# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.  XXXX-2018

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TECNICA

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El proponente y/o futuro contratista debe manifestar que cumple con las especificaciones técnicas descritas a continuación:

| ITEM | EQUIPO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1213,00 |
| 1.2 | DEMOLICION MANUAL PLACAS ALIGER | M2 | 33,30 |
| 1.3 | DEMOLICION MANUAL MUROS | M2 | 38,44 |
| 1.4 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL | M3 | 22,50 |
| 2 | CIMENTACIÓN |  |  |
| 2.1 | SUB BASE GRANULAR | M3 | 17,76 |
| 2.2 | ZAPATA EN CONCRETO 21,0 Mpa | M3 | 4,50 |
| 2.3 | PEDESTAL EN CONCRETONORMAL DE | M3 | 0,24 |
| 2.4 | VIGA DE AMARRE DE CIMENTACION EN | M3 | 1,68 |
| 2.5 | COLUMNA DE 0,40X0, 30 (REFORZADA) | ML | 3,00 |
| 2.6 | VIGA CINTA 0,10*0,12 (INCLUYE REFUERZO) | ML | 14,00 |
| 2.7 | ACERO DE REFUERZO | KG | 52,00 |
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 3.1 | MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No 5 | M2 | 38,44 |
| 3.2 | PAÑETE 1:4 | M2 | 76,87 |
| 3.3 | PINTURA EPOXICA BLANCA TIPO I POLIAMIDA | M2 | 162,67 |
| 4 | PISOS |  |  |
| 4.1 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI 10 CM | M2 | 33,30 |
| 4.2 | PISO CERAMICA COMERCIAL 30X30 | M2 | 33,30 |
| 5 | RESINA Y EQUIPOS |  |  |
| 5.1 | RESINA SIKA | ML | 428,96 |
| 5.2 | ANDAMIO CERTIFICADO MUTIDIRECCIONAL | UN | 2400,00 |
| 6 | BAÑO |  |  |
| 6.1 | ENCHAPE PARED (BLANCO) | M2 | 5,14 |
| 7 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |
| 7.1 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 6,40 |
| 7.2 | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 1213,00 |

1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| - LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DEL MANTENIMIENTO | Al concluir cada etapa de trabajo (según como se ha indicado en las especificaciones técnicas) y a la finalización del total de los trabajos encomendados, el Contratista debe realizar una limpieza estricta que consiste en entregar las instalaciones de tal manera que no se note por ningún motivo que hubo trabajos de mantenimiento en los sectores donde se haya intervenido, esta actividad será supervisada y aprobada por el supervisor del contrato. Todas las actividades incluyen cargue y retiro de escombros y sobrantes de obra. El servicio de adecuación debe ser entregado perfectamente limpio, el Contratista se compromete a retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos. Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el contratista en completo aseo, una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción de la Entidad contratante. El contratista debe dar cumplimiento a lo establecido con la gestión de manejo medio ambiental de los mantenimientos de construcción, en lo referente al manejo de residuos sólidos, líquidos y su disposición. |
| - PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA Y PLAN DETALLADO DE TRABAJO (PDT). | El supervisor presentará un plan de trabajo que permitirá conocer con anticipación las áreas de intervención, por lo cual, el contratista deberá presentar el cronograma y las duraciones de cada actividad, dentro de los cinco (05) días siguientes hábiles a la presentación de dicho plan por parte del supervisor del contrato. |
| - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO | EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CON SU OFERTA EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, CON LOS SOPORTES QUE ACREDITEN EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA SOLICITADA, ASÍ: PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: RESIDENTE GENERAL DE OBRA Arquitecto o ingeniero civil con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o superior a tres (3) años a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional y hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica certificada como residente de obra y/o supervisor de obra para la CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN de edificaciones hospitalarias y/o clínicas y/o instituciones prestadoras de servicios de salud en máximo tres (3) proyectos cuya sumatoria de las áreas de construcción cubierta sea mínimo a 1.000 M2. Tendrá una dedicación con el proyecto del 100%. NOTA 1: El proponente podrá ejercer el cargo de Residente General de Obra, siempre y cuando este cumpla con las condiciones de acreditación solicitada para el cargo. UN MAESTRO DE OBRA Con experiencia general de mínimo Cinco (5) años y con experiencia especifica de mínimo Tres (3) años como maestro de obra en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN, mediante la presentación de copia de los contratos y/o certificaciones expedidas por parte del contratante. La permanencia de este será, desde el inicio de las actividades hasta la entrega final a satisfacción, con una dedicación y permanencia del 100%. Documentos soporte del personal mínimo requerido: - La experiencia profesional será contada a partir de la fecha de expedición de la matricula o tarjeta profesional y hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección. - Los títulos profesionales se demostrarán con el correspondiente título o actas de grado, y solo serán admisibles los títulos requeridos. - Cada profesional debe aportar copia legible de la matricula profesional y el certificado de vigencia de la misma, expedido por la respectiva autoridad competente con una antelación no superior a seis (6) meses a la fecha de cierre del presente proceso. - La experiencia específica debe ser acreditada con las certificaciones correspondientes expedidas por la entidad contratante. - Certificación del COPNIA. - Hojas de vida con sus respectivos soportes del personal acreditado. - Los certificados de experiencia expedido por el contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que contrató los servicios del personal) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Los documentos soporten para acreditar la experiencia del personal propuesto deben ser certificaciones que contengan como mínimo la siguiente información: - Nombre del contratante. - Nombre del contratista. - Objeto del contrato. - Cargo desempeñado - Actividades ejecutadas. - Área diseñada o construida cuando se solicite. - Fecha de inicio y terminación del contrato. - Firma del responsable en emitir la certificación. - No se admiten auto certificaciones. Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con todo el personal, los perfiles y dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo. En caso que durante la ejecución del contrato se requiera el reemplazo de alguno del personal mínimo requerido, éste deberá cumplir con todo lo solicitado dentro del presente pliego para que sea aprobado por el supervisor. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE MANTENDRÁ EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, ASÍ COMO UN EQUIPO DE PERSONAL IDÓNEO COMPLEMENTARIO NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL CONTRATO. |
| - REUNIÓN DE PRE-INICIO | Se realizará una reunión a los cinco días hábiles después de suscrito el contrato, en la cual se presentarán por parte de la supervisión, las inquietudes referentes al proyecto (en todas y cada una de las actividades que lo componen). |
| - BITÁCORA | Para cada locación de las que componen el proyecto objeto del presente proceso, se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., la cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobados. Ésta debe firmarse por el residente de obra y supervisor del contrato, adicionalmente, debe estar foliado. El contratista deberá presentar un informe que indique el balance de los servicios ejecutados, demoras o demás novedades. |
| - ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO | Costos Directos: Se consideran costos directos los correspondientes a todas las actividades generadoras del mantenimiento que requieren para su ejecución: materiales e insumos, equipos y herramientas, transporte, trasiego, mano de obra calificada, no calificada, maquinaria y herramienta requeridas para las actividades previstas. Costos Indirectos: El contratista deberá definir dentro del factor AIU (Administración, Imprevistos, utilidad e IVA sobre la utilidad) los costos relativos al personal para dirigir la construcción administrativa y técnicamente, (prestaciones sociales, los demás costos parafiscales y ARL, en que el contratista debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de la ley. Transportes Internos: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el contratista deberá estar considerado dentro de los costos. Control de Nivelación: El contratista llevará por su cuenta un control estricto con aparatos de precisión de los trabajos que realice. Responsabilidad Administrativa La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, ARL, seguros, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, Decreto 0862 de fecha 26 de abril de 2013 y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas. El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre la Subred Sur Occidente y el personal que desarrollará los trabajos. El contratista en coordinación con el Supervisor del contrato, gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones donde se desarrollarán los trabajos objeto del presente proceso. No habrá lugar a reajustes económicos y por lo tanto en la propuesta del oferente debe considerar los valores A TODO COSTO para la ejecución del presente proyecto. |
| - TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS | El transporte de todo el personal y equipos necesarios para la ejecución del objeto contractual, hasta el lugar de ejecución debe ser asumido por el contratista. El hecho de que esta actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en el sitio del personal en el proyecto por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. |
| - MANEJO DE SOBRANTES | Tanto los sobrantes de excavación y traslados internos de material, como todos los desperdicios del mantenimiento, serán retirados del sitio donde se producen o almacenan y serán transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores y sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización. En cada locación se podrá acordar entre el contratista del proyecto, y el supervisor, la utilización de sobrantes para hacer rellenos en depresiones o áreas que requiera el contratante. Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de adecuación y mantenimiento se encuentran sobrantes y acumulación de material en el sitio, es necesario recurrir al cargue manual de los mismos a una volqueta, labor que se realizará desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido previamente traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores ni se dejen basuras y desperdicios. El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán estar provistas de lona protectora para evitar el reguero de material durante su transporte, en tal caso, el contratista exigirá al transportador o efectuará con sus propios medios, la recolección del mismo. Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor. |
| - SEGURIDAD INDUSTRIAL | El contratista deberá acatar todas las normas y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial, cumpliendo como mínimo con las siguientes exigencias: - Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal del proyecto se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas, y su mantenimiento será por cuenta del contratista hasta el momento en que la Entidad reciba el área correspondiente a plena satisfacción. - Los andenes de circulación debajo de las estructuras altas llevarán cubierta de protección en madera; de igual forma, el contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con plantillas y pintura reflectiva) los distintos pisos, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridos para la seguridad y ubicación. - El contratista velará por que el personal que realice los trabajos cumpla con todas las normas y medidas de seguridad durante la ejecución del proyecto así mismo es responsable de que los trabajadores que realicen mantenimientos en alturas cuenten con su capacitación para dicho trabajo.. Todos los daños ocasionados en forma directa o indirecta, será asumidos por el contratista. - Aseo: Por ningún motivo el contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. |
| - DOTACIÓN DE PERSONAL | Todo el personal que labore en cualquier sitio del proyecto por cuenta del contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que ejecute, y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social, en cuanto al número de dotaciones, de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color, previa aprobación del supervisor del contrato. Además de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo indiquen el contratante o el supervisor, deberá contar con protectores de ruido, caretas y cinturones de seguridad. Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será presentado a diario al ingreso a las instalaciones del sitio a intervenir. |
| - RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | La responsabilidad administrativa de los funcionarios durante la ejecución del proyecto será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal, además de las dotaciones y/o uniformes que utilizaran en el desarrollo del objeto contractual. Igualmente, no existirá ningún vínculo laboral entre la Subred Sur Occidente y el personal que desarrollará los mantenimientos. El contratista en coordinación, gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria para los estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Subred en donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente contrato. |
| - IMPACTO AMBIENTAL | El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. • Resolución 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental”. • Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos”, el contratista para la ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a. Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados, se realice en sitios autorizados por la autoridad competente. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o distrital vigentes. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas a las mismas. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de las actividades y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. |
| - SERVICIOS POST VENTA | El contratista deberá realizar las respectivas correcciones a que hubiere lugar una vez probados las redes e instalaciones respectivas, con el fin de mantener y garantizar la calidad del mantenimiento cuando sean solicitadas por la supervisión del proyecto para el mismo fin con un tiempo de 30 días hábiles posteriores al recibo a satisfacción del mantenimiento, estos servicios son independientes a las garantías generales del proyecto, garantías de materiales y estabilidad del mantenimiento previamente establecidas en las normas técnicas descritas y asignación de riesgos determinados en la totalidad del presente estudio. |
| Nota: En la preparación de la propuesta, el proponente seleccionado deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: - Las condiciones climáticas, topográficas y demás condiciones del sitio del mantenimiento (ubicación). - La evaluación de las condiciones de producción y adquisición de materiales. - Los racionamientos de los servicios públicos. - Los horarios de trabajos permitidos de acuerdo con la ley, el medio ambiente y con las disposiciones que sobre la materia rige en el sitio del mantenimiento. |  |

FIRMA: 			_______________________________________________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: _______________________________________________________

C.C.No.___________________________

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.  XXXX-2018

FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Propuesta presentada a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E., para el PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.xxxx

# Ciudad y Fecha

Nosotros los suscritos:(Singular o Plural según sea el caso)______________________ manifestamos a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. que, de acuerdo con el Documento del PROCESO XXXXXXXX, hacemos la siguiente propuesta y en caso que nos sea aceptada por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.,  nos comprometemos a ejecutar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

- Que conocemos los estudios previos, Invitación Pública, Anexos, las adendas y demás documentos de la Invitación Pública en general y en especial las CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORI CUMPLIMIENTO y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

- Que  me (nos)  comprometo (emos)  a  ejecutar totalmente el contrato en el plazo establecido en la Invitación Pública.

- Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.

- Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

- Que los valores económicos de nuestra propuesta son los que se indican en el ANEXO No. 03 OFERTA ECONOMICA Y EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.

- Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000):

- Que la información contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma son verídicos y que asumimos total responsabilidad frente a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.,  cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes y que nos comprometemos a que toda la información y los documentos aportados a partir de la firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidación del contrato, serán veraces y asumimos total responsabilidad frente a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el precitado código y demás normas concordantes.

- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, y que no nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos especiales de intereses para participar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

En caso de llegar a conocer que nos encontramos en curso de alguna  inhabilidad  o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normatividad vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata, tal circunstancia a la Entidad, para que se tomen las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal que se encuentre el proceso de selección (precontractual, contractual y/o post contractual)

Nota: Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular Oferta).

- Que aceptamos el Presupuesto Oficial de esta Invitación Pública.

- Que nos comprometemos a asumir las consecuencias de la evaluación derivadas de las correcciones aritméticas y en la ejecución del contrato que surja, en el evento en que se deban realizar correcciones aritméticas o modificaciones frente a la información indicada por la entidad.

- Que me (nos) comprometo (emos) a proveer a la Entidad, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de selección, los bienes y/o servicios ofrecidos en la presente propuesta, que cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas en la Invitación Pública para el presente proceso en los términos, condiciones y plazos establecidos por la Invitación Pública de la referencia, sus anexos y las adendas que llegaron a suscribirse.

- Manifestamos y declaramos que nuestra Oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que  la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección impulsado, y al público en general.

Atentamente,

# Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________

NIT ___________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C.C. No. ______________________ de _____________________________

Profesión  ________________________

Tarjeta Profesional No.  ___________________________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Correos Electrónicos	1 - _______________________________

2 - ________________________________

Ciudad   ______________________________________________________

# FIRMA: ____________________________________

NOMBRE DE QUIEN  FIRMA:

FIRMA

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXXX-2018

FORMULARIO 2

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL PROPONENTE:_________________________________________

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1213,00 |  |  |
| 1.2 | DEMOLICION MANUAL PLACAS ALIGER | M2 | 33,30 |  |  |
| 1.3 | DEMOLICION MANUAL MUROS | M2 | 38,44 |  |  |
| 1.4 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL | M3 | 22,50 |  |  |
| 2 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | SUB BASE GRANULAR | M3 | 17,76 |  |  |
| 2.2 | ZAPATA EN CONCRETO 21,0 Mpa | M3 | 4,50 |  |  |
| 2.3 | PEDESTAL EN CONCRETONORMAL DE | M3 | 0,24 |  |  |
| 2.4 | VIGA DE AMARRE DE CIMENTACION EN | M3 | 1,68 |  |  |
| 2.5 | COLUMNA DE 0,40X0, 30 (REFORZADA) | ML | 3,00 |  |  |
| 2.6 | VIGA CINTA 0,10*0,12 (INCLUYE REFUERZO) | ML | 14,00 |  |  |
| 2.7 | ACERO DE REFUERZO | KG | 52,00 |  |  |
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 3.1 | MURO DIVISORIO BLOQUE LISO No 5 | M2 | 38,44 |  |  |
| 3.2 | PAÑETE 1:4 | M2 | 76,87 |  |  |
| 3.3 | PINTURA EPOXICA BLANCA TIPO I POLIAMIDA | M2 | 162,67 |  |  |
| 4 | PISOS |  |  |  |  |
| 4.1 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI 10 CM | M2 | 33,30 |  |  |
| 4.2 | PISO CERAMICA COMERCIAL 30X30 | M2 | 33,30 |  |  |
| 5 | RESINA Y EQUIPOS |  |  |  |  |
| 5.1 | RESINA SIKA | ML | 428,96 |  |  |
| 5.2 | ANDAMIO CERTIFICADO MUTIDIRECCIONAL | UN | 2400,00 |  |  |
| 6 | BAÑO |  |  |  |  |
| 6.1 | ENCHAPE PARED (BLANCO) | M2 | 5,14 |  |  |
| 7 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 7.1 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 6,40 |  |  |
| 7.2 | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 1213,00 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACION % |  |  |  |
|  |  | IMPREVISTOS % |  |  |  |
|  |  | UTILIDAD % |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO INCLUIDO AIU |  |  |  |

NOTAS:

La evaluación del factor económico se realizará sobre la propuesta económica y se procederá a verificar de la siguiente manera:

- Que el AIU no sea superior al 25%.

- No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total.

- Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

- Solo se aceptan ofertas en Pesos Colombianos y se pagará el contrato resultante en PESOS COLOMBIANOS, el NO cumplimiento de lo anterior, se considera causal de rechazo.

- IVA Y OTROS IMPUESTOS: En caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicación la exclusión del IVA y posteriormente la administración determina que estos debieron causarse de acuerdo a la ley, la entidad entenderá que dentro del valor total ofertado están incluidos todos los impuestos inclusive el IVA y por lo tanto el oferente asumirá su pago por ser obligación del proponente asesorarse para la presentación de la oferta.

- Todos los gastos en los que se incurra para la prestación del servicio, deberán ser cubiertos por el contratista.

- Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar el formato de la plata forma de SECOP II correspondiente al valor total ofrecido incluido AIU.

- El valor propuesto debe contemplar todos los gastos que se generan para la suscripción y legalización del contrato.

- En el evento en que la oferente presente propuesta por un valor superior al 100% del presupuesto oficial o inferior al 95% esta será RECHAZADA.

- La entidad contratante verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera:

Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, la entidad contratante procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, con el cual se realizará la evaluación económica.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de equivocación en la descripción de una o varias de las actividades, prevalece la descripción establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí indicado.

En caso de equivocación en la cantidad de una o varias de las actividades, prevalece la cantidad establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí indicado, y se le cancelará el valor ofertado que corresponderá a las cantidades ofertadas.

- El proponente deberá tener en cuenta que el valor total de la propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas, no debe superar el ciento por ciento (100%) del presupuesto estimado para la presente convocatoria, ni ser inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del mismo. Si no cumple lo anterior, la propuesta será rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes pliegos de condiciones.

- El valor del AIU será máximo del 25%, si el proponente supera este porcentaje la propuesta será declarada como no cumple.

- El oferente deberá tener en cuenta en el valor de su propuesta la totalidad de los costos y las demás erogaciones necesarias para cumplir con el objeto contratado durante la ejecución del mismo, y en general todo aquello que el proponente requiera para la ejecución de obra.

- El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso o por defecto al valor más cercano, incluyendo las proyecciones de todos los costos, de tal manera que los precios consignados en el formato se mantengan vigentes durante el proceso de contratación y durante el término de ejecución del contrato y no habrá lugar a reajustes de ninguna clase.

- Conforme al artículo 15 de la Ley 17 de 1992 y artículo 100 de la Ley 21 de 1992 “Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA”.

Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU)

El rubro de ADMINISTRACIÓN debe contener, entre otros, los siguientes conceptos:

- Costos de personal profesional y no profesional no incluido en los análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar.

- Impuestos, tasas y Contribuciones.

- Se debe tener en cuenta todo el personal que se considere necesario, incluyendo el personal de patio y de vigilancia en las áreas de obra.

- Costos de prestaciones sociales al sistema general de seguridad social y parafiscal, así como estimativos de horas extras.

- Costos de dotación del personal, equipos de oficina, muebles provisionales.

- Costo de señalización interna y externa acorde a las normas vigentes de seguridad industrial.

- Costos de legalización del contrato, incluyendo sus impuestos.

- Costos de copias, fotocopias, heliografías y en general los documentos necesarios para ejecutar la obra.

- Costos de pruebas y ensayos para garantizar la calidad de obra y el recibo y entrega de la misma.

- Costo de actualización de planos record de carácter arquitectónico o técnico, para ser entregados al final de la obra, en medio magnético e impreso.

- Transportes varios y aseo durante y al final de la obra.

- Tramites de provisionales de obra y servicios públicos

- Tramites de permisos de movilidad de tránsito

- Tramites silvicultural

- Campamento de obra

- Pólizas y seguros.

El estimativo del rubro IMPREVISTOS estará acorde al análisis que para los efectos realice el oferente de acuerdo con su matriz de riesgos del proyecto, previamente aprobada por la Interventoría.

El cálculo del rubro de UTILIDAD estará acorde al análisis que para los efectos realice el oferente.

El proponente deberá incluir en su propuesta un detalle de los ítems y costos pertenecientes a los rubros de los conceptos antes mencionados, anexando para los efectos un formato en hoja electrónica Excel, sin celdas o fórmulas ocultas.

Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios de los conceptos del AIU o de otros indirectos, sus precios unitarios y/o los precios totales, al igual que las pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

La no inclusión de cualquier concepto en el análisis del AIU, se entenderá incluido en el valor total del mismo.

NOTA 1: El valor del contrato será el de la oferta económica propuesto por el oferente adjudicado, que no debe superar el 100% del presupuesto oficial o ser inferior al 95% del mismo.

NOTA 2: Se aclara que el proponente deberá presentar su propuesta en la plataforma del SECOP II, para lo cual el valor ofertado debe ser igual al anexo.

FIRMA: 			_______________________________________________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: _______________________________________________________

C.C.No.___________________________

# Nota: En caso de personas naturales este anexo debe estar firmado por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el Representante debidamente facultado.

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 3

MODELO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES PARAFISCALESARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PERSONA NATURAL

Yo _______________________________ identificado (a) con c.c ________ de _______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999, artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en ______  a los  (        )__________ del mes de __________ de _______

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN DECLARA    ___________________________________

Nota 2: El presente anexo constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser ajustado por los proponentes.

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 4

MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONES PARAFISCALESARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PERSONA JURÍDICA

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales , cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales , cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24, modificados por los decretos 1636 de 2006 y 1670 de 2007. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ______, a los (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA__________

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXXX-2018

FORMULARIO 5

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

REFERENCIA: xxxxxx

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos:

- La duración de éste Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y tres (3) años más.

- El Consorcio está integrado por:

NOMBRE 						PARTICIPACIÓN (%) (1)

_________________________ 			______________

_________________________ 			______________

_________________________ 			______________

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- El Consorcio se denominará CONSORCIO _____________________.

- El representante legal del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

- El representante legal suplente del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal.

- Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la _______, sus integrantes se comprometen a:

- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.

- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

- Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.

- No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.

- No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

- No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y tres años más.

- La sede del Consorcio es: _____________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 201X.

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal principal y suplente del Consorcio)

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 6

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL

Señores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

REFERENCIA: El Proceso No. xxxxx

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en el proceso de la referencia, presentar propuesta en los siguientes términos:

- La duración de éste Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato y tres (3) años más.

- La Unión Temporal está integrado por:

NOMBRE		  TERMINOS Y EXTENSION DE(1)PARTICIPACIÓN (%) (2)

LA PARTICIPACION EN LA

EJECUCION DEL CONTRATO

_____________	______________ 			______________

_____________	______________ 			______________

______________	______________ 			______________

(1) Discriminar en función de las actividades a ejecutar, para cada uno de los integrantes.

(2)El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- La Unión Temporal se denominará UNION TEMPORAL _____________________.

- El representante legal de la Unión Temporal es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

- El representante legal suplente del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal.

- Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en _______, sus integrantes se comprometen a:

- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.

- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

- Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

- No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma.

- No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

- No revocar la unión temporal durante el tiempo de duración del contrato y tres años más

- La sede de la Unión Temporal es: ______________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 201X.

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal principal y suplente del Consorcio)

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 7

PACTO DE TRANSPARENCIA

Señores

SUBRED SUROCCIDENTE E.S.E.

Bogotá, D.C.

El (los) abajo firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Estructura Plural, debe incluirse el nombre de la Estructura Plural, así como el nombre de cada uno de sus miembros] por medio de la presente en desarrollo DEL PROCESO No. xxxxx, cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” presentamos Pacto de Transparencia, en los siguientes términos:

El presente Pacto de Transparencia, constituye una manifestación ética de los participantes del proceso de selección y tiene por objeto minimizar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública.

- Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu la Ley Aplicable.

- No ofrecer sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con el proceso de selección.

- Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier ofrecimiento, favores, dádivas prerrogativas, recompensas o gratificaciones efectuadas por Interesados y/o Proponentes a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, durante el proceso, antes del inicio y/o durante la etapa de evaluación, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la Adjudicación.

- Adicionalmente, en el evento de conocerse casos especiales de corrupción, reportar el hecho a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

- Hacer un estudio completo de la invitación a fin de contar con los elementos de juicio e información económica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar una Propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar en el Proceso de Selección y en caso de resultar Adjudicatario permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a la ejecución del mismo.

- Solicitar u ofrecer cualquier información utilizando los procedimientos previstos en la invitación.

- No hacer arreglos previos con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la Adjudicación.

- Declarar públicamente que se conocen y aceptan las condiciones establecidas en la invitación, lo cual se hace a través de la presentación de la Propuesta.

- No utilizar en la etapa de evaluación de las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores.

- Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Selección, de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

- No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del Proceso de Selección.

- Igualmente se acepta que durante la evaluación de las Propuestas prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

- Abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Interesados y/o Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatirán asuntos relacionados con el Proceso de Selección y las Propuestas.

- En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida. Acatar las decisiones de la Entidad y encaso de desacuerdo, en los términos de la Ley Aplicable, interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes.

- Actuar con lealtad hacia los demás Interesados y/o Proponentes así como frente a la Entidad. Por lo tanto, abstenerse de utilizar herramientas para dilatar el Proceso de Selección.

- Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas o terceros sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones en caso de que se presenten.

- Así mismo, Interesado y/o Proponente (en adelante cualquiera los “Obligados”), se comprometen a:

  - Suscribir entre los empleados, proveedores y subcontratistas un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la Propuesta y en la ejecución del Contrato.

  - En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto corrupción durante el Proceso de Selección o con cargo al Contrato, los Obligados darán conocimiento a la Entidad y a las autoridades competentes de la ocurrencia de tal situación y de los pagos hechos hasta la fecha a terceros.

  - No ofrecer trabajo como parte del Obligado que resulte Adjudicatario a ningún funcionario público o contratista vinculados en la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a partir de la Adjudicación y hasta el año siguiente a la finalización de la ejecución del Contrato.

  - No ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes a funcionarios públicos durante las diferentes etapas del Proceso de Selección ni durante la ejecución del Contrato.

Nombre del proponente _______________________________________

Nombre del Representante Legal _______________________________________

C. C. No. _____________________ de _______________

___________________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 8

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica PROPONENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal PROPONENTE) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal PROPONENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) que:

- 	Dentro de los cinco (05) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación, el suscrito representante legal bajo la gravedad de juramento declara, que ni él, ni la persona jurídica que representa (en caso de ser de esta naturaleza del proponente), ni los integrante del consorcio, unión temporal y/o promesa de sociedad futura, han sido sancionados con caducidad, o se les ha impuesto multas reiteradas en la misma vigencia por la SUBRED INTEGRADA DE SEVICIOS DE SALUD E.S.E. o cualesquier entidad pública y con ocasión a cualquier otra modalidad de contratación durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y lo trascurrido del año 2018.

- 	De igual forma que no se hallan incursos en procesos de conciliación o debidos procesos debido a la entrega de bienes con presunta mala calidad en los últimos tres años o por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos.

Por lo cual certifico además que no me encuentro incurso en Inhabilidades e Incompatibilidades y conozco que no podré participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato si me encuentro incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, 199 artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y artículo 2.2.1.1.2.2.5 del decreto 1082 del 2015 en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia, como lo es el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.

Tampoco podré participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, si me encuentro en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato.

La presente declaración es prestada bajo la gravedad de juramento a los xxx días del mes xxx del año xxxx

____________________________			 	____________________

Firma Representante legal 		y/o 			Firma del APODERADO

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIM CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 9

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

PROPONENTE: _____________________________________________________

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: _______________________________________

  - Para los oferentes obligados a registrarse en el Registro Único de Proponentes:

| INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de consecutivo del reporte del contrato ejecutado (de acuerdo al RUP) | Nombre del contratante | Valor del contrato en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | OBJETO DEL CONTRATO | TELÉFONO, DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATANTE |

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| N° | N° DEL CONTRATO | OBJETO | EJECUTOR | INTEGRANTES | % DE PARTICIPACIÓN | METROS CUADRADOS EJECUTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTAS:

- El EJECUTOR corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, singular o plural que haya suscrito el contrato relacionado.

- En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse el nombre del INTEGRANTE que pretende aportar la experiencia, y su (%) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

- Los METROS CUADRADOS EJECUTADOS deben corresponder a los metros totales ejecutados sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones temporales.

- Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente

  - Para los oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia

| N° | N° DEL CONTRATO | OBJETO | EJECUTOR | INTEGRANTES | % DE PARTICIPACIÓN | METROS CUADRADOS EJECUTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTAS:

- El EJECUTOR corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, singular o plural que haya suscrito el contrato relacionado.

- En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse el nombre del INTEGRANTE que pretende aportar la experiencia, y su (%) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

- Los METROS CUADRADOS EJECUTADOS deben corresponder a los metros totales ejecutados sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones temporales.

- Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

_____________________________________________

Firma Representante Legal del proponente

Nombre: ________________________

Documento Identidad:

_____________________________________________________

SOCIEDAD REPRESENTADA

NOTA: El presente formulario deberá adecuarse teniendo en cuenta el objeto del proceso

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.XXX-2018

FORMULARIO 10

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

# EQUIPO DE TRABAJO ACREDITADO CON LA OFERTA

# EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

PERFIL AL QUE APLICA____________________________

| NOMBRE DEL PROFESIONAL: |  |
| --- | --- |
| TITULO PROFESIONAL: |  |
| TARJETA PROFESIONAL No. |  |
| FECHA DE EXPEDICIÓN T.P. |  |
| DIRECCIÓN: |  |
| TELÉFONOS: |  |
| OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 1: |  |
| METROS CUADRADOS EXPERIENCIA 1: |  |
| OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 2: |  |
| METROS CUADRADOS EXPERIENCIA 2: |  |
| OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 3: |  |
| METROS CUADRADOS EXPERIENCIA 3: |  |
| OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 4: |  |
| METROS CUADRADOS EXPERIENCIA 4: |  |
| OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 5: |  |
| METROS CUADRADOS EXPERIENCIA 5: |  |
| TOTAL EXPERIENCIA APLICABLE EN METROS CUDRADOS: |  |

## NOTA: Debe anexarse los soportes correspondientes según cada caso.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CIERTA Y QUE ES MI VOLUNTAD Y COMPROMISO PARTICIPAR EN EL PROCESO EN EL TIEMPO REQUERIDO QUE SEA EXIGIDO Y ASISTIENDO A LAS REUNIONES DONDE SEA REQUERIDO, ASI MISMO ME OBLIGO, CUANDO SEA DEL CASO, A DESVINCULARME TEMPORALMENTE DE MI EMPLEO EN  ENTIDADES DEL ESTADO DE CUALQUIER NIVEL, DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA ADJUDICATARIA DEL PROCESO, LA FIRMA CON LA CUAL ME PRESENTO.

Firma profesional o personal: ________________

Nombre:____________

Documento de Identidad:

Firma del representante legal del Proponente:

Nombre: _______________________

Documento de Identidad: ______________

Notas:

- La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente, y deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte.

- La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 11

AVAL DE LA PROPUESTA

El suscrito_____________________identificado con la Cédula de Ciudanía No. _______________profesional en el área de ____________________ (ingeniería o arquitectura), portador de la tarjeta No._____________, por éste medio me permito avalar la propuesta presentada por el proponente ________________________ dentro del proceso No. ____________cuyo objeto es: ___________________________________________________________________________________________.

Lo anterior según lo establecido en el Art. 20 de la Ley 842 de 2003, por lo tanto me hago responsable disciplinaria, administrativa y judicialmente de la propuesta presentada.

Nombre: __________________________

Firma: ____________________________

Cédula: ___________________________

NOTA: En la presente certificación se debe anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios y vigencia de la tarjeta emitida por el COPNIA.

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 12

INFORMACION PARA EL SIIF

- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO

- DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CEDULA, NIT, PASAPORTE, CEDULA DE EXTRANJERIA)

- CLASE DE PERSONA (NATURAL O JURIDICA)

- PAIS DE UBICACIÓN DE LA PERSONA

- CIUDAD

- NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS A LA CUAL SE ABONARAN LOS RECURSOS (ANEXAR CERTIFICACION BANCARIA). ENTIDAD FINANCIERA EN LA CUAL POSEE LA CUENTA, INDICANDO LA CIUDAD DONDE SE ENCUENTRE UBICADA.

En el evento de ser un consorcio o unión temporal se deberá certificar un único número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la unión temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – siif, solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.

__________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:  xxxxxxxxxxxxx     Cedula: xxxxxxxxxxxxxx

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXX-2018

FORMULARIO 13

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica PROPONENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal PROPONENTE) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal PROPONENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, adelanta un proceso de XXXXXX para la celebración de un contrato cuyo objeto es  XXXXXXXXXXXXXXX

SEGUNDO: Que siendo el interés del EL PROPONENTE apoyar la acción SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de XXXXXXXXXX aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta con el proceso xxxxxxxxxxxxxx, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de XXXXXXXXXXX la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso xxxxxxxxxxx

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

| BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar) | MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) | CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.) |
| --- | --- | --- |

En caso de resultar favorecida su propuesta el PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

| BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar) | MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) | CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.) |
| --- | --- | --- |

CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año).

EL PROPONENTE:

_______________________________________________

(Nombre, número del documento de identificación y firma del PROPONENTE o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el PROPONENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el PROPONENTE o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al PROPONENTE en el caso de tratarse de un PROPONENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.oo).

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FIRMA: 			_______________________________________________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: _______________________________________________________

C.C.No.___________________________