## COTIZACION SECOP II
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
ITEM | DESCRIPCION | UBICACIÓN DEL EQUIPO | CANT. | V. Unitario | V. Total
1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 60 BTU 220V REFR R22 | Grupo Administrativo -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
2 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 BTU 220V REFR R22 | Auditorio -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
3 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 60 BTU 220V REFR R22 | Auditorio -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
4 | AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 9000 BTU | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
5 | AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24 BTU | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
6 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18 BTU 220V REFR R22 | Área tesorería -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
7 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 BTU 220V REFR R22 | Grupo de Contratos -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
8 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 BTU 220V REFR R22 | Grupo Financiero -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
9 | AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE 9.000 BTU | Datacenter -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
10 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 BTU 220V REFR R22 | Grupo de abastecimientos -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
11 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24 BTU 220V REFR R22 | Grupo de abastecimientos -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
12 | AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE 9.000 BTU | Calle 17 No. 32c-69 Barrio San Alonso - CASA AGLO | 1
13 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 Btu: | batallón de ingenieros No. 5 -Bucaramanga | 1
14 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 Btu | SALAZAR DE LAS PALMAS VEREDA EL ZULIA Batallón de Entrenamiento Y Reentrenamiento No 30. | 2
15 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 Btu | SALAZAR DE LAS PALMAS VEREDA EL ZULIA Batallón de Entrenamiento Y Reentrenamiento No 30. | 1
16 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 Btu | BATALLÒN No. 30. carrera 50 No. 18-06 Municipio De Tibu, Norte De Santander | 1
17 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 Btu | AGUACHICA VEREDA JUNCAL KM 15 VIA BUCARAMANGA Batallón de Entrenamiento Y Reentrenamiento No 5 Vereda el Juncal. CAD | 1
18 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 Btu | AGUACHICA VEREDA JUNCAL KM 15 VIA BUCARAMANGA Batallón de Entrenamiento Y Reentrenamiento No 5 Vereda el Juncal. | 2
19 | AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE 9.000 BTU | Calle 17 No. 32c-69 Barrio San Alonso - CASA AGLO | 1
20 | AIRE ACONDICIONADO MARCA LG TIPO CASSETE DE 60,000 BTU/H | AGUACHICA VEREDA JUNCAL KM 15 VIA BUCARAMANGA Batallón de Entrenamiento Y Reentrenamiento No 5 Vereda el Juncal. | 1
21 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DUALCOOL 12,000 BTU/H | CAD BUCARAMANGA. PROVINCIA DE SOTO II PARQUE INDUSTRIAL GIRON | 1
BOLSA DE RESPUESTOS
22 | cambio e instalación de rebobinado de motor de la condensadora (incluye elementos necesarios y mano de obra). | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
23 | Cambio y suministro de termostato | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
24 | Cambio y suministro de control remoto | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
25 | Motor de unidad condensadora de 24.000 BTU (MARCA CIAC, LG, SAMSUMG) | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
26 | Motor de unidad condensadora de 60.000 BTU (MARCA CIAC, LG, INVERTER, SAMSUMG) | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
27 | Unidad condensadora de 9.000 BTU | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
28 | Unidad condensadora de 12.000 BTU | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
29 | Thermistor unidad condensadora 24,000 B | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
30 | unidad manejadora de 24.000 BTU (tarjeta del aire) | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
31 | Corrección de fuga y carga de gas refrigerante | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
32 | Cambio de Capacitor de marcha | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
33 | Cambio de kit de Rodamiento motor de ventilador | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
34 | Cambio de motor de ventilador | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
35 | cambio e instalación de breaker 20amp | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
36 | BOMBA DE DRENAJE PARA MINISPLIT | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
37 | cambio e instalación de filtros del sistema de aire acondicionado | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
38 | Cambio e instalación de correas para motores | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
39 | Cambio e instalación de tarjetas de control, tarjetas electrónicas del sistema de enfriamiento | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
40 | Cambio e instalación de ventiladores | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
41 | suministro e instalación por metro de tubería de cobre | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
42 | Desmontaje de aire acondicionado | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
43 | Montaje de aire acondicionado | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
44 | Compresor Dual Inverter | Dirección -Calle 31 # 33A-80 Bucaramanga | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0