# Anexo 10 - Formulario de oferta económica.

Proceso de Contratación N° 009-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022.

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta corresponde al valor o suma abajo relacionado, valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

La oferta deberá presentarse en pesos colombianos y en valores unitarios, de acuerdo a los siguientes cuadros:

CAPITULO 1. MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO RUBRO 02-02-02-005-004-02-5-10

| ÍTEM | CAPITULO | UNID | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL +IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIPS Válvula de compuerta con bridas de 4”, Const. cuerpo y bonete acero forjado clase ANSI 150 (incluye accesorios para instalación) | UN | 1 |  |  |  |
| 2 | SIPS Válvula de compuerta con bridas de 3”, Const. cuerpo y bonete acero forjado clase ANSI 150 (incluye accesorios para instalación) | UN | 1 |  |  |  |
| 3 | SIPS manómetro de presión de agua de 0 a 100psi, relleno de glicerina. | UN | 1 |  |  |  |
| 4 | SIPS de pulsores ahorradores para lavamanos | UN | 1 |  |  |  |
| 5 | SIPS de pulsores ahorradores para Orinales | UN | 1 |  |  |  |

CAPITULO 2. MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. RUBRO 02-02-02-005-004-02-5-10

| ÍTEM | CAPITULO | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL +IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza Trampa de Grasas (vehículo de succión -Presión) | UN | 1 |  |  |  |
| 2 | Limpieza pozo eyector guardia, (vehículo de succión -Presión) | UN | 1 |  |  |  |
| 3 | Limpieza Tubería Alcantarillado Aguas Negras y Pluvial (vehículo de succión - Presión, incluye limpieza sumideros) | MTS | 1 |  |  |  |

CAPITULO 3. MANTENIMIENTO POZOS PROFUNDOS –APOYO- RUBRO 02-02-02-005-004-02-5-10

| ÍTEM | CAPITULO | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL +IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toma de Video HD al interior de cada uno de los tres Pozos a 60 más de profundidad promedio, con el fin de verificar el estado de los filtros y paredes de la tubería. Se debe anexar informe y DVD. | UND | 1 |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento general de electrobombas y reparación hasta garantizar su completo funcionamiento | UN | 1 |  |  |  |
| 3 | Desinfección de los pozos con Hipoclorito de sodio al 13% | LTS | 1 |  |  |  |
| 4 | Desinfección de los pozos Ácido muriático 24 % | LTS | 1 |  |  |  |
| 5 | Sondeo y pistoneo con aire a presión del sistema filtrante | UN | 1 |  |  |  |
| 6 | Mantenimiento a todo costo de los tableros eléctricos | UN | 1 |  |  |  |
| 7 | Mantenimiento del macro medidor industrial lectura en metros cúbicos | UN | 1 |  |  |  |
| 8 | Entrega de informe técnico de cada uno de los pozos donde incluirá estado actual, recomendaciones y costos detallados para su mejora. | UN | 1 |  |  |  |

CAPITULO 4. ENSAYOS DE BOMBEO RUBRO 02-02-02-008-003-04-4-10

| ÍTEM | CAPITULO | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL +IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENSAYO DE BOMBEO ESCALONADO (El caudal se aumenta tres veces a lo largo del ensayo pero se mantiene constante dentro de cada escalón) | UN | 1 |  |  |  |
| 2 | ENSAYO DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE (Ensayo larga duración) | UN | 1 |  |  |  |

CAPITULO 5. MANTENIMIENTO LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE RUBRO 02-02-02-009-004-05-10

| ÍTEM | CAPITULO | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL +IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TANQUES ELEVADOS DE 500 LITROS | UN | 1 |  |  |  |
| 2 | TANQUES ELEVADOS DE 1000 LITROS | UN | 1 |  |  |  |
| 3 | TANQUES ELEVADOS DE 2000 LITROS | UN | 1 |  |  |  |
| 4 | TANQUE Subterráneo DE 5 m3 | UN | 1 |  |  |  |
| 5 | TANQUE Subterráneo DE 25 m3 | UN | 1 |  |  |  |

CAPITULO 6. MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE VILLA RADAR RUBRO: 02-02-02-008-007-01-5-10

| ITEM | CAPITULO | UND | CANTIDAD | UBICACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL +IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento recuperativo electrobomba de 1 hp | Un | 1 | Planta de agua-radar Riohacha |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento recuperativo tanque de diafragma(hidro flow) | Un | 1 | Planta de agua-radar Riohacha |  |  |  |
| 3 | Mantenimiento a todo costo de los tableros eléctricos y del sistema de bombeo | Un | 1 | Planta de agua-radar Riohacha |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento y reparación a todo costo de los accesorios de la red hidráulica del sistema de bombeo | Un | 1 | Planta de agua-radar Riohacha |  |  |  |

Total oferta económica (sumatoria de valores unitarios), $

NOTA 1. El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta.

NOTA 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste,  se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio

NOTA 3: Las ofertas se evaluarán antes de IVA, teniendo en cuenta que el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa señala:

“En todos los procesos de selección, sin importar su modalidad, las ofertas económicas deben evaluarse antes de IVA, lo anterior en aras de garantizar el principio de igualdad”

Atentamente,

_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]