## Hoja1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA
NIT: 800.131.049-4
ANEXO PROPUESTA ECONOMICA
MINIMA CUANTIA No.042- CENAC TOLEMAIDA-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES, AGUAS POTABLES, REDES HIDRAULICAS Y SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA VIGENCIA 2022.”
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIA | VALOR UNITARIO | IVA SI APLICA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VÁLVULA FLOTADOR DE 2" B/COBRE | UNIDAD | 1 | 314230
2 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, CON AJUSTE MACHO, DIÁMETRO DE 1 Y 1/2" | UNIDAD | 1 | 29907
3 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR EN PVC, CON AJUSTE MACHO, DIÁMETRO DE 4" | UNIDAD | 1 | 80490
4 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" | UNIDAD | 1 | 37580
5 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC CON AJUSTE MACHO DIAMETRO DE 1 PULGADA | SERVICIO | 1 | 37286
6 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, CON AJUSTE MACHO, DIÁMETRO DE 3/4 | UNIDAD | 1 | 36515
7 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS PVC CON AJUSTE MACHO DIAMETRO DE 1 1/4 DE PULGADA | UNIDAD | 1 | 37523
8 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS , EN PVC, CON AJUSTE MACHO, DIÁMETRO DE 2 | UNIDAD | 1 | 41040
9 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE MACHO, DIÁMETRO DE 1/2 | UNIDAD | 1 | 3631
10 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ADAPTADOR PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS, EN PVC, CON AJUSTE MACHO, DIÁMETRO DE 3" | UNIDAD | 1 | 36264
11 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE BUJE 1" X 1/2" PRESION | UNIDAD | 1 | 21671
12 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE BUJE PARA USO EN TUBERÍA DE SANITARIA DIÁMETRO DE 3X2 Y TIPO SOLDADO | UNIDAD | 1 | 47400
13 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CODO EN PVC , DIÁMETRO 1/2 , ÁNGULO DE 90 GRADOS | UNIDAD | 1 | 36368
14 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CODO EN PVC , DIÁMETRO 4, ÁNGULO DE 90 GRADOS | UNIDAD | 1 | 144627
15 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CODO DE INSTALACIONES INTERNAS, EN COBRE , DIAMETRO 1/2 ", ANGULO DE 90 GRADOS | UNIDAD | 1 | 37392
16 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CODO SANITARIOS PVC 1 1/2" | UNIDAD | 1 | 38942
17 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LIMPIADOR PARA PVC 1/4 DE GALON 760 GRAMOS - PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC | UNIDAD | 1 | 49011
18 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TAPÓN PARA USO EN TUBERIA DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, CON DIÁMETRO DE 2 , TIPO ROSCADO | UNIDAD | 1 | 31549
19 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TEE 2 Y 1/2" PVC PRESION | UNIDAD | 1 | 51486
20 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TEE 1/2 " PVC PRESION | UNIDAD | 1 | 44127
21 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TEE PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO DE 1/2 | UNIDAD | 1 | 34212
22 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TEE 1" PVC PRESION | UNIDAD | 1 | 36484
23 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TEE 2" PVC PRESION | UNIDAD | 1 | 52806
24 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TEE PARA USO EN TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO DE 3/4 | UNIDAD | 1 | 36349
25 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBERÍA DE PRESIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, RDE 9, PARA AGUA FRÍA, PRESIÓN DE SERVICIO 35.14 KG/CM2, DIÁMETRO 1/2, LONGITUD DE 6 M | UNIDAD | 1 | 65035
26 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBO DE PVC DE 1 1/2" X 6 METROS | UNIDAD | 1 | 123802
27 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBO DE PVC DE 1" X 6 METROS | UNIDAD | 1 | 75202
28 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBO DE PVC DE 1/2" X 6 METROS | UNIDAD | 1 | 65035
29 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBO DE PVC DE 10" X 6 METROS | UNIDAD | 1 | 1658615
30 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBO DE PVC DE 2” METROS | UNIDAD | 1 | 152065
31 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBO DE PVC DE 3" X 6 METROS | UNIDAD | 1 | 303679
32 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBO DE PVC DE 4" X 6 METROS | UNIDAD | 1 | 488766
33 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE TUBO DE PVC DE 6" X 6 METROS | UNIDAD | 1 | 968966
34 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNIÓN PARA TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO DE 1/2 | UNIDAD | 1 | 11188
35 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION COPLE PVC 3" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 37812
36 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2 | UNIDAD | 1 | 25448
37 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNIÓN PARA TUBOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO DE 3/4 | UNIDAD | 1 | 10290
38 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION DE REPARACION PVC DE 10" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 519631
39 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION DE REPARACION PVC DE 2" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 64614
40 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION DE REPARACIÓN PVC DE 3" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 112297
41 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION DE REPARACION PVC DE 6" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 236180
42 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION DE REPARACION PVC DE 8" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 359052
43 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 4 | UNIDAD | 1 | 122851
44 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION UNIVERSAL PVC DE 1 Y 1/2" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 66083
45 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION UNIVERSAL PVC DE 1" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 44356
46 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION UNIVERSAL PVC DE 2 Y 1/2" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 95457
47 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION UNIVERSAL PVC DE 2" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 78321
48 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION UNIVERSAL PVC DE 3" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 138677
49 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE UNION UNIVERSAL PVC DE 4" AGUA POTABLE | UNIDAD | 1 | 147602
50 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VÁLVULA DE BOLA EXTREMOS ROSCA, DIÁMETRO NOMINAL1/2 “ | UNIDAD | 1 | 43524
51 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VÁLVULA DE CONTROL DE 1/2 ” DE PASO Y TERMINADO EN BRONCE | UNIDAD | 1 | 68284
52 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VÁLVULA DE CONTROL DE 1” DE PASO Y TERMINADO EN BRONCE | UNIDAD | 1 | 85777
53 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VÁLVULA DE CONTROL DE 2” DE PASO Y TERMINADO EN BRONCE | UNIDAD | 1 | 155323
54 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VÁLVULA DE CONTROL DE 4” DE PASO Y TERMINADO EN BRONCE | UNIDAD | 1 | 211565
55 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 1/2" DE PASO, FABRICADA EN PLÁSTICO Y CON ACOPLE DE PLÁSTICO. | UNIDAD | 1 | 51862
56 | SUMINISTRO DE SOLDADURA LIQUIDA CONTENIDO 1/4 GALONES, PARA USO EN TUBERÍA DE PVC | UNIDAD | 1 | 97470
57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH40 10" DE 10” PULGADAS | UNIDAD | 1 | 1837808
58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH40 4" DE 4” PULGADAS | UNIDAD | 1 | 626221
59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH40 8" DE 8” PULGADAS | UNIDAD | 1 | 1480740
60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA SELLO ELÁSTICO DE 10" DE 10” PULGADAS | UNIDAD | 1 | 784456
61 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BLOWER PARA MOTOR INCLUYE CORREAS FILTROS PARA SOPLADOR, DESMONTE, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, SELLOS Y PINTURA. | SERVICIO | 1 | 941180
62 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BLOWER PARA MOTOR INCLUYE CORREAS FILTROS PARA SOPLADOR, DESMONTE, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, SELLOS, CAMISAS, PINTURA. | SERVICIO | 1 | 941180
63 | MANTENIMIENTO E INSTALACION PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ALABES AIREADORES PARA MOTOR. | SERVICIO | 1 | 1332782
64 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ALABES AIREADORES INCLUYE ENCAMISADA Y BONIFICACIÓN DE ALABES PARA MOTOR 2 HP | SERVICIO | 1 | 1332782
65 | MANTENIMIENTO E INSTALACION PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE FILTRÓ COMPLETO BLOWER PARA MOTOR 2 HP. | SERVICIO | 1 | 935760
66 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO 3.5 HP. DE 220 VOLTIOS, EMBOBINADO, RODAMIENTO REFERENCIA, SECADO Y RELACADO DE ESTATOR, RECTIFICADO DE EJE, CAMBIO SELLO MECÁNICO Y CAMBIO DE CAMISA DE TAPAS. | SERVICIO | 1 | 796999
67 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO 3.5 HP R.PM. DE 220 VOLTIOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO SELLO MECÁNICO Y ENCAMISADA DE TAPAS | SERVICIO | 1 | 568712
68 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO 3.5.HP DE 220 VOLTIOS, EMBOBINADO, RODAMIENTO, SECADO Y RELACADO DE ESTATOR, RECTIFICADO DE EJE, CAMBIO SELLO MECÁNICO Y CAMBIO DE CAMISA DE TAPAS. | SERVICIO | 1 | 993988
69 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO 2 HP. DE 220 VOLTIOS, EMBOBINADO, RODAMIENTO REFERENCIA 6202, SECADO Y RELACADO DE ESTATOR, RECTIFICADO DE EJE, CAMBIO SELLO MECÁNICO 1¨ Y CAMBIO DE CAMISA DE TAPAS. | SERVICIO | 1 | 814098
70 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO 2 HP. DE 220 VOLTIOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6202, CAMBIO SELLO MECÁNICO 1¨ Y ENCAMISADA DE TAPAS | SERVICIO | 1 | 932190
71 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELECTRO VÁLVULAS DEL FILTRO CINCO FUNCIONES. | SERVICIO | 1 | 655970
72 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA MULTIPORT 5 VIAS DE 1 ½”. | SERVICIO | 1 | 596470
73 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJAS EMT 6X10. | SERVICIO | 1 | 101866
74 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATO. | SERVICIO | 1 | 150524
75 | REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLC TOUCH. | SERVICIO | 1 | 339242
76 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FLOTADORES ELÉCTRICOS DE MERCURIO. | SERVICIO | 1 | 76050
77 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTARES 60 A. | SERVICIO | 1 | 151051
78 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA CONTROL PTA1254. | SERVICIO | 1 | 803496
79 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL RELE. | SERVICIO | 1 | 68815
80 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITORES DE TENCIÓN. | SERVICIO | 1 | 220651
81 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL DE ENCENDIDO Y PROTECCIÓN MOTORES ELÉCTRICO. | SERVICIO | 1 | 350308
82 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT POR METRO LINEAL. | SERVICIO | 1 | 23867
83 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN CABLEADO ENCAUCHETADO NO 2 POR METRO LINEAL. | SERVICIO | 1 | 33037
84 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA SISTEMA DE PROTECCIÓN DESCARGAS ELÉCTRICAS INCLUYE; PUNTO COOPER DE 1,8 MTS, DISPARO SOLDADURA EXOTÉRMICA, 25 KG DE HIDROGEL POR PUNTO. | SERVICIO | 1 | 490759
85 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ALAMBRE DESNUDO 1/0 POR METRO LINEAL. | SERVICIO | 1 | 46556
86 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO VARIADOR Y ARRANCADOR SUAVE DE MOTOR ELÉCTRICO 5 HP. | SERVICIO | 1 | 291225
87 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 220 VOLTIOS. | SERVICIO | 1 | 97248
88 | INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA CINCADA DE 3 1/2 PULGADAS POR 3/4 | SERVICIO | 1 | 20915
89 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CUBIERTA CERCHA METÁLICA EN TEJA ETERNIT X METRO CUADRADO | SERVICIO | 1 | 167693
90 | ADECUACION DE REGATA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE TUBERÍA PVC Y SELLADO. | SERVICIO | 1 | 103511
91 | INSTALACIÓN DE MEDIO FILTRANTE COMPUESTO POR ARENA, GRAVA Y CARBÓN ACTIVADO MEDIDAS DE DISEÑO INCLUYE FLAUTAS | SERVICIO | 1 | 1036892
92 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ENCAUCHETADO NO 14 POR METRO LINEAL. | SERVICIO | 1 | 6530
93 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO 3X12 POR METRO LINEAL. | SERVICIO | 1 | 12586
94 | EXTRACCIÓN DE FANGOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) LODOS ACTIVADOS X M3. | SERVICIO | 1 | 178999
95 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE 2 HP. DE 220 VOLTIOS, EMBOBINADO, RODAMIENTO REFERENCIA 6202, SECADO Y RELACADO DE ESTATOR, RECTIFICADO DE EJE, CAMBIO SELLO MECÁNICO 1¨ Y CAMBIO DE CAMISA DE TAPAS. | SERVICIO | 1 | 712160
96 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS SUMERGIBLE 2 HP. DE 220 VOLTIOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6202, CAMBIO SELLO MECÁNICO 1¨ Y ENCAMISADA DE TAPAS | SERVICIO | 1 | 1137901
97 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO WEG DE 40 HP 1750 R.PM. DE 220 VOLTIOS, EMBOBINADO, RODAMIENTO REFERENCIA 6307, SECADO Y RELACADO DE ESTATOR, RECTIFICADO DE EJE Y CAMBIO DE CAMISA DE TAPAS. | SERVICIO | 1 | 934025
98 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO WEG DE 40 HP 1750 R.PM. DE 220 VOLTIOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6307. Y ENCAMISADA DE TAPAS | SERVICIO | 1 | 814098
99 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO WEG DE 4 HP 1750 R.PM. DE 220 VOLTIOS, EMBOBINADO, RODAMIENTO, SECADO Y RELACADO DE ESTATOR, RECTIFICADO DE EJE Y CAMBIO DE CAMISA DE TAPAS. | SERVICIO | 1 | 794190
100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO WEG DE 4 HP 1750 R.PM. DE 220 VOLTIOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS. Y ENCAMISADA DE TAPAS | SERVICIO | 1 | 608615
101 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE OTROS EQUIPOS QUE PUEDEN HACER PARTE DEL SISTEMA - BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO , INCLUYE CAMBIO MEMBRANAS, PISTÓN, RODAMIENTOS Y DEMÁS ACCESORIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | SERVICIO | 1 | 739280
102 | REPARACIÓN BOMBA NEUMÁTICA, INCLUYE CAMBIO MEMBRANAS, PISTÓN, RODAMIENTOS Y DEMÁS ACCESORIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | SERVICIO | 1 | 587724
103 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BLOWER PARA MOTOR 4 HP INCLUYE CORREAS FILTROS PARA SOPLADOR, DESMONTE, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, SELLOS Y PINTURA | SERVICIO | 1 | 774970
104 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BLOWER PARA MOTOR 4 HP INCLUYE CORREAS FILTROS PARA SOPLADOR, DESMONTE, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, SELLOS, CAMISAS, PINTURA | SERVICIO | 1 | 719898
105 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ALABES AIREADORES PARA MOTOR 4 HP | SERVICIO | 1 | 847078
106 | MANTENIMIENTO DE ALABES AIREADORES INCLUYE ENCAMISADA Y BONIFICACIÓN DE ALABES PARA MOTOR 4 HP | SERVICIO | 1 | 885115
107 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE FILTRÓ COMPLETO BLOWER PARA MOTOR 4 HP. | SERVICIO | 1 | 637289
108 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BLOWER PARA MOTOR 40 HP INCLUYE CORREAS FILTROS PARA SOPLADOR, DESMONTE, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, SELLOS Y PINTURA | SERVICIO | 1 | 844080
109 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BLOWER PARA MOTOR 40 HP INCLUYE CORREAS FILTROS PARA SOPLADOR, DESMONTE, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, SELLOS, CAMISAS, PINTURA. | SERVICIO | 1 | 844080
110 | MANTENIMIENTO DE ALABES AIREADORES INCLUYE ENCAMISADA Y RECTIFICACIÓN DE ALABES PARA MOTOR 40 HP. | SERVICIO | 1 | 838083
111 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASE FILTRÓ COMPLETO BLOWER PARA MOTOR 40 HP. | SERVICIO | 1 | 508174
112 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO 40HP. DE 220 VOLTIOS, EMBOBINADO, RODAMIENTO, SECADO Y RELACADO DE ESTATOR, RECTIFICADO DE EJE Y CAMBIO DE CAMISA. | SERVICIO | 1 | 844080
113 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR ELÉCTRICO 40 HP R.PM. DE 220 VOLTIOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA, Y ENCAMISADA | SERVICIO | 1 | 844080
114 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PISTÓN COMPRESOR DE AIRE FORZADO. | SERVICIO | 1 | 415582
115 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA MULTIPORT DE 1½”. | SERVICIO | 1 | 441780
116 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SONDA AIREADOR GALVÁNICA, SENSOR EQUIPO DOSIFICADOR. | SERVICIO | 1 | 536970
117 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATOS 90-120 PST. | SERVICIO | 1 | 177341
118 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE GABINETE CONTROL DE ENCENDIDO Y PROTECCIÓN MOTORES ELÉCTRICO 40 HP. | SERVICIO | 1 | 382552
119 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO VARIADOR Y ARRANCADOR SUAVE DE MOTOR ELÉCTRICO. | SERVICIO | 1 | 344775
120 | INSTALACIÓN DE CONTACTOR ELÉCTRICO, INCLUYE CONTACTOR ELÉCTRICO. | SERVICIO | 1 | 101719
121 | INSTALACIÓN TORNILLERÍA CINCADA DE 4 PULGADAS POR ¾, INCLUYE TORNILLOS | SERVICIO | 1 | 40398
122 | INSTALACIÓN TORNILLERÍA CINCADA DE 3 1/2 PULGADAS POR ¾, INCLUYE TORNILLOS. | SERVICIO | 1 | 40560
123 | MANTENIMIENTO BALSAS FLOTACIÓN INCLUYE PINTURA, TANQUES, ACCESORIOS PVC Y VÁLVULAS. | SERVICIO | 1 | 455244
124 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE 2 HP. DE 220 VOLTIOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS REFERENCIA 6202, CAMBIO SELLO MECÁNICO 1¨ Y ENCAMISADA DE TAPAS. | SERVICIO | 1 | 556255
125 | MANTENIMIENTO MAMPOSTERIA, CASETA INCLUYE PINTURA SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL X METRO CUADRADO. | SERVICIO | 1 | 113511
126 | CAMBIO DE GABINETE CONTROL DE ENCENDIDO Y PROTECCIÓN MOTORES ELÉCTRICO. | SERVICIO | 1 | 938321
127 | INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA SISTEMA DE PROTECCIÓN DESCARGAS ELÉCTRICAS INCLUYE; PUNTO COOPER DE 1,8 MTS, DISPARO SOLDADURA EXOTÉRMICA, 25 KG DE HIDROGEL POR PUNTO. | SERVICIO | 1 | 312259
128 | INSTALACIÓN DE CONTACTOR AC1 220 VOLTIOS. | SERVICIO | 1 | 137723
129 | MANTENIMIENTO CUBIERTA CERCHA METÁLICA EN TEJA ETERNIT X METRO CUADRADO, INCLUYE CERCHA METÁLICA EN TEJA ETERNIT X METRO CUADRADO. | SERVICIO | 1 | 146106
130 | CAMBIO ACEITE CAPELA, INCLUYE EMPAUQES DE BOMBA SUMERGIBLE. | SERVICIO | 1 | 85344
131 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN CAMBIO DE TUBERIA DOSIFICACION CLORO Y MICRORGANISMOS. | SERVICIO | 1 | 365166
132 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE MOTORES, BOMBAS, AIREADORES, TABLEROS DE CONTROL CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYE EL DESMONTE, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO | SERVICIO | 1 | 3032747
133 | MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS A TODO COSTO, INCLUYE ACCESORIOS PARA TABLERO PRINCIPAL, CONTACTORES, RELES TÉRMICOS, BREAKERS TERMINALES, CABLES, SEÑALES LUMINOSAS Y DEMÁS ACCESORIOS QUE DEBAN SUMINISTRARSE PARA REPARACIONES | SERVICIO | 1 | 4831652
134 | MANTENIMIENTO MENOR - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONJUNTO A TODO COSTO (MOTOR 40HP ELÉCTRICO + SOPLADOR) PARA AIREACIÓN DE PTAR INCLUYE CORREAS FILTROS PARA SOPLADOR, MOTOR ELÉCTRICO INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS, BARNIZADA, SOPLADOR MECÁNICO INCLUYE DESMONTE, CAMBIO DE LUBRICANTE, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, SELLOS Y PINTURA | SERVICIO | 1 | 992598
135 | MANTENIMIENTO MENOR - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONJUNTO A TODO COSTO (MOTOR 4HP ELÉCTRICO + SOPLADOR) PARA AIREACIÓN DE PTAR INCLUYE FILTROS PARA SOPLADOR, MOTOR ELÉCTRICO INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS, BARNIZADA, SOPLADOR MECA | SERVICIO | 1 | 1173760
136 | MANTENIMIENTO MENOR - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP PARA BOMBEO ESPESADOR DE LODO A LOS LECHOS DE SECADO, INCLUYE DESMONTE REVISIÓN, CAMBIO DE RODAMIENTO 6206, SELLOS MECÁNICO 1", CAMBIO DE ACEITE TIPO CAPELA, BARNIZADA Y PINTURA | SERVICIO | 1 | 1005900
137 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE OTROS EQUIPOS QUE PUEDEN HACER PARTE DEL SISTEMA - BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO Y/O MANÓMETROS Y/O MONITORES Y/O SISTEMAS DE ALARMA.INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS, EMPAQUE, PINTURA. | SERVICIO | 1 | 678108
138 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BLOWER QUE CONSTA DE RODAMIENTOS CAMBIO DE CAMISAS COMPENSACION DE ASPAS, CAMBIO DE BORNERAS PINTURA RESISTENTE A LA CORROCION | SERVICIO | 1 | 1113915
139 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA DE LODOS. QUE CONSTA DE CAMBIO DE RODAMIENTOS CAMBIO DE SELLOS MECANICO, CAMBIO DE EMPAQUETADURA, CAMBIO DE IMPULSOR | SERVICIO | 1 | 1071941
140 | MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL. QUE CONSTA DE REEMPLAZO DE 02 ARRANCADORES DE 40 AMP COMPLETO, REMPLAZO DE 2 BRAKER DE RIEL DE 20 AMP, CAMBIO DE 4 SWICHES DE MULETILLA RESTRUCTURACION Y AJUSTE. | SERVICIO | 1 | 1413733
141 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RELE 220 V. | SERVICIO | 1 | 177341
142 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTARES 220 VOTIOS BOBINA Y 60 AMP. | SERVICIO | 1 | 177341
143 | MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES 0.40 HP DE POTENCIA MODELO NE-2-4-1-4-110, | SERVICIO | 1 | 192780
144 | MANTENIMIENTO BOMBA DE RECIRCULACION (AUTOCEBANTE) 1.5 HP DE POTENCIA MODELO AE 1.5 10-1 | SERVICIO | 1 | 192780
145 | MANTENIMIENTO SOPLADOR CENTIGRUFO, 1.0 HP DE POTENCIA, MODELO FRAME MS 7 12-4, | SERVICIO | 1 | 192780
146 | MANTENIMIENTO BOMBA AUTOCEBANTE, 1.5 HP DE POTENCIA MODELO AE 1.5 10-1, | SERVICIO | 1 | 192780
147 | MANTENIMIENTO BOMBA CENTIFRUGA, 0.5 HP DE POTENCIA MODELO DE 1.5-1, | SERVICIO | 1 | 192780
148 | MANTENIMIENTO BOMBAS DOSIFICADORAS, TIPO DIAFRAGMA,, MODELO VOC 1004. | SERVICIO | 1 | 192780
149 | MANTENIMIENTO BOMBAS SUMERGIBLES, 0.50 HP DE POTENCIA, MODELO NE-35-14-110, | SERVICIO | 1 | 192780
150 | MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO, TECNOLOGIA TELEMECHANIC/SIMILAR (BREAKER GENERAL, CONTACTORES, GUARDAMOTORES Y RELÉ TERMICOS) | SERVICIO | 1 | 311780
151 | MANTENIMIENTO DE MANGUERAS PARA LAS BOMBAS DOSIFICADORAS. | SERVICIO | 1 | 192780
152 | MANTENIMIENTO DE LECHOS FILTRANTES DE CARBON ACTIVIDO, ZEOLITAS Y RESINAS. | SERVICIO | 1 | 311780
153 | MANTENIMIENTO DE FLOTADORES DE LOS TANQUES DE INICIACIÓN Y FINALIZACIÓN. | SERVICIO | 1 | 311780
154 | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO EN CONCRETO DE LAS ESCALERAS DE ACCESO AL TANQUE DE INICIACIÓN. | SERVICIO | 1 | 430780
155 | MANTENIMIENTO DE TANQUES PARA PREPARACIÓN DE QUIMICOS | SERVICIO | 1 | 787780
156 | MANTENIMIENTO DE LA MALLA ESLABONADA CON REFUERZOS EN ANGULO DE 1" X 3/18 ENCERRAMIENTO DE LA PARTE SUPERIOR CUBIERTA | Mts2 | 1 | 116161
157 | MANTENIMIENTO DE LA MALLA ANGEO PARA EL ENCERRAMIENTO | Mts2 | 1 | 60764
158 | MANTENIMIENTO DEL MURO EN BLOQUE H5 PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES A TODO COSTO | Mts2 | 1 | 89400
159 | MANTENIMIENTO PINTURA EN VINILO MUROS EXTERIORES DEL CENTRO DE ACOPIO A TODO COSTO | Mts2 | 1 | 36913
160 | MANTENIMIENTO PINTURA ESMALTA PARA LAS MALLAS INTERIORES Y EXTERIORES | Mts2 | 1 | 36114
161 | DEMARCACIÓN DEL PISO CON PINTURA ESMALTADA TIPO AMARILLO DE TRÁFICO A TODO COSTO | ML | 1 | 44911
162 | MANTENIMIENTO PINTURA EPÓXICA PARA EL INTERIOR DEL CENTRO DE ACOPIO | Mts2 | 1 | 98791
68699632
|  | 10% | A | 6869963.2
|  | 2% | I | 1373992.64
|  | 3% | U | 2060988.96
|  | 19% | IVA | 391587.9024
79396164.7024
FECHA
EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:
DIRECCION
TELEFONO
E-MAIL
FIRMA: