# COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Santiago de Cali, _____ de marzo de 2022

Señores

MDN-FAC-EMAVI

Cali – Valle del Cauca.

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 065-00-J-EMAVI-GRUAL-2022

Nombre, representante legal de …, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto que:

- Apoyamos la acción del Estado colombiano y del MINISTERIO para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

- Manifestamos bajo la gravedad del juramento que no estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés alguno, así como ninguna otra limitación de nuestra capacidad jurídica para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación previamente referido.

- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, cohechos o cualquier forma de halago, retribución o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

- Nos comprometemos a revelar la información que sobre este Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

- Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ____________________

____________________________________

Nombre: …

Cargo: …

Documento de Identidad: …

# CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, _____ de marzo de 2022

Señores

MDN-FAC-EMAVI

Cali – Valle del Cauca.

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 065-00-J-EMAVI-GRUAL-2022

# El(la) suscrito(a) … actuando en mi calidad de …, con la presente hago constar que para la fecha de entrega del presente documento, me encuentro al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual anexo el respectivo soporte en constancia de cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como proponente en el referido proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo y en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Clase de Persona | X |
| --- | --- |
| Persona jurídica |  |
| Persona natural empleadora |  |
| Persona natural no empleadora |  |
| Persona natural que nunca ha contratado con el Estado |  |
| Persona natural que nunca ha estado afiliada al SSSI |  |
| Persona natural con asignación de retiro |  |

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Me encuentro exento(a) de realizar los aportes al SENA y al ICBF |  |  |

____________________________________

Nombre: …

Cargo: …

# Documento de Identidad: …

# RÉGIMEN SANCIONATORIO Y CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Con la presentación de la presente oferta ACEPTO el régimen sancionatorio señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2011 (cláusula penal pecuniaria hasta por el porcentaje amparado en la garantía de cumplimiento del contrato), previa garantía del derecho al debido proceso, pacto que se incluirá en la minuta de aceptación de la oferta.

____________________________________

Nombre: …

Cargo: …

Documento de Identidad: …

# FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Proponente: …

Contratante: …

| CONTRATO No. | OBJETO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR EN $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal e institucional, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

____________________________________

Nombre: …

Cargo: …

Documento de Identidad: …

# DATOS BÁSICOS CREACIÓN BENEFICIARIO

OFERTA TECNICA

Para desarrollar el objeto contractual me comprometo a prestar el siguiente servicio:

FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

PARA DESARROLLAR EL OBJETO CONTRACTUAL EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS, LOS CUALES SE DESARROLLARÁN EN LA EMAVI Y/O LA ZONA DE DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR Y/O OTRAS ZONAS DESCONCENTRADA DE RESPONSABILIDAD DE LA EMAVI, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES. - CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS. Se debe realizar una jornada de caracterización de vertimientos líquidos mediante la evaluación de seis (6) horas, en 1 punto (El punto lo determina el supervisor del contrato). El muestreo se realizará en uno (1) punto a seis (6) horas a través de alícuotas tomadas cada 15 minutos. Tomando los registros de caudal, pH y temperatura. Los análisis de laboratorio a realizar a las muestras recolectadas de acuerdo con exigencias de EMCALI. PUNTO N° 1: (ARTÍCULO 16 VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS - ARnD AL ALCANTARILLADO PÚBLICO). PARÁMETRO; CANT.. Nº.; NOMBRE; SÍMBOLO; LÍMITE PERMISIBLE. 1; Potencial de Hidrogeno; pH; 5,00 - 9,00; 1. 2; Temperatura; ºC; 40,00; 1. 3; Demanda Química de Oxigeno; DQO; 225,00; 1. 4; Demanda Bioquímica de Oxigeno; DQO5; 75,00; 1. 5; Solidos Suspendidos Totales; SST; 75,00; 1. 6; Solidos Sedimentables; SSED; 1,50; 1. 7; Grasas y Aceites; G/A; 15,00; 1. 8; Compuestos Semivolatiles Fenólicos; N.E.; AyR; 1. 9; Fenoles Totales; N.E.; 0,20; 1. 10; Sustancias Activas al Azul de Metileno; SAAM; AyR; 1. 11; Hidrocarburos Totales del Petróleo; HTP; 10,00; 1. 12; Hidrocarburos Policiclicos Aromáticos; HAP; AyR; 1. 13; Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno; BTEX; AyR; 1. 14; Compuesto Orgánicos Halogenados Adsorbibles; AOX; AyR; 1. 15; Ortofosfatos; P-PO4-3; AyR; 1. 16; Fosforo Total; P; AyR; 1. 17; Nitratos; N-NO3-; AyR; 1. 18; Nitritos; N-NO2-; AyR; 1. 19; Nitrógeno Amoniacal; N-NH3; AyR; 1. 20; Nitrógeno Total; N; AyR; 1. 21; Nitrógeno Total Kjendhal; NTK; Reporte; 1. 22; Cianuro Total; CN-; 0,10; 1. 23; Cloruros; CL-; 250,00; 1. 24; Fluoruros; F-; 5,00; 1. 25; Sulfatos; SO4-2; 250,00; 1. 26; Sulfuros; S-2; 1,00; 1. 27; Aluminio; AL; AyR; 1. 28; Arsénico; AS; 0,10; 1. 29; Bario; BA; 1,00; 1. 30; Boro; B; AyR; 1. 31; Cadmio; CD; 0,01; 1. 32; Cinc; ZN; 3,00; 1. 33; Cobalto; CO; 0,10; 1. 34; Cobre; CU; 1,00; 1. 35; Cromo; CR; 0,10; 1. 36; Estaño; SN; 2,00; 1. 37; Hierro; FE; 1,00; 1. 38; Mercurio; HG; 0,002; 1. 39; Níquel; NI; 0,10; 1. 40; Plata; AG; 0,20; 1. 41; Plomo; PB; 0,10; 1. 42; Selenio; SE; 0,20; 1. 43; Vanadio; V; 1,00; 1. 44; Acidez Total; N.E.; AyR; 1. 45; Alcalinidad Total; N.E.; AyR; 1. 46; Dureza Cálcica; N.E.; AyR; 1. 47; Dureza Total; N.E.; AyR; 1. 48; Color Real 436-525-620 nm.; N.E.; AyR; 1. Dado el caso de presentar un resultado de no cumplimiento en alguno de los parámetros en el punto a causa de un mal procedimiento, carencia de certificación, calibración de equipos, falta de idoneidad del personal u otro tipo de acción en la que se vea inmerso o comprometido el contratista y sea requerido por EMCALI - DAGMA para verificación posterior en términos de caracterización de vertimientos, el contratista debe asumir mínimo 01 caracterizaciones de vertimientos líquidos en el punto establecido. Durante el muestreo de vertimientos líquidos se registrarán todas las observaciones de importancia para el análisis de resultados, como: cambios súbitos en la coloración o apariencia de las aguas residuales, olor característico, aumento en el volumen del vertimiento, presencia de grasas, etc., las cuales se reportarán en los formatos de campo y en el informe. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta para el monitoreo de los vertimientos de la EMAVI las siguientes guías e instructivos: - GUÍA PARA EL MONITOREO DE VERTIMIENTOS, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEA (FAC) - INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. - GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS – ENERO 2022. Se debe realizar el muestreo de acuerdo con los requisitos dados por EMCALI y Decretos que aplican para la caracterización de vertimientos líquidos, para esto el contratista debe establecer contacto con el Departamento de Aguas Residuales de EMCALI, en coordinación con el supervisor del contrato. De igual manera, para la presentación del Informe de Caracterización de Vertimientos Líquidos a EMCALI debe acogerse a las recomendaciones establecidas en la GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS y/o documento que lo modifique, adicione o sustituya. Para tener mayor representatividad de la caracterización de vertimientos de las actividades que se presentan en los predios que es el fundamento que promulga el Ministerio en la evaluación normativa ambiental actual (Decreto 1076/2015 y Resolución 0631/2015), se sugiere la toma de muestra cada 15 a 20 minutos. Teniendo en cuenta las dificultades que en determinado momento se presentan en el sitio y/o punto de monitoreo (manejo de equipos, toma de datos inmediatos, seguridad… etc.), se sugiere la presencia de dos (2) personas por punto. Se sugiere que el Laboratorio asignado para las actividades realice una visita preliminar días antes al sitio de muestreo, con el fin de identificar las posibles dificultades que se puedan presentar y sus posibles mitigaciones, definición de logística, así como la definición de los métodos correspondientes de medición de caudales para cada punto. De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los análisis deben ser realizados por laboratorios ambientales que se encuentren debidamente acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aplicando para tales efectos lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo de Vertimientos (artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el núm. 13 del artículo 12 del Decreto 050 de 2018) protocolo que a la fecha no se ha expedido y por ende se seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del IDEAM. - CARACTERIZACIÓN AGUA POTABLE Uno (01) muestras aleatorias de agua de consumo en la EMAVI con su respectivo análisis e informe de laboratorio certificado. El punto de la muestra y las frecuencias serán definidas por el supervisor del contrato. La coordinación de los trabajos la realizará el contratista conjuntamente con el Supervisor de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ” y acordará los siguientes aspectos: • Recopilación y evaluación de información. • Legislación ambiental vigente. • Contenido y metodología de presentación de informes. Los parámetros mínimos que se deben medir en el agua son: SERVICIO A CONTRATAR; CANTIDAD. Análisis Fisicoquímicos y Microbiológico Agua Para Consumo Humano: COLOR APARENTE, TURBIEDAD, PH, CLORO RESIDUAL LIBRE, ALCALINIDAD TOTAL, CALCIO, FOSFATOS, MANGANESO, MOLIBDENO, MAGNESIO, ZINC, DUREZA TOTAL, SULFATOS, HIERRO TOTAL, CLORUROS, NITRATOS, NITRITOS, ALUMINIO (AL3+), FLUORUROS, COT, COLIFORMES TOTALES, ESCHERICHIA COLI, MICROORGANISMOS MESOFÍLICOS E IRCA.; 1. AGUA CRUDA Análisis Fisicoquímicos y Microbiológico de Acuerdo con Necesidad: MENSUAL: TURBIEDAD, COLOR APARENTE, PH, CLORO RESIDUAL LIBRE, COLIFORMES TOTALES Y ESCHERICHIA COLI, COLOR Y SABOR; 1. Análisis Químico y Microbiológico de agua para consumo humano anual (De acuerdo con Necesidad): CONDUCTIVIDAD, ANTIMONIO, ARSÉNICO, BARIO, CADMIO, CIANURO LIBRE Y DISOCIABLE, COBRE, CROMO TOTAL, MERCURIO, NÍQUEL, PLOMO, SELENIO, TRIHALOMETANOS TOTALES, HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, POLICÍCLICOS (HAP), RESIDUAL DE COAGULANTE UTILIZADO, GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM; 1. El punto para el análisis de agua potable se debe alinear como laboratorio a la Resolución 2115 de junio 22 del 2007 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para aseguramiento de calidad del análisis el laboratorio debe seguir los lineamientos de las normas nacionales e internacionales. En el evento que el resultado de la muestra no cumpla con los valores admisibles por la normatividad vigente, el contratista deberá entregar un informe escrito dirigido al supervisor del contrato en un término no mayor a cinco (5) días de la entrega de los resultados, donde realice las recomendaciones a que haya lugar, con el fin de tomar acciones en pro del cumplimiento de la normatividad vigente (Res. 2115-2007). El laboratorio deberá dar cumplimiento al artículo 27 del Decreto 1575 DE 2007 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS QUE REALIZAN ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. - ESTUDIO DE RUIDO El estudio de ruido se hará siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, en la Resolución Número 627 del 7 de abril del 2006. Se determinarán los niveles de emisión de ruido (niveles de intensidad sonora, expresados en DB (A) generados por las actividades de la EMAVI. Las mediciones se realizarán en cinco (05) puntos georeferenciados durante una jornada diurna y nocturna para un total de diez (10) puntos en condiciones de funcionamiento normal, con registros continuos. Para ruido interno y ruido ambiental determinando in situ los lugares de mayor exposición, se han especificado como puntos importantes (Entrada y Fin de Pista, Calle N°. 44, Carrera 8, la carrilera continua a INGREDION COLOMBIA S.A) y demás que se requieran. Los equipos utilizados deben tener su respectivo soporte de calibración y ser entregados a la supervisión con antelación pertinente a la toma de la medición. El contratista deberá presentar el informe de ruido en medio físico (carpeta o folder) un original y una copia; así mismo, una copia en medio digital a través de correo electrónico del supervisor del contrato. - ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS PISCINAS Uno (01) muestra con caracterización fisicoquímica y bacteriológica de piscinas siguiendo los lineamientos de las Normas nacionales e internacionales (Standard Methods for the examination of water and wastewater, Resolución 4145.010.21.1.914.000184 del 09 de julio de 2020, Resolución 1618 de 2010 y Resolución 1547 de 2020. Los análisis de laboratorio a realizar a la muestra recolectadas son: ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO PARA AGUA DE PISCINA. ÍTEM; PARÁMETRO; MÉTODO. 1; TURBIEDAD; SM 2130B. 2; COLOR APARENTE; ESPECTROFOTOMÉTRICO. 3; OLOR; ORGANOLÉPTICO. 4; TRANSPARENCIA VISUAL; ORGANOLÉPTICO. 5; CONDUCTIVIDAD; SM 2510. 6; PH; SM 4500 H+. 7; TEMPERATURA; SM 2550. 8; MATERIAS FLOTANTES; ORGANOLÉPTICO. 9; POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN; POTENCIOMÉTRICO. 10; DUREZA CÁLCICA; SM 3500 CA-B. 11; ALCALINIDAD TOTAL; SM 2320 B. 12; CLORO RESIDUAL; SM 4500 CL G. 13; CLORO COMBINADO; DETERMINACIÓN DIRECTA. 14; CLORO TOTAL; SM 4500 CL G. 15; HIERRO TOTAL; SM3500 FE. 16; ÁCIDO CIANURICO; NEFELOMÉTRICO. 17; SOLIDOS DISUELTOS TOTALES; SM 25100 B. 18; CLORUROS; SM 4500 CL B. 19; ALUMINIO; SM 3500 AL B. 20; AMONIO; ASTM 1426. 21; ÍNDICE DE LANGELIER ISL; DETERMINACIÓN DIRECTA. 22; % IRAPI (ÍNDICE DE RIESGO); DETERMINACIÓN DIRECTA. 23; COLIFORMES TERMOTOLERANTES; FILTRACIÓN POR MEMBRANA. 24; HETERÓTROFOS; RECUENTO EN PLACA. 25; E COLI; FILTRACIÓN POR MEMBRANA. 26; PSEUDOMONAS; FILTRACIÓN POR MEMBRANA. El contratista deberá presentar informe del análisis de muestra de agua de piscina en medio físico (carpeta o folder) un original y dos copias; así mismo, una copia en medio digital a través de correo electrónico del supervisor del contrato. - Garantizar la calidad del servicio relacionado con el objeto del contrato, haciendo que este se cumpla con los estándares de calidad y bajo las especificaciones técnicas de este tipo de servicios. - El personal que designe para el desarrollo de los estudios ambientales deberá contar con la idoneidad que exige los mismo, al igual que el personal que ejecute las actividades deberá seguir rigorosamente las guías e instructivos dispuestos para tal fin. - Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros y demás que ordena la ley en tal forma que el Contratante bajo ningún concepto tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista. - El contratista se debe comprometer a realizar y ejecutar todo tipo de medidas de control y/o seguridad que le imparta verbalmente o por escrito el supervisor del contrato. - Durante la ejecución del contrato el contratista deberá tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan condiciones que puedan generar riesgos industriales, para lo cual tiene que dotar a su personal de todos los elementos necesarios de protección personal en los casos en donde el desarrollo de las actividades pueda ocasionar situaciones peligrosas para la seguridad y salud, teniendo en cuenta que el contratista asumirá la responsabilidad de indemnizaciones o sanciones a que hubiera lugar por accidentes de trabajo, así como ropa de trabajo estandarizada y debidamente marcada con el número del contrato para facilitar la identificación dentro del área operativa de la Escuela Militar de Aviación - El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción siempre y cuando el remplazo se encuentre relacionado en la oferta. No obstante lo anterior, la Escuela Militar de Aviación se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo si considera que hay motivo para ello, por lo cual el contratista dispondrá de 3 días para seleccionar y presentar la nueva persona del listado suministrado en la oferta, en caso de solicitarse un cambio de persona, se debe tener en cuenta los tiempos establecidos por la EMAVI para la autorización del ingreso de personal contratista y esto no puede afectar la ejecución normal del contrato. - El horario de trabajo deberá de ser conciliado con la Escuela Militar de Aviación, de acuerdo con los horarios internos de la Unidad. - El personal definido por el contratista para ejecutar el servicio deberá cumplir con todas las políticas y procedimientos de seguridad establecidos por el Grupo de Seguridad para el ingreso y salida de la Escuela Militar de Aviación. - Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor y las demás que sean inherentes al objeto de contratación. Para el efecto y con ocasión de la emergencia sanitaria (COVID-19) se deberán cumplir con las condiciones de bioseguridad pertinentes.

Atentamente,

____________________________________

Nombre: …

Cargo: …

Documento de Identidad: …