## Hoja1
CUADRO DE PRECIOS PROCESO MINIMA CUANTIA N° 056-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | 1. CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS Se debe realizar una jornada de caracterización de vertimientos líquidos mediante la evaluación de seis (6) horas, en 1 punto (El punto lo determina el supervisor del contrato). El muestreo se realizará en uno (1) punto a seis (6) horas a través de alícuotas tomadas cada 15 minutos. Tomando los registros de caudal, pH y temperatura. Los análisis de laboratorio a realizar a las muestras recolectadas de acuerdo con exigencias de EMCALI. PUNTO N° 1: (ARTÍCULO 16 VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS - ARnD AL ALCANTARILLADO PÚBLICO). | 1
2 | 2. CARACTERIZACIÓN AGUA POTABLE Uno (01) muestras aleatorias de agua de consumo en la EMAVI con su respectivo análisis e informe de laboratorio certificado. El punto de la muestra y las frecuencias serán definidas por el supervisor del contrato. Análisis Fisicoquímicos y Microbiológico Agua Para Consumo Humano, AGUA CRUDA Análisis Fisicoquímicos y Microbiológico de Acuerdo con Necesidad Y Análisis Químico y Microbiológico de agua para consumo humano anual (De acuerdo con Necesidad) | 1
3 | 3. ESTUDIO DE RUIDO El estudio de ruido se hará siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, en la Resolución Número 627 del 7 de abril del 2006. Se determinarán los niveles de emisión de ruido (niveles de intensidad sonora, expresados en DB (A) generados por las actividades de la EMAVI. Las mediciones se realizarán en cinco (05) puntos georeferenciados durante una jornada diurna y nocturna para un total de diez (10) puntos en condiciones de funcionamiento normal, con registros continuos. Para ruido interno y ruido ambiental determinando in situ los lugares de mayor exposición, se han especificado como puntos importantes (Entrada y Fin de Pista, Calle N°. 44, Carrera 8, la carrilera continua a INGREDION COLOMBIA S.A) y demás que se requieran. Los equipos utilizados deben tener su respectivo soporte de calibración y ser entregados a la supervisión con antelación pertinente a la toma de la medición. El contratista deberá presentar el informe de ruido en medio físico (carpeta o folder) un original y una copia; así mismo, una copia en medio digital a través de correo electrónico del supervisor del contrato. | 1
4 | 4. ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS PISCINAS Uno (01) muestra con caracterización fisicoquímica y bacteriológica de piscinas siguiendo los lineamientos de las Normas nacionales e internacionales (Standard Methods for the examination of water and wastewater, Resolución 4145.010.21.1.914.000184 del 09 de julio de 2020, Resolución 1618 de 2010 y Resolución 1547 de 2020. | 1
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESPACIO PARA FIRMA: