## ANEXO 2
| GRUPO 1 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BIENES INMUEBLES (INSTALACIONES), REDES HIDRAULICAS Y SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS | [5 empty] | ESCRIBA EN ESTA CASILLA EL NOMBRE DEL PROPONENTE
RUBRO A-02-02-02-005-004-01
No | ITEM | UNSPSC | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE
GRUPO 1 SEGMENTO 1 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES (INSTALACIONES)
DESCAPOTE EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES
1 | 1 | 72121103 | 54129 | DESCAPOTE MANUAL e=0,20 m (Incluye cargue y retiro del material a botadero) | m2 | 1
2 | 2 | 72121103 | 54129 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado al botadero) | m3 | 1
3 | 3 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (Incluye equipo de oxiacetileno, cargue y retiro del material desmontado) | kg | 1
4 | 4 | 72121103 | 54129 | DESMONTE, LIMPIEZA Y REISNSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado) | m2 | 1
5 | 5 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas y caballetes. Revisión, ajuste limpieza manual, anticorrosivo pintura esmalte para estructura metalica) | m2 | 1
6 | 6 | 72121103 | 54129 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 | 1
DEMOLICIONES
7 | 7 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO ( Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
8 | 8 | 72121103 | 54129 | ANULACIÓN DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS | und | 1
9 | 9 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN ENCHAPES DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
10 | 10 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros | m2 | 1
11 | 11 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN DE MESONES a=060m (Incluye cargue y retiro de escombros) | m | 1
12 | 12 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.30 m (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
13 | 13 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO Hasta h=0,10m (Incluye el sardinel, cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
14 | 14 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Inluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
15 | 15 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN PLACA DE CUBIERTA (Incluye retiro de manto, cargue y retiro de escombros. | m2 | 1
16 | 16 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0.05 BAJO PLACA (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
17 | 17 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ANCHO DE 22cm (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
18 | 18 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO O CONCRETO con altura entre 8 y 15 cms (Incluye cargue y retiro de escombros) | m | 1
19 | 19 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO (Incluye cargue y retiro de escombros. | m2 | 1
20 | 20 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cms (Incluye cargue y retiro de escombros) | m | 1
DESMONTES
21 | 21 | 72121103 | 54129 | DESMONTE CERRAMIENTO MALLA (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
22 | 22 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE MALLA ESLABONADA EN PUERTA (Incluye cargue y retiro de material desmonstado) | m2 | 1
23 | 23 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE MALLA GALLINERO (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m2 | 1
24 | 24 | 72121103 | 54129 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | und | 1
25 | 25 | 72121103 | 54129 | DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye equipo de oxiacetileno carge y retiro del material desmontado) | m2 | 1
26 | 26 | 72121103 | 54129 | DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargo y retiro de material desmontado) | m2 | 1
27 | 27 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m2 | 1
28 | 28 | 72121103 | 54129 | DESMONTE PANELES DIVISORIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m2 | 1
29 | 29 | 72121103 | 54129 | DESMONTE TUBERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m | 1
30 | 30 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE TANQUE PLASTICO DE 500 A 1000 lt (Incluye cargue y retiro de material desmontado según dispónga la unidad) | und | 1
31 | 31 | 72121103 | 54129 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1.000 lt Y 2.000 lt (Incluye reconexión a la tuberia) | und | 1
32 | 32 | 72121103 | 54129 | DESMONTE CANAL EN LAMINA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m | 1
33 | 33 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN FACHADA (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
34 | 34 | 72121103 | 54129 | DESMONTE BAJANTE EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m | 1
35 | 35 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE REJAS (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m2 | 1
36 | 36 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE PISOS DE MADERA (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m2 | 1
37 | 37 | 72121103 | 54129 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | und | 1
38 | 38 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE LAVADERO (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | und | 1
39 | 39 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m2 | 1
40 | 40 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE MARCO PUERTAS METALICAS (Incluye cargue y retiro de material desmonstado) | und | 1
41 | 41 | 72121103 | 54129 | DESMONTE CONCERTINA SENCILLA (Incluye cargue y retiro de material desmonstado) | m | 1
MANTENIMEINTO
42 | 42 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m) | m | 1
43 | 43 | 72121103 | 54129 | DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación) | m2 | 1
44 | 44 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | m2 | 1
45 | 45 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstaalación) | m2 | 1
46 | 46 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstaalación) | kg | 1
47 | 47 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación. | m2 | 1
48 | 48 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Inluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación) | und | 1
49 | 49 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación | m | 1
50 | 50 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria) | m2 | 1
51 | 51 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE MESON EN GRANITO PULIDO (Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrofugo) | m | 1
52 | 52 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO 0.60m ALTO 0.40m ESPESOR 0.1m (incluye arreglo pisos base en concreto, remoción de concreto deteriorado) | m | 1
53 | 53 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte) | m | 1
54 | 54 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
CAJAS Y POZAS DE INSPECCIÓN
55 | 55 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.80X0.80X1.00 (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | und | 1
56 | 56 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | und | 1
SALIDAS SANITARIAS
57 | 57 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios Yee y Codo) | und | 1
58 | 58 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios Yee y Codo) | und | 1
59 | 59 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios Yee y Codo) | und | 1
RED SANITARIA VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS INTERNA
60 | 60 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios | m | 1
61 | 61 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 3" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios | m | 1
62 | 62 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios | m | 1
63 | 63 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 6" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios | m | 1
SUMIDEROS CARCAMOS REJILLAS Y TRAMPAS DEGRASA
64 | 64 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON ALUMINIO 3"x2" con sosco tradicional. | und | 1
65 | 65 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON ALUMINIO 4"x3" con sosco tradicional. | und | 1
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ACEROS Y MALLAS
66 | 66 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 6mm c/0.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo. | kg | 1
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
67 | 67 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 psi E= 0.05m sin refuerzo | m2 | 1
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
68 | 68 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo | m3 | 1
69 | 69 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 psi 0,20X0.12 m sin refuerzo | m | 1
70 | 70 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo | m3 | 1
71 | 71 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO 2500 psi a=0.30 m incluye refuerzo | m | 1
72 | 72 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO 2500 psi a=0,60 m e=0.10 m incluye refuerzo | m | 1
73 | 73 | 72121103 | 54129 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" ANGULO 3/4" X 1/8" ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO AGUAS GALVANIZADO 2" CONCERTINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm, PEDESTAL EN CONCRETO | m | 1
74 | 74 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA EN CONCRETO 3000 psi DIMENSIÓN 1.12X0.70X0.15 | und | 1
MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
75 | 75 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE No 4 arcilla 33x23x9 cm incluye grafil No 5 mm anclajes perforación y adhesivo epoxico | m2 | 1
76 | 76 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO LADRILLO FACHADA prensado, liviano (24.5x12x6 cm) arcilla perforación vertical (Incluye grouting dovelas 2500 psi) anclajes perforación y adhesivo epoxico. | m2 | 1
77 | 77 | 72121103 | 54129 | LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLOS CON HIDROFUGO | m2 | 1
MUROS EN DRY WALL Y SUPERBOARD
78 | 78 | 72121103 | 54129 | MURO EN DRY WALL DOS CARAS (perfileria cal 24) (incluye tres manos de pintura, una mano en esmalte y dos manos en pintura, filos y dilataciones) | m2 | 1
79 | 79 | 72121103 | 54129 | MURO SUPERBOARD 10mm (perfileria cal 20 cada 60 cm incluye tres manos de pintura, filos y dilataciones, una mano de pintura para exterior y dos de pintura acrilica para exteriores recomendada por los fabricantes) | m2 | 1
80 | 80 | 72121103 | 54129 | RECUBRIMIENTO BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN MURO SUPERBOARD 8 mm ancho < 0.70 cm perfileria en angulo 1 1/2" x 1/8" pintado con anticorrosivo y esmalte, incluye tres manos de pintura. | m | 1
INSTALACIONES HIDRAULICAS
REGISTROS CHEQUES Y VALVULAS
81 | 81 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10x10cm) | und | 1
82 | 82 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10x10cm) | und | 1
83 | 83 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y caja de registro 15x15cm en ladrillo toleta) | und | 1
SALIDAS RED DE SUMINISTRO
84 | 84 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC-P (Incluye accesorios de instalación) | und | 1
85 | 85 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 3/4" PVC-P (Incluye accesorios de instalación) | und | 1
86 | 86 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1" PVC-P (Incluye accesorios de instalación) | und | 1
RED DE SUMINISTRO PVC-P Y CPVC-P
87 | 87 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-PRDE 11 3/4" AGUA FRIA (Red de suministro descolgada) (incluye instalación y accesorios) | m | 1
88 | 88 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-PRDE 11 1/2" AGUA FRIA (Red de suministro descolgada) (incluye instalación y accesorios) | m | 1
89 | 89 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-PRDE 11 1" AGUA FRIA (Red de suministro descolgada) (incluye instalación y accesorios) | m | 1
TANQUES PLASTICO-FLOTADORES-LLAVES TERMINALES
90 | 90 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 500 lt (Incluye valvula flotadora 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible a todo costo | und | 1
91 | 91 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1000 lt (Incluye valvula flotadora 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible a todo costo | und | 1
92 | 92 | 72121103 | 54129 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE UN TANQUE DE 500 lt (Esta actividad incluye coordinación para desocupado, retirado de particulas, frotar, enjuague, lavado con desinfectante, enjuague | und | 1
93 | 93 | 72121103 | 54129 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE UN TANQUE DE 1000 lt (Esta actividad incluye coordinación para desocupado, retirado de particulas, frotar, enjuague, lavado con desinfectante, enjuague | und | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
DESMONTES Y TRASLADOS
94 | 94 | 72121103 | 54129 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas, lamparas, ventiladores, tableros, cable, canaleta y tubo a la vista) | und | 1
CONTROL DE ILUMINACIÓN
95 | 95 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE APARATO) | und | 1
96 | 96 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE APARATO) | und | 1
ILUMINACIÓN INTERIOR-HERMETICAS LED
97 | 97 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER potencia 40 W voltaje 100/277VAC, FP0.9, temperatura de color 6500K, flujo luminoso 3400 lm, eficiencia 85 lm/W angulo 120° horas de vida util 40.000 horas, garantia de 5 años Incluye accesorios de fijación y conexión. | und | 1
98 | 98 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR potencia 14W temperatura de color 6000K (+-10%) LED, flujo luminoso 1500 lm (+-10%) voltaje 100/277 VAC driver 0-10V FP>0.90 horas de vida util 36000 horas, garantia de 5 años, incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1
ILUMINACIÓN INTERIOR PANELES CUADRADOS
99 | 99 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm potencia 45W temperatura de color 4000 KLED, LUMEN 4020(+-10%) angulo 110° voltaje 120/277 VAC driver 0-10V FP>0.95 horas de vida util 50000 horas, incluye accesorios de fijación y conexión | und | 1
100 | 100 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA LED DE 12W DE > 4.3" flujo luminoso >=1030 multivoltaje, temperatura color 4000k, (+-10%) o 6500K (+-10%) según solicitud de la entidad, horas de vida util >= 20.000 horas, FP >= 0.9 angulo de apertura >= 120° garantia de 5 años, incluye accesorios de fijación, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1
SALIDAS TOMACORRIENTE NORMAL
101 | 101 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA 2OA, 125V NEMA 5-20R (INCLUYE APARATO) EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG prom 4m | und | 1
102 | 102 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA 2OA, 125V NEMA 5-20R (INCLUYE APARATO) EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 10 AWG prom 4m | und | 1
SALIDAS TOMACORRIENTES GFCI
103 | 103 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE, POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI 15A 127V (INCLUYE APARATO) | und | 1
SALIDAS ILUMINACIÓN
104 | 104 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG prom 3m | und | 1
105 | 105 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG prom 3m | und | 1
SALIDAS VENTILADOR EN TECHO
106 | 106 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA VENTILADOR EN TECHO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" ALAMBRE No 12 AWG, prom 3m | und | 1
PAÑETES-RESANES
107 | 107 | 72121103 | 54129 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y diltaciones) | m2 | 1
108 | 108 | 72121103 | 54129 | RESANE CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL (Incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio, macillado con supermastic USG, acabado viniltex tipo 1 tres manos de pintura) | m2 | 1
CUBIERTAS
PERFILERIA Y ESTRUCTURA METALICA
109 | 109 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50 calibre. (incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg | 1
110 | 110 | 72121103 | 54129 | CUBIERTA EN TEJA EN TEJA STANDING SEAM 505 mm cal. 24. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | m2 | 1
111 | 111 | 72121103 | 54129 | TEJA FIBROCEMENTO No5. (Incluye gancho de fijación) | m2 | 1
112 | 112 | 72121103 | 54129 | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. (Incluye tornillos fijadores) | m | 1
113 | 113 | 72121103 | 54129 | IMPERMEABILIZACIÓN Tipo manto morter plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio, incluye mortero afinado pendientado 1:4 (canales y/o cubiertas planas incluye media cañas y remates) | m2 | 1
114 | 114 | 72121103 | 54129 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal 20 d/0.30 (suministro e instalación con wash primer+esmalte+anclaje a muro+sikaflex 1A) | m | 1
TEJAS Y ACCESORIOS
115 | 115 | 72121103 | 54129 | CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A) | m | 1
116 | 116 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLARABOYA TEJA FIBROCEMENTO No 6 o (incluye ganchos de fijación) | und | 1
CIELO RASOS
117 | 117 | 72121103 | 54129 | CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm SUPER BOARD SUSPENDIDO, JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24) incluye tres manos de pintura. | m2 | 1
118 | 118 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL 24 O 26 MARCO EN ANGULO) | Und | 1
119 | 119 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. | m2 | 1
120 | 120 | 72121103 | 54129 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24-26, estructura cada 40 cm) incluye tres manos de pintura | m2 | 1
121 | 121 | 72121103 | 54129 | TAPA DE INSPECCIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL 0.60X0.60 mt (refuerzos en perfileria metalica cal 24-26 marco en angulo perimetral, incluye tres manos de pintura | und | 1
PISOS Y ACABADOS
ALISTADOS
122 | 122 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO PISOS, mortero 1:4 e=0.03 m | m2 | 1
CERAMICAS
123 | 123 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm, color coral o shell, (incluye boquilla y pegante) | m2 | 1
124 | 124 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (incluye boquilla y pegante) | m2 | 1
125 | 125 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45x45 cm, color negro, (incluye boquilla y pegante) | m2 | 1
126 | 126 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm, color blanco o cafe, (incluye boquilla y pegante) | m2 | 1
127 | 127 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA CERAMICA, h= 10 cm, color coral o shell, (incluye boquilla y mortero de pega) | m | 1
128 | 128 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA, h= 10 cm, color beige o blanco, (incluye boquilla y mortero de pega) | m | 1
129 | 129 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA, h= 10 cm, color blanco o cafe, (incluye boquilla y mortero de pega) | m | 1
130 | 130 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA No 0, (incluye dilatación en bronce) | m | 1
PORCELANATOS
131 | 131 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATTO minium cimento NA 60 x 60 cm, (incluye boquilla y pegante) | m2 | 1
132 | 132 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PORCELANATTO minium cimento NA 60 x 60 cm, (incluye boquilla y mortero de pega) | m | 1
TABLONES DE GRES Y PISOS EN ARCILLA
133 | 133 | 72121103 | 54129 | TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. Colores Rojo, Salmón o Sahara. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | m2 | 1
134 | 134 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TABLON DE GRES TRADICIÓN liso h=10 cm, colores rojo, salmón o sahara, (incluye boquilla color y mortero de nivelación) | m | 1
ENCHAPES Y ACCESORIOS
135 | 135 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED, 20.3x30.5 cm, color blanco o cafe, (incluye boquilla, color y win) | m2 | 1
136 | 136 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED, FERRARA 20.3x30.5 cm, color blanco Instalado a 90°, (incluye boquilla, color y win) | m2 | 1
MESONES
137 | 137 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON MARMOL TRAVERTINO, ancho 0,60 m, instalado sobre mueble baño, (incluye suministro e instalación pulido y brillado) | m | 1
PIRLANES, POCETAS LAVATRAPEROS, LAVADEROS
138 | 138 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO CORRIDO en concreto de 2.500 psi A=0.50, (incluye acero de refuerzo, enchape en ecoceramica crema 20x20 cm, rejilla 3"x2" llave terminal jardin) | m | 1
139 | 139 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA LAVATRAPEROS concreto de 2500 psi, 060X0.40X0.50), (incluye acero de refuerzo 3"x2", llave terminal Jardin) | und | 1
140 | 140 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES porcelana, JUEGO incrustaciones x 6 unidades elite (papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero), (incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | und | 1
VIDRIOS Y ESPEJOS
141 | 141 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 6mm flotado, sin biselar y sin marco, (suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro) | m2 | 1
APARATOS SANITARIOS
SANITARIOS
142 | 142 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, griferia, acessorio de conexión e instalación ) | und | 1
ORINALES
143 | 143 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL alto trafico (incluye, griferia, acessorio de conexión e instalación ) | und | 1
LAVAMANOS
144 | 144 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER color blanco , (incluye desague automatico, sifon botella, grapas 2 unidades, acople) | und | 1
145 | 145 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDESTAL color blanco (incluye conjunto griferia 8", desague automatico, sifon botella, grapas 2 unidades, acople) | und | 1
GRIFERIA LAVAMANOS - DUCHA - POCETAS
146 | 146 | 72121103 | 54129 | GRIFERIA mezclador LAVAMANOS 8", (incluye desague, sifon, grapas e instalación) | und | 1
147 | 147 | 72121103 | 54129 | DUCHA sencilla, (incluye regadera e instalación) | und | 1
CARPINTERIA EN MADERA MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
PUERTAS EN MADERA
148 | 148 | 72121103 | 54129 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX, hoja lisa con marquete, chapacanto. Acabado tintilla, sellador, (minimo 6 manos) y laca, (incluye suministro, instalación y bisagras) | m2 | 1
CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO
VENTANERIA
149 | 149 | 72121103 | 54129 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm (incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente) incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje asi como el suminsitro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (suministro e instalación) | m2 | 1
150 | 150 | 72121103 | 54129 | PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED cal 18 tipo panel con marco sencillo (incluye anticorrosivo + pintura electrostatica + marco cold rolled cal 18 cargados en concreto), incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación) | m2 | 1
CERRAJERIA
151 | 151 | 72121103 | 54129 | CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ENTRADA (incluye suminsitro e instalación) | und | 1
152 | 152 | 72121103 | 54129 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ENTRADA. (Incluye suministro e instalación) | und | 1
PINTURA
153 | 153 | 72121103 | 54129 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones) | m2 | 1
154 | 154 | 72121103 | 54129 | GRANIPLAS (esgrafilado) Fachadas - colores institucionales - (colores pastel) (incluye filos y dilataciones) | m2 | 1
155 | 155 | 72121103 | 54129 | ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible con agua acabado en mate máxima protección de ataque de hongos alta resistencia a la suciedad (incluye estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura para exteriores, filos y dilataciones) | m2 | 1
156 | 156 | 72121103 | 54129 | MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones) | m2 | 1
OBRAS EXTERIORES
ANDENES
157 | 157 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANDEN CONCRETO 3000 psi reforzado E=0.10m, escobiado, (incluye malla electrosoldada M-084 y recebo compactado) | m2 | 1
BORDILLOS CAÑUELAS Y RAMPAS
158 | 158 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUNETA PERIMETRAL CONCRETO DE 3000 psi ALTURA VARIABLE ENTRE 0.10 Y 0.25M Y ANCHO ENTRE O.20 Y 0.40M (incluye excavación, base granular B-200, formaleta y refuerzo) | m | 1
159 | 159 | 72121103 | 54129 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA cal 12 de 2 1/4" X 2 1/4" ANGULO 3/4" X 1/8" + anticorrosivo + pintura + tubo galvanizado 2" + paral antivuelco + paral tubo aguas negras galvanizado 2" + paral diagonal en tubo aguas galvanizado 1 1/2") | m | 1
ASEO GENERAL
160 | 160 | 72121103 | 54129 | ASEO GENERAL | m2 | 1
ADMINISTRACIÓN 15%
IMPREVISTOS 3%
UTILIDAD 5%
IVA 19% SOBRE UTILIDAD
GRUPO 1 SEGMENTO 2 ANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS REDES HIDRAULICAS
RUBRO A-02-02-02-005-004-02
No | ITEM | UNSPSC | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE
161 | 1 | 72103300 | 54231 | DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA | UN | 1
162 | 2 | 72103300 | 54231 | DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA | UN | 1
163 | 3 | 72103300 | 54231 | DESTAPE, LAVADO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CON SONDA ELÉCTRICA | UN | 1
164 | 4 | 72103300 | 54231 | DESTAPE, LAVADO DE RED INTERMEDIA CON SONDA ELÉCTRICA | ML | 1
165 | 5 | 72103300 | 54231 | DESTAPE, LAVADO Y ADECUACIÓN RED DE VENTILACIÓN | ML | 1
166 | 6 | 72154055 | 54231 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE | UN | 1
167 | 7 | 72154022 | 54231 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO | UN | 1
168 | 8 | 72154022 | 54231 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS | UN | 1
169 | 9 | 76121502 | 54231 | SERVICIOS DE CARRO VACTOR PARA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS | DÍA | 1
170 | 10 | 72151900 | 54231 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO) | UN | 1
171 | 11 | 72154400 | 54231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALULA DE CORTE DE BATERÍA DE BAÑO CON FILTRO DE 1 1/4" | UN | 1
172 | 12 | 72154400 | 54231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" RED SANITARIA (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 1
173 | 13 | 72154400 | 54231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 3" RED SANITARIA (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 1
174 | 14 | 72154400 | 54231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S 2" RED SANITARIA (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS | ML | 1
175 | 15 | 72151900 | 54231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO COLOR BLANCO, (INCLUYE, SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACESSORIO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN | UN | 1
176 | 16 | 72154400 | 54231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO | UN | 1
PRUEBAS
177 | 17 | 72103300 | 54231 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TUBERÍA SANITARIA (BATERÍA COMPLETA DE BAÑOS) | UN | 1
178 | 18 | 72103300 | 54231 | PRUEBA DE PRESIÓN ESTÁTICA TUBERÍA HIDRÁULICA (BATERÍA COMPLETA DE BAÑOS 160PSI) | UN | 1
179 | 19 | 72103300 | 54231 | PRUEBA DE FLUJO RCI EN GABINETE ( CALCULO DE VELOCIDAD Y CAUDAL EN LA SALIDA DE 2 1/2") | UN | 1
ADMINISTRACIÓN 12%
IMPREVISTOS 3%
UTILIDAD 5%
IVA 19% SOBRE UTILIDAD
GRUPO 1 SEGMENTO 3 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
RUBRO A-02-02-02-005-004-01
No | ITEM | UNSPSC | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | CUMPLE | NO CUMPLE
DESCAPOTE EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES
180 | 1 | 72121103 | 54129 | DESCAPOTE MANUAL e=0,20 m (Incluye cargue y retiro del material a botadero) | m2 | 1
181 | 2 | 72121103 | 54129 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado al botadero) | m3 | 1
182 | 3 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (Incluye equipo de oxiacetileno, cargue y retiro del material desmontado) | kg | 1
183 | 4 | 72121103 | 54129 | DESMONTE, LIMPIEZA Y REISNSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado) | m2 | 1
184 | 5 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas y caballetes. Revisión, ajuste limpieza manual, anticorrosivo pintura esmalte para estructura metalica) | m2 | 1
DEMOLICIONES
185 | 6 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO ( Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
186 | 7 | 72121103 | 54129 | ANULACIÓN DE PUNTOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS | und | 1
187 | 8 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN ENCHAPES DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
188 | 9 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros | m2 | 1
189 | 10 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.30 m (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
190 | 11 | 72121103 | 54129 | DEMOLICIÓN RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Inluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
DESMONTES
191 | 12 | 72121103 | 54129 | DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye equipo de oxiacetileno carge y retiro del material desmontado) | m2 | 1
192 | 13 | 72121103 | 54129 | DESMONTE BAJANTE EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m | 1
193 | 14 | 72121103 | 54129 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | und | 1
194 | 15 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado) | m2 | 1
195 | 16 | 72121103 | 54129 | DESMONTE DE MARCO PUERTAS METALICAS (Incluye cargue y retiro de material desmonstado) | und | 1
MANTENIMEINTO
196 | 17 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | m2 | 1
197 | 18 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte) | m | 1
198 | 19 | 72121103 | 54129 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros) | m2 | 1
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
199 | 20 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo | m3 | 1
MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
200 | 21 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE No 4 arcilla 33x23x9 cm incluye grafil No 5 mm anclajes perforación y adhesivo epoxico | m2 | 1
201 | 22 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO LADRILLO FACHADA prensado, liviano (24.5x12x6 cm) arcilla perforación vertical (Incluye grouting dovelas 2500 psi) anclajes perforación y adhesivo epoxico. | m2 | 1
202 | 23 | 72121103 | 54129 | LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLOS CON HIDROFUGO | m2 | 1
PAÑETES-RESANES
203 | 24 | 72121103 | 54129 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y diltaciones) | m2 | 1
CUBIERTAS
PERFILERIA Y ESTRUCTURA METALICA
204 | 25 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50 calibre. (incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg | 1
205 | 26 | 72121103 | 54129 | CUBIERTA EN TEJA EN TEJA STANDING SEAM 505 mm cal. 24. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | m2 | 1
206 | 27 | 72121103 | 54129 | TEJA FIBROCEMENTO No5. (Incluye gancho de fijación) | m2 | 1
207 | 28 | 72121103 | 54129 | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. (Incluye tornillos fijadores) | m | 1
TEJAS Y ACCESORIOS
208 | 29 | 72121103 | 54129 | CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A) | m | 1
209 | 30 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLARABOYA TEJA FIBROCEMENTO No 6 o (incluye ganchos de fijación) | und | 1
PISOS Y ACABADOS
ALISTADOS
210 | 31 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO PISOS, mortero 1:4 e=0.03 m | m2 | 1
CERAMICAS
211 | 32 | 72121103 | 54129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (incluye boquilla y pegante) | m2 | 1
CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO
212 | 33 | 72121103 | 54129 | PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED cal 18 tipo panel con marco sencillo (incluye anticorrosivo + pintura electrostatica + marco cold rolled cal 18 cargados en concreto), incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación) | m2 | 1
PINTURA
213 | 34 | 72121103 | 54129 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones) | m2 | 1
214 | 35 | 72121103 | 54129 | GRANIPLAS (esgrafilado) Fachadas - colores institucionales - (colores pastel) (incluye filos y dilataciones) | m2 | 1
215 | 36 | 72121103 | 54129 | ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible con agua acabado en mate máxima protección de ataque de hongos alta resistencia a la suciedad (incluye estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura para exteriores, filos y dilataciones) | m2 | 1
216 | 37 | 72121103 | 54129 | MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones) | m2 | 1
ASEO GENERAL
217 | 38 | 72121103 | 54129 | ASEO GENERAL | m2 | 1
ADMINISTRACIÓN 12%
IMPREVISTOS 3%
UTILIDAD 5%
IVA 19% SOBRE UTILIDAD