## Hoja1
RELACIÓN DE TRANASFORMADORES DEL CACOM-1
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A02-02-02-008-003-04-4-16 SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICO
PRUEBAS PARA CERTIFICACIÓN PCB TRANSFORMADORES POR CROMATOGRAFÍA GASEOSA CON CAPTURA ELECTRÓNICA (GC-ECD)
1 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 150 KVA VILLA LATA | UND | 1
2 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 15 KVA BAR VISITA SOLDADOS | UND | 1
3 | TRANSFORMADOR ABB 15 KVA ALUMBRADO PÚBLICO | UND | 1
4 | TRANSFORMADOR SIEMENS 25 KVA VILLA DEL OLVIDO | UND | 1
5 | TRANSFORMADOR ABB 112,5 KVA CASA COMANDO | UND | 1
6 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 150 KVA DE LA BARRACA 17 | UND | 1
7 | TRANSFORMADOR ABB 112,5 KVA PLANTA DE ACUEDUCTO | UND | 1
8 | TRANSOFRMADOR ABB 112,5 KVA COLEGIO GIMFA #1 | UND | 1
9 | TRANFOSMADOR TPL 150 KVA HANGAR MOTORES | UND | 1
10 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 150 KVA COLEGIO GIMFA #2 | UND | 1
11 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 150 KVA VILLA TABLA | UND | 1
12 | TRANSFORMADOR SIEMENS 150 KVA HANGAR SUR
13 | TRANSFORMADOR SIEMENES 150 KVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | UND | 1
14 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 112,5 KVA CIMIL | UND | 1
15 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 112,5 KVA CIMIL | UND | 1
16 | TRANSFORMADOR RYMEL 225 KVA BARRACA 34-35 | UND | 1
17 | TRANSFORMADOR ABB 150 KVA BOMBEROS | UND | 1
18 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 2500 KVA DE LA PLANTA ELÉCTRICA | UND | 1
19 | TRANSFORMADOR ELECTRAMERICA 30 KVA DE LA PISCINA DE SOLDADOS | UND | 1
20 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 225 KVA EDIFICIOS 1,2,3 | UND | 1
21 | TRANSFORMADOR AWA 300 KVA BARRACA 36 Y 37 | UND | 1
22 | TRANSFORMADOR SIEMENS 150 KVA CENTRO LOGÍSTICO | UND | 1
23 | TRANSFORMADOR RYMEL 75 KVA ÉXITO | UND | 1
24 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 112,5 KVA CASA SEGUNDO COMANDO | UND | 1
25 | TRANSFORMADOR SIEMENS 15 KVA BUNKER 26 | UND | 1
26 | TRANFORMADOR FYR 45 KVA SERVICIOS AUXILIARES PLANTA ELÉCTRICA | UND | 1
27 | TRANSFORMADOR WESTON30 KVA CASA AMARILLA | UND | 1
28 | TRANFORMADOR FYR 45 KVA SERVICIOS AUXILIARES PLANTA ELÉCTRICA | UND | 1
29 | TRANSFORMADOR SIEMENS 30 KVA ELECTROBOMBA AGUA BALASTERA | UND | 1
30 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 15 KVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | UND | 1
31 | TRANSFORMADOR MAGNETRON 150 KVA GRUPO TÉCNICO | UND | 1
VALOR TOTAL OFERTA EN PRECIOS UNITARIOS
NOTA: Señor proponente por favor firmar este formato.
Nombre Representante Legal del Proponente
c.c. No.