## PRESUPUESTO OFICIAL
ANEXO 4 PROCESO SDM-PSA-MC-010-2022
ANÁLISIS ECONÓMICO ESTUDIO DEL MERCADO
|  | Cotizacion 1, Valor Unitario (Sin Iva) | Cotizacion 2, Valor Unitario (Sin Iva) | Cotizacion 3, Valor Unitario (Sin Iva) | Cotizacion 4, Valor Unitario (Sin Iva) | MEDIA GEOMTETRICA | VALOR UNITARIO PROMEDIO (Sin Iva) | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | GEOMTRICA MAXIMA | GEOMETRICA MINIMA | VALOR UNITARIO GEOMETRICA ( SIN IVA) | CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS EN UNIDADES | [10 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS | UNIDADES | CANTIDAD DE EQUIPOS UNIDADES | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS EN UNIDADES | VALOR UNITARIO GEOMETRICA ( SIN IVA) | VALOR TOTAL (Sin IVA)
ÍTEM | [11 empty] | ÍTEM
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO LIEBERT 5 TR CC2 | 11 | 710574.9311 | 131250 | 80000 | 214086.5169 | 199915.8023 | 283977.862 | 289714.0127 | 489629.815 | -89798.2104 | 130996.4536 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO LIEBERT 5 TR CC2 | UN | 1 | 11 | 130996.4536 | 1440960.9899
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO LIEBERT 3 TR SUPERCADE | 11 | 639915.5192 | 77500 | 80000 | 167415.7303 | 160537.9262 | 241207.8124 | 269073.2945 | 429611.2207 | -108535.3683 | 101250.2219 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO LIEBERT 3 TR SUPERCADE | UN | 1 | 11 | 101250.2219 | 1113752.4411
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILACIÓN MECÁNICA STARLIGTH BV-7000 | 11 | 509145.847 | 77500 | 90000 | 167415.7303 | 156151.3236 | 211015.3943 | 202693.351 | 358844.6747 | -46542.0274 | 105304.4743 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILACIÓN MECÁNICA STARLIGTH BV-7000 | UN | 1 | 11 | 105304.4743 | 1158349.2178
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CASETTE 36000 BTU MOV-36 | 11 | 218944.6566 | 68750 | 90000 | 167415.7303 | 122718.9006 | 136277.5967 | 69534.2085 | 192253.1091 | 53184.6922 | 101182.1316 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CASETTE 36000 BTU MOV-36 | UN | 1 | 11 | 101182.1316 | 1113003.4479
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD SPLIT CENTRAL TCVB 60, 60000 BTU | 11 | 258752.776 | 85000 | 90000 | 214086.5169 | 143477.5468 | 161959.8232 | 87914.9181 | 231392.4648 | 55562.6287 | 117873.7003 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD SPLIT CENTRAL TCVB 60, 60000 BTU | UN | 1 | 11 | 117873.7003 | 1296610.7033
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 60000 BTU IMP-973 | 11 | 258752.776 | 85000 | 90000 | 214086.5169 | 143477.5468 | 161959.8232 | 87914.9181 | 231392.4648 | 55562.6287 | 117873.7003 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 60000 BTU IMP-973 | UN | 1 | 11 | 117873.7003 | 1296610.7033
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 60000 BTU IMP-973 | 11 | 258752.776 | 85000 | 90000 | 147191.0112 | 130649.2544 | 145235.9468 | 80765.6526 | 211414.9069 | 49883.6018 | 104035.3441 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 60000 BTU IMP-973 | UN | 1 | 11 | 104035.3441 | 1144388.7854
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 24000 BTU CONFORTFRESH | 11 | 179136.5372 | 60000 | 90000 | 167415.7303 | 112808.948 | 124138.0669 | 58243.4177 | 171052.3657 | 54565.5302 | 96693.3649 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 24000 BTU CONFORTFRESH | UN | 1 | 11 | 96693.3649 | 1063627.014
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 24000 BTU IMP-995 | 11 | 179136.5372 | 60000 | 70000 | 213483.1461 | 112576.8947 | 130654.9208 | 77205.6114 | 189782.5061 | 35371.2833 | 90951.77 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 24000 BTU IMP-995 | UN | 1 | 11 | 90951.77 | 1000469.4697
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO CASETTE 24000 BTU IMP-995 | 11 | 179136.5372 | 60000 | 70000 | 213483.1461 | 112576.8947 | 130654.9208 | 77205.6114 | 189782.5061 | 35371.2833 | 90951.77 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO CASETTE 24000 BTU IMP-995 | UN | 1 | 11 | 90951.77 | 1000469.4697
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 24000 BTU IMP-995 | 11 | 179136.5372 | 60000 | 70000 | 213483.1461 | 112576.8947 | 130654.9208 | 77205.6114 | 189782.5061 | 35371.2833 | 90951.77 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT 24000 BTU IMP-995 | UN | 1 | 11 | 90951.77 | 1000469.4697
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO PAQUETE DUCTO 10 TON YORK | 11 | 278656.8357 | 131250 | 120000 | 147191.0112 | 159425.5365 | 169274.4617 | 73769.946 | 233195.4825 | 85655.5905 | 132348.9852 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO PAQUETE DUCTO 10 TON YORK | UN | 1 | 11 | 132348.9852 | 1455838.8374
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR LVH | 11 | 179136.5372 | 156250 | 120000 | 147191.0112 | 149113.4038 | 150644.3871 | 24455.6045 | 173569.0084 | 124657.7993 | 151652.8783 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR LVH | UN | 1 | 11 | 151652.8783 | 1668181.6616
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM | 11 | 179136.5372 | 77500 | 120000 | 147191.0112 | 125137.393 | 130956.8871 | 43060.1038 | 168197.4969 | 82077.2892 | 132901.9238 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM | UN | 1 | 11 | 132901.9238 | 1461921.1617
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM | 11 | 179136.5372 | 77500 | 120000 | 147191.0112 | 125137.393 | 130956.8871 | 43060.1038 | 168197.4969 | 82077.2892 | 132901.9238 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM | UN | 1 | 11 | 132901.9238 | 1461921.1617
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM | 11 | 179136.5372 | 77500 | 120000 | 280898.8764 | 147080.2236 | 164383.8534 | 88151.6169 | 235231.8405 | 58928.6067 | 118546.5832 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM | UN | 1 | 11 | 118546.5832 | 1304012.4155
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA PISO TECHO SPLIT LG 3 TON | 11 | 189088.5671 | 77500 | 90000 | 280898.8764 | 138736.2244 | 159371.8609 | 95161.8881 | 233898.1124 | 43574.3363 | 109665.4506 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA PISO TECHO SPLIT LG 3 TON | UN | 1 | 11 | 109665.4506 | 1206319.957
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA PISO TECHO SPLIT LG 3 TON | 11 | 189088.5671 | 77500 | 90000 | 147191.0112 | 118038.2312 | 125944.8946 | 51889.19 | 169927.4212 | 66149.0412 | 100880.796 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA PISO TECHO SPLIT LG 3 TON | UN | 1 | 11 | 100880.796 | 1109688.7558
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA PISO TECHO SPLIT LG 3 TON | 11 | 189088.5671 | 77500 | 90000 | 147191.0112 | 118038.2312 | 125944.8946 | 51889.19 | 169927.4212 | 66149.0412 | 100880.796 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA PISO TECHO SPLIT LG 3 TON | UN | 1 | 11 | 100880.796 | 1109688.7558
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASETTE 5TR BTU | 11 | 169184.5074 | 131250 | 90000 | 147191.0112 | 130962.189 | 134406.3797 | 33440.7648 | 164402.9538 | 97521.4241 | 138992.1589 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASETTE 5TR BTU | UN | 1 | 11 | 138992.1589 | 1528913.7475
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1UEBE 60 026 CONDENSADORA | 11 | 258752.776 | 85000 | 80000 | 166292.1348 | 130787.5516 | 147511.2277 | 84049.2395 | 214836.7912 | 46738.3121 | 104182.2039 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1UEBE 60 026 CONDENSADORA | UN | 1 | 11 | 104182.2039 | 1146004.2432
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1UEBE 60 026 CONDENADORA | 11 | 258752.776 | 85000 | 80000 | 166292.1348 | 130787.5516 | 147511.2277 | 84049.2395 | 214836.7912 | 46738.3121 | 104182.2039 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1UEBE 60 026 CONDENADORA | UN | 1 | 11 | 104182.2039 | 1146004.2432
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UK-C0602H20 3TR LG | 11 | 258752.776 | 77500 | 80000 | 166292.1348 | 127801.8393 | 145636.2277 | 85970.3048 | 213772.144 | 41831.5345 | 101023.2027 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UK-C0602H20 3TR LG | UN | 1 | 11 | 101023.2027 | 1111255.2299
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UK-C0602H20 2TR LG | 11 | 258752.776 | 77500 | 80000 | 213483.1461 | 136037.9489 | 157433.9805 | 92722.6507 | 228760.5996 | 43315.2982 | 109795.64 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UK-C0602H20 2TR LG | UN | 1 | 11 | 109795.64 | 1207752.0401
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UK-C0602H20 2TR LG | 11 | 258752.776 | 77500 | 70000 | 280898.8764 | 140915.4755 | 171787.9131 | 113606.1611 | 254521.6366 | 27309.3145 | 73654.5993 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UK-C0602H20 2TR LG | UN | 1 | 11 | 73654.5993 | 810200.5924
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO T1- 34000 BTU LG | 11 | 189088.5671 | 68750 | 80000 | 147191.0112 | 111231.3767 | 121257.3946 | 56958.5215 | 168189.8982 | 54272.8551 | 93199.7311 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO T1- 34000 BTU LG | UN | 1 | 11 | 93199.7311 | 1025197.0425
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO T1- 34000 BTU LG | 11 | 189088.5671 | 68750 | 80000 | 147191.0112 | 111231.3767 | 121257.3946 | 56958.5215 | 168189.8982 | 54272.8551 | 93199.7311 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO T1- 34000 BTU LG | UN | 1 | 11 | 93199.7311 | 1025197.0425
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO T1- 34000 BTU LG | 11 | 189088.5671 | 68750 | 80000 | 166292.1348 | 114676.6288 | 126032.6755 | 60545.2493 | 175221.8781 | 54131.3794 | 97068.4585 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO T1- 34000 BTU LG | UN | 1 | 11 | 97068.4585 | 1067753.0433
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO T1- 34000 BTU LG | 11 | 189088.5671 | 68750 | 80000 | 147191.0112 | 111231.3767 | 121257.3946 | 56958.5215 | 168189.8982 | 54272.8551 | 93199.7311 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO T1- 34000 BTU LG | UN | 1 | 11 | 93199.7311 | 1025197.0425
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO PAQUETE VIKING AIR | 11 | 218944.6566 | 68750 | 120000 | 147191.0112 | 127693.0902 | 138721.417 | 62593.9104 | 190287.0006 | 65099.1798 | 106687.0596 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO PAQUETE VIKING AIR | UN | 1 | 11 | 106687.0596 | 1173557.656
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASETTE 36000 BTU VRF | 11 | 218944.6566 | 68750 | 120000 | 166292.1348 | 131648.2232 | 143496.6979 | 64164.3465 | 195812.5697 | 67483.8767 | 111115.6469 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASETTE 36000 BTU VRF | UN | 1 | 11 | 111115.6469 | 1222272.1161
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASETTE 36000 BTU VRF | 11 | 218944.6566 | 68750 | 80000 | 166292.1348 | 118957.5983 | 133496.6979 | 71719.1883 | 190676.7866 | 47238.41 | 97068.4585 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CASETTE 36000 BTU VRF | UN | 1 | 11 | 97068.4585 | 1067753.0433
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO MINISPLIT 24000 BTU | 11 | 189088.5671 | 60000 | 80000 | 166292.1348 | 110839.499 | 123845.1755 | 63395.7158 | 174235.2149 | 47443.7832 | 92762.1876 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AA TIPO MINISPLIT 24000 BTU | UN | 1 | 11 | 92762.1876 | 1020384.0637
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 36000 | 11 | 218944.6566 | 68750 | 80000 | 166292.1348 | 118957.5983 | 133496.6979 | 71719.1883 | 190676.7866 | 47238.41 | 97068.4585 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 36000 | UN | 1 | 11 | 97068.4585 | 1067753.0433
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR | 11 | 288608.8656 | 131250 | 80000 | 214086.5169 | 159596.0252 | 178486.3456 | 91878.859 | 251474.8842 | 67717.1661 | 130996.4536 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR | UN | 1 | 11 | 130996.4536 | 1440960.9899
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR | 11 | 288608.8656 | 131250 | 150000 | 166292.1348 | 175324.6525 | 184037.7501 | 71169.1414 | 246493.7939 | 104155.5112 | 148486.6559 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR | UN | 1 | 11 | 148486.6559 | 1633353.2153
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR | 11 | 288608.8656 | 131250 | 150000 | 166292.1348 | 175324.6525 | 184037.7501 | 71169.1414 | 246493.7939 | 104155.5112 | 148486.6559 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR | UN | 1 | 11 | 148486.6559 | 1633353.2153
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR | 11 | 288608.8656 | 131250 | 150000 | 147191.0112 | 170057.3401 | 179262.4692 | 73363.7106 | 243421.0508 | 96693.6295 | 142568.6225 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR | UN | 1 | 11 | 142568.6225 | 1568254.8472
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT 24000 BTU | 11 | 218944.6566 | 60000 | 150000 | 166292.1348 | 134543.3206 | 148809.1979 | 66113.8596 | 200657.1802 | 68429.461 | 157936.127 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT 24000 BTU | UN | 1 | 11 | 157936.127 | 1737297.3975
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU | 11 |  | 68750 | 120000 |  | 90829.5106 | 94375 | 36239.2225 | 127068.7332 | 54590.2881 | 90829.5106 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU | UN | 1 | 11 | 90829.5106 | 999124.6169
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU | 11 |  | 68750 | 120000 |  | 90829.5106 | 94375 | 36239.2225 | 127068.7332 | 54590.2881 | 90829.5106 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU | UN | 1 | 11 | 90829.5106 | 999124.6169
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 11 |  | 60000 | 80000 |  | 69282.0323 | 70000 | 14142.1356 | 83424.1679 | 55139.8967 | 69282.0323 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | UN | 1 | 11 | 69282.0323 | 762102.3553
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 11 |  | 60000 | 80000 |  | 69282.0323 | 70000 | 14142.1356 | 83424.1679 | 55139.8967 | 69282.0323 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | UN | 1 | 11 | 69282.0323 | 762102.3553
[16 empty] | VALOR TOTAL (Sin IVA) | 51587152.2176
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS | [11 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS
ÍTEM | [11 empty] | ÍTEM
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA 160 KVA, ACPM | 11 | 1749367.8065 | 280000 | 350000 | 2800000 | 832369.7894 | 1294841.9516 | 1210333.9765 | 2042703.7659 | -377964.187 | 555523.4572 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA 160 KVA, ACPM | UN | 1 | 11 | 555523.4572 | 6110758.0287
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA 630 KVA PERKINGS 2500, ACPM | 11 | 865826.5967 | 420000 | 650000 | 2800000 | 901961.2924 | 1183956.6492 | 1092633.2576 | 1994594.55 | -190671.9653 | 618298.0211 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA 630 KVA PERKINGS 2500, ACPM | UN | 1 | 11 | 618298.0211 | 6801278.2318
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA APD140A-6, ACPM | 11 | 865826.5967 | 280000 | 180000 | 2800000 | 591227.8352 | 1031456.6492 | 1217216.0064 | 1808443.8416 | -625988.1713 | 352063.0818 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA APD140A-6, ACPM | UN | 1 | 11 | 352063.0818 | 3872693.9
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS 120V FORTE DJ2500CL A GASOLINA 2.5KW | 2 | 300551.3014 | 85000 | 130000 | 650000 | 215550.2654 | 291387.8253 | 256468.7283 | 472018.9936 | -40918.4629 | 149197.0709 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS 120V FORTE DJ2500CL A GASOLINA 2.5KW | UN | 6 | 2 | 149197.0709 | 1790364.8507
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA 95 KVA PILOESSA | 11 | 3120280 | 180000 | 350000 |  | 581448.6577 | 1216760 | 1650686.6125 | 2232135.2703 | -1069237.9548 | 250998.008 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA 95 KVA PILOESSA | UN | 1 | 11 | 250998.008 | 2760978.0876
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR HONDA 120 V, EU2000I INVERT A GASOLINA 2KW | 2 | 300551.3014 | 85000 | 160000 | 650000 | 227034.9507 | 298887.8253 | 250546.3072 | 477581.2579 | -23511.3565 | 159889.2163 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR HONDA 120 V, EU2000I INVERT A GASOLINA 2KW | UN | 1 | 2 | 159889.2163 | 319778.4325
[16 empty] | VALOR TOTAL (Sin IVA) | 21655851.5313
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA FOTOVOLTAICO | [11 empty] | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA FOTOVOLTAICO
ÍTEM | [11 empty] | ÍTEM
INVERSOR FOTOVOLTAICO GROWATT SERIAL NRO 961341607100076 | 11 | 1956826 | 280000 | 60000 | 150000 | 264995.31 | 611706.5 | 901282.1655 | 1166277.4756 | -636286.8555 | 136081.8423 | INVERSOR FOTOVOLTAICO GROWATT SERIAL NRO 961341607100076 (MANUAL ADJUNTO) | UN | 1 | 11 | 136081.8423 | 1496900.2655
TABLERO DE 4 CIRCUITOS ENCHUFABLE (TABLERO PRINCIPAL) | 11 | 109472.3283 | 35000 | 60000 | 150000 | 76630.8649 | 88618.0821 | 51304.7522 | 127935.617 | 25326.1127 | 61259.6555 | TABLERO DE 4 CIRCUITOS ENCHUFABLE (TABLERO PRINCIPAL) | UN | 1 | 11 | 61259.6555 | 673856.2101
FUSIBLE DC 250 A MARCA VICFUSE DC 80V 25KA | 11 | 467745.4028 | 40000 | 40000 | 85000 | 89307.3307 | 158186.3507 | 207460.0971 | 296767.4278 | -118152.7664 | 51425.6318 | FUSIBLE DC 250 A MARCA VICFUSE DC 80V 25KA | UN | 1 | 11 | 51425.6318 | 565681.9499
TRANSFORMADOR BAJA -BAJA DBK 3KVA REDUCTOR 230/120V | 11 | 845922.537 | 40000 | 45000 | 150000 | 122934.4464 | 270230.6342 | 387131.1388 | 510065.5852 | -264196.6924 | 64633.0407 | TRANSFORMADOR BAJA -BAJA DBK 3KVA REDUCTOR 230/120V | UN | 1 | 11 | 64633.0407 | 710963.4477
PANELES SOLARES MODELO BASM30SP-72 1956X992X50MM (36,71V)(8,31AMP), (POTENCIA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO ALIMENTAR 3KVA) 20 UNIDADES DE PANELES | 11 |  | 180000 | 50000 |  | 94868.3298 | 115000 | 91923.8816 | 186792.2114 | 2944.4483 | 94868.3298 | PANELES SOLARES MODELO BASM30SP-72 1956X992X50MM (36,71V)(8,31AMP) | UN | 1 | 11 | 94868.3298 | 1043551.6279
BANCO DE BATERIAS 13,5 -13,8 V 50 AMP MAX POTENCIA DEL SISTEMA 3KVA (16 BATERIAS) | 11 |  | 250000 | 40000 |  | 100000 | 145000 | 148492.424 | 248492.424 | -48492.424 | 40000 | BANCO DE BATERIAS 13,5 -13,8 V 50 AMP MAX | UN | 1 | 11 | 40000 | 440000
TABLERO DISTRIBUCION OFFICINA | 11 | 955394.8653 | 80000 | 40000 | 150000 | 146337.636 | 306348.7163 | 435078.9984 | 581416.6345 | -288741.3624 | 78297.3528 | TABLERO DISTRIBUCION OFFICINA | UN | 1 | 11 | 78297.3528 | 861270.8811
[16 empty] | VALOR TOTAL (Sin IVA) | 5792224.3822
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | CANTIDAD | [10 empty] | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | CANTIDAD
ÍTEM | [11 empty] | ÍTEM
CUERPO VALVULA SOLENOIDE 7.5TR.5/8 SOLDAR SIN BOBINA R410A | 2 | 845922.537 | 380000 | 70000 | 209250 | 261950.6164 | 376293.1342 | 337779.2226 | 599729.8389 | -75828.6062 | 177221.2115 | CUERPO VALVULA SOLENOIDE 7.5TR.5/8 SOLDAR SIN BOBINA R410A | UN | 2 | 177221.2115 | 354442.423
BOBINA SOLENOIDE 220 VOTL | 2 | 507553.5222 | 280000 | 120000 | 171000 | 232382.9756 | 269638.3805 | 172077.6499 | 404460.6255 | 60305.3257 | 179106.685 | BOBINA SOLENOIDE 220 VOTL | UN | 2 | 179106.685 | 358213.3701
FILTRO SECADOR SOLDAR 3/8 CUERPO PEQUEÑO 0535 | 2 | 95539.4865 | 86000 | 35000 | 64800 | 65702.3799 | 70334.8716 | 26831.9264 | 92534.3063 | 38870.4535 | 74651.1889 | FILTRO SECADOR SOLDAR 3/8 CUERPO PEQUEÑO 0535 | UN | 2 | 74651.1889 | 149302.3777
FILTRO DE SUCCION 5/8 SOLDAR | 2 | 101510.7044 | 105000 | 35000 | 102666.6667 | 78668.2812 | 86044.3428 | 34060.4945 | 112728.7758 | 44607.7867 | 103048.9413 | FILTRO DE SUCCION 5/8 SOLDAR | UN | 2 | 103048.9413 | 206097.8825
PIEDRA FII TRANIE ANTIACIDEZ | 2 | 57721.7731 | 35000 | 40000 | 108000 | 54352.9179 | 60180.4433 | 33336.9669 | 87689.8847 | 21015.951 | 43233.7161 | PIEDRA FII TRANIE ANTIACIDEZ | UN | 2 | 43233.7161 | 86467.4322
INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 5/8 | 2 | 70858.4525 | 65000 | 30000 | 190800 | 71655.769 | 89164.6131 | 70117.1576 | 141772.9266 | 1538.6115 | 51698.2003 | INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 5/8 | UN | 2 | 51698.2003 | 103396.4006
VALVULA DE CORTE 1/2 TIPO DE REGISTRO ROSCAR | 2 | 159606.6739 | 180000 | 60000 | 129600 | 122255.9349 | 132301.6685 | 52457.9973 | 174713.9321 | 69797.9376 | 154992.0841 | VALVULA DE CORTE 1/2 TIPO DE REGISTRO ROSCAR | UN | 2 | 154992.0841 | 309984.1681
TUERCA FLARE 5/8 AMERICANA | 2 | 5796.0622 | 17500 | 25000 | 32400 | 16930.2755 | 20174.0155 | 11352.5434 | 28282.8189 | 5577.7321 | 20916.5007 | TUERCA FLARE 5/8 AMERICANA | UN | 2 | 20916.5007 | 41833.0013
MAPGASS | 2 | 222925.4686 | 45000 | 45000 | 54000 | 70265.9009 | 91731.3671 | 87565.5748 | 157831.4757 | -17299.6739 | 47819.6356 | MAPGASS | UN | 2 | 47819.6356 | 95639.2712
COMP 1TR ROTATIVO MONOF,SOLD 208-230 VOLT | 2 | 677136.1108 | 890000 | 680000 | 531000 | 682994.7318 | 694534.0277 | 147720.7388 | 830715.4706 | 535273.993 | 678566.5445 | COMP 1TR ROTATIVO MONOF,SOLD 208-230 VOLT | UN | 2 | 678566.5445 | 1357133.089
COMP 3TR RECIPROCANTE MONOF SOLD 208 230 VOLT | 2 | 4275392.0222 | 2450000 | 1450000 | 4158000 | 2819023.0604 | 3083348.0056 | 1371714.4079 | 4190737.4682 | 1447308.6525 | 2453613.7148 | COMP 3TR RECIPROCANTE MONOF SOLD 208 230 VOLT | UN | 2 | 2453613.7148 | 4907227.4296
COMP 2 TR CON R -22 - 220 V | 2 | 10592940.5691 | 1890000 | 980000 | 702000 | 1926461.712 | 3541235.1423 | 4728435.5612 | 6654897.2732 | -2801973.8492 | 1091461.2727 | COMP 2 TR CON R -22 - 220 V | UN | 2 | 1091461.2727 | 2182922.5455
COMP TRIFASICO SCROLL DE 5TR -R - 22 A 220 V | 2 | 9663420.9814 | 3800000 | 2800000 | 4635000 | 4672298.3462 | 5224605.2453 | 3052809.099 | 7725107.4452 | 1619489.2472 | 3667165.0379 | COMP TRIFASICO SCROLL DE 5TR -R - 22 A 220 V | UN | 2 | 3667165.0379 | 7334330.0757
ARRANCADOR UNIVERSAL 1-5 TR | 2 | 905634.7161 | 85000 | 250000 | 25500 | 148837.7322 | 316533.679 | 404052.4756 | 552890.2078 | -255214.7434 | 81526.6702 | ARRANCADOR UNIVERSAL 1-5 TR | UN | 2 | 81526.6702 | 163053.3405
CAPACITOR DE MARCHA UNIVERSAL 2,5 MFD A 12,5 MFD 370-440 VAC | 2 | 55731.3671 | 45000 | 30000 | 10500 | 29813.0008 | 35307.8418 | 19618.5331 | 49431.5338 | 10194.4677 | 24201.4297 | CAPACITOR DE MARCHA UNIVERSAL 2,5 MFD A 12,5 MFD 370-440 VAC | UN | 2 | 24201.4297 | 48402.8594
CAPACITOR DE MARCHA UNIVERSAL 2,5 MFD A 67,5 MFD 370-440 VAC | 2 | 234469.8232 | 45000 | 35000 | 28333.3333 | 56874.3304 | 85700.7891 | 99415.5835 | 156289.9139 | -42541.2532 | 35469.8547 | CAPACITOR DE MARCHA UNIVERSAL 2,5 MFD A 67,5 MFD 370-440 VAC | UN | 2 | 35469.8547 | 70939.7094
CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 450 VAC | 2 | 51551.5146 | 65000 | 30000 | 7666.6667 | 29629.2498 | 38554.5453 | 25136.4581 | 54765.7079 | 4492.7917 | 22802.8828 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD 450 VAC | UN | 2 | 22802.8828 | 45605.7656
CAPACITOR DE MARCHA 20 MFD 450 VAC | 2 | 31050.3331 | 69000 | 30000 | 15833.3333 | 31761.5904 | 36470.9166 | 22769.1794 | 54530.7699 | 8992.411 | 24523.7356 | CAPACITOR DE MARCHA 20 MFD 450 VAC | UN | 2 | 24523.7356 | 49047.4711
CAPACITOR DE 40 MFD | 2 | 45580.2967 | 78000 | 30000 | 21466.6667 | 38899.0867 | 43761.7408 | 24913.3256 | 63812.4123 | 13985.7611 | 30847.5733 | CAPACITOR DE 40 MFD | UN | 2 | 30847.5733 | 61695.1466
CAPACITOR DE 30 MFD | 2 | 42702.1697 | 78000 | 30000 | 16500 | 35833.352 | 41800.5424 | 26398.1307 | 62231.4827 | 9435.2213 | 27649.3577 | CAPACITOR DE 30 MFD | UN | 2 | 27649.3577 | 55298.7154
THERMOSTATO PARA FANCOIL ON -OFF ANALOGO 220 V | 2 | 405843.7772 | 180000 | 75000 | 308333.3333 | 202734.7914 | 242294.2776 | 144887.9429 | 347622.7343 | 57846.8484 | 160861.2412 | THERMOSTATO PARA FANCOIL ON -OFF ANALOGO 220 V | UN | 2 | 160861.2412 | 321722.4825
SENSOR DE BULBO REMOTO PARA THERMOSTATO PROPORCIONAL | 2 | 93350.04 | 135000 | 60000 | 190000 | 109480.8806 | 119587.51 | 56078.9318 | 165559.8124 | 53401.9488 | 91103.1043 | SENSOR DE BULBO REMOTO PARA THERMOSTATO PROPORCIONAL | UN | 2 | 91103.1043 | 182206.2086
SENSOR DE TEMPERATURA EN DUCTO PLASTICO 1K | 2 | 147620.4491 | 15000 | 60000 | 108333.3333 | 61593.9115 | 82738.4456 | 57649.2457 | 119243.1571 | 3944.6658 | 46025.8204 | SENSOR DE TEMPERATURA EN DUCTO PLASTICO 1K | UN | 2 | 46025.8204 | 92051.6408
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE PRESION DE AGUA | 2 | 798152.7937 | 380000 | 45000 | 738000 | 316799.6022 | 490288.1984 | 349564.8781 | 666364.4803 | -32765.2759 | 130766.9683 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE PRESION DE AGUA | UN | 2 | 130766.9683 | 261533.9366
MOTOR 1/4HP MANEJADORA 208-230 VOLT | 2 | 615035.4445 | 380000 | 290000 | 500000 | 429054.9689 | 446258.8611 | 141634.169 | 570689.1379 | 287420.7999 | 380525.5885 | MOTOR 1/4HP MANEJADORA 208-230 VOLT | UN | 2 | 380525.5885 | 761051.177
MOTOR 3/4 HP MANEJADORA 1075RPM 3 VEL 208-230 VOLT | 2 | 1056905.5697 | 365000 | 460000 | 691666.6667 | 591896.7185 | 643393.0591 | 307927.8309 | 899824.5494 | 283968.8876 | 487883.1818 | MOTOR 3/4 HP MANEJADORA 1075RPM 3 VEL 208-230 VOLT | UN | 2 | 487883.1818 | 975766.3636
MOTOR 1/2 HP COND,SELLADO 1075 RPM 208-230 VOLT | 2 | 1184291.5518 | 420000 | 420000 | 653333.3333 | 607817.2302 | 669406.2213 | 360449.7967 | 968267.0269 | 247367.4336 | 486643.7303 | MOTOR 1/2 HP COND,SELLADO 1075 RPM 208-230 VOLT | UN | 2 | 486643.7303 | 973287.4606
MOTOR DOBLE EJE DE 1/2 VOLTAJE 220 16 HP | 2 | 708584.5251 | 680000 | 320000 | 508333.3333 | 529114.6494 | 554229.4646 | 179456.2242 | 708570.8736 | 349658.4252 | 625676.3246 | MOTOR DOBLE EJE DE 1/2 VOLTAJE 220 16 HP | UN | 2 | 625676.3246 | 1251352.6492
GUARDA THERMOSTATO | 2 | 111263.6937 | 25000 | 60000 | 2166666.6667 | 137898.3941 | 590732.5901 | 1051219.7807 | 1189118.1748 | -913321.3866 | 55057.3001 | GUARDA THERMOSTATO | UN | 2 | 55057.3001 | 110114.6002
THERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA NO PROGRAMABLE | 2 | 589160.1669 | 90000 | 90000 | 225000 | 181019.4447 | 248540.0417 | 235829.0998 | 416848.5445 | -54809.6551 | 122148.7927 | THERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA NO PROGRAMABLE | UN | 2 | 122148.7927 | 244297.5855
THERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA PROGRAMABLE | 2 | 708385.4845 | 165000 | 120000 | 271666.6667 | 248452.173 | 316263.0378 | 269040.6017 | 517492.7747 | -20588.4288 | 175213.3452 | THERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA PROGRAMABLE | UN | 2 | 175213.3452 | 350426.6905
CONTOL DE FLUJO DE AGUA 1 | 2 | 137338.0119 | 235000 | 75000 | 738000 | 205586.2481 | 296334.503 | 301716.8534 | 507303.1016 | -96130.6053 | 134268.2393 | CONTOL DE FLUJO DE AGUA 1 | UN | 2 | 134268.2393 | 268536.4786
TEMPORIZADOR 0-10 MIN | 2 | 77625.8328 | 37800 | 65000 | 25000 | 46729.1476 | 51356.4582 | 24184.4766 | 70913.6242 | 22544.6711 | 39456.1817 | TEMPORIZADOR 0-10 MIN | UN | 2 | 39456.1817 | 78912.3634
TRANSFORMADOR 75VAC 208-24 VOLT | 2 | 453812.561 | 135000 | 250000 | 80266.6667 | 187249.8073 | 229769.8069 | 165264.3555 | 352514.1628 | 21985.4517 | 139402.213 | TRANSFORMADOR 75VAC 208-24 VOLT | UN | 2 | 139402.213 | 278804.4261
PRESOSTATO DE BAJA AUTOMATICO KP-1 | 2 | 734260.7621 | 97000 | 90000 | 158333.3333 | 178488.0849 | 269898.5239 | 311092.9435 | 489581.0284 | -132604.8586 | 111394.1027 | PRESOSTATO DE BAJA AUTOMATICO KP-1 | UN | 2 | 111394.1027 | 222788.2054
PRESOSTATO DE ALTA | 2 | 56726.5701 | 135000 | 95000 | 30000 | 68350.4359 | 79181.6425 | 45785.6371 | 114136.073 | 22564.7988 | 54476.6586 | PRESOSTATO DE ALTA | UN | 2 | 54476.6586 | 108953.3172
PRESOSTATO DE BAJA | 2 | 47608.5204 | 145000 | 90000 | 30000 | 65705.8613 | 78152.1301 | 51187.7246 | 116893.5859 | 14518.1367 | 50468.0064 | PRESOSTATO DE BAJA | UN | 2 | 50468.0064 | 100936.0128
CONTROL DE PRESION DE ACEITE 120 SEC 120/240 V MANUAL | 2 | 1305706.3159 | 165000 | 95000 | 998333.3333 | 378078.6526 | 641009.9123 | 603935.3158 | 982013.9685 | -225856.6632 | 125199.8403 | CONTROL DE PRESION DE ACEITE 120 SEC 120/240 V MANUAL | UN | 2 | 125199.8403 | 250399.6805
CONTACTOR BIPOLAR 30 AMP 24 VOLT | 2 | 350032.7938 | 65000 | 65000 | 50400 | 92916.212 | 132608.1984 | 145113.0359 | 238029.2478 | -52196.8239 | 59715.3181 | CONTACTOR BIPOLAR 30 AMP 24 VOLT | UN | 2 | 59715.3181 | 119430.6361
CONTACTOR TRIPOLAR 30 AMP 208-220 VOLT | 2 | 589160.1669 | 85000 | 85000 | 91466.6667 | 140469.9798 | 212656.7084 | 251020.8165 | 391490.7963 | -110550.8366 | 87103.0912 | CONTACTOR TRIPOLAR 30 AMP 208-220 VOLT | UN | 2 | 87103.0912 | 174206.1824
RUBATEX DE 1 1/8 | 2 | 10947.2328 | 18900 | 18000 | 15833.3333 | 15583.0604 | 15920.1415 | 3556.3429 | 19139.4033 | 12026.7175 | 17529.4741 | RUBATEX DE 1 1/8 | UN | 2 | 17529.4741 | 35058.9483
RUBATEX DE 5/8 | 2 | 11544.3546 | 13500 | 13500 | 14166.6667 | 13139.4207 | 13177.7553 | 1133.3765 | 14272.7972 | 12006.0442 | 13718.6614 | RUBATEX DE 5/8 | UN | 2 | 13718.6614 | 27437.3228
RUBATEX DE 1/4 | 2 | 4577.9337 | 8500 | 6500 | 11666.6667 | 7370.3336 | 7811.1501 | 3028.3287 | 10398.6623 | 4342.0048 | 6324.1272 | RUBATEX DE 1/4 | UN | 2 | 6324.1272 | 12648.2543
RUBATEX DE 1/2 | 2 | 12539.5576 | 10800 | 9000 | 12166.6667 | 11035.1953 | 11126.5561 | 1602.8395 | 12638.0347 | 9432.3558 | 11811.1593 | RUBATEX DE 1/2 | UN | 2 | 11811.1593 | 23622.3186
BOXER PEGANTE INDUSTRIAL POR GALON | 4 | 165601.7767 | 105000 | 80000 | 137266.6667 | 117551.2743 | 121967.1108 | 37359.433 | 154910.7073 | 80191.8412 | 120054.1544 | BOXER PEGANTE INDUSTRIAL POR GALON | UN | 4 | 120054.1544 | 480216.6178
ROLLO DE CINTA RUBATEX (9M) | 2 | 31846.4955 | 35000 | 18000 | 26666.6667 | 27045.3579 | 27878.2905 | 7427.742 | 34473.0998 | 19617.6159 | 29141.7206 | ROLLO DE CINTA RUBATEX (9M) | UN | 2 | 29141.7206 | 58283.4412
ROLLO DE CINTA FOIL ALUMINIO X 3 LARGO 45,7 ML | 2 | 50333.3862 | 38000 | 18000 | 70000 | 39400.5762 | 44083.3465 | 21818.0659 | 61218.642 | 17582.5103 | 32531.4996 | ROLLO DE CINTA FOIL ALUMINIO X 3 LARGO 45,7 ML | UN | 2 | 32531.4996 | 65062.9992
FILTRO SECADOR | 2 | 55731.3671 | 82000 | 35000 | 125000 | 66868.7033 | 74432.8418 | 38811.4826 | 105680.1859 | 28057.2207 | 54282.5863 | FILTRO SECADOR | UN | 2 | 54282.5863 | 108565.1725
VALVULA DE CORTE 1/2 | 2 | 175653.3268 | 76000 | 35000 | 154666.6667 | 92200.5869 | 110329.9984 | 66045.5268 | 158246.1137 | 26155.0601 | 74374.8531 | VALVULA DE CORTE 1/2 | UN | 2 | 74374.8531 | 148749.7062
CONTROL REMOTO - INHERENTE A LA MARCA DEL EQUIPO | 2 | 222925.4686 | 135000 | 120000 | 41666.6667 | 110755.6436 | 129898.0338 | 74303.1603 | 185058.8039 | 36452.4833 | 87720.5321 | CONTROL REMOTO - INHERENTE A LA MARCA DEL EQUIPO | UN | 2 | 87720.5321 | 175441.0643
DUCTO FLEXIBLE AISLADO DE 10 " X 10 MT | 2 | 535419.2058 | 156000 | 120000 | 264866.6667 | 226990.0257 | 269071.4681 | 187941.7084 | 414931.734 | 39048.3173 | 170520.9395 | DUCTO FLEXIBLE AISLADO DE 10 " X 10 MT | UN | 2 | 170520.9395 | 341041.879
DUCTO FLEXIBLE AISLADO DE 12"10 X 10 MT | 4 | 599510.278 | 189000 | 140000 | 319200 | 266754.859 | 311927.5695 | 206096.2388 | 472851.0978 | 60658.6202 | 203649.9186 | DUCTO FLEXIBLE AISLADO DE 12"10 X 10 MT | UN | 4 | 203649.9186 | 814599.6744
VALVULA DE GUSANILLO | 2 | 31846.4955 | 15000 | 35000 | 4500 | 16561.8317 | 21586.6239 | 14381.9326 | 30943.7643 | 2179.8991 | 13318.56 | VALVULA DE GUSANILLO | UN | 2 | 13318.56 | 26637.1201
UNION DE COBRE DE 1/2 | 2 | 2786.5684 | 7500 | 4000 | 5833.3333 | 4699.2326 | 5029.9754 | 2068.8266 | 6768.0591 | 2630.406 | 4021.1366 | UNION DE COBRE DE 1/2 | UN | 2 | 4021.1366 | 8042.2732
REFRIGERANTE CILINDRO R22 | 21 | 33371.1465 | 39800 | 480000 |  | 86066.0383 | 184390.3822 | 256025.6182 | 342091.6564 | -169959.5799 | 36444.0891 | REFRIGERANTE R22 | UN | 21 | 36444.0891 | 765325.871
REFRIGERANTE CILINDRO R410 | 21 | 31856.4475 | 32600 | 550000 | 570000 | 134326.9402 | 296114.1119 | 304818.7025 | 439145.6428 | -170491.7623 | 32226.0793 | REFRIGERANTE R410 | UN | 21 | 32226.0793 | 676747.6662
CONDENSADORA COV 3610 A 1 3 0 TR (1/220V) R 410 a SEER 10 | 2 | 5095439.2816 | 2800000 | 3200000 | 3920000 | 3657580.7825 | 3753859.8204 | 1007314.4606 | 4664895.2431 | 2650266.3219 | 3274899.8668 | CONDENSADORA COV 3610 A 1 3 0 TR (1/220V) R 410 a SEER 10 | UN | 2 | 3274899.8668 | 6549799.7336
[17 empty] | VALOR TOTAL (Sin IVA) | 35425090.6353
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS | CANTIDAD | [10 empty] | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS | UNIDAD | CANTIDAD
ÍTEM | [11 empty] | ÍTEM
RESTAURACIÓN EXTERNA (EN AQUELLOS CASOS EN QUE LAS CARCASAS O ESTRUCTURA DEL EQUIPO ESTÉ DETERIORADA). | 2 | 499591.8983 | 4500000 | 180000 | 1000000 | 797581.5543 | 1544897.9746 | 1998762.3719 | 2796343.9261 | -1201180.8176 | 448018.5169 | RESTAURACIÓN EXTERNA (EN AQUELLOS CASOS EN QUE LAS CARCASAS O ESTRUCTURA DEL EQUIPO ESTÉ DETERIORADA). | UN | 2 | 448018.5169 | 896037.0338
REPARACIÓN DE MOTOR | 2 | 991222.1728 | 3500000 | 180000 | 21450000 | 1913086.9692 | 6530305.5432 | 10046356.8761 | 11959443.8453 | -8133269.9069 | 854746.2142 | REPARACIÓN DE MOTOR | UN | 2 | 854746.2142 | 1709492.4283
REPARACIÓN DE RADIADOR | 2 | 507553.5222 | 2980000 | 150000 | 5850000 | 1073337.5146 | 2371888.3805 | 2638155.4553 | 3711492.9698 | -1564817.9407 | 609906.3051 | REPARACIÓN DE RADIADOR | UN | 2 | 609906.3051 | 1219812.6102
REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE | 2 | 992615.4569 | 3450000 | 120000 | 1300000 | 854931.2299 | 1465653.8642 | 1414168.8308 | 2269100.0608 | -559237.6009 | 536992.9005 | REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE | UN | 2 | 536992.9005 | 1073985.8011
REPARACIÓN DE ALTERNADOR | 2 | 222925.4686 | 2340000 | 150000 | 1950000 | 1165731.3671 | 1165731.3671 | 1142304.2915 | 2308035.6586 | 23427.0756 | 402496.2633 | REPARACIÓN DE ALTERNADOR | UN | 2 | 402496.2633 | 804992.5267
REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN | 2 | 439879.7192 | 8000000 | 120000 | 3900000 | 1132837.0511 | 3114969.9298 | 3679028.1105 | 4811865.1616 | -2546191.0594 | 590463.7822 | REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN | UN | 2 | 590463.7822 | 1180927.5645
REPARACIÓN DE CONTROLADOR | 2 | 318464.9551 | 10600000 | 120000 | 3250000 | 1071169.0852 | 3572116.2388 | 4898920.3652 | 5970089.4505 | -3827751.28 | 498932.8339 | REPARACIÓN DE CONTROLADOR | UN | 2 | 498932.8339 | 997865.6678
REPARACIÓN DE SENSORES | 2 | 318464.9551 | 1980000 | 85000 | 1950000 | 568584.6015 | 1083366.2388 | 1022548.336 | 1591132.9375 | -453963.7345 | 164528.1775 | REPARACIÓN DE SENSORES | UN | 2 | 164528.1775 | 329056.355
REPARACIÓN DE EMPAQUETADURAS | 2 | 195059.785 | 1800000 | 120000 | 17550000 | 927309.381 | 4916264.9463 | 8458059.3565 | 9385368.7375 | -7530749.9755 | 347968.9538 | REPARACIÓN DE EMPAQUETADURAS | UN | 2 | 347968.9538 | 695937.9077
REPARACIÓN DE GENERADOR | 2 | 1369399.3069 | 7800000 | 220000 | 3250000 | 1662389.1169 | 3159849.8267 | 3336043.1028 | 4998432.2198 | -1673653.9859 | 992991.1591 | REPARACIÓN DE GENERADOR | UN | 2 | 992991.1591 | 1985982.3181
REPARACIÓN DE AVR | 2 | 597121.7908 | 6800000 | 120000 | 3900000 | 1174098.198 | 2854280.4477 | 3121606.7944 | 4295704.9924 | -1947508.5964 | 653786.9654 | REPARACIÓN DE AVR | UN | 2 | 653786.9654 | 1307573.9308
REPARACIÓN DE GOBERNADOR | 3 | 388129.164 | 4500000 | 120000 | 650000 | 607534.3645 | 1414532.291 | 2068327.6529 | 2675862.0173 | -1460793.2884 | 311666.6215 | REPARACIÓN DE GOBERNADOR | UN | 3 | 311666.6215 | 934999.8644
REMPLAZO BATERIAS | 4 | 1492804.477 | 1700000 | 150000 | 12500000 | 1476941.4553 | 3960701.1193 | 5734176.8308 | 7211118.2861 | -4257235.3756 | 724738.0055 | REMPLAZO BATERIAS | UN | 4 | 724738.0055 | 2898952.0219
CAMBIO DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN DEGRADADOS POR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO (CABLES SULFATADOS, FILTROS CON FUGAS, ETC.). | 4 | 308512.9253 | 1300000 | 180000 | 1500000 | 573647.5195 | 822128.2313 | 674289.9748 | 1247937.4943 | -100642.4552 | 235652.9791 | CAMBIO DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN DEGRADADOS POR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO (CABLES SULFATADOS, FILTROS CON FUGAS, ETC.). | UN | 4 | 235652.9791 | 942611.9163
REMPLAZO CARGADOR DE BATERIAS | 4 | 905634.7161 | 520000 | 120000 |  | 383747.787 | 515211.572 | 392839.2465 | 776587.0334 | -9091.4595 | 249799.9199 | REMPLAZO CARGADOR DE BATERIAS | UN | 4 | 249799.9199 | 999199.6797
REMPLAZO PRECALENTADOR | 4 | 398081.1939 | 1650000 | 120000 |  | 428758.0468 | 722693.7313 | 815018.3891 | 1243776.4359 | -386260.3423 | 218562.9046 | REMPLAZO PRECALENTADOR | UN | 4 | 218562.9046 | 874251.6184
REPOSICION DE PLANTAS ELECTRICAS 120V FORTE DJ2500CL A GASOLINA 2.5KW | 4 | 3325132.4043 | 2800000 | 2200000 | 6500000 | 3396845.1784 | 3706283.1011 | 1918364.5643 | 5315209.7427 | 1478480.6141 | 2736086.8898 | REPOSICION DE PLANTAS ELECTRICAS 120V FORTE DJ2500CL A GASOLINA 2.5KW | UN | 4 | 2736086.8898 | 10944347.5594
REPOSICION DE PLANTAS ELECTRICAS 120V FORTE DJ2500CL A GASOLINA 5 KW | 1 | 6279730.8334 | 4200000 | 3200000 | 6500000 | 4839643.9678 | 5044932.7084 | 1608273.9415 | 6447917.9094 | 3231370.0263 | 5135646.9408 | REPOSICION DE PLANTAS ELECTRICAS 120V FORTE DJ2500CL A GASOLINA 5 KW | UN | 1 | 5135646.9408 | 5135646.9408
REPOSICION DEGENERADOR HONDA 120 V, EU2000I INVERT A GASOLINA 2KW | 1 | 4279372.8342 | 2500000 | 2600000 | 6500000 | 3666922.3175 | 3969843.2085 | 1873891.8016 | 5540814.1191 | 1793030.5159 | 3029919.992 | REPOSICION DEGENERADOR HONDA 120 V, EU2000I INVERT A GASOLINA 2KW | UN | 1 | 3029919.992 | 3029919.992 | VALOR TOTAL (Sin IVA) | 37961593.7367
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS SISTEMA FOTOVOLTAICO | CANTIDAD | [10 empty] | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS SISTEMA FOTOVOLTAICO | UNIDAD | CANTIDAD
ÍTEM | [11 empty] | ÍTEM
INVERSOR FOTOVOLTAICO GROWATT SERIAL NRO 961341607100076 | 1 | 16918450.7398 | 3100000 | 6300000 |  | 6913335.1507 | 8772816.9133 | 7233499.3487 | 14146834.4993 | -320164.198 | 4419275.9588 | INVERSOR FOTOVOLTAICO GROWATT SERIAL NRO 961341607100076 (MANUAL ADJUNTO) | UN | 1 | 4419275.9588 | 4419275.9588
TABLERO DE 4 CIRCUITOS ENCHUFABLE (TABLERO PRINCIPAL) | 1 | 547361.6416 | 1800000 | 160000 | 1250000 | 666260.728 | 939340.4104 | 729900.2535 | 1396160.9815 | -63639.5255 | 478374.6069 | TABLERO DE 4 CIRCUITOS ENCHUFABLE (TABLERO PRINCIPAL) | UN | 1 | 478374.6069 | 478374.6069
FUSIBLE DC 250 A MARCA VICFUSE DC 80V 25KA | 1 | 455802.967 | 40000 | 60000 | 650000 | 163295.9586 | 301450.7417 | 301090.322 | 464386.2806 | -137794.3633 | 103037.6938 | FUSIBLE DC 250 A MARCA VICFUSE DC 80V 25KA | UN | 1 | 103037.6938 | 103037.6938
TRANSFORMADOR BAJA -BAJA DBK 3KVA REDUCTOR 230/120V | 1 | 8558745.6684 | 40000 | 1200000 | 6500000 | 1278324.6949 | 4074686.4171 | 4104121.9047 | 5382446.5996 | -2825797.2098 | 219089.023 | TRANSFORMADOR BAJA -BAJA DBK 3KVA REDUCTOR 230/120V | UN | 1 | 219089.023 | 219089.023
PANELES SOLARES MODELO BASM30SP-72 1956X992X50MM (36,71V)(8,31AMP), (POTENCIA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO ALIMENTAR 3KVA) 20 UNIDADES DE PANELES | 20 | 987241.3608 | 280000 | 750000 |  | 591853.4891 | 672413.7869 | 359947.6364 | 951801.1255 | 231905.8527 | 458257.5695 | PANELES SOLARES MODELO BASM30SP-72 1956X992X50MM (36,71V)(8,31AMP) | UN | 20 | 458257.5695 | 9165151.3899
BANCO DE BATERIAS 13,5 -13,8 V 50 AMP MAX POTENCIA DEL SISTEMA 3KVA (16 BATERIAS) | 1 |  | 420000 | 2200000 |  | 961249.1873 | 655000 | 1562769.9767 | 2524019.1639 | -601520.7894 | 961249.1873 | BANCO DE BATERIAS 13,5 -13,8 V 50 AMP MAX | UN | 1 | 961249.1873 | 961249.1873
TABLERO DISTRIBUCION OFFICINA | 1 | 9912221.7276 | 15000000 | 180000 | 1850000 | 2652629.6837 | 6735555.4319 | 6957878.3086 | 9610507.9923 | -4305248.6249 | 577061.5219 | TABLERO DISTRIBUCION OFFICINA | UN | 1 | 577061.5219 | 577061.5219 | VALOR TOTAL (Sin IVA) | 15923239.3815
[15 empty] | SUBTOTAL | 168345151.8847
[15 empty] | IVA | 31985578.8581
[15 empty] | TOTAL | 200330730.7427
[15 empty] | SMMLV | 200.3307