## ANEXO 2 PRECIO TECHO
ANEXO No 2 PRECIO TECHO
GRUPO 1.- CEMENTO OSEO
| No. | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | CEMENTO OSEO SIN ANTIBIOTICO | GR | 188203
| 2 | CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO | GR | 227039
| 3 | SISTEMA PARA CEMENTACION RETROGRADA (JERINGA PUNTA LARGA QUE ENTRE AL CANAL O SIMILAR) | UN | 161957
| 4 | CEMENTO OSEO SIN ANTIBIOTICO (opcional) | GR | 196150
| 5 | CEMENTO OSEO SIN ANTIBIOTICO (opcional) | GR | 249210
| 6 | CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO (opcional) | GR | 296311
el sistema de cementación retrograda se podrá presentar con o sin cemento incluido.
GRUPO 2.- ESPACIADORES ARTICULARES
| No. | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | ESPACIADOR PARA CADERA | UNIDAD | 2124219
| 2 | ESPACIADOR PARA RODILLA | UNIDAD | 2288110
| 3 | ESPACIADOR PARA HOMBRO. Opcional | UNIDAD | 2689750
GRUPO 3.- CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FEMUR PROXIMAL (CADERA) EL SISTEMA DEBE CONTAR MINIMO CON DOS ANGULACIONES DEL SISTEMA DESLIZANTE PROXIMAL Y UN SEGUNDO TORNILLO ADICIONAL AL SISTEMA DESLIZANTE.
OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR DE PILA O NEUMATICO.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2663271
| 2 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2411636
| 3 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2876586
| 4 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2876586
| 5 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2376574
| 6 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2376574
| 7 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2379589
| 8 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2379589
| 9 | Clavo cefalomedular para fémur proximal | UNIDAD | 2275126
| 10 | Clavo cefalomedular para fémur proximal (opcional) | UNIDAD | 2894886
| 11 | Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescopico | UNIDAD | 776259
| 12 | Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescopico (opcional). | UNIDAD | 871484
| 13 | Tornillo de cierre | UNIDAD | 254368
| 14 | Tornillo de cierre (opcional) | UNIDAD | 150606
| 15 | Tornillo de cuello femoral o perno antirrotatorio | UNIDAD | 393298
| 16 | Perno o tornillo de Bloqueo de clavo cefalomedular | UNIDAD | 251610
| 17 | Perno o tornillo de Bloqueo de clavo cefalomedular(opcional) | UNIDAD | 207948
GRUPO 4. CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR Y TIBIA CON DISPOSITIVO DE NAVEGACION ELECTROMAGNETICA PARA EL BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL SIN NECESIDAD DE VISUALIZACION FLUOROSCOPICA
Para este grupo se debe enviar la técnica quirúrgica, que incluya la técnica para el bloqueo distal. En caso de duda respecto al funcionamiento de la guia externa, se hará requerimiento por parte del comité técnico, para realizar taller con modelo de hueso artificial.
CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR ANATOMICO Y CON ENTRADA TROCANTERICA CON MINIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES
OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional | UNIDAD | 2258566
| 2 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional | UNIDAD | 2315918
| 3 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | UNIDAD | 2299515
| 4 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | UNIDAD | 2278632
| 5 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional | UNIDAD | 2422862
| 6 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | UNIDAD | 2383874
| 7 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | UNIDAD | 2383874
| 8 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | UNIDAD | 2441479
| 9 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | UNIDAD | 2383874
| 10 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | UNIDAD | 2383874
| 11 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. | UNIDAD | 1888222
| 12 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional | UNIDAD | 1796665
| 13 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional | UNIDAD | 1796665
| 14 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional | UNIDAD | 1796665
| 15 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional | UNIDAD | 1194270
| 16 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 178126
| 17 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 178126
| 18 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 178126
| 19 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 179102
| 20 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 179102
| 21 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 182743
| 22 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 182743
| 23 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 179102
| 24 | TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO | UNIDAD | 179102
| 25 | TAPON SEGÚN DISEÑO | UNIDAD | 208352
CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR RETROGRADO ANATOMICO
MINIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 26 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO | UNIDAD | 2268161
| 27 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO | UNIDAD | 2268161
| 28 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO | UNIDAD | 2314603
CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA TIBIA
CON MINIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES y 3 BLOQUEOS DISTALES
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 29 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 1823653
| 30 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 1839382
| 31 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 1763014
| 32 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 1790916
| 33 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 1790916
| 34 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2209269
| 35 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2250616
| 36 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2280204
| 37 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2330503
| 38 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2339178
| 39 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2380824
| 40 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2404763
| 41 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2428798
| 42 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA | UNIDAD | 2412224
| 43 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional | UNIDAD | 2569737
| 44 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional | UNIDAD | 2569737
| 45 | CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional | UNIDAD | 2569737
| 46 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 190734
| 47 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 190734
| 48 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 199680
| 49 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 183931
| 50 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 183931
| 51 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 187395
| 52 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 187395
| 53 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 202268
| 54 | TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA | UNIDAD | 202268
| 55 | TAPON SEGÚN DISEÑO | UNIDAD | 176214
GRUPO 5. CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR CON ENTRADA TROCANTERICA
OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO ENTRADA TROCANTERICA (opcional) | UNIDAD | 2234258
| 2 | TORNILLOS PARA BLOQUEO DE CADERA (opcional) | UNIDAD | 246001
| 3 | TORNILLO O PERNO DE BLOQUEO (opcional) | UNIDAD | 257879
| 4 | TAPON DE CIERRE (opcional) | UNIDAD | 173766
| 5 | CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR ANATOMICO CON BLOQUEO PROXIMAL AL CUELLO CON ENTRADA TROCANTERICA | UNIDAD | 2260520
| 6 | TORNILLOS PARA BLOQUEO DE CADERA | UNIDAD | 259435
| 7 | TORNILLOS O PERNO DE BLOQUEO | UNIDAD | 189633
| 8 | TAPON DE CIERRE | UNIDAD | 163354
GRUPO 6A. TUTORES EXTERNOS DE RECONSTRUCCION, PERIARTICULARES Y DE ARTRODIASTASIS
EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO CONVENCIONES SD: SEGÚN DISEÑO PARA CADERA, FEMUR, RODILLA Y TIBIA
OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.
| No. | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | CABEZAL EN T PARA CADERA | UNIDAD | 2035574
| 2 | CLAMP UNIPLANAR PARA EXTREMO DEL RIEL METAFISIARIO FIJO O ROTATORIO | UNIDAD | 5322710
| 3 | CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO -VALGO. | UNIDAD | 5400973
| 4 | CABEZAL DE TRANSLACION PLANO LATERAL | UNIDAD | 3100399
| 5 | CUERPO ACOPLADOR PARA EXTREMO DE RIEL DE TRASPORTE | UNIDAD | 4045257
| 6 | CABEZAL EN T CONVERGENTE ADULTO | UNIDAD | 3187802
| 7 | CABEZAL EN T ESTANDAR. | UNIDAD | 2233444
| 8 | CUERPO COMPRESOR ADULTO opcional SD | UNIDAD | 2857536
| 9 | DINAMIZADOR PARA RIEL | UNIDAD | 2097715
| 10 | CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO VALGO. UBICACIÓN ANTERIOR | UNIDAD | 7336233
| 11 | CUERPO COMPRESOR ADULTO 10 O MAS opcional según diseño | UNIDAD | 3400555
| 12 | CUERPO COMPRESOR-DISTRACTOR CON CONTROL DE ALARGAMIENTO | UNIDAD | 2930616
| 13 | CABEZAR RECTO ARTICULADO | UNIDAD | 2233004
| 14 | CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL O CLAMP DE TRANSLACION | UNIDAD | 4605876
| 15 | CABEZAL DE INCLINACION ANTEROPOSTERIOR | UNIDAD | 3771434
| 16 | CUERPO ACOPLADOR PARA RIEL | UNIDAD | 5048520
| 17 | RIEL DE 200-250MM | UNIDAD | 3924630
| 18 | RIEL DE 300-350MM | UNIDAD | 4853273
| 19 | RIEL DE 400MM | UNIDAD | 4787256
TUTOR DE TRANSPORTE COMPLETO (3 CLAMPS Y UN RIEL.Y 2 CUERPOS O BARRAS COMPRESORAS) O SU EQUIVALENTE Según Diseño
| No. | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 20 | RIEL DE 200-250MM | UNIDAD | 11705430
| 21 | RIEL DE 300-350MM | UNIDAD | 12716523
| 22 | RIEL DE 400MM | UNIDAD | 13061221
CLAVOS PARA TUTORES EN ACERO ROSCA CORTICAL, DOBLE DIAMETRO, CONICO O ESTÁNDAR
CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ Para fijador monolateral - Incluye brocas correspondientes a cada sistema.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 23 | SISTEMA 3.0-3.5MM - presentar mínimo 2 combinaciones | UNIDAD | 177135
| 24 | SISTEMA 4.0-4.5MM - presentar mínimo 6 combinaciones | UNIDAD | 178921
| 25 | SISTEMA 6-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones | UNIDAD | 151830
CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ EN ACERO ROSCA CORTICAL RECUBRIMIENTO HIDROXIAPATITA.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 26 | SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minino 10 combinaciones | UNIDAD | 318045
| 27 | SISTEMA 4.5 - 3.5 MM (OPCIONAL) | UNIDAD | 313068
TUTORES EXTERNOS PARA ARTRODIASTASIS
EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO
Incluye todos los componentes que integran el tutor, según su diseño, los cuales deben ser desglosados y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario. en una hoja en Excel adicional dentro de la propuesta
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 28 | TUTOR ARTRODIASTASIS DE CADERA | UNIDAD | 6940494
| 29 | TUTOR ARTRODIASTASIS PARA CODO | UNIDAD | 12302172
| 30 | TUTOR ATRODIASTASIS DE RODILLA | UNIDAD | 12345993
| 31 | TUTOR ARTRODIASTASIS DE TOBILLO | UNIDAD | 9458627
| 32 | TUTOR ARTRODIASTASIS PARA PUÑO | UNIDAD | 5786494
SISTEMA PERIARTICULAR
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 33 | FIJADOR DE TRAUMA PARA TIBIA QUE PERMITA: CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION | UNIDAD | 8361815
| 34 | FIJADOR DE TRAUMA PARA FEMUR QUE PERMITA: CORRECCION ANGULAR , DISTRACCION / COMPRESION | UNIDAD | 8741860
| 35 | SEMIAROS DIAMETROS 2/3 | UNIDAD | 4039390
| 36 | SEMIAROS DIAMETROS 2/3 | UNIDAD | 3984758
| 37 | SEMIAROS DIAMETROS 2/3 | UNIDAD | 4445407
| 38 | SEMIAROS DIAMETROS 2/3 | UNIDAD | 4224170
| 39 | SEMIAROS DIAMETROS 1/3 | UNIDAD | 1944600
| 40 | SEMIAROS DIAMETROS 1/3 | UNIDAD | 1949659
| 41 | SEMIAROS DIAMETROS 1/3 | UNIDAD | 2031477
| 42 | SEMIAROS DIAMETROS 1/3 | UNIDAD | 2269576
| 43 | ARO EN U PARA PIE ESTÁNDAR | UNIDAD | 3528849
| 44 | KIT ANILLO | UNIDAD | 5437755
| 45 | BARRAS DE REFUERZO | UNIDAD | 86931
| 46 | BARRAS DE REFUERZO | UNIDAD | 278855
| 47 | BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 201 o menos hasta 350 mm o más | UNIDAD | 294907
| 48 | BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 60 o menos hasta 200 mm | UNIDAD | 283956
| 49 | POSTES | UNIDAD | 373923
| 50 | POSTES | UNIDAD | 794308
| 51 | CABEZAL PARA ALAMBRES-DIAMETRO SEGÚN DISEÑO (COTIZAR EL SISTEMA PARA 2 ALAMBRES) | UNIDAD | 1600227
| 52 | TORRE ADAPTADORA O SUJETADORA DE BARRA | UNIDAD | 526268
| 53 | CABEZAL PARA ARO DE 3 TORNILLOS-CORTICALES | UNIDAD | 1927183
| 54 | CABEZAL PARA ARO DE 1 TORNILLOS CORTICAL | UNIDAD | 254765
| 55 | SUJETADOR DE ALAMBRE DE KIRSCHNER DE 2 ORIFICIOS O MAS | UNIDAD | 218951
| 56 | CUERPO ADAPTADOR O ACOPLADOR PARA ARO | UNIDAD | 781427
| 57 | CABEZAL DE CORRECCION ANGULAR HIBRIDO-PARA ADAPTAR AL ARO | UNIDAD | 1433376
| 58 | TONILLOS PARA ARO-SEGUN SISTEMA | UNIDAD | 168578
| 59 | ALAMBRE CON OLIVA CENTRAL DE 1,6 A 2.4 SEGÚN DISEÑO, | UNIDAD | 180075
| 60 | CLAMP TIPO BISAGRA PARA ARO | UNIDAD | 1508137
FIJADOR PERIARTICULAR COMPLETO Incluye todas las componentes que integran el tutor, según su diseño, los cuales deben ser desglosados y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 61 | INCLUYE FIJADOR DE TRAUMA PARA TIBIA BASICO CON LOS ADITAMENTOS MINIMOS PARA PERMITIR : CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION | UNIDAD | 9440269
| 62 | INCLUYE FIJADOR DE TRAUMA PARA FEMUR BASICO CON LOS ADITAMENTOS MINIMOS PARA PERMITIR : CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION | UNIDAD | 9440269
GRUPO 6B. TUTORES EXTERNOS PEDIATRICOS, MINIFIJADORES, TIPO ILIZAROV Y MULTIEJE
MINIFIJADORES
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 63 | MINIFIJADOR ARTICULADO PARA HUESOS CORTOS-TRAUMA | UNIDAD | 4742949
| 64 | MINIALARGADOR PARA HUESOS CORTOS - | UNIDAD | 4253502
| 65 | MINIFIJADOR PARA ARTRODIASTASIS EN PLANO VERTICAL- HUESOS CORTOS | UNIDAD | 5693157
TUTORES EXTERNOS PEDIATRICOS
EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 66 | CABEZAL ARTICULADO DE PIVOTE DE CADERA - PEDIATRICO | UNIDAD | 4045169
| 67 | CABEZAL ARTICULADO DE RODILLA PEDIATRICO | UNIDAD | 6538643
| 68 | CUERPO COMPRESOR PEDIATRICO 10CM O MAS | UNIDAD | 2053707
| 69 | CABEZAL EN T CONVERGENTE.-PEDIATRICO | UNIDAD | 4990009
| 70 | CUERPO COMPRESOR PEDIATRICO | UNIDAD | 1940931
| 71 | DINAMIZADOR PARA RIEL PEDIATRICO | UNIDAD | 2026496
| 72 | TUTOR FIJADOR AXIAL DINAMICO PEDIATRICO | UNIDAD | 5990222
| 73 | CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL o clamp de translacion PEDIATRICO | UNIDAD | 2578502
| 74 | CABEZAL EN T PEDIATRICO | UNIDAD | 3169897
| 75 | MINIFIJADOR PARA CORRECCION DE DEFORMIDADES CONGENITAS | UNIDAD | 16366086
| 76 | RIEL DE 100-150MM | UNIDAD | 4695763
| 77 | RIEL DE 200 O MAS MM | UNIDAD | 7862368
TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO COMPLETO, INCLUYE: 3 CLAMPS, UN RIEL Y 2 CUERPOS O BARRAS COMPRESORAS
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 78 | RIEL DE 100-150MM | UNIDAD | 4372153
| 79 | RIEL DE 200 O MAS MM | UNIDAD | 5784566
GRUPO 6B.1. TUTORES TIPO ILIZAROV
EL INSTRUMENTAL DEBE INCLUIR COMO MINIMO 2 TENSORES DINAMOMETRICOS
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 80 | AROS DE PIE | UNIDAD | 1416401
| 81 | HEMIAROS | UNIDAD | 1183341
| 82 | TUERCAS DE ALARGAMIENTO | UNIDAD | 79757
| 83 | TUERCAS | UNIDAD | 19492
| 84 | DISTRACTORES TELESCOPICOS O TORRE PARA ALARGAMIENTO | UNIDAD | 992451
| 85 | BISAGRA MULTIAXIAL O UNIVERSAL DE 360 GRADOS O ROTULA CARDANICA | UNIDAD | 755503
| 86 | SOPORTE OBLICUO | UNIDAD | 731310
| 87 | TORNILLOS COMUNES | UNIDAD | 36803
| 88 | POSTES O BANDERINES | UNIDAD | 313140
| 89 | ARANDELAS | UNIDAD | 46144
| 90 | PLACAS | UNIDAD | 318924
| 91 | AROS DE 60 A 140 GRADOS | UNIDAD | 1092109
| 92 | BARRAS ROSCADAS | UNIDAD | 287217
| 93 | BARRAS ROSCADAS | UNIDAD | 210900
| 94 | SUJETADOR O TORNILLO PARA ALAMBRE UNIVERSAL | UNIDAD | 283521
| 95 | ALAMBRES | UNIDAD | 187902
| 96 | CLAMP O SUJETADORES DE TORNILLO | UNIDAD | 287228
| 97 | EXTENSIONES PARA PIE | UNIDAD | 521999
| 98 | PLACA BIPLANAR | UNIDAD | 422809
| 99 | BUCHA HEXAGONAL | UNIDAD | 242762
| 100 | BUCHA CILINDRICA | UNIDAD | 101744
| 101 | CUBOS | UNIDAD | 337712
| 102 | TUERCAS CON NYLON | UNIDAD | 103228
OPCIONALES SEGÚN DISEÑO. (NO ORIGINAN PUNTAJE EN CALIFICACION)
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 103 | BISAGRA MONOAXIAL DE 180 GRADOS | UNIDAD | 755443
| 104 | ESPACIADORES | UNIDAD | 243852
| 105 | AROS COMPLETOS DE ALUMINIO | UNIDAD | 1752255
| 106 | AROS COMPLETOS DE ALUMINIO | UNIDAD | 1999037
| 107 | BARRA EXTENSORA DE BISAGRA | UNIDAD | 830944
| 108 | DISTRACTOR ANGULAR PREENSAMBLADO | UNIDAD | 2989393
| 109 | LLAVE DOBLE SEGÚN DISEÑO | UNIDAD | 1323184
| 110 | SISTEMA DE ROTACION Y TRASLACION | UNIDAD | 4106083
| 111 | UNION FEMORAL MONOAXIAL | UNIDAD | 2252954
| 112 | TORNILLOS PRISIONEROS | UNIDAD | 24692
| 113 | Placa Conexión Extremo Roscado | UNIDAD | 203102
| 114 | CUARTO DE ANILLO 140 - 240 mm | UNIDAD | 684591
| 115 | PLACA COMPLEMENTO CUARTO DE ANILLO | UNIDAD | 18454
| 116 | SOPORTE DE CONEXIÓN OBLICUO, 160/200mm | UNIDAD | 774951
| 117 | SOPORTE DE CONEXIÓN hembra o macho | UNIDAD | 233933
TUTOR TIPO ILIZAROV PEDIATRICO
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 118 | AROS DE PIE | UNIDAD | 1124548
| 119 | HEMIAROS | UNIDAD | 1101462
| 120 | TUERCAS DE ALARGAMIENTO | UNIDAD | 85722
| 121 | TUERCAS | UNIDAD | 7460
| 122 | BISAGRA MONOAXIAL DE 180 GRADOS | UNIDAD | 1105537
| 123 | BISAGRA MULTIAXIAL O UNIVERSAL DE 360 GRADOS | UNIDAD | 805067
| 124 | TORNILLOS COMUNES | UNIDAD | 20220
| 125 | POSTES O BANDERINES | UNIDAD | 298706
| 126 | ARANDELAS | UNIDAD | 41329
| 127 | PLACAS | UNIDAD | 278276
| 128 | BARRAS ROSCADAS | UNIDAD | 161088
| 129 | BARRAS ROSCADAS | UNIDAD | 197953
| 130 | SUJETADOR O TORNILLO PARA ALAMBRE UNIVERSAL | UNIDAD | 187740
| 131 | ALAMBRES | UNIDAD | 149120
| 132 | EXTENSIONES PARA PIE | UNIDAD | 736523
| 133 | BUCHA HEXAGONAL | UNIDAD | 142597
| 134 | BUCHA CILINDRICA | UNIDAD | 141321
| 135 | CUBOS | UNIDAD | 367328
| 136 | TUERCAS CON NYLON | UNIDAD | 125436
TUTORES MULTIEJE
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 137 | FIJADOR EXTERNO ENTRE 4 A 8 EJES DE FIJACION, PARA CORRECCIONES PROGRESIVAS, CON SOPORTE DE SOFTWARE, incluye todos los componentes que integran el tutor, según su diseño, las cuales deben ser desglosadas y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario. | UNIDAD | 14649500
CLAVOS PARA TUTORES EN ACERO ROSCA CORTICAL, DOBLE DIAMETRO, CONICO O ESTÁNDAR
CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ Para fijador monolateral - Incluye brocas correspondientes a cada sistema.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 138 | SISTEMA 3.0-3.5MM - presentar minimo 2 combinaciones | UNIDAD | 130333
| 139 | SISTEMA 4.0-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones | UNIDAD | 143755
| 140 | SISTEMA 6-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones | UNIDAD | 143047
CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ EN ACERO ROSCA CORTICAL RECUBRIMIENTO HIDROXIAPATITA.
| 141 | SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minino 10 combinaciones | UNIDAD | 292408
| 142 | SISTEMA 4.5 - 3.5 MM (OPCIONAL) | UNIDAD | 273378
GRUPO 7 TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SCHANZ PARA TRAUMA
INCLUYE BROCAS CORRESPONDIENTES
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | TORNILLO DE SCHANZ 3.0-3.5MM - presentar minimo 2 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE | UNIDAD | 113435
| 2 | TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 3.5-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE | UNIDAD | 115256
| 3 | TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 5-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE | UNIDAD | 116970
| 4 | BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES (OPCIONAL) | UNIDAD | 227678
| 5 | BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES | UNIDAD | 243966
| 6 | BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES | UNIDAD | 276873
| 7 | ROTULA PARA SCHANZ , DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 8 A 12,7 MM | UNIDAD | 506584
| 8 | ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 6 MM (OPCIONAL) | UNIDAD | 628557
| 9 | ROTULA EN T | UNIDAD | 535962
| 10 | ROTULA BARRA BARRA | UNIDAD | 587238
GRUPO 8.- ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA: RODILLA , CADERA , MUÑECA , HOMBRO Y SUTURAS DE ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES
INCLUYE TORRE DE ARTROSCOPIA OBLIGATORIA, QUE SE DEJA EN COMODATO EN LA INSTITUCION
TORNILLOS DE INTERFERENCIA para rodilla -VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | Tornillo de interferencia casos primarios o revision | UNIDAD | 489010
| 2 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 494224
| 3 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 493020
| 4 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 494224
| 5 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 494224
| 6 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 549876
| 7 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 551308
| 8 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 551308
| 9 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 549876
| 10 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión (opcional) | UNIDAD | 764731
| 11 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión (opcional) | UNIDAD | 772238
| 12 | Tornillo de interferencia casos primarios o revisión | UNIDAD | 720268
| 13 | Tornillo de interferencia casos primarios o revision | UNIDAD | 722303
| 14 | Tornillo de interferencia casos primarios o revision | UNIDAD | 838537
| 15 | Tornillo de interferencia casos primarios o revision (opcional) | UNIDAD | 766312
| 16 | Tornillo para tenodesis (opcional) | UNIDAD | 1781212
| 17 | Sistemas de fijación transversa, tenosuspensión, o fijación a distancia cortical, o sistema de tenosuspension sin nudos | UNIDAD | 1210737
| 18 | Placa de aumento para sistema de tenosuspensión o fijación a distancia cortical (opcional según diseño) | UNIDAD | 525928
| 19 | Sistema de sutura cuerno posterior meniscos. Incluye el instrumental y una sutura polifilamento trenzaso ,no absorbible. (OPCIONALsegun diseño) | UNIDAD | 2000008
| 20 | SUTURA meniscal --incluir intrumental si es necesario -(OPCIONALsegun diseño) | UNIDAD | 394178
| 21 | SUTURA MENISCAL - incluir instrumental si es necesario | UNIDAD | 1588835
| 22 | Sistemas de Fijación Osteocondral (opcional según diseño) | UNIDAD | 4498847
| 23 | TREFINAS PARA TOMA Y APLICACIÓN DE INJERTOS OSTEOCONDRALES (OPCIONAL) , INCLUYE INSTRUMENTAL PARA OBTENCION DEL SITIO DONANTE Y APLICACIÓN EN AREA RECEPTORA | UNIDAD | 2648476
SUTURAS DE ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES
Incluye instrumental correspondiente para la colocación de los implantes por vía abierta o artroscópica, para lo cual se requiere de instrumental de artroscopia de hombro, cadera y muñeca que contenga como mínimo: Sistema de cánulas de artroscopia roscadas y lisas, rígidas y flexibles, pinzas recuperadoras de suturas, pinza para el paso de sutura de manguito rotador, Sistemas de pasadores de hilos con dos curvaturas o más, tijeras artroscópicas para sutura, pinzas de tejidos blandos y disectores artroscópicos, raspas para hueso y obturadores para cánulas y para portales de artroscopia.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 24 | Sistemas de tenosuspensión, o fijación a distancia cortical, o sistema de tenosuspension sin nudos (Opcional) | UNIDAD | 2362505
| 25 | PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO | UNIDAD | 1135324
| 26 | PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO / CADERA | UNIDAD | 1405361
| 27 | PARA RUPTURAS DEL MANGUITO ROTADOR | UNIDAD | 1712299
| 28 | PARA RUPTURAS MANGUITO ROTADOR | UNIDAD | 1663709
| 29 | PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO | UNIDAD | 1607702
SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES
| 30 | PARA TENDON O LIGAMENTO | UNIDAD | 136590
| 31 | SUTURA NO ABSORBIBLE (OPCIONAL) | UNIDAD | 238146
OTROS
| 32 | PASADORES DE SUTURA (OPCIONAL) | UNIDAD | 835262
PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFREZCAN TORRE DE ARTROSCOPIA DEBEN OFERTAR LOS SIGUIENTES ITEMS EN FORMA OBLIGATORIA.
Los elementos deben ser compatibles con la consola de shaver y bomba de irrigacion de la torre de artroscopia ofrecida.
Estos ítems no originan puntaje adicional, Si no se ofertan los items 828 y 829 es obligatorio ofertar el item 830
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 33 | Manguera irrigacion dia o cassete opcional según diseño | UNIDAD | 353987
| 34 | Manguera irrigacion paciente o extension | UNIDAD | 200060
| 35 | Cassete mas manguera de irrigación (opcional) | UNIDAD | 266724
Puntas de SHAVER , Funcionales en velocidades entre 1000 y 6000 rpm, adelante, atrás u oscilante. Para pequeñas y grandes articulaciones.
| 36 | PUNTA SHAVER | UNIDAD | 416141
| 37 | PUNTA SHAVER | UNIDAD | 426810
Puntas de RADIOFRECUENCIA Y CUCHILLETES , Rigidas o Flexibles, Para pequeñas y grandes articulaciones.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 38 | PUNTA DISTAL EFECTO LATERAL 90 GRADOS | UNIDAD | 827042
| 39 | PUNTA DISTAL EN GANCHO | UNIDAD | 291379
| 40 | PUNTA DISTAL EFECTO FRONTAL Y/O EFECTO 60 GRADOS | UNIDAD | 797316
| 41 | CUCHILLETES PARA ARTROSCOPIA | UNIDAD | 343051
GRUPO 9 A FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSINTESIS MIEMBRO SUPERIORES
INCLUYE GUIAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRESTAMO (OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA)
GRUPO 9A FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSINTESIS HOMBRO CLAVICULA ESCAPULA
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | FIJADOR INTERNO PARA CLAVICULA | UNIDAD | 1538431
| 2 | PLACA GANCHO PARA CLAVICULA | UNIDAD | 1242477
| 3 | FIJADOR INTERNO PARA CLAVICULA, CON EXTENSION LATERAL | UNIDAD | 1455179
| 4 | FIJADOR INTERNO HUMERO PROXIMAL . Debe contar con minimo 5 tornillos de fijación a la cabeza humeral y dos al calcar. | UNIDAD | 2214790
| 5 | FIJADOR INTERNO HUMERO PROXIMAL EXTRALARGA | UNIDAD | 3219987
| 6 | FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ESCAPULA MEDIAL (opcional) | UNIDAD | 3943011
| 7 | FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ESCAPULA LATERAL (opcional) | UNIDAD | 1728035
| 8 | FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ACROMION (opcional) | UNIDAD | 3652293
TORNILLOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA según diseño
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 9 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 215436
| 10 | Tornillo de bloqueo (opcional) | UNIDAD | 211606
| 11 | Tornillo Cortical | UNIDAD | 118258
| 12 | Tornillo de esponjosa | UNIDAD | 68973
| 13 | Tornillo cortical (opcional) | UNIDAD | 101566
| 14 | Tornillo de bloqueo (opcional) | UNIDAD | 177989
| 15 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 231123
| 16 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 238808
GRUPO 9B FIJADORES INTERNOS PARA RADIO - CUBITO PROXIMAL Y DIAFISIS
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 17 | FIJADOR INTERNO RECTO | UNIDAD | 536258
| 18 | FIJADOR INTERNO TERCIO DE TUBO | UNIDAD | 353380
| 19 | FIJADOR INTERNO para radio proximal | UNIDAD | 2724029
| 20 | FIJADOR INTERNO para cuello radio proximal | UNIDAD | 2715458
| 21 | FIJADOR INTERNO PARA OLECRANON (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) | UNIDAD | 2632684
| 22 | FIJADOR INTERNO para coronoides (opcional) | UNIDAD | 4168636
TORNILLOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA SEGÚN EL DISEÑO.
| 23 | Tornillo de cortical | UNIDAD | 117614
| 24 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 211508
| 25 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 240711
| 26 | Tornillo de cortical | UNIDAD | 107140
| 27 | Tornillo cortical (opcional) | UNIDAD | 177413
| 28 | Tornillo de bloqueo (opcional) | UNIDAD | 212598
| 29 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 299351
| 30 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 257871
GRUPO 9C FIJADORES INTERNOS DE HUMERO DISTAL , EXTRAARTICULAR Y RADIO Y CUBITO DISTAL
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 31 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR INTRAARTICULAR - ANGULO FIJO | UNIDAD | 1472933
| 32 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL PALMAR EXTRAARTICULAR DERECHA E IZQUIERDA | UNIDAD | 1360286
| 33 | FIJADOR INTERNO PARA RADIO DISTAL QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE | UNIDAD | 1964244
| 34 | FIJADRO INTErNO PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA - Longitud mayor de 110 mm hasta 160 mm | UNIDAD | 2256404
| 35 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL EN L OBLICUA | UNIDAD | 1481428
| 36 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL EN T DORSAL (opcional) | UNIDAD | 1374399
| 37 | FIJADOR PARA RADIO DISTAL RECTA DORSAL (OPCIONAL) | UNIDAD | 1252576
| 38 | FIJADOR PARA ESTILOIDES CUBITAL (opcional) | UNIDAD | 1900671
| 39 | FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL DORSOLATERAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) | UNIDAD | 2000680
| 40 | FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL MEDIAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) | UNIDAD | 2018597
| 41 | FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR | UNIDAD | 2479800
TORNILLOS PAR EL SISTEMA (según diseño)
+ | No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 42 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 193894
| 43 | Tornillo de cortical | UNIDAD | 113201
| 44 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 189861
| 45 | Tornillo de cortical | UNIDAD | 110465
| 46 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 219765
| 47 | Tornillo de cortical | UNIDAD | 48328
| 48 | Tornillo de cortical | UNIDAD | 55699
| 49 | Tornillo bloqueado | UNIDAD | 215817
| 50 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 200028
| 51 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 238175
GRUPO 9,1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES
INCLUYE GUIAS, SIERRAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRESTAMO
INCLUIR INSTRUMENTAL PARA PELVIS (CINTAS REDUCTORAS SEPARADORES DE PELVIS Y DOBLADOR DE PLACAS)
OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 52 | FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MEDIAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | UNIDAD | 3057741
| 53 | FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL LATERAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | UNIDAD | 3219160
| 54 | FIJADOR INTERNO TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | UNIDAD | 2742322
| 55 | TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL | UNIDAD | 2990473
| 56 | FIJADOR INTERNO TIBIA DISTAL MEDIAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | UNIDAD | 3161160
| 57 | FIJADOR INTERNO PILON TIBIAL CRUCIFORME | UNIDAD | 2884497
| 58 | FIJADOR INTERNO PERONE | UNIDAD | 2127190
| 59 | FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO | UNIDAD | 3154467
| 60 | FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO | UNIDAD | 3454225
| 61 | FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO | UNIDAD | 3313058
| 62 | FIJADOR INTERNO placa de reconstruccion curva o en J | UNIDAD | 1326898
| 63 | FIJADOR INTERNO placa de reconstruccion recta | UNIDAD | 1082070
| 64 | FIJADOR INTERNO PARA SINFISIS | UNIDAD | 1542647
| 65 | PLACA DE 3.5 CON GANCHOS | UNIDAD | 1412882
| 66 | PLACA DE RECOSNTRUCCION 3.5 RECTA | UNIDAD | 1428496
| 67 | FIJADOR INTERNO RECTO ESTRECHA | UNIDAD | 1204575
| 68 | FIJADOR INTERNO RECTO ANCHA | UNIDAD | 1372343
| 69 | FIJADOR INTERNO EN T | UNIDAD | 1908300
| 70 | FIJADOR INTERNO EN L | UNIDAD | 2080649
| 71 | FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MINIMA INVASION | UNIDAD | 2737943
| 72 | FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL MINIMA INVASION | UNIDAD | 3723060
| 73 | FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL OSTEOTOMIAS | UNIDAD | 2845126
| 74 | FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL OSTEOTOMIAS medial y lateral | UNIDAD | 3703245
| 75 | FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOTOMIAS PEDIATRICA a 90 grados | UNIDAD | 3414116
| 76 | FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOTOMIA PEDIATRICA a 90 grados | UNIDAD | 3174018
| 77 | FIJADOR INTERNO PARA FEMUR PROXIMAL CON O SIN GANCHO | UNIDAD | 3849707
| 78 | FIJADOR INTERNO PARA FEMUR CONDILAR (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) | UNIDAD | 4472401
| 79 | Cable-cerclaje c/pinza ø1 | UNIDAD | 1389497
| 80 | Cable-cerclaje c/pinza ø1.7 | UNIDAD | 1280623
| 81 | Clavija de posicionamiento con rosca | UNIDAD | 481296
| 82 | Clavija de posicionamiento con rosca | UNIDAD | 481296
| 83 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 328489
| 84 | Tornillo de cortical | UNIDAD | 186958
| 85 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 356118
| 86 | Tornillo de cortical | UNIDAD | 97123
| 87 | Tornillo Cortical | UNIDAD | 95926
| 88 | Tornillo Cortical | UNIDAD | 93358
| 89 | Tornillo Cortical | UNIDAD | 132326
| 90 | Tornillo Cortical | UNIDAD | 163862
| 91 | Tornillo de bloqueo | UNIDAD | 531265
| 92 | Tornillo conico canulado | UNIDAD | 453421
| 93 | Tornillo bloqueado canulado | UNIDAD | 507658
| 94 | Tornillo de esponjosa | UNIDAD | 199412
| 95 | Tornillo conico canulado | UNIDAD | 408531
| 96 | Tornillo bloqueado canulado | UNIDAD | 411550
| 97 | TORNILLOS PARA FIJADOR INTERNO | UNIDAD | 380238
| 98 | Arandela de 7.0mm compatibles con tornillos | UNIDAD | 54972
| 99 | Arandela de 13 mm compatible con tornillos | UNIDAD | 49496
| 100 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 365145
| 101 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 272103
| 102 | Tornillo para fijación en diferentes angulos periprotèsico | UNIDAD | 674910
| 103 | Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos | UNIDAD | 441151
GRUPO 10 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS)
INCLUYE BROCAS Y TARRAJAS CORRESPONDIENTESOBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm incluye guia e instrumental correspondiente
| 1 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm | UNIDAD | 328334
| 2 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm | UNIDAD | 355910
| 3 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm | UNIDAD | 355278
| 4 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm | UNIDAD | 355278
| 5 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm | UNIDAD | 338661
| 6 | Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm (opcional) | UNIDAD | 338673
Tornillo Canulado de 3.9 - 4.0 mm incluye guia e instrumental correspondiente-OPCIONAL.
| 7 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm | UNIDAD | 360508
| 8 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm | UNIDAD | 373304
| 9 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm | UNIDAD | 373917
| 10 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm | UNIDAD | 377208
| 11 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm | UNIDAD | 377208
| 12 | Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm | UNIDAD | 368016
ARANDELAS Y OTROS - OPCIONAL
| 13 | Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0 | UNIDAD | 50171
| 14 | Arandela para tornillo canulado de 2.7 a 4.0 | UNIDAD | 56336
SISTEMA DE 2.3 - 2. 4 mm
| 15 | Placa recta | UNIDAD | 1007368
| 16 | Placa en T recta | UNIDAD | 968731
| 17 | Placa en T oblicua derecha e izquierda (opcional) | UNIDAD | 1014670
| 18 | Placa en L derecha e izquierda (opcional) | UNIDAD | 545485
| 19 | Placa en X (opcional) | UNIDAD | 1327173
| 20 | Placa condilar | UNIDAD | 1088453
| 21 | Placa en H con cuña (OPCIONAL) | UNIDAD | 821848
| 22 | Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm | UNIDAD | 143158
| 23 | Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm | UNIDAD | 138756
| 24 | Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado (opcional) | UNIDAD | 214603
SISTEMA DE 2.7mm -
| 25 | Placa recta 4- 5 orificios (puede tener orificios de diametro combinado) | UNIDAD | 1072961
| 26 | Placa en H (puede tener orificios de diametro combinado) opcional | UNIDAD | 1178182
| 27 | Placa en H con cuña (OPCIONAL) | UNIDAD | 1311462
| 28 | Placa en H (puede tener orificios de diametro combinado) OPCI0NAL | UNIDAD | 1162991
| 29 | Placa en T recta | UNIDAD | 1013294
| 30 | Placa en T o L oblicua derecha e izquierda (opcional) | UNIDAD | 1253748
| 31 | Placa en L derecha e izquierda (opcional) | UNIDAD | 1295807
| 32 | Placa en X (opcional) | UNIDAD | 1506045
| 33 | Placa fijacion de escafoides metatarsiano (opcional) | UNIDAD | 1518079
| 34 | Placa SubCondilar (opcional) | UNIDAD | 1698560
| 35 | Placa fusion de metatarso falangica | UNIDAD | 1534104
| 36 | Placa Gancho (OPCIONAL) | UNIDAD | 2104015
| 37 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm | UNIDAD | 161579
| 38 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm | UNIDAD | 161579
| 39 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm (opcional) | UNIDAD | 166295
| 40 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado | UNIDAD | 226991
| 41 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado | UNIDAD | 226013
| 42 | Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado (opcional) | UNIDAD | 223095
SISTEMA DE 3.5 mm
| 43 | Placa en H (OPCIONAL) | UNIDAD | 999800
| 44 | Placa en H con cuña o escalón (OPCIONAL) | UNIDAD | 1554278
| 45 | Tornillo de Cortical de3.5 mm | UNIDAD | 196178
| 46 | Tornillo de Cortical de3.5 mm | UNIDAD | 193984
| 47 | Tornillo de Cortical de3.5 mm | UNIDAD | 197175
| 48 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado | UNIDAD | 255567
| 49 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado | UNIDAD | 253691
| 50 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado | UNIDAD | 276141
| 51 | Placa para calcaneo no bloqueada (OPCIONAL) | UNIDAD | 1230093
| 52 | Placa para calcaneo bloqueada | UNIDAD | 2318086
| 53 | PLACA DE RECONSTRUCCION DE COLUMNA MEDIAL (OPCIONAL) | UNIDAD | 1450927
SISTEMA 2,0 (OPCIONAL)
| 54 | Placa recta | UNIDAD | 1198144
| 55 | Placa recta | UNIDAD | 1313534
| 56 | Placa en Y | UNIDAD | 1368456
| 57 | Placa en T | UNIDAD | 1303128
| 58 | Placa en T | UNIDAD | 1277778
| 59 | Placa condilar | UNIDAD | 1529077
| 60 | Tornillo de Cortical de 2.0 mm | UNIDAD | 203603
| 61 | Tornillo de Cortical de 2.0 mm bloqueado | UNIDAD | 284111
| 62 | Tornillo Canulado de 2,0 a 2,4 mm con y sin cabeza | UNIDAD | 479051
HOJAS DE SIERRA . INCLUYE MOTOR COMPATIBLE, EL CUAL DEBE TRAERSE PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EN QUE SE UTILICEN LAS RESPECTIVAS HOJAS DE SIERRA.
| 63 | HOJAS DE SIERRA | UNIDAD | 320852
GRUPO 11.- MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS - TODOS LOS TORNILLOS DEBEN SER AUTOTARRAJANTES.-
PLACAS PARA OSTEOSINTESIS DE PEQUENOS FRAGMENTOS (Tornillos 3.5 mm-4.0) OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | Placa de compresion dinámica de 4 - 5 y 6 orificios | UNIDAD | 99840
| 2 | Placa de compresion dinámica de 7 - 8 Y 10 orificios | UNIDAD | 125104
| 3 | Placa de compresion dinámica de 12 y más orificios | UNIDAD | 132376
| 4 | Placa en T de 3 - 4 Orificios (opcional) | UNIDAD | 147796
| 5 | Placa en T de 5 - 6 Orificios (opcional) | UNIDAD | 147796
| 6 | Placa en T de mas de 6 orificios (opcional) | UNIDAD | 147796
| 7 | Placa en T oblicua de 3 - 4 y 5 Orificios (opcional) | UNIDAD | 234755
| 8 | Placa tercio de tubo o caña con 4, 5 y 6 Orificios | UNIDAD | 58734
| 9 | Placa tercio de tubo o caña con 7, 8 y 9 Orificios | UNIDAD | 65313
| 10 | Placa tercio de tubo o caña con 10, 11 y 12 Orificios | UNIDAD | 69915
| 11 | Placa Recta de Reconstrucción de 5, 6 y 7 Orificios | UNIDAD | 245622
| 12 | Placa Recta de Reconstrucción de 8, 9 y 10 Orificios | UNIDAD | 245622
| 13 | Placa Recta de Reconstrucción de 12, 14 y 16 Orificios | UNIDAD | 276838
| 14 | Placa Recta de Reconstrucción de 18, 20 y 22 Orificios | UNIDAD | 282188
| 15 | Placa arqueada de Reconstrucción de 6, 8 y 10 Orificios | UNIDAD | 271940
| 16 | Placa arqueada de Reconstrucción de 12, 14 , 16 y 18 Orificios | UNIDAD | 282188
TORNILLOS PARA FIJACION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS, ARANDELAS, BROCAS Y MACHOS
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
Tornillos de Cortical 3.5 mm
| 17 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | UNIDAD | 24827
| 18 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | UNIDAD | 24827
| 19 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | UNIDAD | 25888
| 20 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | UNIDAD | 28115
| 21 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | UNIDAD | 28055
| 22 | Tornillo de Cortical de 3.5 mm | UNIDAD | 32116
| 23 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | UNIDAD | 74103
| 24 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | UNIDAD | 75438
| 25 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | UNIDAD | 75646
| 26 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | UNIDAD | 76331
| 27 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | UNIDAD | 76700
| 28 | Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total | UNIDAD | 78683
| 29 | Arandela 7.0 mm para tornillo de esponjosa 4.0 mm | UNIDAD | 25038
| 30 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 177700
| 31 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 204280
| 32 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 204555
PLACAS PARA OSTEOSINTESIS DE GRANDES FRAGMENTOS (Tornillos 4.5-6.5 mm)
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
Placa recta angosta con orificios de autocompresión con tornillos de 4.5 mm
| 33 | Placa de compresion dinámica angosta con 4, 5. 6 y 7 orificios | UNIDAD | 185478
| 34 | Placa de compresion dinámica angosta con 8, 9, 10 y 11 orificios | UNIDAD | 223752
| 35 | Placa de compresion dinámica angosta con 12, 13, 14 y 15 orificios | UNIDAD | 224504
| 36 | Placa de compresion dinámica angosta con 16 y más orificios | UNIDAD | 236275
Placa recta ancha con orificios de autocompresión para tornillos de 4.5-6.5 mm mm
| 37 | Placa de compresion dinámica ancha de 6, 7, 8 y 9 orificios | UNIDAD | 225593
| 38 | Placa de compresion dinámica ancha de 10, 11, 12 y 13 orificios | UNIDAD | 303044
| 39 | Placa de compresion dinámica ancha de 14, 15, 16 y 18 orificios | UNIDAD | 319135
Placas Tubo para cadera con barril largo y corto (incluye 3 guias)
| 40 | Placa tubo para cadera 135° 3 y 4 orificios cilindro corto (Orificios 3 y 4) | UNIDAD | 817644
| 41 | Placa tubo para cadera 135° 3 orificios cilindro largo (orificios 3) | UNIDAD | 748491
| 42 | Placa tubo para cadera 135° 4 orificios - OBLIGATORIO | UNIDAD | 772746
| 43 | Placa tubo para cadera 135° 5, 6 y más orificios, cilindro corto | UNIDAD | 816518
| 44 | Placa tubo para cadera 135° 5 orificios - OBLIGATORIO | UNIDAD | 780894
| 45 | Placa tubo para cadera 135° 6 orificios - OBLIGATORIO | UNIDAD | 819379
| 46 | Placa tubo para cadera 135° 8 orificios - OBLIGATORIO | UNIDAD | 836412
| 47 | Placa tubo para cadera 135° 10 orificios - OBLIGATORIO | UNIDAD | 846959
| 48 | Placa tubo para cadera 135° 12 orificios -OBLIGATORIO | UNIDAD | 1168884
| 49 | Placa tubo para cadera 135° 14 orificios | UNIDAD | 1227428
| 50 | Placa de estabilización trocantérea | UNIDAD | 435892
Placas Tubo para rodilla con orificios de autocompresión (incluye 3 guias)
Tornillos para placa tubo de cadera
| 51 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 50 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 340562
| 52 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 55 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 345599
| 53 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 60 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 345599
| 54 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 65 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 345599
| 55 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 70 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 345599
| 56 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 75 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 345599
| 57 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 80 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 345599
| 58 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 85 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 348843
| 59 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 90 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 594397
| 60 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 95 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 348843
| 61 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 100 mm - OBLIGATORIO | UNIDAD | 323108
| 62 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 105 mm | UNIDAD | 335939
| 63 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 110 mm | UNIDAD | 335939
| 64 | Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 115 mm | UNIDAD | 345375
| 65 | Dispositivo de bloqueo para Placa Tubo | UNIDAD | 85502
| 66 | Tornillo de compresión para placa tubo de cadera (Tornillo de seguridad) - OBLIGATORIO | UNIDAD | 71750
TORNILLOS PARA FIJACION DE GRANES FRAGMENTOS, ARANDELAS, BROCAS Y MACHOS
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS
| 67 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 42122
| 68 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 42257
| 69 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 42257
| 70 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 42257
| 71 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 43364
| 72 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 43364
| 73 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 65872
| 74 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 42114
| 75 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 43458
| 76 | Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa | UNIDAD | 55392
| 77 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 52513
| 78 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 74356
| 79 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 52513
| 80 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 52513
| 81 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 93352
| 82 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 47445
| 83 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 45880
| 84 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 47969
| 85 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm. | UNIDAD | 57026
| 86 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | UNIDAD | 42257
| 87 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | UNIDAD | 42257
| 88 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | UNIDAD | 56651
| 89 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | UNIDAD | 56651
| 90 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | UNIDAD | 45250
| 91 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | UNIDAD | 36936
| 92 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. | UNIDAD | 59310
| 93 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 68281
| 94 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 69918
| 95 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 73495
| 96 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 68145
| 97 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 68437
| 98 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 64838
| 99 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 64838
| 100 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 84375
| 101 | Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca completa | UNIDAD | 84375
| 102 | Arandela de 13 mm para tornillo de esponjosa de 6.5mm | UNIDAD | 34447
BROCAS
| 103 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 219104
| 104 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 218061
| 105 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 228763
| 106 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 218061
| 107 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 227751
| 108 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 226666
| 109 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 218061
| 110 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 218061
| 111 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 226666
| 112 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 227751
| 113 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 218061
| 114 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 218061
| 115 | Brocas con dos aristas de corte | UNIDAD | 226666
| 116 | Brocas con tres aristas de corte | UNIDAD | 227751
| 117 | Brocas con tres aristas de corte | UNIDAD | 227751
| 118 | Brocas con tres aristas de corte | UNIDAD | 226666
| 119 | Brocas con tres aristas de corte | UNIDAD | 226666
MACHOS
ALAMBRES, CLAVOS Y GRAPAS
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 120 | Rollo de alambre 1.0 mm | UNIDAD | 63492
| 121 | Rollo de alambre 1.25 mm | UNIDAD | 87334
| 122 | Clavo Kirschner punta trocar | UNIDAD | 21042
| 123 | Clavo Kirschner punta trocar | UNIDAD | 20946
| 124 | Clavo Kirschner punta trocar | UNIDAD | 22219
| 125 | Clavo Kirschner punta trocar | UNIDAD | 23005
| 126 | Clavo Kirschner punta trocar | UNIDAD | 23363
| 127 | Clavo Kirschner doble punta | UNIDAD | 24282
| 128 | Clavo Kirschner doble punta | UNIDAD | 24036
| 129 | Clavo Kirschner doble punta | UNIDAD | 23909
| 130 | Clavo Steinmann punta trocar | UNIDAD | 22943
| 131 | Clavo Steinmann punta trocar | UNIDAD | 10984
| 132 | Clavo Steinmann punta trocar | UNIDAD | 10114
| 133 | Clavo Steinmann punta trocar | UNIDAD | 9308
| 134 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | UNIDAD | 46256
| 135 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | UNIDAD | 82109
| 136 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | UNIDAD | 74253
| 137 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | UNIDAD | 73627
| 138 | Clavo con rosca en la punta (opcional) | UNIDAD | 73589
| 139 | Clavos elásticos para fracturas de húmero,antebrazo, tibia y fémur (opcional) | UNIDAD | 334342
| 140 | Clavos elásticos para fracturas de húmero,antebrazo, tibia y fémur (opcional) | UNIDAD | 559158
| 141 | Grapa para hueso DE BLAUNT | UNIDAD | 104072
GRUPO 12.- MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA REVISIONES ARTICULARES
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | CABLE EN ACERO O POLIMERO PARA PLACA | UNIDAD | 1140170
| 2 | CABLE EN CROMO - COBALTO O POIMERO PARA GRAPA TROCANTERICA DE 2.0 | UNIDAD | 1319551
| 3 | PLACA PARA CABLE | UNIDAD | 3039157
| 4 | PLACA PARA CABLE | UNIDAD | 4343981
| 5 | PLACA PARA CABLE | UNIDAD | 4941451
| 6 | SISTEMA DE CIERRE PARA CABLE (opcional segun diseno) | UNIDAD | 723500
| 7 | GRAPA TROCANTERICA | UNIDAD | 1550304
| 8 | TORNILLOS DE CORTICAL (OPCIONAL, según diseño) | UNIDAD | 365593
| 9 | TORNILLOS BLOQUEADOS (OPCIONAL, según diseño) | UNIDAD | 231200
GRUPO 13 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS - TORNILLOS CANULADOS (Incluye Guía correspondiente) e instrumental a préstamo
OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | UNIDAD | 215809
| 2 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | UNIDAD | 221383
| 3 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | UNIDAD | 211359
| 4 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | UNIDAD | 214002
| 5 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial | UNIDAD | 214002
| 6 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | UNIDAD | 186190
| 7 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | UNIDAD | 170008
| 8 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | UNIDAD | 170008
| 9 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | UNIDAD | 170008
| 10 | Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa | UNIDAD | 170008
| 11 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 269641
| 12 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 269641
| 13 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 269641
| 14 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 270893
| 15 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 294314
| 16 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 294314
| 17 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 299201
| 18 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 299201
| 19 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 299201
| 20 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 309173
| 21 | Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta | UNIDAD | 309173
| 22 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 299645
| 23 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 299645
| 24 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 299645
| 25 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 307969
| 26 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 315658
| 27 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 321815
| 28 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 313744
| 29 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 313744
| 30 | Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32 | UNIDAD | 313744
| 31 | Tornilo canulado de 4.5 rosca 16. (OPCIONAL) | UNIDAD | 309062
| 32 | Tornilo canulado de 4.5 rosca 16 (OPCIONAL) | UNIDAD | 309062
| 33 | Tornilo canulado de 4.5 rosca 32 (OPCIONAL) | UNIDAD | 355820
| 34 | Tornilo canulado de 4.5 rosca 32 (OPCIONAL) | UNIDAD | 355820
GRUPO 14.- REEMPLAZOS PARA HOMBRO VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional.
PROTESIS TOTAL DE HOMBRO-OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | CABEZA HUMERAL | UNIDAD | 2768208
| 2 | TALLO HUMERAL | UNIDAD | 4068244
| 3 | TALLO HUMERAL PARA FRACTURA | UNIDAD | 7014082
| 4 | TALLO HUMERAL PARA REVISION (OPCIONAL) | UNIDAD | 7615022
| 5 | GLENOIDES | UNIDAD | 2384530
| 6 | PROTESIS REVERSA | UNIDAD | 15121990
| 7 | PROTESIS REVERSA DE TRAUMA | UNIDAD | 15346210
| 8 | TAPON MEDULAR | UNIDAD | 187643
GRUPO 15A- REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA-VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional.
OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14 | UNIDAD | 2662446
| 2 | TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA OFF SET LATERALIZADO CONO 12/14 | UNIDAD | 2423639
| 3 | TALLO FEMORAL CEMENTADO CONO 12/14 (incluye centralizador, si lo requiere) | UNIDAD | 1952359
| 4 | TALLO FEMORAL CEMENTADO CON OFF SET LATERALIZADO CONO 12/14 | UNIDAD | 1950449
| 5 | TAPON MEDULAR BIOABSORBIBLE O SINTETICO O POLIETILENO | UNIDAD | 139821
| 6 | TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CONGENITO CONICO TIPO WAGNER | UNIDAD | 5118023
| 7 | COPA ACETABULAR CEMENTADA DESDE 44 HASTA 60 | UNIDAD | 568716
| 8 | COPA ACETABULAR CEMENTADA DE 62 Y 64 MM (OPCIONAL) | UNIDAD | 953201
| 9 | COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Mínimo 9 tamaños | UNIDAD | 1599718
| 10 | INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO | UNIDAD | 564721
| 11 | COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 40 MM A 56 MM | UNIDAD | 1375883
| 12 | INSERTO DE CERAMICA PARA CABEZA FEMORAL DE 28,32,36 mm DE DIAMETRO (OPCIONAL) | UNIDAD | 616637
| 13 | CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN Co – Cr– Mo, DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm | UNIDAD | 664350
| 14 | CABEZA FEMORAL EN CERAMICA DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm | UNIDAD | 1550502
| 15 | TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR | UNIDAD | 135741
| 16 | COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM | UNIDAD | 2104000
| 17 | COPA ACETABULAR DE DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DESDE 42 A 60 MM TAMAÑO DE LA COPA | UNIDAD | 1970216
| 18 | NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD | UNIDAD | 501453
| 19 | CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD | UNIDAD | 706930
GRUPO 15B- REEMPLAZOS DE REVISION PARA CADERA-VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional.
PROTESIS DE REVISION (OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA)
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 20 | TALLO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO MODULAR CON METAFISIS INTERCAMBIABLE | UNIDAD | 8151619
| 21 | TALLO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO (MINIMO 4 TAMAÑOS con: Minimo un (1) tallo con LONGITUD igual o mayor a 250 mm y minimo dos (2) tallos con dos longitudes diferentes para el mismo diametro | UNIDAD | 5740318
| 22 | TALLO FEMORAL DE REVISION CEMENTADO CON MINIMO UN TAMAÑO CON LONGITUD IGUAL O MAYOR A 220 MM (opcional) | UNIDAD | 6225372
| 23 | AUMENTO ILIACO EN METAL TRABECULAR | UNIDAD | 5439683
| 24 | CUÑAS ACETABULARES DE AUMENTO EN METAL TRABECULAR | UNIDAD | 3824618
| 25 | COPA ACETABULARES DE REVISION EN METAL TRABECULAR | UNIDAD | 8343309
| 26 | INSERTO PARA COPAS ACETABULARES DE REVISION EN METAL TRABECULAR | UNIDAD | 1164430
| 27 | TORNILLOS CORRESPONDIENTES | UNIDAD | 339993
OTROS
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 28 | CABEZA FEMORAL PROTÉSICA DIÁMETRO 22 MM. | UNIDAD | 975549
| 29 | COPA PARA REVISIÓN MULTIHUECOS CON TITANIO POROSO, CON OPCIÓN DE CONVERTIDOR A DOBLE MOVILIDAD | UNIDAD | 4542182
| 30 | COPA ACETABULAR CON SISTEMA DE DOBLE MOBILIDAD NO CEMENTADA, CON SISTEMA DE FIJACION AL ACETABULO CON ALETA Y TORNILLO, 42 A 60MM | UNIDAD | 7215572
| 31 | TONILLOS PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR DE DOBLE MOBILIDAD DE ALETA (OPCIONAL) SEGÚN DISEÑO | UNIDAD | 1270183
GRUPO 16 - ANILLOS ACETABULARES
Para los items 16001 y 16002, es obligatorio presentar uno de los dos, en caso de presentar los 2 anillos, se dara puntaje por item opcional.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | ANILLO DE FIJACION ILIACA (REFUERZO ACETABULAR) | UNIDAD | 1952400
| 2 | ANILLO DE FIJACION ILIO ISQUIATICA (RECONSTRUCCION ACETABULAR | UNIDAD | 2023561
| 3 | TORNILLO PARA ANILLO ACETABULAR | UNIDAD | 60068
GRUPO 17.- REEMPLAZOS DE RODILLA -COMPATIBILIDAD DE LA PRIMARIA Y REVISION Y LA PROTESIS PRIMARIA DEBE SER POSTEROESTABILIZADA
VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL incluye campo en U esteril y película esteril incisional. (OBLIGATORIO DEJAR EN COMODATO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA.)
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | COMPONENTE FEMORAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo | UNIDAD | 2362422
| 2 | COMPONENTE TIBIAL-intercambiables un paso arriba y uno abajo | UNIDAD | 1647121
| 3 | INSERTO TIBIAL MODULAR.-(NO MONOBLOQUE) | UNIDAD | 710211
| 4 | PATELA (ROTULA) con tres tetones | UNIDAD | 265080
PROTESIS PARA RODILLA DE REVISION
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 5 | COMPONENTE FEMORAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo | UNIDAD | 4607159
| 6 | COMPONENTE TIBIAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo | UNIDAD | 2387578
| 7 | INSERTO TIBIAL-( MODULAR- NO MONOBLOQUE). | UNIDAD | 1073077
| 8 | PATELA (ROTULA) con tres tetones | UNIDAD | 262759
| 9 | VASTAGO FEMORAL | UNIDAD | 1685480
| 10 | VASTAGO FEMORAL LATERALIZADO | UNIDAD | 1606672
| 11 | VASTAGO TIBIAL | UNIDAD | 1587368
| 12 | VASTAGO TIBIAL LATERALIZADO | UNIDAD | 2114633
| 13 | CUÑA FEMORAL DISTAL | UNIDAD | 1258348
| 14 | CUÑA FEMORAL POSTERIOR | UNIDAD | 1213878
| 15 | CUÑA TIBIAL PARCIAL | UNIDAD | 1327620
| 16 | CUÑA TIBIAL TOTAL (OPCIONAL) | UNIDAD | 2408152
GRUPO 18. GRUPO ENDOPROTESIS CADERA Y RODILLA incluye instrumental con campo en U esteril y película esteril incisional.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
ENDOPROTESIS DE FEMUR PROXIMAL
| 1 | Fémur Masivo proximal, posibilidad de ajuste de anteversión por grados máximo cada 10 grados; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y tallos) | UNIDAD | 16887341
| 2 | Modulos de alargamiento para diáfisis femoral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocacion (diferentes a fémur masivo y tallos) | UNIDAD | 4458751
| 3 | Vástago no cementado para endoprótesis de fémur proximal recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) | UNIDAD | 5203468
| 4 | Vástago cementado para endoprótesis de fémur proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) | UNIDAD | 5350653
| 5 | Vástago no cementado para endoprótesis de fémur proximal recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita, con opción de fijación adicional con pernos de bloqueo; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) | UNIDAD | 5273297
ENDOPROTESIS DE FEMUR DISTAL
| 6 | Fémur Masivo distal, incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de fémur masivo distal, componente tibial y tallos) | UNIDAD | 22511588
| 7 | Módulos de alargamiento para diáfisis femoral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a fémur masivo distal y tallos) | UNIDAD | 4852880
| 8 | Componente tibial cementado o no cementado de endoprótesis de fémur distal, con articulación constreñida, y opción de colocación de tallos; incluye inserto tibial con polietileno de peso molecular ultra alto. Incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de fémur masivo distal, fémur masivo distal y tallos) | UNIDAD | 8640774
| 9 | Vástago no cementado para endoprótesis de fémur distal recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento para endoprótesis de fémur distal y fémur masivo distal) | UNIDAD | 5530379
| 10 | Vástago cementado para endoprótesis de fémur distal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a modulos de alargamiento para endoprótesis de fémur distal y fémur masivo distal) | UNIDAD | 5340443
| 11 | Vástago no cementado para componente tibial de endoprótesis de fémur distal recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) | UNIDAD | 4414524
| 12 | Vástago cementado para componente tibial de endoprótesis de fémur distal incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo) | UNIDAD | 3063447
| 13 | Patela | UNIDAD | 1128415
ENDOPROTESIS DE TIBIA PROXIMAL
| 14 | Tibia masiva proximal, incluye inserto tibial de polietileno con peso molecular ultra alto; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de tibia masiva, componente femoral distal de tibia masiva proximal y tallos) | UNIDAD | 13608686
| 15 | Módulos de alargamiento para diafisis tibial incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a tibia masiva proximal, componente femoral distal de tibia masiva proximal y tallos) | UNIDAD | 4866006
| 16 | Componente femoral de endoprótesis de tibia proximal, con articulación constreñida. Incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, tibia masiva proximal y tallos) | UNIDAD | 19646823
| 17 | Vástago no cementado para endoprótesis de tibia proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva) | UNIDAD | 5194321
| 18 | Vástago cementado para endoprótesis de tibia proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva) | UNIDAD | 3614174
| 19 | Vástago no cementado para componente femoral de endoprótesis de tibia proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva proximal) | UNIDAD | 4497157
| 20 | Vástago cementado para componente femoral de endoprótesis de tibia proximal incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva proximal) | UNIDAD | 3081143
| 21 | PROTESIS EN BISAGRA PARA RODILLA, incluye todas las partes que conforman la prótesis, según su diseño, en cantidad de uno por cada elemento, las cuales deben ser desglosadas y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario. | UNIDAD | 26781745
GRUPO 19. GRUPO ENDOPROTESIS HOMBRO Y CODO incluye instrumental con campo en U esteril y película esteril incisional.
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
ENDOPROTESIS DE HUMERO PROXIMAL
| 1 | Húmero masivo proximal, con posibilidad de ajuste de anteversión por grados máximo cada 20 grados; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocacion (diferentes a módulos de alargamiento de húmero masivo proximal y tallos) | UNIDAD | 12006495
| 2 | Modulos de alargamiento para diáfisis humeral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo proximal y tallos) | UNIDAD | 4523098
| 3 | Cabeza humeral | UNIDAD | 2098609
| 4 | Vástago no cementado para húmero masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo) | UNIDAD | 5445139
| 5 | Vástago cementado para húmero masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo) | UNIDAD | 4958349
| 6 | Cabeza humeral para endoprotesis reversa | UNIDAD | 2145840
| 7 | Base de Glenoide anatómica reversa(incluye tornillos de fijación) | UNIDAD | 6332322
| 8 | Glenosfera para endoprotesis reversa en polietileno | UNIDAD | 2090818
| 9 | Malla de poliester o dacrón para reinserción ligamentaria y de tejidos blandos | UNIDAD | 1660733
ENDOPROTESIS DE HUMERO DISTAL
| 10 | Húmero distal masivo, que incluye el eje, todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de húmero distal masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos) | UNIDAD | 7892225
| 11 | Módulos de alargamiento para diáfisis humeral; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos) | UNIDAD | 3495772
| 12 | Componente cubital cementado o no cementado de endoprótesis de húmero distal. Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, húmero masivo distal y tallos) | UNIDAD | 4133023
| 13 | Vástago no cementado para húmero masivo distal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo) | UNIDAD | 5086436
| 14 | Vástago cementado para húmero masivo distal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo) | UNIDAD | 4603365
ENDOPROTESIS DE CUBITO PROXIMAL
| 15 | Cúbito proximal masivo, que incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y tallos) | UNIDAD | 7565921
| 16 | Módulos de alargamiento para diáfisis cubital; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y tallos) | UNIDAD | 3131486
| 17 | Componente humeral de endoprótesis de cúbito proximal masivo. Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, cúbito proximal masivo y tallos) | UNIDAD | 7788108
| 18 | Vástago no cementado para cúbito masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo) | UNIDAD | 5086436
| 19 | Vástago cementado para cúbito masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo) | UNIDAD | 4582458
| 20 | Vástago no cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal) | UNIDAD | 5086436
| 21 | Vástago cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal) | UNIDAD | 4582458
GRUPO 20. OTROS
INCLUYE GUIAS, BROCAS Y DEMAS INSTRUMENTAL EN CALIDAD DE PRESTAMO (SE PUEDE COTIZAR CADA ELEMENTO EN FORMA INDIVIDUAL)
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | PLACAS FISARIA | UNIDAD | 1138591
| 2 | PLACAS FISARIA BLOQUEDA | UNIDAD | 1273625
| 3 | Tornillo Canulado de 4.5 mm para placa fisiaria | UNIDAD | 553334
| 4 | Tornillo Canulado de 4.5 mm bloqueado para placa fisiaria | UNIDAD | 400000
| 5 | PROTESIS DE CUPULA RADIAL INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. | UNIDAD | 6148734
| 6 | PROTESIS DE CODO INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. | UNIDAD | 15981205
| 7 | PROTESIS DE TOBILLO | UNIDAD | 38236600
| 8 | CLAVO PARA ARTRODESIS TIBIOASTRAGALINA INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. | UNIDAD | 6208428
| 9 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO PROXIMAL CON MULTIPLES BLOQUEOS (MINIMO 4 PROXIMALES)INCLUIR TAPON SEGÚN DISEÑO | UNIDAD | 2516614
| 10 | PERNOS Y TORNILLOS CORRESPONDIENTES | UNIDAD | 313886
| 11 | Clavo flexible que requiera tapón | UNIDAD | 740030
| 12 | TAPON para clavo flexible | UNIDAD | 234636
| 13 | CLAVO TELESCOPADO PARA FEMUR | UNIDAD | 15034573
| 14 | CLAVO TELESCOPADO PARA TIBIA | UNIDAD | 15034573
| 15 | CLAVO CONTROL DE INFECCIONES FEMUR | UNIDAD | 8500000
| 16 | CLAVO CONTROL DE INFECCIONES TIBIA | UNIDAD | 7500000
| 17 | FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALAR ANTERIOR | UNIDAD | 7701875
| 18 | FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALO CALCANEA POSTERIOR | UNIDAD | 10576757
| 19 | FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALO CALCANEA LATERAL | UNIDAD | 6110858
| 20 | FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALAR ANTERO LATERAL | UNIDAD | 10903730
| 21 | Clavo cefalomedular para fémur proximal para adolescente--- | UNIDAD | 2750290
| 22 | Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescopico | UNIDAD | 1189371
| 23 | Tornillo de cierre (opcional según diseño) | UNIDAD | 372284
| 24 | Tornillo de cuello femoral o perno antirrotatorio (opcional según diseño) | UNIDAD | 804906
| 25 | Perno o tornillo de Bloqueo | UNIDAD | 371792
| 26 | REEMPLAZO PATELOFEMORAL | UNIDAD | 6921124
| 27 | SUTURA NO ABSORBIBLE | UNIDAD | 381505
| 28 | SISTEMA PARA DEFECTOS REBORDE GLENOIDEO (INCLUYE INSTRUMENTAL, GUIAS - SIERRA) | UNIDAD | 5405095
| 29 | BALON SUBACROMIAL | UNIDAD | 9750000
| 30 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | UNIDAD | 478800
| 31 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | UNIDAD | 1137150
| 32 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | UNIDAD | 478800
| 33 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | UNIDAD | 1137150
| 34 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | UNIDAD | 628425
| 35 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | UNIDAD | 1705725
| 36 | MATRIZ DERMICA ACELULAR | UNIDAD | 628425
ENDOPROTESIS INTERCALAR
| No. | IMPLANTE | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS ESTIMADOS
| 1 | Endoprótesis para reemplazo intercalar diafisiario de fémur. Incluye todos los acoples, tornillos y partes necesarias para su implantación (diferentes a tallos y clavos endomedulares) | UNIDAD | 15681082
| 2 | Endoprótesis para reemplazo intercalar diafisiario de tibia. Incluye todos los acoples, tornillos y partes necesarias para su implantación (diferentes a tallos y clavos endomedulares) | UNIDAD | NO SE CONTRATO
| 3 | SISTEMA MODULAR DIAFISIARIO DE FEMUR | UNIDAD | 24045403
| 4 | SISTEMA MODULAR DIAFISIARIO DE TIBIA | UNIDAD | 26747180
| 5 | SISTEMA MODULAR DIAFISIARIO DE HUMERO | UNIDAD | 23933335
NOTA 1: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.