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	ANEXO TECNICO
	MEDIDA
	CANT

	1
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBA 9 HP MARCA BARNERS EQUIPO CONTRAINCENDIO:

	1.1
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	1.2
	SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	1.3
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	1.4
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR
	UNIDAD
	1

	1.5
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS
	UNIDAD
	1

	1.6
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS
	UNIDAD
	1

	1.7
	SUMINISTRO Y  CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	1.8
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	2
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ELECTROBOMBA JOCKEY 2,4 HP EQUIPO CONTRAINCENDIO, GRUTA:

	2.1
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	2.2
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	2.3
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	2.4
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR
	UNIDAD
	1

	2.5
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS
	UNIDAD
	1

	2.6
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS
	UNIDAD
	1

	2.7
	SUMINISTRO  Y CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	2.8
	SUMINISTRO , CAMBIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	3
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS (02) ELECTROBOMBAS DE 5 HP MARCA IHM, EQUIPO HIDRONEUMATICO, GRUTA:

	3.1
	SUMINISTRO, CAMBIO  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	3.2
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	3.3
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	3.4
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR
	UNIDAD
	1

	3.5
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR
	UNIDAD
	1

	3.6
	LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR
	UNIDAD
	1

	3.7
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES
	UNIDAD
	1

	3.8
	SUMINISTRO, CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	3.9
	CAMBIO DE TABLERO DE MANDO: 02 ARRANCADORES, 01 BRAKER, 01 GUARDAMOTOR, 01 BOTON DE ALTERNANCIA, CONECCIONES, CONECCION A FLOTADOR DE NIVEL
	UNIDAD
	1

	3.10
	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS
	UNIDAD
	1

	4
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS (02) ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 3 HP MARCA BARNERS, GRUTA:

	4.1
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	4.2
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	4.3
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	4.4
	SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS
	UNIDAD
	1

	4.5
	PINTURA ANTIOXIDANTES DE BOMBAS
	UNIDAD
	1

	4.6
	LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR
	UNIDAD
	1

	4.7
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	4.8
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES
	UNIDAD
	1

	4.9
	SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE
	UNIDAD
	1

	4.10
	LIMPIEZA GENERAL DEL POZO
	UNIDAD
	1

	4.11
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE  FLOTADORES
	UNIDAD
	1

	4.12
	MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA Y LIMPIEZA GENERAL
	UNIDAD
	1

	4.13
	CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA
	UNIDAD
	1

	4.14
	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS
	UNIDAD
	1

	4.15
	PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS
	UNIDAD
	1

	4.16
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO VALVULA DE PIE DE  3”
	UNIDAD
	1

	5
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BOMBA ELECTRICA 2.5HP MARCA BARNERS, AUTOMOTORES:

	5.1
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	5.2
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	5.3
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	5.4
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS
	UNIDAD
	1

	5.5
	PINTURA ANTIOXIDANTES DE BOMBAS
	UNIDAD
	1

	5.6
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	5.7
	LAVADO Y LACADO SELLADO MOTOR
	UNIDAD
	1

	5.8
	LIMPIADOR PVC
	UNIDAD
	1

	5.9
	LIMPIEZA GENERAL DEL POZO
	UNIDAD
	1

	5.10
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO BUJES DE BRONCE
	UNIDAD
	1

	5.11
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FLOTADORES
	UNIDAD
	1

	5.12
	MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA Y LIMPIEZA GENERAL
	UNIDAD
	1

	5.13
	CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA
	UNIDAD
	1

	5.14
	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS
	UNIDAD
	1

	5.15
	PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS
	UNIDAD
	1

	5.16
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PISTOLA DE LAVADO
	UNIDAD
	1

	5.17
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO VALVULA DE PIE
	UNIDAD
	1

	6
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3 HP MARCA BARNERS, CAPILLA:

	6.1
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	6.2
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	6.3
	SUMINISTRO, CAMBIO,  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	6.4
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS
	UNIDAD
	1

	6.5
	PINTURA ANTIOXIDANTES DE BOMBAS
	UNIDAD
	1

	6.6
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	6.7
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES
	UNIDAD
	1

	6.8
	LIMPIEZA GENERAL DEL POZO
	UNIDAD
	1

	6.9
	SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE
	UNIDAD
	1

	6.10
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FLOTADORES
	UNIDAD
	1

	6.11
	MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA Y LIMPIEZA GENERAL
	UNIDAD
	1

	6.12
	LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR
	UNIDAD
	1

	6.13
	CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA
	UNIDAD
	1

	6.14
	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS
	UNIDAD
	1

	6.15
	PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS
	UNIDAD
	1

	6.16
	 SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO  PISTOLA DE LAVADO
	UNIDAD
	1

	6.17
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO CAMBIO VALVULA DE PIE
	UNIDAD
	1

	7
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE COMPRESOR DE AIRE DE 5HP MARCA SIMENS, AUTOMOTORES:

	7.1
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO KIT ANILLOS
	UNIDAD
	1

	7.2
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO KIT EMPAQUETADURA
	UNIDAD
	1

	7.3
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION  Y PUESTA EN SERVICIO KIT DE FLAPPERS
	UNIDAD
	1

	7.4
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO FILTROS DE AIRE
	UNIDAD
	1

	7.5
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO  MANÓMETRO
	UNIDAD
	1

	7.6
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RODAMIENTOS MOTOR
	UNIDAD
	1

	7.7
	HORNEADO Y LACADO STATOR
	UNIDAD
	1

	7.8
	PINTURA GENERAL
	UNIDAD
	1

	7.9
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO CORREAS
	UNIDAD
	1

	7.10
	SUMINISTRO,  CAMBIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	8
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEDOS (02) ELECTROBOMBAS DE 7.5 HP MOTOR SIMENS, BOMBA BARNERS, GUARDIA:

	8.1
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	8.2
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	8.3
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	8.4
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR
	UNIDAD
	1

	8.5
	SUMINISTRO y CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	8.6
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS
	UNIDAD
	1

	8.7
	SUMINISTRO,  CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE RETENEDORES
	UNIDAD
	1

	8.8
	SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE
	UNIDAD
	1

	8.9
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS
	UNIDAD
	1

	8.10
	LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR
	UNIDAD
	1

	8.11
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DEL AMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	9
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUATRO (04) ELECTROBOMBAS DE 3 HP MARCA BARNERS, BARRACAS Y CASAS NUEVAS SUBOFICIALES:

	9.1
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	9.2
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	9.3
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	9.4
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR
	UNIDAD
	1

	9.5
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS
	UNIDAD
	1

	9.6
	SUMINISTRO y CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	9.7
	SUMINISTRO,  CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE RETENEDORES
	UNIDAD
	1

	9.8
	SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR, RECTIFICAR Y PUESTA EN SERVICIO EJE
	UNIDAD
	1

	9.9
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS
	UNIDAD
	1

	9.10
	LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR
	UNIDAD
	1

	9.11
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DEL AMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	9.12
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DEL TANQUE HIDROFLOO DE 300 LB 
	UNIDAD
	1

	9.13
	MANTENIMIENTO DE TANQUE HIDROFLOODE 300LB
	UNIDAD
	1

	10
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE MOTOBOMBA DE 3,6 HP MARCA IHM,  DE LA CALDERA DEL RACHO DE SOLDADOS:

	10.1
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS
	UNIDAD
	1

	10.2
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS
	UNIDAD
	1

	10.3
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES
	UNIDAD
	1

	10.4
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR
	UNIDAD
	1

	10.5
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS
	UNIDAD
	1

	10.6
	SUMINISTRO y CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE
	UNIDAD
	1

	10.7
	SUMINISTRO,  CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE RETENEDORES
	UNIDAD
	1

	10.8
	SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR,  RECTIFICAR Y PUESTA EN SERVICIO EJE
	UNIDAD
	1

	10.9
	SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS
	UNIDAD
	1

	10.10
	LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR
	UNIDAD
	1

	10.11
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DEL AMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	11
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SOLDADURA AUTOGENA 2 BOQUILLAS MANOM.ANTORCHAS

	11.1
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE MANGUERA GEMELADA DE OXICORTE 10mts
	UNIDAD
	1

	12
	SOLDADOR ELECTRICA DE 230 AMP

	12.1
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE PORTA ELECTRODO
	UNIDAD
	1

	12.2
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE 7mts CABLE FLEXIBLE PORTA ELECTRODO DE 230Amp
	UNIDAD
	1

	12.3
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE PINZAS DE MASA DE 300Amp
	UNIDAD
	1

	12.4
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE 5mts CABLE FLEXIBLE PARA PINZAS DE MASA DE 300Amp
	UNIDAD
	1

	13
	SOLDADOR ELECTRICA DE 225 AMP MARCA LINCON

	13.1
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE PORTA ELECTRODO
	UNIDAD
	1

	13.2
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE 7mts CABLE FLEXIBLE PORTA ELECTRODO DE 230Amp
	UNIDAD
	1

	13.3
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE PINZAS DE MASA DE 300Amp
	UNIDAD
	1

	13.4
	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN SERVICIO DE 5mts CABLE FLEXIBLE PARA PINZAS DE MASA DE 300Amp
	UNIDAD
	1
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