## FORMULARIO1 - PROPUESTA ECO.
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
23400C1031 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA DE URRAO - ANTIOQUIA | [7 empty] | 0 | 0
| 1 | x |  | Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | Ha | 91.2 |  | 0 | 14000 | 3920
| 2 | x |  | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal. | ml | 6867 |  | 0
| 3 | x |  | Pintura a base de aceite para estructura metalicas, tubería en hierro, portones, pasamanos y demás elementos metalicos. | m2 | 21 |  | 0
| 4 | x |  | Pintura a base de aceite para letreros aeropuerto Ali Piedrahita de Urrao, estructura metalicas, tubería en hierro, letreros, escudo y demás elementos metalicos. | m2 | 10 |  | 0
| 5 | x |  | Suministro y colocación de letrero acrilico con leyenda "CASETE DE RESIDUOS SOLIDOS Y ESCUDO AEROCIVIL. | un | 1 |  | 0
| 6 | x |  | Construcción de caja de inspección con tapa en concreto de 40x40x70 cm. Incluye tapa. | un | 1 |  | 0
| 7 | x |  | Suministro e instalación de llave de paso de 1" | un | 1 |  | 0
| 8 | x |  | Placa trapezoidal en CONCRETO DE 21 MPa e= 0.20m DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada y refuerzos, retiro de la base existente) | m3 | 7.2 |  | 0
| 9 | x |  | Excavación manual, incluye movimiento, botada y trasiego a punto autorizado | m3 | 14.4 |  | 0
| 10 | x |  | Cimiento concreto ciclópeo | m3 | 6.5 |  | 0
| 11 | x |  | Suministro y colocación de tubería Diametro de 10", para paso por placa vehicular. Incluye lleno en material granular | ml | 12 |  | 0
| 12 | x |  | Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tuberia. | m2 | 3.4 |  | 0
| 13 | x |  | Pintura rejas canal plataforma y rejas cerramiento. Pintura debe ser a base de aceite y anticorrosivo tipo pintuco o similar. | ml | 8 |  | 0
| 14 | x |  | Suministro e instalacion de pisamallas perimetral en el cerramientro | ml | 70 |  | 0
| 15 | x |  | Suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros. incluye excavación | glb | 1 |  | 0
| 16 | x |  | Reparación de bancas en concreto y fijación a piso. Incluye construcción de bases en concreto- | glb | 1 |  | 0
| 17 | x |  | Suministro y instalación de de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24, desarrollo 0,50 m., Incluye pintura anticorrosiva y dos manos a base de aceite. | ml | 59.5 |  | 0
| 18 | x |  | Suministro, transporte y colocación de bajantes de aguas lluvias colgada, de 4". Incluye accesorios, bajantes y abarzaderas, aplicación de pintura a base de aceite. | ML | 20 |  | 0
| 19 | x |  | Desmonte de cubierta en teja de fibrocemento incluye ganchos, soportes y todo lo necesario para el desmonte. | m2 | 5 |  | 0
| 20 | x |  | Suministro e Instalación de teja en fribrocemento existente, incluye accesorios para su correcta instalación | m2 | 5 |  | 0
| 21 | x |  | Cubierta de anden a un agua con estructura perfiles metálica blanca, en teja termoacústica azul ondulación en trapecio, incluye herraje, soldadura, apoyos verticales, anclajes, perforaciones, flanche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Vuelo de 1,70 plano horizontal, alcance en L de 6,30. | m2 | 2.7 |  | 0
| 22 | x |  | Suministro e instalacion de flanche en cinta foil de aluminio de 20cm | ml | 2.7 |  | 0
| 23 | x |  | Retiro e instalación de poste en perfil metálico blanco existente. Incluye fijación al piso y la estructura existente. | un | 1 |  | 0
| 24 | x |  | Suministro e instalación de lampara Led Panel Rectangular 30x120 Cm 40w Luz Blanca | un | 11 |  | 0
| 25 | x |  | Suministro e instalación de griferia Doble Descarga + Acoples + Válvula Reguladora para sanitario | un | 2 |  | 0
| 26 | x |  | Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios. | un | 1 |  | 0
| 27 | x |  | Suministro e instalación de barra seguridad sanitaria tipo H personas con movilidad reducida | un | 1 |  | 0
| 28 | x |  | Suministro e instalación de Lavamanos para personas con movilidad redicida. Incluye griferia y accesorios | un | 2 |  | 0
| 29 | x |  | Suministro e instalación de espejo inclinado de baño para personas de movilidad reducida. Incluye marco y perfiles que le den inclinación del 10%. Para válidos y minusválidos Pensado para verse de pie o sentado en una silla de ruedas Espejo de vidrio Marco acero inox 304 (18/10) satinado monobloque. Fijaciones invisibles - Anti-vandalismo. Ancho 406 mm - Alto 762 mm. | un | 2 |  | 0
| 30 | x |  | DESMONTE DE APARATO SANITARIO (Incluye Retiro) | un | 1 |  | 0
| 31 | x |  | DESMONTE DE LAVAMANOS (Incluye Retiro) | un | 2 |  | 0
| 32 | x |  | Desmonte y Retiro de cabina baño | glb | 1 |  | 0
| 33 | x |  | Retiro de puerta, incluye marco | un | 1 |  | 0
| 34 | x |  | DEMOLICIÓN DE MUROS (e=0,12 a 0,15) o (e=0.16 a 0.30) (Incluye retiro) | m2 | 2.1 |  | 0
| 35 | x |  | Resane, adecuación de superficie y pintura de muro demolido, incluye todo lo necesario para su funcionamiento | ml | 4 |  | 0
| 36 | x |  | Mampostería en bloque de concreto e:15 cm | m2 | 36.7 |  | 0
| 37 | x |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO VEHICULAR ( H 2,00 * 4 ) INCLUYE el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura. | und | 1 |  | 0
| 38 | x |  | Columna en Concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo | m3 | 1.35 |  | 0
| 39 | x |  | Suministro e instalación de concertina de seguridad en portones existente, incluye anclajes, soldaduras y todo lo necesario para su funcionamiento | ml | 5 |  | 0
| 40 | x |  | Tubería en PVC conduit 1/2 " conducción eléctrica, con Cable 3x12 conductor de cobre flexible aislado en PVC de distribución de eneregía de baja tensión | ml | 65 |  | 0
| 41 | x |  | Sensor de Movimiento para Techo 360° Alcance 6 Metros | un | 2 |  | 0
| 42 | x |  | Tanque de Agua 1.000 Litros Negro, incluye conexión a moto bomba, bomba de cierre por llenado y accesorios. | un | 1 |  | 0
| 43 | x |  | Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC-P de 1/2". | ml | 50 |  | 0
| 44 | x |  | Viga de concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 0.3 |  | 0
| 45 | x |  | Viga dintel de concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 0.3 |  | 0
| 46 | x |  | Placa en CONCRETO DE 21 MPa e= 0.20 m DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada y refuerzos, retiro de la base exist | m3 | 0.3 |  | 0
| 47 | x |  | Regata con pulidora en pared para tubería electrica y de agua potable | ml | 55 |  | 0
| 48 | x |  | Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberias de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento | ml | 55 |  | 0
| 49 | x |  | Adecuación de anden en rampa de acceso en granito. Incluye demolición. | m2 | 2 |  | 0
| 50 | x |  | Construcción de tapa de concreto | m2 | 1 |  | 0
| 51 | x |  | Suministro e instalación de cielo raso en pvc, incluye perfileria y los accesorios para su correcta instalación | M2 | 118.5 |  | 0
| 52 | x |  | Suministro y colocación de postes en madera inmunizada H = 2,5. Incluye 10 hileras de lambre de puas | ml | 312 |  | 0
| 53 | x |  | Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarrillado. Incluye marco metalico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM | m2 | 10 |  | 0
| 54 | x |  | Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material | m3 | 82.5 |  | 0
| 55 | x |  | Construcción de Concreto clase G para placa central, sobreanchos y demás elementos en concreto ciclopeo (Rel 60% piedra y 40% concreto D).) con resistencia de 2500 PSI, incluye el suministro , el transporte de los materialesal sitio de los trabajos, equipo y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, en todo el trayecto construido de rieles en concreto. Piedra rajon 3>8". | m3 | 52.5 |  | 0
| 56 | x |  | Construcción de cuneta (dimensiones de desarrollo0,90 m y e = 0,10 m) en concreto reforzado con resistencia 2500 PSI, fundida en sitio, incluye transporte de materiales, la formaleta, el lleno de soporte, el acero de refuerzo por retracción y temperatura y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m3 | 52.5 |  | 0
| 57 | x |  | Conformación de la calzada con motoniveladora, incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, renivelación y compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de subbase granular; así como la conformación o reconstrucción de cunetas. | M2 | 426 |  | 0
| 58 | x |  | Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada. | M3 | 63.9 |  | 0
| 59 | x |  | Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor | m2 | 480 |  | 0
| 60 | x |  | Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor | m2 | 480 |  | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  |  | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%), la suma de los tres no debe exceder el 28% y dentro de este debe contener todo lo relacionado con el manejo del COVID 19. |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  | 1%
NOTA 4: [Determinar por la Entidad] |  |  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5%
NOTA 5: [Determinar por la Entidad] |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  |  | 26%
NOTA 6: [Determinar por la Entidad]

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :