## FORMATO
OFERTA TÉCNICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | TIPO DE MANTENIMIENTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Servicio de mantenimiento preventivo mensual para dos ascensores de acuerdo al anexo de necesidad técnica. | Preventivo | Und | 9
2 | Tramo de guaya 12mm ASC 1 | Correctivo | Und | 6
3 | Terminal de guaya ASC 1-2 | Correctivo | Und | 12
4 | Guaya de limitador ASC 1-2 | Correctivo | Und | 2
5 | Finales de carrera ASC 1-2 | Correctivo | Und | 2
6 | Babero cabina ASC 1-2 | Correctivo | Und | 2
ANEXO A. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES
PARTE 1: Cuarto de máquinas
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
1.1 | Pánel de fuerza, breakers y fusibles | Inspeccionar y ajustar | Und | 9
1.2 | Revisión niveles de aceite | Inspeccionar
1.3 | Revisión de humedad de tarjetas eléctricas | Inspeccionar y limpiar
1.4 | Válvulas paracaídas/Limitador de velocidad | Inspeccionar, limpiar y ajustar
1.5 | Limpieza cuarto de máquinas | Inspeccionar y limpiar
1.6 | Máquina de tracción | Inspeccionar y limpiar
1.7 | Revisión de resistencia de frenado | Inspeccionar y limpiar
1.8 | Cuadro de comando | Inspeccionar y limpiar
1.9 | Relés, térmicos, fusibles y conexiones | Inspeccionar, limpiar y ajustar
1.10 | Protector de polea de tracción y desvío | Inspeccionar, limpiar y ajustar
1.11 | Supervisión de señalización según norma | Inspeccionar
1.12 | Iluminación | Inspeccionar
1.13 | Acceso al cuarto de máquinas | Inspeccionar
PARTE 2: Pozo
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
2.1 | Guías de cabina | Inspeccionar, limpiar y lubricar | Und | 9
2.2 | Cables de maniobra o viajeros | Inspeccionar y limpiar
2.3 | Cables de tracción y regulador | Inspeccionar, limpiar y ajustar
2.4 | Contrapeso y pesas | Inspeccionar y limpiar
2.5 | Deslizaderas de contrapeso superiores | Inspeccionar, limpiar, ajustar y lubricar
2.6 | Guías de contrapeso | Inspeccionar, limpiar, ajustar y lubricar
2.7 | Iluminación | Inspeccionar y limpiar
2.8 | Límites de finales de curso y reducción | Inspeccionar, limpiar y ajustar
2.9 | Mecanismos de puertas de cabina y piso | Inspeccionar, limpiar y ajustar
2.10 | Quicios | Inspeccionar, limpiar y ajustar
2.11 | Sefuridades de recorrido | Inspeccionar, limpiar y ajustar
2.12 | Sistema de paracaídas | Inspeccionar, limpiar y ajustar
2.13 | Pesas y resortes de puertas | Inspeccionar, limpiar, ajustar y lubricar
2.14 | Soportes de guías - Emplames | Inspeccionar, limpiar y lubricar
2.15 | Limpieza de paños y general | Inspeccionar y limpiar
PARTE 3: Cabina
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
3.1 | Pánel de operación (botonera) | Inspeccionar y limpiar | Und | 9
3.2 | Iluminación de cabina | Inspeccionar y limpiar
3.3 | Luz de emergencia | Inspeccionar
3.4 | Señalizaciones | Inspeccionar
3.5 | Paneles de acabados | Inspeccionar y limpiar
3.6 | Piso, techo y acrílicos | Inspeccionar, limpiar y ajustar
3.7 | Puertas de cabina | Inspeccionar, limpiar y ajustar
3.8 | Barreras de rayos infrarojo - Fotocelda | Inspeccionar y limpiar
3.9 | Ventilador | Inspeccionar, limpiar y lubricar
3.10 | Deslizaderas de puertas - Zapatas | Inspeccionar, limpiar y ajustar
PARTE 4: Sobrecabina
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
4.1 | Contacto de puertas y cierre de emergencia | Inspeccionar y limpiar | Und | 9
4.2 | Suspensión de cables de tracción | Inspeccionar y limpiar
4.3 | Pesacargas | Inspeccionar y limpiar
4.4 | Operador de puertas | Inspeccionar y ajustar
4.5 | Receptores - Inductores | Inspeccionar y limpiar
4.6 | Caja de conexiones | Inspeccionar y limpiar
4.7 | Rolletes y güaya de puertas | Inspeccionar, limpiar y ajustar
4.8 | Botonera de mantenimiento | Inspeccionar y limpiar
4.9 | Deslizadera de cabina superior - Zapatas | Inspeccionar, limpiar, ajustar y lubricar
4.10 | Pin de seguridad de güayas de tracción | Inspeccionar
4.11 | Espadín | Inspeccionar, limpiar y ajustar
4.12 | Seguridades | Inspeccionar, limpiar y ajustar
PARTE 5: Pisos
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
5.1 | Botoneras de piso | Inspeccionar y limpiar | Und | 9
5.2 | Señalizaciones (Indicadores) | Inspeccionar y limpiar
5.3 | Deslizaderas de puertas - Zapatas | Inspeccionar, limpiar y ajustar
5.4 | Puertas de piso | Inspeccionar, limpiar y ajustar
PARTE 6: Foso
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
6.1 | Polea tensora | Inspeccionar y ajustar | Und | 9
6.2 | Amortigüadores | Inspeccionar, limpiar y lubricar
6.3 | Deslizaderas de cabina inferiores | Inspeccionar, limpiar, ajustar y lubricar
6.4 | Cadena de compensación | Inspeccionar, limpiar, ajustar y lubricar
6.5 | Limpieza | Inspeccionar y limpiar