[image: ]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES				
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR 

A. FORMULARIO No. 4. – VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
B. FORMULARIO No. 4
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Bogotá D.C.
Señores
MDN Ejército Nacional - LICEOS EJERCITO 
Ciudad

REF: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. XXX
(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en la presente Invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios, objeto del presente proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un valor total de _______ pesos ($) discriminado de la siguiente manera: 



	LIMPIEZA, DESINFECCION DE TANQUES Y ESTUDIOS DE AGUA

	Se debe garantizar la calidad de este servicio con el respectivo estudio y certificación , manteniendo las condiciones óptimas de suministro y almacenamiento de agua, los tanques de almacenamiento domiciliario deberán ser sometidos a lavado y desinfección mínimo 2 veces al año y en caso de detectar daños o infiltraciones se realizará el lavado y desinfección después de su reparación.
Con el fin de evitar la proliferación de microorganismos tales como bacterias, protozoos, virus o helmintos que son agentes causantes de las enfermedades entéricas. De acuerdo a lo Reglamentado por el MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, según DECRETO 1575 DE 2007. Para brindar la calidad de agua que exige la Secretaria Distrital de Salud. En concordancia con los planes de salud ocupacional desarrollados en los liceos del ejército.

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA (MENOR COTIZADO)
	PRECIO (BASE) UNITARIO OFERTADO 
	IVA
	PRECIO UNITARIO INCUIDO IVA
	PRECIO TOTAL OFERTADO

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tanque terrestre de capacidad 44000 litros colegio Liceo bachillerato patria 
	Unidad
	4
	$     1.440.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Tanque terrestre de capacidad 6290 litros colegio Liceo Bachillerato Patria.
	Unidad
	4
	$        640.000
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 

	3
	Tanque aereo de capacidad 1000 litros colegio Liceo Bachillerato Patria.
	Unidad
	8
	$        720.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Tanque aereo de capacidad 1000 litros colegio Liceo Colombia
	Unidad
	16
	$     1.440.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Tanque aereo de capacidad 1000 litros colegio Liceo Santa Barbara.
	Unidad
	12
	$     1.080.000
	 
	 
	 
	 

	6
	Tanque subterraneo de capacidad 16000 litros colegio Liceo Gustavo Matamoros
	Unidad
	4
	$        856.800
	 
	 
	 
	 

	7
	Tanque elevado de capacidad 1000 litros colegio Liceo Gustavo Matamoros.
	Unidad
	6
	$        540.000
	 
	 
	 
	 

	8
	Tanque elevado de capacidad 250 litros colegio Liceo Gustavo Matamoros.
	Unidad
	2
	$        140.000
	 
	 
	 
	 

	9
	Tanque aereo de capacidad 2000 litros colegio Liceo Francisco Jose de Caldas.
	Unidad
	10
	$     1.428.000
	 
	 
	 
	 

	10
	Tanque aereo de capacidad 1000 litros colegio Liceo Francisco Jose de Caldas.
	Unidad
	4
	$        360.000
	 
	 
	 
	 

	11
	Tanque terrestre de capidad 7000 litros colegio Liceo Francisco Jose de Caldas
	Unidad
	2
	$        428.400
	 
	 
	 
	 

	12
	Tanque terrestre de capidad 25000 litros colegio Liceo General Serviez
	Unidad
	2
	$        428.400
	 
	 
	 
	 

	13
	Tanque aereo de capidad 1000 litros colegio Liceo General Serviez
	Unidad
	4
	$        360.000
	 
	 
	 
	 

	14
	Tanque aereo de capidad 500 litros colegio Liceo General Serviez
	Unidad
	4
	$        280.000
	 
	 
	 
	 

	15
	Recarga y mantenimiento año de Extintor multipropósito PQS - ABC 5 Lb. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el año 2022 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	10
	$        119.000
	 
	 
	 
	 

	16
	Recarga y mantenimiento de Extintor multipropósito PQS - ABC 10 Lb. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el año 2022 (color verde), forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	100
	$     1.904.000
	 
	 
	 
	 

	17
	Recarga y mantenimiento año de Extintor multipropósito PQS - ABC 20 Lb. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el año 2022 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	31
	$        922.250
	 
	 
	 
	 

	18
	Recarga y mantenimiento año de Extintor multipropósito PQS - ABC 30 Lb. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el año 2022 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	5
	$        178.500
	 
	 
	 
	 

	19
	Recarga y mantenimiento año de Extintor multipropósito PQS - ABC 150 Lb. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el año 2022 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	3
	$        321.300
	 
	 
	 
	 

	20
	Recarga y mantenimiento de Extintor multipropósito de Extintor, SOLKAFLAN x 3700 grs. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, Mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el año 2022 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser Necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	34
	$     6.069.000
	 
	 
	 
	 

	21
	Recarga y mantenimiento de Extintores de agua con espuma AFFF x 2.5 Galones c/u. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía Genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el Año 2022 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	4
	$        119.000
	 
	 
	 
	 

	22
	Recarga y mantenimiento de Extintores BC DE 10 LIBRAS c/u. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía Genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el Año 2022 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	3
	$          57.120
	 
	 
	 
	 

	23
	Recarga y mantenimiento de Extintores BC DE 05 LIBRAS c/u. Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía Genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el Año 2022 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios. Garantía de un año en la recarga.
	Unidad
	3
	$          35.700
	 
	 
	 
	 



NOTA:  Todas las propuestas serán verificadas de acuerdo a la verificación aritmética contenida en el presente estudio previo y en la invitación pública del presente proceso, con el fin de verificar que los valores ofertados concuerden y de que las operaciones realizadas por los oferentes no presenten errores aritméticos, todo precio que supere los precios de referencia unitarios – totales incurrirá en causal de rechazo.



_____________________________
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre
Identificación Razón social
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Calle 100 No.11-00 – Bogotá- Cundinamarca. 
3216361338
precontractual@liceosejercito.edu.co	
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