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SAMC -006-2022
ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

[bookmark: _Hlk97218207]“OBRA MITIGACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12 BARRIO EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
[bookmark: _Hlk80861942]La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, en su Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “ES MOMENTO DE CRECER DEJANDO HUELLA” (Acuerdo No. 011 de junio 5 de 2020), cuenta con el Eje estratégico 2. Villa del Rosario Crece En Armonía Con El Medio Ambiente”, el cual incluye el Programa denominado, “Manejo Integral Del Riesgo Para La Inversión Segura” , META: Servicio De Atención a Emergencias y Desastres.

Que, la Constitución Política de Colombia en su Artículo 2, determina que: “Son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Que, el Municipio de Villa del Rosario, como entidad Territorial de la división política y administrativa del Estado, con autonomía política, administrativa y fiscal, dentro de los límites que le señala la Constitución y la Ley, tiene como misión y objetivos generales asegurar el desarrollo social, político, económico, físico y ambiental del Municipio; el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población, mediante el ejercicio de las competencias y funciones establecidas en el artículo 311 de la Constitución Política.

Que, en artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa, está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y que en esta medida debe pretender cumplir siempre con los fines del Estado.

Que, la ola invernal que ha provocado desastres en algunos lugares del territorio nacional ha causado graves afectaciones en el Departamento de Norte de Santander, provocando fenómenos de deslizamientos, inundaciones, afectaciones de puentes, pontones, box coulverts que ha provocado socavación de estructuras de movilidad.

Los hechos que afectaron al municipio tras las fuertes lluvias generaron movimientos de masas que desestabilizaron los terrenos afectando edificaciones, y haciendo que las obras de canalización de aguas fueran insuficientes para dirigir los volúmenes, entre otras situaciones que pusieron en riesgo la vida de las personas; en tal sentido, para reducir el riesgo generado por los señalados hechos, resulta necesario la ejecución de obras de contención y estabilización

Por la topografía y condiciones geológicas el Páramo presenta una alta vulnerabilidad a los deslizamientos en zonas con presencia de asentamientos humanos; el factor detonante más importante de los procesos de inestabilidad son las precipitaciones. En los últimos años, se han presentado en el Municipio, fenómenos relacionados con los procesos de cambio climático global con periodos de sequias y también de lluvias puntuales extraordinarias con magnitud, intensidad y duración extremas, que en ocasiones han generado múltiples deslizamientos, inundaciones con afectación de la población y la infraestructura.

De acuerdo a la necesidad planteada por el señor GERMAN ERNESTO BARBOSA RINCON, propietario  dos viviendas ubicadas en la carrera 16 N° 11-80 y carrera 16 n° 11-86 afectadas donde solicita la revisión de sus viviendas  y en visita técnica realizada por el personal de la subsecretaria de vías e infraestructura se pudo evidenciar que las lluvias presentadas ocasionaron la caída de árboles afectando directamente la vía pública y los andenes donde se encuentran ubicadas las conexiones de agua y gas domiciliario generando un evidente peligro a por lo menos 5 viviendas circunvecinas. Poniendo en riesgo su seguridad, y la de la familia y la de su casa, con peligro inminente de derrumbe. También se evidencia una fuga de agua la cual esta también afectando directamente la zona socavando los andenes y la vía pública.

Por el cual, se hace necesario adelantar los trámites administrativos y legales requeridos, para el proceso de contratación de obras de mitigación, tendientes a solucionar la problemática presente en el sector.

[bookmark: _Hlk89258751]En razón de lo anterior la atención de estas necesidades son de alta prioridad para la administración municipal, toda vez que la concreción de este proyecto de “OBRA MITIGACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12 BARRIO EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,”. es fundamental para la gestión y desarrollo de los entornos urbanos, porque se ha podido evidenciar que el crecimiento de nuestro municipio genera consecuencias sobre los sistemas de drenaje urbano, los cuales en algunos casos presentan déficit tanto en su planeación, como en su construcción y mantenimiento, desencadenando en que las viviendas aledañas sean afectadas.

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad ya que la socavación afecto medio carril de las vías, afectando además el entorno urbanístico. Las vías son bastante transitadas por la comunidad; además estas vías en esas condiciones generan mayores costos de operación vehicular, mayores tiempos de viaje y polución de partículas que producen enfermedades respiratorias.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
[bookmark: _Hlk97561490]“OBRA MITIGACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12 BARRIO EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,”
a. Localización:
[image: ]

Figura 1.1. Localización de la vía Carrera 16 con calle 12 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
	ITEM 
	DESCRIPCIÓN
	UN
	CANTIDAD

	1,00
	ADECUACIONES
	UN
	CANTIDAD

	1,1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO 
	M2
	138,00

	2,00
	DEMOLICIONES 
	UN
	CANTIDAD

	2,1
	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
	M2
	100,00

	2,2
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	M3
	17,00

	2,3
	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
	M2
	22,00

	3,00
	EXCAVACIONES
	UN
	CANTIDAD

	3,1
	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR
	M3
	180,00

	3,2
	EXCAVACION MECANICA 
	M3
	31,00

	4,00
	RELLENOS
	UN
	CANTIDAD

	4,1
	RELLENO EN MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MANUALMENTE
	M3
	73,00

	4,2
	BASE GRANULAR INV 330-13
	M3
	15,00

	5,00
	CONCRETO DE LIMPIEZA
	UN
	CANTIDAD

	5,1
	CONCRETO DE SANEAMIENTO (F"C=2000 PSI)
	M2
	51,00

	6
	ESTABILIZACION DE TALUD
	UN
	CANTIDAD

	6,1
	LLORADEROS TUBO SANITARIO DE 2"
	ML
	16,00

	6,2
	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI
	M3
	48,00

	6,3
	GEOTEXTIL NT 2000
	M2
	97,00

	7,0
	PAVIMENTO EN CONCRETO
	 
	 

	7,1
	PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 e=0.18
	M2
	100,00

	7,2
	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO
	ML
	80,00

	8,00
	ACERO DE REFUERZO
	UNI
	CANTIDAD

	8,1
	REFUERZO FY= 2400 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO) 
	KG
	5951,00

	9,00
	RETIRO DE SOBRANTES
	UN
	CANTIDAD

	9,1
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 
	M3
	287,00


a. tems de pago: 
	ITEM 
	DESCRIPCIÓN
	UN

	1,00
	ADECUACIONES
	UN

	1,1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO 
	M2

	2,00
	DEMOLICIONES 
	UN

	2,1
	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
	M2

	2,2
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	M3

	2,3
	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
	M2

	3,00
	EXCAVACIONES
	UN

	3,1
	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR
	M3

	3,2
	EXCAVACION MECANICA 
	M3

	4,00
	RELLENOS
	UN

	4,1
	RELLENO EN MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MANUALMENTE
	M3

	4,2
	BASE GRANULAR INV 330-13
	M3

	5,00
	CONCRETO DE LIMPIEZA
	UN

	5,1
	CONCRETO DE SANEAMIENTO (F"C=2000 PSI)
	M2

	6
	ESTABILIZACION DE TALUD
	UN

	6,1
	LLORADEROS TUBO SANITARIO DE 2"
	ML

	6,2
	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI
	M3

	6,3
	GEOTEXTIL NT 2000
	M2

	7,0
	PAVIMENTO EN CONCRETO
	 

	7,1
	PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 e=0.18
	M2

	7,2
	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO
	ML

	8,00
	ACERO DE REFUERZO
	UNI

	8,1
	REFUERZO FY= 2400 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO) 
	KG

	9,00
	RETIRO DE SOBRANTES
	UN

	9,1
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 
	M3


4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
5. FORMA DE PAGO
[bookmark: _Hlk77081984]El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR, LA INTERVENTORÍA y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Supervisor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales.  g) Pólizas y su aprobación.   h) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. i) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros.
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.
NOTA 2: En todo caso los pagos quedarán sujetos al Plan Anual de Caja. (PAC).
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Las especificaciones técnicas son de obligatorio cumplimiento por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Director de obra, ingeniero civil
· Un (1) residente de obra, ingeniero civil
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 



	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	DIRECTOR DE OBRA
	Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Proyectos y/o Administración de la construcción.
Cantidad: Uno (1)

Acreditar experiencia profesional según las profesiones antes referidas mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha registrada en la tarjeta o matrícula profesional y la fecha de cierre del presente proceso.
	Haberse desempeñado como director de obra y/o contratista como mínimo durante 36 meses en contratos con entidades públicas. 
% Dedicación: 30%

	RESIDENTE DE OBRA
	Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil.
Cantidad: Uno (1)

	Acreditar como mínimo  (05) años contados a partir de la fecha registrada en la tarjeta o matrícula profesional y la fecha de cierre del presente proceso.
% Dedicación: 100%



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	Vibro compactadores cilindro tándem pequeño (hasta 3 toneladas)
	1

	2
	Volquetas 5 m3 o más
	1

	5
	Retroexcavadora mixta (pajarita)
	1



La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 


9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Serán objeto de estudio y aprobación en caso de requerirse, dado que las obras se desarrollan sobre vías públicas dentro del perímetro urbano del municipio.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Las notas técnicas están contenidas dentro de las especificaciones específicas y/o generales del sin embargo, el contratista entregará, ajustará y/o complementará las requeridas, acorde a la revisión que realice al estudio técnico entregado por la administración, entre otros documentos soportes; el interventor será el encargado de dar el visto bueno, procurando no afectar el alcance físico del proyecto.
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
El Municipio de Villa del Rosario, para el presente proceso allegará estudios y documentos técnicos existentes para la respectiva evaluación, revisión y ajustes por parte del contratista e interventoría. 
En constancia, se firma en Villa del Rosario, a los 22 días del mes de abril de 2022.



HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
Subsecretario de vías e infraestructura


“OBRA MITIGACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12 BARRIO EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.”
ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO – CARRERA 7 N. 4-71 PALACIO MUNICIPAL TELÉFONOS 5700873-5700317 alcaldia@villarosario.gov.co viaseinfraestructura@villarosario.gov.co
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