## PREVENTIVO
ANEXO 5
OFERTA ECONOMICA MC-2022-08
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA
UBICACIÓN | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | VALOR MENSUAL
Palacio de Justicia de Cali - (Cra 10 No. 12 -15) | Planta Eletrica de emergencia Isonorizada, marca STEWART & STEVESON de 1000 KV 3F 208V |  | 1
Palacio Nacional de Cali (Carrera 4 No. 12-40.) | Planta Electrica de emergencia marca Cummins modelo C200D64 de KW:208, KVA 260 |  | 1
Palacio de Justicia de Palmira - (Carrera 29 No. 22-43) | Planta Electrica de emergencia, marca Perkins Modelo VCI274El de KW: 143, KVA 178.8 |  | 1
Edificio Sede Familia – Palmira - (Carrera 22 No. 28 A - 10) | Planta Electrica de Emergencia marca POWERGEN Modelo PG-74KW - 92KW, 220 V, tanque de 37 galones. |  | 1
Palacio de Justicia de Buenaventura - (Calle 3ª No. 2ª – 35.) | Planta Electrica de marca Perkins Modelo VCDI224El de KW:60, KVA:75. |  | 1
Edificio de Transferencia de Buenaventura - (Calle 9 No. 2-21) | Planta Eléctrica de marca Powergen, Modelo PGPLS-100KW de KVA 125, tanque de 90 galones. |  | 1
SUBTOTAL ANTES DEL IVA
IVA 19%
TOTAL MENSUAL INCLUIDO IVA
VALOR 5 MANTENIMIENTOS
B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS - TANQUES HIDROFLO DEL SISTEMA DE PRESION
UBICACIÓN | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Palacio de Justicia de Cali - Cra 10 No. 12 -15 | Motobombas Marca IHM - Hidroflo. De 18.5 H.P a 440 voltios Ref 20 H-25 | 3
| Tanques Hidroflo de 1000 Litros sin membrana | 3
| Motobombas sumergibles robustas Marca Barnes de 4" de succión de 7.5 HP trifasica 220 voltios | 2
| Mantenimiento al variador de velocidad y al tablero de control de las motobombas del Sistema de Presión marca ABB. | 1
Palacio Nacional de Cali (Carrera 4 No. 12-40.) | Motobombas Marca IHM - WEG "Hidroflo". De 4.5 H.P "Caballos de Fuerza" de 3465 R.P.M " Revoluciones por minuto" a 220 voltios trifasica, Modelo de la bomba 15 HGTVI, de 1 ½” de succión x 1 ½” de salida | 3
| Tanques Hidroflo Modelo L300 H y L300 de 150 PSI de 300 Litros con membrana butil reemplazable | 2
Palacio de Justicia de Palmira - (Carrera 29 No. 22-43) | Motobombas Marca IHM - WEG "Hidroflo". De 4.5 H.P "Caballos de Fuerza" de 3465 R.P.M " Revoluciones por minuto" a 220 voltios trifasica, Modelo de la bomba 20 HGTW, de 2” de succión x 2" de salida | 2
| Tanques Hidroflo Modelo L300 H y L300 de 150 PSI de 300 Litros con membrana butil reemplazable. | 2
Palacio de Nacional de Buenaventura - (Calle 3ª No. 2ª – 35) | Motobombas Marca SIEMENS REF: 3-MOT 1 LA3 106-2YB60 - 4.8 HP | 1
| Motobombas Marca SIEMENS sin numero y referencia - 4.8 HP | 1
Edificio de Transferencia de Buenaventura (Calle 9 No. 2-21) | Motobombas Marca PEDROLLO REF: 0456136311 - 0.5 HP | 1
SUBTOTAL ANTES DEL INVA
IVA 19%
TOTAL MENSUAL INCLUIDO IVA
VALOR 5 MANTENIMIENTOS
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SUMA TOTAL A+B ) |  |  |  | 0
____________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOTA: SE DEBE DILIGENCIAR LAS DOS HOJAS DE EXCELL DE ESTE ARCHIVO (PREVENTIVO Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

## CORRECTIVO
ANEXO 5
OFERTA ECONOMICA MC-2022-08
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ITEM | INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VLR UNITARIO
1 | Aceite W/15/40 | Galones | 1
2 | Filtros de combustible | Unidad | 1
3 | Filtros de Aceite | Unidad | 1
4 | Filtro de aire | Unidad | 1
5 | Liquido refrigerante | Galones | 1
6 | Filtro de agua | Unidad | 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOTA: SE DEBE DILIGENCIAR LAS DOS HOJAS DE EXCEL DE ESTE ARCHIVO (PREVENTIVO Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO)