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ANEXO No. 1
[bookmark: _Hlk99969854][bookmark: _Hlk94437083]CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de ofrecer o no, cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple, no cumple o rechazo


	OBSERVACIONES GENERALES
CUANDO APARECE GUION (-) EQUIVALE A Ó, EJEMPLO ACERO-TITANIO, QUIERE DECIR QUE SE PUEDE PRESENTAR EL ELEMENTO EN CUALQUIERA DE LOS 2 MATERIALES
EN LOS NUMEROS EL GUION O LA A INDICAN RANGO.  POR EJEMPLO, DIAMETRO 10-14mm, QUIERE DECIR QUE SE PUEDEN PRESENTAR ELEMENTOS DENTRO DEL RANGO, es decir 10, 11, 12,13, Y 14 mm, dependiendo del número de tamaños requerido.
EN LOS NUMEROS LA COMA IMPLICA QUE SE DEBEN PRESENTAR TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS.  POR EJEMPLO, LONGITUDES 10, 12, 14mm, QUIERE DECIR QUE SE DEBEN PRESENTAR TODOS LOS ELEMENTOS, es decir 10, 12 Y 14 EN FORMA OBLIGATORIA
LOS ELEMENTOS QUE APAREZCAN DENTRO DEL MISMO ITEM SE DEBEN OFERTAR CON UN SOLO PRECIO PARA TODOS ELLOS
OPCIONAL QUIERE DECIR QUE PUEDE O NO PRESENTARSE Y NO AFECTA EL PORCENTAJE REQUERIDO DEL GRUPO
OBLIGATORIO QUIERE DECIR QUE PARA CALIFICAR COMO "CUMPLE” EL GRUPO CORRESPONDIENTE, EL ITEM SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE


	GRUPO 1.- CEMENTO OSEO

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	                                   Características
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO             OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	GRAMOS
	USO
	ARTICULACIÓN
	MATERIAL 
	
	
	
	
	

	1
	101
	CEMENTO OSEO SIN ANTIBIOTICO
	40 G
	CON O SIN INYECTOR
	hombro, cadera y rodilla
	metil-metacrilato
	 GRAMOS
	 
	 
	 
	

	2
	102
	CEMENTO OSEO  CON ANTIBIOTICO 
	40 G
	CON O SIN INYECTOR
	hombro, cadera y rodilla
	metil-metacrilato
	GRAMOS
	 
	 
	 
	

	3
	103
	SISTEMA PARA CEMENTACION RETROGRADA (JERINGA PUNTA LARGA QUE ENTRE AL CANAL  O SIMILAR)
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	104
	CEMENTO OSEO  SIN ANTIBIOTICO (opcional)
	20 G
	CON O SIN INYECTOR
	hombro, cadera y rodilla
	metil-metacrilato
	 GRAMOS
	 
	 
	 
	

	5
	105
	CEMENTO OSEO  SIN ANTIBIOTICO (opcional)
	60 G
	CON O SIN INYECTOR
	hombro, cadera y rodilla
	metil-metacrilato
	 GRAMOS
	 
	 
	 
	

	6
	106
	CEMENTO OSEO  CON ANTIBIOTICO (opcional)
	60 G
	CON O SIN INYECTOR
	hombro, cadera y rodilla
	metil-metacrilato
	 GRAMOS
	 
	 
	 
	

	l sistema de cementación retrograda se podrá presentar con o sin cemento incluido.



	GRUPO 2.- ESPACIADORES ARTICULARES

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	Características
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO
OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	uso
	Longitud
	Diámetro
	Material
	
	
	
	
	

	1
	201
	ESPACIADOR PARA CADERA
	MOLDE SILICONA O PREELABORADO
	
	3 o mas
	3 o mas
	SILICONA O CEMENTO
	UNIDAD
	
	
	
	

	2
	202
	ESPACIADOR PARA RODILLA
	MOLDE SILICONA O PREELABORADO
	PARA TIBIA Y FEMUR
	3 longitudes o mas
	3 tamaños o mas
	SILICONA O CEMENTO
	UNIDAD
	
	
	
	

	3
	203
	ESPACIADOR PARA HOMBRO. Opcional
	MOLDE SILICONA O PREELABORADO
	
	2 o mas
	
	SILICONA O CEMENTO
	UNIDAD
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk100222003]GRUPO 3.- CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FEMUR PROXIMAL (CADERA) EL SISTEMA DEBE CONTAR MINIMO CON DOS ANGULACIONES DEL SISTEMA DESLIZANTE PROXIMAL Y UN SEGUNDO TORNILLO ADICIONAL AL SISTEMA DESLIZANTE.

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR DE PILA O NEUMATICO.

	No
	CÓDIGO
	IMPLANTE
	Características
	UNIDAD DE MAEDIDA
	OFRECE
	NO             OFRECE
	
MARCA
	

	
	
	
	Diseño
	Tamaño requerido
	Longitud
	Diámetro
	Material
	
	
	
	
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	1
	301
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	170-235 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	2
	302
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	170-220 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	3
	303
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	300 - 319 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	4
	304
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	320 - 339 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	5
	305
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	340 - 359 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	6
	306
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	360 - 379 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	7
	307
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	380 - 399 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	8
	308
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	400 - 419 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	9
	309
	Clavo cefalomedular para fémur proximal
	Fresado solido o canulado
	
	420 - 439 mm
	9, 10, 11 Y 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	10
	310
	Clavo cefalomedular para fémur proximal (opcional)
	Fresado solido o canulado
	
	130-420
	13 mm o más
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	11
	311
	Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescópico
	Canulado
	
	60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 mm
	Según Diseño
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	12
	312
	Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescópico (opcional).
	Canulado
	
	Más de 110 mm
	Según Diseño
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	13
	313
	Tornillo de cierre
	Canulado o sólido
	
	0mm , 5-10mm
	Según Diseño
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	14
	314
	Tornillo de cierre (opcional)
	canulado o sólido
	
	Más de 10 mm
	Según Diseño
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	15
	315
	Tornillo de cuello femoral o perno antirrotatorio
	Sólido
	Mínimo 6 longitudes
	50 a 120
	Según Diseño
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	16
	316
	Perno o tornillo de Bloqueo  de clavo cefalomedular
	Sólido
	
	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 mm
	4.5 - 6.5 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	17
	317
	Perno o tornillo de Bloqueo  de clavo cefalomedular(opcional)
	Sólido
	
	Más de 90 mm
	4.5 - 6.5 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	



	GRUPO 4. CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR Y TIBIA

	 CON DISPOSITIVO DE NAVEGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL SIN NECESIDAD DE VISUALIZACIÓN FLUOROSCÓPICA


	  Para este grupo se debe enviar la técnica quirúrgica, que incluya la técnica para el bloqueo distal. En caso de duda respecto al funcionamiento de la guia externa, se hará requerimiento por parte del comité técnico, para realizar taller con modelo de hueso artificial.


	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR ANATÓMICO Y CON ENTRADA TROCANTÉRICA

	CON MÍNIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES


	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	                                   CARACTERÍSTICAS
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO             OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Tornillo o perno
	Longitud (mm)
	Diámetro
	Material 
	
	
	
	
	

	1
	401
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	menor370
	9
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	402
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	380-420
	9
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	403
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	menor370
	10
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	404
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	380-410
	10
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	405
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	420-450
	10
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	406
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	menor370
	11 a 11.5
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	407
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	380-410
	11 a 11.5
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	408
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	420 o más
	11 a 11.5
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	409
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	menor370
	12 a 13
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	10
	410
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	380-410
	12 a 13
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	11
	411
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	420 o más
	12 a 13
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	12
	412
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	menor370
	13 o mas
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	13
	413
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	380-410
	13 o mas
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	14
	414
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	420 o más
	13 o mas
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	15
	415
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	370 o mas
	14 o mas
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	16
	416
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño-
	40 o menos
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	17
	417
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño
	41 a 45
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	18
	418
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño
	46 a 50 
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	19
	419
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño
	51 a 55
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	20
	420
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño
	56 a 60
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	21
	421
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño
	61 a 65
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	22
	422
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño
	66 a 70
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	23
	423
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño
	71 a 75
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	24
	424
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO 
	Sólido
	Según diseño
	76 o mas
	4.0 mm o mas 
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	25
	425
	TAPON  SEGÚN DISEÑO
	 
	 
	 
	 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	
CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR RETROGRADO ANATOMICO


	
MINIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES

	26
	426
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	280 – 420
	
9 - 10 mm
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	
	
	
	

	27
	427
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	280 – 420
	11 - 12 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	 
	
	
	 
 

	28
	428
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR RETROGRADO
	SOLIDOS-CANULADOS
	 
	280 – 420
	13 - 14 mm
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
 

	
CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA TIBIA


	CON MINIMO 3 BLOQUEOS PROXIMALES y 3 BLOQUEOS DISTALES


	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	                                    Características
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Tornillo o perno
	Longitud mm
	Diámetro
	Material 
	 UNIDAD
	
	
	
	

	29
	429
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	260-290
	7 - 8.5
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	30
	430
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	295-320
	7 - 8.5
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	31
	431
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	325-350
	7 - 8.5
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	32
	432
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	355 A 374
	7 - 8.5
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	33
	433
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	375 O MAS
	7 - 8.5
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	34
	434
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	260-290
	9  A 10
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	35
	435
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	295-320
	9  A 10
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	36
	436
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	325-350
	9  A 10
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	37
	437
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	355 A 374
	9  A 10
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	38
	438
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	375 O MAS
	9  A 10
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	39
	439
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	280-320
	10.5 - 11.5
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	40
	440
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	325-350
	10.5 - 11.5
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	41
	441
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	355 A 374
	10.5 - 11.5
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	42
	442
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA
	SOLIDO-CANULADO
	 
	375 O MAS
	10.5 - 11.5
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	43
	443
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional
	SOLIDO-CANULADO
	 
	295-320
	12
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	44
	444
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional
	SOLIDO-CANULADO
	 
	325-350
	12
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	45
	445
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional
	SOLIDO-CANULADO
	 
	355-390
	12
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	46
	446
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	26 a 30 
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	47
	447
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	31 a 35
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	48
	448
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	36 a 40
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	49
	449
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	41 a 45
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	50
	450
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	46 a 50 
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	51
	451
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	51 a 55
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	52
	452
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	56 a 60
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	53
	453
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	61 a 65
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	

	54
	454
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	66 o mas
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	55
	455
	TAPON SEGÚN DISEÑO
	SOLIDO
	DIÁMETRO VARIABLE
	 
	Según Diseño
	ACERO-TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	



	GRUPO 5. CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FÉMUR CON ENTRADA TROCANTÉRICA

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA.

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Características
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO        OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Tornillo o perno
	Longitud (mm)
	Diámetro
	Material
	
	
	
	
	

	1
	501-1
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO ENTRADA TROCANTERICA (opcional)
	SOLIDOS-CANULADOS
	
	200 A 400 MM
	7 A 9
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	2
	501-2
	TORNILLOS PARA BLOQUEO DE CADERA (opcional)
	SOLIDO
	AUTORROSCANTE
	50 - 125
	4.5 A 5
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	3
	501-3
	TORNILLO O PERNO DE BLOQUEO (opcional)
	SOLIDO
	
	18-80
	4 A 4.5
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	4
	501-4
	TAPON DE CIERRE (opcional)
	
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	5
	502-1
	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR ANATOMICO CON BLOQUEO PROXIMAL AL CUELLO CON ENTRADA TROCANTERICA
	CANULADO mínimo 2 bloqueos al cuello
	mínimo 6 combinaciones
	300 - 480
	9-16
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	6
	502-2
	TORNILLOS PARA BLOQUEO DE CADERA
	SOLIDO
	AUTORROSCANTE PUNTA ROMA
	60 A 130
	6.5
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	7
	502-3
	TORNILLOS O PERNO DE BLOQUEO
	SOLIDO
	SEGUN DISENO
	26 A 100
	5.0 - 6.0
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	8
	502-4
	TAPON DE CIERRE
	SEGUN DISENO
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	



	                                   GRUPO 6A.  TUTORES EXTERNOS DE RECONSTRUCCIÓN, PERIARTICULARES Y DE ARTRODIAS TASIS

	EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO 

	CONVENCIONES SD:  SEGÚN DISEÑO
	
	 

	No
	CÓDIGO
	ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS
	UNIDAD DE MEDIDA 
	
OFRECE
	    NO             OFRECE
	     MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	PARA CADERA, FÉMUR, RODILLA Y TIBIA
	
	
	
	
	

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA.                                                                        UNIDAD 
	
	
	
	
	

	1
	601
	CABEZAL EN T PARA CADERA 
	 
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	2
	602
	CLAMP UNIPLANAR PARA EXTREMO DEL RIEL METAFISIARIO FIJO O ROTATORIO
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	3
	603
	CLAMP MULTIPLANAR CORRECION  VARO -VALGO.
	 
	UBICACIÓN LATERAL. 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	4
	604
	CABEZAL DE TRANSLACION PLANO LATERAL 
	 
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	5
	605
	CUERPO ACOPLADOR PARA EXTREMO DE RIEL DE TRASPORTE 
	 -
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	6
	606
	CABEZAL EN T CONVERGENTE ADULTO
	 
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	7
	607
	CABEZAL EN T ESTANDAR. 
	 
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	8
	608
	CUERPO COMPRESOR ADULTO opcional SD
	 
	5 A 8 CM 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	9
	609
	DINAMIZADOR PARA RIEL 
	 
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	10
	610
	CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO VALGO. UBICACIÓN ANTERIOR 
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	11
	611
	CUERPO COMPRESOR ADULTO  10 O MAS opcional según diseño
	 
	10 o más
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	12
	612
	CUERPO COMPRESOR-DISTRACTOR CON CONTROL DE ALARGAMIENTO 
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	13
	613
	CABEZAR RECTO ARTICULADO
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	14
	614
	CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL O CLAMP DE TRANSLACION
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	15
	615
	CABEZAL DE INCLINACION ANTEROPOSTERIOR
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	16
	616
	CUERPO ACOPLADOR PARA RIEL
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	17
	617
	RIEL DE  200-250MM
	FIBRA DE CARBONO
	1 o MAS TAMAÑOS
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	18
	618
	RIEL DE 300-350MM
	 
	1 o MAS TAMAÑOS
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 

	19
	619
	RIEL DE 400MM
	 
	1 o MAS TAMAÑOS
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	
	 



	TUTOR DE TRANSPORTE COMPLETO (3 CLAMPS Y UN RIEL.Y 2 CUERPOS O BARRAS COMPRESORAS) O SU EQUIVALENTE Según Diseño
	
	UNIDAD DE MEDIDA
	
OFRECE
	 NO             OFRECE
	     MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	20
	620
	RIEL DE  200-250MM
	FIBRA DE CARBONO
	1 o MAS TAMAÑOS
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	
	
	

	21
	621
	RIEL DE 300-350MM
	 
	1 o MAS TAMAÑOS
	 
	 
	
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	22
	622
	RIEL DE 400MM
	 
	1 o MAS TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 



	
	CLAVOS PARA TUTORES EN ACERO ROSCA CORTICAL, DOBLE DIAMETRO, CONICO O ESTÁNDAR

	
	CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ Para fijador monolateral - Incluye brocas correspondientes a cada sistema.

	No
	CODIGO
	IMPLANTE
	CARACTERÍSTICAS
	
UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	     NO             OFRECE
	     MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	DIAMETROS ROSCA 
	LONGITUD TORNILLO
	LONGITUD ROSCA 
	PUNTA
	TIPO ROSCA
	 UNIDAD
	
	
	
	

	23
	623
	SISTEMA 3.0-3.5MM -   presentar mínimo 2 combinaciones 
	3.0-3.5 mm
	60-90mm
	20-40mm
	Trocar o cónica
	Cortical
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	24
	624
	SISTEMA 4.0-4.5MM - presentar mínimo 6 combinaciones 
	4.0-4.5mm
	60-200mm
	20-50mm
	Trocar o cónica
	Cortical
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	25
	625
	SISTEMA 6-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones 
	6.0-6.5mm
	100-250mm
	30-90mm
	Trocar o cónica
	Cortical.
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 



	CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ EN ACERO ROSCA CORTICAL RECUBRIMIENTO HIDROXIAPATITA.
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO             OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	626
	
SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minino 10 combinaciones 
	6.0-6.5mm
	90-180mm
	30-100mm
	Trocar o cónica
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	27
	627
	
SISTEMA 4.5 - 3.5 MM  (OPCIONAL)
	4.5 -3.5 mm
	120mm
	20,30,40 mm
	Trocar o cónica
	Cortical
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 



	
	TUTORES EXTERNOS PARA ARTRODIASTASIS

	EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	Incluye todos los componentes que integran el tutor, según su diseño, los cuales deben ser desglosados y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario.  en una hoja en Excel adicional dentro de la propuesta
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	628
	TUTOR ARTRODIASTASIS DE CADERA
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	
	 
 
	 

	29
	629
	TUTOR ARTRODIASTASIS PARA CODO
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	
	 
 
	 

	30
	630
	TUTOR ATRODIASTASIS DE RODILLA 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	
	 
 
	 

	31
	631
	TUTOR ARTRODIASTASIS DE TOBILLO
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	
	 
 
	 

	32
	632
	TUTOR ARTRODIASTASIS PARA PUÑO
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	
	 
 
	 

	SISTEMA PERIARTICULAR  
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	33
	633
	FIJADOR DE TRAUMA PARA TIBIA QUE PERMITA: CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION 
	PARA TIBIA
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	34
	634
	FIJADOR DE TRAUMA PARA FEMUR  QUE PERMITA: CORRECCION ANGULAR , DISTRACCION / COMPRESION
	PARA FEMUR
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	35
	635
	SEMIAROS DIAMETROS 2/3
	 
	125-150MMM
	OPCIONAL
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	36
	636
	SEMIAROS DIAMETROS 2/3
	 
	175-190MM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	37
	637
	SEMIAROS DIAMETROS 2/3
	FIBRA DE CARBONO
	125-220 MM
	OPCIONAL
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	38
	638
	SEMIAROS DIAMETROS 2/3
	 
	200-220MM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	39
	639
	SEMIAROS DIAMETROS 1/3
	 
	125-150MMM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	40
	640
	SEMIAROS DIAMETROS 1/3
	 
	175-190MM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	41
	641
	SEMIAROS DIAMETROS 1/3
	 
	200-220MM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	42
	642
	SEMIAROS DIAMETROS 1/3
	FIBRA DE CARBONO
	125-220 MM
	OPCIONAL
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	43
	643
	ARO EN U PARA PIE ESTÁNDAR 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	44
	644
	KIT ANILLO
	Sus componentes deben ser desglosados y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario.  
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	645
	BARRAS DE REFUERZO
	
	
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	46
	646
	BARRAS DE REFUERZO
	 
	301 O MAS MM 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	47
	647
	BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 201 o menos hasta 350 mm o más
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	48
	648
	BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 60 o menos hasta 200 mm
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	49
	649
	POSTES
	 
	50
	OPCIONAL
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	50
	650
	POSTES
	 
	100, 150
	OPCIONAL
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	51
	651
	CABEZAL PARA ALAMBRES-DIAMETRO SEGÚN DISEÑO (COTIZAR EL SISTEMA PARA 2 ALAMBRES)
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	52
	652
	TORRE ADAPTADORA O SUJETADORA DE BARRA 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	53
	653
	CABEZAL PARA ARO DE 3 TORNILLOS-CORTICALES 
	 
	PARA TUTOR HIBRIDO
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	54
	654
	CABEZAL PARA ARO DE 1  TORNILLOS CORTICAL 
	 
	PARA TUTOR HIBRIDO
	 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	55
	655
	SUJETADOR DE  ALAMBRE DE  KIRSCHNER DE 2 ORIFICIOS O MAS
	 
	 OPCIONAL 
	 
	 UNIDAD
	 
	
	 
	 

	56
	656
	CUERPO ADAPTADOR O ACOPLADOR PARA ARO 
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	57
	657
	CABEZAL DE CORRECCION ANGULAR HIBRIDO-PARA ADAPTAR AL ARO
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	58
	658
	TONILLOS PARA ARO-SEGUN SISTEMA 
	 
	PARA TUTOR HIBRIDO
	 
	
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	59
	659
	ALAMBRE CON OLIVA CENTRAL DE 1,6 A 2.4 SEGÚN DISEÑO,
	 
	 
	 
	
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	60
	660
	CLAMP TIPO BISAGRA PARA ARO
	 
	 
	 OPCIONAL 
	 
	 UNIDAD
	 
 
	
	 
	 

	FIJADOR PERIARTICULAR COMPLETO Incluye todas las componentes que integran el tutor, según su diseño, los cuales deben ser desglosados y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario.  
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	661
	INCLUYE FIJADOR DE TRAUMA PARA TIBIA BASICO CON LOS ADITAMENTOS MINIMOS  PARA PERMITIR : CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION 
	PARA TIBIA
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	
	 
 
	 

	62
	662
	INCLUYE FIJADOR DE TRAUMA PARA FEMUR BASICO  CON LOS ADITAMENTOS MINIMOS  PARA PERMITIR : CORRECCION ANGULAR, DISTRACCION / COMPRESION
	PARA FEMUR
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	
	 
 
	 




	GRUPO 6B.  TUTORES EXTERNOS PEDIATRICOS, MINIFIJADORES, TIPO ILIZAROV Y MULTIEJE
	UNIDAD DE MEDIDA 
	 
OFRECE
	 
NO OFRECE
	 
MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	MINIFIJADORES
	
	
	
	
	

	63
	663
	MINIFIJADOR ARTICULADO PARA HUESOS CORTOS-TRAUMA 
	 
	1 CUERPO 2 CABEZALES. 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	64
	664
	MINIALARGADOR   PARA HUESOS CORTOS -
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	65
	665
	MINIFIJADOR PARA ARTRODIASTASIS EN PLANO VERTICAL- HUESOS  CORTOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	






	
TUTORES EXTERNOS PEDIÁTRICOS 

	EL MATERIAL PARA LOS CABEZALES, AROS Y RIELES DE ESTE GRUPO ES ALUMINIO O FIBRA DE CARBONO 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	666
	CABEZAL ARTICULADO  DE PIVOTE DE CADERA - PEDIATRICO 
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	67
	667
	CABEZAL ARTICULADO DE RODILLA PEDIATRICO 
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	68
	668
	CUERPO COMPRESOR PEDIATRICO 10CM O MAS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	69
	669
	CABEZAL EN T CONVERGENTE.-PEDIATRICO
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	70
	670
	CUERPO COMPRESOR PEDIATRICO 
	 
	2- 5 CM 
	OPCIONAL
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	71
	671
	DINAMIZADOR PARA RIEL PEDIATRICO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	72
	672
	TUTOR FIJADOR AXIAL DINAMICO PEDIATRICO
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	73
	673
	CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL o clamp de translacion PEDIATRICO
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	74
	674
	CABEZAL EN T PEDIATRICO
	 
	 
	OPCIONAL
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	75
	675
	MINIFIJADOR PARA CORRECCION DE DEFORMIDADES CONGENITAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	76
	676
	RIEL DE 100-150MM
	 
	MININO 2 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	77
	677
	RIEL DE 200 O MAS MM 
	 
	MININO 2  TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO  COMPLETO, INCLUYE:  3 CLAMPS, UN RIEL Y 2 CUERPOS O BARRAS COMPRESORAS 
	 UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	
NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	78
	678
	RIEL DE 100-150MM
	 
	MININO 2 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	79
	679
	RIEL DE 200 O MAS MM 
	 
	MININO 2 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	





	GRUPO 6B.1. TUTORES TIPO ILIZAROV

	EL INSTRUMENTAL DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO 2 TENSORES DINAMOMÉTRICOS

	No
	CODIGO
	IMPLANTE
	CARACTERÍSTICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	
OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	MATERIAL
	
	DIÁMETRO
	
	
	
	
	
	
	

	80
	680
	AROS DE PIE
	DURALUMINIO
	
	100-180 MM
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	81
	681
	HEMIAROS
	
	
	80-220 MM
	
	
	
	
	
	
	

	82
	682
	TUERCAS DE ALARGAMIENTO
	
	
	
	universal o 10 MM
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	83
	683
	TUERCAS
	
	
	10 MM
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	84
	684
	DISTRACTORES TELESCOPICOS O TORRE PARA ALARGAMIENTO
	
	
	
	70-300 MM
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	85
	685
	BISAGRA MULTIAXIAL O UNIVERSAL DE 360 GRADOS O ROTULA CARDANICA
	
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	86
	686
	SOPORTE OBLICUO
	DURALUMINIO
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	87
	687
	TORNILLOS COMUNES
	
	
	
	10-30 MM
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	88
	688
	POSTES O BANDERINES
	DURALUMINIO
	MACHOS Y HEMBRAS SD
	
	1 - 5 ORIF
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	89
	689
	ARANDELAS
	
	GRUESAS, DELGADAS, CONCAVAS, CONVEXAS Y RANURADAS SD
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	90
	690
	PLACAS
	DURALUMINIO
	
	
	2 - 10 ORIF
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	91
	691
	AROS DE 60 A 140 GRADOS
	DURALUMINIO
	CORTOS Y LARGOS
	60-140 MM
	FEMUR PROXIMAL
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	92
	692
	BARRAS ROSCADAS
	
	CON ORIFICIO O CANAL SD
	
	40 - 199MM
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	93
	693
	BARRAS ROSCADAS
	
	CON ORIFICIO O CANAL SD
	
	200 - 400 MM
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	94
	694
	SUJETADOR O TORNILLO PARA ALAMBRE UNIVERSAL
	
	CENTRICO Y EXCENTRICO O FENESTRADO Y ACANALADO
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	95
	695
	ALAMBRES
	
	CON Y SIN OLIVA
	1.6-2.0 MM
	360 - 500 MM
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	96
	696
	CLAMP O SUJETADORES DE TORNILLO
	
	PARA SCHANZ
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	97
	697
	EXTENSIONES PARA PIE
	DURALUMINIO
	
	
	3 a 10  ORIF
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	98
	698
	PLACA BIPLANAR
	
	
	
	2-4 ORIF
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	99
	699
	BUCHA HEXAGONAL
	DURALUMINIO
	
	
	20-80 MM
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	100
	6100
	BUCHA CILINDRICA
	
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	101
	6101
	CUBOS
	DURALUMINIO
	
	
	1 - 5 ORIF
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	102
	6102
	TUERCAS CON NYLON
	
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	OPCIONALES SEGÚN DISEÑO. (NO ORIGINAN PUNTAJE EN CALIFICACIÓN)
	UNIDAD DE MEDIDA
	
OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	103
	6103
	BISAGRA MONOAXIAL DE 180 GRADOS
	
	ORIF FENESTRADO SD
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	104
	6104
	ESPACIADORES
	
	
	
	10-30 MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	105
	6105
	AROS COMPLETOS DE ALUMINIO
	
	
	80-130 MM
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	106
	6106
	AROS COMPLETOS DE ALUMINIO
	
	
	150-220MM
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	107
	6107
	BARRA EXTENSORA DE BISAGRA
	
	
	
	60-150 MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	108
	6108
	DISTRACTOR ANGULAR PREENSAMBLADO
	
	
	
	100-150 MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	109
	6109
	LLAVE DOBLE SEGÚN DISEÑO
	
	PARA DISTRACCION
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	110
	6110
	SISTEMA DE ROTACION Y TRASLACION
	
	
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	111
	6111
	UNION FEMORAL MONOAXIAL
	
	
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	112
	6112
	TORNILLOS PRISIONEROS
	
	
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	113
	6113
	Placa Conexión Extremo Roscado
	
	
	
	5 a 11 orificios
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	114
	6114
	CUARTO DE ANILLO 140 - 240 mm
	DURALUMINIO
	
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	115
	6115
	PLACA COMPLEMENTO CUARTO DE ANILLO
	DURALUMINIO
	
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	116
	6116
	SOPORTE DE CONEXIÓN OBLICUO, 160/200mm
	DURALUMINIO
	DERECHO E IZQUIERDO
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	117
	6117
	SOPORTE DE CONEXIÓN hembra o macho
	DURALUMINIO
	
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	TUTOR TIPO ILIZAROV PEDIATRICO
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	118
	6118
	AROS DE PIE
	PEDIATRICO
	
	100-170 MM
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	119
	6119
	HEMIAROS
	PEDIATRICO
	
	40-120 MM
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	120
	6120
	TUERCAS DE ALARGAMIENTO
	PEDIATRICO
	
	
	8 MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	121
	6121
	TUERCAS
	PEDIATRICO
	
	8 MM
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	122
	6122
	BISAGRA MONOAXIAL DE 180 GRADOS
	PEDIATRICO
	ORIF FENESTRADO SD
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	123
	6123
	BISAGRA MULTIAXIAL O UNIVERSAL DE 360 GRADOS
	PEDIATRICO
	
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	124
	6124
	TORNILLOS COMUNES
	PEDIATRICO
	
	
	8-20MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	125
	6125
	POSTES O BANDERINES
	PEDIATRICO
	MACHOS Y HEMBRAS SD
	
	1 - 5 ORIF
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	126
	6126
	ARANDELAS
	PEDIATRICO
	GRUESAS, DELGADAS Y RANURADAS SD
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	127
	6127
	PLACAS
	PEDIATRICO
	
	
	2 - 10 ORIF
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	128
	6128
	BARRAS ROSCADAS
	PEDIATRICO
	CON ORIFICIO O CANAL SD
	
	40 - 199MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	129
	6129
	BARRAS ROSCADAS
	PEDIATRICO
	CON ORIFICIO O CANAL SD
	
	200 - 400 MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	130
	6130
	SUJETADOR O TORNILLO PARA ALAMBRE UNIVERSAL
	PEDIATRICO
	CENTRICO Y EXCENTRICO O FENESTRADO Y ACANALADO
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	131
	6131
	ALAMBRES
	PEDIÁTRICO
	CON Y SIN OLIVA
	1.6-2.0 MM
	370 - 400 MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	132
	6132
	EXTENSIONES PARA PIE
	PEDIÁTRICO
	
	
	5 Y 10 ORIF
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	133
	6133
	BUCHA HEXAGONAL
	PEDIÁTRICO
	
	
	20- 40MM
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	134
	6134
	BUCHA CILINDRICA
	PEDIÁTRICO
	
	
	
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	135
	6135
	CUBOS
	PEDIÁTRICO
	
	
	1-5 ORIF.
	OPCIONAL SD
	UNIDAD
	
	
	
	

	136
	6136
	TUERCAS CON NYLON
	PEDIÁTRICO
	
	
	
	OPCIONAL SD
	
UNIDAD
	
	
	
	

	TUTORES MULTIEJE

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	CARACTERISTICAS
	
	
	
	
	

	
	
	
	DIAMETROS ROSCA
	LONGITUD TORNILLO
	LONGITUD ROSCA
	PUNTA
	TIPO ROSCA
	
UNIDAD
	
	
	
	

	137
	6137
	FIJADOR EXTERNO ENTRE 4 A 8 EJES DE FIJACION, PARA CORRECCIONES PROGRESIVAS, CON SOPORTE DE SOFTWARE, incluye todos los componentes que integran el tutor, según su diseño, las cuales deben ser desglosadas y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario.
	
	
	
	
	

	CLAVOS PARA TUTORES  EN ACERO ROSCA CORTICAL, DOBLE DIAMETRO, CONICO O ESTÁNDAR
	
	
	
	
	

	CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ Para fijador monolateral - Incluye brocas correspondientes a cada sistema.
	
	
	
	
	

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	CARACTERÍSTICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	DIAMETROS ROSCA
	LONGITUD TORNILLO
	LONGITUD ROSCA
	PUNTA
	TIPO ROSCA
	UNIDAD

	
	
	
	

	138
	6138
	SISTEMA 3.0-3.5MM -   presentar minimo 2 combinaciones
	3.0-3.5 mm
	60-90mm
	20-40mm
	Trocar o conica
	Cortical
	UNIDAD
	
	
	
	

	139
	6139
	SISTEMA 4.0-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones
	4.0-4.5mm
	60-200mm
	20-50mm
	Trocar o conica
	Cortical
	UNIDAD
	
	
	
	

	140
	6140
	SISTEMA 6-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones
	6.0-6.5mm
	100-250mm
	30-90mm
	Trocar o conica
	Cortical.
	UNIDAD
	
	
	
	

	CLAVOS O TORNILLOS DE SCHANZ EN ACERO ROSCA CORTICAL RECUBRIMIENTO HIDROXIAPATITA.
	
	
	
	
	

	141
	6141
	SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minino 10 combinaciones
	6.0-6.5mm
	90-180mm
	30-100mm
	Trocar o conica
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	142
	6142
	SISTEMA 4.5 - 3.5 MM  (OPCIONAL)
	4.5 -3.5 mm
	120mm
	20,30,40 mm
	Trocar o conica
	Cortical
	UNIDAD
	
	
	
	



	GRUPO 7 TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SCHANZ PARA TRAUMA

	INCLUYE BROCAS CORRESPONDIENTES

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	CARACTERÍSTICAS
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	DIAMETROS ROSCA 
	LONGITUD TORNILLO
	LONGITUD ROSCA 
	PUNTA
	TIPO ROSCA
	
	
	
	
	

	1
	701
	TORNILLO DE SCHANZ 3.0-3.5MM -   presentar minimo 2 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE
	3.0-3.5 mm
	60-90mm
	20-40mm
	Trocar o conica
	Cortical
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	702
	TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 3.5-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE
	3.5-4.5mm
	60-200mm
	20-50mm
	Trocar o conica
	Cortical
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	703
	TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 5-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE
	5.0-6.5mm
	100-250mm
	30-90mm
	Trocar o conica
	Cortical.
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	704
	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES (OPCIONAL)
	4 - 6 MM
	100-200 MM
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	705
	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES
	8-9,5 MM
	100 - 400 MM
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	706
	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES
	10-14 MM
	100 - 400 MM
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	707
	ROTULA PARA SCHANZ , DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 8 A 12,7 MM
	 
	 
	ABIERTA O CERRADA 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	708
	ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 6 MM (OPCIONAL)
	 
	 
	ABIERTA O CERRADA
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	709
	ROTULA EN T
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	10
	710
	ROTULA BARRA BARRA
	 
	 
	 
	 
	 
	  UNIDAD
	 
	 
	 
	

	GRUPO 8.- ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA: RODILLA, CADERA, MUÑECA, HOMBRO Y SUTURAS DE ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES

	 INCLUYE TORRE DE ARTROSCOPIA OBLIGATORIA, QUE SE DEJA EN APOYO TECNOLOGICO EN LA INSTITUCIÓN

	No
	CÓDIGO
	IMPLANTE
	Características
	UNIDAD DE MEDIDA

	OFRECE

	NO OFRECE

	MARCA

	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Indicaciones
	Longitud
	Diámetro
	Material
	
	
	
	
	

	TORNILLOS DE INTERFERENCIA para rodilla -VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL
	
	
	
	
	

	1
	801
	Tornillo de interferencia casos primarios o revision
	Canulado 
	Rodilla
	20 mm
	7 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	802
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	25 mm
	7 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	803
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	30 mm
	7 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	804
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	20 mm
	8 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	805
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	25 mm
	8 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	806
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	30 mm
	8 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	807
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	20 mm
	9 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	808
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	25 mm
	9 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	809
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	30 mm
	9 mm
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	10
	810
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión (opcional)
	Canulado 
	Rodilla
	20, 25 y 30 mm
	10
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	11
	811
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión (opcional)
	Canulado 
	Rodilla
	20, 25 y 30 mm
	11 o mas
	Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	12
	812
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión
	Canulado 
	Rodilla
	Mínimo 2 entre 19 y 30 mm
	7 mm
	Biodegradable o peek
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	13
	813
	Tornillo de interferencia casos primarios o revision
	Canulado 
	Rodilla
	Minimo 2 entre 19 y 30 mm
	8 mm
	Biodegradable o peek
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	14
	814
	Tornillo de interferencia casos primarios o revision
	Canulado 
	Rodilla
	Minimo 2 entre 19 y 30 mm
	9 mm
	Biodegradable o peek
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	15
	815
	Tornillo de interferencia casos primarios o revision (opcional)
	Canulado 
	Rodilla
	Minimo 2 entre 20 y 35 mm
	10 mm o mas 
	Biodegradable o peek
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	16
	816
	Tornillo para tenodesis (opcional)
	Fijacion tendinosa Hombro, rodilla o tobillo
	3,0 - 9,0 mm x minimo dos longitudes
	Minimo 2 longitudes
	minimo 2 diametros
	Biodegradable o peek
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	17
	817
	Sistemas de fijación transversa,  tenosuspensión, o fijación a distancia cortical, o sistema de tenosuspension sin nudos 
	 
	Rodilla
	Según Diseño
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	18
	818
	Placa de aumento para sistema de tenosuspensión o fijación a distancia cortical  (opcional según diseño)
	 
	 
	Según Diseño
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	19
	819
	Sistema de sutura cuerno posterior meniscos. Incluye el instrumental  y  una sutura polifilamento trenzaso ,no absorbible.   (OPCIONALsegun diseño)
	 
	 
	Según Diseño
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	20
	820
	SUTURA meniscal --incluir intrumental si es necesario -(OPCIONALsegun diseño)
	DOBLE AGUJA-SISTEMA DENTRO FUERA
	Rodilla
	Aguja mas de 25  cm 
	Según diseño 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	21
	821
	SUTURA MENISCAL - incluir instrumental si es necesario
	SISTEMA DENTRO DENTRO 100% polietileno, no absorbible, precargargado, preanudado
	Rodilla
	CALIBRE 0-2
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	22
	822
	Sistemas de Fijación Osteocondral (opcional según diseño)
	 
	 
	entre 15 y 30 mm
	1.0 a 2,0 mm
	Biodegradable
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	23
	823
	TREFINAS PARA TOMA Y APLICACIÓN DE INJERTOS OSTEOCONDRALES (OPCIONAL)  , INCLUYE INSTRUMENTAL PARA OBTENCION DEL SITIO DONANTE Y APLICACIÓN EN AREA RECEPTORA
	CANULADA
	DEFECTOS CONDRALES
	 
	4.0 a 10 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	SUTURAS DE ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES

	Incluye instrumental correspondiente para la colocación de los implantes por vía abierta o artroscópica, para lo cual se requiere de instrumental de artroscopia de hombro, cadera y muñeca que contenga como mínimo:  Sistema de cánulas de artroscopia roscadas y lisas, rígidas y flexibles,  pinzas recuperadoras de suturas, pinza para el paso de sutura de manguito rotador, Sistemas de pasadores de hilos con dos curvaturas o más, tijeras artroscópicas para sutura, pinzas de tejidos blandos y disectores artroscópicos, raspas para hueso y obturadores para cánulas y para portales de artroscopia. 

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	Caracteristicas
	Diametro del anclaje
	Material anclaje
	 
	 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	24
	824
	Sistemas de   tenosuspensión, o fijación a distancia cortical, o sistema de tenosuspension sin nudos   (Opcional) 
	CINTA POLIFILAMENTO NO ABSORBIBLE CON BOTON DE FIJACION PROXIMAL Y/O DISTAL SEGÚN DISEÑO
	Hombro
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	25
	825
	PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO 
	Sutura con polifilamento trenzado no absorbible calibre No 2, con agujas o sin agujas. Uso en cirugia abierta y artroscopica.
	2.7-4.0 mm
	Titanio
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	26
	826
	PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO / CADERA
	Sutura con polifilamento trenzado no absorbible calibre No 2, con agujas o sin agujas. Uso en cirugia abierta y artroscopica.
	2.7-4.0 mm o ancla en sutura de poliester # 5
	Biodegradable o PEEK si aplica
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	27
	827
	PARA RUPTURAS DEL MANGUITO ROTADOR
	Sutura con polifilamento trenzado no absorbible con minimo dos (2) suturas de calibre # 2 por implante, con agujas o sin agujas. 
	3.5-6.5 mm
	Titanio-PEEK o Biodegradable si aplica.
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	28
	828
	PARA RUPTURAS MANGUITO ROTADOR
	Anclaje para fijacion sin nudos. 
	De 3.5 -5.5
	Titanio-PEEK o Biodegradable si aplica.
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	29
	829
	PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO
	Anclaje para fijacion sin nudos. 
	de 2.4 a 3.0
	Titanio-PEEK o Biodegradable si aplica.
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES 

	30
	830
	PARA TENDON O LIGAMENTO
	Sutura con polifilamento trenzado no absorbible calibre # 2. , con una o màs agujas.
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	31
	831
	SUTURA NO ABSORBIBLE (OPCIONAL)
	EN CINTA 
	PARA TENDON O LIGAMENTO CON O SIN AGUJA
	 
	 
	Polietileno
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	OTROS  

	32
	832
	PASADORES DE SUTURA (OPCIONAL)
	PASADOR DE SUTURA DESECHABLE COMPUESTO POR MONOFILAMENTO DE NYLON
	ANGULACION A 90 GRADOS, 70 O 45 GRADOS
	OPCIONAL
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFREZCAN TORRE DE ARTROSCOPIA DEBEN OFERTAR LOS SIGUIENTES ITEMS EN FORMA OBLIGATORIA.  
	
	
	

	Los elementos deben ser compatibles con la consola de shaver y bomba de irrigacion de la torre de artroscopia ofrecida.

	Estos ítems no originan puntaje adicional,  Si no se ofertan los items 828 y 829 es obligatorio ofertar el item 830
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	33
	833
	Manguera irrigacion dia o cassete opcional según diseño
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	34
	834
	Manguera irrigacion paciente o extension
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	35
	835
	Cassete mas manguera de irrigación (opcional)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	Puntas de SHAVER , Funcionales en velocidades entre 1000 y 6000 rpm, adelante, atrás u oscilante. Para pequeñas y grandes articulaciones.  

	 
 
 
	Caracteristicas
	Calibre
	Longitud trabajo
	 
	 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO
	

	36
	836
	PUNTA SHAVER
	CUCHILLA  DENTADA O LISA
	2.0 - 6,0 mm
	7- 18cm 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	37
	837
	PUNTA SHAVER
	FRESA OVALADA O ESFERICA
	2.0 - 6,0 mm
	7- 18 cm 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	Puntas de RADIOFRECUENCIA Y  CUCHILLETES   , Rigidas o Flexibles, Para pequeñas y grandes articulaciones.  

	38
	838
	PUNTA DISTAL EFECTO LATERAL 90 GRADOS
	RIGIDA O FLEXIBLE
	 
	10 - 20 CM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	39
	839
	PUNTA DISTAL EN GANCHO
	 
	 
	10 - 20 CM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	40
	840
	PUNTA DISTAL EFECTO FRONTAL Y/O EFECTO 60 GRADOS
	RIGIDA O FLEXIBLE
	 
	10 - 20 CM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	41
	841
	CUCHILLETES  PARA  ARTROSCOPIA
	RIGIDA O FLEXIBLE
	3.0 - 5.0 mm
	10 - 20 CM
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	



	GRUPO 9A FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSÍNTESIS MIEMBRO SUPERIORES

	INCLUYE GUÍAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA.

	

	GRUPO 9A FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSÍNTESIS HOMBRO CLAVÍCULA ESCAPULA

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Características
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Indicaciones
	Tornillos (mm)
	Orificios
	Material
	
	
	
	
	

	1
	901
	FIJADOR INTERNO PARA CLAVICULA
	Derecho e izquierdo
	Para clavicula
	3.5
	4 a 12
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	2
	902
	PLACA GANCHO PARA CLAVICULA
	Derecho e izquierdo
	Profundidad gancho 2 opciones entre 12 y 18 mm
	3.5
	3 a 7
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	3
	903
	FIJADOR INTERNO  PARA CLAVICULA, CON EXTENSION LATERAL
	Derecho e Izquierdo con extension lateral
	Para clavicula
	3.5
	3 A 8
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	4
	904
	FIJADOR INTERNO HUMERO PROXIMAL . Debe contar con minimo 5 tornillos de fijación a la cabeza humeral y dos al calcar.
	Tornillos 3.5 y 4.0 mm
	Minimo:  dentro de los tornillos dos de  esponjosa entre 50 y 60 mm y dentro de las placas minimo dos longitudes hasta 150
	10 - 60 mm
	3 A 15
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	5
	905
	FIJADOR INTERNO HUMERO PROXIMAL EXTRALARGA
	Derecho e izquierdo
	Longitud 150 a 250
	3.5
	10  a 15
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	6
	906
	FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ESCAPULA MEDIAL (opcional)
	Derecho e izquierdo
	EN L
	2.7 Y 3.5
	9-13  ORIFICIOS
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	7
	907
	FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ESCAPULA LATERAL (opcional)
	Derecho e izquierdo
	
	2.7 y 3.5
	10 orificios
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	8
	908
	FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ACROMION  (opcional)
	Derecho e izquierdo
	
	2.7 y 3.5
	6 y 7 orificios
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	TORNILLOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA según diseño
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	909
	Tornillo de bloqueo
	AUTORROSCANTE
	3.5
	10-60 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	10
	910
	Tornillo de bloqueo (opcional)
	AUTORROSCANTE
	3.5
	mayoes de 60
	
	Acero Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	11
	911
	Tornillo Cortical
	AUTORROSCANTE
	3.5
	10 - 60 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	12
	912
	Tornillo de esponjosa
	ROSCA COMPLETA O CORTA
	4
	10-60 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	13
	913
	Tornillo cortical (opcional)
	AUTORROSCANTE
	2.7
	8 - 65  mm
	
	Acero- Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	14
	914
	Tornillo de bloqueo (opcional)
	AUTORROSCANTE
	2.7
	8 - 65 mm
	
	Acero_Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	15
	915
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos
	Autorroscante
	2,0 - 2,7
	10 a 60 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	16
	916
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos
	Autorroscante
	3,5
	10 a 95 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	GRUPO 9B FIJADORES INTERNOS PARA RADIO - CUBITO PROXIMAL Y DIAFISIS

	17
	917
	FIJADOR INTERNO RECTO
	3.5
	
	3.5
	6 a 12
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	18
	918
	FIJADOR INTERNO TERCIO DE TUBO
	3.5
	
	3.5
	4 a 12
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	19
	919
	FIJADOR INTERNO para radio proximal
	Derecho e Izquierdo
	Para radio proximal
	2,0 - 2.4
	2 A 4
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	20
	920
	FIJADOR INTERNO para cuello radio proximal
	
	Para radio proximal
	2,0 - 2.4
	2 A 4
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	21
	921
	FIJADOR INTERNO PARA OLECRANON  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE)
	
	Para Olecranon
	3.5
	2 a 17
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	22
	922
	FIJADOR INTERNO para coronoides (opcional)
	Derecho e izquierdo
	Para coronoides
	2.7- 3-0
	
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	TORNILLOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA SEGÚN EL DISEÑO.

	23
	923
	Tornillo de cortical
	AUTORROSCANTE
	3.0 - 3,5
	10-60 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	24
	924
	Tornillo de  bloqueo
	AUTORROSCANTE
	3.0-3.5
	10 a 60 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	25
	925
	Tornillo de bloqueo
	AUTORROSCANTE
	2.0 - 2.4
	8-30 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	26
	926
	Tornillo de cortical
	AUTORROSCANTE
	2.0- 2.4
	8-30 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	27
	927
	Tornillo cortical (opcional)
	AUTORROSCANTE
	2.7
	8 - 65  mm
	
	Acero- Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	28
	928
	Tornillo de bloqueo (opcional)
	AUTORROSCANTE
	2.7
	8 - 65 mm
	
	Acero_Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	29
	928
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos
	autorroscante
	2,0 - 2,7
	10 a 60 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	30
	930
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos
	autorroscante
	3,5
	10 a 95 mm
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	
GRUPO 9C FIJADORES INTERNOS DE HUMERO DISTAL, EXTRAARTICULAR Y RADIO Y CUBITO DISTAL

	31
	931
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR INTRAARTICULAR - ANGULO FIJO
	Palmar izquierdo y derecho
	Radio distal palmar ancha y/o angosta
	2.3-2.7   /   2.7-3.5
	3 A 5
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	32
	932
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL PALMAR EXTRAARTICULAR DERECHA E IZQUIERDA
	Palmar extraartiacular der e izq
	Radio distal palmar
	2.4 / 2.7
	4 A 12
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	33
	933
	FIJADOR INTERNO  PARA RADIO DISTAL QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE
	DOBLE COLUMNA derecho  e izquierda
	Radio distal palmar ancha y/o angosta
	2.4/2.7
	3 A 8
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	34
	934
	FIJADRO INTErNO PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA - Longitud mayor de 110 mm hasta 160 mm
	Derecha e Izquierda
	Radio distal palmar
	2.3-2.7   /   2.7-3.5
	8 a 12
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	35
	935
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL EN L OBLICUA
	En L acodado derecho e izquierdo
	Radio distal dorsal
	2.3-2.7    /   2.7-3.5
	3 - 4
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	36
	936
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL  EN T DORSAL (opcional)
	En T
	Radio distal dorsal
	2.3-2.7    /   2.7-3.5
	3 - 6
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	37
	937
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL RECTA DORSAL (OPCIONAL)
	Recto
	Radio distal dorsal
	2.3-2.7    /   2.7-3.5
	5 - 6
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	38
	938
	FIJADOR PARA ESTILOIDES CUBITAL (opcional)
	Recto
	Cubito distal
	2.0-2.4/ 2.4 /2.7
	6 a 7
	Acero- Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	39
	939
	FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL DORSOLATERAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE)
	Derecho e Izquierdo
	Para humero distal dorsolateral con o sin soporte
	2,4-2.7 /3,5
	3 A 14
	Acero- Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	40
	940
	FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL MEDIAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE)
	Derecho e Izquierdo
	Para humero distal medial
	2,4-2,7/ 3,5
	3 A 13
	Acero- Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	41
	941
	FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR
	Derecho e Izquierdo
	Minimo:  dentro de las placas una con longitud mayor o igual a 260 mm
	2.4-2.7 / 3.5
	8 A 14 ORIFICIOS DIAFISIARIOS
	Acero- Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	



	TORNILLOS PAR EL SISTEMA (según diseño)

	42
	942
	Tornillo de bloqueo
	AUTORROSCANTE
	2 - 2.3
	6-30 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	43
	943
	Tornillo de cortical
	AUTORROSCANTE
	2 - 2.3
	6-28 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	44
	944
	Tornillo de bloqueo
	AUTORROSCANTE
	2,4- 2.5
	10-40 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	45
	945
	Tornillo de cortical
	AUTORROSCANTE
	2,4 - 2.5
	6-40 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	46
	946
	Tornillo de bloqueo
	AUTORROSCANTE
	2,7 - 3.0
	8-60 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	47
	947
	Tornillo de cortical
	AUTORROSCANTE
	2,7 3.0
	6-40 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	48
	948
	Tornillo de cortical
	AUTORROSCANTE.
	3.0 - 3,5
	10-60 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	49
	949
	Tornillo  bloqueado
	AUTORROSCANTE
	3-0 3,5
	10 a 60 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	50
	950
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos
	autorroscante
	2,0 - 2,7
	10 a 60 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	

	51
	951
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos
	autorroscante
	3,5
	10 a 95 mm
	
	Acero - Titanio
	
UNIDAD
	
	
	
	



	GRUPO 9,1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES

	INCLUYE GUIAS, SIERRAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRESTAMO

	INCLUIR INSTRUMENTAL PARA PELVIS (CINTAS REDUCTORAS SEPARADORES DE PELVIS Y DOBLADOR DE PLACAS)

	
	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. 

	N°
	CODIGO
	IMPLANTE
	                                                        Características 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	 OFRECE
	 NO OFRECE
	

MARCA 
	 NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Indicaciones 
	
	
	Material
	
	
	
	
	

	52
	952
	FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MEDIAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL)
	Derecho e izquierdo , angulo variable
	Para tibia proximal medial
	3.5-4.5/4.5-5.0
	4 A 20
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	53
	953
	FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL LATERAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL)
	Derecho e izquierdo , angulo variable
	Para tibia proximal lateral 
	3.5-4.5/4.5-5.0
	4 A 16
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	
	 

	54
	954
	FIJADOR INTERNO TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL)
	Derecho e izquierdo , angulo variable
	Para tibia distal anterolateral
	2-7 /3.5
	4 A 14
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	55
	955
	TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL
	 
	 
	 
	4 A 6
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	56
	956
	FIJADOR INTERNO TIBIA DISTAL MEDIAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL)
	Derecho e izquierdo , angulo variable
	Para tibia distal medial
	3.5
	4 A 15
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	57
	957
	FIJADOR INTERNO PILON TIBIAL CRUCIFORME
	 
	Para pilon tibial cruciforme
	2.7 / 3.5
	4 A 10
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	58
	958
	FIJADOR INTERNO PERONE
	Derecho e Izquierdo
	Para Perone Distal. Anatomica lateral  y / o posterolateral 
	2.7 Y 3.5
	4  A 14
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	59
	959
	FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO
	100, 110, 120, 130 Y 150 Grados
	Para osteotomias de cadera pediatrico
	3.5
	 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	60
	960
	FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO
	100, 110, 120, 130 Y 150 Grados
	Para osteotomias de cadera pediatrico
	5.0
	7 Y 9
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	61
	961
	FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO
	110 Grados
	Para osteotomia de cadera pediatrica
	2.7 
	2
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	62
	962
	FIJADOR INTERNO placa de reconstruccion curva o en J
	DE 3.5 MM
	PARED ACETABULAR
	3,5 MM
	4 A 16
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	63
	963
	FIJADOR INTERNO placa de reconstruccion recta
	 
	Para pelvis
	 
	3 a 20
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	64
	964
	FIJADOR INTERNO PARA SINFISIS
	 
	Para sinfisis
	 
	4 a 6
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	65
	965
	PLACA DE 3.5 CON GANCHOS
	DE 3.5 MM
	PARA ACETABULO
	3.5
	2 A 3 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	66
	966
	PLACA DE RECOSNTRUCCION 3.5 RECTA  
	DE 3.5 MM
	ILIACO
	3.5 MM
	3 A 20 ORIFICIOS
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	67
	967
	FIJADOR INTERNO RECTO ESTRECHA
	RECTO ESTRECHA
	 
	4.5 / 5.0
	6 a 24
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	68
	968
	FIJADOR INTERNO RECTO ANCHA
	RECTO ANCHO 
	 
	4.5 / 5.0
	6 a 24
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	69
	969
	FIJADOR INTERNO EN T
	EN T
	Tibia proximal
	4.5 / 5.0
	4 A 16
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	70
	970
	FIJADOR INTERNO EN L
	SOSTEN EN L DERECHO E IZQUIERDO
	Tibia proximal
	4.5 / 5.0
	4 A 16
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	71
	971
	FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MINIMA INVASION
	DERECHO E IZQUIERDO
	Tibia proximal lateral
	4.5 / 5.0
	4 a 14
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	72
	972
	FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL MINIMA INVASION
	DERECHO E IZQUIERDO
	Femur distal
	4.5/5.0
	5 A 18
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	73
	973
	FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL OSTEOTOMIAS
	DERECHO E IZQUIERDO
	TIBIA PROXIMAL 
	4.5/5.0
	3 a 4
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	74
	974
	FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL OSTEOTOMIAS medial y lateral
	DERECHO E IZQUIERDO
	FEMUR DISTAL
	4.5/5.0
	3 a 5
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	75
	975
	FIJADOR INTERNO  FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOTOMIAS  PEDIATRICA a 90 grados
	DERECHO E IZQUIERDO
	FEMUR DISTAL
	3.5
	3 A 7
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	76
	976
	FIJADOR INTERNO  FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOTOMIA PEDIATRICA a 90 grados
	DERECHO E IZQUIERDO
	FEMUR DISTAL
	5.0
	3 A 7
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	77
	977
	FIJADOR INTERNO PARA FEMUR PROXIMAL CON O SIN GANCHO
	DERECHO E IZQUIERDO
	FEMUR PROXIMAL
	4.5/5.0
	2 a 16 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	78
	978
	FIJADOR INTERNO PARA FEMUR CONDILAR  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL)
	Derecho e izquierdo , angulo variable
	FEMUR DISTAL
	4.5/5.0
	5 A 18
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	79
	979
	Cable-cerclaje c/pinza ø1
	FEMUR 
	 
	1.0
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	80
	980
	Cable-cerclaje c/pinza ø1.7 
	FEMUR 
	 
	1.7
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	81
	981
	Clavija de posicionamiento con rosca
	FEMUR 
	 
	3.5
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	82
	982
	Clavija de posicionamiento con rosca
	FEMUR 
	 
	 
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	83
	983
	Tornillo de bloqueo 
	AUTORROSCANTE
	2.7
	6-60 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	84
	984
	Tornillo de cortical 
	AUTORROSCANTE
	2.7
	6 - 60 mm
	 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	85
	985
	Tornillo de bloqueo 
	AUTORROSCANTE
	3.5
	10-100 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	86
	986
	Tornillo de cortical 
	 
	3.5
	10-50 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	87
	987
	Tornillo Cortical 
	AUTORROSCANTE
	3.5
	10 - 50 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	88
	988
	Tornillo Cortical 
	AUTORROSCANTE
	3.5
	50-150 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	89
	989
	Tornillo Cortical  
	AUTORROSCANTE
	4.5
	14-60 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	90
	990
	Tornillo Cortical 
	 
	4.5
	14-120 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	91
	991
	Tornillo de bloqueo 
	AUTORROSCANTE
	5 O MAS
	14-120 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	92
	992
	Tornillo conico canulado 
	 
	3,5 - 5
	40-95 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	93
	993
	Tornillo bloqueado canulado
	 
	3,5 - 5
	25-110 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	94
	994
	 Tornillo de esponjosa
	ROSCA 16 - 32
	6.5
	30-100 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	95
	995
	Tornillo conico canulado 
	SEGUN DISENO
	7.3
	50-95 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	96
	996
	Tornillo bloqueado canulado
	SEGUN DISENO
	7.3
	20-100 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	97
	997
	TORNILLOS PARA FIJADOR INTERNO 
	AUTOPERFORANTE  Y AUTORROSCANTE
	5.0
	18-85MM
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	98
	998
	Arandela de 7.0mm  compatibles con tornillos
	 
	7 hasta 10.mm
	 
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	99
	999
	Arandela de 13 mm compatible con tornillos
	 
	13
	 
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	100
	9100
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos 
	autorroscante
	2,7
	10 a 60 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	101
	9101
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos 
	autorroscante
	3,5
	10 a 95 mm
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	102
	9102
	Tornillo para fijación en diferentes angulos periprotèsico
	autorroscante, sòlido
	5 o más
	8 a 20 mm
	 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 

	103
	9103
	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos 
	autorroscante, sólido o canulado
	5 o más
	22 a 95
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	
	
	 
	 



	GRUPO 10 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS) 

	INCLUYE BROCAS Y TARRAJAS CORRESPONDIENTES

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA; (PIEZA DE MANO, LIVIANA  PARA HUESO CORTOS)

	

	N°
	CODIGO
	IMPLANTE
	Caracteristicas
	UNIDAD DE MEDIDA

	
OFRECE
	NO OFRECE

	MARCA

	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO


	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm incluye guia e instrumental correspondiente
	Caracteristicas
	Diametro
	LONGITUD (mm)
	Rosca
	Material
	
	
	
	
	

	1
	1001
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	10 o  menos
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	2
	1002
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	11 - 19
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	3
	1003
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	20 - 29
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	4
	1004
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	30 - 39
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	5
	1005
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	40 - 49
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	6
	1006
	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5  mm (opcional)
	Canulado
	3.0 - 3.5  mm
	50 o mas
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	Tornillo Canulado de 3.9 - 4.0 mm incluye guia e instrumental correspondiente-OPCIONAL.
	Caracteristicas
	Diametro
	LONGITUD (mm)
	Rosca
	Material
	 
	
	 
	 
	 

	7
	1007
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	10 - 19
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	8
	1008
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	20 - 29
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	9
	1009
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	30 - 39
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	10
	1010
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	40 - 49
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	11
	1011
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	50 - 59
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	12
	1012
	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm
	Canulado
	3.9 -4.0 mm
	60 0 mas
	Corta o larga
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	ARANDELAS Y OTROS - OPCIONAL
	 
	Diametro
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	13
	1013
	Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0
	 
	correspondiente
	 
	 
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	14
	1014
	Arandela  para tornillo canulado de 2.7 a 4.0
	 
	correspondiente
	 
	 
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	SISTEMA DE 2.3 - 2. 4 mm 
	Diseño
	 
	Diametro
	Orificios
	Material
	 
	
	 
	 
	 

	15
	1015
	Placa recta 
	 
	 
	2.3 - 2. 4 
	4-12
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	16
	1016
	Placa en T recta
	En T
	 
	2.3 - 2. 4
	6 - 10
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	17
	1017
	Placa en T oblicua derecha e izquierda (opcional)
	En T
	 
	2.3 - 2. 4
	6
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	18
	1018
	Placa en L derecha e izquierda (opcional)
	En L 
	 
	2.3 - 2. 4
	6
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	19
	1019
	Placa en X (opcional)
	 
	 
	2.3 - 2. 4 /2.7 
	 
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	20
	1020
	Placa condilar
	 
	 
	2.3 - 2. 4 
	 
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	21
	1021
	Placa en H con cuña  (OPCIONAL)
	En H 
	 
	2.4
	4-5
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	22
	1022
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm
	Solido
	2.3
	5-16
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	23
	1023
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm
	Solido
	2.3
	16 - 40
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	24
	1024
	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado (opcional)
	Solido
	2.3
	6 - 30
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	SISTEMA DE 2.7mm -
	Diseño
	 
	Diametro
	Orificios
	Material
	 
	
	 
	 
	 

	25
	1025
	Placa recta 4- 5 orificios (puede tener orificios de diametro combinado)
	 
	 
	2.7
	4-6
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	26
	1026
	Placa en H  (puede tener orificios de diametro combinado) opcional
	En H
	 
	2.7
	 
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	27
	1027
	Placa en H con cuña  (OPCIONAL)
	En H 
	 
	2.7
	4-5
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	28
	1028
	Placa en H  (puede tener orificios de diametro combinado)  OPCI0NAL
	En H
	 
	2.7
	6 O más
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	29
	1029
	Placa en T recta
	En T
	 
	2.7
	4-5-7
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	30
	1030
	Placa en T  o L oblicua derecha e izquierda (opcional)
	En T
	 
	2.7
	4-6
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	31
	1031
	Placa en L derecha e izquierda (opcional)
	En L 
	 
	2.7
	5 - 7
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	32
	1032
	Placa en X (opcional)
	 
	 
	2.7
	 
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	33
	1033
	Placa fijacion de escafoides metatarsiano (opcional)
	Lapidus der - Izq
	2.7
	 2.7
	4
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	34
	1034
	Placa SubCondilar  (opcional)
	Subcondilar
	2.7
	2.7
	11
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	35
	1035
	Placa fusion de metatarso falangica 
	Artrodesis metatarsofalangica
	2.4 - 2.7
	2.4 - 2,7
	05-jun
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	36
	1036
	Placa Gancho (OPCIONAL)
	Derecha e izquierda
	2.7
	2.7
	6
	Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	37
	1037
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm
	Solido
	2.7
	10 o menos ,12,14,14,18
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	38
	1038
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm
	Solido
	2.7
	20 - 30
	cortical
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	39
	1039
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm  (opcional)
	Solido
	2.7
	30 o más
	cortical
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	40
	1040
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado
	Solido
	2.7
	10 o menos ,12,14,14,18
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	41
	1041
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado
	Solido
	2.7
	20 - 30
	cortical
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	42
	1042
	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado (opcional)
	Solido
	2.7
	30 o más
	cortical
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	SISTEMA DE 3.5 mm 
	Diseño
	 
	Diametro - Long
	Orificios
	Material
	 
	
	 
	 
	 

	43
	1043
	Placa en H (OPCIONAL)
	En H
	 
	2,7 - 3.5
	4- 6
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	44
	1044
	Placa en H con cuña o escalón (OPCIONAL)
	En H
	 
	2,7 - 3.5
	4
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	45
	1045
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	10,12,14,14,18,20
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	46
	1046
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	22-24, 26-28, 30-32
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	47
	1047
	Tornillo de Cortical de3.5 mm
	Solido
	3.5
	35 - 40, 45 - 50 o mas  
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	48
	1048
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	10,12,14,14,18,20
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	49
	1049
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	22-24, 26-28, 30-32
	cortical
	Acero o Titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	50
	1050
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado
	Solido
	3.5
	35, 40, 45 y 50 o mas  
	cortical
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	51
	1051
	Placa para calcaneo  no bloqueada (OPCIONAL)
	Minimo2 tamaños
	 
	 
	 
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	52
	1052
	Placa para calcaneo bloqueada 
	Minimo 2 tamaños
	 
	 
	 
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	53
	1053
	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COLUMNA MEDIAL (OPCIONAL)
	MINIMO DOS TAMAÑOS
	3.5
	 
	 
	Acero o titanio
	 UNIDAD
	
	 
	 
	 

	SISTEMA 2,0 (OPCIONAL)

	54
	1054
	Placa recta
	RECTO
	PIE
	2.0
	4 a 12
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	55
	1055
	Placa recta
	RECTO
	PIE
	2.0
	4,5,6 Y 7
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	56
	1056
	Placa en Y
	EN Y 7-8X3-4
	PIE
	2.0
	7-8X3-4
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	57
	1057
	Placa en T
	EN T 7-8x2
	PIE
	2.0
	7-8X2
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	58
	1058
	Placa en T
	EN T
	PIE
	2.0
	7-8X3
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	59
	1059
	Placa condilar 
	CONDILAR
	PIE
	2.0
	7
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	60
	1060
	Tornillo de Cortical de 2.0 mm
	Solido
	 
	6 - 28 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	61
	1061
	Tornillo de Cortical de 2.0  mm bloqueado
	Solido
	 
	6 - 28 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	62
	1062
	Tornillo Canulado de 2,0 a 2,4  mm con y sin cabeza
	Canulado
	PIE
	2.0-2.4 mm
	 10-40 mm 
	Acero-Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	 

	63
	1073
	HOJAS DE SIERRA 
	HOJAS ESTERILES 
	5 A 10MM
	15 A 40 MM
	 
	ACERO
	UNIDAD
	 
	 
	 
	 



	[bookmark: _Hlk100293870]GRUPO 11.- MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS - TODOS LOS TORNILLOS DEBEN SER AUTOTARRAJANTES. -

	PLACAS PARA OSTEOSINTESIS DE PEQUENOS FRAGMENTOS (Tornillos 3.5 mm-4.0)

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Caracteristicas
	Indicaciones 
	Tornillos
	Orificios
	Material
	UNIDAD DE MEDIDA
 
	OFRECE
 
	NO OFRECE
 
	MARCA
 
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. 
	
	
	
	
	

	1
	11001
	Placa de compresion dinámica de 4 - 5  y 6 orificios
	Autocompresión
	 
	3.5 mm
	4 - 5 y 6
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	11002
	Placa de compresion dinámica de 7 - 8 Y  10 orificios 
	Autocompresión
	 
	3.5 mm
	7 - 8 y 10
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	11003
	Placa de compresion dinámica de 12  y más orificios 
	Autocompresión
	 
	3.5 mm
	12 y más
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	11004
	Placa en T de 3 - 4 Orificios (opcional)
	En T
	 
	3.5 mm-4.0
	3 - 4
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	11005
	Placa en T de 5 - 6 Orificios (opcional)
	En T
	 
	3.5 mm-4.0
	5 - 6
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	11006
	Placa en T de mas de 6 orificios (opcional)
	En T
	 
	 
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	11007
	Placa en T oblicua de 3 - 4 y 5 Orificios (opcional)
	En T Oblicua
	 
	3.5 mm-4.0
	3 - 4 y 5
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	11008
	Placa tercio de tubo o caña con 4, 5 y 6 Orificios 
	En 1/3 de tubo o caña 
	 
	3.5 mm-4.0
	4, 5 y 6
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	11009
	Placa tercio de tubo o caña con 7, 8 y 9 Orificios 
	En 1/3 de tubo o caña 
	 
	3.5 mm-4.0
	7, 8 y 9
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	10
	11010
	Placa tercio de tubo o caña con  10, 11 y 12 Orificios 
	En 1/3 de tubo o caña 
	 
	3.5 mm-4.0
	10, 11 y 12
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	11
	11011
	Placa Recta de Reconstrucción de 5, 6 y 7 Orificios 
	Reconstrucción
	 
	3.5 mm-4.0
	5, 6 y 7
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	12
	11012
	Placa Recta de Reconstrucción de 8, 9 y 10 Orificios 
	Reconstrucción
	 
	3.5 mm-4.0
	8, 9 y 10
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	13
	11013
	Placa Recta de Reconstrucción de 12, 14 y 16 Orificios 
	Reconstrucción
	 
	3.5 mm-4.0
	12, 14 y 16
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	14
	11014
	Placa Recta de Reconstrucción de 18, 20 y 22 Orificios 
	Reconstrucción
	 
	3.5 mm-4.0
	18, 20 y 22
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	15
	11015
	Placa arqueada de Reconstrucción de 6, 8 y 10  Orificios 
	Reconstrucción
	 
	3.5
	6, 8 y 10
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	16
	11016
	Placa arqueada de Reconstrucción de 12, 14 , 16 y 18 Orificios 
	Reconstrucción
	 
	3.5
	12, 14 y 16
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	TORNILLOS PARA FIJACION DE  PEQUEÑOS FRAGMENTOS, ARANDELAS, BROCAS Y MACHOS 

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Caracteristicas 

	 
	 
	Tornillos de Cortical 3.5 mm 
	Diseño
	Diametro (mm)
	Longitud (mm)
	Rosca
	Material
	 
	 
	 
	 
	

	17
	11017
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm
	Solido
	3.5 mm
	10 - 18
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	18
	11018
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm
	Solido
	3.5 mm
	20 - 28
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	19
	11019
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm
	Solido
	3.5 mm
	30 - 38
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	20
	11020
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm
	Solido
	3.5 mm
	40 - 48
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	21
	11021
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm
	Solido
	3.5 mm
	50 - 58
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	22
	11022
	Tornillo de Cortical de 3.5 mm
	Solido
	3.5 mm
	60 o más
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	23
	11023
	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total
	Esponjosa
	4.0 mm 
	10 - 18
	Corta y total
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	24
	11024
	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total
	Esponjosa
	4.0 mm 
	20 - 28
	Corta y total
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	25
	11025
	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total
	Esponjosa
	4.0 mm 
	30 - 38
	Corta y total
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	26
	11026
	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total
	Esponjosa
	4.0 mm 
	40 - 48
	Corta y total
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	27
	11027
	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total
	Esponjosa
	4.0 mm 
	50 - 58
	Corta y total
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	28
	11028
	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total
	Esponjosa
	4.0 mm 
	60 o más
	Corta y total
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	29
	11029
	Arandela 7.0 mm para tornillo de esponjosa 4.0 mm
	 
	7.0 mm
	 
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	30
	11030
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	Dos
	Acople mandril
	2.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	31
	11031
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	Dos
	Rápido
	2.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	32
	11032
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	Dos
	Rápido
	2.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	PLACAS PARA OSTEOSINTESIS DE GRANDES FRAGMENTOS (Tornillos 4.5-6.5 mm)

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Caracteristicas

	 
	 
	Placa recta angosta con orificios de autocompresión con tornillos  de 4.5 mm 
	Diseño
	Indicaciones 
	Tornillos
	Orificios
	Material
	 
	 
	 
	 
	

	33
	11033
	Placa de compresion dinámica angosta con 4, 5. 6 y 7  orificios 
	Autocompresión
	Tibia
	4.5-6.5 mm
	4, 5. 6 y 7
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	34
	11034
	Placa de compresion dinámica angosta con 8, 9, 10 y 11  orificios 
	Autocompresión
	Tibia
	4.5-6.5 mm
	8, 9, 10 y 11
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	35
	11035
	Placa de compresion dinámica angosta con 12, 13, 14 y 15 orificios 
	Autocompresión
	Tibia
	4.5-6.5 mm
	12, 13, 14 y 15
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	36
	11036
	Placa de compresión dinámica angosta con 16 y más orificios 
	Autocompresión
	Tibia
	4.5-6.5 mm
	16 y más
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	No.
	CODIGO
	Placa recta ancha con orificios de auto compresión para tornillos de 4.5-6.5 mm mm
	Diseño
	Indicaciones 
	Tornillos
	Orificios
	Material
	 
	 
	 
	 
	

	37
	11037
	Placa de compresion dinámica ancha de 6, 7, 8 y 9 orificios 
	Autocompresión
	Húmero - Fémur
	4.5-6.5 mm
	6, 7, 8 y 9
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	38
	11038
	Placa de compresion dinámica ancha de 10, 11, 12 y 13 orificios 
	Autocompresión
	Húmero - Fémur
	4.5-6.5 mm
	10, 11, 12 y 13 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	39
	11039
	Placa de compresion dinámica ancha de 14, 15, 16 y 18 orificios 
	Autocompresión
	Húmero - Fémur
	4.5-6.5 mm
	14, 15, 16 y 18
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	No.
	CODIGO
	Placas Tubo para cadera con barril largo y corto (incluye 3 guias)
	Diseño
	Indicaciones 
	Tornillos
	Orificios
	Material
	
	 
	 
	 
	

	40
	11040
	Placa tubo para cadera 135° 3 y 4 orificios cilindro corto (Orificios 3 y 4)
	cilindro corto
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	2 ,3 y 4
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	41
	11041
	Placa tubo para cadera 135° 3 orificios cilindro largo (orificios 3)
	cilindro largo
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	2
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	42
	11042
	Placa tubo para cadera 135° 4 orificios - OBLIGATORIO
	cilindro largo
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	4
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	43
	11043
	Placa tubo para cadera 135° 5, 6 y más orificios, cilindro corto
	cilindro corto
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	5, 6 y más
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	44
	11044
	Placa tubo para cadera 135° 5 orificios - OBLIGATORIO
	cilindro largo
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	5
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	45
	11045
	Placa tubo para cadera 135° 6 orificios - OBLIGATORIO
	cilindro largo
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	6
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	46
	11046
	Placa tubo para cadera 135° 8 orificios - OBLIGATORIO
	cilindro largo
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	8
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	47
	11047
	Placa tubo para cadera 135° 10 orificios - OBLIGATORIO
	cilindro largo
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	10
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	48
	11048
	Placa tubo para cadera 135° 12 orificios -OBLIGATORIO
	cilindro largo
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	12
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	49
	11049
	Placa tubo para cadera 135° 14 orificios
	cilindro largo
	Cadera
	4.5-6.5 mm
	14
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	50
	11050
	Placa de estabilización trocantérea
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	No.
	CODIGO
	Placas Tubo para rodilla con orificios de autocompresión (incluye 3 guias)
	Diseño
	Indicaciones 
	Tornillos
	Orificios
	Material
	
	 
	 
	 
	

	No.
	CODIGO
	Tornillos para placa tubo de cadera
	Diseño
	Indicaciones 
	Longitud
	Rosca
	Material
	 
	 
	 
	 
	

	51
	11051
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 50 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	50 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	52
	11052
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 55 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	55 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	53
	11053
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 60 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	60 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	54
	11054
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 65 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	65 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	55
	11055
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 70 mm – OBLIGATORIO
	 
	 
	70 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	56
	11056
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 75 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	75 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	57
	11057
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 80 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	80 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	58
	11058
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 85 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	85 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	59
	11059
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 90 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	90 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	60
	11060
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 95 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	95 mm 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	61
	11061
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 100 mm - OBLIGATORIO
	 
	 
	100 mm
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	62
	11062
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 105 mm 
	 
	 
	105 mm
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	63
	11063
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 110 mm 
	 
	 
	110 mm
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	64
	11064
	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 115 mm 
	 
	 
	115 mm o mas
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	65
	11065
	Dispositivo de bloqueo para Placa Tubo 
	 
	 
	 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	66
	11066
	Tornillo de compresión para placa tubo de cadera   (Tornillo de seguridad) – OBLIGATORIO
	 
	 
	 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	TORNILLOS PARA FIJACION DE GRANES FRAGMENTOS, ARANDELAS, BROCAS Y MACHOS 

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Caracteristicas
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Diametro (mm)
	Longitud (mm)
	Rosca
	Material
	 
	 
	 
	 
	

	TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS

	67
	11067
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	14 -20
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	68
	11068
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	22 - 30
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	69
	11069
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	32 - 40
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	70
	11070
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	42 - 50
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	71
	11071
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	52 - 60
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	72
	11072
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	62 - 70
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	73
	11073
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	72 - 80
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	74
	11074
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	85 - 95
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	75
	11075
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	100 - 110
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	76
	11076
	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa
	Solido
	4.5 mm
	115 y más
	Cortical
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	77
	11077
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	30  y 35
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	78
	11078
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	40 y 45
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	79
	11079
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	50 y 55
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	80
	11080
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	60 y 65
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	81
	11081
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	70 y 75
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	82
	11082
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	80 y 85
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	83
	11083
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	90 y 95
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	84
	11084
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	100 y 105
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	85
	11085
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca 16 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	110 - más
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	86
	11086
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca de 32 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	45, 50 y 55
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	87
	11087
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca de 32 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	60 y 65
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	88
	11088
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca de 32 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	70 y 75
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	89
	11089
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca de 32 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	80 y 85
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	90
	11090
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca de 32 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	90 y 95
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	91
	11091
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca de 32 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	100 y 105
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	92
	11092
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca de 32 mm.
	Esponjosa
	6.5 mm
	110 - más
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	93
	11093
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	25 y 30
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	94
	11094
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	35 ,40 y 45 
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	95
	11095
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	50 y 55
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	96
	11096
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	60 y 65
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	97
	11097
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	70 y 75
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	98
	11098
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	80 y 85
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	99
	11099
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	90 y 95
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	100
	11100
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	100 y 105
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	101
	11101
	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm  con rosca completa
	Esponjosa
	6.5 mm
	110 - más
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	102
	11102
	Arandela de 13 mm para tornillo de esponjosa de 6.5mm
	 
	13 mm
	 
	 
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	No.
	CODIGO
	BROCAS
	Caracteristicas
	 
	Acople 
	Diametro
	Material
	 
	 
	 
	 
	

	103
	11103
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Acople mandril
	3.2 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	104
	11104
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Acople mandril
	3.2 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	105
	11105
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	3.2 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	106
	11106
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	3.2 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	107
	11107
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Acople mandril
	3.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	108
	11108
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Acople mandril
	3.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	109
	11109
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	3.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	110
	11110
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	3.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	111
	11111
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Acople mandril
	4.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	112
	11112
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Acople mandril
	4.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	113
	11113
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	4.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	114
	11114
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	4.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	115
	11115
	Brocas con dos aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	6.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	116
	11116
	Brocas con tres aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	2.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	117
	11117
	Brocas con tres aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	4.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	118
	11118
	Brocas con tres aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	4.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	119
	11119
	Brocas con tres aristas de corte
	Solido
	 
	Rápido
	4.5 mm
	Acero
	 
	 
	 
	 
	

	No.
	CODIGO
	MACHOS
	 
	 
	 
	Diámetro
	Material
	UNIDAD DE MEDEIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	ALAMBRES, CLAVOS Y GRAPAS

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Caracteristicas

	
	
	
	Diseño
	Forma
	Longitud
	Diámetro
	Material 
	 
	 
	 
	 
	

	120
	11120
	Rollo de alambre 1.0 mm 
	Solido
	Liso
	10 mts
	1.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	121
	11121
	Rollo de alambre 1.25 mm
	Solido
	Liso
	10 mts
	1.25 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	122
	11122
	Clavo Kirschner punta trocar 
	Solido
	Liso
	>o= 250mm
	1.25 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	123
	11123
	Clavo Kirschner punta trocar 
	Solido
	Liso
	>o= 250mm
	1.6 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	124
	11124
	Clavo Kirschner punta trocar 
	Solido
	Liso
	>o= 250mm
	2.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	125
	11125
	Clavo Kirschner punta trocar 
	Solido
	Liso
	>o= 250mm
	2.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	126
	11126
	Clavo Kirschner punta trocar 
	Solido
	Liso
	>o= 250mm
	3.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	127
	11127
	Clavo Kirschner doble punta
	Solido
	Liso
	>o= 150mm
	1.2 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	128
	11128
	Clavo Kirschner doble punta
	Solido
	Liso
	>o= 150mm
	1.6 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	129
	11129
	Clavo Kirschner doble punta
	Solido
	Liso
	>o= 150mm
	2.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	130
	11130
	Clavo Steinmann punta trocar 
	Solido
	Punta trocar
	>o= 150mm
	3.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	131
	11131
	Clavo Steinmann punta trocar 
	Solido
	Punta trocar
	>o= 250mm
	4.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	132
	11132
	Clavo Steinmann punta trocar 
	Solido
	Punta trocar
	>o= 200mm
	4.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	133
	11133
	Clavo Steinmann punta trocar 
	Solido
	Punta trocar
	>o= 200mm
	5.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	134
	11134
	Clavo con rosca en la punta (opcional)
	Solido
	Punta roscada
	>o= 200mm
	1.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	135
	11135
	Clavo con rosca en la punta (opcional)
	Solido
	Punta roscada
	>o= 200mm
	1.2 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	136
	11136
	Clavo con rosca en la punta (opcional)
	Solido
	Punta roscada
	>o= 200mm
	1.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	137
	11137
	Clavo con rosca en la punta (opcional)
	Solido
	Punta roscada
	>o= 200mm
	2.0 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	138
	11138
	Clavo con rosca en la punta (opcional)
	Solido
	Punta roscada
	>o= 200mm
	2.5 mm
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	139
	11139
	Clavos elásticos para fracturas de húmero,antebrazo, tibia y fémur (opcional)
	Sólido
	 
	400 mm o mas
	2 a 3 mm
	Titanio - acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	140
	11140
	Clavos elásticos para fracturas de húmero,antebrazo, tibia y fémur  (opcional)
	Sólido
	 
	400 mm o mas
	4
	Titanio - acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	141
	11141
	Grapa para hueso DE BLAUNT 
	Solido
	Minimo 5 tamaños
	 
	 
	Acero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	




	[bookmark: _Hlk100293962]GRUPO  12.- MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA REVISIONES ARTICULARES

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	Caracteristicas
	UNIDAD DE MEDIDA
 
	OFRECE
 
	NO OFRECE
 
	MARCA
 
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	 
	Diametro (mm)
	Longitud (mm)
	 
	Material
	
	
	
	
	

	1
	12001
	CABLE EN  ACERO O POLIMERO PARA PLACA 
	Cable acero
	1.8-2.0 mm
	75 cm o más 
	 
	Acero o polimero 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	12002
	CABLE EN  CROMO - COBALTO O POIMERO  PARA GRAPA TROCANTERICA  DE 2.0 
	 
	1.8-2.0 mm
	75 cm o más 
	 
	Cromo-Cobalto o polimero
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	12003
	PLACA PARA CABLE 
	 
	 
	100-200mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	12004
	PLACA PARA CABLE 
	 
	 
	201 a 289 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	12005
	PLACA PARA CABLE 
	Placa Cable
	 
	Mayor o igual a  290 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	12006
	SISTEMA DE CIERRE PARA CABLE (opcional segun diseno)
	DE PRESION O DE TORNILLO
	 
	 
	 
	COMPATIBLE
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	12007
	GRAPA TROCANTERICA 
	Grapa TROCANTERICA
	MINIMO 2 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	12008
	TORNILLOS  DE CORTICAL (OPCIONAL, según diseño)
	 
	 
	10 A 50 mm
	 
	compatible
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	12009
	TORNILLOS BLOQUEADOS (OPCIONAL, según diseño)
	 
	 
	11 A 50 mm
	 
	compatible
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	



	[bookmark: _Hlk100293979]GRUPO 13 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS - TORNILLOS CANULADOS (Incluye Guía correspondiente) e instrumental a préstamo 

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Caracteristicas
	UNIDAD DE MEDIDA

	

OFRECE


	NO OFRECE


	

MARCA


	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Diametro (mm)
	Longitud (mm)
	Rosca
	Material
	
	
	
	
	

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICOP UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. 
	
	
	
	
	

	1
	13001
	Tornillo Canulado  de 3.5 - 4.0  rosca parcial
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	10 - 18
	Rosca corta
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	13002
	Tornillo Canulado  de 3.5 - 4.0  rosca parcial
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	20 - 28
	Rosca corta
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	13003
	Tornillo Canulado  de 3.5 - 4.0  rosca parcial
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	30 - 38
	Rosca corta
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	13004
	Tornillo Canulado  de 3.5 - 4.0  rosca parcial
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	40 - 48
	Rosca corta
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	13005
	Tornillo Canulado  de 3.5 - 4.0  rosca parcial
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	50 - más
	Rosca corta
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	13006
	Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0  rosca completa 
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	10 - 18
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	13007
	Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0  rosca completa 
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	20 - 28
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	13008
	Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0  rosca completa 
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	30 - 38
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	13009
	Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0  rosca completa 
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	40 - 48
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	10
	13010
	Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0  rosca completa 
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	3.5 - 4.0 mm
	50 - más
	Completa
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	11
	13011
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	30 y 35
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	12
	13012
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	40 y 45
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	13
	13013
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	50 y 55
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	14
	13014
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	60 y 65
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	15
	13015
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	70 y 75
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	16
	13016
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	80 y 85
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	17
	13017
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	90 y 95
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	18
	13018
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	100 y 105
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	19
	13019
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	110 y 115
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	20
	13020
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	120 y 125
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	21
	13021
	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	130 - más
	16 - 20 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	22
	13022
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	50 y 55
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	23
	13023
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	60 y 65
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	24
	13024
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	70 y 75
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	25
	13025
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	80 y 85
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	26
	13026
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	90 y 95
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	27
	13027
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	100 y 105
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	28
	13028
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	110 y 115
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	29
	13029
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	120 y 125
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	30
	13030
	Tornillo Canulado de 6.5- 7.3 mm rosca 32
	Canulado, autoperforante, autotarrajante
	6.5mm-7.3 mm
	130 - más
	32 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	31
	13031
	Tornilo canulado de 4.5 rosca 16.  (OPCIONAL)
	Canulado, autoperforante,
	4.5
	10 a 48 (de 2 en 2)
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	32
	13032
	Tornilo canulado de 4.5 rosca 16 (OPCIONAL) 
	Canulado, autoperforante,
	4.5
	50 mm - más
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	33
	13033
	Tornilo canulado de 4.5 rosca 32  (OPCIONAL) 
	Canulado, autoperforante,
	4.5
	10 a 48 (de 2 en 2)
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	34
	13034
	Tornilo canulado de 4.5 rosca 32  (OPCIONAL) 
	Canulado, autoperforante, 
	4.5
	50 mm - más
	16 mm
	Acero - Titanio
	 UNIDAD
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[bookmark: _Hlk100221786]GRUPO 14.- REEMPLAZOS PARA HOMBRO VER ANEXO 1F INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional.

	PROTESIS TOTAL DE HOMBRO-
	

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	Caracteristicas
	 
	 
	 
	 
	UNIDAD DE MEDIDA
 
	OFRECE
 
	NO OFRECE
 
	MARCA
 
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. 
	
	
	
	
	

	1
	14001
	CABEZA HUMERAL
	Tres opciones de diametro entre 40 y 56 mm- Dos opciones de altura, estandar y excentrica(offset)
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	[bookmark: _Hlk100221733]14002
	TALLO HUMERAL
	Tres opciones de diametro entre 6 y 14 mm, 2 opciones de longitud, (estandar y largo).
	cementado y/o no cementado
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	14003
	TALLO HUMERAL PARA FRACTURA
	Tres opciones de diametro entre 6 y 14 mm, una  ò  mas longitudes . Sistema de fijacion de tuberosidades.
	cementado y/o no cementado
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	14004
	TALLO HUMERAL PARA REVISION (OPCIONAL)
	VASTAGO PARA REVISION LONGITUD 175  - 220 MM
	 DIAMETRO DE 6 - 18 MM
	MINIMO 4 COMBINACIONES
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	14005
	GLENOIDES  
	Dos  opciones de tamaño con 1 o 2 pegs según su diseño
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	14006
	PROTESIS REVERSA
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	14007
	PROTESIS REVERSA DE TRAUMA
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR 
	OPCIONAL
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	14008
	TAPON MEDULAR 
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	







	[bookmark: _Hlk100294036]GRUPO 15A- REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA-VER ANEXO 1F INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional.

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	Caracteristicas
	 
	 
	 
 
	UNIDAD DE MEDIDA

	OFRECE

	NO OFRECE

	MARCA

	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. 
	
	
	
	
	

	1
	15001
	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14
	MINIMO 7 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	15002
	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA OFF SET LATERALIZADO CONO 12/14 
	MINIMO 7 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	15003
	TALLO FEMORAL CEMENTADO CONO 12/14 (incluye centralizador, si lo requiere)
	Minimo 4 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	15004
	TALLO FEMORAL CEMENTADO CON OFF SET LATERALIZADO CONO 12/14 
	MINIMO 4 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	15005
	TAPON MEDULAR BIOABSORBIBLE O SINTETICO O POLIETILENO
	MINIMO 3 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	15006
	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CONGENITO CONICO TIPO WAGNER  
	MINIMO 6 TAMAÑOS
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	15007
	COPA ACETABULAR CEMENTADA DESDE 44 HASTA 60
	MINIMO 6 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	15008
	COPA ACETABULAR  CEMENTADA DE 62 Y 64 MM (OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	15009
	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Mínimo 9 tamaños
	Minimo 9 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	10
	15010
	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm  y 36 mm DE DIAMETRO
	Minimo 7 tamaños 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	11
	15011
	COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 40 MM A 56 MM
	MINIMO 8 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	12
	15012
	INSERTO DE CERAMICA PARA CABEZA FEMORAL DE 28,32,36 mm DE DIAMETRO (OPCIONAL)
	Minimo 7 tamaños de longitud
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	13
	15013
	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN Co – Cr– Mo, DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm
	Minimo 4 tamaños de longitud
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	14
	15014
	CABEZA FEMORAL EN CERAMICA DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm
	MINIMO 3  TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	15
	15015
	TORNILLOS HEXAGONALES  DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR 
	MINIMO 4 TAMAÑOS DE 15 - 45 MM
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	16
	15016
	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM
	MINIMO 7 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	17
	15017
	COPA ACETABULAR DE DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DESDE 42 A 60 MM TAMAÑO DE LA COPA
	MINIMO 4 TAMAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	18
	15018
	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD
	TAMAÑO CORRESPONDIENTE A LA COPA
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	19
	15019
	CABEZA FEMORAL 22 A 32  PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD
	MINIMO DOS LONGITUDES
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	



	[bookmark: _Hlk100294062]GRUPO 15B- REEMPLAZOS DE REVISIÓN PARA CADERA-VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL incluye campo en U estéril y película estéril incisional.

	PRÓTESIS DE REVISION

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. 
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	20
	15020
	TALLO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO MODULAR CON METAFISIS INTERCAMBIABLE 
	Minimo 6 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	21
	15021
	TALLO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO (MINIMO 4 TAMAÑOS con:  Minimo un (1) tallo con LONGITUD igual o mayor a 250 mm  y minimo dos (2) tallos con dos longitudes diferentes para el mismo diametro 
	Minimo 4 tamaños
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	22
	15022
	TALLO FEMORAL DE REVISION  CEMENTADO CON MINIMO UN TAMAÑO CON LONGITUD  IGUAL O MAYOR A 220 MM  (opcional)
	Según diseño
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	23
	15023
	AUMENTO ILIACO  EN METAL TRABECULAR
	RECTO Y LATERAL POSTERIOR
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	24
	15024
	CUÑAS ACETABULARES DE AUMENTO EN METAL TRABECULAR
	EN DIFERENTES GRADOS
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	25
	15025
	COPA ACETABULARES DE REVISION  EN METAL TRABECULAR
	48 A 60 MM
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	26
	15026
	INSERTO PARA COPAS ACETABULARES DE REVISION  EN METAL TRABECULAR
	 
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	27
	15027
	TORNILLOS CORRESPONDIENTES
	DIFERENTES LONGITUDES
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	OTROS

	28
	15028
	CABEZA FEMORAL PROTÉSICA DIÁMETRO 22 MM. 
	MINIMO CUATRO ALTURAS DE CUELLO
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	29
	15029
	COPA PARA REVISIÓN MULTIHUECOS CON TITANIO POROSO, CON OPCIÓN DE CONVERTIDOR A DOBLE MOVILIDAD
	 HASTA 12 ORIFICIOS
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	30
	15030
	COPA ACETABULAR CON SISTEMA DE DOBLE MOBILIDAD NO CEMENTADA, CON SISTEMA DE FIJACION AL ACETABULO CON ALETA Y TORNILLO, 42 A 60MM
	Minimo 7 tamaños
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	31
	15031
	TONILLOS PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR DE DOBLE MOBILIDAD DE ALETA (OPCIONAL) SEGÚN DISEÑO
	Minimo 4 tamaños DE 14 A 45MM
	(OPCIONAL)
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	



	[bookmark: _Hlk100294081]GRUPO 16 - ANILLOS ACETABULARES 

	Para los items 16001 y 16002, es obligatorio presentar uno de los dos, en caso de presentar los 2 anillos, se dara puntaje por item opcional. 

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	CARACTERISTICAS
	TAMANO
	MATERIAL
	 
	 
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	1
	16001
	ANILLO DE FIJACION ILIACA (REFUERZO ACETABULAR) 
	HEMISFERICOS, CON REBORDE DE APOYO PARA AREA ILIACA, CON APERTURA DE LA ZONA POLAR CON ORIFICIOS MULTIPLES PARA FIJACION CON TORNILLOS EN EL REBORDE Y CUERPO DEL ANILLO
	44-61 MM Minimo 4 tamanos
	TITANIO
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	16002
	ANILLO DE FIJACION ILIO ISQUIATICA (RECONSTRUCCION ACETABULAR 
	FIJACION AL ISQUION CON TORNILLO 
	MINIMO 6 ORIFICIOS 2 EN ISQUION Y 4 EN ILIACO. 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	16003
	TORNILLO PARA ANILLO ACETABULAR
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	



	[bookmark: _Hlk100294094]GRUPO 17.- REEMPLAZOS DE RODILLA -COMPATIBILIDAD DE LA PRIMARIA Y REVISION  Y LA  PROTESIS PRIMARIA DEBE SER POSTEROESTABILIZADA

	VER ANEXO 3 INSTRUMENTAL  incluye campo en U esteril y película esteril incisional.

	OBLIGATORIO DEJAR EN APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA. 

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	Caracteristicas
	 
	 
	 
	 
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	1
	17001
	COMPONENTE FEMORAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo 
	Minimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	17002
	COMPONENTE TIBIAL-intercambiables un paso arriba y uno abajo 
	Minimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	17003
	INSERTO TIBIAL MODULAR.-(NO MONOBLOQUE)
	Minimo 5 alturas
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	17004
	PATELA (ROTULA) con tres tetones
	Minimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	PROTESIS PARA  RODILLA  DE REVISION 

	No.
	CODIGO
	ELEMENTO
	Caracteristicas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	17005
	COMPONENTE FEMORAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo 
	Minimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	17006
	COMPONENTE TIBIAL-intercambiable un paso arriba y uno abajo
	Minimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	17007
	INSERTO TIBIAL-( MODULAR- NO MONOBLOQUE).
	Minimo 5 alturas
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	17008
	PATELA (ROTULA) con tres tetones
	Minimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	17009
	VASTAGO FEMORAL 
	Minimo 2 longitudes
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	10
	17010
	VASTAGO FEMORAL LATERALIZADO 
	Minimo 2 longitudes
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	11
	17011
	VASTAGO TIBIAL
	Minimo 2 longitudes
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	12
	17012
	VASTAGO TIBIAL LATERALIZADO 
	Minimo 2 longitudes
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	13
	17013
	CUÑA FEMORAL DISTAL 
	Minimo 2 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	14
	17014
	CUÑA FEMORAL POSTERIOR
	Minimo 2 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	15
	17015
	CUÑA TIBIAL PARCIAL
	Minimo 2 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	16
	17016
	CUÑA TIBIAL TOTAL (OPCIONAL)
	Minimo 2 tamaños
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



	[bookmark: _Hlk100294109]GRUPO 18.  GRUPO ENDOPROTESIS CADERA Y RODILLA incluye instrumental  con campo en U estéril y película estéril incisional.

	 
	 
	ENDOPROTESIS DE FEMUR PROXIMAL
	 
	 
	 
	 
	UNIDA DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	1
	18001
	Fémur Masivo proximal, posibilidad de ajuste de anteversión por grados máximo cada 10 grados; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y tallos)
	 
	 
	Entre 35 y 70, mínimo dos longitudes.
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	18002
	Modulos de alargamiento para diáfisis femoral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocacion (diferentes a fémur masivo y tallos)
	 
	 
	Entre 30 y 150, mínimo 4 longitudes
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	18003
	Vástago no cementado para endoprótesis de fémur proximal  recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo)
	 
	Diámetros de 11 a 20 mm mínimo 6 tallas
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	18004
	Vástago cementado para endoprótesis de fémur proximal;  incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo)
	 
	Diámetros de 10 a 18 mm mínimo 3 tallas
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	18005
	Vástago no cementado para endoprótesis de fémur proximal  recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita, con opción de fijación adicional con pernos de bloqueo; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo)
	 
	Diámetros de 11 a 20 mm mínimo 6 tallas
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ENDOPROTESIS DE FEMUR DISTAL

	6
	18006
	Fémur Masivo distal, incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de fémur masivo distal, componente tibial y tallos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	18007
	Módulos de alargamiento para diáfisis femoral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a fémur masivo distal y tallos)
	 
	 
	Entre 30 y 150, mínimo 4 longitudes
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	18008
	Componente tibial cementado o no cementado de endoprótesis de fémur distal, con articulación constreñida,  y opción de colocación de tallos; incluye inserto tibial con polietileno de peso molecular ultra alto.  Incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de fémur masivo distal, fémur masivo distal y tallos)
	 
	Mínimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	18009
	Vástago no cementado para endoprótesis de fémur distal  recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento para endoprótesis de fémur distal y fémur masivo distal)
	 
	Diámetros de 11 a 20 mm mínimo 6 tallas
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	10
	18010
	Vástago cementado para endoprótesis de fémur distal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a modulos de alargamiento para endoprótesis de fémur distal y fémur masivo distal)
	 
	Diámetros de 10 a 18 mm mínimo 3 tallas
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	11
	18011
	Vástago no cementado para componente tibial de endoprótesis de fémur distal  recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo)
	 
	Diámetros de 10 a 18 mm mínimo 4 tallas
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	12
	18012
	Vástago cementado para componente tibial de endoprótesis de fémur distal incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y fémur masivo)
	 
	Diámetros de 10 a 18 mm
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	13
	18013
	Patela
	 
	Mínimo 2 tamaños
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ENDOPROTESIS DE TIBIA PROXIMAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	18014
	Tibia masiva proximal, incluye inserto tibial de polietileno con peso molecular ultra alto; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de tibia masiva, componente femoral  distal de tibia masiva proximal  y tallos)
	 
	Minimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	15
	18015
	Módulos de alargamiento para diafisis tibial incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a tibia masiva proximal, componente femoral  distal de tibia masiva proximal y tallos)
	 
	 
	Entre 30 y 150, mínimo 4 longitudes
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	16
	18016
	Componente femoral de endoprótesis de tibia proximal, con articulación constreñida.  Incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, tibia masiva proximal y tallos)
	 
	Mínimo 3 tamaños
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	17
	18017
	Vástago no cementado para endoprótesis de tibia proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva)
	 
	Diámetros de 10 a 18 mm mínimo 4 tallas
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	18
	18018
	Vástago cementado para endoprótesis de tibia proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva)
	 
	Diámetros de 10 a 18 mm
	Longitudes de 100 a 160 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	19
	18019
	Vástago no cementado para componente femoral de endoprótesis de tibia proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva proximal)
	 
	Diámetros de 12 a 20 mm mínimo 4 tallas
	Longitudes de 100 a 200 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	20
	18020
	Vástago cementado para componente femoral de endoprótesis de tibia proximal  incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente femoral de tibia masiva proximal y tibia masiva proximal)
	 
	Diámetros de 10 a 20 mm mínimo 3 tallas
	Longitudes de 100 a 200 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	21
	18021
	PROTESIS EN BISAGRA PARA RODILLA, incluye todas las partes que conforman la prótesis, según su diseño, en cantidad de uno por cada elemento, las cuales deben ser desglosadas y relacionadas con sus especificaciones y respectivo valor unitario.    
	Componentes femoral y tibial mínimo 3 tamaños, vástagos para femúr y tibia,  aumentos para  fémur y tibia entre 5 a 15 mm,  polietileno mínimo en 3 tamaños, patela.
	Incluye todos los componentes
	 
	SEGÚN DISEÑO 
	ACERO - TITANIO
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	



	[bookmark: _Hlk100294130]GRUPO 19.  GRUPO ENDOPRÓTESIS HOMBRO Y CODO incluye instrumental con campo en U estéril y película estéril incisional. 

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Características
	Tamaño
	Longitud(mm)
	Orificios
	Material
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	 
	 
	ENDOPRÓTESIS DE HUMERO PROXIMAL

	1
	19001
	Húmero masivo proximal, con posibilidad de ajuste de anteversión por grados máximo cada 20 grados; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocacion (diferentes a módulos de alargamiento de húmero masivo proximal y tallos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	2
	19002
	Modulos de alargamiento para diáfisis humeral incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo proximal y tallos)
	 
	 
	Longitudes de 10 a 60 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	3
	19003
	Cabeza humeral
	 
	Mínimo 2 tamaños
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	4
	19004
	Vástago no cementado para húmero masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo)
	 
	Diámetros de 6 a 18
	Longitudes de 50-120 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	5
	19005
	Vástago cementado para húmero masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento y húmero proximal masivo)
	 
	Diámetros de 6 a 14
	Longitudes de 50-120 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	6
	19006
	Cabeza  humeral para endoprotesis reversa
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	7
	19007
	Base de Glenoide anatómica reversa(incluye tornillos de fijación)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	8
	19008
	Glenosfera para endoprotesis reversa en polietileno
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	9
	19009
	Malla de poliester o dacrón para reinserción ligamentaria y de tejidos blandos
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ENDOPROTESIS DE HUMERO DISTAL

	10
	19010
	Húmero distal masivo, que incluye el eje, todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de húmero distal masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	11
	19011
	Módulos de alargamiento para diáfisis humeral; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a húmero masivo, componente cubital de húmero distal masivo y tallos)
	 
	 
	Longitudes de 10 a 80 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	12
	19012
	Componente cubital cementado o no cementado de endoprótesis de húmero distal.  Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, húmero masivo distal y tallos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	13
	19013
	Vástago no cementado para húmero masivo distal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo)
	 
	Diámetros de 6 a 18 mm
	Longitudes de 50-180 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	14
	19014
	Vástago cementado para húmero masivo distal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento, componente cubital de endoprótesis de húmero distal masivo, y húmero distal masivo)
	 
	Diámetros de 6 a 14 mm
	Longitudes de 50-120 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ENDOPROTESIS DE CUBITO PROXIMAL

	15
	19015
	Cúbito proximal masivo, que incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y  tallos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	16
	19016
	Módulos de alargamiento para diáfisis cubital; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y tallos)
	 
	 
	Longitudes de 10 a 80 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	17
	19017
	Componente humeral de endoprótesis de cúbito proximal masivo.  Incluye todos los acoples, inserto, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, cúbito proximal masivo y tallos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	18
	19018
	Vástago no cementado para cúbito masivo proximal, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo)
	 
	 
	Longitudes de 50 a 120 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	19
	19019
	Vástago cementado para cúbito masivo proximal; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral distal de cúbito proximal masivo y cúbito proximal masivo)
	 
	 
	Longitudes de 50 a 120 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	20
	19020
	Vástago no cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo, recubierto de titanio poroso o hidroxiapatita; incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal)
	 
	 
	Longitudes de 60 a 180 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	

	21
	19021
	Vástago cementado para componente humeral distal de endoprótesis de cúbito proximal masivo  incluye todos los acoples, tornillos, anillos necesarios para su colocación (diferentes a módulos de alargamiento de cúbito proximal masivo, componente humeral de cúbito proximal masivo y cúbito masivo proximal)
	 
	 
	Longitudes de 60 a 180 mm
	 
	 
	 UNIDAD
	 
	 
	 
	



	[bookmark: _Hlk100294202]GRUPO 20.  OTROS

	INCLUYE GUIAS, BROCAS Y DEMAS INSTRUMENTAL EN CALIDAD DE PRESTAMO

	SE PUEDE COTIZAR CADA ELEMENTO EN FORMA INDIVIDUAL

	No.
	CODIGO
	IMPLANTE
	Características
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE
	NO OFRECE
	MARCA
	NUMERO DE PAGINA EN EL CATALOGO

	
	
	
	Diseño
	Tornillo o perno
	Longitud (mm)
	Diámetro
	Material
	
	
	
	
	

	1
	20001-1
	PLACAS FISARIA
	Placa en 8, en I o en O
	Para epifisiodesis
	según diseño
	
	Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	2
	20001-2
	PLACAS FISARIA BLOQUEDA
	Placa en 8
	Para epifisiodesis
	12 y 16 mm
	
	Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	3
	20001-3
	Tornillo Canulado de 4.5 mm para placa fisiaria
	Canulado
	4.5 mm
	16 a 36
	4.5
	Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	4
	20001-4
	Tornillo Canulado de 4.5 mm bloqueado para placa fisiaria
	Canulado
	4.5 mm
	16 a 32
	4.5
	Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	2
	20002
	PROTESIS DE CUPULA RADIAL                                                                   INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	
	CABEZAS MODULARES MINIMO 5 TAMAÑOS.  VASTAGOS PRESS - FIT CON DIAMETROS DIFERENTES MINIMO 4 DIAMETROS.  MECANISMOS DE MODIFIC DE ALTURA POR LONGITUD DE CUELLO Y/O ALTURA DE CABEZA
	LONGITUD DE VASTAGOS ENTRE 20- 25 MM
	VASTAGOS DE 6 - 10 MM.  CABEZAS ENTRE 18 - 26 MM
	CROMO -COBALTO.   Y TITANIO.
	UNIDAD
	
	
	
	

	3
	20003
	PROTESIS DE CODO                                                                     INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	VASTAGOS HUMERALES Y ULNARES STANDART BILATERAL  3 TAMAÑOS. VASTAGOS ULNARES CORTOS. CUPULAS RADIALES CON CABEZAS MODULARES Y VASTAGOS  MIN 2 DIAMETROS Y LONGITUDES. RESTRICTOR DE CEMENTO MINIMO 2 DIAMETROS
	PESTAÑA ANTERIOR EN VASTAGO HUMERAL . OPCIONAL:OFFSETS PARA CADA TAMAÑO DE IMPLANTE  (ANTERIOR- NEUTRO- POSTERIOR)
	VASTAGOS (SMALL- MEDIUM - LARGE)
	CABEZAS ENTRE 18 - 24 MM.  VASTAGOS ENTRE 5 - 7 MM.
	CROMO - COBALTO Y TITANIO
	UNIDAD
	
	
	
	

	4
	20004
	PROTESIS DE TOBILLO
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	5
	20005
	CLAVO PARA ARTRODESIS TIBIOASTRAGALINA                                                                                                         INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	SOLIDOS-CANULADOS
	DIAMETRO DE 4 A6MM, BLOQUEO PARA CALCANEO ( DISTANCIA DE 15 A 25mm DE LA BASE DEL CLAVO Y ASTRAGALO DISTANCIA DE LA BASE DEL CLAVO DE 40 A 55 MM). Opcional sistema en espiral.
	DE 150 A 300 MM
	DE 10 A 12 MM
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	6
	20006
	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO PROXIMAL CON MULTIPLES BLOQUEOS  (MINIMO 4 PROXIMALES)INCLUIR TAPON SEGÚN DISEÑO
	Derecho e Izquierdo
	Para humero proximal
	160 A 315 mm
	4.5/3.5/4.0
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20006-2
	PERNOS Y TORNILLOS CORRESPONDIENTES
	Cortical, esponjosos y/o bloqueados
	
	
	3.5 - 5.0
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	7
	20007-1
	Clavo flexible que requiera tapón
	pediátrico
	huesos largos
	
	1.5 a 4.5
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20007-2
	TAPON  para clavo flexible
	pediátrico
	
	
	
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	8
	20008
	CLAVO TELESCOPADO PARA FEMUR
	pediátrico
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	
	3 a 6.5 mm
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	9
	20009
	CLAVO TELESCOPADO PARA TIBIA
	pediatrico
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	
	3 A 6.5 mm
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	10
	20010
	CLAVO CONTROL DE INFECCIONES FEMUR
	Clavo macizo, acero quirurgico, revestido cemento con antibiotico. Con 2 bloqueos proximales y 3 distales)
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	340,360,380,400,420 mm
	10,11,12 y 13
	Acero
	UNIDAD
	
	
	
	

	11
	20011
	CLAVO CONTROL DE INFECCIONES TIBIA
	Clavo macizo, acero quirurgico, revestido cemento con antibiotico. Con un bloqueo proximal y 3 distales.
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	280,295,310,325,340mm
	9,10,11,12.
	Acero
	UNIDAD
	
	
	
	

	12
	20012
	FIJADOR  INTERNO DE FUSION TIBIO TALAR ANTERIOR
	
	4,5 - 5,5
	20 a 60 mm
	5 orificios
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	13
	20013
	FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALO CALCANEA POSTERIOR
	
	4,5 - 5,5
	20 a 60 mm
	3 A 4
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	14
	20014
	FIJADOR INTERNO DE FUSION TIBIO TALO CALCANEA LATERAL
	Derecho e izquierdo
	4,5 - 5,5
	20 a 60 mm
	2 A 4
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	15
	20015
	FIJADOR  INTERNO DE FUSION TIBIO TALAR ANTERO LATERAL
	Derecho e izquierdo
	4,5 - 5,5
	20 a 60 mm
	3 A 4
	Acero - Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	16
	20016 - 1
	Clavo cefalomedular para fémur proximal para adolescente---
	Fresado solido o canulado
	minimo 6 combinaciones, una con longitud mayor o igual a 400 mm
	170 a 420 mm o mas
	9 a 14 mm
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20016 - 2
	Tornillo y/u hoja deslizante de cadera - de una o dos piezas con sistema de bloqueo interno. O tornillo telescopico
	Canulado y perforado
	Minimo 6 longitudes
	50 a 100 o mas mm
	Según Diseño
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20016 - 3
	Tornillo de cierre  (opcional según diseño)
	Sólido
	
	0 a 20 mm
	Acero-Titanio
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20016 - 4
	Tornillo de cuello femoral o perno antirrotatorio (opcional según diseño)
	Sólido
	Minimo 6 longitudes
	50 a 110 mm
	Acero-Titanio
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20016 - 5
	Perno o tornillo de Bloqueo
	Sólido
	Minimo 8 longitudes
	25- 100 mm
	Según Diseño
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	17
	20017
	REEMPLAZO PATELOFEMORAL
	
	Minimo tres tamaños
	
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	Acero-Titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	18
	20018
	SUTURA NO ABSORBIBLE
	EN CINTA
	PARA TENDON O LIGAMENTO CON O SIN AGUJA
	
	
	Polietileno
	UNIDAD
	
	
	
	

	19
	20019
	SISTEMA  PARA DEFECTOS REBORDE GLENOIDEO (INCLUYE INSTRUMENTAL, GUIAS - SIERRA)
	TORNILLOS 3.5 a 4.0
	LONGITUD 26 - 40 MM
	
	
	Acero - titanio
	UNIDAD
	
	
	
	

	20
	20020
	BALON SUBACROMIAL
	MINIMO DOS TAMAÑOS
	INCLUYE INSTRUMENTAL PARA SU COLOCACION
	50 a 70 mm
	40 a 60 mm
	Polimero
	UNIDAD
	
	
	
	

	22
	20022 - 1
	MATRIZ DERMICA ACELULAR
	LAMINAS
	
	10 X 10 mm
	0.5  - 1.2 mm
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20022 - 2
	MATRIZ DERMICA ACELULAR
	LAMINAS
	
	10 x 40 mm
	0.5  - 1.2 mm
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20023 – 3
	MATRIZ DERMICA ACELULAR
	LAMINAS
	
	15 x 20 mm
	0.5  - 1.2 mm
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20023 – 4
	MATRIZ DERMICA ACELULAR
	LAMINAS
	
	20 x 40 mm
	0.5  - 1.2 mm
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20024 – 5
	MATRIZ DERMICA ACELULAR
	LAMINAS
	
	10 X 10 mm
	1.5 - 1.8 mm
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20024 – 6
	
MATRIZ DERMICA ACELULAR

	LAMINAS
	
	10 x 40 mm
	1.5 - 1.8 mm
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20025 – 7
	MATRIZ DERMICA ACELULAR
	LAMINAS
	
	15 x 20 mm
	1.5 - 1.8 mm
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	22
	20022
	ENDOPROTESIS INTERCALAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20022-1
	Endoprótesis para reemplazo intercalar diafisiario de fémur. Incluye todos los acoples, tornillos y partes necesarias para su implantación (diferentes a tallos y clavos endomedulares)
	
	
	Longitudes de 40 - 120 mm
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20022-2
	Endoprótesis para reemplazo intercalar diafisiario de tibia. Incluye todos los acoples, tornillos y partes necesarias para su implantación (diferentes a tallos y clavos endomedulares)
	
	
	Longitudes de 40 - 120 mm
	INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS , LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20022-4
	SISTEMA  MODULAR DIAFISIARIO DE FEMUR
	
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20022-5
	SISTEMA  MODULAR DIAFISIARIO DE TIBIA
	
	
	
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	20022-6
	SISTEMA  MODULAR DIAFISIARIO DE HUMERO
	
	Diámetros de 20 mm
	Long. 60 - 150mm
	
	
	UNIDAD
	
	
	
	

	
	Los ítems opcionales códigos 412, 413, 414, 415, 501-1, 501-2, 501-3, 501-4, 819, 822, 823, 11139, 11140  y la totalidad de los ítems del grupo 20 otros  , se podrán ofertar por separado o en forma individual

	
	En caso de duda respecto a las especificaciones técnicas de algún ítem, se hará requerimiento por parte del comité técnico, para realizar taller o se solicitara muestra física.

	
	Es obligatorio para el grupo en que esten incluidos, presentar los items resaltados en letra roja con la leyenda (obligatorio).





ANEXO No. 1A
PORCENTAJE MÍNIMO DE ELEMENTOS A OFERTAR POR GRUPO

Los porcentajes que se enuncian a continuación son los mínimos que se requieren para que el Grupo o Grupos ofertados sean habilitados para la evaluación técnica.

	GRUPO
	NOMBRE
	% MÌNIMO DE ELEMENTOS A OFERTAR

	1.
	CEMENTO ÓSEO
	100

	2.
	ESPACIADORES ARTICULARES 
	100

	3.
	CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FÉMUR PROXIMAL (CADERA)
	100

	4.
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR Y TIBIA
	100 clavos y Tapón. 80 pernos

	5.
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FÉMUR CON ENTRADA TROCANTERICA
	100

	6A.
	6A. TUTORES EXTERNOS DE RECONSTRUCCION, PERIARTICULARES Y DE ARTRODIASTASIS
	100

	6B.
	6B. TUTORES EXTERNOS PEDIATRICOS, MINIFIJADORES, TIPO ILIZAROV Y MULTIEJE
	100

	6B1
	TUTORES TIPO ILIZAROV
	100

	7.
	TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SCHANZ PARA TRAUMA
	100

	8.
	ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA RODILLA
	100

	9A.
	FIJADORES INTERNOS PARA HOMBRO, CLAVICULA Y ESCAPULA (INCLUYE GUÍAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO)
	100

	9B.
	FIJADORES INTERNOS PARA RADIO, CUBITO PROXIMAL Y DIAFISIS (INCLUYE GUÍAS Y BROCAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO)
	100

	9C.
	FIJADORES INTERNOS PARA HUMERO DISTAL, EXTRA ARTICULAR Y RADIO Y CUBITO DISTAL 
	100

	9.1
	FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES 
	80

	10
	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA CIRUGÍA DE PIE (MINI FRAGMENTOS) incluye brocas y tarrajas correspondientes
	100

	11.
	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS, CADA SISTEMA DEBE INCLUIR MÍNIMO EL 50% DE LAS PLACAS Y TORNILLOS CORRESPONDIENTES. DENTRO DEL 80% SE DEBEN OFERTAR TODOS LOS ELEMENTOS SEÑALADOS COMO OBLIGATORIOS DEL DHS Y DEL DCS.
	
80

	12.
	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA REVISIONES ARTICULARES
	100

	13.
	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS - TORNILLOS CANULADOS (Incluye Guía correspondiente) e instrumental a préstamo
	100

	14.
	REEMPLAZOS PARA HOMBRO
	100

	15.A
	REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA
	100

	15.B
	REEMPLAZOS DE REVISION DE CADERA 
	

	16.
	ANILLOS  
	100

	17.
	REEMPLAZOS DE RODILLA
	100

	18.
	GRUPO ENDOPROTESIS CADERA Y RODILLA
	100

	19.
	GRUPO ENDOPROTESIS HOMBRO Y CODO
	100














[bookmark: _Hlk101414157]ANEXO No. 1B
CUADRO INFORMATIVO PARA CUMPLIR CON EL PORCENTAJE MÍNIMO ESTABLECIDO EN EL ANEXO No. 1A

	GRUPO
	NO FIJADORES (EXCLUYENDO OPCIONALES)
	PORCENTAJE %
	No ÍTEMS MÍNIMOS A PRESENTAR

	1.
	3
	100
	3

	2.
	2
	100
	2

	3.
	13
	100
	13

	4.
	25
	100 clavos y /80 pernos
	25 clavos, 2 tapones y 15 pernos

	5.
	3
	100
	3

	6A.
	47
	100
	47

	6B.
	10
	100
	10

	6B.1
	27
	100
	27

	7.
	8
	100
	8

	8.
	27
	100
	27


	9A.
	5 fijadores
	100
	5

	9B.
	5 fijadores
	100
	5

	9C
	8 fijadores
	100
	8

	9.1
	30 fijadores
	80
	24

	10.
	25
	100
	25

	11.
	135
	80
	108

	12.
	6
	100
	6

	13.
	30
	100
	30

	14.
	6
	100
	6

	15.A
	17
	100
	17

	15.B
	2
	100
	2

	16.
	3
	100
	3

	17.
	15
	100
	15

	18.
	21
	100
	21

	19.
	21
	100
	21









ANEXO No. 1C
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

Yo____________________________________________________________, en mi calidad de Representante Legal de la firma__________________________________________________________, certifico bajo la gravedad del juramento.

-	La calidad de los elementos ofertados
· El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. 
· El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento.
· El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento próxima o con fecha ya vencida



El Hospital Central de la Policía Nacional se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente certificación.



NOMBRE DEL PROPONENTE		:
NIT o C.C.				:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
C.C.					:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN				:
TELÉFONO				:
E-MAIL					:
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ANEXO No. 1D
CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

PROPONENTE: _________________________________________________________

	[bookmark: _Hlk97909421]No.
	
	OFRECE

	
	
	SI
	NO

	1.
	PRECIO. Único. Los precios estipulados para el presente contrato serán los mismos durante toda la ejecución.
	
	

	2.
	FLETES.  El proveedor asume el costo de los fletes
	
	

	3.
	SUMINISTRO DE INSTRUMENTALES EQUIPOS Y MATERIAL
	
	

	3.1
	Para la colocación o retiro de implantes el oferente se compromete en caso de ser adjudicatario a enviar al Hospital Central de la Policía Nacional:
· Los instrumentales requeridos para la colocación de cada implante, los cuales deben estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual (se debe enviar cronograma a la Central de Esterilización) y cada vez que se solicite, y ser cambiados en caso de requerimiento de supervisor del contrato. 
	
	

	3.2
	El oferente se compromete en caso de ser adjudicatario a entregar en la Central de Esterilización del Hospital Central 
· En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado. y solo con autorización previa del Responsable del servicio de la central de esterilización se recibirá en horario extemporáneo.
· En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente.
NUMERO(s) telefónico(s) fijo(s): _____________________________________________________
NUMERO(s) telefónico(s) celular(es): ___________________________________________________
· La reposición de los elementos utilizados será realizada en un plazo máximo de 12 horas, después de hecha la solicitud por parte de la central de esterilización. Se hará cronograma de reposición diaria en las horas de la mañana y se designará una persona encargada por parte del contratista para desarrollar dicha función.
· Todos los elementos que ingresen a la Central de Esterilización deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles
	
	

	3.3
	El oferente se compromete en caso de ser adjudicatario a dejar en consignación en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional los elementos, y el instrumental básico que se requiera para su colocación, correspondientes a los GRUPOS:
3. CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FÉMUR PROXIMAL
4.- CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR Y TIBIA (incluyendo set de escarificadores flexibles)
7.- TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SCHANZ PARA TRAUMA
9 A.- LAS PLACAS Y TORNILLOS DE RADIO DISTAL
11.- MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS (incluyendo equipo pequeños y grandes fragmentos, instrumental para colocación DHS y DCS)
13.- MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS - TORNILLOS CANULADOS  
Los elementos que incluya el set serán determinados por el responsable del Servicio de Ortopedia y de La Central de Esterilización.
	
	

	4.
	SOCIALIZACIÓN. El oferente se compromete a socializar técnicamente en todo lo referente a los implantes e instrumentales correspondientes, al personal asistencial y administrativo que intervenga en la recepción, implantación y entrega de los implantes, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera.
	
	

	5.
	MANTENIMIENTO. El mantenimiento y/o reparación de los instrumentales y/o equipos dejados para la realización del procedimiento, estará a cargo del futuro contratista.
	
	

	6
	El oferente en caso de ser adjudicatario se compromete a que cuando los elementos tengan empaque individual estos deben ser resistentes a la contaminación, deterioro en traslados y almacenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de Salud, y/o INVIMA y/o INCONTEC, según su naturaleza.
	
	

	7
	El oferente deberá efectuar el cambio de cualquiera de los elementos que puedan presentar defectos de fabricación o mala calidad Igualmente se compromete al cambio de los instrumentales para colocación de los diferentes implantes,  sin costo alguno para la Entidad, se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional..
	
	

	8
	 El oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.  
	
	

	9
	 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. El oferente deberá diligenciar el ANEXO No. 8 “FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, del pliego de condiciones.
	
	

	10
	El OFERENTE no deberá presentar sanciones vigentes en el registro único de infractores (RUIA) ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por el concepto que se va a contratar, la cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA www.anla.gov.co, (link: “trámites y servicios”, luego clic en “RUIA” y escoger la opción “RUIA VITAL”) para lo cual anexará el pantallazo, el cual será objeto de verificación  por el supervisor de contrato.
	
	

	11
	El oferente en caso de ser adjudicatario se compromete a que los elementos suministrados deberán estar libres de mercurio en cumplimiento de la Resolución 0447 de 2018 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. 
Por otro lado el contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.”

	
	

	

	12
	Registro INVIMA: El oferente deberá  presentar registro del INVIMA vigente. El material de osteosíntesis deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA.

	
	

	13
	CERTIFICADO DE FABRICANTE O DISTRIBUCIÓN: El oferente deberá anexar certificación de fabricante o distribuidor autorizado de los elementos ofertados, expedido por la casa fabricante, con fecha de expedición, no mayor a un año anterior a la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

	
	

	14
	CALIDAD, GARANTÍAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO: Certificación de Calidad: el oferente en caso de ser adjudicatario se compromete a presentar documentos que contengan la siguiente información:

· La calidad de los elementos ofertados.
· El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. 
· El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del director del hospital central.
· El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento próxima o con fecha ya vencida

Para la verificación de esta certificación deberá diligenciar el ANEXO No 1C CERTIFICACION DE CALIDAD 

	
	

	15
	PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL DE EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS: PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN que cumpla con los requisitos estipulados en la CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA Anexo N° 1E.

El oferente se compromete en caso de ser adjudicatario a enviar un profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera (excepto el grupo 1), quien se encargara de verificar que los elementos necesarios para la cirugía, estén completos, en la sala de cirugía dará a conocer el instrumental, señalara los implantes solicitados por el cirujano y asesorara a la instrumentadora quirúrgica del Hospital Central, en el diligenciamiento de la hoja de gasto individual del paciente. Para cirugía programada se notificará al contratista con un tiempo de antelación mínimo 12 horas el requerimiento de soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar a la hora exacta de programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de 2 horas a partir del llamado.
	
	

	16
	CONDICIONES DEL SERVICIO
La propuesta deberá ofrecer los instrumentales y equipos en apoyo tecnológico, necesarios para la colocación de los diferentes implantes de acuerdo al ANEXO No 1F INSTRUMENTALES Y EQUIPOS y ANEXO 1H INSTRUMENTALES Y EQUIPOS (puntaje adicional), los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato al inicio de ejecución del mismo, a través de acta, en la cual se establecerán las condiciones en las que entregan el instrumental y equipos en apoyo tecnológico y en las cuales se restituirá estos al oferente (futuro contratista) una vez se agoten las existencias elementos objeto del contrato.

El mantenimiento (preventivo y correctivo) de instrumental y equipos en apoyo tecnológico estarán a cargo del oferente (futuro contratista) sin costo adicional para el hospital central de la policía nacional, y en el caso de que persista el mal funcionamiento se solicitara cambio del instrumental y/o el equipo a través de requerimiento solicitado por el supervisor del contrato.

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del hospital central de la policía nacional.

Las contempladas en el ANEXO No. 1. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	
	

	17
	En virtud del presente proceso, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 06 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, a través del formato 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS.
	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que aceptamos TODAS las condiciones generales del servicio arriba enumeradas. 


      
NOMBRE DEL PROPONENTE		              :
NIT o C.C.				              :
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
C.C.					              :
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN				              :
TELÉFONO				              :
E-MAIL					:

















ANEXO No. 1E
CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA


Yo____________________________________________ en mi calidad de Representante Legal de la firma_______________________________, certifico bajo la gravedad del juramento que cuento con el RECURSO HUMANO solicitado en el proceso de contratación PN HOCEN LI 002-2022, el cual cumple con la formación académica y experiencia requerida al igual que cumplirá con las funciones a realizar estipuladas en el numeral 4 del Anexo No. 1D CONDICIONES DEL SUMINISTRO del presente proceso de selección, 

Así mismo en el caso de ser favorecido con la adjudicación de algún grupo, anexare las hojas de vida del Recurso Humano Ofrecido, con el fin de que se verifiquen las condiciones solicitadas.

La Dirección de Sanidad se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente carta de compromiso.



NOMBRE DEL PROPONENTE		:
NIT o C.C.				:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
C.C.					:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN				:
TELÉFONO				:
E-MAIL					:




























[bookmark: _Hlk101414232]ANEXO No. 1F
INSTRUMENTALES Y EQUIPOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN APOYO TECNOLOGICO.

PROPONENTE. ______________________________________________________

Los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación son los que se deben entregar de manera obligatoria para cada cirugía en caso de que se oferten los Grupos que los requieran. En caso de no contar con algún elemento se deberá concertar su reemplazo por otro equivalente, con el supervisor del contrato.
 
	INSTRUMENTAL BÁSICO

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	CANTIDAD

	1.
	PINZAS PARA CAPSULA
	1

	2.
	SEPARADOR DE FUKUDA ANCHO
	1

	3.
	SEPARADOR DE FUKUDA ANGOSTO
	1

	4.
	SEPARADOR DE GLENOIDES
	1

	5.
	DESENSAMBLADOR DE PROTESIS DE PRUEBA PLASTICO SEGÚN DISEÑO
	1

	6.
	KOLBEL PARA GLENOIDES INFERIOR
	1

	7.
	SEPARADOR PARA GLENOIDES POSTERIOR
	1

	TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO HOMBRO
	4

	                                                           INSTRUMENTAL BÁSICO

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	CANTIDAD

	1.
	ESCOPLO O CINCEL PARA COTILO
	1

	2.
	ESCOPLO O CINCEL PLANO
	1

	3.
	EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL
	1

	4.
	ESCOPLO O CINCEL RECTO MEDIANO
	1

	5.
	ESCOPLO O CINCEL MEDIANO CURVO
	1

	6.
	GANCHO PARA HUESO
	1

	7.
	IMPACTOR DE INJERTOS
	1

	8.
	RETRACTOR CON ORIFICIO DE IMPACTACION
	1

	9.
	RETRACTOR DE LANGEBEK
	1

	10.
	RETRACTOR DE PUNTA ESTRECHA TIPO HOMMAN
	2

	11.
	RETRACTOR DE PUNTA REDONDEADA TIPO HOMMAN
	2

	12.
	RETRACTOR TIPO COBRA PUNTA REDONDA
	2

	13.
	RETRACTOR TIPO COBRA CON PUNTA
	2

	14.
	RETRACTOR PARA TROCANTER MAYOR
	1

	15.
	TIJERAS PARA CAPSULOTOMIA
	1

	TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO DE CADERA
	19

	INSTRUMENTAL DE REVISIÓN

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	CANTIDAD

	1.
	BROCA DE 5 mm
	1

	2.
	BROCA DE 6 mm
	1

	3.
	BROCA DE 8 mm
	1

	4.
	ESCARIADOR MANUAL DE 7 mm
	1

	5.
	ESCARIADOR MANUAL DE 8 mm
	1

	6.
	ESCARIADOR MANUAL DE 9 mm
	1

	7.
	ESCARIADOR MANUAL DE 10 mm
	1

	8.
	ESCARIADOR MANUAL DE 11 mm
	1

	9.
	ESCARIADOR MANUAL DE 12 mm
	1

	10.
	ESCARIADOR MANUAL DE 13 mm
	1

	11.
	ESCARIADOR MANUAL DE 14 mm
	1

	12.
	ESCOLPO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO ANGULADO
	1

	13.
	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCION DE CEMENTO NEGATIVO
	1

	14.
	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCION DE CEMENTO POSITIVO
	1

	15.
	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO RECTO
	1

	16.
	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE COTILO
	1

	17.
	ESCOPLO O CINCEL PARA FISURAR CEMENTO
	1

	18.
	FORCEPS PARA CEMENTO LARGO
	1

	19.
	GANCHO PARA EXTRACCION DE CEMENTO
	1

	20.
	GUIA PARA BROCA DE 6 mm
	1

	21.
	LEGRA DE EXTRACCION DE CEMENTO DE 10 mm
	1

	22.
	LEGRA DE EXTRACCION DE CEMENTO DE 8 mm
	1

	23.
	LEGRA DENTADA CURVA MEDIANA
	1

	24.
	MANGO EN T PARA ESCARIADORES
	1

	TOTAL, INSTRUMENTAL DE REVISIÓN REEMPLAZO DE CADERA
	24

	INSTRUMENTAL BÁSICO

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	CANTIDAD

	1.
	IMPACTOR DE INJERTOS
	1

	2.
	SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA ESTRECHA
	2

	3.
	SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA REDONDA
	1

	4.
	SEPARADOR POPLITEO
	1

	TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO RODILLA
	5

	EQUIPO DE PODER

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	CANTIDAD

	1.
	ADITAMENTOS PARA BROCAS
	1

	2.
	ADITAMENTOS PARA SIERRAS
	1

	3.
	MANGUERAS
	1

	4.
	MANOMETRO
	1

	5.
	MOTOR DE PILAS (Repuesto) de acuerdo a requerimiento
	1

	6.
	MOTOR NEUMATICO 
	1

	7.
	SIERRAS HOJA ANCHA
	1

	8.
	SIERRAS HOJA ANGOSTA
	1

	TOTAL, EQUIPO DE PODER REEMPLAZOS ARTICULARES
	9

	TORRE DE ARTROSCOPIA 
mueble con ruedas antiestáticas, bloqueables y estructura modular, incluye:

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	CANTIDAD

	1.
	SISTEMA DE VIDEO MINIMO 3 CHIPS
	1

	2.
	PANTALLA HD MAYOR 17 PULGADAS
	1

	3.
	DVD O PUERTO USB PARA GRABACION
	1

	4.
	FUENTE DE LUZ DE XENON CON CONECTOR SIN NECESIDAD DE ADAPTADOR
	1

	5.
	LENTE DE CAMARA HD 4.0 mm, Longitud 150 mm, compatibilidad universal, distancia de foco 18 a 20 mm)
	1

	6.
	CONSOLA DE SHAVER (Vel. Máxima 12.000 RPM, atrás, adelante y oscilante, con control desde la pieza de mano y/o pedal)
	1

	7.
	CONSOLA DE RADIOFRECUENCIA
	1

	8.
	BOMBA DE IRRIGACION
	1

	9.
	PIEZA DE MANO – CABLE DE SHAVER
	1

	10.
	CABLE CON PIEZA DE MANO PARA RADIOFRECUENCIA (SI NECESITA)
	1

	TOTAL, TORRE DE ARTROSCOPIA 
	10

	INSTRUMENTAL PARA RECONSTRUCCION LGAMENTARIA
	

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	CANTIDAD

	1.
	GUIA PARA TUNEL TIBIAL EN C UNIVERSAL Y/O CON DISPOSITIVOS DERECHA E IZQUIERDA
	1

	2.
	ANGULO DE LA GUIA VARIABLE DE 40 A 60 O MAS GRADOS
	1

	3.
	GUIA FEMORAL CON 3 TAMAÑOS DIFERENTES DE OFFSET DESDE 6 MM
	1

	4.
	GUIA EN NITINOL DE 1.1 MM O MAS SEGÚN DISEÑO
	1

	5.
	GUIA CON OJAL DE 2.4 O MAS MM
	2

	6.
	SISTEMA DE EXTRACCION DE TENDONES DE ISQUIOTIBIALES O SIMILAR DE 5 A 7 MM DE DIAMETRO Y DE LONGITUD MINIMA DE 30 CM
	1

	7.
	ESTACION PARA LA PREPARACION DE INJERTOS DE ISQUIOTIBIALES
	1

	TOTAL, INSTRUMENTAL PARA TORNILLOS DE INTERFERENCIA
	8



El mantenimiento y/o reparación de los instrumentales y/o equipos antes relacionados, estará a cargo del contratista.

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del hospital central de la policía nacional.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que entregaremos en apoyo tecnológico el instrumental arriba relacionado, de acuerdo al respectivo grupo

NOMBRE DEL PROPONENTE		:
NIT o C.C.				:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
C.C.					:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN				:
TELÉFONO				:
E-MAIL					:




[bookmark: _Hlk101414258]ANEXO No. 1H
INSTRUMENTALES Y EQUIPOS (puntaje adicional)


PROPONENTE. ______________________________________________________________________

La totalidad de los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación son los que se deben entregar para obtener puntaje adicional de calificación técnica de acuerdo al numeral 2.2 ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES

7.  TORRE DE ARTROSCOPIA EN APOYO TECNOLOGICO Y/O JUEGO DE CABLES ADICIONAL 

Esta torre, debe ser colocada en la institución con mueble con ruedas antiestáticas, bloqueables y de estructura modular, compuesta por: 

Sistema de video mínimo de 3 chips.
Pantalla HD mayor de 17”
DVD o puerto USB
Fuente de luz de Xenon
Lente de cámara HD 4mm y de 30 grados con longitud mínima de 150 mm, compatibilidad universal y distancia foco de 18 a 20 mm
Conexión de cables de fibra óptica que no requiera adaptador
Consola de Shaver (velocidad máxima de 12000rpm, velocidad atrás, adelante y oscilante, con control desde la pieza de mano y/o de pedal
Adaptador para equipo de radiofrecuencia.
Bomba de irrigación

Cable de Fuente de Luz (adicional) 
Cable con pieza de mano de Shaver (adicional) 
Cable de sistema radiofrecuencia (adicional) 

El mantenimiento y/o reparación de los instrumentales y/o equipos dejados en apoyo tecnológico, estará a cargo del contratista.

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del hospital central de la policía nacional.









ANEXO No 1G
CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONDERACIÓN DE LA OFERTA O DE SU GRUPOS

Yo___________________________________ en mi calidad de Representante Legal de la firma_________________________, certifico bajo la gravedad del juramento 	que cuento con los recursos ofertados para optar por puntaje ponderado

Favor marcar con SI los aspectos a evaluar para los cuales aplica en cada uno de los grupos

[bookmark: _Hlk77144953]Para las opciones que marque SI, debe anexar en un documento aclaratorio (OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO) la siguiente información: 

[bookmark: _Hlk77144936]Número de elementos que se dejaran en consignación, descripción de los mismos, referencia y característica de los motores ofrecidos y capacitaciones (especificar el tipo y número de capacitaciones a ofrecer)

	GRUPO
	OPCIONALES
	%ADICIONAL
	TAMAÑOS
	SOFTWARE
	MOTOR PILAS
	MOTOR NEUMATICO
	INSTRUMENTAL
	CONDIC. TECNICAS ESPECIALES
	TORRE
	CAPACITACION 

	 
	1A
	1B
	1C
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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NOMBRE DEL PROPONENTE		:
NIT o C.C.				:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
C.C.					:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN				:
TELÉFONO				:
E-MAIL					:


ANEXO No. 2
PRECIO TECHO


[bookmark: _Hlk97641511]Se encuentra en el anexo cuadro Excel con el nombre de PRECIO TECHO 


[bookmark: _Hlk97709361]NOTA 1: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.

VER ANEXO EN FORMATO EXCEL


NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT o C.C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL	:

























ANEXO No. 3
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. [bookmark: _Hlk72760380]El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato, cumpliendo con el 100 % de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN LI 002 2022 y en la oferta presentada.
2. El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.
3. [bookmark: _Hlk82528774]El CONTRATISTA debe cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.
4. Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros, en tal virtud, adoptara todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.
5. El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 
6. El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos durante la ejecución del contrato. 
7. El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. 
8. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro relacionado en el presente proceso. Estos costos se entenderán incorporados al valor total (del contrato), incluyendo los impuestos.
9. El CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente. 
10. El CONTRATISTA debe cumplir, responder y tramitar los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del supervisor del contrato en los plazos y en las condiciones que el mismo estipule. 
11. En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título IV De la ropa de trabajo-equipos y elementos de protección personal.
12. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.
13. El Contratista se compromete a informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un 70%. 
14. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá informar por escrito al contratante a través del supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, en caso de ser viable.
15. El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de  la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.
16. Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.



            
ANEXO No. 4
                                                               OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

[bookmark: _Hlk93398197]En desarrollo de la ejecución del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de selección, serán Obligaciones del CONTRATANTE las siguientes:

1.  Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor del Hospital Central Policía Nacional e informar sobre cualquier anomalía presentada. 

1. Recibir los elementos a contratar en los términos y condiciones establecidos en el contrato que se llegue celebrar

1. El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico,  cumpliendo con las obligaciones señaladas en la  Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014”, Resolución 00021 del 08 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”  y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

1. El supervisor del contrato del Hospital Central Policía Nacional publicará los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015. 

1. Poner a disposición del contratista los lugares que se requieran para la ejecución y el suministro objeto del contrato de la oferta.

1. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, el supervisor del contrato mantendrá la interlocución permanente y directa con el contratista.

1. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno al Hospital Central de la Policía, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

1. Pagar al contratista en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales del programa anual mensualizado de caja (PAC) previstas para el efecto.

1. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

1. Solicitar y recibir información técnica respecto del suministro por el contratista en desarrollo de la ejecución del objeto contractual.

1. Rechazar el suministro cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

1. Cumplir con las Obligaciones señaladas en el capítulo XII de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”, Resolución 021 del 08 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional -HOCEN” y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
 

ANEXO No. 5
PORCENTAJE DE IVA (VER ANEXO EN FORMATO EXCEL)  

Se encuentra en el anexo cuadro Excel denominado de PORCENTAJE DE IVA


El proponente deberá indicar en la columna PORCENTAJE (%) DE IVA / EXENTO / EXCLUIDO, el porcentaje (%) de IVA que aplica para el ítem ofertado, o si se encuentra exento o excluido de IVA.

La oferta económica será presentada mediante el diligenciamiento de la plataforma SECOP II, los precios ofertados deben incluir impuestos.

VER ANEXO EN FORMATO EXCEL


NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT o C.C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL	:
				




[bookmark: _Hlk92294403]

  ANEXO 6
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) suscrito(s) a saber. (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro de la invitación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

[bookmark: _Hlk97722926]PRIMERO: Que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL adelanta un proceso de contratación para la celebración de un contrato estatal para desarrollar el contrato para el suministro para el “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL”. 

SEGUNDO: Que el PROPONENTE entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la Nación.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por la POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto. 
2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el CONTRATO, la información que le sea entregada directamente por la POLICÍA NACIONAL y/o sus designados. 
3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del CONTRATO. 
4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
5. Reconocer que el recibo de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la POLICÍA NACIONAL. 
6. Suscribir, con antelación a la revelación de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, los Acuerdos de Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del CONTRATO. 
7. el PROPONENTE mantendrá una lista de usuarios de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que será entregada al PROPONENTE cuando ella lo solicite. 
8. Utilizar única y exclusivamente la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el CONTRATO. 
9. No utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos. 
10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del CONTRATO. 
11. No usar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la POLICÍA NACIONAL. 
12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la POLICÍA NACIONAL. 
13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial. 



Nombre del proponente; ___________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante legal; ____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: ______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; ________________________________________
E-mail; __________________________________________





ANEXO No. 7
PROMOCIÓN AL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL

[bookmark: _Hlk97642189][bookmark: _Toc229818519][bookmark: _Toc235940333][bookmark: _Toc235940573][bookmark: _Toc254882668][bookmark: _Toc256767451][bookmark: _Toc288814933]Formato de Acreditación de Origen de los Bienes - Ley 816 de 2003
Ley 816 de 2003 “por la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública” y en aplicación al “Manual para el manejo de incentivos en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente el 15 de Diciembre de 2014

“(…) Artículo 2° Ley 816 de 2003. Las entidades de que trata el artículo 1° asignarán, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales.
Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. (…)”

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 y con el fin de apoyar la industria nacional y conforme lo previsto en la Ley 816 de 2003, se asignará un puntaje máximo de cien (100) puntos al proponente que ofrezca el 100% de servicios de origen nacional para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, que define los suministros de origen nacional como “los suministros por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana”, hecho que se acreditará con el Certificado de Existencia y Representación Legal, para el caso de las empresas; con la copia de la cedula de ciudadanía para las personas naturales, y en caso de consorcio o unión temporal se acreditará con los documentos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la conformación del mismo.
Se otorgará un puntaje de cincuenta (50) puntos a las ofertas de bienes extranjeros que incorporen componente colombiano de servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales.

Tratándose de bienes, se aplicará lo siguiente:

a. Para bienes de Producción Nacional

	GRUPO / ITEM
	DESCRIPCIÓN
	No. DE CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL

	
	
	



Se consideran Bienes de Origen Nacional aquellos los cuales cuenten con el Certificado de Registro de Productor Nacional expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con lo Dispuesto en el Decreto 2680 de 2009.

Se consideran Bienes de Origen Nacional si el porcentaje de componente nacional del bien extranjero es igual o superior al 40%, para lo cual debe contar con el Certificado de Registro de Productor Nacional expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

De otra parte, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a la oferta de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

b. Para bienes extranjeros con Componente Nacional

	GRUPO /ITEM
	DESCRIPCIÓN
	VALOR EN FABRICA
	VALOR COMPONENTE NACIONAL
	% COMPONENTE NACIONAL

	
	
	
	
	



Se considerarán bienes de Origen Extranjero con Componente Nacional si el porcentaje (%) de componente Nacional se encuentra entre el 10% y el 39%.

Se considerarán Bienes de Origen Nacional si el porcentaje (%) de Componente Nacional del bien Extranjero es igual o superior al 40%.

c. Para bienes de Origen Extranjero

	GRUPO / ITEM
	DESCRIPCIÓN
	BIEN DE ORIGEN EXTRANJERO

	
	
	(diligenciar con una X)



El puntaje se asignará por Grupo, considerando si es de Origen Nacional, de Origen Extranjero con Componente Nacional o Extranjero de acuerdo a la siguiente tabla: 

	BIEN DE ORIGEN NACIONAL
	BIEN DE ORIGEN EXTRANJERO CON COMPONENTE NACIONAL
	BIEN DE ORIGEN EXTRANJERO SIN COMPONENTE NACIONAL

	100 Puntos
	50 Puntos
	00 Puntos



[bookmark: _Hlk97642280]Para efectos de otorgar el Puntaje Total se procederá a la sumatoria del puntaje unitario asignado a cada grupo, a la propuesta que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria se le otorgarán 100 puntos, las demás ofertas se calificarán de manera proporcional aplicando la siguiente fórmula:

                                                       Sumatoria oferta a evaluar
Puntaje a ofertar a Evaluar = ---------------------------------------------- X 100
                                                        Mayor sumatoria obtenida

El Grupo o ítem que no sea relacionado en el formato establecido será considerado como bien de Origen Extranjero y no obtendrá Puntaje.

NOTA: En caso que los ítems de un grupo no pertenezcan al mismo fabricante se debe aclarar la participación de cada uno en industria nacional.

NOTA: Una vez el Evaluador Técnico verifique el origen del bien, asignará el correspondiente puntaje. Este puntaje se asignará por grupo y en caso de que algunos ítems del grupo no sean de origen nacional, se realizara la respectiva ponderación.

Para efectos de determinar este criterio, se verificará con base en la información contenida en el presente anexo. 

NOTA: Una vez el Evaluador Técnico verifique el origen del suministro asignará el correspondiente puntaje.


NOMBRE DEL PROPONENTE			:
NIT o C.C.					:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
C.C.						:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN	                                                   :





[bookmark: _Hlk49786610]ANEXO No. 8


FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.


El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada. 

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________ 



















ANEXO No. 9
MINUTA DEL CONTRATO
(NO DILIGENCIAR ES UN BORRADOR)


CONTRATO DE SUMINISTRO No. 96-8-20XXX-22 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUE TIENE POR OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Entre los suscritos, de una parte la NACIÓN - POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominará HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, y por la otra, el OFERENTE, debidamente identificados como aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de Licitación Pública, fundamentado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º, numeral 1º de la Ley 1150 de 2007. d) Que el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el OFERENTE, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato está orientado a el suministro objeto del mismo, en forma efectiva y eficiente, en consecuencia, el OFERENTE se compromete para con el HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, a cumplir con el objeto del contrato para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del OFERENTE, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el OFERENTE pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: la forma de pago que se realizara durante la ejecución del contrato se encuentra señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA. FORMA DE EJECUCIÓN: la forma de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. NOVENA. LUGAR DE ENTREGA: La entrega del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. DECIMA.  DERECHOS DEL OFERENTE: En general, son derechos del OFERENTE: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de EL CONTRATANTE para el adecuado desarrollo del contrato. DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  1. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato, cumpliendo con el 100 % de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN LI 002 2022 y en la oferta presentada. 2.El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.3. El CONTRATISTA debe cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 4 Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros, en tal virtud, adoptara todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. 5. El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 6 El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.  7. El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. 8. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la prestación del servicio relacionado en el presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total (del contrato), incluyendo los impuestos. 9. El CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente. 10 El CONTRATISTA debe cumplir, responder y tramitar los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del supervisor del contrato en los plazos y en las condiciones que el mismo estipule. 11.En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título IV De la ropa de trabajo-equipos y elementos de protección personal. 12. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen. 13. El Contratista se compromete a informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un 70%. 14. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá informar por escrito al contratante a través del supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, en caso de ser viable. 15. El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de  la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.16. Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. DECIMA SEGUNDA. DERECHOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL: Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del OFERENTE. DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL: 1. Ejercer el control a la ejecución del contrato por parte del supervisor del presente contrato. 2. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 3. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, el cual mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 4. Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el Anexo 2 “ANEXO TÉCNICO”. 5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y del (Programa Anual Mensualizado de Caja) PAC previstas para el efecto. 7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 8. Solicitar y recibir información técnica respecto del suministro y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 9. Rechazar el suministro cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. 10. El supervisor deberá cumplir con la supervisión del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de selección, donde deberá ejercer las funciones de Supervisor del Contrato, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014”, y Resolución 00021 del 08 de marzo de 2019 “Por la cual se establece las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA CUARTO. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El OFERENTE se obliga para con el HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policía Nacional, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el oferente, durante el desarrollo o con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL OFERENTE: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al OFERENTE, éste deberá constituir y presentar a favor del HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL, cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos:a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. b) CALIDAD DEL BIEN: Equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato y el tiempo de duración de la garantía ofertada, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. c) DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al Cinco por Ciento (5%) del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato y tres (3) años más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. d) DE DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: este amparo será de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015, que cubra el término de vigencia del Contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: al término de la vigencia de cada uno de los amparos el OFERENTE deberá adicionar UN (1) MES más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso en el mecanismo de cobertura de riesgo deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del oferente garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el oferente garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del oferente garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la Entidad Estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el oferente garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.DECIMA SEXTA. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al OFERENTE - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará al OFERENTE con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del suministro dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de  quince  (15)  días  calendario, de acuerdo  con  la incidencia de la gravedad del incumplimiento o mora en la que incurra, incidencia que será evaluada y cuantificada por el supervisor técnico del contrato. En caso de incumplimiento no valorable en días la multa a imponer será entre el cero punto cinco (0.5 %) por ciento y el cinco (5%) por ciento del valor del contrato según la gravedad del incumplimiento, Esta incidencia será tasada por el supervisor técnico del contrato. En todo caso el valor de las multas totales y acumuladas no podrá exceder en ningún evento del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Esta multa se impondrá mediante Acto administrativo motivado, previa audiencia del afectado para garantizar el derecho al debido proceso del oferente, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella, el cual además estará sujeto al agotamiento del control Administrativo b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Cuando el oferente no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios,  y/o alguno de los requisitos de legalización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL podrá mediante acto administrativo afectar al OFERENTE con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. c). PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL OFERENTE pagará al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que cause al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. No obstante, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO. - APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las Multas o Clausula Penal Pecuniaria antes descritas, el OFERENTE dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el OFERENTE dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del OFERENTE si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva.  DÉCIMA SEPTIMA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del OFERENTE, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el OFERENTE no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. El HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el OFERENTE devolverá al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los bienes entregados por aquel y recibidos a satisfacción por el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las multas y clausula penal pecuniario por aplicar o las indemnizaciones a cargo del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DÈCIMA OCTAVA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, la HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. DECIMA NOVENA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. VIGESIMA. CESIONES: El OFERENTE no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El OFERENTE declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable; una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes, para su legalización se requiere que se efectué el correspondiente registro presupuestal y para su ejecución se requiere la aprobación por parte del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL del mecanismo de cobertura de riesgos; y la  presentación de la Certificación de Cumplimiento de pago de los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en la normatividad vigente por parte del OFERENTE. PARÁGRAFO: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al OFERENTE, éste se obliga, a constituir la garantía única. Dentro de ese mismo término, deberá presentar los recibos de consignación correspondientes y el mecanismo de cobertura de riesgos en la oficina del Grupo de Contratos del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. Las multas y clausula penal pecuniario que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos al HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL dentro del término antes fijado, serán a cargo del OFERENTE. VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) Estudio Previo. 2) Aviso de Convocatoria 3.) Resolución de Apertura 4) pliego de condiciones PN HOCEN LI 001 2022.   5.) Oferta 5). Informe de Evaluación 7.) Contrato (Documentos que suscriban las partes). VIGÉSIMA SEXTA. IMPUESTOS: El OFERENTE pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. VIGÉSIMA SEPTIMA. PUBLICACIÓN El presente Contrato se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II -, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. VIGÉSIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA NOVENA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGESIMA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. TRIGESIMA PRIMERA. NOTIFICACIÓN- El oferente acepta ser notificado conforme al Anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. TRIGESIMA SEGUNDO. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá. Para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C






“DATOS DEL CONTRATO”
(NO DILIGENCIAR ES UN BORRADOR)
	CONTRATO
	PN HOCEN No. 96-8-20XXX-22

	CONTRATANTE
	HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

	REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
	Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA

	CÉDULA DE
CIUDADANÍA No.
	79.949.470 de Bogotá D.C.

	CARGO
	Director del Hospital Central de la Policía Nacional 

	DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
	Orden Interna No. 001 del 3 de enero del 2022 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

	RESOLUCION DE DELEGACION
	 Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022 de la Policía Nacional.

	OFERENTE
	NOMBRE:  XXXXXXX
NIT:  XXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL:  XXXXXXX 
DOC. IDENTIDAD: C.C.  XXXXXXXXXX
CIUDAD NOTIFICACIÓN: XXXXXXX
DIRECCIÓN:  XXXXXXXX
TELÉFONO:  XXXXXXXX
E-MAIL:  XXXXXXXXXXX 

	NOTIFICACIONES 
	El oferente acepta de manera voluntaria recibir todo tipo de notificaciones personales que surjan en el desarrollo del presente contrato, tanto en la etapa contractual como poscontractual al E-MAIL relacionado en datos del oferente, de conformidad con los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

	CONSIDERANDOS
	Que el presente contrato se deriva del PROCESO de SELECCIÓN  PN HOCEN LI 002 2022.

	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	En desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba, el supervisor del contrato será el responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central , o quien haga sus veces, el cual será nombrado por el Director del Hospital Central de la Policía Nacional, previa solicitud del Jefe del  Departamento Quirúrgico del Hospital Central, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014” y Resolución No 00021 de marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

	CLAUSULA PRIMERA- OBJETO
	El objeto del presente contrato es:  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

	
CLAUSULA TERCERA- VALOR

	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.308.400.196,00); para la vigencia 2022, los valores unitarios y presupuesto se muestra en el Anexo 01, VALOR UNITARIO Y PRESUPUESTO ASIGNADO. 

	CLAUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO




	El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al contratista el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C., de manera mensual, después del suministro, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:
	
a. Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos objeto del contrato suscrita por el supervisor del mismo.
b. Alta de almacén.
c. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los ELEMENTOS son de origen extranjero).
d. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
e. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

NOTA: Para efectos de consorcio o unión temporal se presentará la factura comercial en concordancia con lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997.

Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. En caso que el futuro contratista presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del contratista o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario (contratista), el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico–económico dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014 y Resolución 021 del 08 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”.

Nota 1: el Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.

Nota 2: Para aquellos oferentes que resulten adjudicatarios y pertenezcan a contribuyentes del régimen tributario especial según el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, deberá anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta.

Nota 3: La certificación que expida para acreditar dicho requisito deberá ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda, para el caso de los consorcios y la unión temporal, dicha certificación deberá ser suscrita por los contadores y revisores fiscales de los integrantes del consorcio y/o unión temporal.

Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital Central de la Policía nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital Central de la Policía Nacional, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. 

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Hospital Central de la Policía Nacional y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los elementos entregados o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 

Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. 

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

	CLAUSULA QUINTA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del proceso de contratación por valor De DOS MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.308.400.196,00), para la vigencia 2022, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 97022 Y QUIPU 33 con fecha de expedición del 28 de enero del 2022 expedido por la Responsable del proceso de Presupuesto del Hospital Central de la Policía Nacional así:

	GRUPO
	PRESUPUESTO ASIGNADO  2022

	1. CEMENTO ÓSEO
	$ 20.000.000,00

	2. ESPACIADORES ARTICULARES
	$ 25.500.000,00

	3. CLAVOS CEFALOMEDULARES PARA FÉMUR PROXIMAL (CADERA)
	$ 150.000.000,00

	4. CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR Y TIBIA
	$ 113.000.000,00

	5. CLAVOS DE FÉMUR DE ENTRADA TROCANTÉRICA
	$ 37.500.000,00

	6A. TUTORES EXTERNOS DE RECONSTRUCCIÓN, PERIARTICULARES Y DE ARTRODIASTASIS
	$ 100.000.000,00

	6B. TUTORES EXTERNOS PEDIÁTRICOS, MINIFIJADORES, TIPO ILIZAROV Y MULTIEJE
	$ 100.000.000,00

	6B1 TUTORES TIPO ILIZAROV
	$ 90.000.000,00

	7. TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SHANZ PARA TRAUMA
	$ 100.000.000,00

	8. ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA RODILLA Y SUTURAS DE ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES
	$ 394.000.000,00

	9A. FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSÍNTESIS DE HOMBRO, CLAVICULA Y ESCAPULA 
	$ 100.000.000,00

	9B. FIJADORES INTERNOS PARA RADIO CUBITO PROXIMAL Y DIAFISIS
	$ 90.000.000,00

	9 C. FIJADORES INTERNOS PARA HUMERO DISTAL, EXTRA ARTICULAR Y RADIO Y CUBITO DISTAL 
	$ 84.500.000,00

	 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES 
	$ 82.400.196,00

	10. MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA CIRUGÍA DE PIE
	$ 75.000.000,00

	11. MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS (TRAUMA)
	$ 72.500.000,00

	12. MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA REVISIONES ARTICULARES
	$ 67.500.000,00

	13. TORNILLOS CANULADOS
	$ 37.500.000,00

	14. REEMPLAZOS PARA HOMBRO
	$ 130.000.000,00

	15A. REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA 
	$ 100.000.000,00

	15B. REEMPLAZOS DE REVISIÓN DE CADERA
	$ 96.000.000,00

	16. ANILLOS ACETABULARES
	$ 10.500.000,00

	17. REEMPLAZOS PARA RODILLA
	$ 95.000.000,00

	18. GRUPO ENDOPRÓTESIS CADERA Y RODILLA
	$ 70.500.000,00

	19. GRUPO ENDOPRÓTESIS HOMBRO Y CODO
	$ 67.000.000,00

	20. OTROS
	SIN PRESUPUESTO VER NOTA ACLARATORIA

	TOTAL, PRESUPUESTO ASIGNADO – 2022

	$ 2.308.400.196,00

	NOTA: El presupuesto que cobija la asignación de los ítems opcionales números 412,413,414,415 501-1,501-2 501-3, 501-4,627, 816,819,823,11139,11140,15006 y 15008 y los ítems del grupo 20, está amparado por el presupuesto de los grupos del 1 al 19




	CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN
	Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2022, o hasta agotar el presupuesto asignado lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la Aprobación de la Garantía Única y de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato.

	CLAUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE EJECUCIÓN
	Una vez celebrado el contrato, los elementos objeto de compra deben ser entregados por el CONTRATISTA en forma de tracto sucesivo y de acuerdo con los requerimientos del supervisor en las cantidades, condiciones y presentaciones exigidas en el anexo N° 1, a partir de la aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato

	CLAUSULA NOVENA-LUGAR DE ENTREGA
	Los elementos a adquirir deben ser entregados en la Central de Esterilización del Hospital Central, ubicado en la carrera 59 No.26-21 CAN de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las necesidades del servicio. Previa coordinación con el almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional. 

Con el objeto de dar cumplimiento al decreto 4725 de 2005, la casa ortopédica debe suministrar la siguiente información de todos y cada uno de los elementos implantables:

· a) Nombre y modelo del producto.
· b) Número de lote o número de serie.
· c) Nombre y dirección del fabricante.

Ya sea mediante Sticker, o en la hoja de remisión del respectivo insumo al hospital central.


	
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA
	CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del OFERENTE, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el OFERENTE no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

	CLAUSULA DECIMA NOVENA - MONEDA DEL CONTRATO
	Pesos colombianos










FORMULARIO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Bogotá D.C.

Señores
POLICÍA NACIONAL – HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA NACIONAL
Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022 que tiene por objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022, convocado por el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el pliego de condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 
  
El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y en el Anexo 1 “CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del presente pliego de condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechas al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer al Hospital Central de La Policía Nacional – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, el servicio ofrecido en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por el  Pliegos de Condiciones para la Licitación Pública, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en el  pliego de condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán al Hospital Central de La Policía Nacional, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como oferentes, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
9.  Reconocemos que ni el Hospital Central de La Policía Nacional, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
10. Reconocemos que ni el pliego de condiciones del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  del pliegos de condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el Hospital Central de La Policía Nacional, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.
12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Hospital Central de La Policía Nacional se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende presentado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
15. Que me obligo a suministrar a solicitud del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
16. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
17. Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante legal; _____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: _______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; _______________________________________
E-mail; _________________________________________



FORMULÁRIO No. 2 

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Proceso de Contratación LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022

Bogotá, D.C., __________ de 2022


Señores  
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL   
Bogotá


Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, Provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente; 



Nombre del proponente; ____________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante legal; _____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: _______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; _______________________________________
E-mail; _________________________________________




FORMULÁRIO. No. 3 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente  PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL adelanta un proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022 para la celebración de un contrato estatal. 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta, 
1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;  
1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Licitación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: 

1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; 

1. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
 
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Licitación. 
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
 
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante legal; _____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: _______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; _______________________________________
E-mail; _________________________________________
	 SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.



FORMULARIO No. 4[image: ]


FORMULARIO No. 5

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Bogotá D.C.,    

Señores 
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
La Ciudad. 


La firma___________________________________ se compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso de LICITACIÓN PUBLICA PN HOCEN LI 002 2022 durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.



Atentamente,      



Nombre del proponente; ____________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante legal; _____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: _______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; _______________________________________
E-mail; _________________________________________
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1.1. Consorcio o Unión Temporal 1.11. Persona Natural Extranjera

1.2. Departamento 1.12. Persona Natural Nacional

1.3. Empresa Pública no Financiera 1.13. Persona Jurídica Nacional Sector Privado

1.4. Empresa Pública Financiera 1.14. Persona Jurídica Publica Administracion Central Nacional

1.5. Establecimiento Publico Nacional 1.15. Persona Jurídica Extranjera Sector Privado

1.6. Gobierno Extranjero 1.16. Regional sin Nit Especial

1.7. Municipio 1.17. Resguardo

1.8. Otra Publica Departamental 1.18. Sociedad de Economia Mixta

1.9. Otra Publica Municipal 1.19. Universidad Publica

1.10 Otro beneficiario 1.20. Empresa Industrial y Comercial del Estado

2.1. Cedula de Ciudadanía 2.4. Otro Tipo de Documentacion

2.2. Cedula de Extranjería 2.5. Pasaporte

2.3. Numero de Identificacion Tributaria 2.6. Tarjeta de Identidad

-

3.1 Autoretenedor no Gran Contribuyente 3.5. General no es Gran Contribuyente ni Auto retenedor

3.2. Entidad Estatal o sin animo de lucro 3.6. Régimen Común

3.3. Gran contribuyente Autoretenedor 3.7. Régimen Simplificado

3.4. Gran contribuyente no Autoretenedor

4. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

5. PAÍS

6. CIUDAD

7. TELÉFONO Y FAX

8. DIRECCIÓN

9. E - MAIL

1. ENTIDAD FINANCIERA DONDE TIENE LA CUENTA

2. NUMERO DE LA CUENTA

3. CLASE DE CUENTA CORRIENTE AHORROS

FECHA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FORMATO DE INFORMACIÓN DE TERCEROS

DILIGENCIAR EN LETRA IMPRETA, MAQUINA O COMPUTADOR

ANEXAR CERTIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

3. TIPO DE RETENCION

ANEXAR FOTOCOPIA DE CEDULA O NIT

2. TIPO DE DOCUMENTO

1. TIPO DE BENEFICIARIO



NUMERO DEL DOCUMENTO

SE DA FE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ANTERIORMENTE
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