## OFERTA ECONOMICA
OFERTA ECONOMICA ANEXO XX
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA CALCULADO POR EL MINISTERIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA
1 | PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE | ml | 1 | 21844
1.1.2 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | m2 | 1 | 19406
1.1.3 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | m2 | 1 | 13306
1.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL INCLUIDO TRANSPORTE | m3 | 1 | 135175
1.1.5 | NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO | m2 | 1 | 31053
1.1.6 | DESCAPOTE MANUAL | m2 | 1 | 14954
1.1.7 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL | m3 | 1 | 29892
1.1.8 | CONCRETO ANDENES 0.10M | m2 | 1 | 93838
1.1.9 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS | m2 | 1 | 98175
1.2 | ANDENES Y SARDINELES
1.2.1 | RAMPA PARA PERSONAS CON CON MOVILIDAD REDUCIDA | m2 | 1 | 141531
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 25906
1.3.2 | DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | m3 | 1 | 82319
1.3.3 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.) | m3 | 1 | 99950
1.3.4 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 19356
1.3.5 | DESMONTE DE LAVAPLATOS Ó LAVAMANOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | und | 1 | 23438
1.3.6 | DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 16494
1.3.7 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 16406
1.3.8 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 20156
1.3.9 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 21456
1.3.10 | DEMOLICION PLACA ALIGERADA (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 19475
1.3.11 | DEMOLICION PLACA MACIZA (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 37600
1.3.12 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | un | 1 | 23438
1.3.13 | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | ml | 1 | 10081
1.3.14 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 32163
1.3.15 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | un | 1 | 54550
1.3.16 | DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 13950
1.3.17 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | m2 | 1 | 28481
1.3.18 | DESMONTE TEJA DE BARRO (INC. RETIRO DE SOBR.) | m2 | 1 | 23225
1.3.19 | DEMOLICION AFINADOS DE PISO(INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS) | m2 | 1 | 80063
1.3.20 | DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | ml | 1 | 21606
1.3.21 | DESMONTE TANQUES ELEVADOS (INC. CONEXIONES) | un | 1 | 295386
1.3.22 | DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS | m2 | 1 | 23556
1.3.23 | DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES (OFICINA) | m2 | 1 | 26056
1.3.24 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15M | m2 | 1 | 17723
1.3.25 | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS | m3 | 1 | 70819
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES
1.4.1 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | m3 | 1 | 166611
1.4.2 | ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros) | m2 | 1 | 24550
2 | CIMENTACION
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
2.1.1 | EXCAVACION MANUAL TIERRA (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 1 | 43650
2.1.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | m3 | 1 | 47550
2.1.3 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 1 | 128300
2.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | m3 | 1 | 191875
2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL | m2 | 1 | 66631
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION
2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | m2 | 1 | 234783
2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIMENTACIÓN CICLÓPEA (MEZCLA OBRA) | m3 | 1 | 670999
2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA EN CONCRETO COMÚN 3000 PSI | m3 | 1 | 842438
2.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA DADO | m3 | 1 | 700945
2.3 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | m2 | 1 | 30906
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.1 | DRENAJES
3.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO GRAVILLA DE RIO | m3 | 1 | 225381
3.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO GEODREN (CON TUBERIA FILTRO, INLCUYE GEOTEXTIL Y GRAVILLA) | ml | 1 | 120925
3.2 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
3.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | un | 1 | 662312
3.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN | un | 1 | 505499
3.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M | un | 1 | 798187
3.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR DE - SEGÚN ESPECIFICACION. | un | 1 | 306106
4 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
4.1 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
4.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESONES EN CONCRETO DE 40 cm | ml | 1 | 83315
5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
5.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 1 | 802544
5.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO
5.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 1 | 802544
5.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 1 | 802544
5.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 1 | 802544
5.3 | LOSAS Y PLACAS DE CONCRETO
5.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm | m3 | 1 | 658531
5.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA | m2 | 1 | 252478
5.4 | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO
5.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI | m3 | 1 | 656481
5.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI | m3 | 1 | 928096
6 | ESTRUCTURAS EN MADERA
6.1 | ELEMENTOS HORIZONTALES EN MADERA
6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE. VIGAS MADERA | ml | 1 | 163265
6.2 | OTROS ELEMENTOS EN MADERA
6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA IGNÍFUGA CONTRA INCENDIOS | m2 | 1 | 37050
7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
7.1 | OTROS ELEMENTOS METALICOS METALICOS
7.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL EN VARIOS CALIBRES Y DIFERENTES SECCIONES | ml | 1 | 94141
7.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL. | ml | 1 | 103567
7.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA TRIANGULAR EN TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL. | ml | 1 | 172142
7.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE ACCESO | m2 | 1 | 486687
7.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICA | ml | 1 | 210058
7.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO GRIS FIBRA VIDRIO | m2 | 1 | 61425
8 | ESTRUCTURAS LIVIANAS
8.1 | MURO Y ESTRUCTURA
8.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA LIVIANA PARA MUROS | m2 | 1 | 32406
8.1.2 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO, INCLUYE PINTURA | m2 | 1 | 77050
8.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE YESO, INCLUYE PINTURA | m2 | 1 | 51594
8.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM A 12 CM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS | m2 | 1 | 108570
8.1.5 | REVISION Y REPARACION DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE CIELO RASO | m2 | 1 | 26244
9 | MAMPOSTERIA
9.1 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO
9.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE CONCRETO | m2 | 1 | 56261
9.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
9.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN LADRILLO TOLETE | m2 | 1 | 42634
9.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE | m2 | 1 | 53455
9.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO | m2 | 1 | 64638
9.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE | m2 | 1 | 49975
9.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN EN LADRILLO PRENSADO | m2 | 1 | 46811
9.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO | m2 | 1 | 43171
9.3 | ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA
9.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO | m3 | 1 | 523999
9.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE CONFINAMIENTO | m3 | 1 | 551499
9.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FÁCIL BLOQUELÓN | m2 | 1 | 153169
9.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIAS LADRILLO PRENSADO | ml | 1 | 25106
9.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN | ml | 1 | 30263
9.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA LADRILLO MACIZO PRENSADO | ml | 1 | 28980
9.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL EN CONCRETO | m3 | 1 | 470421
9.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL LADRILLO HUECO | ml | 1 | 36952
9.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES LADRILLO PRENSADO | m2 | 1 | 67768
9.4 | VARIOS - MAMPOSTERIA
9.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA DUCHAS. H = 0.20 m (SIN ENCHAPE) | ml | 1 | 50231
10 | CARPINTERIA METÁLICA
10.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
10.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO | m2 | 1 | 406661
10.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ALUMINIO FIJAS + VIDRIO | m2 | 1 | 400870
10.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO | m2 | 1 | 494320
10.1.4 | ARREGLO-AJUSTE DE PUERTA Y/O VENTANA PVC CORREDIZA O FIJA EN ALUMINIO | m2 | 1 | 115263
10.1.5 | AJUSTE PUERTA (Incluye bisagra ) | un | 1 | 549500
10.1.6 | AJUSTE EN ALUMINIO PARA DIVISIONES-BAÑOS-VENTANAS (INCLUYE CAMBIO DE PERFILES METALICOS) | m2 | 1 | 186863
10.1.7 | CAMBIO MARCO ALUMINIO | ml | 1 | 78300
10.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN | m2 | 1 | 235733
10.2 | CARPINTERIA EN LAMINA
10.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS CONTADORES AGUA | un | 1 | 314736
10.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS PUERTAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE) | un | 1 | 782125
10.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE) | m2 | 1 | 994606
10.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS VENTANAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE) | m2 | 1 | 781680
10.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PISO | ml | 1 | 244013
10.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE) | m2 | 1 | 556425
10.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | m2 | 1 | 550613
10.2.8 | RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA (ANTIC - ESMALTE) | m2 | 1 | 527742
10.3 | CERRAMIENTOS URBANISMO
10.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO REJA DE ACERO CLÁSICA BASE PARA ANCLAR | ml | 1 | 580906
10.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA METÁLICA | ml | 1 | 374340
10.4 | OTRA CARPINTERIA METALICA
10.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN | un | 1 | 576069
10.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO | ml | 1 | 518406
10.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | m2 | 1 | 281840
10.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO | ml | 1 | 365906
10.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA | un | 1 | 279906
11 | CARPINTERIA DE MADERA
11.1 | MARCOS Y PUERTAS
11.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PUERTA | un | 1 | 350263
11.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN DE MADERA | ml | 1 | 48300
11.2 | OTROS - CARP. MADERA
11.2.1 | ARREGLO PUERTA MARCO EN MADERA | un | 1 | 201775
11.2.2 | AJUSTE PUERTAS (INCLUYE CAMBIO BISAGRA, DESMONTE Y MONTAJE NUEVAMENTE, CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | un | 1 | 107675
11.2.3 | CAMBIO LAMINA TRIPLEX PUERTA | m2 | 1 | 94119
11.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE S/ MADERA LINEAL | ml | 1 | 23481
12 | INSTALACIÓNES ELECTRICAS
12.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA | un | 1 | 167300
12.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | un | 1 | 108680
12.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC | un | 1 | 141425
12.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC CONDUIT | un | 1 | 90881
12.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT | un | 1 | 119575
12.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC CONDUIT | un | 1 | 90881
12.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LUMINARIA EN TECHO+ROSETA PVC | un | 1 | 99669
12.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC | un | 1 | 147231
12.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC | un | 1 | 92588
12.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TOMA (TODOS LOS TAMAÑOS) | un | 1 | 42781
12.2 | BANDEJAS DE DISTRIBUCION
12.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO ESCALERA PORTA CABLE CON SOPORTERIA Y CON PINTURA ELECTROSTATICA | ml | 1 | 146431
12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA | ml | 1 | 43863
12.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS VERTICALES 30 x 8 INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA | ml | 1 | 116175
12.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN AÉREA PVC 2X4 | ml | 1 | 14200
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN AÉREA 4X4 PVC DRYWALL RESIST. AL FUEGO | ml | 1 | 90369
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA 40x16 CON ADHESIVO CON DIVISIÓN X 2 M | un | 1 | 74100
12.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE SUPERFICIE CON ADHESIVO DIAMETRO 10 X 10 X 2M | un | 1 | 29481
12.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CON DIVISIÓN | un | 1 | 94481
12.2.9 | DESMONTE Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE CANALETAS (METALICAS O PLASTICAS), INCLUYE CABLEADO ESTRUCTURADO EXISTENTE. | un | 1 | 54750
12.3 | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
12.3.1 | CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA. | un | 1 | 16525
12.3.2 | CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | ml | 1 | 40300
12.3.3 | CAMBIO ACOMETIDAS MONOFASICAS CONDUCTORES EN COBRE CALIBRE 14 A 10 | ml | 1 | 38553
12.3.4 | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE CONEXIONADO DE CONDUCTORES. | un | 1 | 34493
12.3.5 | CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0 | ml | 1 | 74606
12.3.6 | CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | ml | 1 | 56550
12.3.7 | CAMBIO ACOMETIDAS MONOFASICAS CONDUCTORES EN COBRE CALIBRE 14 A 10 | ml | 1 | 46670
12.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2", 3/4", 1" INCRUSTADA | ml | 1 | 26731
12.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2", 3/4", 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS | ml | 1 | 31125
12.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO No 4, 6 Y 8 AWG THHN COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO, ROJO, VERDE | ml | 1 | 13575
12.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO COLOR NEGRO | ml | 1 | 11089
12.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N°10 Y 12 COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE, NEGRO | ml | 1 | 10731
12.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PATCH CORD UTP CAT.6E | ml | 1 | 36950
12.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X12 COLOR ROJO, AMARILLO, BLANCO, VERDE, AZUL | ml | 1 | 12450
12.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A | ml | 1 | 11161
12.3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VGA | ml | 1 | 32781
12.3.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA PARA RACK 6 ADELANTE Y 6 ATRÁS | un | 1 | 1486875
12.3.18 | ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK DE 60X40 | un | 1 | 317313
12.3.19 | INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO SEGUIN NECESIDAD (INCLUYE CABLE Y BREAKER) | un | 1 | 778125
12.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES
12.4.1 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 Y 24, 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | un | 1 | 3440625
12.4.2 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 6, 8, 12 CIRCUITOS. | un | 1 | 1198125
12.4.3 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO BIFASICO DE 8 Y 12 CIRCUITOS. | un | 1 | 1839918
12.4.4 | REVISION Y REPARACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS REGULADOS DE 12, 24 Y 48 CIRCUITOS (INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, CAMBIO DE TACOS SI SE REQUIERE) | un | 1 | 507250
12.4.5 | REPARACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS (INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, CAMBIO DE TACOS SI SE REQUIERE) | un | 1 | 407575
12.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12, 18, 24, 30, 36 O 42 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | un | 1 | 3690625
12.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER (TODO TIPO) | un | 1 | 543625
12.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A | un | 1 | 103925
12.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A | un | 1 | 76263
12.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A | un | 1 | 43925
12.5 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
12.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU | un | 1 | 520481
12.5.2 | TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. | ml | 1 | 40350
12.5.3 | INTERCONEXION MALLAS CABLE 2/0 COBRE DESNUDO | ml | 1 | 65481
12.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0 | un | 1 | 1145500
12.6 | REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA
12.6.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | un | 1 | 34406
12.6.2 | REVISION Y REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO | un | 1 | 19744
12.6.3 | MANTENIMIENTO DE CAJA DE CONTADOR ELECTRICO | un | 1 | 62513
12.7 | ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA
12.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA Y SALIDA | un | 1 | 5160000
12.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 45 -75 KVA | un | 1 | 3995000
12.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 112,5 - 150 KVA | un | 1 | 4357500
12.8 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
12.8.1 | REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. VER ANEXO 2 ANEXO 2: PARA EL DESARROLLO DE ESTE MANTENIMIENTO SE DEBE EFECTUAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1. LAVADO DE LOS SERPENTINES DE EVAPORACIÓN 2. LAVADO DEL SERPENTÍN DE CONDENSACIÓN 3. LAVADO DE LOS FILTROS DE AIRE. 4. REVISIÓN DE FUGAS Y CARGA DE REFRIGERANTE. 5. LUBRICACIÓN DE MOTORES Y RODAMIENTOS EN GENERAL 6. VERIFICACIÓN DE SOPORTES 7. AJUSTE GENERAL DE TORNILLOS Y TUERCAS 8. REVISIÓN DE CORRIENTES DE MOTORES Y COMPRESORES. 9. VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN DE CORREAS Y TENSIONADO DE LAS MISMAS 10. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE TERMÓSTATO 11. LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y LECTURA DE PARÁMETROS. 12. LECTURA DE PRESIONES DE REFRIGERANTE. 13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE VENTANA. 14. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RECOMENDACIONES. | un | 1 | 279063
12.8.2 | REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO EXTRACTORES. | un | 1 | 95175
12.8.3 | REVISIÓN, TRASLADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | un | 1 | 376563
12.8.4 | REVISIÓN, TRASLADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | un | 1 | 603688
13 | INSTALACIÓNES HIDRAULICAS
13.1 | ACOMETIDA
13.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR MAMPOSTERIA CON TAPA | un | 1 | 294906
13.2 | CONEXION A TANQUES
13.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN PVC | un | 1 | 423063
13.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN CALENTADORES (una valvula de regulación, un cheque y dos acoples) | un | 1 | 298063
13.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO EN POLIETILENO COLOR AZUL O NEGRO | un | 1 | 736563
13.3 | RED GENERAL DE AGUA FRIA
13.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2", 3/4", 1" (INC. ACCESORIOS) | ml | 1 | 27244
13.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2", 3/4", 1" ó EQUIVALENTE | un | 1 | 103563
13.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA 200 Lb. - Ø 1/2" | un | 1 | 69281
13.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2", 3/4", 1" ó EQUIVALENTE | un | 1 | 126063
13.4 | RED AGUA CALIENTE
13.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" | ml | 1 | 18098
13.5 | PUNTOS HIDRAULICOS
13.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS) | un | 1 | 33075
13.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) | un | 1 | 17994
13.5.3 | REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1" | un | 1 | 56875
13.5.4 | REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA | un | 1 | 69544
13.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2", 3/4" | un | 1 | 84813
13.5.6 | MANTENIMIENTO DE CAJA CONTADOR DE AGUA | un | 1 | 67669
14 | INSTALACIÓNES SANITARIAS
14.1 | SALIDAS SANITARIAS
14.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DESAGUE PVC Ø 2", 3" Y 4" | un | 1 | 58050
14.1.2 | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 2", 3", 4" | un | 1 | 53050
14.1.3 | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA | un | 1 | 84813
14.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM, 80CMX80CM | un | 1 | 298750
14.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE RAINGO | ml | 1 | 54013
14.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL RAINGO | ml | 1 | 54013
14.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA DE 2" Y 3" | un | 1 | 60800
14.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIA 4 O 6 | ml | 1 | 69938
14.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS NEGRAS 4 O 6 | ml | 1 | 69938
14.1.10 | MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE DESAGUE | ml | 1 | 28981
14.2 | BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.
14.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" O 3" (INC. ACCESORIOS) | ml | 1 | 70300
14.3 | TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO
14.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECANICO | un | 1 | 312500
15 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
15.1 | APARATOS SANITARIOS
15.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON GRIFERÍA AHORRADORA | un | 1 | 202250
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAPLATOS AHORADDORA (SUM E INSTALACION) | un | 1 | 167188
15.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE INCRUSTAR | un | 1 | 277875
15.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL AHORRADORA | un | 1 | 322500
15.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON GRIFERIA | un | 1 | 195625
15.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE AHORRADOR + ACCESORIOS | un | 1 | 182125
15.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA ACERO INOX. + GRIFERIA AHORRADORA | un | 1 | 306875
15.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA COCINA Y LAVAPLATOS DE SOBREPONER + GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS SENCILLA Y AHORRADORA | un | 1 | 334750
15.2 | ACCESORIOS
15.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO 3 x 2" | un | 1 | 28313
15.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLASTICA 3 x 2" | un | 1 | 28313
15.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" | un | 1 | 38225
15.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA VENTILACION 15 x 15 o 20 X 20 | un | 1 | 46563
15.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN) | un | 1 | 83750
15.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA PRISMA ESTRIADA PARA DUCHA | un | 1 | 27500
15.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA TANQUE SANITARIO | un | 1 | 20350
15.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA ASIENTO PARA SANITARIO, VARIOS COLORES | un | 1 | 143000
15.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
15.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS REGISTRO 15CMX15CM o 20CMX20CM | un | 1 | 38225
15.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PVC | ml | 1 | 9906
15.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN PLÁSTICO | un | 1 | 267500
15.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO | m2 | 1 | 494688
15.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVAMANOS | un | 1 | 633125
15.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA LAVADERO 2" | un | 1 | 88563
15.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO | un | 1 | 66563
15.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA d=1/2" | un | 1 | 29856
15.4 | ACOMETIDA AGUA POTABLE
15.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PD D=2" | un | 1 | 96687
15.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCION CAJILLA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR D= 1/2" - 1" | un | 1 | 399375
15.4.3 | CAMBIO MEDIDOR TOTALIZADOR D=1/2" | un | 1 | 121875
15.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR MECÁNICO D=2" | un | 1 | 331625
15.5 | EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE
15.5.1 | PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN | un | 1 | 92425
15.6 | TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE
15.6.1 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE | m3 | 1 | 59438
15.6.2 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE SUPERFICIAL | m3 | 1 | 135000
15.6.3 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE PLASTICO | m3 | 1 | 31813
15.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADA, | un | 1 | 558750
15.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SÉPTICO | un | 1 | 181375
15.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA | m2 | 1 | 48300
15.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA D=2" | un | 1 | 103775
15.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO H=0.10 | m2 | 1 | 482500
15.6.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TANQUE PLASTICO | un | 1 | 185000
15.7 | AGUAS LLUVIAS Y ALCANTARILLADO
15.7.1 | REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL | un | 1 | 59063
15.7.2 | LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS | ml | 1 | 12455
15.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PISO D=4"X3" ALUMINIO | un | 1 | 41456
15.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BAJANTE ALL PVCS DE D=3", CON ROTURA DE PISO | ml | 1 | 29819
15.7.5 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POZO SEPTICO, SUMIDEROS, CAJAS DE INSPECCIÓN, POZOS DE INSPECCIÓN | un | 1 | 136250
15.7.6 | REPARACION DE CANAL DE A.LLUVIAS METALICO | ml | 1 | 43063
15.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES METÁLICOS PARA BAJANTE PVCS D=4" | un | 1 | 20981
15.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL A. LLUVIAS METÁLICA (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE) | ml | 1 | 48063
15.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC | ml | 1 | 42231
15.8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
15.8.1 | MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS | un | 1 | 74688
15.8.2 | MANTENIMIENTO Y/O ARREGLO DE ESTUFA | un | 1 | 151875
15.8.3 | CAMBIOS DE ACOPLES PLÁSTICOS PARA AGUA FRÍA (L/MANOS, SANITARIOS Y ORINALES) | un | 1 | 29250
15.8.4 | CAMBIO DE SIFONES DE LAVAMANOS, LAVAMANOS Y ORINALES (SUMINISTRO, DESMONTAJE Y MONTAJE) | un | 1 | 34938
15.8.5 | CAMBIO DE GRIFERÍAS SUMINISTRO Y DESAGUES LAVAPLATOS | un | 1 | 89375
15.8.6 | DESTAPE DE SALIDAS SANITARIAS 2", 3" y 4" | un | 1 | 44281
15.8.7 | CONSTRUCCION LAVATRAPEROS 0.6X0.6X0.6 (incluye: mamposteria, enchape, win, punto hidraulico, salida sanitaria, llave de manguera y rejilla de piso) | un | 1 | 465625
15.8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PISO D=3" | un | 1 | 54013
15.8.9 | CORTE Y TAPONAMIENTO DE PUNTOS HIDRAULICOS | un | 1 | 23500
15.8.10 | MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS | un | 1 | 53750
15.8.11 | CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO | un | 1 | 20500
15.8.12 | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | un | 1 | 32050
16 | ENCHAPES
16.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS
16.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED 20x20, 20x25, 25x25, 20x30, 25x35 | m2 | 1 | 78050
16.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILOS Y DILATACIONES CON ENCHAPE | ml | 1 | 23625
16.2 | ENCHAPE SOBRE MESONES
16.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20 | ml | 1 | 84550
16.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | ml | 1 | 53300
16.3 | VARIOS - ENCHAPES
16.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN DUCHA 25 x 35 Ó EQUIVALENTE | ml | 1 | 24563
16.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN DE ALUMINIO | ml | 1 | 13281
16.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA PARA FACHALETA - 5MM | m2 | 1 | 9906
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA PARA CERÁMICA - 2MM | ml | 1 | 7325
16.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO INTERIOR | m2 | 1 | 19250
16.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR | m2 | 1 | 23313
17 | PAÑETES
17.1 | PAÑETES SOBRE MUROS
17.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILOS Y DILATACIONES | ml | 1 | 24550
17.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3, 1:4 | m2 | 1 | 58800
17.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE LISO 1:3, 1:4, 1:5 | m2 | 1 | 60750
17.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | m2 | 1 | 45231
17.1.5 | RESANES GENERALES | m2 | 1 | 29550
17.2 | PAÑETES BAJO PLACAS
17.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, 1:5 | m2 | 1 | 60750
18 | PINTURA
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA | m2 | 1 | 27781
18.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS | m2 | 1 | 23388
18.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILOS Y DILATACIONES | ml | 1 | 10981
18.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS | m2 | 1 | 19606
18.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS | m2 | 1 | 19606
18.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA MURO. | m2 | 1 | 26593
18.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ANTI HUMEDAD FACHADA - DOS CAPAS | m2 | 1 | 27731
18.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA | m2 | 1 | 41300
18.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLO | m2 | 1 | 31388
18.2 | PINTURA SOBRE METAL
18.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTICORROSIVO S/LAMINA | m2 | 1 | 17981
18.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE S/ LAMINA | m2 | 1 | 25050
18.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE S/ MARCOS | ml | 1 | 13031
18.3 | PINTURA SOBRE MADERA
18.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE S/ MADERA | m2 | 1 | 19606
18.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE S/ MARCOS | m2 | 1 | 12781
18.4 | VARIOS - PINTURA
18.4.1 | SELLO DE FISURAS EN FACHADA | ml | 1 | 7406
18.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA | m2 | 1 | 26593
18.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | m2 | 1 | 23181
18.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA) | m2 | 1 | 22306
18.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA CIELORASO EN DRYWALL-ALVEOLAR ACRILICO | m2 | 1 | 24419
18.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO VERDE ANOLOC | m2 | 1 | 26856
18.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO | m2 | 1 | 25800
18.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ACEITE MATE NEGRO | m2 | 1 | 19949
18.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN AEROSOL VARIOS COLORES | m2 | 1 | 15869
18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE PARA EXTERIOR COLOR BLANCO | m2 | 1 | 19199
18.4.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 PARA USO INTERIOR COLOR BLANCO | m2 | 1 | 18794
19 | PISOS
19.1 | BASES PISOS Y AFINADOS
19.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 | m2 | 1 | 40800
19.2 | ACABADOS PISOS
19.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN GRANITO | m2 | 1 | 58925
19.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA | m2 | 1 | 67293
19.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO PULIDO | m2 | 1 | 60938
19.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA | m2 | 1 | 88563
19.2.5 | PULIDA Y BRILLO GRANITO | m2 | 1 | 23925
19.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA GRES | m2 | 1 | 48788
19.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS | m2 | 1 | 67800
19.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OAABRA | ml | 1 | 12731
19.3 | GUARDAESCOBAS
19.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065 | ml | 1 | 23263
19.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA | ml | 1 | 19213
20 | CIELOS RASOS Y DIVISIONES
20.1 | CIELOS RASOS
20.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL | m2 | 1 | 53300
20.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LISTÓN MACHIHEMBRADO 8CM | un | 1 | 72249
20.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC | m2 | 1 | 63175
20.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD | m2 | 1 | 65675
20.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTON M.H. | m2 | 1 | 35263
20.1.6 | AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO | m2 | 1 | 13481
20.2 | DIVISIONES
20.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | m2 | 1 | 593000
20.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO | m2 | 1 | 413438
21 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
21.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
21.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | m2 | 1 | 66031
21.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm | m2 | 1 | 66031
21.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA) | m2 | 1 | 66031
21.1.4 | CORRECCION/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACION.GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO | un | 1 | 46406
21.1.5 | LIMPIEZA DE CUBIERTA | m2 | 1 | 39550
21.2 | CUBIERTAS
21.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO TEJA DE BARRO U ONDULADA | m2 | 1 | 38125
21.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4, 6, 8 | m2 | 1 | 34550
21.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4, 6, 8 | m2 | 1 | 31680
21.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC X 5,9ML | m2 | 1 | 37050
21.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ml | 1 | 218000
21.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | m2 | 1 | 198125
21.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE | m2 | 1 | 78300
21.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ESPAÑOLA 1.34 MT X 1.06 MT, 1.60 MT X 1.06 MT | m2 | 1 | 48213
21.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ONDULADA No 4, 5, 6, 8, 10 FIBROCEMENTO PERFIL 7 100 % LIBRE DE ASBESTO EN FIBRA SINTÉTICA PILIVINIL ALCOHOL (PVA) | m2 | 1 | 44550
21.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO O DE ETERNIT | m2 | 1 | 47138
21.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA | ml | 1 | 42981
21.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO PERFIL 7 | un | 1 | 48388
21.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO | ml | 1 | 132675
21.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA TEJA ZINC ONDULADA 3.048X0.80MT | m2 | 1 | 59794
21.2.15 | CAMBIO DE TEJA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO TODOS LOS PERFILES INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, Y DESMONTE DE LA ACTUAL. | m2 | 1 | 51156
21.3 | ACCESORIOS Y OTROS
21.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | ml | 1 | 54231
21.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE 3" (RAINGO) | ml | 1 | 42481
21.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE 3" (RAINGO) | ml | 1 | 49469
21.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm a 100 cm - CAL 20 | ml | 1 | 172930
21.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=20 cm a 30 cm | ml | 1 | 93911
21.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | ml | 1 | 42731
22 | ILUMINACION
22.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
22.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 50W | un | 1 | 35175
22.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA DE EMPOTRAR 9W - 12W | un | 1 | 34181
22.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL CUADRADO PARA SOBREPONER 18W (DIMENSIÓN 220 MM X 220 MM) BLANCO | un | 1 | 44763
22.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR PARA INCRUSTAR 6W, 9W, 12W (DIAMETRO 170 MM) BLANCO | un | 1 | 44763
22.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED 6500K 600 MM 9W G13 T8 100/240V | un | 1 | 23200
22.2 | ALUMBRADO ORNAMENTAL PARA EXTERIORES
22.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 100W | un | 1 | 253437
23 | CERRADURAS Y VIDRIOS
23.1 | CERRADURAS
23.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POMA O MANIJA | un | 1 | 13000
23.1.2 | MANTENIMIENTO AJUSTE DE HERRAJES, PUERTAS GABINETES CHAPAS ENGRASE-GRAFITADO-ACEITADO | un | 1 | 11231
23.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE MUEBLE - BACKSET | un | 1 | 21569
23.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SOBREPONER DOBLE CERROJO Y PESTILLO PARA PUERTAS DE MADERA O METÁLICAS, BACKSET DE 70MM, CERROJO DE 3 GOLPES, ACCIONADO CON LA LLAVE POR AMBOS LADOS, PARA USO EN PUERTAS 30MM A 60MM DE ESPESOR INCLUYE 4 LLAVES. (DER-IZQ) | un | 1 | 175500
23.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA ESCRITORIO 19X20MM | un | 1 | 30888
23.2 | VIDRIOS Y ESPEJOS
23.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | m2 | 1 | 67305
23.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm a 6 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | m2 | 1 | 222313
23.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO BRONCE - 6 mm | m2 | 1 | 260175
23.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 6 mm a 10 mm | m2 | 1 | 303563
23.2.5 | CAMBIO PELICULA POLARIZADO VIDRIO LISO | m2 | 1 | 51975
23.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA SANDBLASTING | m2 | 1 | 303563
24 | OBRAS EXTERIORES
24.1 | ZONAS VERDES
24.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINES ORNAMENTALES | m2 | 1 | 37050
24.1.2 | PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | m2 | 1 | 16125
24.1.3 | PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | un | 1 | 202536
25 | ASEO Y VARIOS
25.1 | ASEO Y LIMPIEZA
25.1.1 | ASEO GENERAL | m2 | 1 | 13063
25.1.2 | LIMPIEZA DE FACHADAS | m2 | 1 | 27050
25.1.3 | LIMPIEZA MUROS INTERIORES | m2 | 1 | 19106
25.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | m3 | 1 | 181704
25.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ml | 1 | 14906
25.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | ml | 1 | 18481
25.1.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | un | 1 | 64550
25.1.8 | LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS | m2 | 1 | 73469
25.1.9 | LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS | un | 1 | 601688
25.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.87 L/S, CABEZA DINAMICA TOTAL DE 38,57m Y 1.5 HP. | un | 1 | 1542613
25.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | un | 1 | 379794
25.1.12 | MANTENIMIENTO DE PISO, INCLUYE: Lavado, desmanchado, limpieza y brillo. | m2 | 1 | 46059
25.1.13 | LAVADA DE PISO CON HIDROLAVADORA | m2 | 1 | 31150
25.1.14 | DESMANCHE DE ENCHAPE DE PARED | m2 | 1 | 37436
25.1.15 | MANTENIMIENTO DE TODO TIPO FACHADA (incluye desmanche y lavada) | m2 | 1 | 41370
26 | GENÉRICOS Y OTROS
26.1 | FORMALETAS
26.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETON DE LONA DE 0.70 x 0.60 | m2 | 1 | 39938
26.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA COLUMNAS EN LISTON | m2 | 1 | 48469
26.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA ENTREPISOS | mes | 1 | 74631
26.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA ESCALERAS | m2 | 1 | 48469
26.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA MUROS Y TANQUES | m2 | 1 | 48469
26.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA PREFABRICADOS | m2 | 1 | 48469
26.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA VIGAS AEREAS | m2 | 1 | 48469
26.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA ZAPATAS Y VIGAS | m2 | 1 | 48469
26.1.9 | USO FORMALETA COLUMNAS | m2 | 1 | 29188
26.1.10 | USO FORMALETA ENTREPISOS | m2 | 1 | 29188
26.1.11 | USO FORMALETA ESCALERA | m2 | 1 | 29188
26.1.12 | USO FORMALETA MUROS Y TANQUES | m2 | 1 | 29188
26.1.13 | USO FORMALETA VIGAS AEREAS | m2 | 1 | 29188
26.1.14 | USO FORMALETA ZAPATAS | m2 | 1 | 29188
26.2 | PODA DE ÁRBOLES
26.2.1 | PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. | un | 1 | 202536
26.3 | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
26.3.1 | LIMPIEZA DE ACERO SAND BLASTING GRADO COMERCIAL (SSPC-SP5) Y PROTECCIÓN CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN - PARA VIGAS Y COLUMNAS (CALCULO DEL ÁREA: SE TOMA DOS VECES EL PERÍMETRO DEL ELEMENTO POR LA LONGITUD DEL MISMO CONSIDERANDO DOS CARAS EN CADA LIMPIEZA) (REF: S = 0,30 x 0,50 / 14 Ø 5/8") | ml | 1 | 42936
26.3.2 | INYECCION DE FISURAS PARA MONOLITISMO DE CONCRETO ESTRUCTURAL | m2 | 1 | 45313
26.3.3 | RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA - INC. TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA MICROFISURAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN | m2 | 1 | 57495
26.3.4 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | m2 | 1 | 66184
26.4 | OTROS
26.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS CORPORATIVOS Y LETRAS CORPOREAS | m2 | 1 | 67050
26.4.2 | MANTENIMIENTO DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | m2 | 1 | 38063
26.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | m2 | 1 | 235500
26.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA | m2 | 1 | 356000
26.4.5 | MANTENIMIENTO DE CORTINA | m2 | 1 | 200000
26.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE SONIDO EN MUROS | m2 | 1 | 313438
SUB TOTAL |  |  |  | 85947169 | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  | 13.25% | 11387999.8925 | 0
IMPREVISTOS |  |  | 6.5% | 5586565.985 | 0
UTILIDAD |  |  | 5% | 4297358.45 | 0
I.V.A |  |  |  | 816498.1055 | 0
TOTAL QUE SE UTILIZARA PARAPONDERACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y PARA EJECUCIÓN |  |  |  | 108035591 | 0
Nota 1: Los valores unitarios ofertados no pueden ser superiores a los precios de referencia calculados por el Ministerio
Nota 2: Para la presentación de los porcentajes de AIU se podrán utilizar hasta dos (2) decimales.
Firma
Nombre Proponente:
Identificación
Note on B3: Sergio Alejandro Pino Rojas: Pendiente este numero