FORMULARIO No. 8

PROPUESTA ECONOMICA

Señores

DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL

Ciudad

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. ______- ARC DISAN 202__

Yo (Nombre/s de la/s persona/s que está/n suscribiendo la oferta)__________________, identificado con cédula (Número de la Cédula) _______________ y como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el/los firmante/s de la oferta; si el/los oferente/s actúa/n en su propio nombre, éste/éstos deberá/n suscribirlo)________________________, declaro que conozco y cumpliré todas las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS cuyo objeto es “ ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL

| GRUPO I |  |  |  |  |  |  | VALOR A OFERTAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ALTA COMPLEJIDAD, DISPENSARIO MEDICO HONAC CONSULTA EXTERNA, SERVICIO URGENCIAS HONAC Y DMBOG (DISPENSARIO MEDICO BOGOTA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (MEDIANA COMPLEJIDAD, (DISPENSARIO MEDICO PTO LEGUIZAMO-BAHIA MALAGA-COVEÑAS-COROZAL-BUENAVENTURA-BARRANQUILLA, Y UNIDAD BASICA DE ATENCION TUMACO) |  |  |  |  |  |  | VALOR PRECIO TECHO | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
| ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | Numero de Material SAP | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS LISTO PARA SU USO | UNIDAD DE MEDIDA (PRUEBA COMPLETA) Incluye equipo en apoyo tecnológico de acuerdo a la complejidad y estadísticas del ESM, consumibles, controles internos, controles externos, software y hardware | PRESENTACIÓN MÁXIMA DE UNIDADES ACEPTADA POR KIT |  |  |  |  |
| 1 | 41116004 | 2501340 | ACIDO URICO AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO EN SUERO Y/O ORINA , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.528 |  |  |  |
| 2 | 41116004 | 2501342 | ALBUMINA - AUTOMATIZAD O | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALBUMINA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.871 |  |  |  |
| 3 | 41116004 | 2504567 | ALT - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALANINO AMINOTRANSFERASA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.836 |  |  |  |
| 4 | 41116004 | 2504566 | AST - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AMINO ASPARTATO TRANSFERASA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.836 |  |  |  |
| 5 | 41116004 | 2501343 | AMILASA- AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AMILASA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 2.459 |  |  |  |
| 6 | 41116004 | 2501345 | BILIRRUBINA DIRECTA- AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRECTA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.987 |  |  |  |
| 7 | 41116004 | 2501346 | BILIRRUBINA TOTAL- AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.987 |  |  |  |
| 8 | 41116004 | 2501347 | CALCIO - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CALCIO EN SUERO Y ORINA, POR ESPECTROFOTOMETRÍA, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 2.054 |  |  |  |
| 9 | 41116004 | 2501348 | CK- AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CK EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 300 | 1.644 |  |  |  |
| 10 | 41116004 | 2501349 | CKMB - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CK-MB EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 300 | 2.463 |  |  |  |
| 11 | 41116004 | 2501352 | COLESTEROL HDL- AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL HDL EN SUERO, POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.750 |  |  |  |
| 12 | 41116004 | 2501351 | COLESTEROL TOTAL- AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.708 |  |  |  |
| 13 | 41116004 | 2501354 | CREATININA- AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CREATININA EN SUERO Y/O ORINA , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 800 | 1.329 |  |  |  |
| 14 | 41116004 | 2501653 | DESHIDROGEN ASA LACTICA - AUTOMATIZAD O | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LDH EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 300 | 1.739 |  |  |  |
| 15 | 41116004 | 2502566 | ELECTROLITOS: SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ELECTROLITOS: SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO POR ION SELECTIVO -PRUEBA AUTOMATIZADA O SEMIAUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 400 | 5.890 |  |  |  |
| 16 |  |  | FACTOR REUMATOIDEO CUANTITATIVA - AUTOMATIZADO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FACTOR REUMATOIDEO ULTRASENSIBLE | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.667 |  |  |  |
| 17 | 41116004 | 2504404 | FOSFATASA ALCALINA- AUTOMATIZAD O | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FOSFATASA ALCALINA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 300 | 1.769 |  |  |  |
| 18 | 41116004 | 2501357 | FOSFORO - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FOSFORO, EN SUERO, PLASMA U ORINA METODO UV, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 300 | 1.941 |  |  |  |
| 19 | 41116004 | 2501262 | GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO) AUTOMATIZAD O O SEMIAUTOMATI ZADO | REACTIVO DEDICADO SE DEBEN INCLUIR GASES (PH,PCO2) COOXIMETRIA THB,O2HB,COHB,METHB,SO2)ME TABOLITOS8GLUCOSA/LACTAT O) Y REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ELECTROLITOS: SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO POR ION SELECTIVO -PRUEBA AUTOMATIZADA O SEMIAUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE GASES ARTERIALES, SODIO, POTASIO, CLORO Y CALCIO) | 600 | 7.361 |  |  |  |
| 20 | 41116004 | 2501358 | GLUCOSA - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SUERO Y/O ORINA , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO UV DE LA HEXOQUINASA O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 1200 | 1.585 |  |  |  |
| 21 | 41116004 | 2501359 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Del % HCA1B HEMOGLOBINA GLICOSILADA, POR INMUNOTURBIDIMETRIA Y/O ELECTROFORESIS CAPILAR Y/O MÉTODO HPLC , EN SANGRE TOTAL CON EDTA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 11.683 |  |  |  |
| 22 | 41116004 | 2501361 | MAGNESIO - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE MAGNESIO EN SUERO, POR MÉTODO COLORIMETRICO O CALMAGITA O AZÚL DE XILIDIL, PUNTO FINAL, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 300 | 1.864 |  |  |  |
| 23 | 41116004 | 2501362 | MICROALBUMINURIA - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALBÚMINA EN ORINA POR INMUNOTURBIDIMETRÍA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 8.576 |  |  |  |
| 24 | 41116004 | 2501492 | NITROGENO UREICO (BUN) AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE NITROGENO UREICO (BUN) EN SUERO Y/O ORINA , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO, UV CINETICO O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 1.603 |  |  |  |
| 25 | 41116004 | 2501368 | PROTEINAS EN FLUIDOS CORPORALES Y ORINA - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEÍNAS EN ORINA Y FLUIDOS CORPORALES POR INMUNOTURBIDIMETRIA-PRUEBA AUTOMATIZADA O ROJOPIROGANO | PRUEBA COMPLETA | 300 | 1.817 |  |  |  |
| 26 | 41116004 | 2501367 | PROTEINAS TOTALES - AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO, POR ESPECTOFOTOMETRÍA- COLORIMETRIA | PRUEBA COMPLETA | 300 | 1.383 |  |  |  |
| 27 | 41116004 | 2501365 | PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA - AUTOMATIZADO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | PRUEBA COMPLETA | 300 | 6.583 |  |  |  |
| 28 | 41116004 | 2501370 | TRIGLICERIDOS AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 800 | 1.721 |  |  |  |
| 29 | 41116004 |  | ACIDO URICO SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO EN SUERO Y/O ORINA , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, Y/O QUIMICA SECA PRUEBA SEMI- AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.528 |  |  |  |
| 30 | 41116004 |  | ALT - SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALANINO AMINOTRANSFERASA EN SUERO, POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI -AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.836 |  |  |  |
| 31 | 41116004 |  | AST - SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AMINO ASPARTATO TRANSFERASA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.836 |  |  |  |
| 32 | 41116004 |  | AMILASA- SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AMILASA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 2.453 |  |  |  |
| 33 | 41116004 |  | BILIRRUBINA DIRECTA- SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRECTA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.987 |  |  |  |
| 34 | 41116004 |  | BILIRRUBINA TOTAL- SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.987 |  |  |  |
| 35 | 41116004 |  | COLESTEROL HDL- SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL HDL EN SUERO, POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICOY/O QUIMICA SECA, PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.750 |  |  |  |
| 36 | 41116004 |  | COLESTEROL TOTAL- SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.708 |  |  |  |
| 37 | 41116004 |  | CREATININA- SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CREATININA EN SUERO Y/O ORINA , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO,Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.329 |  |  |  |
| 38 | 41116004 |  | GLUCOSA - SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SUERO Y/O ORINA , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO UV DE LA HEXOQUINASA O COLORIMETRICO, Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.585 |  |  |  |
| 39 | 41116004 |  | HEMOGLOBINA GLICOSILADA -SEMI- AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Del % HCA1B HEMOGLOBINA GLICOSILADA, POR INMUNOTURBIDIMETRIA Y/O ELECTROFORESIS CAPILAR Y/O MÉTODO HPLC , EN SANGRE TOTAL CON EDTA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 11.501 |  |  |  |
| 40 | 41116004 |  | MICROALBUMINURIA - SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALBÚMINA EN ORINA POR INMUNOTURBIDIMETRÍA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 8.605 |  |  |  |
| 41 | 41116004 |  | NITROGENO UREICO (BUN) -SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE NITROGENO UREICO (BUN) EN SUERO Y/O ORINA , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO, UV CINETICO O COLORIMETRICO, Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.603 |  |  |  |
| 42 | 41116004 |  | TRIGLICERIDOS -SEMI-AUTOMATIZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.488 |  |  |  |
| 43 | 41116004 |  | FOSFATASA ALCALINA- SEMI-AUTOMATIZAD O | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FOSFATASA ALCALINA EN SUERO , POR ESPECTROFOTOMETRÍA, METODO ENZIMATICO O COLORIMETRICO, Y/O QUIMICA SECA , PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.775 |  |  |  |
| 44 | 41116010 | 2501375 | ACIDO FOLICO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN DE ACIDO FOLICO | PRUEBA COMPLETA | 200 | 19.161 |  |  |  |
| 45 | 41116010 | 2500096 | BETA HCG CUANTITATIVA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE SUB-UNIDAD BETA EN SUERO, CON ANTICUERPOS MONOCLONALES POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 15.920 |  |  |  |
| 46 | 41116010 | 2501386 | ESTRADIOL | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ESTRADIOL EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 18.199 |  |  |  |
| 47 | 41116010 | 2501387 | FERRITINA | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FERRITINA | PRUEBA COMPLETA | 500 | 19.379 |  |  |  |
| 48 | 41116010 | 2501388 | HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FSH EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 16.521 |  |  |  |
| 49 | 41116004 | 2501360 | HIERRO SERICO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HIERRO SERICO | PRUEBA COMPLETA | 300 | 1.757 |  |  |  |
| 50 | 41116010 | 2501397 | IGG RUBEOLA REACTIVO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGG CONTRA RUBÉOLA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 19.468 |  |  |  |
| 51 | 41116010 | 2501404 | IGG TOXOPLASMA REACTIVO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGG CONTRA TOXOPLASMA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 20.843 |  |  |  |
| 52 | 41116010 | 2501398 | IGM RUBEOLA REACTIVO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGM CONTRA RUBÉOLA, | PRUEBA COMPLETA | 200 | 22.446 |  |  |  |
| 53 | 41116010 | 2501405 | IGM TOXOPLASMA REACTIVO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA EN SUERO DE ANTICUERPOS IGM CONTRA TOXOPLASMA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 23.570 |  |  |  |
| 54 |  |  | INSULINA | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE INSULINA EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 17.178 |  |  |  |
| 55 | 41116010 | 2501394 | HORMONA LUTEINIZANTE | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LH EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 16.998 |  |  |  |
| 56 | 41116010 | 2503162 | PARATOHORMONA | REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA IN VITRO DE HORMONA PARATIROIDEA INTACTA EN SUERO Y PLASMA. POR ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, QUIMIOLUMINISCENCIA. PRUEBA AUTOMATIZADA. | PRUEBA COMPLETA | 200 | 18.268 |  |  |  |
| 57 | 41116010 | 2501396 | PROLACTINA | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROLACTINA EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 15.462 |  |  |  |
| 58 | 41116010 | 2501391 | PSA LIBRE | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALTA SENSIBILIDAD DEL ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO FRACCION LIBRE EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 18.555 |  |  |  |
| 59 | 41116010 | 2501380 | PSA TOTAL | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALTA SENSIBILIDAD DEL ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 16.537 |  |  |  |
| 60 | 41116010 | 2501400 | T4 LIBRE | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T4 LIBRE EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 14.051 |  |  |  |
| 61 | 41116010 | 2501485 | TROPONINA CUANTITATIVA | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TROPONINA EN SUERO PUEDE SER OFERTADO MEDIANTE TÉCNICA POINT OF CARE FUERA DEL EQUIPO DE HORMONAS DEL HONAC | PRUEBA COMPLETA | 200 | 22.177 |  |  |  |
| 62 | 41116010 | 2501407 | TSH ULTRASENSIBLE | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TSH EN SUERO, POR QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 13.905 |  |  |  |
| 63 | 41116010 | 2502956 | VITAMINA B12 | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN DE VITAMINA B12 | PRUEBA COMPLETA | 200 | 16.957 |  |  |  |
| 64 | 41116010 | 2503163 | VITAMINA D (25 OH) | REACTIVO DEDICADO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE VITAMINA D (25 OH) | PRUEBA COMPLETA | 200 | 18.506 |  |  |  |
| 65 | 41116000 | 2502209 | REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS AUTOMATIZADOS DE IV GENERACION | REACTIVOS DEDICADOS PARA LA REALIZACION DE CUADROS HEMATICOS - PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 3500 | 3.631 |  |  |  |
| 66 | 41116000 |  | REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS SEMI- AUTOMATIZADOS | REACTIVOS DEDICADOS PARA LA REALIZACION DE CUADROS HEMATICOS - PRUEBA SEMI-AUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 1500 | 3.631 |  |  |  |
| 67 | 41116000 | 2500099 | TIRAS DE UROANALISIS PROCESAMIEN TO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO | TIRAS DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA MINIMO DE : PH,GRAVEDAD ESPECÍFICA, LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEÍNAS, GLUCOSA, CUERPOS CETÓNICOS, UROBILINÓGENO, BILIRRUBINA, SANGRE EN ORINA, CON LECTURA AUTOMATIZADA O SEMIAUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.672 |  |  |  |
| 68 | 41116000 | 2502391 | REACTIVO PARA PT - AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATI ZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA EN PLASMA, PRUEBA AUTOMATIZADA O SEMIAUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 300 | 4.385 |  |  |  |
| 69 | 41116000 | 2502392 | REACTIVO PARA PTT- AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATI ZADO | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA EN PLASMA, PRUEBA AUTOMATIZADA O SEMIAUTOMATIZADA | PRUEBA COMPLETA | 550 | 4.385 |  |  |  |
| 70 | 41116000 | 2502611 | REACTIVO PARA PT MANUAL | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) EN PLASMA PRUEBA MANUAL | PRUEBA COMPLETA | 150 | 3.855 |  |  |  |
| 71 | 41116000 | 2501441 | REACTIVO PARA PTT- MANUAL | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA EN PLASMA, PRUEBA MANUAL | PRUEBA COMPLETA | 150 | 3.855 |  |  |  |
| 72 | 41116000 |  | MEDIO DE CULTIVO PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | MEDIO DE CULTIVO CON CARBÓN ACTIVADO PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CON EL FIN DE RECUPERAR MICROORGANISMOS, AEROBIOS Y ANAEROBIOS, DEBE INCLUIR ESCOBILLÓN DELGADO DE ALGINATO DE CALCIO Y/O RAYÓN PARA LA TOMA DE MUESTRA” | UNIDAD | 50 | 4.170 |  |  |  |
| 73 | 41116005 |  | REACTIVO PARA DIMERO D | REACTIVO PARA DETERMINACION DE DIMERO D, PRUEBA AUTOMATIZADA O SEMIAUTOMATIZADA – DEBE INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL MONTAJE | PRUEBA | 200 | 27.628 |  |  |  |
| 74 | 41116010 |  | TESTOSTERONA TOTAL | REACTIVO DEDICADO PARA DETERMINACIÓN DE TESTOSTERONA TOTAL | PRUEBA | 200 | 18.027 |  |  |  |
| 75 | 41116000 | 2501491 | TARJETA O PANEL DE IDENTIFICACION PARA GERMENES GRAM NEGATIVOS INCLUYE REVELADORES E INSUMOS | TARJETA O PANEL DE IDENTIFICACIÓN PARA GERMENES GRAM NEGATIVOS CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA | 25 | 25.593 |  |  |  |
| 76 | 41116000 | 2501451 | TARJETA O PANEL DE IDENTIFICACIO N PARA GERMENES GRAM POSITIVOS INCLUYE REVELADORES E INSUMOS | TARJETA O PANEL DE IDENTIFICACIÓN PARA GERMENES GRAM POSITIVOS CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA | 25 | 25.593 |  |  |  |
| 77 | 41116000 | 2501800 | TARJETAS O PANELES DE IDENTIFICACIO N PARA PARA LEVADURAS Y HONGOS INCLUYE REVELADORES E INSUMOS | IDENTIFICACIÓN PARA LEVADURAS Y HONGOS, CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA | 20 | 25.593 |  |  |  |
| 78 | 41116000 |  | TARJETAS DE IDENTIFICACION NEISSERIA Y HAEMOPHILUS | TARJETA DE IDENTIFICACION AUTOMATIZADA PARA NEISSERIA GONORREA- SP, MORAXELLA, HAEMOPHILUS SP CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA | 25 | 25.593 |  |  |  |
| 79 | 41116000 | 2501499 | TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBILIDA D PARA GERMENES GRAM NEGATIVOS INCLUYE REVELADORES E INSUMOS | TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBLILIDAD PARA GERMENES GRAM NEGATIVOS, CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA AUTOMATIZADA QUE INCLUYA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA BLESS | PRUEBA | 25 | 25.593 |  |  |  |
| 80 | 41116000 | 2501450 | TARJETA O PANELDE SUSCEPTIBILIDA D PARA GERMENES GRAM NEGATIVOS URINARIOS INCLUYE REVELADORES E INSUMOS | TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBILIDAD PARA GERMENES GRAM NEGATIVOS URINARIOS CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA | PRUEBA | 25 | 25.593 |  |  |  |
| 81 | 41116000 |  | TARJETA O PANEL SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCOS | TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBLILIDAD PARA STREPTOCOCOS: S PNEUMONIAE, ESTREPTOCOCO BETA-HEMOLITICO Y S. VIRIDANS; SE REQUIERE QUE TODOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS SEAN EN MIC. CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA | 25 | 25.593 |  |  |  |
| 82 | 41116000 | 2502607 | TARJETA O PANEL DE SUSCEPTIBILIDA D PARA GERMENES GRAM POSITIVOS INCLUYE REVELADORES E INSUMOS | SUSCEPTIBILIDAD PARA LEVADURAS Y HONGOS, CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA | 25 | 27.634 |  |  |  |
| 83 | 41116000 | 2501530 | TARJETAS O PANELES DE SUSCEPTIBILIDA D ANTIFUNGICA PARA LEVADURAS Y HONGOS INCLUYE REVELADORES E INSUMOS | SUSCEPTIBILIDAD PARA LEVADURAS Y HONGOS, CON TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA AUTOMATIZADA | PRUEBA | 20 | 27.634 |  |  |  |
| 84 | 41116100 | 2501606 | AGAR CLED BASE | FRASCO POR 500 gr DE AGAR EN POLVO | FCO X 500 G | 1 | 363.381 |  |  |  |
| 85 | 41116100 | 2501546 | AGAR CROMOGENICO PARA IDENTIFICACION BACTERIANA | PLACA DE AGAR CROMOGÉNICO PARA EL CULTIVO DE PATÓGENOS URINARIOS E IDENTIFICACIÓN DIRECTA DE MICROORGANISMOS DE MINIMO 90 mm. | UNIDAD | 20 | 5.616 |  |  |  |
| 86 | 41116100 | 2501655 | AGAR CROMOGENICO SELECTIVO PARA STREPTOCOCOS DEL GRUPO B | PLACA DE AGAR PARA LA INHIBICION SELECTIVA DE LA MAYORIA DE LAS BACTERIAS QUE NO PERTENECEN A LAS ESPECIES S. AGALACTIAE | UNIDAD | 20 | 6.983 |  |  |  |
| 87 | 41116100 | 2501448 | AGAR CHOCOLATE CORDERO | PLACA DE AGAR CHOCOLATE ENRIQUECIDO PARA AISLAMIENTO DE GÉRMENES EXIGENTES TIPO NEISSERIA Y HAEMOPHILUS, POR MINIMO 9Omm DE DIAMETRO, ESTÉRIL, LISTO PARA USAR. | UNIDAD | 20 | 3.699 |  |  |  |
| 88 | 41116000 |  | AGAR CHOCOLATE VCA PARA NEISSERIA | PLACA DE AGAR LISTA PARA USO,PLACA DE AGAR CHOCOLATE PARA NEISSERIA | UNIDAD | 20 | 4.178 |  |  |  |
| 89 | 41116100 | 2501587 | AGAR MC-CONKEY | PLACA DE AGAR LISTA PARA USO,PLACA DE AGAR MACKONKEY PARA LA RECUPERACIÓN DE GÉRMENES GRAM NEGATIVOS ESTÉRIL | UNIDAD | 20 | 3.699 |  |  |  |
| 90 | 41116100 | 2501605 | AGAR MC- CONKEY BASE X 500 | FRASCO POR 500 gr DE AGAR EN POLVO | FCO X 500 G | 1 | 354.446 |  |  |  |
| 91 | 41116100 | 2503840 | AGAR MULLER HINTON 2 BASE | MEDIO UTILIZADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN MICROORGANISMOS AERÓBICOS POR EL MÉTODO DE BAUER-KIRBY | UNIDAD | 20 | 3.699 |  |  |  |
| 92 | 41116100 | 2504637 | AGAR MYCOSEL BASE | FRASCO POR 500 gr DE AGAR EN POLVO | FCO X 500 G | 1 | 786.469 |  |  |  |
| 93 | 41116100 | 2501598 | AGAR SABORAUD BASE | FRASCO POR 500 gr DE AGAR EN POLVO | FCO X 500 G | 1 | 564.120 |  |  |  |
| 94 | 41116100 | 2503254 | AGAR SANGRE BASE x 500 | FRASCO POR 500 gr DE AGAR EN POLVO | FCO X 500 G | 1 | 308.586 |  |  |  |
| 95 | 4116100 |  | AGAR SALMONELLA SHIGELLA | FRASCO POR 500 gr DE AGAR EN POLVO | FCO X 500 G | 1 | 460.669 |  |  |  |
| 96 | 41116100 | 2501596 | AGAR TAYER MARTIN | CAJA DE PETRI LISTA PARA SU USO, PLACA DE AGAR TAYER MARTIN PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPECIES DE NEISSERIA, MÍNIMO DE 15 ML Y 5MM DE PROFUNDIDAD, ESTÉRIL | UNIDAD | 20 | 4.926 |  |  |  |
| 97 | 41116000 |  | CALDO NUTRITIVO TIOGLICOLATO | AGAR BASE PARA LA PREPARACION DE CALDO NUTRITIVO Y/O GLICOLATO. UTILIZADO EN LA RECUPERACION DE MICROORGANISMOS DE CRECIMIENTO LENTO EN MUESTRAS BIOLOGICAS | UNIDAD | 20 | 6.501 |  |  |  |
| 98 | 41116100 | 2503168 | CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA CULTIVAR STRETOCOCO DEL GRUPO B | CALDO SELECTIVO CON ANTIBIOTICOS PARA LA DETECCIÓN DE STRETOCOCO DEL LOTE B | UNIDAD | 50 | 5.616 |  |  |  |
| 99 | 41116100 | 2502553 | CALDO BHI BASE | FRASCO POR 500 gr DE AGAR EN POLVO | FRASCO X500 Gr | 1 | 558.848 |  |  |  |
| 100 | 41116100 | 2502959 | CALDO SELENITO BASE | FRASCO POR 500 gr DE AGAR EN POLVO | FRASCO X500 Gr | 1 | 786.430 |  |  |  |
| 101 | 41116000 | 2503833 | CEFOTAXIME SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 23.794 |  |  |  |
| 102 | 41116000 | 2503834 | CEFOTAXIME/A CCLAVULANI CO SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 22.907 |  |  |  |
| 103 | 41116000 | 2503832 | CEFOXITINA SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 23.794 |  |  |  |
| 104 | 41116000 | 2503835 | CEFTAZIDIME SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 23.794 |  |  |  |
| 105 | 41116000 | 2503836 | CEFTAZIDIME/A CCLAVULANI CO SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 26.187 |  |  |  |
| 106 | 41116000 | 2503830 | CLINDAMICINA SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 23.794 |  |  |  |
| 107 | 41116000 | 2503831 | ERITROMICINA SENSIDISCO | 50 UNIDADESCARTUCHO DE SENSIDISCOS X | UNIDAD | 1 | 23.451 |  |  |  |
| 108 | 41116000 | 2503838 | ERTAPENEM SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 29.023 |  |  |  |
| 109 | 41116000 | 2503837 | MEROPENEM SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 23.794 |  |  |  |
| 110 | 41116000 |  | PENICILINA SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 23.291 |  |  |  |
| 111 | 41116000 |  | CEFINAZA SENSIDISCO | CARTUCHO DE SENSIDISCOS X 50 UNIDADES | UNIDAD | 1 | 164.722 |  |  |  |
| 112 | 41116000 | 2501445 | HEMOCULTIVOS ADULTO | BOTELLAS CON CALDO DE CULTIVO BHI CON RESINA O CARBÓN ACTIVADO PARA LA RECUPERACIÓN DE BACTERIAS AEROBIAS EN SANGRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ANTIBIOTICOTERAPIA | UNIDAD | 100 | 29.676 |  |  |  |
| 113 | 41116000 | 2501445 | HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS | BOTELLAS CON CALDO DE CULTIVO BHI CON RESINA O CARBÓN ACTIVADO PARA LA RECUPERACIÓN DE BACTERIAS AEROBIAS EN SANGRE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ANTIBIOTICOTERAPIA | PRUEBA | 100 | 25.636 |  |  |  |
| 114 | 41116000 |  | PRUEBA PARA CONFIRMACIÓN CARBAPENEMASA | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASA | PRUEBA | 25 | 26.940 |  |  |  |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA GRUPO I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $$$$$$ |

| GRUPO II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE BAJA COMPLEJIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (UNIDAD BASICA DE ATENCION : TUMACO- YATI-LETICIA- PUERTO CARREÑO- SAN ANDRES- PUERTO INIRIDA- BAHIA SOLANO-TURBO Y DISPENSARIO MEDICO PTO LEGUIZAMO) |  |  |  |  |  |  | VALOR PRECIO TECHO | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
| ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | Numero de Material SAP | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS LISTO PARA SU USO | UNIDAD DE MEDIDA (PRUEBA COMPLETA) Incluye equipo en apoyo tecnológico de acuerdo a la complejidad y estadísticas del ESM, consumibles, controles internos, controles externos, software y hardware. | PRESENTACIÓN MÁXIMA DE UNIDADES ACEPTADA POR KIT |  |  |  |  |
| 1 | 41116000 | 2503849 | ACIDO URICO -QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 2 | 41116000 | 2501480 | ALT - QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALT EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 3 | 41116000 | 2501421 | AST - - QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AST EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 4 | 41116000 |  | AMILASA- QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AMILASA EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 5 | 41116000 | 2501797 | BILIRRUBINA DIRECTA - QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BRA DIRECTA EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 6 | 41116000 | 2501797 | BILIRRUBINA TOTAL - QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BRA TOTAL EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 7 | 41116000 | 2501488 | NITROGENO UREICO QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE NITROGENO UREICO EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 200 | 6.985 |  |  |  |
| 8 | 41116000 | 2503846 | COLESTEROL HDL - QUMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL HSL EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 9 | 41116000 | 2503845 | COLESTEROL TOTAL - QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 10 | 41116000 | 2503848 | TRIGLICERIDOS - QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TRIGLICERIDOS EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 11 | 41116000 | 2501378 | CREATININA - QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CREATININA EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 12 | 41116000 | 2501353 | FOSFATASA ALCALINA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FOSFATASA ALCALINA POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 13 | 41116000 | 2503847 | GLUCOSA - QUIMICA SECA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SUERO POR QUIMICA SECA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 6.985 |  |  |  |
| 14 | 41116000 | 2501568 | REACTIVO PARA HEMOGLOBINA CON HEMOGLOBINÓMETRO EN APOYO TECNOLÓGICO | REACTIVO PARA MEDICIÓN MANUAL DE HEMOGLOBINA | PRUEBA COMPLETA | 50 | 8.839 |  |  |  |
| 15 | 41116000 | 2500099 | TIRAS DE UROANALISIS PROCESAMIEN TO -MANUAL | TIRAS DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA MINIMO DE : PH, GRAVEDAD ESPECÍFICA, LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEÍNAS, GLUCOSA, CUERPOS CETÓNICOS, UROBILINÓGENO, BILIRRUBINA, SANGRE EN ORINA | PRUEBA COMPLETA | 100 | 1.250 |  |  |  |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA GRUPO II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $$$$$ |

| GRUPO III INSUMOS DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  | VALOR PRECIO TECHO | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | Numero de Material SAP | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REACTIVOS LISTO PARA SU USO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN MÁXIMA DE UNIDADES ACEPTADA POR KIT |  |  |  |  |
| 1 | 41116000 | 2503841 | PERLAS DE CONSERVACI ÓN CRIOTECA/AN AROTECA- CAJA | VIALES CON PERLAS PARA CRIOTECA/ANAROTECA/ CRYOBANK | CAJA X 20 UNIDADES | 1 | 219.914 |  |  |  |
| 2 | 41116124 | 2502225 | VIOLETA DE GRAM X 200ML | COLORANTE PARA TINCIÓN DE GRAM | FCO X 200ML | 1 | 15.452 |  |  |  |
| 3 | 41116124 | 2502225 | VIOLETA DE GRAM X 500ML | COLORANTE PARA TINCIÓN DE GRAM | FCO X 500ML | 1 | 31.151 |  |  |  |
| 4 | 41116124 | 2502519 | FUCSHINA DE GRAM X 200ML | COLORANTE PARA TINCIÓN DE GRAM | FCO X 200ML | 1 | 17.663 |  |  |  |
| 5 | 41116124 | 2502519 | FUCSHINA DE GRAM X 500ML | COLORANTE PARA TINCIÓN DE GRAM | FCO X 500ML | 1 | 29.398 |  |  |  |
| 6 | 41116124 | 2501419 | ALCOHOL ACETONA X 200ML | PARA TINCIÓN DE GRAM | FCO X 200ML | 1 | 23.125 |  |  |  |
| 7 | 41116124 | 2501419 | ALCOHOL ACETONA X 500ML | PARA TINCIÓN DE GRAM | FCO X 500ML | 1 | 35.856 |  |  |  |
| 8 | 41116124 | 2502191 | LUGOL DE GRAM X 200ML | COLORANTE PARA TINCIÓN DE GRAM | FCO X 200ML | 1 | 13.403 |  |  |  |
| 9 | 41116124 | 2502191 | LUGOL DE GRAM X 500ML | COLORANTE PARA TINCIÓN DE GRAM | FCO X 500ML | 1 | 28.874 |  |  |  |
| 10 | 41116124 | 2500359 | ALCOHOL ACIDO ZN | PARA TINCION DE ZIELH NEELSEN | FCO X 200ML | 1 | 15.365 |  |  |  |
| 11 | 41116124 | 2500359 | FUCSINA FENICADA ZN | COLORANTE PARA TINCIÓN DE ZIELH NEELSEN | FCO X 200ML | 1 | 20.195 |  |  |  |
| 12 | 41116124 | 2500359 | AZUL DE METILENO ZIELH NEELSEN | COLORANTE PARA TINCIÓN DE ZIELH NEELSEN | FCO X 200ML | 1 | 16.662 |  |  |  |
| 13 | 41116124 | 2500097 | LUGOL PARASITOLÓGI CO X 200 ML | LUGOL YODO 1,5 A 2,0%, PARA VISUALIZAR ESTRUCTURAS PARASITARIAS EN MATERIA FECAL | FCO X 200ML | 1 | 20.310 |  |  |  |
| 14 | 41116124 | 2500097 | LUGOL PARASITOLÓGI CO X 500 ML | LUGOL YODO 1,5 A 2,0%, PARA VISUALIZAR ESTRUCTURAS PARASITARIAS EN MATERIA FECAL | FCO X 500ML | 1 | 37.194 |  |  |  |
| 15 | 41116124 | 2501602 | AZUL DE LACTOFENOL | COLORACION DE MICOLOGIA | FRASCO X 100ML | 1 | 37.194 |  |  |  |
| 16 | 41116124 | 2501649 | COLORANTE DE WRIGHT X 200ML | COLORACION DE HEMATOLOGÍA | FCO X 200ML | 1 | 66.245 |  |  |  |
| 17 | 41116124 | 2501649 | COLORANTE DE WRIGHT X 500ML | COLORACION DE HEMATOLOGÍA | FCO X 500ML | 1 | 89.524 |  |  |  |
| 18 | 41116124 | 2502169 | BUFFER GIORDANO X 1000ML | SOLUCION TAMPON PARA COLORACIÓN DE HEMATOLOGÍA | FCO X 1000ML | 1 | 22.123 |  |  |  |
| 19 | 41116124 | 2502455 | FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO | PARA COLORACIÓN DE FIELD (HEMOPARASITOS) | FCO X 200ML | 1 | 23.300 |  |  |  |
| 20 | 41116124 | 2502455 | FIELD SALES FOSFATADAS | PARA COLORACIÓN DE FIELD (HEMOPARASITOS) | FCO X 500ML | 1 | 18.630 |  |  |  |
| 21 | 41116124 | 2502455 | FIELD SOLUCION A | PARA COLORACIÓN DE FIELD (HEMOPARASITOS) | FCO X 200ML | 1 | 37.331 |  |  |  |
| 22 | 41116124 | 2502455 | FIELD SOLUCION B | PARA COLORACIÓN DE FIELD (HEMOPARASITOS) | FCO X 200ML | 1 | 27.912 |  |  |  |
| 23 | 41116124 | 2503925 | COLORANTE DE GIEMSA | COLORANTE DE GIEMSA PARA COLORACIÓN | FCO X 100ML | 1 | 57.009 |  |  |  |
| 24 | 41116124 | 2501617 | AZUL CRESIL BRILLANTE | COLORANTE AZUL CRESIL BRILLANTE PARA RECUENTO DE RETICULOCITOS | FCO X 50ML | 1 | 30.282 |  |  |  |
| 25 | 41122600 | 2500030 | ACEITE DE INMERSION | ACEITE PARA MICROSCOPIA CON INDICE DE REFRACCION 1,515-1,517 CON VISCOSIDAD 100-200, PARA VISUALIZAR CON OBJETIVO DE 100X, DENSIDAD 102, FLUORESCENCIA <1500PPB | FCO X 100ML | 1 | 107.828 |  |  |  |
| 26 | 41121800 | 2501633 | ACIDO SULFOSALICILI CO | AL 5 % REACTIVO PARA CONFIRMAR PROTEÍNAS EN ORINA | FCO X 100ML | 1 | 50.296 |  |  |  |
| 27 | 41121800 | 2501585 | AGUA DESTILADA | PH: 6-7 CONDUCTIVIDAD MAXIMA 01 LIBRE DE IONES | FCO X 1000ML | 1 | 8.137 |  |  |  |
| 28 | 41121800 | 2501257 | KOH AL 10% | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10%, PARA EXAMEN DIRECTO EN BUSCA DE ESTRUCTURAS MICOTICAS EN PIEL | FCO X100ML | 1 | 12.443 |  |  |  |
| 29 | 41121800 | 2501257 | KOH AL 20% | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 20% PARA EXAMEN DIRECTO EN BUSCA DE ESTRUCTURAS MICOTICAS EN CABELLO | FCO X100ML | 1 | 19.324 |  |  |  |
| 30 | 41121800 | 2501650 | KOH AL 22,5% | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 22,5% PARA ANÁLISIS QUÍMICO- DETECCION DE AMINAS EN SECRECION VAGINAL | FCO X100ML | 1 | 19.324 |  |  |  |
| 31 | 41121800 | 2501650 | KOH AL 40% | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 40% PARA EXAMEN DIRECTO EN BUSCA DE ESTRUCTURAS MICOTICAS EN UÑA | FCO X100ML | 1 | 30.391 |  |  |  |
| 32 | 41121800 | 2501896 | DILUYENTE ESPERMOGRA MA | PARA ESPERMOGRAMA 1% | FRASCO X 200ML | 1 | 21.383 |  |  |  |
| 33 | 41121800 | 2501607 | EOSINA | PARA ESPERMOGRAMA AL 05 % A 1% | FRASCO X 100ML | 1 | 27.287 |  |  |  |
| 34 | 41121800 | 2501608 | METABISULFITO DE SODIO PARA DREPANOCITO S | METABISULFITO DE SODIO PARA DETERMINACION MICROSCOPICA DE DREPANOCITOS EN SANGRE TOTAL | FRASCO X 50ML | 1 | 42.767 |  |  |  |
| 35 | 41121800 | 2501644 | METANOL | METANOL PARA FIJACION DE LAMINAS | FRASCO X 500 ML | 1 | 32.472 |  |  |  |
| 36 | 41121800 | 2503239 | APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN | APLICADORES ANTISÉPTICOS RILES CON NO ESTERILES CON ALGODÓN EXTRAFNO HIDROFILICO | BOLSA X 1000 | 1 | 51.149 |  |  |  |
| 37 | 41121800 | 2501592 | APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN | APLICADORES EN MADERA | BOLSA X 1000 | 1 | 35.954 |  |  |  |
| 38 | 41121800 |  | HISOPO FLEXIBLE | HISOPO FLEXIBLE DE DACRON, RAYON O NYLON SIN ALGODON PARA HISOPADO NASOFARINGEO O FROTIS URETRAL, MÁXIMO DE 15 DE DIAMÉTRO DE CABEZA | UNIDAD | 100 | 2.651 |  |  |  |
| 39 | 41121800 | 2502614 | ASA DE PLASTICO RIGIDO DESECHABLE DE 10 UL | 10UL DESECHABLE PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE MICROBIOLOGÍA | UNIDAD | 10 | 357 |  |  |  |
| 40 | 41121800 | 2501515 | CAJAS DE PETRI DESECHABLES | DESECHABLES, ESTÉRILES Y/O ANTISÉPTICAS CON DIVISION | UNIDAD | 20 | 460 |  |  |  |
| 41 | 41121800 | 2501832 | CAMARA DE NEWBAVER | LÍNEA BRILLANTE | UNIDAD | 1 | 172.362 |  |  |  |
| 42 | 41121800 | 2502180 | CARGA DE GLUCOSA DEXTROSA A 25 GR | POLVO PARA PREPARAR CARGAS SOBRE X 25 GR | CAJA X 50 | 1 | 66.290 |  |  |  |
| 43 | 41121800 | 2501874 | CLORURO DE SODIO 0,85 A 0,9% | FRASCO POR 500 ML DE CLORURO DE SODIO AL 0,85 A 0,9% | FRASCO X 500 ML | 1 | 9.648 |  |  |  |
| 44 | 41121800 | 2501620 | MICROTUBO TIPO EPPENDORF CON TAPA PARA ALMACENAR SUERO | MICROTUBO DE POLIPROPILENO CON CIERRE HERMETICO Y CAPACIDAD DE 1.5 MILILITROS, PARA CONGELACION DE MUESTRAS. NO DEBE ABRIRSE BAJO PRESION EN LA CONGELACION SU TAPA Y EMPALME DEBEN QUEDAR CERRADOS HERMETICAMENTE | UNIDAD | 500 | 115 |  |  |  |
| 45 | 41121800 | 2502358 | CURITAS IMPERMEABLES | DE 22 mm DE DIÁMETRO | CAJAX100 | 1 | 8.137 |  |  |  |
| 46 | 41121800 | 2502350 | DETERGENTE DESINFECTANTE | DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUELO, SUPERFICIES Y MATERIAL MÉDICO SURFANIOS. DEBE TENER MÍNIMO LOS SIGUIENTES COMPONENTES N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1.3 DIAMINA, CLORURO DE DIDECILDIMETRILAMONIO) | GALÓN | 1 | 71.818 |  |  |  |
| 47 | 41121800 | 2502369 | ERLENMEYER DE 1000ML | EN VIDRIO CON LINEAS DE VOLUMEN, IMPORTADOS | UNIDAD | 1 | 73.180 |  |  |  |
| 48 | 41122600 | 2501489 | LAMINA PORTAOBJETO | LAMINA DE VIDRIO DE 25,4 X 76,2 MM | CAJAX50 | 1 | 3.940 |  |  |  |
| 49 | 41122600 | 2501640 | LAMINILLA CUBRE OBJETOS | LAMINAS DE VIDRIO 22x 22 mm | CAJA X 100 | 1 | 2.292 |  |  |  |
| 50 | 41122600 | 2502182 | LAMINAS PARA HEMOCLASIFICACION | DIVISIÓN PARA 10 PACIENTES MATERIAL ACRILICO | UNIDAD | 1 | 18.250 |  |  |  |
| 51 | 41122600 | 2502181 | LAMINAS PARA SEROLOGIA CONCAVAS | LAMINA CONCAVA VIDRIO POZO PARA DETECCIÓN DE VDRL | UNIDAD | 1 | 52.757 |  |  |  |
| 52 | 41122600 | 2501355 | LAMINA DE CUARZO | LAMINA DE CUARZO PARA LECTURA EN CAMARA DE NEWBAVER | CAJA X 10 | 1 | 41.354 |  |  |  |
| 53 | 41122600 |  | LÁMINA PORTAOBJETOS PARA CALIBRACIÓN DE MICRÓMETRO | LÁMINA PORTAOBJETO PARA CALIBRACIÓN DE MICRÓMETRO DE MICROSCOPIO, CON ESCALA GRADUADA (REGLA DE 1 MM/100MM. 1 MM DE LONGITUD. TAMAÑO 25 MM X 75 MM. MATERIAL DE VIDRIO | UNIDAD | 1 | 139.567 |  |  |  |
| 54 | 41121800 | 2501523 | LANCETAS PUNCION CAPILAR | LANCETAS DE SEGURIDAD PARA PUNCION CAPILAR, INCISION DE 1,0 MM PARA PRECESAR TIEMPO DE SANGRIA DE IVY ESTANDARIZADO | CAJA X 200 | 1 | 26.275 |  |  |  |
| 55 | 41121800 | 2502568 | MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA | SIN HEPARINA (INCLUYE PLASTILINA Y REGLETA DE LECTURA PARA MICROHEMATOCRITOS) | TUBO X 100 U | 1 | 8.834 |  |  |  |
| 56 | 41121800 |  | PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE MICROSCOPIO | LIMPIEZA DE MICROSCOPIO | LIBRETA X 50 HOJAS | 1 | 21.296 |  |  |  |
| 57 | 41122600 | 2502489 | PAPEL DE FILTRO | CAJA X 24.o MM DIAMETRO | CAJA X 100 | 1 | 29.919 |  |  |  |
| 58 | 41122600 | 2501654 | PAPEL INDICADOR PH | RANGO DE PH DE 1 A 14 | ROLLO | 1 | 51.549 |  |  |  |
| 59 | 41122600 | 2501381 | PIPETAS DE PASTEUR | PLASTICA VOLUMETRICA de 3ml | UNIDAD | 500 | 250 |  |  |  |
| 60 | 41121800 | 2501420 | PIPETA PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIO N GLOBULAR | PIPETAS PARA VSG DE CERO AUTOMATICO. METODO WESTERGREEN. USO MANUAL. INCLUYE SOPORTE | UNIDAD | 200 | 1.369 |  |  |  |
| 61 | 41121800 | 2501641 | LAMINA ESTANDARIZAD A PARA LA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO | CAJA DE 100 LAMINAS X 10 DETERMINACIONES. Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS 59 y 60 | CAJA X 100 LÁMINAS | 1 | 483.825 |  |  |  |
| 62 | 41121800 | 2501442 | PIPETA ESTANDARIZADA PARA UROANALISIS | PIPETAS PLASTICA ESTANDARIZADA DE SEDIMENTO URINARIO. COMPATIBLE CON TUBO ESTANDARIZADO PARA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO. Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS 59 y 60 | UNIDAD | 500 | 1.235 |  |  |  |
| 63 | 41121800 | 2501532 | TUBO PLASTICO ESTANDARIZADO PARA ORINAS | TUBOS PLÁSTICOS DE 12 ML PARA ANÁLISIS ESTANDARIZADO DE SEDIMENTO URINARIO, COMPATIBLE CON PIPETA ESTANDARIZADA PARA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO. | UNIDAD | 500 | 1.203 |  |  |  |
| 64 | 41121800 |  | TUBO FONDO REDONDO | TUBOS FONDO REDONDO EN PLÁSTICO 13 X 100 | UNIDAD | 500 | 207 |  |  |  |
| 65 | 41121800 | 2503636 | TUBO DE VIDRIO TAPA ROSCA | TUBOS DE FONDO PLANO CAPACIDAD 10 A 13 ML CON TAPA ROSCA QUE RESISTA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN | UNIDAD | 50 | 3.012 |  |  |  |
| 66 | 41121607 | 2501842 | PUNTAS AMARILLAS HASTA 200UL | PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS DESECHABLES, CON AJUSTE PERFECTO PARA PIPETAS AUTOMATICAS BRAND, BOECO, HUMAN DE VOLUMEN ENTRE 5 Y 200 MICRILITROS | BOLSA X1000 | 1 | 33.182 |  |  |  |
| 67 | 41121607 |  | PUNTAS BLANCAS HASTA 10 UL | PUNTAS PLASTICAS BLANCAS DESECHABLES, CON AJUSTE PERFECTO PARA PIPETAS AUTOMATICAS BRAND, BOECO, HUMAN DE VOLUMEN ENTRE 1 Y 10 MICRILITROS | BOLSA X1000 | 1 | 121.392 |  |  |  |
| 68 | 41121607 | 2501844 | PUNTAS AZULES HASTA 1000UL | PUNTAS PLASTICAS AZULES DESECHABLES, CON AJUSTE PERFECTO PARA PIPETAS AUTOMATICAS BRAND, BOECO, HUMAN DE VOLUMEN ENTRE 200 Y 1000 MICRILITROS | BOLSA X 1000 | 1 | 33.115 |  |  |  |
| 69 | 41121800 | 2501823 | REACTIVO DE TURK | REAC TIVO PARA EL RECUENTO MANUAL DE GLOBULOS BLANCOS | FCO X 500ML | 1 | 27.777 |  |  |  |
| 70 | 41116205 |  | COLORANTE INDICADOR PARA AZUCARES REDUCTORES | COLORANTE INDICADOR DE AZUCARES REDUCTORES, PRODUCTO LISTO PARA SU USO, NO REQUIERE CALENTAMIENTO, | PRUEBA | 100 | 4.583 |  |  |  |
| 71 | 42142515 | 2503169 | AGUJA MULTIPLE DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS DE 21 X 1 1/2 | AGUJA MÚLTIPLE DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN PLÁSTICA PARA EVITAR ACCIDENTES BIOLÓGICOS DE CALIBRE 21G X 1.25” = 21 X 31. Incluye camisas de seguridad y torniquete para cada ESM. Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS 69,70,71,72,73,74,75,76 | UNIDAD | 50 | 561 |  |  |  |
| 72 | 41121700 | 2501256 | TUBO TAPA AMARILLA | TUBO AL VACIO CON GEL PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO, TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, TAPA AMARILLA IRROMPIBLE, CAPACIDAD DE 5,0ML 13X100mm Y/O 13*75*3.0ml -6.0 ml-5.0 ml,Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS ,69,70,71,72,73,74,75,76 | CAJAX100 | 1 | 65.825 |  |  |  |
| 73 | 41121700 | 2502644 | TUBOS TAPA ROJA | TUBO TAPA ROJA PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO, TUBO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, SIN ACTIVADOR DE COAGULO, CAPACIDADA DE 4,0-7,0 ML -O 13*100*6.0 ml Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS ,69,70,71,72,73,74,75,76 | CAJAX100 | 1 | 63.507 |  |  |  |
| 74 | 41121700 | 2501893 | TUBO TAPA LILA PARA PUNCION CAPILAR | MICROTUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ANTICOAGULANTE EDTA K2, IRROMPIBLE, CAPACIDAD 250 A 500UL, CON EMBUDO DE POLIPROPELENO PARA LA RECOLECCION DE SANGRE. Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS ,69,70,71,72,73,74,75,76 | BOLSAX50 | 1 | 49.474 |  |  |  |
| 75 | 41121700 | 2501894 | TUBO SECO EN GEL PARA PUNCION CAPILAR | MICRO TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO COLOR AMBAR, IRROMPIBLE Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS ,69,70,71,72,73,74,75,76 | BOLSAX50 | 1 | 53.696 |  |  |  |
| 76 | 41121700 | 2502643 | TUBOS TAPA LILA TAPA TIPO CORCHO | TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, TAPA CORCHO, TRANSPARENTE QUE CONTENGA ANTICOAGULANTE EDTA K2,IRROMPIBLE CAPACIDAD DE 3.0- 4,0 A-5,0 ML Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS ,69,70,71,72,73,74,75,76 | CAJAX100 | 1 | 58.427 |  |  |  |
| 77 | 41121700 | 2502643 | TUBOS TAPA LILA TAPON POLIPROPILENO K2 EDTA | TUBO PLÁSTICO TAPON DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE QUE CONTENGA ANTICOAGULANTE EDTA K2, IRROMPIBLE Y CON CAPACIDAD DE 3.0 4,0 A 5,0 ML Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS ,69,70,71,72,73,74,75,76 | CAJAX100 | 1 | 57.556 |  |  |  |
| 78 | 41121700 | 2502642 | TUBO TAPA AZUL PEDIÁTRICO | TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE QUE CONTENGA ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO 3,2% IRROMPIBLE CON CAPACIDAD DE 1,8 ML o 2.7 ml-3.0-4.0 ml, Ser compatibles entre sí y ofertar TODOS de una misma marca y ENTRE LOS ITEMS ,69,70,71,72,73,74,75,76 | CAJAX100 | 1 | 66.364 |  |  |  |
| 79 | 41121800 |  | VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA CARGAS | PLÁSTICO CAPACIDAD 12 OZ | BOLSA X 50 | 1 | 12.407 |  |  |  |
| 80 | 41116100 | 2501670 | HEMOCLASIFIC ADOR ANTI A | SUSPENSION DE ANTICUERPOS IG M MONOCLONALES. ofertar para los ítems TODOS y de la misma marca los items 78,79 Y 80 | FRASCO X 10 ML | 1 | 18.555 |  |  |  |
| 81 | 41116100 | 2502214 | HEMOCLASIFIC ADOR ANTI B | SUSPENSION DE ANTICUERPOS IG M MONOCLONALES ofertar para los ítems TODOS y de la misma marca los items 78,79 Y 80 | FRASCO X 10 ML | 1 | 18.555 |  |  |  |
| 82 | 41116100 | 2501668 | HEMOCLASIFIC ADOR ANTI D | SUSPENSION DE ANTICUERPOS IG M MONOCLONALES ofertar para los ítems TODOS y de la misma marca los items 78,79 Y 80 | FRASCO X 10 ML | 1 | 38.356 |  |  |  |
| 83 | 41116100 | 2501577 | REACTIVO PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL | PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL SIN DIETA | PRUEBA | 30 | 3.493 |  |  |  |
| 84 | 41116100 | 2501673 | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCIÓN DE STREPTOCOCO BETA HEMOLITICO DEL GRUPO A POR INMUNOCROM ATOGRAFIA | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DEL STREPTOCOCO B HEMOLITICO DEL GRUPO A POR INMUNOCROMATOGRAFIA CON CONTROL INTERNO | PRUEBA | 25 | 8.275 |  |  |  |
| 85 | 41116100 | 2500851 | PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACIÓ N CUALITATIVA DE BETA HCG EN CASSETTE | PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE HCG EN SUERO Y ORINA CON SENSIBILIDAD DE MÍNIMO 25 UI/ML, SE ACEPTA OFERTAR DOS CASAS COMERCIALES DIFERENTES, | PRUEBA | 40 | 1.219 |  |  |  |
| 86 | 41116100 | 2503155 | PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION | PRUEBA RÁPIDA SEGUNDA GENERACION PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA PARA USO EXCLUSIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO SENSIBILIDAD ANALITICA MENOR A 1 UI/ML | PRUEBA | 30 | 2.671 |  |  |  |
| 87 | 41116100 | 2501826 | PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C EN CASETE | REACTIVO PARA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C, EN SUERO O PLASMA HUMANO, MEDIANTE INMUNOCROMATOGRAFIA MÍNIMO DE III GENERACIÓN. | PRUEBA | 40 | 5.697 |  |  |  |
| 88 | 41116100 | 2504322 | PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH CUARTA GENERACIÓN ANTIGENO- ANTICUERPO EN CASETE / TIRA | PRUEBA RÁPIDA DE CUARTA GENERACION PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENO P24 Y ANTICUERPOS ESPECIFICOS CONTRA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH I Y II) EN SUERO O PLASMA HUMANO PARA USO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO SENSIBILIDAD Y ESPEFICIDAD SUPERIOR A 99% - SE DEBE OFERTAR PRUEBAS DE 2 CASAS COMERCIALES DIFERENTES - ANEXAR 2 FICHAS TÉCNICAS | PRUEBA | 40 | 5.918 |  |  |  |
| 89 | 41116100 | 2500849 | PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA | PRUEBA RAPIODA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTIGENOS DE PLASMODIUM EN SANGRE TOTAL PARA USO EXCLUSIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO | PRUEBA | 30 | 6.396 |  |  |  |
| 90 | 41116100 | 2501565 | PRUEBA RAPIDA PARA TROPONINA | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE TROPONINA I CARDIACA MÉTODO INMUNOENSAYO (CASETTE) | PRUEBA | 30 | 6.973 |  |  |  |
| 91 | 41116100 | 2502177 | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS MINIMO 2 PARAMETROS COC-THC | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE MARIHUANA Y COCAINA MÉTODO INMUNOENSAYO (CASETTE) | PRUEBA | 25 | 6.306 |  |  |  |
| 92 | 41116100 | 2501671 | PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE MINIMO 5 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANFETAMINAS, BARBITURICOS, BENZODIAZEPINAS, COCAINA, MARIHUANA, METADONA,METANFETAMINAS, METILENDIOXIANFETAMINA, MORFINA, OPIACEOS PRUEBA EN ORINA SE USA PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO | PRUEBA | 25 | 19.810 |  |  |  |
| 93 | 41116100 | 2500847 | PRUEBA RAPIDA PARA DENGUE INCLUYE DETECCIÓN ANTÍGENO Y ANTICUERPO | PRUEBA RÁPIDA POR INMUNOCROMATOGRÍA PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENO NS1 DENGUE Y ENTICUERPOS IgG/IgM EN SUERO, PLASMA O SANGRE TOTAL,SE ACEPTA OFERTAR DOS CASAS COMERCIALES DIFERENTES, | PRUEBA | 15 | 28.462 |  |  |  |
| 94 | 41116100 | 2501565 | PRUEBA RAPIDA TREPONÉMICA, PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA TREPONÉMICA PALIDUM | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA TREPONEMA PALIDUM, EN SANGREMÉTODO INMUNOGROMATOGRÁFICO EN CASSETTE | PRUEBA | 40 | 3.153 |  |  |  |
| 95 | 41116100 | 2501404 | PRUEBAS RAPIDAS PARA TOXO IgG/IgM | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE TOXOPLASMA IgG/ IgM EN SUERO O PLASMA PARA USO EXCLUSIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO | PRUEBA | 30 | 9.688 |  |  |  |
| 96 | 41116100 | 2501379 | PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE PSA TOTAL | PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE PSA | PRUEBA | 30 | 4.900 |  |  |  |
| 97 | 41116100 | 2502203 | PROTEINA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA POR LATEX | POR AGLUTINACION KIT COMPLETO CON LAMINAS PALILLOS MEZCLADORES Y CONTROLES | PRUEBA | 100 | 833 |  |  |  |
| 98 | 41116100 | 2502502 | FACTOR REUMATOIDEO SEMICUANTITATIVO POR LATEX | DETERMINACIÓN RÁPIDA POR LATEX EN SUERO PARA FACTOR REUMATOIDE CON LAMINAS, MEZCLADORES Y CONTROLES | PRUEBA | 50 | 922 |  |  |  |
| 99 | 41116100 | 2502504 | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) POR LATEX | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI- ESTREPTOLISINACON LAMINAS Y CONTROLES | PRUEBA | 50 | 922 |  |  |  |
| 100 | 41116100 | 2500843 | RPR REACTIVO | REACTIVO CON MICROPARTICULAS DE CARBÓN QUE INCLUYA: LAMINAS DESECHABLES CON 10 AREAS, AGUJA PRECALIBRADA DE 16 UL, FRASCO DOSIFICADOR, Y CONTROLES Favor ofertar dos casas comerciales diferentes | PRUEBA | 250 | 945 |  |  |  |
| 101 | 41116100 | 2502200 | VDRL | PRUEBA PARA REALIZAR EN SUERO SIN INACTIVAR X 200 DETERMINACIONES INCLUYE CONTROLES | KIT X 200 DETERMINACIONES | 1 | 101.620 |  |  |  |
| 102 | 41116000 | 2501217 | TIRAS PARA GLUCOMETRO (CON GLUCOMETRO EN APOYO TECNOLOGIC O) | DETERMINACION DE GLUCOSA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO(tipo de muestra: SANGRE CAPILAR, SANGRE VENOSA, SANGRE ARTERIAL, SANGRE NEONATAL | PRUEBA | 50 | 922 |  |  |  |
| 103 | 4116000 | 2501467 | PRUEBA RAPIDA LEPTOSPIRA | DETRMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG/IGM CONTRA LEPTOSPIRA EN SUERO, PLASMA Y/O SANGRE TOTAL | PRUEBA | 30 | 13.164 |  |  |  |
| 104 | 4116000 | 2501891 | PRUEBA RAPIDA HELICOBACTER PILORY | DETRMINACION DE ANTIGENO H.PILORY EN MUESTRAS DE HECES HUMANAS | PRUEBA | 30 | 16.216 |  |  |  |
| 105 | 4116000 |  | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION DE AG INFLUENZA A/B Y A (H1N1) | PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETECCION DE AG INFLUENZA A/B Y A (H1N1) | PRUEBA | 30 | 22.051 |  |  |  |
| 106 | 4116000 |  | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION DE VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO | PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETECCION DE VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO | PRUEBA | 30 | 24.355 |  |  |  |
| 107 | 4116000 |  | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION DE ADENOVIRUS | PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETECCION DE AG ADENOVIRUS | PRUEBA | 30 | 20.933 |  |  |  |
| 108 | 41116146 |  | PRUEBA RAPIDA DE ALCOHOL EN SALIVA | PRUEBA RAPIDA DE ALCOHOL EN SALIVA, SENSIBILIDAD MINIMA DE 0,02% Y ESPECIFICIDAD MINIMA DE 96%, | PRUEBA | 25 | 6.651 |  |  |  |
| 109 | 41116205 |  | PRUEBA RAPIDA NASAL PARA LA DETECCION DE ANTIGENO PARA SARS COV-2/COVI-19, | PRUEBA RAPIDA NASAL PARA LA DETECCION DE ANTIGENO PARA SARS COV-2/COVI-19, | PRUEBA | 30 | 22.236 |  |  |  |
| 110 |  |  | PRUEBA RAPIDA ANTIGENO DE SUPERFICIE HBsAg. | PRUEBA RAPIDA ANTIGENO DE SUPERFICIE HBsAg EN CASSETE. EN SANGRE TOTAL. SENSIBILIDAD MINIMA DE 96%l; ESPECIFICIDAD MINIMO DE 99%, | PRUEBA | 30 | 3.505 |  |  |  |
| 111 |  |  | PRUEBA RAPIDAD PARA SIFILIS / VIH EN CASSETE | PRUEBA RAPIDAD PARA SIFILIS / VIH EN CASSETE, CON CAPILAR, LANCETA E ISOPAÑIN. | PRUEBA | 30 | 10.776 |  |  |  |
| 112 | 41104100 |  | CONTENEDOR PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS BIOLOGICAS | FRASCO TAPA ROSCA, MATERIAL POLIPROPILENO,VOLUMEN 100 ML | UNIDAD | 50 | 753 |  |  |  |
| 113 | 42140000 |  | MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL | MEDIO DE TRANSPORTE PARA VIRUS COMPATIBLES CON TECNICAS MOLECULARES, VOLUMEN MINIMO 1.5 ML CONTENIDO EN UN TUBO EN POLIPROPILENO CON TAPA DE CIERRE HERMETICO. | UNIDAD | 75 | 7.342 |  |  |  |
| 114 | 41121800 |  | HISOPO FLEXIBLE | HISOPO FLEXIBLE FLOCADO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, MATERIAL COMPATIBLE CON TECNICAS MOLECULARES | UNIDAD | 100 | 2.651 |  |  |  |
| 115 | 41121800 | 2501523 | DISPOSITIVO DE PUNCIÓN CAPILAR ESTÉRIL DESECHABLE | DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE, CON BOTÓN DISPARADOR, CARCASA, CAPUCHÓN ESTERIL DE LA AGUJA, DIAMETRO DE LA AGUJA (0,36mm, 28 G) | UNIDAD | 200 | 482 |  |  |  |
| 116 | 42142515 |  | EQUIPO ALADO PARA TOMA DE MUESTRAS | Equipo Alado, dispositivo de seguridad estéril para la extracción de sangre al vacío, compuesta por una aguja en acero inoxidable, manguera y conexión a soporte para aguja con botón automático. 21G x 3/4″ (100pcs) 07″. | UNIDAD | 100 | 139.798 |  |  |  |
| 117 | 41116100 |  | PRUEBA RAPIDA NASOFARINGEA PARA LA DETECCION DE ANTIGENOS SAARS COV2 | PRUEBA RÁPIDA NASOFARINGEA DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO (AG) DEL SARS-COV-2 EN MUESTRAS DE HISOPADO NASOFARÍNGEOS HUMANOS | UNIDAD | 40 | 19.018 |  |  |  |
| 118 |  |  | CINTA CONTROL ESTERILIZACION | CINTA PARA CONTROLAR ESTERILIZACION DE MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO EN AUTOCLAVE. DE 24 mm X 55 m / 0,94 in x 60 Yd, | UNIDAD | 1 | 37.656 |  |  |  |
| 119 |  |  | TUBO CENTRIFUGA CONICO LARGO 15 ML | TUBO CÓNICO, LARGO 15 ML POLIPROPILENO GRADUACION BLANCA DE (0-15 ML), SUBDIVISION 0,1 ML, | UNIDAD | 20 | 986 |  |  |  |
| 120 |  |  | CHURRUSCO PARA TUBO DE ENSAYO | CHURRUSCO PARA TUBO DE ENSAYO; MATERIAL: CERDAS Y ALAMBRE; DIMENSIONES: 230x120x25mm; PARA TUBO DE EMSAYO MEDIANO. | UNIDAD | 1 | 5.598 |  |  |  |
| 121 |  |  | TAPONES EN POLIETINELO PARA TUBO DE ENSAYO | TAPONES EN POLIETINELO PARA TUBO DE ENSAYO; DIMENSIONES 12/13mm DE DIAMETRO, | BOLSA | 2000 | 170.721 |  |  |  |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA GRUPO III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $$$$$$ |

EL VALOR TOTAL DE MI OFERTA ES DE $.............................. (ESPECIFICAR EN LETRAS Y NÚMEROS) INCLUIDAS EROGACIONES. ESTABLECER EL VALOR TOTAL POR GRUPO

NOTA: EL VALOR TOTAL POR GRUPO(S) A OFERTAR DEBE SER DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EN PLATAFORMA SECOP II

TENGA EN CUENTA PARA SU OFERTA EL DECRETO 551 DE 2020 Y EN CASO DE APLICAR INDIQUE EN QUE ÍTEMS

Por lo tanto, certifico que en el evento de ser el adjudicatario del contrato sostendré el valor ofertado durante la vigencia del contrato.

La oferta económica no puede sobrepasar el presupuesto establecido en el numeral 1.3.3 del presente Pliego de Condiciones. “TAMPOCO DEBE SOBREPASAR EL VALOR PROMEDIO TECHO POR ITEM”, siendo esto causal de rechazo.

Los valores unitarios antes de IVA, deberán ser ofertados SIN DECIMALES.

Con la presente oferta se asumirán todos los costos de transporte, movilización, seguros y fletes que se causen con motivo del traslado de los bienes hasta el lugar de entrega.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Identificación

Razón social

NOTA 1: Se determinará la oferta más económica con el total de la sumatoria de los ítems anteriormente descritos.

NOTA 2: Diligenciar este formato en hojas con membrete de la empresa oferente, colocar sello de la empresa y firma del representante legal.

NOTA 3: El valor unitario debe ser ofertado SIN DECIMALES

NOTA 4: No se aceptarán propuestas que no incluyan como mínimo el 100 % de los ítems requeridos.

NOTA 5: Se debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar. En el evento en el que el proponente no discrimine el impuesto al valor agregado IVA sin redondear, la Dirección de Sanidad Naval lo considerará INCLUIDO en el valor por ítem de la oferta y así lo aceptará el proponente.

NOTA 6: Se debe incluir el valor total de la oferta en la Plataforma Secop II.

NOTA 7: Se aclara que se adjudicará por la totalidad del presupuesto oficial y su ejecución será acorde a la necesidad del servicio de la Dirección de Sanidad Naval