FORMATO No. 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS

Ciudad y fecha

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los servicios requeridos, en el objeto del PROCESO CONTRACTUAL DE MINIMA CUANTIA No. XXX-DISANEJC/DMSOC/2022, conforme a los requerimientos, así:

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conocen los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad y entrega del servicio.

De acuerdo a la necesidad prevista, las especificaciones técnicas requeridas para el presente proceso son las siguientes

EL CONTRATISTA realizara las visitas de verificación iniciales que sean requeridas para la realización de las actividades de mantenimiento. Este servicio lo realizará la empresa QUE SOPORTE SU IDONEIDAD TÉCNICA según la documentación solicitada en el proceso como soporte documental.

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas por grupo se resumen a continuación:

## GRUPO 01. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA BELIMED

### Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS

| No. | ESM | UBICACIÓN | NO INVENTARIO SAP | DENOMINACION DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | # SERIE | DESCRIPCION NECESIDAD | CANT VISITA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000129431 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR ALTA TEMPERATURA | BELIMED | ELD-V 30 | 13069-2011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 2 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000129432 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR ALTA TEMPERATURA | BELIMED | ELD-V 45 | 21361-01-2013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |

### Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS

| No. | EQUIPOS | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO BATERIA SAIA 3V | UND | BELIMED | 1 |
| 2 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO ELEMENTO DE FILTRO 88 MM 1/2" PARA ESTERILIZADOR BELIMED | UND | BELIMED | 1 |
| 3 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO KIT DE REPARACION PARA TRAMPA DE VAPOR, TIPO S F=24K PARA BPT 13 | UND | BELIMED | 1 |
| 4 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO TAMIZ Ø=20,5/26,0-10,5MM 3/4" | UND | BELIMED | 1 |
| 5 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO EMPAQUETADURA PLANA D=30X21X2MM | UND | BELIMED | 1 |
| 6 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO EMPAQUETADURA PLANA D=38X27X2MM | UND | BELIMED | 1 |
| 7 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO TAMIZ Ø=15,5/20,8-8,0MM 1/2" | UND | BELIMED | 1 |
| 8 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO EMPAQUETADURA PLANA D=24X16X2MM | UND | BELIMED | 1 |
| 9 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO ELEMENTO BIG BLUE AQUATREX LD, EN PP FUNDIDO, 10 MIC, 20 PULGADAS PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN | UND | GE-OSMONICS | 1 |
| 10 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO ELEMENTO BIG BLUE MELT BLOWN MB, EN PP FUNDIDO, 5 MICRAS, 20" PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN | UND | SHELCO | 1 |
| 11 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REMPLAZO SENSOR DE PRESION | UND | BELIMED | 1 |
| 12 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REEMPLAZO KIT DE REPARACION PARA BOMBA DE VACIO | UND | BELIMED | 1 |
| 13 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REMPLAZO KIT DE REPARACION INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA | UND | BELIMED | 1 |
| 14 | ESTERILIZADOR A VAPOR | REMPLAZO DE VALVULA DE SEGURIDAD | UND | BELIMED | 1 |

## GRUPO 02. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA DURR, MELAG Y JMORITA

### Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS

| No. | ESM | UBICACIÓN | NO INVENTARIO SAP | DENOMINACION DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | # SERIE | DESCRIPCION NECESIDAD | CANT VISITA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000130665 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | MELAG | VACUKLAV 23 B+ | 1323-B1661 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 2 | BASCO | FACATATIVA - CUNDINAMARCA | 8004110000000000000129453 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | MELAG | VACUKLAV 23 B+ | 1323-B1614 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 3 | BIGUP | BOGOTÁ – BIGUP- CENTRO | 8004110000000000000129452 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | MELAG | VACUKLAV 23 B+ | 1323-B1619 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 4 | BIPIN | INIRIDA - VICHADA | 8004110000000000000209500 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | MELAG | VACUKLAV 23 B+ | 1323-B1613 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 5 | BIROJ | CUMARIBO - VICHADA | 8004110000000000000209503 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | MELAG | VACUKLAV 23 B+ | 1323-B1643 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 6 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000129451 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | MELAG | VACUKLAV 23 B+ | 1323-B1615 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 7 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000134741 | COMPRESOR | DURR DENTAL | QUATRO TANDEM | B224078002 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 8 | CACSAII | BOGOTA D.C -CACSAII- CATAM | 8004110000000000000135130 | COMPRESOR | DURR DENTAL | TORNADO I | H349267011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 9 | CLODO | BOGOTÁ – CLODO- CHAPINERO | 8004110000000000000222056 | COMPRESOR | DURR DENTAL | QUATRO TANDEM | C235390001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 10 | CLODO | BOGOTÁ – CLODO- CHAPINERO | 8004110000000000000129868 | EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DX | DURR DENTAL | VISTA SCAN | B221746007 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 11 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000129870 | EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DX | DURR DENTAL | VISTASCAN | C236426025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 12 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000130467 | EQUIPO RADIOLOGIA PANORAMICO | J MORITA | X-550 | AH1104 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |

### Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS

| No. | EQUIPOS | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO CALDERIN | UND | MELAG | 1 |
| 2 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO | UND | MELAG | 1 |
| 3 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO VALVULA SOLENOIDE ENTRADA AGUA | UND | MELAG | 1 |
| 4 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO VALVULA SOLENOIDE ENTRADA VAPOR | UND | MELAG | 1 |
| 5 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO VALVULA SOLENOIDE DESCOMPRESION | UND | MELAG | 1 |
| 6 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO VALVULA SOLENOIDE ALIVIO | UND | MELAG | 1 |
| 7 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO ANILLO DE ESCOTILLA | UND | MELAG | 1 |
| 8 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO KIT DE FILTROS AGUA DESTILADA | UND | MELAG | 1 |
| 9 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO BOMBA ENTRADA DE AGUA | UND | MELAG | 1 |
| 10 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO FILTRO EPA | UND | MELAG | 1 |
| 11 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO SENSOR NIVEL DE AGUA | UND | MELAG | 1 |
| 12 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO PANEL FRONTAL DE MANDOS | UND | MELAG | 1 |
| 13 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO TARJETA PRINCIPAL AUTOCLAVE | UND | MELAG | 1 |
| 14 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO BOMBA DE VACIO | UND | MELAG | 1 |
| 15 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO SENSOR DE TEMPERATURA | UND | MELAG | 1 |
| 16 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO KIT DE FILTROS ESCOTILLA | UND | MELAG | 1 |
| 17 | AUTOCLAVE | REEMPLAZO TERMOCUPLA | UND | MELAG | 1 |
| 18 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO DE TRES TRAJETAS CONECTORES CASSETT, PANORAMICO, CEPHALOMETRIC | UND | JMORITA | 1 |
| 19 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO DE MENTONERA TOMA PANORAMICA | UND | JMORITA | 1 |
| 20 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO DE MENTONERA TOMAS ATM | UND | JMORITA | 1 |
| 21 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO DE DISPARADOR DE RX | UND | JMORITA | 1 |
| 22 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO DE OLIVAS | UND | JMORITA | 1 |
| 23 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO DE EJE MOTOR ROTACION EJE Y | UND | JMORITA | 1 |
| 24 | RX PANORAMICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA REINSTALACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE | UND | JMORITA | 1 |
| 25 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO CPU | UND | JMORITA | 1 |
| 26 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO MEMORIA PC | UND | JMORITA | 1 |
| 27 | RX PANORAMICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y FORMATEO DEL PC | UND | JMORITA | 1 |
| 28 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO KIT DE TUBO EMISOR DE RX | UND | JMORITA | 1 |
| 29 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO DE EJE MOTOR ROTACION X | UND | JMORITA | 1 |
| 30 | RX PANORAMICO | REEMPLAZO CONECTORES CABLES DE RED CASSETT, PANORAMICO, CEPHALOMETRIC | UND | JMORITA | 1 |
| 31 | COMPRESOR | REEMPLAZO FILTRO FINO UNIDAD DE SECADO | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 32 | COMPRESOR | REEMPLAZO FILTRO SINTETIZADO DE MEMBRANA DE SECADO | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 33 | COMPRESOR | REEMPLAZO KIT DE JUNTAS | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 34 | COMPRESOR | REEMPLAZO ANILLOS | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 35 | COMPRESOR | REEMPLAZO FILTRO DE AIRE DE ADMISION | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 36 | COMPRESOR | REEMPLAZO FILTRO DE MEMBRANA COMPLETO | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 37 | COMPRESOR | REEMPLAZO KIT BIELA CON RODAMIENTO | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 38 | COMPRESOR | REEMPLAZO CILINDRO | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 39 | COMPRESOR | REEMPLAZO VALVULA CHECK | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 40 | COMPRESOR | REEMPLAZO CAPACITOR DE ARRANQUE | UND | DURR DENTAL | 1 |
| 41 | DIGITALIZADOR | REEMPLAZO FUNDA PROTECTORA No 2 CAJA POR 500 UNIDADES | UND | DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI | 1 |
| 42 | DIGITALIZADOR | REEMPLAZO UNIDAD KIT DE BORRADO | UND | DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI | 1 |
| 43 | DIGITALIZADOR | REEMPLAZO PENTAPRISMA | UND | DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI | 1 |
| 44 | DIGITALIZADOR | REEMPLAZO LICENCIA DIGITALIZADOR PARA SOFTWARE DBSWIN | UND | DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI | 1 |
| 45 | DIGITALIZADOR | REEMPLAZO CARCASA FRONTAL CON PANEL DE MANDOS | UND | DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI | 1 |
| 46 | DIGITALIZADOR | REEMPLAZO BANDA TRANSPORTADORA | UND | DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI | 1 |
| 47 | DIGITALIZADOR | REEMPLAZO PLACAS DE FOSFORO No 2 | UND | DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI | 1 |

## GRUPO 03. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA EURONDA

### Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS

| No. | ESM | UBICACIÓN | NO INVENTARIO SAP | DENOMINACION DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | # SERIE | DESCRIPCION NECESIDAD | CANT VISITA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000129449 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E9 | EGO140324 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 2 | BAS26 | LETICIA - AMAZONAS | 8004110000000000000209142 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E9 | EGO140389 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 3 | BASIM | BOGOTÁ – BASIM- USAQUEN | 8004110000000000000129448 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E9 | EGO140251 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 4 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000192174 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E5 | EHC180095 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 5 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000129437 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E9 | EGO160232 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 6 | DISUR | BOGOTÁ – DISUR- USME | 8004110000000000000192165 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E5 | EHC180094 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 7 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000147045 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E9 | EGO160234 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 8 | ESLOG | BOGOTÁ – ESLOG- S. CRISTOBAL,SUR | 8004110000000000000192175 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E5 | EHC180093 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 9 | CLODO | BOGOTÁ – CLODO- CHAPINERO | 8004110000000000000229426 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E9 | EGO160231 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |
| 10 | CLODO | BOGOTÁ – CLODO- CHAPINERO | 8004110000000000000229427 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | EURONDA | MED E9 | EGO160236 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |

### Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS

| No. | EQUIPOS | DESCRIPCION | REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO BATERÍA DE LITIO | 815590 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 2 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO BOMBA EX5 220V 50/60 HZ | 525104 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 3 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO CALDERA E9 MED 18 LITROS | 522502 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 4 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO CALDERA E9 MED 24 LITROS | 522503 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 5 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO CONVERTIDOR USB-SERIAL | 815671 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 6 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO ELECTROVÁLVULA EV2 | 562331 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 7 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO ELECTROVÁLVULA EV8 | 562330 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 8 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO EMPALME CPC H CON TUERCA | 571143 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 9 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO FILTRO BACTERIOLÓGICO (CAMBIO CADA 500 CICLOS) | 532200 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 10 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO FILTRO CALDERA | 815119 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 11 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO FLAT 20 VÍAS | 561180 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 12 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO FLAT 40 VÍAS | 561182 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 13 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO GRUPO ELECTROIMÁN | 360269 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 14 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO IMPRESORA COMPLETA | 564645 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 15 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO JUNTA DE SILICONA 1 PIEZAS (CAMBIO CADA 500 CICLOS) | 815121 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 16 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO KIT DE REPUESTOS 1000 CICLOS (CAMBIO CADA 1000 CICLOS). INCLUYE: JUNTA DE SILICONA, FILTRO BACTERIOLÓGICO, VALVULA S11, VÁLVULA DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN CALIBRADA CON PORTAGOMA, VÁLVULA DE DESCARGA DEL SEPARADOR | 815113 | KIT | EURONDA | 1 |
| 17 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO KIT VÁLVULA DESCARGA SEPARADOR | 815103 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 18 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO PANTALLA | 562216 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 19 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO BOMBA DE VACÍO COMPLETO | 815118 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 20 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO RESISTENCIA DE ABRAZADERA 18L | 564069 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 21 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO RESISTENCIA DE ABRAZADERA 24L | 564070 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 22 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO SENSOR DE NIVEL | 564401 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 23 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO SONDA TEMPERATURA INTERIOR CÁMARA PTC1 | 564469 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 24 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO SONDA TEMPERATURA RESISTENCIA DE ABRAZADERA PTC2 | 564467 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 25 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO TAPA SEPARADOR DE ALUMINIO | 523294 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 26 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO TARJETA DE POTENCIA | 815138 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 27 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO TARJETA PANEL | 564226 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 28 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO TERMOSTATO DE SEGURIDAD CON PLACA ADAPTADORA | 815124 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 29 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | 527072 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 30 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO VÁLVULA DE RETENCIÓN CALIBRADA CON PORTA-GOMA | 572295 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 31 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO VÁLVULA DE RETENCIÓN | 534134 | UNIDAD | EURONDA | 1 |
| 32 | AUTOCLAVE DE MESA | REEMPLAZO VÁLVULA S11 + JUNTA TORICA DE VITON | 815129 | UNIDAD | EURONDA | 1 |

## GRUPO 04. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA STERIS

### Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS

| No. | ESM | UBICACIÓN | NO INVENTARIO SAP | DENOMINACION DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | # SERIE | DESCRIPCION NECESIDAD | CANT VISITA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129436 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA | STERIS | V-PRO 1 PLUS | 0330510/19 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS. | 1 |

### Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS

| No. | EQUIPOS | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REEMPLAZO 3 WAY ISOLATION VALVE ASM VALVULA 3 VIAS | UND | STERIS | 1 |
| 2 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REEMPLAZO OIL,REPLACEMENT ACEITE PARA BOMBA DE VACIO | UND | STERIS | 1 |
| 3 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REEMPLAZO ELEMENT,REPLACEMENT FILTRO EXAUST BOMBA DE VACIO | UND | STERIS | 1 |
| 4 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REEMPLAZO CARTRIDGE,OME FILTER FILTRO BOMBA DE VACIO | UND | STERIS | 1 |
| 5 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REEMPLAZO PCB,DRIVE ASSY | UND | STERIS | 1 |
| 6 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REMPLAZO VALVUA 3 VIAS ISOLATION | UND | STERIS | 1 |
| 7 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REMPLAZO TRANSDUCTOR DE PRECION BAJA | UND | STERIS | 1 |
| 8 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REEMPLAZO CARTRIDGE,OME FILTER FILTRO COMPRESOR | UND | STERIS | 1 |
| 9 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | Kit manifold de vapor | UND | STERIS | 1 |
| 10 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | Kit manifold de exaust | UND | STERIS | 1 |
| 11 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | Kit manifold de agua | UND | STERIS | 1 |
| 12 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | Kit válvula reguladora | UND | STERIS | 1 |
| 13 | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA | REMPLAZO TARJETA DE CONTROL | UND | STERIS | 1 |

## GRUPO 05 EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO AUDIOMETRÍA/ FONOAUDIOLOGÍA

### Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS

| No. | ESM | UBICACIÓN | NO INVENTARIO SAP | DENOMINACION DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | # SERIE | DESCRIPCION NECESIDAD | CANT VISITA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000129701 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A321 | MRA3210707004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 2 | DISUR | BOGOTÁ – DISUR- USME | 8004110000000000000129693 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A177 PLUS | MIA17P070005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 3 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129699 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A177 PLUS | MIA17PO623007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 4 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129698 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A177 PLUS | MIA 3110442006 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 5 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000129696 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A321 | MRA 3210749019 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 6 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000129694 | AUDIOMETRO | BELTONE | 120 | 0000000000011G3484 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 7 | BASCO | FACATATIVA - CUNDINAMARCA | 8004110000000000000129700 | AUDIOMETRO | FRYE ELECTRONICS | FONIX FA 12 | 180808-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 8 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000192126 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | 961551 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 9 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000220404 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | CALLISTO AC440E | 000000000000980881 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 10 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000129702 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD229 | 91073MX1550 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 11 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000218217 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | CALLISTO AC440E | 000000000000979173 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 12 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000129692 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | 914915 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 13 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000150510 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | ADG29907518 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 14 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129703 | AUDIOMETRO | MADSEN | ITERA II | 257741 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 15 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129697 | AUDIOMETRO | MAICO | MA42 | 22381 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 16 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000129695 | AUDIOMETRO | MAICO | MA41 | 000000000000070214 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 17 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000129686 | IMPEDANCIOMETRO | AMPLAID | A766 | MRA7660708011 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 18 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129685 | IMPEDANCIOMETRO | AMPLAID | A766 | MRA7660632002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 19 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000192129 | IMPEDANCIOMETRO | INTERACOUSTICS | AT235 | 966830 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 20 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000130155 | IMPEDANCIOMETRO | INTERACOUSTICS | AT235 | 135511 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 21 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000218218 | IMPEDANCIOMETRO | INTERACOUSTICS | AT235 | 000000000000980519 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 22 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000130153 | IMPEDANCIOMETRO | INTERACOUSTICS | AT235 | 920603 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 23 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000130152 | IMPEDANCIOMETRO | MADSEN | ZODIAC | 289890 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 24 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000130154 | IMPEDANCIOMETRO | MAICO | MI34 | 000000000000062065 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 25 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000133980 | INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS | NATUS | HI PRO USB | 360760 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 26 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000134568 | INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS | NATUS | HI PRO USB | 000000000000360758 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 27 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000134569 | INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS | NATUS | HI PRO USB | 000000000000365480 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 28 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000134570 | INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS | NATUS | HI PRO USB | 000000000000360759 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 29 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000218219 | POTENCIALES EVOCADOS | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 000000000000971012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 30 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129920 | POTENCIALES EVOCADOS | MADSEN ACCUSCREEN | ABR/TE/DP 03CA | 350581 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |
| 31 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000130423 | POTENCIALES EVOCADOS | OTOMETRICS | CHARTS EP 200 | 349657 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS. | 1 |

### Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS

| No. | EQUIPOS | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TODOS EQUIPOS | ALMOHADILLA | UND | 1 |
| 2 | TODOS EQUIPOS | AUDIOCUPS (PELTOR-DIADEMA) | UND | 1 |
| 3 | TODOS EQUIPOS | TDH 39 | PAR | 1 |
| 4 | TODOS EQUIPOS | CABLE VIA AEREA | UND | 1 |
| 5 | TODOS EQUIPOS | DIADEMA LOGO | UND | 1 |
| 6 | TODOS EQUIPOS | MICROFONO CABINA | UND | 1 |
| 7 | TODOS EQUIPOS | AURICULAR CONTRA | UND | 1 |
| 8 | TODOS EQUIPOS | CABLE DE PODER | UND | 1 |
| 9 | TODOS EQUIPOS | AURICULAR CONTRA | UND | 1 |
| 10 | TODOS EQUIPOS | CABLEADO ESTEREO | UND | 1 |
| 11 | TODOS EQUIPOS | CABLES ELECTRODOS | JUEGO | 1 |
| 12 | TODOS EQUIPOS | DIADEMA OSEA COMPLETA | UND | 1 |
| 13 | TODOS EQUIPOS | GANCHOS | UND | 1 |
| 14 | TODOS EQUIPOS | INTERRUPTOR | UND | 1 |
| 15 | TODOS EQUIPOS | KIT BOMBA DE PRESION | UND | 1 |
| 16 | TODOS EQUIPOS | MANGUERA | METRO | 1 |
| 17 | TODOS EQUIPOS | PANEL DE CONEXIONES | UND | 1 |
| 18 | TODOS EQUIPOS | KIT IMPEDANCIOMETRO (PUNTA-ROSCA-EMPAQUE | UND | 1 |
| 19 | TODOS EQUIPOS | SELECTOR DE INTENSIDAD | UND | 1 |
| 20 | TODOS EQUIPOS | SWITCH RESPUESTA | UND | 1 |
| 21 | TODOS EQUIPOS | SONDA IMPEDANCIOMETRO | UND | 1 |
| 22 | TODOS EQUIPOS | TOMA | UND | 1 |
| 23 | TODOS EQUIPOS | TURBINA | UND | 1 |

### Tabla 3. Valor MANO DE OBRA VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

| No. | ESM | UBICACIÓN | NO INVENTARIO SAP | DENOMINACIÓN DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | # SERIE | DESCRIPCIÓN NECESIDAD | CANT VISITA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000129701 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A321 | MRA3210707004 | VERIFICACIÓN DE PARAMETROS Y CALIBRACIÓN DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 2 | DISUR | BOGOTÁ – DISUR- USME | 8004110000000000000129693 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A177 PLUS | MIA17P070005 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 3 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129699 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A177 PLUS | MIA17PO623007 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 4 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129698 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A177 PLUS | MIA 3110442006 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 5 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000129696 | AUDIOMETRO | AMPLAID | A321 | MRA 3210749019 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 6 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000129694 | AUDIOMETRO | BELTONE | 120 | 0000000000011G3484 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 7 | BASCO | FACATATIVA - CUNDINAMARCA | 8004110000000000000129700 | AUDIOMETRO | FRYE ELECTRONICS | FONIX FA 12 | 180808-01 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 8 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000192126 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | 961551 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 9 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000220404 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | CALLISTO AC440E | 000000000000980881 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 10 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000129702 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD229 | 91073MX1550 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 11 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000218217 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | CALLISTO AC440E | 000000000000979173 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 12 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000129692 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | 914915 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 13 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000150510 | AUDIOMETRO | INTERACOUSTICS | AD629 | ADG29907518 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 14 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129703 | AUDIOMETRO | MADSEN | ITERA II | 257741 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 15 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129697 | AUDIOMETRO | MAICO | MA42 | 22381 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 16 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000129695 | AUDIOMETRO | MAICO | MA41 | 000000000000070214 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 17 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000129686 | IMPEDANCIOMETRO | AMPLAID | A766 | MRA7660708011 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 18 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129685 | IMPEDANCIOMETRO | AMPLAID | A766 | MRA7660632002 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 19 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000192129 | IMPEDANCIOMETRO | INTERACOUSTICS | AT235 | 966830 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 20 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000130155 | IMPEDANCIOMETRO | INTERACOUSTICS | AT235 | 135511 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 21 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000218218 | IMPEDANCIOMETRO | INTERACOUSTICS | AT235 | 000000000000980519 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 22 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000130153 | IMPEDANCIOMETRO | INTERACOUSTICS | AT235 | 920603 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 23 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000130152 | IMPEDANCIOMETRO | MADSEN | ZODIAC | 289890 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 24 | ESMIC | BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS | 8004110000000000000130154 | IMPEDANCIOMETRO | MAICO | MI34 | 000000000000062065 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 25 | DISNOR | BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN | 8004110000000000000133980 | INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS | NATUS | HI PRO USB | 360760 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 26 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000134568 | INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS | NATUS | HI PRO USB | 000000000000360758 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 27 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000134569 | INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS | NATUS | HI PRO USB | 000000000000365480 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 28 | CRH | BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA | 8004110000000000000134570 | INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS | NATUS | HI PRO USB | 000000000000360759 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 29 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000218219 | POTENCIALES EVOCADOS | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 000000000000971012 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 30 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000129920 | POTENCIALES EVOCADOS | MADSEN ACCUSCREEN | ABR/TE/DP 03CA | 350581 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |
| 31 | DMGEM | BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN | 8004110000000000000130423 | POTENCIALES EVOCADOS | OTOMETRICS | CHARTS EP 200 | 349657 | VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA | 1 |

## GRUPO 06. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA W&H LINA

### Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS

| No. | ESM | UBICACIÓN | NO INVENTARIO SAP | DENOMINACION DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | # SERIE | DESCRIPCION NECESIDAD | CANT VISITA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000129454 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | W&H Lina | MB17 | 111651 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: QUE INCLUYE: - REVISIÓN DE VOLTAJES - MEDICIÓN DE AMPERAJES - LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA - REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMOSTATO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PRESOSTATO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESERVORIO DE AGUA - REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS - LIMPIEZA DE VENTILADORES - REVISIÓN, AJUSTE SELLO DE TAPA Y/O PUERTAS - MEDICIÓN DE PRESIÓN - MEDICIÓN DE TEMPERATURA - REVISIÓN DE ESCAPES DE PRESIÓN - LIMPIEZA DE PUERTA Y CÁMARA -LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJAS - PRUEBAS DE FUGAS - AL GABINETE REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | 1 |
| 2 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000129455 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | W&H Lina | MB17 | 111476 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: QUE INCLUYE: - REVISIÓN DE VOLTAJES - MEDICIÓN DE AMPERAJES - LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA - REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMOSTATO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PRESOSTATO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESERVORIO DE AGUA - REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS - LIMPIEZA DE VENTILADORES - REVISIÓN, AJUSTE SELLO DE TAPA Y/O PUERTAS - MEDICIÓN DE PRESIÓN - MEDICIÓN DE TEMPERATURA - REVISIÓN DE ESCAPES DE PRESIÓN - LIMPIEZA DE PUERTA Y CÁMARA -LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJAS - PRUEBAS DE FUGAS - AL GABINETE REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | 1 |
| 3 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000129456 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | W&H Lina | MB17 | 111638 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: QUE INCLUYE: - REVISIÓN DE VOLTAJES - MEDICIÓN DE AMPERAJES - LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA - REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMOSTATO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PRESOSTATO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESERVORIO DE AGUA - REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS - LIMPIEZA DE VENTILADORES - REVISIÓN, AJUSTE SELLO DE TAPA Y/O PUERTAS - MEDICIÓN DE PRESIÓN - MEDICIÓN DE TEMPERATURA - REVISIÓN DE ESCAPES DE PRESIÓN - LIMPIEZA DE PUERTA Y CÁMARA -LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJAS - PRUEBAS DE FUGAS - AL GABINETE REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | 1 |
| 4 | DMSOC | BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA | 8004110000000000000129457 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | W&H Lina | MB17 | 111650 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: QUE INCLUYE: - REVISIÓN DE VOLTAJES - MEDICIÓN DE AMPERAJES - LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA - REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMOSTATO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PRESOSTATO - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESERVORIO DE AGUA - REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS - LIMPIEZA DE VENTILADORES - REVISIÓN, AJUSTE SELLO DE TAPA Y/O PUERTAS - MEDICIÓN DE PRESIÓN - MEDICIÓN DE TEMPERATURA - REVISIÓN DE ESCAPES DE PRESIÓN - LIMPIEZA DE PUERTA Y CÁMARA -LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJAS - PRUEBAS DE FUGAS - AL GABINETE REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | 1 |

### Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS

| No. | EQUIPOS | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | :Remplazo de sensor de presión | UND | 1 |
| 2 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo de sensor de temperatura | UND | 1 |
| 3 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo de presostato | UND | 1 |
| 4 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo de tarjeta main board | UND | 1 |
| 5 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | remplazo de termostato | UND | 1 |
| 6 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo de empaque de puerta | UND | 1 |
| 7 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo cilindro hidráulico | UND | 1 |
| 8 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo de electro válvula | UND | 1 |
| 9 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo de aceite hidráulico | UND | 1 |
| 10 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo de baterías | UND | 1 |
| 11 | AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA | Remplazo de bomba hidráulica | UND | 1 |

PARÁGRAFO 1: el DMSOC se reserva la facultad de solicitar y/o autorizar otros repuestos/mantenimientos que no fueron contemplados en el presente estudio, para los equipos con que cuenta el servicio, siempre y cuando no supere el presupuesto oficial aquí destinado. los mantenimientos/repuestos deberán ser cotizados y se deberán presentar mínimo 02 cotizaciones para realizar el respectivo estudio económico.

PARÁGRAFO 2: el contratista no podrá subcontratar los servicios solicitados. equipo en garantía, no tiene costo visita de mantenimiento, únicamente repuesto o consumibles.

PARÁGRAFO 3: no se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas. el servicio deberá incluir los equipos y sus respectivos componentes (electrónicos, de automatización y control, mecánicos, neumáticos, hidráulicos).

PARÁGRAFO 4. en el evento de existir un sobrante del presupuesto, este se deberá traducir en una entrega física de aquellos repuestos o accesorios, o la realización de mantenimientos preventivos, correctivos o ajustes de parámetros que solicite el supervisor del contrato hasta agotar el presupuesto.

PARÁGRAFO 5.  para el suministro de repuestos y accesorios se parte del presupuesto total. sin embargo, en virtud del rubro asignado, el supervisor del contrato podrá autorizar y modificar la cantidad de repuestos y/o accesorios a suministrar hasta cubrir la necesidad y/o agotar presupuesto. en caso que el equipo no tenga reparación y se requiera la baja, entregaran el concepto de baja sin que genere cobro adicional ni cobro de visita de mantenimiento.

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LISTADO GENERAL DE OFERTA | El oferente deberá presentar en su oferta, carta debidamente firmada por representante legal, relacionando de manera clara GRUPOS PARA LOS CUALES DESEA APLICAR y el compromiso de cumplir con lo requerido en las Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS y Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS, relacionando la totalidad de los elementos de los grupos que esta aplicando |  |  |  |
| 2 | CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD | El contratista entregara el respectivo CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD DISTRIBUCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE FABRICANTE, para soportar que es el único y/o uno de los entes habilitados a nivel nacional para la intervención grupos de equpos biomedicos especializados objeto del presente proceso. (Obligatorio GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7, GRUPO 8, GRUPO 11, GRUPO 12) |  |  |  |
| 3 | LÍNEA DE ATENCIÓN | El oferente debe comprometerse mediante carta firmada por el representante legal a tener disponibilidad de una respuesta de servicio Técnico inmediata, en el caso de soporte telefónico el oferente debe tomar contacto con el personal de mantenimiento y/o operador del equipo en un horario de 7x24 sin excepción, debe disponer de mínimo dos líneas servicio telefónico incluyendo una teléfono fijo y un correo institucional disponibles para realizar los requerimientos servicio técnico especializado en el área del objeto a contratar. |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGA CON EL EQUIPO ETAPA CONTRACTUAL | El oferente debe presentar en su oferta un documento consolidado (PDF.) que incluya la carta de compromisos de entrega para la etapa contractual y la documentación objeto de verificación según los requerimientos de la secretaria de salud, asi: - Carta de compromiso firmada por el Representante Legal. Por medio de la cual el oferente se compromete a realizar el mantenimiento de los equipos según las especificaciones técnicas y garantías establecidas durante la etapa precontractual. Igualmente, de identificarse algún defecto durante el periodo de garantía, el contratista deberá realizar el cambio del repuesto que presente falla. -El contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones de entrega de documentos en físico y digital por equipo, para soportar el cumplimiento de la ejecución contractual, así: INICIO EJECUCIÓN CONTRATO 1 Cronograma de mantenimiento preventivo 2. Hojas de vida Técnicos que harán las actividades de Mantenimiento PARA PAGO ACTIVIDADES EJECUTADAS 1 Reportes técnicos de mantenimiento/baja 2 Informe novedades originadas por mal uso del equipo (Cuando aplique) 3 Acta de capacitación buen uso/ rutinas básicas mantenimiento 4 Excel listado de equipos intervenidos con los siguientes campos: ESM, UBICACIÓN, NOMBRE DE EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIE, # SAP, FECHA SERVICIO, TIPO MANTENIMIENTO (preventivo-correctivo),N° REPORTE, REPUESTOS INSTALADOS, VALOR, IVA, TOTAL 5 Planilla de parafiscales 6 Certificado parafiscales. FINAL DEL CONTRATO 1 Informe final (incluye: resumen de actividades realizadas, cotización pendientes y requerimientos para tener en cuenta próxima contratación y Listado de partes a tener en cuenta) dando cumplimiento con EL ARTICULO 55 DEL DECRETO 4725 de 2005. |  |  |  |
| 5 | REPORTE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO | El oferente deberá mediante carta firmada por el representante legal comprometerse a emitir conceptos técnicos de mantenimiento aclarando las condiciones de funcionamiento de los equipos. Se debe incluir como mínimo: -Nombre equipo -Marca -Modelo -No serie -No inventario -Tipo mantenimiento (correctivo/preventivo) -Fecha del mantenimiento -Descripción detallada de la falla mayor del equipo. -Descripción detallada de las actividades realizadas - Repuestos requeridos para habilitar equipo (Instalados/pendientes por instalar) - Cumplimiento verificacion parametros para funcionamiento (cuando aplique) Para los equipos que requieran proceso de baja, sin generar costo adicional para la entidad. El concepto emitido debe determinar con certeza: - Analisis costo beneficio y viabilidad de que el equipo quede apto para uso |  |  |  |
| 6 | INFORME NOVEDADES GENERADAS POR MAL USO | En caso de que durante la actividad de mantenimiento se identifiquen fallas imputables al usuario, el oferente deberá registrarlo en reporte técnico e informe detallado respaldado donde se justifique la causa imputable al usuario. Igualmente, deberá anexar la cotización de los elementos requeridos para restituir el equipo a su estado normal de funcionamiento. |  |  |  |
| 7 | GARANTÍA DE MANTENIMIENTO REALIZADO | El oferente mediante carta firmada por el representante legal donde se comprometa a cumplir con lo establcido en La ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor) y el decreto 735 de 2013 establecen que la garantía es una obligación temporal a cargo de todo proveedor o comercializador de responder por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos o servicios que se ponen en el mercado. Igualmente, establece que tanto productores como proveedores son responsables de atender la solicitud de efectividad de la garantía. Por lo anterior, el oferente se compromete a cumplir con los términos y condiciones aquí descritos para la totalidad de sus equipos ofertados: - Validez de la garantía Técnica: La garantía de calidad y servicio de postventa, amparará los equipos biomédicos intervenidos por el oferente por todos los defectos atribuibles a la calidad del servicio prestado; el cumplimiento de términos y condiciones pactadas desde el momento en que se realice el contrato; no imputables al usuario, asegurando la asistencia técnica, el suministro de repuestos durante el periodo de vigencia de la garantía. La no prestación o dilación de los términos, constituirán una vulneración a los intereses legítimos del consumidor. - Periodo de vigencia de garantía Técnica: El inicio de la garantía será contado a partir del momento en que se cumpla la totalidad de los siguientes términos y condiciones: 1. Se realice el mantenimiento y puesta en marcha del equipo en la ubicación indicada por el DMSOC, 2. Se realice capacitación del personal operario del equipo presencial o de virtual y 3. Se reciba los documentos técnicos requeridos completos. -El tiempo de Vigencia de garantía técnica legal y suplementaria otorgada para los Equipos Biomédicos y repuestos será conforme a la TABLA DE GARANTÍAS MÍNIMAS EXIGIDAS. GARANTÍAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (AÑOS). No.; GRUPO; NOMBRE EQUIPO; GARANTÍA MÍNIMA OFERENTE; GARANTÍA TOTAL. 1; GRUPO 1; GRUPO 02. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA BELIMED; 6 MESES; 6 MESES. 2; GRUPO 2; GRUPO 04. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA DURR, MELAG Y JMORITA; 6 MESES; 6 MESES. 3; GRUPO 3; GRUPO 05. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA EURONDA; 6 MESES; 6 MESES. 4; GRUPO 4; GRUPO 08. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA STERIS; 6 MESES; 6 MESES. 5; GRUPO 5; GRUPO 10 EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO AUDIOMETRÍA/ FONOAUDIOLOGÍA; 6 MESES; 6 MESES. 6; GRUPO 6; GRUPO 12. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA W&H LINA; 6 MESES; 6 MESES. - Alcance de la garantía Técnica y de Repuestos: Por el tiempo de duración de la garantía, el oferente se compromete a realizar el mantenimiento preventivo programado y las reparaciones que surjan del bien de manera gratuita en el Establecimiento de sanidad donde se encuentre ubicado el equipo. Lo anterior, incluye el transporte y la reposición del repuesto por garantía para asegurar el buen funcionamiento del equipo según lo especifique el manual técnico de fabricante sin costos adicionales para la institución. En el evento en que la falla continúe y se determine por personal técnico la no viabilidad en la reparación del bien, se emitirá concepto técnico de baja y/o informe justificando la no habilitación del mismo con la cotización de lo requerido. - En caso de que durante la garantía se presenten fallas imputables al usuario, el oferente deberá soportar la no cobertura de la garantía mediante reporte técnico e informe detallado respaldado donde se justifique la causa imputable al usuario. Igualmente, deberá anexar la cotización de los elementos requeridos para restituir el equipo a su estado normal de funcionamiento. |  |  |  |
| 8 | TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO Y/O RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA | El oferente deberá anexar una carta donde se comprometa a tener un término de respuesta del servicio de garantía, será por un tiempo no mayor de 24 horas para el diagnóstico y/o atención, a partir del llamado telefónico y/o correo electrónico emitido por el técnico biomédico regional que informa la novedad. En caso de no contar con disponibilidad de repuestos el oferente contara con un periodo no mayor de 05 días hábiles para asegurar la instalación de repuestos de alta rotación y un periodo no mayor a 30 días para repuestos importados. Para los ESM fuera de Bogotá término de respuesta del servicio de garantía, será por un tiempo no mayor de 5 días para el diagnóstico y/o atención; y/o según coordinación se realizaría según programación inicial del contrato según necesidad y urgencia del evento. NOTA: El contratista deberá asegurar disponibilidad y acompañamiento a la Entidad si llegase el caso de las visitas de calidad para la certificación de equipos, los acompañamientos que se realicen no tendrán costo para la entidad. |  |  |  |
| 9 | DISPONIBILIDAD DE PIEZAS DE REPUESTO | El oferente deberá anexar una carta donde se comprometa a tener la disponibilidad de todos los repuestos y elementos relacionados dentro de la ejecución del contrato, asegurando que estos serán: originales, de primera calidad y no remanufacturados. NOTA 1. Para los efectos previstos en este numeral, el oferente se compromete a mantener un inventario representativo de las partes y piezas de rápido movimiento para garantizar el suministro oportuno de repuestos nuevos, originales de fabricante, no remanufacturados, ni repotenciados, NOTA 2. Para los efectos previstos en este numeral, el oferente se compromete a garantizar el suministro y disponibilidad de repuestos para los equipos relacionados durante la vigencia del plazo de ejecion de contrato y el periodo de garantia. Anexar certificación del fabricante y/o distribuidor autorizado para el suministro y disponibilidad de repuestos. NOTA 3. En el evento en que se requieran repuestos para llevar a cabo una reparación del equipo estos serán suministrados, previa autorización por parte del supervisor del contrato. El oferente debe considerar que la ejecución del contrato se realiza en la modalidad de suministro en tracto sucesivo, es decir, los pedidos se realizarán de acuerdo a las necesidades del servicio. |  |  |  |
| 10 | PROCEDIMIENTO PARA INCLUIR REPUESTOS/CORRECTIVOS EN EL PROCESO | El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada en su propuesta que en el evento en que se requiera durante la ejecución del contrato un repuesto/mantenimiento no previsto en el listado, y sea necesario para el normal funcionamiento de un equipo se aplicara el siguiente procedimiento: El contratista a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el repuesto solicitado, detallando: especificaciones y/o características, marca, valor unitario y plazo de entrega. Se solicitará mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos dentro del mercado con el fin de realizar un estudio comparativo y verificar el precio promedio del mercado. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado, realizado por la entidad. |  |  |  |
| 11 | HOJA DE VIDA DEL PERSONAL | El oferente debera demostrar que cuenta con personal idoneo para realizar las actividades de mantenimiento en los equipos del grupo al que aplique, para lo anterior deberá: 1) Presentar 01 hoja de vida del personal que estará a cargo de las actividades de mantenimiento del grupo aplicado donde se evidencie la experiencia para realizar mantenimiento en los equipos objeto del presente proceso (Anexar Certificaciones, diplomas y Tarjeta Profesional) NOTA: Para los Grupos GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7, GRUPO 8, GRUPO 9, GRUPO 10, GRUPO 11, GRUPO 12 se debera anexar el respectivo Registro IINVIMA. NOTA: Para los Grupos GRUPO 13, GRUPO 14, GRUPO 15, GRUPO 16, GRUPO 17, GRUPO 18, GRUPO 19, El personal deberá tener conocimiento del funcionamiento de los sistemas de control y funcionamiento de las especialidades industriales relacionadas. 2) Certificar mediante documento escrito firmado por el representante legal que el personal relacionado en las hojas de vida es idóneo, directamente contratado, se encuentra autorizado por fabricante para realizar las actividades contempladas en el presente documento. |  |  |  |

Atentamente,

_____________________________________________________

FIRMA – POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT XXXXXXX

NOTA 3: ESTE FORMULARIO DEBE DILIGENCIARSE TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.