FORMATO No. 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS

Ciudad y fecha

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los servicios requeridos, en el objeto del PROCESO CONTRACTUAL DE MINIMA CUANTIA No. XXX-DISANEJC/DMSOC/2022, conforme a los requerimientos, así:

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conocen los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad y entrega del servicio. 

De acuerdo a la necesidad prevista, las especificaciones técnicas requeridas para el presente proceso son las siguientes


EL CONTRATISTA realizara las visitas de verificación iniciales que sean requeridas para la realización de las actividades de mantenimiento. Este servicio lo realizará la empresa QUE SOPORTE SU IDONEIDAD TÉCNICA según la documentación solicitada en el proceso como soporte documental.

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas por grupo se resumen a continuación:


GRUPO 01. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA BELIMED

Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS
	No.
	ESM
	UBICACIÓN
	NO INVENTARIO SAP
	DENOMINACION DEL EQUIPO
	MARCA 
	MODELO 
	# SERIE 
	DESCRIPCION NECESIDAD 
	CANT VISITA

	1
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000129431
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR ALTA TEMPERATURA
	BELIMED
	ELD-V 30
	13069-2011
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	2
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000129432
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR ALTA TEMPERATURA
	BELIMED
	ELD-V 45
	21361-01-2013
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1


Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS
	No.
	EQUIPOS 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	CANT

	1
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO BATERIA SAIA 3V
	UND
	BELIMED
	1

	2
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO ELEMENTO DE FILTRO 88 MM 1/2" PARA ESTERILIZADOR BELIMED  
	UND
	BELIMED
	1

	3
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO KIT DE REPARACION PARA TRAMPA DE VAPOR, TIPO S F=24K PARA BPT 13 
	UND
	BELIMED
	1

	4
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO TAMIZ Ø=20,5/26,0-10,5MM 3/4"
	UND
	BELIMED
	1

	5
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO EMPAQUETADURA PLANA D=30X21X2MM 
	UND
	BELIMED
	1

	6
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO EMPAQUETADURA PLANA D=38X27X2MM
	UND
	BELIMED
	1

	7
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO TAMIZ Ø=15,5/20,8-8,0MM 1/2"  
	UND
	BELIMED
	1

	8
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO EMPAQUETADURA PLANA D=24X16X2MM  
	UND
	BELIMED
	1

	9
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO ELEMENTO BIG BLUE AQUATREX LD, EN PP FUNDIDO, 10 MIC, 20 PULGADAS PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN 
	UND
	GE-OSMONICS
	1

	10
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO ELEMENTO BIG BLUE MELT BLOWN MB, EN PP FUNDIDO, 5 MICRAS, 20" PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN  
	UND
	SHELCO
	1

	11
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REMPLAZO SENSOR DE PRESION
	UND
	BELIMED
	1

	12
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REEMPLAZO KIT DE REPARACION PARA BOMBA DE VACIO
	UND
	BELIMED
	1

	13
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REMPLAZO KIT DE REPARACION INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA
	UND
	BELIMED
	1

	14
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	REMPLAZO DE VALVULA DE SEGURIDAD
	UND
	BELIMED
	1



GRUPO 02. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA DURR, MELAG Y JMORITA

Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS
	No.
	ESM
	UBICACIÓN
	NO INVENTARIO SAP
	DENOMINACION DEL EQUIPO
	MARCA 
	MODELO 
	# SERIE 
	DESCRIPCION NECESIDAD 
	CANT VISITA

	1
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000130665
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	MELAG
	VACUKLAV 23 B+
	1323-B1661
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	2
	BASCO
	FACATATIVA - CUNDINAMARCA
	8004110000000000000129453
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	MELAG
	VACUKLAV 23 B+
	1323-B1614
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	3
	BIGUP
	BOGOTÁ – BIGUP- CENTRO
	8004110000000000000129452
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	MELAG
	VACUKLAV 23 B+
	1323-B1619
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	4
	BIPIN
	INIRIDA - VICHADA
	8004110000000000000209500
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	MELAG
	VACUKLAV 23 B+
	1323-B1613
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	5
	BIROJ
	CUMARIBO - VICHADA
	8004110000000000000209503
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	MELAG
	VACUKLAV 23 B+
	1323-B1643
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	6
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000129451
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	MELAG
	VACUKLAV 23 B+
	1323-B1615
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	7
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000134741
	COMPRESOR
	DURR DENTAL
	QUATRO TANDEM
	B224078002
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	8
	CACSAII
	BOGOTA D.C -CACSAII- CATAM
	8004110000000000000135130
	COMPRESOR
	DURR DENTAL
	TORNADO I
	H349267011
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	9
	CLODO
	BOGOTÁ – CLODO- CHAPINERO
	8004110000000000000222056
	COMPRESOR
	DURR DENTAL
	QUATRO TANDEM
	C235390001
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	10
	CLODO
	BOGOTÁ – CLODO- CHAPINERO
	8004110000000000000129868
	EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DX
	DURR DENTAL
	VISTA SCAN
	B221746007
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	11
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000129870
	EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DX
	DURR DENTAL
	VISTASCAN
	C236426025
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	12
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000130467
	EQUIPO RADIOLOGIA PANORAMICO
	J MORITA
	X-550
	AH1104
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1



Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS
	No.
	EQUIPOS 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	CANT

	1
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  CALDERIN
	UND
	MELAG
	1

	2
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO
	UND
	MELAG
	1

	3
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  VALVULA SOLENOIDE ENTRADA AGUA
	UND
	MELAG
	1

	4
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  VALVULA SOLENOIDE ENTRADA VAPOR
	UND
	MELAG
	1

	5
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  VALVULA SOLENOIDE DESCOMPRESION
	UND
	MELAG
	1

	6
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  VALVULA SOLENOIDE ALIVIO
	UND
	MELAG
	1

	7
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  ANILLO DE ESCOTILLA
	UND
	MELAG
	1

	8
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  KIT DE FILTROS AGUA DESTILADA
	UND
	MELAG
	1

	9
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  BOMBA ENTRADA DE AGUA
	UND
	MELAG
	1

	10
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  FILTRO EPA
	UND
	MELAG
	1

	11
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  SENSOR NIVEL DE AGUA
	UND
	MELAG
	1

	12
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  PANEL FRONTAL DE MANDOS
	UND
	MELAG
	1

	13
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  TARJETA PRINCIPAL AUTOCLAVE
	UND
	MELAG
	1

	14
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  BOMBA DE VACIO
	UND
	MELAG
	1

	15
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  SENSOR DE TEMPERATURA
	UND
	MELAG
	1

	16
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  KIT DE FILTROS ESCOTILLA
	UND
	MELAG
	1

	17
	AUTOCLAVE
	REEMPLAZO  TERMOCUPLA
	UND
	MELAG
	1

	18
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  DE TRES TRAJETAS CONECTORES CASSETT, PANORAMICO, CEPHALOMETRIC
	UND
	JMORITA
	1

	19
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  DE MENTONERA TOMA PANORAMICA
	UND
	JMORITA
	1

	20
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  DE MENTONERA TOMAS ATM
	UND
	JMORITA
	1

	21
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  DE DISPARADOR DE RX
	UND
	JMORITA
	1

	22
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  DE OLIVAS
	UND
	JMORITA
	1

	23
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO   DE EJE MOTOR ROTACION EJE Y
	UND
	JMORITA
	1

	24
	RX PANORAMICO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA REINSTALACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE
	UND
	JMORITA
	1

	25
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  CPU
	UND
	JMORITA
	1

	26
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  MEMORIA PC
	UND
	JMORITA
	1

	27
	RX PANORAMICO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y FORMATEO DEL PC
	UND
	JMORITA
	1

	28
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  KIT DE TUBO EMISOR DE RX
	UND
	JMORITA
	1

	29
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO  DE EJE MOTOR ROTACION X
	UND
	JMORITA
	1

	30
	RX PANORAMICO
	REEMPLAZO CONECTORES CABLES DE RED CASSETT, PANORAMICO, CEPHALOMETRIC
	UND
	JMORITA
	1

	31
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  FILTRO FINO UNIDAD DE SECADO
	UND
	DURR DENTAL
	1

	32
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  FILTRO SINTETIZADO DE MEMBRANA DE SECADO
	UND
	DURR DENTAL
	1

	33
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  KIT DE JUNTAS
	UND
	DURR DENTAL
	1

	34
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  ANILLOS
	UND
	DURR DENTAL
	1

	35
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  FILTRO DE AIRE DE ADMISION
	UND
	DURR DENTAL
	1

	36
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  FILTRO DE MEMBRANA COMPLETO
	UND
	DURR DENTAL
	1

	37
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  KIT BIELA CON RODAMIENTO
	UND
	DURR DENTAL
	1

	38
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  CILINDRO
	UND
	DURR DENTAL
	1

	39
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  VALVULA CHECK
	UND
	DURR DENTAL
	1

	40
	COMPRESOR
	REEMPLAZO  CAPACITOR DE ARRANQUE
	UND
	DURR DENTAL
	1

	41
	DIGITALIZADOR
	REEMPLAZO  FUNDA PROTECTORA No 2 CAJA POR 500 UNIDADES
	UND
	DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI
	1

	42
	DIGITALIZADOR
	REEMPLAZO  UNIDAD KIT DE BORRADO
	UND
	DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI
	1

	43
	DIGITALIZADOR
	REEMPLAZO  PENTAPRISMA
	UND
	DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI
	1

	44
	DIGITALIZADOR
	REEMPLAZO  LICENCIA DIGITALIZADOR PARA SOFTWARE DBSWIN
	UND
	DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI
	1

	45
	DIGITALIZADOR
	REEMPLAZO  CARCASA FRONTAL CON PANEL DE MANDOS
	UND
	DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI
	1

	46
	DIGITALIZADOR
	REEMPLAZO  BANDA TRANSPORTADORA
	UND
	DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI
	1

	47
	DIGITALIZADOR
	REEMPLAZO  PLACAS DE FOSFORO No 2
	UND
	DURR DENTAL - VISTA SCAM MINI
	1



GRUPO 03. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA EURONDA

Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS
	No.
	ESM
	UBICACIÓN
	NO INVENTARIO SAP
	DENOMINACION DEL EQUIPO
	MARCA 
	MODELO 
	# SERIE 
	DESCRIPCION NECESIDAD 
	CANT VISITA

	1
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000129449
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E9
	EGO140324
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	2
	BAS26
	LETICIA - AMAZONAS
	8004110000000000000209142
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E9
	EGO140389
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	3
	BASIM
	BOGOTÁ – BASIM- USAQUEN
	8004110000000000000129448
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E9
	EGO140251
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	4
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000192174
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E5
	EHC180095
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	5
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000129437
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E9
	EGO160232
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	6
	DISUR
	BOGOTÁ – DISUR- USME
	8004110000000000000192165
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E5
	EHC180094
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	7
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000147045
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E9
	EGO160234
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	8
	ESLOG
	BOGOTÁ – ESLOG- S. CRISTOBAL,SUR
	8004110000000000000192175
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E5
	EHC180093
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	9
	CLODO
	BOGOTÁ – CLODO- CHAPINERO
	8004110000000000000229426
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E9
	EGO160231
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1

	10
	CLODO
	BOGOTÁ – CLODO- CHAPINERO
	8004110000000000000229427
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	EURONDA
	MED E9
	EGO160236
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1



Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS
	No.
	EQUIPOS 
	DESCRIPCION 
	REFERENCIA
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	CANT

	1
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO BATERÍA DE LITIO
	815590
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	2
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO BOMBA EX5 220V 50/60 HZ
	525104
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	3
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO CALDERA E9 MED 18 LITROS 
	522502
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	4
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO CALDERA E9 MED 24 LITROS
	522503
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	5
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO CONVERTIDOR USB-SERIAL 
	815671
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	6
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO ELECTROVÁLVULA EV2
	562331
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	7
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO ELECTROVÁLVULA EV8
	562330
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	8
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO EMPALME CPC H CON TUERCA 
	571143
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	9
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO FILTRO BACTERIOLÓGICO (CAMBIO CADA 500 CICLOS)
	532200
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	10
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO FILTRO CALDERA
	815119
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	11
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO FLAT 20 VÍAS 
	561180
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	12
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO FLAT 40 VÍAS 
	561182
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	13
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO GRUPO ELECTROIMÁN
	360269
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	14
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO IMPRESORA COMPLETA
	564645
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	15
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO JUNTA DE SILICONA 1 PIEZAS (CAMBIO CADA 500 CICLOS)  
	815121
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	16
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO KIT DE REPUESTOS 1000 CICLOS (CAMBIO CADA 1000 CICLOS). INCLUYE: JUNTA DE SILICONA, FILTRO BACTERIOLÓGICO, VALVULA S11, VÁLVULA DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN CALIBRADA CON PORTAGOMA, VÁLVULA DE DESCARGA DEL SEPARADOR
	815113
	KIT
	EURONDA
	1

	17
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO KIT VÁLVULA DESCARGA SEPARADOR 
	815103
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	18
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO PANTALLA
	562216
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	19
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO BOMBA DE VACÍO COMPLETO 
	815118
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	20
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO RESISTENCIA DE ABRAZADERA 18L
	564069
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	21
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO RESISTENCIA DE ABRAZADERA 24L
	564070
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	22
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO SENSOR DE NIVEL 
	564401
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	23
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO SONDA TEMPERATURA INTERIOR CÁMARA PTC1 
	564469
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	24
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO SONDA TEMPERATURA RESISTENCIA DE ABRAZADERA PTC2
	564467
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	25
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO TAPA SEPARADOR DE ALUMINIO 
	523294
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	26
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO TARJETA DE POTENCIA 
	815138
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	27
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO TARJETA PANEL 
	564226
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	28
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO TERMOSTATO DE SEGURIDAD CON PLACA ADAPTADORA
	815124
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	29
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 
	527072
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	30
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO VÁLVULA DE RETENCIÓN CALIBRADA CON PORTA-GOMA
	572295
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	31
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO VÁLVULA DE RETENCIÓN 
	534134
	UNIDAD
	EURONDA
	1

	32
	AUTOCLAVE DE MESA
	REEMPLAZO VÁLVULA S11 + JUNTA TORICA DE VITON 
	815129
	UNIDAD
	EURONDA
	1



GRUPO 04. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA STERIS

Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS
	No.
	ESM
	UBICACIÓN
	NO INVENTARIO SAP
	DENOMINACION DEL EQUIPO
	MARCA 
	MODELO 
	# SERIE 
	DESCRIPCION NECESIDAD 
	CANT VISITA

	1
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129436
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA
	STERIS
	V-PRO 1 PLUS 
	0330510/19
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA, SIN REPUESTOS.
	1



Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS
	No.
	EQUIPOS 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA
	CANT

	1
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REEMPLAZO  3 WAY ISOLATION VALVE ASM VALVULA 3 VIAS
	UND
	STERIS
	1

	2
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REEMPLAZO  OIL,REPLACEMENT ACEITE PARA BOMBA DE VACIO
	UND
	STERIS
	1

	3
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REEMPLAZO  ELEMENT,REPLACEMENT FILTRO EXAUST BOMBA DE VACIO
	UND
	STERIS
	1

	4
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REEMPLAZO  CARTRIDGE,OME FILTER FILTRO BOMBA DE VACIO
	UND
	STERIS
	1

	5
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REEMPLAZO  PCB,DRIVE ASSY
	UND
	STERIS
	1

	6
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REMPLAZO VALVUA 3 VIAS ISOLATION
	UND
	STERIS
	1

	7
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REMPLAZO TRANSDUCTOR DE PRECION BAJA
	UND
	STERIS
	1

	8
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REEMPLAZO  CARTRIDGE,OME FILTER FILTRO COMPRESOR
	UND
	STERIS
	1

	9
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	Kit manifold de vapor
	UND
	STERIS
	1

	10
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	Kit manifold de exaust
	UND
	STERIS
	1

	11
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	Kit manifold de agua
	UND
	STERIS
	1

	12
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	Kit válvula reguladora
	UND
	STERIS
	1

	13
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	REMPLAZO TARJETA DE CONTROL 
	UND
	STERIS
	1



GRUPO 05 EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO AUDIOMETRÍA/ FONOAUDIOLOGÍA 

Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS
	No.
	ESM
	UBICACIÓN
	NO INVENTARIO SAP
	DENOMINACION DEL EQUIPO
	MARCA 
	MODELO 
	# SERIE 
	DESCRIPCION NECESIDAD 
	CANT VISITA

	1
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000129701
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A321
	MRA3210707004
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	2
	DISUR
	BOGOTÁ – DISUR- USME
	8004110000000000000129693
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A177 PLUS
	MIA17P070005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	3
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129699
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A177 PLUS
	MIA17PO623007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	4
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129698
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A177 PLUS
	MIA 3110442006
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	5
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000129696
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A321
	MRA 3210749019
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	6
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000129694
	AUDIOMETRO
	BELTONE
	120
	0000000000011G3484
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	7
	BASCO
	FACATATIVA - CUNDINAMARCA
	8004110000000000000129700
	AUDIOMETRO
	FRYE ELECTRONICS
	FONIX FA 12
	180808-01
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	8
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000192126
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD629
	961551
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	9
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000220404
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	CALLISTO AC440E
	000000000000980881
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	10
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000129702
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD229
	91073MX1550
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	11
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000218217
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	CALLISTO AC440E
	000000000000979173
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	12
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000129692
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD629
	914915
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	13
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000150510
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD629
	ADG29907518
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	14
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129703
	AUDIOMETRO
	MADSEN
	ITERA II
	257741
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	15
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129697
	AUDIOMETRO
	MAICO
	MA42
	22381
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	16
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000129695
	AUDIOMETRO
	MAICO
	MA41
	000000000000070214
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	17
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000129686
	IMPEDANCIOMETRO
	AMPLAID
	A766
	MRA7660708011
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	18
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129685
	IMPEDANCIOMETRO
	AMPLAID
	A766
	MRA7660632002
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	19
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000192129
	IMPEDANCIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AT235
	966830
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	20
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000130155
	IMPEDANCIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AT235
	135511
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	21
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000218218
	IMPEDANCIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AT235
	000000000000980519
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	22
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000130153
	IMPEDANCIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AT235
	920603
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	23
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000130152
	IMPEDANCIOMETRO
	MADSEN
	ZODIAC
	289890
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	24
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000130154
	IMPEDANCIOMETRO
	MAICO
	MI34
	000000000000062065
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	25
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000133980
	INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS
	NATUS
	HI PRO USB
	360760
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	26
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000134568
	INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS
	NATUS
	HI PRO USB
	000000000000360758
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	27
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000134569
	INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS
	NATUS
	HI PRO USB
	000000000000365480
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	28
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000134570
	INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS
	NATUS
	HI PRO USB
	000000000000360759
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	29
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000218219
	POTENCIALES EVOCADOS
	NO REGISTRA
	NO REGISTRA
	000000000000971012
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	30
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129920
	POTENCIALES EVOCADOS
	MADSEN ACCUSCREEN
	ABR/TE/DP 03CA
	350581
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1

	31
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000130423
	POTENCIALES EVOCADOS
	OTOMETRICS
	CHARTS EP 200
	349657
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE APLICANDO EL REEMPLAZO DE CONSUMIBLES ANUAL Y/O KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN TIEMPO DE USO Y CORRECTIVOS SIN REPUESTOS.
	1



Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS
	No.
	EQUIPOS 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA

	1
	TODOS EQUIPOS
	ALMOHADILLA 
	UND
	1

	2
	TODOS EQUIPOS
	AUDIOCUPS (PELTOR-DIADEMA)
	UND
	1

	3
	TODOS EQUIPOS
	TDH 39 
	PAR
	1

	4
	TODOS EQUIPOS
	CABLE VIA AEREA
	UND
	1

	5
	TODOS EQUIPOS
	DIADEMA LOGO
	UND
	1

	6
	TODOS EQUIPOS
	MICROFONO CABINA
	UND
	1

	7
	TODOS EQUIPOS
	AURICULAR CONTRA
	UND
	1

	8
	TODOS EQUIPOS
	CABLE DE PODER
	UND
	1

	9
	TODOS EQUIPOS
	AURICULAR CONTRA
	UND
	1

	10
	TODOS EQUIPOS
	CABLEADO ESTEREO
	UND
	1

	11
	TODOS EQUIPOS
	CABLES ELECTRODOS
	JUEGO
	1

	12
	TODOS EQUIPOS
	DIADEMA OSEA COMPLETA
	UND
	1

	13
	TODOS EQUIPOS
	GANCHOS
	UND
	1

	14
	TODOS EQUIPOS
	INTERRUPTOR
	UND
	1

	15
	TODOS EQUIPOS
	KIT BOMBA DE PRESION
	UND
	1

	16
	TODOS EQUIPOS
	MANGUERA
	METRO
	1

	17
	TODOS EQUIPOS
	PANEL DE CONEXIONES
	UND
	1

	18
	TODOS EQUIPOS
	KIT IMPEDANCIOMETRO (PUNTA-ROSCA-EMPAQUE
	UND
	1

	19
	TODOS EQUIPOS
	SELECTOR DE INTENSIDAD
	UND
	1

	20
	TODOS EQUIPOS
	SWITCH RESPUESTA
	UND
	1

	21
	TODOS EQUIPOS
	SONDA IMPEDANCIOMETRO
	UND
	1

	22
	TODOS EQUIPOS
	TOMA
	UND
	1

	23
	TODOS EQUIPOS
	TURBINA
	UND
	1



Tabla 3. Valor MANO DE OBRA VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
	No.
	ESM
	UBICACIÓN
	NO INVENTARIO SAP
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	MARCA 
	MODELO 
	# SERIE 
	DESCRIPCIÓN NECESIDAD 
	CANT VISITA

	1
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000129701
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A321
	MRA3210707004
	VERIFICACIÓN DE PARAMETROS Y CALIBRACIÓN DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	2
	DISUR
	BOGOTÁ – DISUR- USME
	8004110000000000000129693
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A177 PLUS
	MIA17P070005
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	3
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129699
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A177 PLUS
	MIA17PO623007
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	4
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129698
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A177 PLUS
	MIA 3110442006
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	5
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000129696
	AUDIOMETRO
	AMPLAID
	A321
	MRA 3210749019
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	6
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000129694
	AUDIOMETRO
	BELTONE
	120
	0000000000011G3484
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	7
	BASCO
	FACATATIVA - CUNDINAMARCA
	8004110000000000000129700
	AUDIOMETRO
	FRYE ELECTRONICS
	FONIX FA 12
	180808-01
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	8
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000192126
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD629
	961551
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	9
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000220404
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	CALLISTO AC440E
	000000000000980881
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	10
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000129702
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD229
	91073MX1550
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	11
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000218217
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	CALLISTO AC440E
	000000000000979173
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	12
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000129692
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD629
	914915
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	13
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000150510
	AUDIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AD629
	ADG29907518
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	14
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129703
	AUDIOMETRO
	MADSEN
	ITERA II
	257741
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	15
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129697
	AUDIOMETRO
	MAICO
	MA42
	22381
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	16
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000129695
	AUDIOMETRO
	MAICO
	MA41
	000000000000070214
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	17
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000129686
	IMPEDANCIOMETRO
	AMPLAID
	A766
	MRA7660708011
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	18
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129685
	IMPEDANCIOMETRO
	AMPLAID
	A766
	MRA7660632002
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	19
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000192129
	IMPEDANCIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AT235
	966830
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	20
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000130155
	IMPEDANCIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AT235
	135511
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	21
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000218218
	IMPEDANCIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AT235
	000000000000980519
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	22
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000130153
	IMPEDANCIOMETRO
	INTERACOUSTICS
	AT235
	920603
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	23
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000130152
	IMPEDANCIOMETRO
	MADSEN
	ZODIAC
	289890
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	24
	ESMIC
	BOGOTÁ – ESMIC- BARRIOS UNIDOS
	8004110000000000000130154
	IMPEDANCIOMETRO
	MAICO
	MI34
	000000000000062065
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	25
	DISNOR
	BOGOTÁ – DISNOR- USAQUEN
	8004110000000000000133980
	INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS
	NATUS
	HI PRO USB
	360760
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	26
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000134568
	INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS
	NATUS
	HI PRO USB
	000000000000360758
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	27
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000134569
	INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS
	NATUS
	HI PRO USB
	000000000000365480
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	28
	CRH
	BOGOTÁ – CRH- PTE ARANDA
	8004110000000000000134570
	INTERFAZ PROGRAMACION DE AUDIFONOS
	NATUS
	HI PRO USB
	000000000000360759
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	29
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000218219
	POTENCIALES EVOCADOS
	NO REGISTRA
	NO REGISTRA
	000000000000971012
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	30
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000129920
	POTENCIALES EVOCADOS
	MADSEN ACCUSCREEN
	ABR/TE/DP 03CA
	350581
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1

	31
	DMGEM
	BOGOTÁ – DMGEM- USAQUEN
	8004110000000000000130423
	POTENCIALES EVOCADOS
	OTOMETRICS
	CHARTS EP 200
	349657
	VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y REQUERIMIENTOS DE LA ONAC PARA CALIBRACION DE EQUIPOS DE AUDIOMETRIA
	1



GRUPO 06. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA W&H LINA

Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS
	No.
	ESM
	UBICACIÓN
	NO INVENTARIO SAP
	DENOMINACION DEL EQUIPO
	MARCA 
	MODELO 
	# SERIE 
	DESCRIPCION NECESIDAD 
	CANT VISITA

	1
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000129454
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	W&H Lina
	MB17
	111651
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: QUE INCLUYE:

- REVISIÓN DE  VOLTAJES - MEDICIÓN DE AMPERAJES 
- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES 
- REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA 
- REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO  Y  TERMINALES
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO
-  REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMOSTATO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PRESOSTATO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESERVORIO DE AGUA
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS
- LIMPIEZA DE VENTILADORES
- REVISIÓN, AJUSTE SELLO DE TAPA Y/O PUERTAS
- MEDICIÓN DE PRESIÓN
- MEDICIÓN  DE TEMPERATURA
- REVISIÓN DE ESCAPES DE PRESIÓN
-  LIMPIEZA DE PUERTA Y CÁMARA
-LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJAS
-  PRUEBAS  DE  FUGAS
-  AL GABINETE REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES 
REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
	1

	2
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000129455
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	W&H Lina
	MB17
	111476
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: QUE INCLUYE:

- REVISIÓN DE  VOLTAJES - MEDICIÓN DE AMPERAJES 
- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES 
- REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA 
- REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO  Y  TERMINALES
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO
-  REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMOSTATO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PRESOSTATO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESERVORIO DE AGUA
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS
- LIMPIEZA DE VENTILADORES
- REVISIÓN, AJUSTE SELLO DE TAPA Y/O PUERTAS
- MEDICIÓN DE PRESIÓN
- MEDICIÓN  DE TEMPERATURA
- REVISIÓN DE ESCAPES DE PRESIÓN
-  LIMPIEZA DE PUERTA Y CÁMARA
-LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJAS
-  PRUEBAS  DE  FUGAS
-  AL GABINETE REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES 
REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
	1

	3
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000129456
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	W&H Lina
	MB17
	111638
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: QUE INCLUYE:

- REVISIÓN DE  VOLTAJES - MEDICIÓN DE AMPERAJES 
- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES 
- REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA 
- REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO  Y  TERMINALES
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO
-  REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMOSTATO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PRESOSTATO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESERVORIO DE AGUA
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS
- LIMPIEZA DE VENTILADORES
- REVISIÓN, AJUSTE SELLO DE TAPA Y/O PUERTAS
- MEDICIÓN DE PRESIÓN
- MEDICIÓN  DE TEMPERATURA
- REVISIÓN DE ESCAPES DE PRESIÓN
-  LIMPIEZA DE PUERTA Y CÁMARA
-LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJAS
-  PRUEBAS  DE  FUGAS
-  AL GABINETE REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES 
REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
	1

	4
	DMSOC
	BOGOTÁ – DMSOC- BOSA, CHICALA
	8004110000000000000129457
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	W&H Lina
	MB17
	111650
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: QUE INCLUYE:

- REVISIÓN DE  VOLTAJES - MEDICIÓN DE AMPERAJES 
- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES 
- REVISIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA 
- REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO  Y  TERMINALES
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO
-  REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE VACÍO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA DE AGUA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMOSTATO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PRESOSTATO
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA
- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESERVORIO DE AGUA
- REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS
- LIMPIEZA DE VENTILADORES
- REVISIÓN, AJUSTE SELLO DE TAPA Y/O PUERTAS
- MEDICIÓN DE PRESIÓN
- MEDICIÓN  DE TEMPERATURA
- REVISIÓN DE ESCAPES DE PRESIÓN
-  LIMPIEZA DE PUERTA Y CÁMARA
-LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJAS
-  PRUEBAS  DE  FUGAS
-  AL GABINETE REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES 
REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
	1



Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS
	No.
	EQUIPOS 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT

	1
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	:Remplazo de sensor de presión 
	UND
	1

	2
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	Remplazo de sensor de temperatura 
	UND
	1

	3
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	Remplazo de presostato 
	UND
	1

	4
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	 Remplazo de tarjeta main board
	UND
	1

	5
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	remplazo de termostato
	UND
	1

	6
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	Remplazo de empaque de puerta
	UND
	1

	7
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	Remplazo cilindro hidráulico
	UND
	1

	8
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	Remplazo de electro válvula
	UND
	1

	9
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	Remplazo de aceite hidráulico
	UND
	1

	10
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	Remplazo de baterías
	UND
	1

	11
	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE MESA
	Remplazo de bomba hidráulica
	UND
	1



PARÁGRAFO 1: el DMSOC se reserva la facultad de solicitar y/o autorizar otros repuestos/mantenimientos que no fueron contemplados en el presente estudio, para los equipos con que cuenta el servicio, siempre y cuando no supere el presupuesto oficial aquí destinado. los mantenimientos/repuestos deberán ser cotizados y se deberán presentar mínimo 02 cotizaciones para realizar el respectivo estudio económico.	
PARÁGRAFO 2: el contratista no podrá subcontratar los servicios solicitados. equipo en garantía, no tiene costo visita de mantenimiento, únicamente repuesto o consumibles.
PARÁGRAFO 3: no se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas. el servicio deberá incluir los equipos y sus respectivos componentes (electrónicos, de automatización y control, mecánicos, neumáticos, hidráulicos).					
PARÁGRAFO 4. en el evento de existir un sobrante del presupuesto, este se deberá traducir en una entrega física de aquellos repuestos o accesorios, o la realización de mantenimientos preventivos, correctivos o ajustes de parámetros que solicite el supervisor del contrato hasta agotar el presupuesto.
PARÁGRAFO 5.  para el suministro de repuestos y accesorios se parte del presupuesto total. sin embargo, en virtud del rubro asignado, el supervisor del contrato podrá autorizar y modificar la cantidad de repuestos y/o accesorios a suministrar hasta cubrir la necesidad y/o agotar presupuesto. en caso que el equipo no tenga reparación y se requiera la baja, entregaran el concepto de baja sin que genere cobro adicional ni cobro de visita de mantenimiento.





	ITEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBS

	1
	LISTADO GENERAL DE OFERTA
	El oferente deberá presentar en su oferta, carta debidamente firmada por representante legal, relacionando de manera clara GRUPOS PARA LOS CUALES DESEA APLICAR y el compromiso de cumplir con lo requerido en las Tabla 1. Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS EQUIPOS y Tabla 2. Valor POSIBLES REPUESTOS PARA EQUIPOS, relacionando la totalidad de los elementos de los grupos que esta aplicando 
	 
	 
	 

	2
	CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD 
	El contratista entregara el respectivo CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD DISTRIBUCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE FABRICANTE, para soportar que es el único y/o uno de los entes habilitados a nivel nacional para la intervención grupos de equpos biomedicos especializados objeto del presente proceso. (Obligatorio GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7, GRUPO 8, GRUPO 11, GRUPO 12)
	 
	 
	 

	3
	LÍNEA DE ATENCIÓN
	El oferente debe comprometerse mediante carta firmada por el representante legal a tener  disponibilidad de  una respuesta de servicio Técnico inmediata, en el caso de soporte telefónico el oferente debe tomar contacto con el personal de mantenimiento y/o operador del equipo en un horario de 7x24 sin excepción, debe disponer de  mínimo dos líneas servicio telefónico incluyendo una teléfono fijo y un correo institucional  disponibles para realizar los requerimientos servicio técnico especializado en el área del objeto a contratar.
	 
	 
	 

	4
	DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGA CON EL EQUIPO ETAPA CONTRACTUAL
	El oferente debe presentar en su oferta un documento consolidado (PDF.) que incluya la carta de compromisos de entrega para la etapa contractual y la documentación objeto de verificación según los requerimientos de la secretaria de salud, asi:
- Carta de compromiso firmada por el Representante Legal. Por medio de la cual el oferente se compromete a realizar el mantenimiento de los equipos según las especificaciones técnicas y garantías establecidas durante la etapa precontractual. Igualmente, de identificarse algún defecto durante el periodo de garantía, el contratista deberá realizar el cambio del repuesto que presente falla.
-El contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones de entrega de documentos en físico y digital por equipo, para soportar el cumplimiento de la ejecución contractual, así: 


INICIO EJECUCIÓN CONTRATO
1 Cronograma de mantenimiento preventivo
2.  Hojas de vida Técnicos que harán las actividades de Mantenimiento 

PARA PAGO ACTIVIDADES EJECUTADAS
1 Reportes técnicos de mantenimiento/baja
2 Informe novedades originadas por mal uso del equipo (Cuando aplique)
3 Acta de capacitación buen uso/ rutinas básicas mantenimiento
4 Excel listado de equipos intervenidos con los siguientes campos: ESM, UBICACIÓN, NOMBRE DE EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIE, # SAP, FECHA SERVICIO, TIPO MANTENIMIENTO (preventivo-correctivo),N° REPORTE, REPUESTOS INSTALADOS, VALOR, IVA, TOTAL
5 Planilla de parafiscales
6 Certificado parafiscales. 

FINAL DEL CONTRATO
1 Informe final (incluye: resumen de actividades realizadas, cotización pendientes y requerimientos para tener en cuenta próxima contratación y Listado de partes a tener en cuenta) dando cumplimiento con EL ARTICULO 55 DEL DECRETO 4725 de 2005.
	 
	 
	 

	5
	REPORTE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
	El oferente deberá mediante carta firmada por el representante legal comprometerse a emitir conceptos técnicos de mantenimiento aclarando las condiciones de funcionamiento de los equipos. Se debe incluir como mínimo:

-Nombre equipo
-Marca
-Modelo
-No serie
-No inventario
-Tipo mantenimiento (correctivo/preventivo)
-Fecha del mantenimiento
-Descripción detallada de la falla mayor del equipo.
-Descripción detallada de las actividades realizadas
- Repuestos requeridos para habilitar equipo (Instalados/pendientes por instalar)
- Cumplimiento verificacion parametros para funcionamiento (cuando aplique)

 Para los equipos que requieran proceso de baja, sin generar costo adicional para la entidad. El concepto emitido debe determinar con certeza:
- Analisis costo beneficio y viabilidad de que el equipo quede apto para uso
	 
	 
	 

	6
	INFORME NOVEDADES GENERADAS POR MAL USO
	En caso de que durante la actividad de mantenimiento se identifiquen fallas imputables al usuario, el oferente deberá registrarlo en reporte técnico e informe detallado respaldado donde se justifique la causa imputable al usuario. Igualmente, deberá anexar la cotización de los elementos requeridos para restituir el equipo a su estado normal de funcionamiento.
	 
	 
	 

	7
	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO REALIZADO
	El oferente mediante carta firmada por el representante legal donde se comprometa a cumplir con lo establcido en La ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor) y el decreto 735 de 2013 establecen que la garantía es una obligación temporal a cargo de todo proveedor o comercializador de responder por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos o servicios que se ponen en el mercado. Igualmente, establece que tanto productores como proveedores son responsables de atender la solicitud de efectividad de la garantía. Por lo anterior, el oferente se compromete a cumplir con los términos y condiciones aquí descritos para la totalidad de sus equipos ofertados:

- Validez de la garantía Técnica: La garantía de calidad y servicio de postventa, amparará los equipos biomédicos intervenidos por el oferente por todos los defectos atribuibles a la calidad del servicio prestado; el cumplimiento de términos y condiciones pactadas desde el momento en que se realice el contrato; no imputables al usuario, asegurando la asistencia técnica, el suministro de repuestos durante el periodo de vigencia de la garantía. La no prestación o dilación de los términos, constituirán una vulneración a los intereses legítimos del consumidor.

- Periodo de vigencia de garantía Técnica: El inicio de la garantía será contado a partir del momento en que se cumpla la totalidad de los siguientes términos y condiciones: 1. Se realice el mantenimiento y puesta en marcha del equipo en la ubicación indicada por el DMSOC, 2. Se realice capacitación del personal operario del equipo presencial o de virtual y 3. Se reciba los documentos técnicos requeridos completos.

-El tiempo de Vigencia de garantía técnica legal y suplementaria otorgada para los Equipos Biomédicos y repuestos será conforme a la TABLA DE GARANTÍAS MÍNIMAS EXIGIDAS. 

	GARANTÍAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (AÑOS)

	No.
	GRUPO
	NOMBRE EQUIPO 
	GARANTÍA MÍNIMA OFERENTE
	GARANTÍA TOTAL 

	1
	GRUPO 1
	GRUPO 02. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA BELIMED
	6 MESES
	6 MESES

	2
	GRUPO 2
	GRUPO 04. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA DURR, MELAG Y JMORITA
	6 MESES
	6 MESES

	3
	GRUPO 3
	GRUPO 05. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA EURONDA
	6 MESES
	6 MESES

	4
	GRUPO 4
	GRUPO 08. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA STERIS
	6 MESES
	6 MESES

	5
	GRUPO 5
	GRUPO 10 EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO AUDIOMETRÍA/ FONOAUDIOLOGÍA 
	6 MESES
	6 MESES

	6
	GRUPO 6
	GRUPO 12. EQUIPOS MEDICO ESPECIALIZADO MARCA W&H LINA
	6 MESES
	6 MESES



- Alcance de la garantía Técnica y de Repuestos: Por el tiempo de duración de la garantía, el oferente se compromete a realizar el mantenimiento preventivo programado y las reparaciones que surjan del bien de manera gratuita en el Establecimiento de sanidad donde se encuentre ubicado el equipo. Lo anterior, incluye el transporte y la reposición del repuesto por garantía para asegurar el buen funcionamiento del equipo según lo especifique el manual técnico de fabricante sin costos adicionales para la institución. En el evento en que la falla continúe y se determine por personal técnico la no viabilidad en la reparación del bien, se emitirá concepto técnico de baja y/o informe justificando la no habilitación del mismo con la cotización de lo requerido.

- En caso de que durante la garantía se presenten fallas imputables al usuario, el oferente deberá soportar la no cobertura de la garantía mediante reporte técnico e informe detallado respaldado donde se justifique la causa imputable al usuario. Igualmente, deberá anexar la cotización de los elementos requeridos para restituir el equipo a su estado normal de funcionamiento.
	 
	 
	 

	8
	TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO Y/O RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA
	El oferente deberá anexar una carta donde se comprometa a tener un término de respuesta del servicio de garantía, será por un tiempo no mayor de 24 horas para el diagnóstico y/o atención, a partir del llamado telefónico y/o correo electrónico emitido por el técnico biomédico regional que informa la novedad. En caso de no contar con disponibilidad de repuestos el oferente contara con un periodo no mayor de 05 días hábiles para asegurar la instalación de repuestos de alta rotación y un periodo no mayor a 30 días para repuestos importados.

Para los ESM fuera de Bogotá término de respuesta del servicio de garantía, será por un tiempo no mayor de 5 días para el diagnóstico y/o atención; y/o según coordinación se realizaría según programación inicial del contrato según necesidad y urgencia del evento.

NOTA: El contratista deberá asegurar disponibilidad y acompañamiento a la Entidad si llegase el caso de las visitas de calidad para la certificación de equipos, los acompañamientos que se realicen no tendrán costo para la entidad.
	 
	 
	 

	9
	DISPONIBILIDAD DE PIEZAS DE REPUESTO
	El oferente deberá anexar una carta donde se comprometa a tener la disponibilidad de todos los repuestos y elementos relacionados dentro de la ejecución del contrato, asegurando que estos serán: originales, de primera calidad y no remanufacturados. 

NOTA 1. Para los efectos previstos en este numeral, el oferente se compromete a mantener un inventario representativo de las partes y piezas de rápido movimiento para garantizar el suministro oportuno de repuestos nuevos, originales de fabricante, no remanufacturados, ni repotenciados,

NOTA 2. Para los efectos previstos en este numeral, el oferente se compromete a garantizar el suministro y disponibilidad de repuestos para los equipos relacionados durante la vigencia del plazo de ejecion de contrato y el periodo de garantia. Anexar certificación del fabricante y/o distribuidor autorizado para el suministro y disponibilidad de repuestos.

NOTA 3. En el evento en que se requieran repuestos para llevar a cabo una reparación del equipo estos serán suministrados, previa autorización por parte del supervisor del contrato. El oferente debe considerar que la ejecución del contrato se realiza en la modalidad de suministro en tracto sucesivo, es decir, los pedidos se realizarán de acuerdo a las necesidades del servicio.
	 
	 
	 

	10
	PROCEDIMIENTO PARA INCLUIR REPUESTOS/CORRECTIVOS EN EL PROCESO
	El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada en su propuesta que en el evento en que se requiera durante la ejecución del contrato un repuesto/mantenimiento no previsto en el listado, y sea necesario para el normal funcionamiento de un equipo se aplicara el siguiente procedimiento:             

El contratista a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el repuesto solicitado, detallando: especificaciones y/o características, marca, valor unitario y plazo de entrega. Se solicitará mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos dentro del mercado con el fin de realizar un estudio comparativo y verificar el precio promedio del mercado. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado, realizado por la entidad.                                                                  
	 
	 
	 

	11
	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
	El oferente debera demostrar que cuenta con personal idoneo para realizar las actividades de mantenimiento en los equipos del grupo al que aplique, para lo anterior deberá: 

1) Presentar 01 hoja de vida del personal que estará a cargo de las actividades de mantenimiento del grupo aplicado donde se evidencie la experiencia para realizar mantenimiento en los equipos objeto del presente proceso (Anexar Certificaciones, diplomas y Tarjeta Profesional) 

NOTA: Para los Grupos  GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7, GRUPO 8, GRUPO 9, GRUPO 10, GRUPO 11, GRUPO 12 se debera anexar el respectivo Registro IINVIMA.

NOTA: Para los Grupos GRUPO 13, GRUPO 14, GRUPO 15, GRUPO 16, GRUPO 17, GRUPO 18, GRUPO 19, El personal deberá tener conocimiento del funcionamiento de los sistemas de control y funcionamiento de las especialidades industriales relacionadas.

2) Certificar mediante documento escrito firmado por el representante legal que el personal relacionado en las hojas de vida es idóneo, directamente contratado, se encuentra autorizado por fabricante para realizar las actividades contempladas en el presente documento.
	 
	 
	 






Atentamente, 

_____________________________________________________
FIRMA – POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX
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