## Hoja2
Fiscalia General de la Nación
Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental
Mantenimiento sistemas de redes de alcantarillado aguas residuales 2022
ANEXO N°04 CUADRO DE CANTIDADES PARA PREPARAR OFERTA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | Valor Unitario | IVA sobre el Valor Unitario | SUBTOTAL | TOTAL
1 | SEDE CARIBE MEDELLIN ANTIOQUIA | [5 empty] | 0
1.1 | BLOQUE A
| Sondeo electrico industrial e inspección con camaras, para tuberias de alcantarillado de 6", ubicada en la planta del primer piso hasta caja principal, incluye los dreajes de las celdas de detenidos, limpieza de los mismos y diagnostico general del estado de la tuberia. | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | BLOQUE D-E-F-G-H-I
| Sondeo electrico industrial e inspección con camaras, en tuberias de alcantarillado del primer piso hasta la caja principal en la via interna, conexión a tubo de escape de vapores y entrada de aire en tuberia existente en buitron para tal fin. | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ENTRADA NIVEL FREATICO BLOQUE I
| Sondeo electrico industrial e inspección con camara a tuberia corrugada de 4", filtros de nivel freatico del bloque I, limpieza de los mismos hasta donde sea posible y diagnostico general de los filtros. | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | DRENAJE SALIDA NIVEL FREATICO BLOQUE I
| sondeo electrico industrial e inspección con camara a tuberias sanitarias de 6" desde la pozo del nivel freatico hasta caja principal en via interna. | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | POZO SEPTICO BLOQUE I
| limpieza del pozo | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | PARQUEADERO SOTANO Y SALAS DE PASO
| Sondeo electrico industrial e inspección con camaras, para tuberias de alcantarillado de 6", ubicada en la planta del primer piso hasta caja principal, incluye los dreajes de las celdas de detenidos, limpieza de los mismos y diagnostico general del estado de la tuberia. | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS
| Limpieza del tanque | m3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SEDE CIH MEDELLIN ANTIOQUIA | [5 empty] | 0
2.1 | Sondeo electrico industrial e inspección con camaras, para tuberias de alcantarillado de 6", ubicada en la planta del primer piso hasta caja principal, incluye los dreajes de las celdas de detenidos, limpieza de los mismos y diagnostico general del estado de la tuberia. | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SEDE CTI CAUCASIA ANTIOQUI | [5 empty] | 0
3.1 | Sondeo electrico industrial e inspección con camaras, para tuberias de alcantarillado de 4", ubicada en la planta del primer piso hasta caja principal, incluye los dreajes de las celdas de detenidos, limpieza de los mismos y diagnostico general del estado de la tuberia. | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SEDE SAN JEROMIMO MONTERIA CORDOBA | [5 empty] | 0
4.1 | Sondeo electrico industrial e inspección con camaras, para todas las tuberias de alcantarillado, ubicadas a nivel de la planta del primer piso hasta las cajas principales, incluye los dreajes de las celdas de detenidos, limpieza de los mismos y diagnostico general del estado de la tuberia. | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | [5 empty] | 0
EL proponente debe diligenciar en la Plataforma SECOPII Lista de articulos- Cuestionario el valor total de su propuesta economica incluido IVA y todos los costos directos e indirectos