## DPS AC
FICHA TÉCNICA NO. 01
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL TOLIMA
CÓDIGO UNSPSC: |  | 39121614
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: |  | DPS Tipo 2 Para Aplicaciones AC 1 Polo 275 VAC
OBJETO DEL PROCESO |  | Compra de Materiales de Formaciòn para el Programa de Articulaciòn con la media Centro de Indsutria y construcciòn vigencia 2022
DESCRIPCIÓN: |  | DPS (Dispositivo de protección contra sobretensiones)
CANTIDAD |  | 2 | UNIDAD | UNIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: - Especialmente diseñado para aplicaciones de Corriente Alterna (AC) - Modulo Enchufable - Voltaje máximo de funcionamiento : 275/385 VAC - Corriente de descarga máxima: 20kA. - Corriente de descarga nominal: 10kA. - Protección : IP20. - Basan su funcionamiento en el uso de varistores
ESPECIFICACIONES ADICIONALES (SI APLICA)
NORMAS O CERTIFICADO DE CALIDAD (SI APLICA) |  | TODAS AQUELLAS NORMAS TÉCNICAS QUE APLIQUEN COMO LO SON LAS ETC., ICONTEC U OTRAS, ASÍ COMO NORMAS DE SALUBRIDAD O CUALQUIERA QUE APLIQUE.
REQUIERE AUTORIZACIÓN CONFORME A LA RESOLUCIÓN 0203 DEL 2014 (MANUAL DE CONTRATACIÓN ARTICULO 2 NUMERAL 2.2.) |  | SE DEBE ESPECIFICAR QUIEN DEBE AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DECRETO 0203 DEL 2014 EN SU ARTÍCULO 2 NUMERAL 2.2.
FORMA DE ENTREGA |  | Compra Venta - Una sola Entrega
NOTA 1:
NOTA 2:

## DPS SOLAR
FICHA TÉCNICA NO. 02
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL TOLIMA
CÓDIGO UNSPSC: |  | 39121614
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: |  | DPS DC Tipo 2 Para Aplicaciones Fotovoltaicas
OBJETO DEL PROCESO |  | Compra de Materiales de Formaciòn para el Programa de Articulaciòn con la media Centro de Indsutria y construcciòn vigencia 2022
DESCRIPCIÓN: |  | DPS (Dispositivo de protección contra sobretensiones) para sistemas fotovoltaicos. Se instalan entre paneles e inversores y/o reguladores de carga para proteger la electrónica de los efectos de sobretensiones.
CANTIDAD |  | 2 | UNIDAD | UNIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | PRINCIPALES CARACTERISTICAS - Tipo 2 - Especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas. - Voltaje nominal : 300 / 600 / 1000VDC - Corriente de descarga máxima: 40kA. - Corriente de descarga nominal: 20kA - Tiempo de respuesta: < 25nS - Indicador de estado del varistor. -Para montaje sobre riel DIN (Omega) -Con certificación RETIE
ESPECIFICACIONES ADICIONALES (SI APLICA)
NORMAS O CERTIFICADO DE CALIDAD (SI APLICA) |  | TODAS AQUELLAS NORMAS TÉCNICAS QUE APLIQUEN COMO LO SON LAS ETC., ICONTEC U OTRAS, ASÍ COMO NORMAS DE SALUBRIDAD O CUALQUIERA QUE APLIQUE.
REQUIERE AUTORIZACIÓN CONFORME A LA RESOLUCIÓN 0203 DEL 2014 (MANUAL DE CONTRATACIÓN ARTICULO 2 NUMERAL 2.2.) |  | SE DEBE ESPECIFICAR QUIEN DEBE AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DECRETO 0203 DEL 2014 EN SU ARTÍCULO 2 NUMERAL 2.2.
FORMA DE ENTREGA |  | Compra Venta - Una sola Entrega
NOTA 1:
NOTA 2:

## DIFERENCIAL
FICHA TÉCNICA NO. 03
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL TOLIMA
CÓDIGO UNSPSC: |  | 39121640
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: |  | Interruptor diferencial 2 polos 40A 30ma
OBJETO DEL PROCESO |  | Compra de Materiales de Formaciòn para el Programa de Articulaciòn con la media Centro de Indsutria y construcciòn vigencia 2022
DESCRIPCIÓN: |  | es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación (contacto directo) o con elementos sometidos a potencial debido
CANTIDAD |  | 2 | UNIDAD | UNIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | Breaker diferencial 30mA marca Siemens para riel DIN (Omega) PRINCIPALES CARACTERISTICAS - Cumple con todo lo requerido para instalaciones fotovoltaicas de acuerdo con RETIE - Para sistemas AC - Tensión AC: Hasta 230 VAC (funciona a 110VAC) - Corriente nominal 25A / 40A / 60A - Corriente diferencial de disparo: 30mA - Disparo sin retardo. - Ideal para protección de personas y equipos - Dimensiones: 90 mm x 36 mm x 70 mm -Con certificación RETIE
ESPECIFICACIONES ADICIONALES (SI APLICA)
NORMAS O CERTIFICADO DE CALIDAD (SI APLICA) |  | TODAS AQUELLAS NORMAS TÉCNICAS QUE APLIQUEN COMO LO SON LAS ETC., ICONTEC U OTRAS, ASÍ COMO NORMAS DE SALUBRIDAD O CUALQUIERA QUE APLIQUE.
REQUIERE AUTORIZACIÓN CONFORME A LA RESOLUCIÓN 0203 DEL 2014 (MANUAL DE CONTRATACIÓN ARTICULO 2 NUMERAL 2.2.) |  | SE DEBE ESPECIFICAR QUIEN DEBE AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DECRETO 0203 DEL 2014 EN SU ARTÍCULO 2 NUMERAL 2.2.
FORMA DE ENTREGA |  | Compra Venta - Una sola Entrega
NOTA 1:
NOTA 2:

## FUSIBLE 6
FICHA TÉCNICA NO. 04
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL TOLIMA
CÓDIGO UNSPSC: |  | 39121611
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: |  | Fusible 10x38MM para sistemas fotovoltaicos categoría gPV 6A
OBJETO DEL PROCESO |  | Compra de Materiales de Formaciòn para el Programa de Articulaciòn con la media Centro de Indsutria y construcciòn vigencia 2022
DESCRIPCIÓN: |  | Una gama de cartuchos fusibles de 10x38 mm diseñados específicamente para proteger cadenas fotovoltaicas. Estos fusibles los enlaces son capaces de interrumpir sobrecorrientes bajas asociadas con matrices de cadenas fotovoltaicas falladas (corriente inversa, falla de matriz múltiple).
CANTIDAD |  | 9 | UNIDAD | UNIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS - Especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas (categoría gPV) - Corriente 6A - Voltaje nominal : 1000 VDC. - Dimensiones: 10 X 38mm. - Certificado : UL 2579 y RETIE
ESPECIFICACIONES ADICIONALES (SI APLICA)
NORMAS O CERTIFICADO DE CALIDAD (SI APLICA) |  | TODAS AQUELLAS NORMAS TÉCNICAS QUE APLIQUEN COMO LO SON LAS ETC., ICONTEC U OTRAS, ASÍ COMO NORMAS DE SALUBRIDAD O CUALQUIERA QUE APLIQUE.
REQUIERE AUTORIZACIÓN CONFORME A LA RESOLUCIÓN 0203 DEL 2014 (MANUAL DE CONTRATACIÓN ARTICULO 2 NUMERAL 2.2.) |  | SE DEBE ESPECIFICAR QUIEN DEBE AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DECRETO 0203 DEL 2014 EN SU ARTÍCULO 2 NUMERAL 2.2.
FORMA DE ENTREGA |  | Compra Venta - Una sola Entrega
NOTA 1:
NOTA 2:

## FUSIBLE 10
FICHA TÉCNICA NO. 05
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL TOLIMA
CÓDIGO UNSPSC: |  | 39121611
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: |  | Fusible 10x38MM para sistemas fotovoltaicos categoría gPV 10A
OBJETO DEL PROCESO |  | Compra de Materiales de Formaciòn para el Programa de Articulaciòn con la media Centro de Indsutria y construcciòn vigencia 2022
DESCRIPCIÓN: |  | Una gama de cartuchos fusibles de 10x38 mm diseñados específicamente para proteger cadenas fotovoltaicas. Estos fusibles los enlaces son capaces de interrumpir sobrecorrientes bajas asociadas con matrices de cadenas fotovoltaicas falladas (corriente inversa, falla de matriz múltiple).
CANTIDAD |  | 8 | UNIDAD | UNIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS - Especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas (categoría gPV) - Corriente 10A - Voltaje nominal : 1000 VDC. - Dimensiones: 10 X 38mm. - Certificado : UL 2579 y RETIE
ESPECIFICACIONES ADICIONALES (SI APLICA)
NORMAS O CERTIFICADO DE CALIDAD (SI APLICA) |  | TODAS AQUELLAS NORMAS TÉCNICAS QUE APLIQUEN COMO LO SON LAS ETC., ICONTEC U OTRAS, ASÍ COMO NORMAS DE SALUBRIDAD O CUALQUIERA QUE APLIQUE.
REQUIERE AUTORIZACIÓN CONFORME A LA RESOLUCIÓN 0203 DEL 2014 (MANUAL DE CONTRATACIÓN ARTICULO 2 NUMERAL 2.2.) |  | SE DEBE ESPECIFICAR QUIEN DEBE AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DECRETO 0203 DEL 2014 EN SU ARTÍCULO 2 NUMERAL 2.2.
FORMA DE ENTREGA |  | Compra Venta - Una sola Entrega
NOTA 1:
NOTA 2:

## CABLE
FICHA TÉCNICA NO. 06
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL TOLIMA
CÓDIGO UNSPSC: |  | 39131709
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: |  | Cable Para Instalaciones fotovoltaicas 6 mm^2 negro
OBJETO DEL PROCESO |  | Compra de Materiales de Formaciòn para el Programa de Articulaciòn con la media Centro de Indsutria y construcciòn vigencia 2022
DESCRIPCIÓN: |  | Son cables específicos para instalaciones solares fotovoltaicas (pV), capaces de soportar las extremas condiciones ambientales que se producen en este tipo de instalaciones
CANTIDAD |  | 30 | UNIDAD | METROS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | Cable Para Instalaciones fotovoltaicas 6 mm ^ 2 Procables Las cables ExZhellent SOLAR permiten trabajar en condiciones de humedad, baja acidez y corrosividad de humos, resistentes a la radiación UV, resistentes a impactos y con una larga vida útil de 30 años. PRINCIPALES CARACTERISTICAS -La serie de cables EXZHELLENT SOLAR (AS) , está constituida por cables flexibles monoconductores de tensión 1,8 KV en corriente continua y 0.6-1KA AC en corriente alterna. -Diámetro: 6 mm ^ 2 . -Aplicación móvil , fija , tejado o integración arquitectónica para instalaciones fotovoltaicas en los circuitos de fuente y salida, soportando las condiciones ambientales que producen este tipo de instalaciones -Aislamiento y cubierta en elastómero termoestable libre de halógenos. -Alta seguridad, especialmente diseñado para una completa compatibilidad con los paneles solares. -Extra resistente a la intemperie -Apto para trabajo a alta temperatura (120ºC) y muy baja temperatura (-40ºC) -Cumple especificaciones RETIE , TUV2 Pfg 1169/08 .2007, UTE C 32-502
ESPECIFICACIONES ADICIONALES (SI APLICA)
NORMAS O CERTIFICADO DE CALIDAD (SI APLICA) |  | TODAS AQUELLAS NORMAS TÉCNICAS QUE APLIQUEN COMO LO SON LAS ETC., ICONTEC U OTRAS, ASÍ COMO NORMAS DE SALUBRIDAD O CUALQUIERA QUE APLIQUE.
REQUIERE AUTORIZACIÓN CONFORME A LA RESOLUCIÓN 0203 DEL 2014 (MANUAL DE CONTRATACIÓN ARTICULO 2 NUMERAL 2.2.) |  | SE DEBE ESPECIFICAR QUIEN DEBE AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DECRETO 0203 DEL 2014 EN SU ARTÍCULO 2 NUMERAL 2.2.
FORMA DE ENTREGA |  | Compra Venta - Una sola Entrega
NOTA 1:
NOTA 2: