ANEXO 9

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de 12,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desencrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros | UN | 1 |  |
| 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de 24,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desencrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros | UN | 1 |  |
| 3 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de 36,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desencrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros | UN | 1 |  |
| 4 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de 60,000 BTU para preservar el buen estado, el cual incluye: Limpieza de cada una de sus partes, suministro y cambio de mangueras, ajuste de tubos de desagüé, suministro y aplicación de desencrustante, limpieza de filtros y serpentín, diligenciar la hoja de vida, indicando las reparaciones o repuestos que requieran mantenimientos futuros | UN | 1 |  |
| 5 | Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 35 microfaradios | UN | 1 |  |
| 6 | Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 45 microfaradios | UN | 1 |  |
| 7 | Retiro, suministro e instalación de Capacitores de marcha de arranque de 55 microfaradios | UN | 1 |  |
| 8 | Retiro, suministro e instalación de Capacitores de arranque de 2,5 microfaradios | UN | 1 |  |
| 9 | Retiro, suministro e instalación de rodamientos motores para ventiladores de 220 voltios a 1.500 RPM | UN | 1 |  |
| 10 | Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado de 12 btu | UN | 1 |  |
| 11 | Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado de 24 btu | UN | 1 |  |
| 12 | Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado de 36 btu | UN | 1 |  |
| 13 | Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado de 60 btu | UN | 1 |  |
| 14 | Retiro, suministro e instalación de Tarjeta electrónica de control de velocidad y potencia universal a 220 voltios para aire acondicionado tipo mini Split | UN | 1 |  |
| 15 | Retiro suministro e instalación de tubería para aires acondicionados de 1/4" y 3/8" con abocarado, tuerca y rubatex 20mts | UN | 1 |  |
| 16 | Retiro suministro e instalación de tarjeta de control para aire acondicionado LG de 24.000btu con referencia EBR504885 | UN | 1 |  |
| 17 | Retiro suministro e instalación de rubatex 1/4" y 3/8" 20 metros | UN | 1 |  |
| 18 | Recarga de gas refrigerante R22 x 25libras | UN | 1 |  |
| 19 | Recarga de gas refrigerante R410a x 25libras | UN | 1 |  |
| 20 | Retiro suministro e instalación de manguera corrugada para desagüe aire acondicionados | UN | 1 |  |

Firma Representante Legal

_________________________

Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.

NOTA 2: LOS MATERIALES, LOS REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS Y DEMÁS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁN SER ORIGINALES CONFORME A LA MARCA, DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS, LIBRES DE DEFECTOS, VENCIMIENTOS E IMPERFECCIONES Y CUMPLIR CON LAS RESPECTIVAS NORMAS DE CALIDAD, GARANTÍAS DE FABRICANTE EN EL CASO EN EL QUE APLIQUE