ANEXOS PARA DILIGENCIAR

ANEXO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Departamento de Antioquia, requiere contratar el Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del inmueble donde opera actualmente la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. Las actividades se encuentran descritas así:

Para dar mantenimiento al inmueble propiedad del Departamento de Antioquia, donde actualmente funciona la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA EICE, se requiere de un contratista que realice las obras civiles para la buena operación y mantenimiento de la misma, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en las normas y las cantidades presupuestadas.

A continuación, se relacionan y especifican las consideraciones a tener en cuenta en la presente contratación para el mantenimiento de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA EICE, para la adecuada conservación del bien inmueble:

En desarrollo del contrato el contratista deberá ejecutar actividades generales como son:

- Adecuación de cubiertas, canoas y bajantes

- Demoliciones, retiros, desmontes.

- Cubiertas, canoas y bajantes

- Mantenimiento general de pisos

- Disposición final de basura y escombros.

- Impermeabilizaciones

- Resane y pintura

- Revoques

En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones, planos en caso de ser necesario y normas específicas que garanticen el buen funcionamiento de las obras realizadas.

Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los trabajos que se le encomienden, deberán ser acordes a las especificaciones técnicas de los pliegos, cumpliendo las normas colombianas (NTC, NSR10, RETIE, RETILAP, RAS, entre otras) para el fin a que se le destine.

Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el interventor cuando no los encuentre convenientemente adecuados.

Las obras extras deberán ser acordadas entre el interventor y el contratista y aprobadas por el ordenador del gasto, para lo cual se suscribirá la respectiva acta o modificación al contrato antes de ser ejecutadas siempre y cuando las modificaciones solicitadas no impliquen alteración al objeto del contrato, sin afectar la ecuación económica del mismo, lo cual se hará constar en actas que suscriban las partes. En todo caso se establecerán las especificaciones técnicas de las mismas, además el contratista deberá presentar mínimo 3 cotizaciones para establecer el costo del mercado de las mismas. La entidad se reserva el derecho de realizar otras cotizaciones. El precio será el promedio del valor de las cotizaciones presentadas por el contratista y la entidad. Cuando las mismas impliquen mayores costos u obra adicional deberán cumplirse los requisitos internos de modificación del contrato, además de cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Toda obra extra o adicional ejecutada sin el cumplimiento de los requisitos legales no será reconocida por la entidad, igualmente la mayor permanencia en obra que esta genere.

El contratista deberá cumplir inmediatamente cualquier indicación que sea emitida por el interventor, si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito, durante los primeros diez días calendario.

El contratista deberá reparar prontamente y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que cause con la ejecución del contrato.

Cuando se reciba la notificación escrita del Contratista, donde informe que ha concluido las obras, el interventor hará una inspección minuciosa de toda la obra. Todos los defectos u omisiones que se encuentren, serán corregidos por el Contratista.

El Contratista se obliga a mantener en el lugar de los trabajos el personal con facultades idóneas para resolver los problemas que se le presenten, de modo que no obstaculice la ejecución de las obras.

El Contratista acatará las exigencias establecidas en la Ley 842 de 2003, su decreto reglamentario 2500 de 1987 y la Ley 9 de 1990.

El Contratista tiene la obligación de hacerse cargo del material sobrante de cada obra (escombros, residuos, basura que genere el trabajo realizado) y de mantener aseado el lugar de ejecución de los trabajos, como también de la señalización y delimitación zona de trabajo.

Los escombros empacados y su cargue y transporte para su disposición final deben ser por cuenta del Contratista y su disposición final se debe realizar en un botadero o escombrera debidamente autorizada por la autoridad ambiental. El contratista deberá adjuntar certificación de ello.

Las instalaciones provisionales para almacenamiento de materiales y herramientas, deben ser construidas en tableros de madera o de Superboard, con cercas metálicas y techo en teja ondulada, de fácil desmonte y deben ubicarse en un lugar previamente autorizado por el interventor.

Para adelantar estas actividades se hace necesario contar con los profesionales que garanticen la correcta ejecución de los procesos constructivos con el fin de satisfacer la necesidad de la entidad de erradicar las filtraciones de agua, así como mantener las instalaciones técnicas en las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento y evitar inconvenientes que puedan alterar el funcionamiento o puedan ocasionar accidentes.

Certifico que conocemos todas y cada una de las especificaciones técnicas y estamos en la capacidad de cumplirlas.

Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante legal____________________________________________

C. C. No.	_____________________ De ______________

Dirección de correo	_________________

________________

Dirección electrónica	____________________________ Telefax ________________________

Ciudad	_______________________________________

___________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

AVAL DE LA PROPUESTA

Nombre del Ingeniero que avala____________________________________________

C. C. No.	_____________________ De ______________

Tarjeta Profesional N° _____________________________

Dirección de correo	_________________________________

Dirección electrónica	____________________________ Telefax ________________________

Ciudad	_______________________________________

___________________________________________

(Firma Ingeniero que avala)

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

REFERENCIA: Proceso 13468

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Medellín-Colombia

Apreciados señores:

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, que hemos convenido conformar Consorcio ( ) Unión Temporal ( ), para participar en el proceso de la referencia.

Por lo anterior, expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) será igual a la del término de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

El Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) está integrado por:

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN O NIT | OBJETOS A REALIZAR | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |

El representante del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es ___________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No._______________, quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es solidaria.

(Deberá ser firmado por los integrantes y por la persona que será el representante del consorcio o unión temporal y por la persona que ellos designen para representarlos).

Para constancia se firma en _________________ a los _________ días de _____.

Atentamente,

______________________________________

Firma del Gestor

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

REFERENCIA: Proceso 13468

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Medellín-Colombia

Nosotros los suscritos: _____________________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones, presentamos propuesta o proyecto de negocio jurídico (Artículo 845 CCo) para el objeto de la referencia y, en caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

  - Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que represento o la modalidad de asociación.

  - En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del proceso.

  - Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.

  - Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.

  - Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

  - La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

  - Que conozco la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente proceso y que acepto los requisitos en ellos contenidos, en cuanto al plazo, condiciones y especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en estos pliegos de condiciones.

  - Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés.

  - En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

  - Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.

  - Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

  - Que he leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el presente proceso y que acepto su contenido. En especial las definidas en el anexo técnico.

  - Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el mismo en el plazo contenido en los estudios previos y el pliego de condiciones, el cual desde ya acepto, y me obligo a constituir las pólizas y/o garantías requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello.

  - La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.

  - La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

  - Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento. Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

  - Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

| El Proponente es: | Persona natural__ Persona jurídica nacional ___ Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión Temporal ___ Consorcio ___ Otro__ |
| --- | --- |
| Grupo empresarial: | El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no___ Nombre del grupo empresarial: __________ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subordinada ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Otro (indicar cuál) ___________ |
| Composición de la persona jurídica: | El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no____ Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que integran el Proponente Plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): [Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el Proponente.] SOCIEDAD:. NIT:. ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. Porcentaje participación; NIT, Cédula o Documento de Identificación; Nombre o Razón social del Accionista. SOCIEDAD:. NIT:. ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. Porcentaje participación; NIT, Cédula o Documento de Identificación; Nombre o Razón social del Accionista. |

  - [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado].

  - Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que esta debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

  - Recibiré notificaciones del Contrato en:

| Persona de contacto (Representante Legal) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección y ciudad | [Dirección de la compañía] |  |  |
| Teléfono | [Teléfono de la compañía] | Celular | [Teléfono de la compañía] |
| Correo electrónico | [Dirección de correo electrónico de la compañía] |  |  |

  - He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

  - Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Presupuesto oficial y/o oferta económica” y “Especificaciones Técnicas” en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante legal____________________________________________

C. C. No.	_____________________ De ______________

Dirección de correo	_________________________________

Dirección electrónica	____________________________ Telefax ________________________

Ciudad	_______________________________________

___________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERES

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con la Constitución y las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 2195 de 2022 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento, así mismo certifico la inexistencia de conflicto de interés.

Dado en el Municipio de _______________ a los ____ del mes_____________ del 20 ___.

________________________________________________________

Nombre y firma del Representante Legal o Proponente Persona Natural

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Fecha, (Día, Mes, Año)

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN No. 13468

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de __________________________, certifica que ______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, deberá diligenciar la siguiente información:

| EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES | PERSONA NATURAL |  | PERSONA JURÍDICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados | Si ( ) | No ( ) | Si ( ) | No ( ) |

Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,

_________________________________

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Tarjeta Profesional No.

Firma

Número de identificación:

________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

FORMATO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

Proceso de Contratación 13468

| CONTRATO NÚMERO | VALOR | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS A LA FECHA DE INICIO DEL MISMO | NÚMERO CONSECUTIVO DE REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Este formato se diligencia para identificar en el RUP las certificaciones de contratos aportados.

____________________________________

Firma representante legal del Proponente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad

CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN / LISTA CLINTON

Fecha, (Día, Mes, Año)

El proponente o contratista según aplique, manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la firma de la propuesta o del contrato que ni el, ni sus accionistas o socios y/o sus administradores, miembros de junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces:

        - Están incluidos en la lista de la ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lisa emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin.

        - Han participado en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

El proponente o contratista según aplique, entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones referidas en los literales anteriores, su propuesta será rechazada de plano, o si se materializa durante la relación contractual con el Departamento de Antioquia, esta entidad dará por terminado el contrato de manera unilateral.

En el caso de las modalidades asociativas, como consorcios o uniones temporales, entre otras, esta declaración se debe realizar en la propuesta o contrato según el caso, por cada uno de los integrantes de la figura jurídica interviniente.

________________________________________________________

Nombre y firma del Representante Legal o Proponente Persona Natural

ANEXO

MULTAS O SANCIONES

Fecha, (Día, Mes, Año)

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Asunto: Multas o sanciones últimos 5 años

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN 13468

| Nº | CONTRATO | RESOLUCIÓN MULTA | FECHA DE EJECUTORIADA LA MULTA | RESOLUCIÓN SANCIÓN | FECHA DE EJECUTORIADA LA SANCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________________

NOMBRE DEL PROPONENTE

CC. o NIT

_________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O

PERSONA NATURAL

(ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE ESTE FORMATO CON LA PROPUESTA EN CASO DE QUE EL PROPONENTE TENGA MULTAS O SANCIONES. SI NO TIENE MULTAS O SANCIONES DEBERÁ ANEXAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN). EN CASO DE PROPONENTE PLURAL DEBE SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Fecha, (Día, Mes, Año)

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Asunto: Declaración de multas y/o sanciones

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN 13468

Yo ________________________ identificado con cédula de ciudadanía ____________________ y representante legal de __________________________, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos cinco (5) años.

Cordialmente,

Nombre, Apellidos o Razón Social

Firma

Identificación Número ________________________________

ANEXO CARTA COMPROMISO RECURSO HUMANO

Ciudad y fecha

Señores

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Ciudad

REFERENCIA: Licitación Pública 13468

Yo ____________________________ identificado con cédula de ciudadanía N° _____________ de la ciudad de ______________, me comprometo a ejecutar el contrato cuyo objeto es: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del inmueble donde opera actualmente la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, en el cargo de _____________________________________________.

Además, autorizo a la empresa __________________________________ para que presente los documentos necesarios y requeridos de acuerdo con el pliego de condiciones.

Atentamente,

____________________________

(FIRMA)

CC:

Nota: Este formato deberá ser diligenciado por cada una de las personas ofrecidas como requisito habilitante

ANEXO: PROPUESTA ECONÓMICA

| MANTENIMIENTO DE INMUEBLE FLA EICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INMUEBLE FLA CARRERA 50 # 12 SUR - 149 |  |  |  |  |  |
| 1. BODEGA 1 CUBIERTA DE OPERACIÓN SUPPLA INHOUSE |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1.1 | Desinstalación general de lona impermeabilizante, y lavado general a losas, retirando productos, trabajo y suciedad existente, dejando el espacio libre y losa rustica para empezar proceso de impermeabilización. | m² | 3.900 |  |  |
| 1.2 | Suministro y aplicación de base en emulsión asfáltica dejando la losa absorba este, sellando poros, grietas y dilataciones. (IMPRIMACIÓN) | m² | 3.900 |  |  |
| 1.3 | Suministro e instalación de manto de poliester 3mm de adherencia de la losa, evitando filtraciones y humedades. | m² | 3.900 |  |  |
| 1.4 | Suministro e instalación de manto poliéster 3.5mm granulado de adherencia con fuego manto listo para estar en la intemperie. | m² | 3.900 |  |  |
| 1.5 | Suministro y aplicación de pintura impermeabilizante paraguas, sellando poros y grietas y amarrando el sistema de granulado. | m² | 3.900 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| 2. BODEGA 3 |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2.1 | desinstalación general de lona impermeabilizante. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta desinstalación | m² | 3.000 |  |  |
| 2.2 | Suministro e instalación de fibra de vidrio. | m² | 3.000 |  |  |
| 2.3 | Suministro e instalación de teja tipo standing seam en lámina galvanizada y pintura de protección. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación | m² | 3.000 |  |  |
| 2.4 | Impermeabilización en losa de concreto con SikaFill 300 thermic gris. incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5 cm, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. | m² | 3.000 |  |  |
| 2.5 | Suministro e instalación de ruanas en la misma teja tipo standing seam en lámina galvanizada calibre 26 de 30 cms de desarrollo. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 120 |  |  |
| 2.6 | Suministro e instalación de cabelletes en lámina galvanizada calibre 26 asegurados del entejado con tornillo autoperforante. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 50 |  |  |
| 2.7 | Mantenimiento general de canoas en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo 1 m (limpieza, lavada), suministros de complementos, reparación de empates, tapas, desagues, pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra. | un | 300 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| 3.BODEGA DE MATERIAS PRIMAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3.1 | Desinstalación general de lona impermeabilizante. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta desinstalación | m² | 1.500 |  |  |
| 3.2 | Suministro e instalación de fibra de vidrio. | m² | 1.500 |  |  |
| 3.3 | Suministro y reacomodación de capa de poliuretano de 2". Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación | m² | 1.500 |  |  |
| 3.4 | Suministro e intalación de teja tipo standing seam en lámina galvanizada y pintura de protección. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación | m² | 1.500 |  |  |
| 3.5 | Impermeabilización en losa de concreto con SikaFill 300 thermic gris. incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5 cm, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. | m² | 1.500 |  |  |
| 3.6 | Suministro e instalación de ruanas en la misma teja tipo standing seam en lámina galvanizada calibre 26 de 30 cms de desarrollo. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 140 |  |  |
| 3.7 | Suministro e instalación de cabelletes en lámina galvanizada calibre 26 asegurados del entejado con tornillo autoperforante. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 80 |  |  |
| 3.8 | Mantenimiento general de canoas en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 1 m (limpieza, lavada), suministros de complementos, reparación de empates, tapas, desagues, pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra. | un | 500 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| 4. CORREDORES |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 4.1 | Impermeabilización en losa de concreto con manto en asflato modificado APP tipo fiberglass P3. incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5 cm, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. Es importante garantizarse un elemento aislante protector (polietileno o tela asfáltica) entre el impermeabilizante y el mortero, además de aplicar los productos por personal autorizado por el productor del material. | m² | 800 |  |  |
| 4.2 | Revoque impermeabilizado 1:3 para techos con impermeabilizante integral para hormigón y morteros.(sika1,toxement1A o equivalente) a una dosificación de 0.5 kg/m2. Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas | m² | 800 |  |  |
| 4.3 | Suministro y colocación de pintura tipo Koraza acrílica para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335. Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir, a satisfacción de la interventoría. Color a definir aprobado por la interventoría y todo lo necesario para su correcta aplicación. | m² | 800 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| 5. PISOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 5.1 | Adecuación de superficie para colocación de pintura epoxica tipo industrial. Incluye mano de obra y todo lo necesario para: (nivelación, limpieza, retiro y colocación de pintura epoxica tipo industrial). | m² | 1.200 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL CONTRACTUAL SIN AU |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Nombre del proponente _______________________________________

Nombre del representante legal __________________________________

C. C. No. _____________________ de _______________

Dirección de correo _______________________________________

Correo electrónico _______________________________________

Ciudad _______________________________________

___________________________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]

| AU OFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor/Mes | Factor prestacional | Dedicación |  | Meses |  | V/Parcial |  |
|  |  |  |  | Base |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Personal Profesional y Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | DIRECTOR DE OBRA. (1) Arquitecto y/o Ing. Civil | UNIDAD | 1 |  | 1,58 | 50% |  | 6 |  |  |  |
| 1,2 | PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA. (2) Arquitecto y/o Ing. Civil | UNIDAD | 2 |  | 1,58 | 100% |  | 6 |  |  |  |
| 1,3 | PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL (1) | UNIDAD | 1 |  | 1,58 | 100% |  | 6 |  |  |  |
| 1,4 | PROFESIONAL RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (1) | UNIDAD | 1 |  | 1,58 | 100% |  | 6 |  |  |  |
| 1,5 | AUXILIAR TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES. (4) | UNIDAD | 4 |  | 1,58 | 100% |  | 6 |  |  |  |
| 2 | Personal Operativo y administrativo (TRANSPORTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Gastos de transporte personal administrativo | UNIDAD | 8 |  | 0 | 0% |  | 6 |  |  |  |
| 3 | SISTEMAS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Computador (Con office) | UNIDAD | 8 |  | 0 | 0% |  | 6 |  |  |  |
| 3,2 | Impresora | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0% |  | 6 |  |  |  |
| 3,3 | Comunicaciones (Telefono, Fax, Internet etc.) | UNIDAD | 8 |  | 0 | 0% |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Papelería y Equipo de Oficina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Papelería, tinta, fotocopias y otros | UNIDAD | 1 |  | 1 | 0% |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Señalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Materiales de señalización, lonas, pendones, balizas, etc | UNIDAD | 1 |  | 1 | 0% |  | 6 |  |  |  |
| 6 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres y servicios públicos) | UNIDAD | 1 |  | 1 | 0% |  | 6 |  |  |  |
| 7 | Gastos Bancarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Transacciones virtuales, chequeras, etc. | UNIDAD | 1 |  | 1 | 0% |  | 6 |  |  |  |
| 8 | Pólizas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Pólizas (aproximado según aplicativo) | UNIDAD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Otros costos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9,1 | Otros costos | 0,04 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL AU (Suma de A + U) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO TOTAL (Costo Directo + Total AU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nombre del proponente _______________________________________

Nombre del representante legal __________________________________

C. C. No. _____________________ de _______________

Dirección de correo _______________________________________

Correo electrónico _______________________________________

Ciudad _______________________________________

___________________________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]

PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

REFERENCIA: Proceso 13468

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Medellín-Colombia

Objeto: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del inmueble donde opera actualmente la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.

Estimados señores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - persona jurídica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del representante del proponente plural] en adelante el “proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados, de al menos el cincuenta por ciento (50%) del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación, a partir de la ejecución del Contrato, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que mantengo el porcentaje de personal nacional y adjuntaré el soporte de la vinculación laboral de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente _______________________________________

Nombre del representante legal __________________________________

C. C. No. _____________________ de _______________

Dirección de correo _______________________________________

Correo electrónico _______________________________________

Ciudad _______________________________________

___________________________________________________

[Firma del Proponente o de su representante legal]

ANEXO – PERSONAL OFRECIDO (Sugerido para equipo de trabajo habilitante)

REFERENCIA: Proceso 13468

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Medellín-Colombia

Objeto: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del inmueble donde opera actualmente la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.

Nombre del personal:

Formación:

| Cargo desempeñado | Empresa | Objeto (si aplica) | N° Contrato (si aplica) | Duración |  | Tiempo laborado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fecha inicio | Fecha terminación |  |

________________________________________________________

Nombre y firma del Representante Legal o Proponente Persona Natural

ANEXOS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

| RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS PARA CALCULAR CAPACIDAD RESIDUAL (KR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO N° (1) |  | OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONTRATANTE | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO* |  |  | PLAZO (MESES) |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | FORMA DE EJECUCIÓN (2) |  | % DE PARTICIPACIÓN (3) |  |  |  | VALOR DEL CONTRATO Según % de participación que le corresponde (4) |  |  | ESTÁ SUPENDIDO? SI/NO |  | Fecha suspensión (dd-mm-aaaa) |  |
| (1) Incluir los contratos que se encuentren suspendidos y/o en ejecución (Con entidades estatales y privadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Indicar si el contrato se ejecuta en forma individual (I), en Consorcio ( C ) o Unión Temporal (UT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) Si es oferente único: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) Valor que corresponde al proponente, en forma individual o según el porcentaje de participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Si el contrato se encuentra legalizado sin acta de inicio, se debe diligencia con la fecha de cierre del proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La información incompleta o inconsistente no será tenida en cuenta para la verificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del revisor fiscal o contador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de tarjeta profesional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA EL CÁLCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferente: | XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC (Poner el número del reporte consecutivo del contrato ejecutado inscrito en el RUP). |  |  |  | Participación del proponente en el contratista plural |  | Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV (Señalar el valor en SMMLV consignado en el RUP) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | *XXXXXX |  |  |
| En constancia de lo anterior firmo este documento a los XXX días del mes de XXXX de 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del Representante Legal del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de Identidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA EL CÁLCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferente: |  |  | XXXXX |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología |  |  | Profesión |  | N° de matrícula profesional | Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales |  | Vigencia del contrato |  |
| En constancia de lo anterior firmo este documento a los XXX días del mes de XXXX de 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma representante del auditor o revisor fiscal |  |  |  |  |  |  | Firma Representante Legal del oferente |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  | Nombre: |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |
| Documento de identidad: |  |  |  |  |  |  | Documento de Identidad: |  |  |

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

ANEXO: COMPROMISO DE EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Ciudad y fecha

Señores

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Ciudad

# REFERENCIA:	Proceso de Contratación No. 13468, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del inmueble donde opera actualmente la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.

Estimados señores:

en mi calidad de Representante Legal de  o  [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente“, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentación del equipo de trabajo y sus respectivos soportes de formación y experiencia que cumpla con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del proceso, en caso de ser adjudicatario del proceso.

En caso de resultar adjudicatario del citado proceso, aportaré los documentos necesarios en un término no mayor a cinco (05) días antes de la suscripción del acta de inicio, para que la Entidad valide los certificados de experiencia y de formación del equipo de trabajo propuesto para la ejecución del contrato.

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________

Nombre del Representante Legal	__________________________________

C. C. No.	_____________________ de _______________

Dirección 	_______________________________________

Correo electrónico	_______________________________________

Ciudad	_______________________________________

___________________________________________________

[Firma del proponente o de su Representante Legal]

ANEXO

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Ciudad y fecha Señores

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Ciudad

REF: PROCESO DE SELECCIÓN No.13468

En calidad de (representante legal o persona natural o apoderado) de la Compañía _____________________, con Nit_______________, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________________de conformidad con el Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se adicionaron los Artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 al  Decreto 1082 de 2015, manifiesto bajo juramento que la entidad que represento ostenta la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y cumple con alguna de las siguientes condiciones:

| Condiciones | Marque con una X la que cumple |
| --- | --- |
| Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la empresa, pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. |  |
| Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo son ejercidos por mujeres y éstas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. |  |
| Persona natural sea una mujer y ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección |  |
| Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. |  |

Anexando para la acreditación de las anteriores condiciones, las certificaciones y/o documentos para la verificación correspondiente para acreditar la circunstancia anteriormente señalada según lo establecido en el pliego de condiciones.

Atentamente,

____________________________________

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

Tarjeta Profesional No. Firma

Número de identificación:

____________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del proponente o de su Representante legal

C.C

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

# [El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Dirección de la Entidad]

# [Ciudad]

# Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:

- La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

# Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

Firma: [Incluir firma del titular]

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]