## Precios_Unitarios_Referencia
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
Subdirección de Asuntos Contractuales
CONSOLIDADO - PRECIOS UNITARIOS
Objeto: Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá D.C.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | PRECIO DE REFERENCIA. V/r. Unitario Incluido IVA y demás costos directos e indirectos REPUESTOS A | PRECIO DE REFERENCIA. V/r. Unitario Incluido IVA y demás costos directos e indirectos SERVICIOS B | TOTAL REPUESTOS + SERVICIOS (A+B)
A | CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
1 | Adaptador CT angular 1 punto o equivalente | Unidad | 1 | 20769 | 6853 | 27622
2 | Adaptador CT angular 2 punto o equivalente | Unidad | 1 | 23891 | 8363 | 32254
3 | Bandeja de fibra óptica de 6 hilos LC (Coupling incluídos) conectorizada | Unidad | 1 | 1319410 | 170798 | 1490208
4 | Bandeja de fibra óptica de 6 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1390869 | 170798 | 1561667
5 | Bandeja de fibra óptica de 12 hilos LC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1640753 | 170798 | 1811551
6 | Bandeja de fibra óptica de 12 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1672310 | 170798 | 1843108
7 | Bandeja de fibra óptica de 24 hilos LC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 1441613 | 219781 | 1661394
8 | Bandeja de fibra óptica de 24 hilos SC (Coupling incluidos) conectorizada | Unidad | 1 | 2043450 | 174688 | 2218138
9 | Bandeja para cassetes | Unidad | 1 | 512877 | 133612 | 646489
10 | Bandeja para rack de 19” color negro. | Unidad | 1 | 310939 | 160818 | 471757
11 | Bandeja para rack de 19” extraible color negro | Unidad | 1 | 198120 | 42558 | 240678
12 | Bandeja portaequipos 1U. | Unidad | 1 | 161706 | 39532 | 201238
13 | Bandeja portaequipos con rieles, deslizante 1U. | Unidad | 1 | 218178 | 40404 | 258582
14 | Cable Fibra Óptica OM3 de 6 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 20215 | 5005 | 25220
15 | Cable Fibra Óptica OM3 de 12 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 28753 | 8122 | 36875
16 | Cable Fibra Óptica OM3 de 24 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 40908 | 10985 | 51893
17 | Cable Fibra Óptica OM4 de 6 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 27113 | 9074 | 36187
18 | Cable Fibra Óptica OM4 de 12 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 39295 | 13154 | 52449
19 | Cable Fibra Óptica OM4 de 24 hilos (indoor/outdoor). | Metro | 1 | 56343 | 15228 | 71571
20 | Cable FTP CAT 6 original y certificado de fábrica. | Metro | 1 | 7956 | 2528 | 10484
21 | Cable HDMI 1,8 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 33407 | 10591 | 43998
22 | Cable HDMI 3 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 52829 | 15848 | 68677
23 | Cable HDMI 5 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 59738 | 24740 | 84478
24 | Cable HDMI 10 metros certificado de fabrica | Unidad | 1 | 98724 | 36719 | 135443
25 | Cable minicoaxial 75 Ohmios. | Metro | 1 | 5995 | 1789 | 7784
26 | Cable multipar de 25 pares. | Metro | 1 | 25297 | 7589 | 32886
27 | Cable multipar de 50 pares. | Metro | 1 | 49238 | 14772 | 64010
28 | Cable multipar de 100 pares. | Metro | 1 | 106421 | 31926 | 138347
29 | Cable UTP CAT 6 certificado de fábrica. | Metro | 1 | 3520 | 1296 | 4816
30 | Cable UTP CAT 6A certificado de fábrica. | Metro | 1 | 6106 | 2235 | 8341
31 | Cable UTP CAT 7 certificado de fábrica | Metro | 1 | 7545 | 6131 | 13676
32 | Cable VGA certificado de fabrica | Metro | 1 | 49794 | 22118 | 71912
33 | Conectores DB9 Hembra | Unidad | 1 | 13734 | 3948 | 17682
34 | Conectores DB9 Macho | Unidad | 1 | 14566 | 4097 | 18663
35 | Conectores RJ9 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 11568 | 3471 | 15039
36 | Conectores RJ11 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 12108 | 864 | 12972
37 | Conectores RJ45 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 23929 | 942 | 24871
38 | Convertidor USB-serial. | Unidad | 1 | 97591 | 31970 | 129561
39 | Faceplate 2 puntos | Unidad | 1 | 14396 | 4109 | 18505
40 | Faceplate 2 puntos vertical inclinada | Unidad | 1 | 10961 | 4280 | 15241
41 | Faceplate 4 puntos | Unidad | 1 | 18285 | 4635 | 22920
42 | Faceplate 4 puntos vertical inclinada | Unidad | 1 | 19173 | 5332 | 24505
43 | Faceplate CT doble o equivalente | Unidad | 1 | 10150 | 5549 | 15699
44 | Faceplate CT sencillo o equivalente | Unidad | 1 | 8380 | 5549 | 13929
45 | Faceplate DB9 | Unidad | 1 | 16965 | 3970 | 20935
46 | Marquilla en acrílico (1,5 cm * 4 cm) | Unidad | 1 | 7601 | 11227 | 18828
47 | Marquilla en acrílico removible y reutilizable. | Unidad | 1 | 9271 | 11023 | 20294
48 | Marquilla tipo anillo hasta 6 dígitos X 2 Puntas. | Unidad | 1 | 15548 | 11023 | 26571
49 | Módulo de fibra plug-n- play LC a MTP 12 hilos | Unidad | 1 | 783020 | 35938 | 818958
50 | Módulo Jack RJ45 Cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 25682 | 20172 | 45854
51 | Módulo Jack RJ45 Cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 39965 | 17789 | 57754
52 | Módulo Jack RJ45 Cat 7 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 65379 | 24340 | 89719
53 | Módulo SFP 1 Gb Cisco | Unidad | 1 | 463862 | 162370 | 626232
54 | Módulo SFP 10 Gb Cisco | Unidad | 1 | 598340 | 260952 | 859292
55 | Módulos QSPF 40 Gb Cisco | Unidad | 1 | 1128836 | 402971 | 1531807
56 | Organizador 1U horizontal con tapa para PatchCord certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 130900 | 40300 | 171200
57 | Organizador 2U horizontal con tapa para patchcord. certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 188761 | 51536 | 240297
58 | Organizador de cables tipo espiral | Metro | 1 | 4307 | 2009 | 6316
59 | Organizador Vertical 45U certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 537689 | 167156 | 704845
60 | Panel de piso falso de 60*60 cm. | Unidad | 1 | 173027 | 27883 | 200910
61 | Panel de techo falso de 60*60 cm. | Unidad | 1 | 114056 | 36893 | 150949
62 | PatchCord 1,5 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 29172 | 7219 | 36391
63 | PatchCord 1,5 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 32618 | 6596 | 39214
64 | PatchCord 1,5 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 99584 | 26502 | 126086
65 | PatchCord 3 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 84008 | 8654 | 92662
66 | PatchCord 3 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 133252 | 10058 | 143310
67 | PatchCord 3 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 195589 | 53986 | 249575
68 | PatchCord 5 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 106194 | 11254 | 117448
69 | PatchCord 5 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 178804 | 11467 | 190271
70 | PatchCord 5 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 255626 | 76688 | 332314
71 | PatchCord 7 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 47086 | 11755 | 58841
72 | PatchCord 7 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 54620 | 16047 | 70667
73 | PatchCord 7 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 239940 | 10715 | 250655
74 | PatchCord 10 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 53747 | 13211 | 66958
75 | PatchCord 10 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 71868 | 17385 | 89253
76 | PatchCord 10 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 494731 | 9681 | 504412
77 | PatchCord 15 metros CAT 6 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 62365 | 11644 | 74009
78 | PatchCord 15 metros CAT 6A original y certificado de fábrica | Unidad | 1 | 102871 | 23588 | 126459
79 | PatchCord 15 metros CAT 7 original y certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 403554 | 9101 | 412655
80 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 2 metros | Unidad | 1 | 282260 | 84678 | 366938
81 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 5 metros | Unidad | 1 | 315279 | 116047 | 431326
82 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – LC, 10 metros | Unidad | 1 | 381505 | 130109 | 511614
83 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 2 metros | Unidad | 1 | 292168 | 87650 | 379818
84 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 5 metros | Unidad | 1 | 416573 | 124972 | 541545
85 | PatchCord Fibra Óptica OM3 LC – SC, 10 metros | Unidad | 1 | 466370 | 139911 | 606281
86 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 2 metros | Unidad | 1 | 287293 | 86188 | 373481
87 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 5 metros | Unidad | 1 | 392073 | 117622 | 509695
88 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – LC, 10 metros | Unidad | 1 | 438659 | 131597 | 570256
89 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 2 metros | Unidad | 1 | 296889 | 89067 | 385956
90 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 5 metros | Unidad | 1 | 421150 | 126345 | 547495
91 | PatchCord Fibra Óptica OM4 LC – SC, 10 metros | Unidad | 1 | 470672 | 141201 | 611873
92 | PatchPanel 24 puertos cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 721773 | 216652 | 938425
93 | PatchPanel 24 puertos cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1074723 | 322587 | 1397310
94 | PatchPanel 24 puertos en ángulo cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 957772 | 258154 | 1215926
95 | PatchPanel 24 puertos en ángulo cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1161814 | 262103 | 1423917
96 | PatchPanel 48 puertos cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1604565 | 295322 | 1899887
97 | PatchPanel 48 puertos cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 2267407 | 518999 | 2786406
98 | PatchPanel 48 puertos en ángulo cat 6 certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 1356138 | 306338 | 1662476
99 | PatchPanel 48 puertos en ángulo cat 6A certificado de fábrica. | Unidad | 1 | 2276544 | 410375 | 2686919
100 | Rack estándar abierto de 24U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 636909 | 163620 | 800529
101 | Rack estándar abierto de 36U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 773057 | 154893 | 927950
102 | Rack estándar abierto de 42U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1205483 | 196732 | 1402215
103 | Rack estándar abierto de 45U de altura color negro mate y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1543533 | 230468 | 1774001
104 | Rack estándar cerrado de 24U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1147784 | 230317 | 1378101
105 | Rack estándar cerrado de 36U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1388200 | 243830 | 1632030
106 | Rack estándar cerrado de 42U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1538003 | 305785 | 1843788
107 | Rack estándar cerrado de 45U de altura color negro mate, paredes laterales y puerta trasera doble removibles, todas con chapa y cerradura y puertas micro perforadas. | Unidad | 1 | 1928667 | 328296 | 2256963
108 | Regleta telefónica de 50 pares. | Unidad | 1 | 98958 | 36593 | 135551
109 | Salida (outlet) de fibra óptica de pared con capacidad para dos (2) sockets. | Unidad | 1 | 178300 | 45074 | 223374
110 | Soportes graduables para pisos falsos en acero con su respectivo conector de tierra. | Unidad | 1 | 104863 | 31863 | 136726
111 | Superficie en acero con recubrimiento micarta, incluye perforaciones pasacables, altura de piso falso 0,50m. | Unidad | 1 | 455338 | 138636 | 593974
112 | Terminales para cable minicoaxial BNC (macho, hembra, unión). | Unidad | 1 | 5677 | 1721 | 7398
113 | Unidad de Distribución de Energía (PDU) montable en rack, 42 posiciones, breaker de protección, con transformador de aislamiento. Administrable local y remotamente IP Certificada por UL. (Toda la solución en RACK) de 30 Amperios. | Unidad | 1 | 4379200 | 1320986 | 5700186
B | DUCTOS Y ACCESORIOS
114 | Accesorio EMT 1/2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1646 | 1749 | 3395
115 | Accesorio EMT 3/4” (Terminal, Unión, Codo, Reductores). | Unidad | 1 | 5671 | 1949 | 7620
116 | Accesorio EMT 1” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 4994 | 2792 | 7786
117 | Accesorio EMT 1 ½” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 15641 | 5198 | 20839
118 | Accesorio EMT 2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores). | Unidad | 1 | 26862 | 8085 | 34947
119 | Accesorio Tubo PVC Conduit 1/2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1312 | 1071 | 2383
120 | Accesorio Tubo PVC Conduit 3/4” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1135 | 1494 | 2629
121 | Accesorio Tubo PVC Conduit 1” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 1292 | 2748 | 4040
122 | Accesorio Tubo PVC Conduit 1 ¼” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 9113 | 3456 | 12569
123 | Accesorio Tubo PVC Conduit 1 ½” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 11861 | 4412 | 16273
124 | Accesorio Tubo PVC Conduit 2” (Terminal, Unión, Codo, Reductores) | Unidad | 1 | 4206 | 10864 | 15070
125 | Accesorio Coraza metálica flexible de 1/2” | Unidad | 1 | 8245 | 2274 | 10519
126 | Accesorio Coraza metálica flexible de 3/4” | Unidad | 1 | 11130 | 3162 | 14292
127 | Accesorio Coraza metálica flexible de 1” | Unidad | 1 | 21363 | 4892 | 26255
128 | Accesorio Coraza metálica flexible de 1 ½” | Unidad | 1 | 20983 | 6712 | 27695
129 | Accesorio Coraza metálica flexible de 2” | Unidad | 1 | 26860 | 10604 | 37464
130 | Accesorios y unión Bandeja escalera portacable 10*8 | Unidad | 1 | 20618 | 16439 | 37057
131 | Accesorios y unión Bandeja escalera portacable 20*8 | Unidad | 1 | 26276 | 23247 | 49523
132 | Accesorios y uniones bandeja escalera portacable 30*8 | Unidad | 1 | 27064 | 26306 | 53370
133 | Accesorios y uniones bandeja escalera portacable 40*8 | Unidad | 1 | 30819 | 30280 | 61099
134 | Bandeja escalera portacable 10*8 | Unidad | 1 | 146130 | 15131 | 161261
135 | Bandeja escalera portacable 20*8 | Unidad | 1 | 151106 | 18836 | 169942
136 | Bandeja escalera portacable 30*8 | Unidad | 1 | 157248 | 21096 | 178344
137 | Bandeja escalera portacable 40*8 | Unidad | 1 | 185990 | 56665 | 242655
138 | Caja 5800 para empotrar | Unidad | 1 | 3768 | 5355 | 9123
139 | Caja sobreponer PVC 5800 | Unidad | 1 | 6885 | 6611 | 13496
140 | Caja tipo RADWELL | Unidad | 1 | 22741 | 11112 | 33853
141 | Caja 10*10 doble fondo | Unidad | 1 | 5845 | 7854 | 13699
142 | Caja 2400 (Empalmes) | Unidad | 1 | 6166 | 3276 | 9442
143 | Caja de paso metálica con tapa de 10x10x10 | Unidad | 1 | 27853 | 11696 | 39549
144 | Caja de paso metálica con tapa de 15x15x10 | Unidad | 1 | 31554 | 12671 | 44225
145 | Caja de paso metálica con tapa de 20x20x10 | Unidad | 1 | 40487 | 18191 | 58678
146 | Caja de paso metálica con tapa de 30x30x15 | Unidad | 1 | 75354 | 41541 | 116895
147 | Caja octogonal (Alumbrado) | Unidad | 1 | 4812 | 2130 | 6942
148 | Canaleta perimetral pintada 10 x 4 cm con división. | Metro | 1 | 56157 | 14786 | 70943
149 | Canaleta perimetral pintada 12 x 5 cm con división. | Metro | 1 | 62963 | 17330 | 80293
150 | Canaleta perimetral pintada 18 x 5 cm con división. | Metro | 1 | 75882 | 20765 | 96647
151 | Canaleta perimetral pintada 8 x 4 cm con división. | Metro | 1 | 53425 | 13979 | 67404
152 | Canaleta PVC de 2 cm ancho | Metro | 1 | 5972 | 1832 | 7804
153 | Canaleta PVC de 4 cm ancho | Metro | 1 | 11204 | 3348 | 14552
154 | Canaleta PVC Ranurada de 10 cm de ancho | Metro | 1 | 9151 | 8825 | 17976
155 | Coraza metálica flexible de 1/2” | Metro | 1 | 5628 | 3931 | 9559
156 | Coraza metálica flexible de 3/4” | Metro | 1 | 9804 | 5133 | 14937
157 | Coraza metálica flexible de 1” | Metro | 1 | 13635 | 6605 | 20240
158 | Coraza metálica flexible de 1 ½” | Metro | 1 | 35416 | 10584 | 46000
159 | Coraza metálica flexible de 2” | Metro | 1 | 29542 | 12626 | 42168
160 | Coraza PVC de 1/2" | Metro | 1 | 3132 | 1709 | 4841
161 | Coraza PVC de 3/4" | Metro | 1 | 5425 | 1843 | 7268
162 | Coraza PVC de 1" | Metro | 1 | 3657 | 3258 | 6915
163 | Perforación de placa o muro | Unidad | 1 | 168932 | 25729 | 194661
164 | Regata por piso y/o muro incluye el resane, acabado y pintura | Metro | 1 | 54409 | 33963 | 88372
165 | Soporte para bandeja portacable con riel tecna, varilla roscada, anclajes y tuercas | Unidad | 1 | 67743 | 5691 | 73434
166 | Tapa ciega 5800 | Unidad | 1 | 1523 | 1325 | 2848
167 | Tapa de seguridad para toma monofásica | Unidad | 1 | 10029 | 1923 | 11952
168 | Tapa para bandeja escalerilla de 10*8 cm | Unidad | 1 | 37282 | 8578 | 45860
169 | Tapa para bandeja escalerilla de 20*8 cm | Unidad | 1 | 65223 | 11846 | 77069
170 | Tapa para bandeja escalerilla de 30*8 cm | Unidad | 1 | 81185 | 14833 | 96018
171 | Tapa para bandeja escalerilla de 40*8 cm | Unidad | 1 | 95894 | 25125 | 121019
172 | Troquel eléctrico para Toma de Seguridad. | Unidad | 1 | 10106 | 2108 | 12214
173 | Troquel lógico o eléctrico dos servicios. | Unidad | 1 | 14124 | 3585 | 17709
174 | Troquel lógico o eléctrico un servicio. | Unidad | 1 | 10546 | 2923 | 13469
175 | Troquel lógicos y eléctricos (una salida lógica y dos eléctricas) | Unidad | 1 | 17884 | 4503 | 22387
176 | Troquel piramidal eléctrico para Toma de Seguridad | Unidad | 1 | 13370 | 8666 | 22036
177 | Troquel piramidal lógico o eléctrico dos servicios. | Unidad | 1 | 24705 | 10323 | 35028
178 | Troquel piramidal lógico o eléctrico un servicio. | Unidad | 1 | 10742 | 8666 | 19408
179 | Troquel piramidal lógicos y eléctricos (una salida lógica y dos eléctricas) | Unidad | 1 | 52139 | 16006 | 68145
180 | Tubo EMT 1/2” | Metro | 1 | 17170 | 3652 | 20822
181 | Tubo EMT 3/4” | Metro | 1 | 24501 | 7350 | 31851
182 | Tubo EMT 1” | Metro | 1 | 36009 | 10803 | 46812
183 | Tubo EMT 1 ½” | Metro | 1 | 38637 | 12495 | 51132
184 | Tubo EMT 2” | Metro | 1 | 47768 | 12685 | 60453
185 | Tubo PVC Conduit 1/2” | Metro | 1 | 4359 | 1680 | 6039
186 | Tubo PVC Conduit 3/4” | Metro | 1 | 5078 | 2542 | 7620
187 | Tubo PVC Conduit 1” | Metro | 1 | 6402 | 3484 | 9886
188 | Tubo PVC Conduit 1 ¼” | Metro | 1 | 8430 | 4948 | 13378
189 | Tubo PVC Conduit 1 ½” | Metro | 1 | 11821 | 7072 | 18893
190 | Tubo PVC Conduit 2” | Metro | 1 | 24498 | 9366 | 33864
C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDES ELÉCTRICAS
191 | Barraje de Cobre montado sobre aisladores, para 18 circuitos. | Unidad | 1 | 129142 | 43127 | 172269
192 | Borna cable 4/0 | Unidad | 1 | 11446 | 4488 | 15934
193 | Borna cable 2/0 | Unidad | 1 | 4690 | 3178 | 7868
194 | Borna cable 1/0 | Unidad | 1 | 4244 | 1563 | 5807
195 | Borna cable 2 | Unidad | 1 | 2903 | 1638 | 4541
196 | Borna cable 4 | Unidad | 1 | 3508 | 1746 | 5254
197 | Borna cable 6 | Unidad | 1 | 1495 | 2023 | 3518
198 | Borna cable 8 | Unidad | 1 | 1257 | 2023 | 3280
199 | Borna cable 10 | Unidad | 1 | 1179 | 2023 | 3202
200 | Borna cable 12 | Unidad | 1 | 1018 | 2023 | 3041
201 | Borna cable 14 | Unidad | 1 | 844 | 2023 | 2867
202 | Breaker enchufable bipolar de 2 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 47867 | 16077 | 63944
203 | Breaker enchufable bipolar de 2 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 50032 | 16959 | 66991
204 | Breaker enchufable de 15A a 30 Amp. | Unidad | 1 | 16479 | 17948 | 34427
205 | Breaker enchufable Tripolar de 3 x 100 Amp. | Unidad | 1 | 100649 | 36911 | 137560
206 | Breaker enchufable Tripolar de 3 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 85578 | 25329 | 110907
207 | Breaker enchufable Tripolar de 3 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 89103 | 26005 | 115108
208 | Breaker Industrial de 3 x 125 Amp. | Unidad | 1 | 657129 | 82962 | 740091
209 | Breaker Industrial de 3 x 150 Amp. | Unidad | 1 | 905700 | 93970 | 999670
210 | Breaker Industrial de 3 x 200 Amp. | Unidad | 1 | 940432 | 106035 | 1046467
211 | Breaker Industrial de 3 x 250 Amp. | Unidad | 1 | 1304062 | 106035 | 1410097
212 | Breaker Industrial de 3 x 300 Amp. | Unidad | 1 | 1323152 | 164839 | 1487991
213 | Breaker Industrial de 3 x 350 Amp. | Unidad | 1 | 1404330 | 134233 | 1538563
214 | Breaker industrial de 3 x 400 A. | Unidad | 1 | 1559287 | 134233 | 1693520
215 | Breaker Industrial de 3 x 500 Amp. | Unidad | 1 | 1819861 | 226625 | 2046486
216 | Breaker para riel Bipolar de 2 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 42863 | 17710 | 60573
217 | Breaker para riel Bipolar de 2 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 49215 | 17728 | 66943
218 | Breaker para riel de 15 a 30 Amp. | Unidad | 1 | 41457 | 17545 | 59002
219 | Breaker para riel Tripolar de 3 x 20 Amp. | Unidad | 1 | 84380 | 19255 | 103635
220 | Breaker para riel Tripolar de 3 x 30 Amp. | Unidad | 1 | 92025 | 20934 | 112959
221 | Cable eléctrico 4/0 AWG | Metro | 1 | 87999 | 25250 | 113249
222 | Cable eléctrico 3/0 AWG | Metro | 1 | 78276 | 21887 | 100163
223 | Cable eléctrico 2/0 AWG | Metro | 1 | 61624 | 17961 | 79585
224 | Cable eléctrico 1/0 AWG | Metro | 1 | 43882 | 17524 | 61406
225 | Cable eléctrico 1 AWG | Metro | 1 | 40809 | 15708 | 56517
226 | Cable eléctrico 2 AWG | Metro | 1 | 25902 | 19287 | 45189
227 | Cable eléctrico 4 AWG | Metro | 1 | 42840 | 28453 | 71293
228 | Cable eléctrico 6 AWG | Metro | 1 | 15958 | 6769 | 22727
229 | Cable eléctrico 8 AWG desnudo | Metro | 1 | 8706 | 8877 | 17583
230 | Cable eléctrico 8 AWG | Metro | 1 | 7672 | 9282 | 16954
231 | Cable eléctrico 9 AWG desnudo | Metro | 1 | 6505 | 9011 | 15516
232 | Cable eléctrico 10 AWG | Metro | 1 | 6343 | 2486 | 8829
233 | Cable eléctrico 12 AWG | Metro | 1 | 4346 | 1898 | 6244
234 | Cable eléctrico 12 AWG. desnudo | Metro | 1 | 3241 | 1231 | 4472
235 | Cable eléctrico 3x12 AWG encauchetado | Metro | 1 | 12638 | 5619 | 18257
236 | Cable eléctrico 3x12 AWG trenzado fase roja o azul | Metro | 1 | 10757 | 5400 | 16157
237 | Cable eléctrico 14 AWG | Metro | 1 | 13914 | 4182 | 18096
238 | Cable eléctrico 2/0. TIPO SOLDADOR | Metro | 1 | 71330 | 23562 | 94892
239 | Cable eléctrico 1/0. SOLDADOR | Metro | 1 | 65933 | 23789 | 89722
240 | Cable eléctrico 2. SOLDADOR | Metro | 1 | 50666 | 15443 | 66109
241 | Cable eléctrico 4. SOLDADOR | Metro | 1 | 41049 | 11609 | 52658
242 | Cable eléctrico 6. SOLDADOR | Metro | 1 | 31478 | 8734 | 40212
243 | Cable eléctrico 8. SOLDADOR | Metro | 1 | 37010 | 9996 | 47006
244 | Clavija aérea industrial 15 Amp con polo a tierra | Unidad | 1 | 9095 | 10318 | 19413
245 | Clavija de Seguridad L5-15P | Unidad | 1 | 45956 | 12005 | 57961
246 | Clavija de Seguridad L5-20P | Unidad | 1 | 47504 | 10318 | 57822
247 | Clavija de Seguridad L5-30P | Unidad | 1 | 51516 | 10318 | 61834
248 | Clavija de Seguridad L6-15P | Unidad | 1 | 46714 | 23381 | 70095
249 | Clavija de Seguridad L6-20P | Unidad | 1 | 46714 | 22160 | 68874
250 | Clavija de Seguridad L6-30P | Unidad | 1 | 48133 | 21080 | 69213
251 | Cofre Autosoportado para tablero eléctrico tipo Nema de 100 ancho x 180 alto x 30 fondo cm. | Unidad | 1 | 1980185 | 324216 | 2304401
252 | Cofre Autosoportado para tablero eléctrico tipo Nema de 150 ancho x 180 alto x 40 fondo cm. | Unidad | 1 | 1231174 | 380996 | 1612170
253 | Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 100 x 80 x 30 cm. | Unidad | 1 | 1709638 | 259838 | 1969476
254 | Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 70 x 50 x 25 cm. | Unidad | 1 | 1338765 | 260623 | 1599388
255 | Multitoma eléctrica con 3 tomas dobles con polo a tierra normal. | Unidad | 1 | 164061 | 73069 | 237130
256 | Multitoma eléctrica con 5 tomas dobles con polo a tierra aislado. G.H. | Unidad | 1 | 355731 | 78617 | 434348
257 | Perilla selectora corriente para tablero eléctrico | Unidad | 1 | 51697 | 28482 | 80179
258 | Perilla selectora voltaje para tablero eléctrico | Unidad | 1 | 51697 | 28482 | 80179
259 | Polo a tierra (varilla de cobre-cobre de 2.4 m, tratamiento electrolítico, soldadura cadweld y tapa de inspección). | Unidad | 1 | 522193 | 127228 | 649421
260 | Tablero eléctrico 12 circuitos | Unidad | 1 | 253276 | 92374 | 345650
261 | Tablero eléctrico 12 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 402147 | 116621 | 518768
262 | Tablero eléctrico 18 circuitos | Unidad | 1 | 328304 | 128020 | 456324
263 | Tablero eléctrico 18 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 678417 | 155644 | 834061
264 | Tablero eléctrico 24 circuitos | Unidad | 1 | 318752 | 174065 | 492817
265 | Tablero eléctrico 24 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 561914 | 249083 | 810997
266 | Tablero eléctrico 30 circuitos con espacio para totalizador. | Unidad | 1 | 632411 | 244684 | 877095
267 | Tablero eléctrico 36 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 662698 | 261230 | 923928
268 | Tablero eléctrico 42 circuitos con espacio para totalizador | Unidad | 1 | 723473 | 251147 | 974620
269 | Toma aérea industrial 15 Amp con polo a tierra | Unidad | 1 | 46361 | 11858 | 58219
270 | Toma de Seguridad L5-15R | Unidad | 1 | 48564 | 16398 | 64962
271 | Toma de Seguridad L5-20R | Unidad | 1 | 48077 | 14491 | 62568
272 | Toma de Seguridad L5-30R | Unidad | 1 | 49617 | 15387 | 65004
273 | Toma de Seguridad L6-15R | Unidad | 1 | 71019 | 23304 | 94323
274 | Toma de Seguridad L6-20R | Unidad | 1 | 49512 | 24990 | 74502
275 | Toma de Seguridad L6-30R | Unidad | 1 | 51791 | 26775 | 78566
276 | Toma eléctrica doble con polo a Tierra Aislado G.H. | Unidad | 1 | 35567 | 10549 | 46116
277 | Toma eléctrica doble con polo a Tierra normal. | Unidad | 1 | 15168 | 4546 | 19714
278 | Totalizador de (3x40, 3x50, 3x60 A). Tipo industrial | Unidad | 1 | 285731 | 35412 | 321143
279 | Totalizador de (3x40, 3x50, 3x60 A). Tipo industrial. | Unidad | 1 | 285731 | 35412 | 321143
280 | Totalizador de 3 x 100 Amp tipo industrial | Unidad | 1 | 650355 | 35412 | 685767
281 | Totalizador de 3 x 100 Amp tipo industrial. | Unidad | 1 | 650355 | 35412 | 685767
282 | Transformadores de medida de 100/5 A | Unidad | 1 | 161860 | 41693 | 203553
283 | Transformadores de medida de 200/5 A | Unidad | 1 | 253614 | 67718 | 321332
D | ADECUACIONES Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD
284 | Certificación de fibra óptica. | Unidad | 1 | 32001 | 10306 | 42307
285 | Certificación de Punto lógico CAT 6, 6A y 7. | Unidad | 1 | 20049 | 1759 | 21808
286 | Conectorización de hilo de fibra óptica (incluye consumibles) | Unidad | 1 | 93422 | 21402 | 114824
287 | Desinstalación de Bandeja portacable o canaleta (incluye mano de obra, identificación, desponchar, retiro de los cables, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 0 | 26180 | 26180
288 | Desinstalación de cable UTP, Fibra óptica, Coaxial. (incluye mano de obra, identificación, desponchar, retiro de los cables, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 0 | 185640 | 185640
289 | Desinstalación de Puntos Eléctricos Regulados/Normal y Puntos. (incluye la mano de obra, identificación, desponchar, retirar los cables destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 0 | 154700 | 154700
290 | Empalme de hilo de fibra óptica (incluye consumibles) | Unidad | 1 | 49659 | 46958 | 96617
291 | Identificación de circuito eléctrico (Normal o Regulado). (incluye la mano de obra marquillado, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 0 | 53400 | 53400
292 | Identificación de Puntos voz y datos (incluye la mano de obra marquillado, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 0 | 46742 | 46742
293 | Identificación y marcación de acometida eléctrica desde tablero principal a tableros de distribución | Unidad | 1 | 0 | 77350 | 77350
294 | Limpieza Interna y externa de Rack | Unidad | 1 | 0 | 585228 | 585228
295 | Organización de cableado en ductos. | Metro | 1 | 0 | 41650 | 41650
296 | Peinado de rack centros de cableado hasta 200 salidas | Unidad | 1 | 0 | 523600 | 523600
297 | Ponchado de cable UTP en toma lógica o puerto de Patch Panel. | Unidad | 1 | 0 | 27851 | 27851
298 | Ponchado ó reponchado de toma lógica doble. | Unidad | 1 | 0 | 26180 | 26180
299 | Levantar el inventario y Diagnóstico General del estado de la Infraestructura de Cableado Estructurado (voz y datos), bandejas de Fibra Óptica y Red Eléctrica (Normal y Regulada), así como de los centros de cableado. | Unidad | 1 | 0 | 7735000 | 7735000
300 | Realizar el levantamiento de planos para puntos de Voz, Datos, Energía (Normal y Regulada) y Fibra óptica. Debe entregarse plano en formato PDF/A y archivo en medio magnético en formato AUTOCAD. | Unidad | 1 | 0 | 9808485 | 9808485
301 | Realizar la actualización de planos según la nueva marcación de nuevos puntos: voz, datos, energía (normal y regulada) y fibra óptica. Debe entregarse plano en formato PDF/A y archivo en medio magnético en formato AUTOCAD. | Unidad | 1 | 0 | 2618000 | 2618000
302 | Realizar un diagnóstico y certificar de forma aleatoria de al menos el 15 % de los puntos de red de datos y en igual porcentaje verificar en las tomas de la red eléctrica (Normal y regulada) los voltajes entregados y medición del voltaje de polo a tierra y presentar el informe respectivo. | Unidad | 1 | 0 | 2796120 | 2796120
303 | Reubicación de punto lógico voz/datos. (incluye la mano de obra de identificación, desponchar, trasladar los dos cables y reponchar, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 0 | 449111 | 449111
304 | Reubicación de toma eléctrica. (incluye la mano de obra de identificación, desponchar, trasladar los y reponchar, destapar y tapar canaleta) | Unidad | 1 | 0 | 372450 | 372450
305 | Traslado de gabinete | Unidad | 1 | 0 | 523600 | 523600
306 | Traslado UPS de 10 KVA acometida a cero metros | Unidad | 1 | 0 | 355407 | 355407
307 | Traslado UPS de 15 KVA acometida a cero metros | Unidad | 1 | 0 | 420409 | 420409
308 | Traslado UPS de 20 KVA acometida a cero metros | Unidad | 1 | 0 | 453611 | 453611
309 | Traslado UPS de 5 KVA acometida a cero metros | Unidad | 1 | 0 | 225404 | 225404
EL PROPONENTE DEBE INCLUIR EN EL VALOR DE SU OFERTA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES (ESTAMPILLAS) DE CARÁCTER NACIONAL Y/O DISTRITAL LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. ADICIONALMENTE, EL VALOR UNITARIO OFERTADO NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR UNITARIO ESTIMADO POR LA ENTIDAD PARA CADA ÍTEM, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.