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CAPÍTULO I

CONDICIONES GENERALES

El pliego de condiciones del presente proceso de selección abreviada de características técnicas uniformes por subasta inversa electronica, ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 00090 de 2018, y demás normas que la modifican o complementan, para lo cual se han realizado los estudios previos atendiendo los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y, por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la misma ley les otorga.

Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto, están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los interesados en participar en este proceso, leer detenidamente los documentos del proceso de contratación y cumplir con las exigencias previstas para el mismo, previa las siguientes recomendaciones:

1. Examine rigurosamente la totalidad del contenido de: especificaciones técnicas, el pliego de condiciones, formatos, anexos y adendas, en el entendido de que todos estos documentos hacen parte integral del proceso de contratación y es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.

2. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para participar en las modalidades de selección de contratistas que adelantan las entidades estatales y para celebrar contratos con las mismas según lo dispuesto en la normativa legal vigente. En caso de tener conocimiento de la configuración de causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, deberá informar a la Entidad de manera inmediata.

3.  Proceda a reunir la información y documentación exigida antes del cierre del proceso y verifique la vigencia para los documentos que la requieran.

4. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en el pliego de condiciones.

5.  Suministre toda la información requerida en el pliego de condiciones.

6. Tenga en cuenta el presupuesto total oficial establecido para el presente proceso.

7. Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su propuesta.

8.  Identifique su propuesta, en la forma indicada en este documento.

9. Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este pliego de condiciones

10. Tenga presente el lugar, la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, señalado en la Plataforma del SECOP II, las propuestas después de la hora del cierre en ningún caso serán objeto de verificación, entendiéndose que no se tendrán como presentadas. En todo caso la hora oficial será la señalada en la página del SECOP II.

11. El proponente con la presentación de la propuesta, autoriza a la entidad para verificar toda la información que en ella se suministre.

12. Toda consulta debe formularse por escrito en la plataforma del SECOP II. En ningún caso esta Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca – Dirección de Sanidad Policía Nacional atenderá consultas formuladas por correo electrónico, ni telefónicas ni personales. Cualquier acuerdo que se haga entre un funcionario de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca y un oferente respecto del proceso de selección, de ninguna manera compromete a la Entidad, toda vez que la misma solo se pronuncia a través del Comité Asesor y Evaluador que para el efecto se conforme y por los medios antes mencionados.

13. Los proponentes deberán verificar permanentemente la página Web del SECOP II, todos los documentos que se generen con ocasión del mismo. Por lo anterior es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.

14.  El idioma de la propuesta y todos los documentos e información relacionada con la misma, deben presentarse en castellano. Si alguno de ellos está en cualquier otro idioma, deberá acompañarse de la traducción oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso. 

15. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que sea otorgada a favor de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, identificada con NIT. 901.361.882-6 además: 

· Tener en cuenta que el nombre del tomador deberá coincidir con el registrado en el certificado de existencia y representación legal incluida su sigla (en caso de que aplique).
· El valor asegurado deberá coincidir con el valor del presupuesto oficial para el presente correspondiente al grupo o grupos ofertados. 
· El objeto y el número de proceso deberá coincidir con el de la propuesta que se presente. 
· Allegar la póliza debidamente firmada por el tomador- afianzado. 

El presente pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA; igualmente cuenta con Anexos y formularios dispuestos y preparados por la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA les deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.

1. CONDICIONES BÁSICAS

	Objeto
	“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”.

	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42295100
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS QUIRURGICOS
	EQUIPO QUIRURGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
	-------------------

	42294200
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS QUIRURGICOS
	JUEGOS DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS Y BANDEJAS QUIRURGICOS
	-------------------------



	GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42181601
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE 
	UNIDADES DE PRESION SANGUINEA Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
	UNIDADES DE PRESION DE SANGRE ANAEROIDES

	42182805
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE 
	BASCULAS MEDICAS DE PESO
	BASCULAS DE PISO PARA PACIENTE 

	42182005
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE 
	ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA EL USO DEL RECONOCIMIENTO DIAGNOSTICO MEDICO
	OFTALMOSCOPIOS U OTOSCOPIOS O SET DE ESCOPIOS 

	42201700
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DIAGNOSTICAS MEDICAS Y MEDICINA NUCLEAR
	PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MEDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO
	------------------- 

	42192300
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE CENTRO MEDICO 
	ELEVADORES DE PACIENTE
	--------------------

	42182103
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
	ESTETOSCOPIO ACUSTICO PARA USO MEDICO O ACCESORIO

	42182703
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	DISPOSITIVOS DE MEDICION DE TALLA DE EXAMEN MEDICO
	REGLAS DE MEDICION DE ALTURAS DE PACIENTES

	42182302
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	PRODUCTO DE EXAMEN NEUROLOGICO
	MARTILLOS O  MARTILLO QUIRUGICOS PARA REFLEJOS 

	42182802
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	BASCULAS MEDICAS DE PESO
	BASCULAS DE BEBES

	42182604
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	LAMPARAS O LUCES DE EXAMEN MEDICO 
	LINTERNAS PARA EXAMENES MEDICOS

	41112200

	EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICION, DE OBSERVACION Y DE PRUEBAS
	INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO
	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR 
	_______________



	GRUPO # 3 EQUIPO BIOMEDICO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42151624
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y SUBESPECIALIDAD
	______________

	42151701
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	MUEBLES PARA LA CLINICA DENTAL
	______________ 

	42151501
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	SUMINISTRO Y EQUIPOS DE ODONTOLOGIA COSMETICA
	LUCES DE CURACION O ACCESORIOS PARA ODONTOLOGIA ESTETICA

	42151900
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
	_____________

	42151902
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
	_____________

	42151681
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y SUBESPECIALIDAD
	____________



	GRUPO # 4 EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42181904
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
	UNIDADES O ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETROS 




	Fundamento Jurídico de la Modalidad de Selección
	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 
            
Teniendo en cuenta que los bienes o servicios objeto de la contratación poseen especificaciones técnicas uniformes, por cuanto el criterio determinante será el precio ofertado, el presente proceso de selección se realizará por la modalidad de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de común utilización por Subasta Inversa, previsto en el artículo 2° numeral 2,  literal a) de la Ley 1150 de 2007 reglamentado en el Título 1, Capitulo 2. Sección 1, Subsección 2, Artículos del 2.2.1.2.1.2.1 a 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015. 

	Participantes
	Podrán participar en el presente proceso todas las personas  naturales  o jurídicas,  fabricante o distribuidor, nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado nacional, con  capacidad  de  prestar  servicios  y  suministrar  los bienes,  de acuerdo a las características previamente establecidas.

La presente convocatoria no es susceptible de ser limitada a Mipyme toda vez que el valor del presente proceso de contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), de conformidad a los términos expuestos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Además, supera el valor umbral de $457.297.264 de conformidad a lo expuesto en el SECOP, por lo tanto, es abierta a cualquier oferente interesado que cumpla con los requisitos exigidos para la misma.

Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2022) 
	Valor Umbral   |  $457.297.264


Información suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/2023

Fuente Colombia Compra Eficiente

	Inscripción y Registro Único de Proponentes (R.U.P.)

	Podrán participar en el presente proceso de selección de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1., Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015: 
 
“(…) las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por la Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (…).” 

	Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio
	En cumplimiento al numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, sobre la indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del citado Decreto, se hace el siguiente análisis, así:
	ACUERDO COMERCIAL VIGENTE
	


¿VIGENTE?
	ENTIDAD ESTATAL CUBIERTA
	VALOR DEL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN
SUPERIOR AL
UMBRAL DEL
ACUERDO
COMERCIAL
	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL

	ALIANZA DEL PACIFICO
	CHILE
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	
	MÉXICO
	SI
	SI
	SI
	NO
	SI

	
	PERÚ
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	CANADÁ
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	CHILE
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	COREA
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	COSTA RICA
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	ESTADOS AELC
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	ESTADOS UNIDOS
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	MÉXICO
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	TRIANGULO NORTE
	EL SALVADOR
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	
	GUATEMALA
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	
	HONDURAS
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	UNIÓN EUROPEA
	SI
	SI
	NO
	NO
	SI

	ISRAEL
	
	
	
	
	

	REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE 
	
	
	
	
	

	COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
	N/A
	SI
	N/A
	N/A
	N/A



Para efectos de claridad, los países miembros de la CAN son Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
*Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
*Los Estados de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia

Al realizar la revisión en la tienda virtual del estado colombiano mediante proceso Adquisición de Equipos Biomédicos
CCE-281-AMP-2021 # Proceso: CCENEG-057-01-2021 De Febrero 11, 2022 hasta Febrero 11, 2025 consultando mediante portal web: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/salud/adquisicion-de-equipos-biomedicos-0, se encontraron los siguientes instrumentos de agregación de demanda vigentes: 

	CODIGO UNICO
	NOMBRE
	CATEGORÍA
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA

	EB-AMP026
	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO 
	EQUIPOS BIOMEDICOS
	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA, PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA, TEMPERATURA, SATURACIÓN DE OXIGENO) 
	UNIDAD



Sin embargo, al realizar la verificación de las especificaciones técnicas contenidas en el catálogo se comprobó que se presentan diferencias en las características de los equipos que no permiten que se desarrolle el proceso de adquisición por medio de la tienda virtual.


	Presupuesto Oficial
	El presupuesto oficial asignado es de: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE. ($535.097.021). Distrubuidos asi:

	No.
	Fecha
	No. Plan de compras
	Unidad
	Recurso
	Descripción
	Cantidad
	Valor unitario
	Valor total

		GRUPO #1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO

	
1
	01/03/2022
	277
	UPRES VALLE
	
16
	NEUMOINSUFLADOR
	1
	60.488.295
	60.488.295

	2
	04/05/2022
	443

	UPRES VALLE
	
16
	SET DE INSTRUMENTAL URETEROSCOPIO
	1
	75.720.786
	75.720.786

	Total

	136.209.081

		GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO

	1
	01/03/2022
	278
	UPRES VALLE
	
16
	TENSIOMETROS  DE PARED
	21
	1.106.011
	23.226.231

	2
	01/03/2022
	
278
	UPRES VALLE
	
16
	TENSIOMETRO PORTATIL ADULTO
	13
	448.038
	5.824.494

	3
	01/03/2022
	278
	UPRES VALLE
	
16
	BASCULA DE PISO
	26
	533.829
	13.879.554

	4
	01/03/2022
	
277
	UPRES VALLE
	
16
	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED
	18
	4.689.909
	84.418.362

	5
	01/03/2022
	 278
	UPRES VALLE
	
16
	EQUIPOS DE ORGANOS PORTATIL
	14
	1.118.606
	15.660.484

	6
	01/03/2022
	
278
	UPRES VALLE
	
16
	DOPPLER FETAL
	7
	891.812
	6.242.684

	7
	01/03/2022
	 278
	UPRES VALLE
	
16
	ESCALERILLAS
	16
	248.543
	3.976.688

	8
	01/03/2022
	
 278
	UPRES VALLE
	
16
	FONENDOSCOPIO
	35
	603.655
	21.127.925

	9
	01/03/2022
	278
	UPRES VALLE
	
16
	TENSIOMETRO  PEDIATRICO
	5
	377.498
	1.887.490

	10
	01/03/2022
	278
	UPRES VALLE
	
16
	TALLIMETRO PEDIATRICO
	9
	262.657
	2.363.913

	11
	01/03/2022
	 278
	UPRES VALLE
	
16
	MARTILLO DE REFLEJOS
	19
	27.035
	513.665

	12
	01/03/2022
	278
	UPRES VALLE
	
16
	BASCULA PESA BEBE
	6
	1.310.194
	7.861.164

	13
	01/03/2022
	278
	UPRES VALLE
	
16
	LINTERNA PARA VALORACIÓN VISUAL
	3
	55.085
	165.255

	14
	01/03/2022
	
 278
	UPRES VALLE
	
16
	TERMOHIGROMETRO
	27
	267.126
	7.212.402

	Total
	194.360.311

	No.
	Fecha
	No. Plan de compras
	Unidad
	Recurso
	Descripción
	Cantidad
	Valor unitario
	Valor total

		GRUPO # 3 EQUIPO BIOMEDICO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

	1
	01/03/2022
	   278
	UPRES VALLE
	
16
	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
	20
	626.050
	12.521.000

	2
	01/03/2022
	
278
	UPRES VALLE
	
16
	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD
	16
	1.664.186
	26.626.976

	3
	01/03/2022
	277
	UPRES VALLE
	
16
	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL
	4
	4.760.000
	19.040.000

	4
	01/03/2022
	
 278
	UPRES VALLE
	
16
	LAMPARA FOTOCURADO
	10
	460.458
	4.604.580

	5
	01/03/2022
	278
	UPRES VALLE
	
16
	SCALER O CAVITRON
	2
	1.278.667
	2.557.334

	6
	01/03/2022
	
278
	UPRES VALLE
	
16
	SET DE INTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	40
	39.746
	1.589.840

	7
	01/03/2022
	278
	UPRES VALLE
	
16
	JERINGA CARPULE
	5
	66.656
	333.280

	Total
	67.273.010

	No.
	Fecha
	No. Plan de compras
	Unidad
	Recurso
	Descripción
	Cantidad
	Valor unitario
	Valor total

		GRUPO # 4 EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO

	1
	04/05/2022
	443
	UPRES VALLE
	
16
	MONITOR DE SIGNOS MULTIPARAMETROS
	25
	5.490.180
	137.254.600

	Total

	137.254.600




	Forma de pago
	de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación.

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.    
Se hace la salvedad, que la aprobación de los cupos de PAC, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documento escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.

Contratista o proveedor (emisor), deberá realizar las actividades ordenadas en la CIRCULAR 016 del Ministerio de Hacienda – Sistema Integral de Información Financiera SIIF Nación. 

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. #$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$ 
4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio eleccionado, éste la envíe automáticamente. 
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). 
6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto: #$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$ 
Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. 
7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico. 


B) Entidades del ámbito SIIF Nación (adquiriente y receptor). 

1. Habilitarse ante la Dian
2. Si la entidad emite factura electrónica desde el SIIF Nación ya se encuentra habilitado, por favor omitir este paso 

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca cancelará al contratista que se le adjudique el presente proceso de contratación en forma parcial los pagos según el monto facturado y conciliado entre las partes a través de un proceso de auditoría de cuentas dentro de los Cuarenta y Cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, en la Ventanilla - Central de Cuentas, junto con el recibido a satisfacción suscrito por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC); cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, y una vez el Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos a la Dirección de Sanidad.

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de diciembre 23 de 1997 “Por el cual se reglamenta el Estatuto Tributario, la Ley 383 de 1997 y se dictan otras disposiciones”, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.

	Plazo de Ejecución y lugar de entrega
	
Plazo de ejecución: 

[bookmark: _Hlk96085948]El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses, contados a partir de la expedición de la carta de inicio y perfeccionamiento del contrato. 

Lugar de entrega:

Teniendo en cuenta que los equipos que se pretenden adquirir mediante el presente proceso no requieren de preinstalaciones, se solicita que la entrega de los mismos sea realizada en la siguiente dirección previa coordinación con el supervisor del contrato:

	LUGAR DE ENTREGA 
	DIRRECCION 
	SERVICIO 

	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
	Avenida 10N # 16N-21 B/granada Santiago de Cali
	Almacén de Intendencia




	Forma de ejecución 
	[bookmark: _Hlk96077026]La entrega de los equipos adquiridos deberá realizarse en una sola entrega de acuerdo a las fechas programadas dentro del plazo de ejecución del contrato, previa coordinación con el Supervisor del Contrato y el Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.
El almacenista del Establecimiento de Sanidad Policial, dará cuenta mediante el diligenciamiento del Formato de Recepción de Bienes Código 1LA-FR-0140, de la entrada de los bienes, de dicho formato se entregará copia a la empresa contratista.


	Supervisor del Contrato 
	El supervisor del contrato será el Jefe del Grupo Logístico, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia.

	Forma de Adjudicación
	La adjudicación del proceso que se adelante se realizará en FORMA TOTAL O POR GRUPOS, teniendo en cuenta el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA, y conforme al presupuesto asignado para cada grupo, así:

	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO
	PRESUPUESTO TOTAL PARA EL GRUPO

	ITEM
	DESCRIPCION
	

	1
	NEUMOINSUFLADOR
	 $ 136.209.081

	2
	SET DE INSTRUMENTAL URETEROSCOPIO 
	



	GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO
	PRESUPUESTO TOTAL PARA EL GRUPO

	ITEM
	DESCRIPCION
	

	1
	TENSIOMETROS  DE PARED 
	$ 194.360.311

	2
	TENSIOMETRO PORTATIL ADULTO
	

	3
	BASCULA DE PISO 
	

	4
	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 
	

	5
	EQUIPOS DE ORGANOS PORTATIL
	

	6
	DOPPLER FETAL 
	

	7
	ESCALERILLAS
	

	8
	FONENDOSCOPIO
	

	9
	TENSIOMETRO  PEDIATRICO
	

	10
	TALLIMETRO PEDIATRICO
	

	11
	MARTILLO DE REFLEJOS
	

	12
	BASCULA PESA BEBE
	

	13
	LINTERNA PARA VALORACIÓN VISUAL
	

	14
	TERMOHIGROMETRO
	




	GRUPO # 3 EQUIPO BIOMEDICO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO PARA EL GRUPO

	ITEM
	DESCRIPCION
	

	1
	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
	$ 67.273.010

	2
	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD
	

	3
	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL 
	

	4
	LAMPARA FOTOCURADO 
	

	5
	SCALER O CAVITRON 
	

	6
	SET DE INTRUMENTAL ODONTOLOGICO 
	

	7
	JERINGA CARPULE
	





	GRUPO # 4 EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO 
	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO PARA EL GRUPO

	ITEM
	DESCRIPCION
	

	1
	MONITOR DE SIGNOS MULTIPARAMETROS
	$ 137.254.600



La justificación del margen mínimo para los lances está descrita en el Anexo No. 6 JUSTIFICACIÓN DEL MARGEN MÍNIMO del presente Pliego de condiciones.

De igual manera las condiciones técnicas establecidas en el documento son de carácter obligatorio y vinculante, por tal razón no es factible adjudicar a quien no oferte la totalidad de ítems. 

	Obligaciones del Contratista
	Las contempladas en el Anexo No. 2

	Obligaciones de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
	Las contempladas en el Anexo No. 3

	Reajustes
	LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo.  Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

	Clase de oferta
	Total/ o por grupos

	Validez de la Oferta
	Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas..

	No suscripción del contrato adjudicado
	Si el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años de conformidad con los literales e) e i) incluidos en el numeral 1º, del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.



2. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO

CAUSALES PARA EL RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.

c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley, especialmente las contenidas en el artículo 2.2.1.1.2.2.5. del Decreto 1082 de 2015.

d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.

e. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente, indicado en el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil no faculte a la sociedad o persona natural para desarrollar la actividad materia de la futura contratación, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, si hay lugar a ello.

f. Cuando la firma oferente no haya realizado la renovación de la matricula mercantil en firme conforme lo establece el Código de Comercio, reflejada en el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil expedido por la cámara de comercio correspondiente, adjunta al presente proceso. (LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA LEY 100 DEL 93 NO ESTÁN OBLIGADAS).

g. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por autoridad competente.

h. En caso de adjudicación total: Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente sea persona natural o jurídica, de forma individual o conjunta y ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso.

i. En caso de adjudicación parcial (ítem o grupo completo): Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente sea persona natural o jurídica, de forma individual o conjunta y ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el mismo ítem o grupo.

j. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos, una vez se le haya requerido al oferente justificación del valor ofrecido, y este no lo sustente, o que aun habiendo explicado las razones de los valores ofrecidos la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA de manera objetiva considera que la ejecución del futuro contrato se puede colocar en riesgo. (Artículo 2.2.1.1.2.2.4.  del Decreto 1082 de 2015).

k. Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

l. La no presentación de la integridad de la OFERTA ECONÓMICA (Grupo o grupos ofertados) junto o dentro de la propuesta al momento del cierre del proceso.

m. En el evento en que la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA haya solicitado al oferente por escrito con posterioridad a la presentación de la oferta, aclaraciones o explicaciones relacionadas con información de la misma Y este no de respuesta en los terminos establecidos en el cronograma del presente proceso.

n. Cuando la propuesta sea presentada por Consorcio o Unión Temporal o cualquier tipo de sociedad futura y NO se constituya el documento legal que demuestre tal condición al cierre del proceso.

o. Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.

p. No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes en las condiciones contempladas en este pliego. 

q. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.

r. En el evento de exigir oferta global o por grupos esta se rechaza si sobrepasa el presupuesto oficial estimado.


CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Oferta artificialmente baja. Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los ofrecidos por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual podrá darse inicio a uno nuevo. 

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

3. ANÁLISIS DE GARANTÍAS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACION DE GARANTÍAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, modificatoria a la Ley 80 de 1993, como resultado del análisis de los riesgos que podrían afectar la normal y correcta ejecución del contrato, a continuación, se tipifican, estiman y asignan los riesgos, a la vez que se establecen las acciones encaminadas a la prevención de los mismos o los mecanismos de cobertura que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza y estimación de cada uno.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el Libro 2, Parte 2, Capítulo 2, Sección 3 Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTIAS DEL PROCESO

· Etapa Precontractual:

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTÍA DE SERIEDAD
	RIESGO JURÍDICO
	LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA
	Diez por ciento (10%) DEL MONTO DE LA SUMATORIA DEL VALOR ESTIMADO DE LOS GRUPOS E ÍTEMS OFERTADOS
	PROPONENTE SELECCIONADO.
	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MAS.
	AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO               (4) MESES MÁS.

	
	RIESGO JURÍDICO
	LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES. 
	
	
	
	

	
	RIESGO JURÍDICO
	LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURÍDICO
	EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
	
	
	
	



· Etapa Contractual:

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	QUE CUBRA EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO SUS PRORROGAS SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
	
AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	QUE CUBRA EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA OFERTADA, INCLUYENDO SUS PRORROGAS SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL BIEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA OFERTADA, BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL ONSUMO O REACTIVO ENTREGADO.




· Clausulas Sancionatorias:



	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO
	
LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA 
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS
	
CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD



MATRIZ DE RIESGOS 

De acuerdo al Manual para la Identificación y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Contratación presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratación, de acuerdo con la clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se puedan realizar y características de su monitoreo.



ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO


	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

		Comment by DISAN - LIBARDO JOSE MARIA TULCANEZ ECHEVERRIA: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación total
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Selección
	Económico
	Diferencia marcada en precios en las ofertas.
	Riesgo  al seleccionar la oferta más económica en garantía,  calidad y tiempo de respuesta en  las solicitudes de mantenimientos de los equipos.
Afectación a presupuesto estimado en plan anual de adquisiciones.
	2
	3
	5
	
Riesgo Bajo
	Oferentes
	Realizar sondeos en precios de mercado con las firmas  de mayor prestigio del sector.
	2
	3
	5
	Riesgo Bajo
	Si
	SI
	Supervisor
	Después de recibidas las diferentes ofertas.
	20 días después de recibidas el total de ofertas.
	Verificando el comportamiento, en precios estandarizados de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y demás equipos incluidos en el proceso de las firmas exclusivas del sector.
	mensual

	2
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Que el contratista no reúna la documentación exigida a tiempo para la firma del contrato oportunamente.
	Retraso en la legalización del contrato. 
* desgaste  administrativo
* Retraso en la ejecución del recurso presupuestal
* generación de la demanda insatisfecha
	3
	3
	6
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Realizar contacto lo más pronto posible solicitando al contratista que justifique la tardanza en la firma del contrato
* Informar a la compañía aseguradora
*Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	No
	SI
	*Contratos
*Jurídica
	De acuerdo al cronograma del proceso
	Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso
	Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato
	Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato

	3
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Que el equipo intervenido por el contratista presente falla catastrófica derivada del inadecuado mantenimiento.
	Demandas por ocasión de accidente.
Traumatismo en servicio por para de equipo.
Generación de demanda insatisfecha.
	4
	3
	7
	Riesgo Medio
	Contratista
	Determinar causas del siniestro, asignar responsabilidades,.
Informar a la compañía aseguradora.
Hacer efectiva póliza de riesgos.
	4
	3
	7
	Riesgo Medio
	Si
	SI
	Contratos.
Jurídica
	Verificación Permanente después de legalizado contrato
	Durante la ejecución del contrato.
	Con recepción de reportes técnicos mensuales, del estado de los equipos.
	Permanente, durante vigencia del contrato.

	4
	General
	Externo
	Contratacion
	Operacional
	Que el contratista no cumpla con los  requerimientos y solicitudes referentes a las visitas y trabajos de mantenimientos como tal.
	Inconformidad con el servicio.
Incumplimiento al contrato
Retraso en ejecución del contrato
 Desgaste  administrativo


	2
	3
	5
	Riesgo  Medio Bajo
	Contratista
	Exigencia en el cumplimiento de los términos acordados para la formalización del contrato
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	No
	SI
	*Contratos
*Jurídica
	De acuerdo al cronograma del proceso
	Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso
	Con notificaciones, a la carpeta del contrato donde se informe de las inconsistencias e incumplimiento por parte del contratista.
	Mensualmente.

	5
	General
	Externo
	Selección/Contratacion
	Operacional
	Ilegalidad de la documentación presentada para la selección del contratista/ Ilegalidad de la documentación presentada por el contratista durante la ejecución del contrato
	Obstrucción o terminación anormal al proceso de selección; generación de caducidad del contrato; genera un reproceso/obstrucción a la ejecución contractual, presupuestal, dilata la atención a los usuarios, genera no conformidades, genera observaciones por parte de los entes de control y vigilancia
	2
	2
	4
	Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo
	Oferente/Contratista
	Denunciar el ilícito ante la autoridad competente
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	SI
	Jurídica
	Inmediatamente detectada la anomalía
	Inmediatamente detectada la novedad
	Verificar documentación que se genere
	Cada vez que se presente la documentación o información

	6
	especifico
	externo
	Selección
	Riesgos Económicos
	Ofertas artificialmente bajas
	*Adquisición de bienes y servicios de mala calidad;
*Generación de eventos adversos;
*Desgaste administrativo;
*Sobrecostos;
	3
	1
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista
	*Se realiza requerimiento al oferente para que justifique la oferta;
*Se analiza y se recomienda la continuación de la evaluación o no
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	No
	SI
	Comité evaluador
	Según cronograma para evaluar el proceso
	Una vez agotado el termino respectivo
	Verificación de la respuesta al requerimiento hecho al oferente
	inmediato

	7
	Específico
	Externo
	Ejecución.
	Riesgo Operacional
	Mala calidad del servicio prestado.
	El servicio prestado por parte de la entidad contratista no cumple con las condiciones mínimas establecidas en el pliego de condiciones y pactadas en el contrato, trae como consecuencia insatisfacción de la unidad, no poder prestar el servicio a los usuarios y detrimento patrimonial al no suplir la necesidad que se pretendía satisfacer con el bien o equipo adquirido, y al tener que buscar otras alternativas para subsanar la misma.
	Improbable (2)
	5 (Catastrófico)
	7 (Riesgo Alto)
	Transferir el riesgo
	Compañía Aseguradora (suscriptora de la garantía única).
	Se debe exigir y aprobar la garantía única (calidad, cumplimiento, etc), verificando que los amparos se encuentran bien establecidos y cuantificados, elaborar acta de aprobación de la garantía única). Durante el proceso de selección evaluar detalladamente todos los aspectos técnicos y económico -financieros, realizar acompañamiento por parte del supervisor del contrato.
	2 (Improbable)
	3 (Moderado)
	5 (Riesgo Medio)
	5
	SI
	SI
	Supervisor del Contrato.
	Permanente
	Verificación de la correcta exigencia, constitución y aprobación de pólizas. Ejercer una acertada supervisión de la ejecución del contrato y verificación de las condiciones técnicas de los elementos.
	Permanente
	Jefe Grupo Contratos, Supervisor del Contrato.

	8
	Específico
	Externo
	Ejecución.
	Riesgo Operacional
	Incumplimiento del objeto contractual.
	El servicio contratado no se presta por parte del contratista o se presta de manera incompleta, trae como consecuencia la no satisfacción de la necesidad reinante, demoras en la atención de los usuarios y mala imagen de la unidad.
	Raro (1)
	5 (Catastrófico)
	6 (Riesgo Alto)
	Transferir el riesgo
	Compañía Aseguradora (suscriptora de la garantía única).
	Se debe exigir y aprobar la garantía única (calidad, cumplimiento, etc), verificando que los amparos se encuentran bien establecidos y cuantificados, elaborar acta de aprobación de la garantía única). Durante el proceso de selección evaluar detalladamente todos los aspectos técnicos y económico -financieros, realizar acompañamiento por parte del supervisor del contrato.
	2 (Improbable)
	3 (Moderado)
	5 (Riesgo Medio)
	5
	SI
	SI
	Supervisor del Contrato.
	Permanente
	Verificación de la correcta exigencia, constitución y aprobación de pólizas. Ejercer una acertada supervisión de la ejecución del contrato.
	Permanente
	Jefe Grupo Contratos, Supervisor del Contrato.




NOTA 1: Solo se aceptarán exclusiones taxativamente expresas en las pólizas requeridas de conformidad al artículo 2.2.1.2.3.2.3. Del decreto 1082 de 2015. 

NOTA 2: En la póliza requerida al(os) adjudicatario (s) del presente proceso de contratación, deben quedar taxativamente expresas las condiciones expuestas en el artículo 2.2.1.2.3.2.9. Del decreto 1082 de 2015. 

NOTA 3: La anterior tipificación, estimación, asignación del riesgo y determinación de garantías, en caso de ser necesario, se ajustará para cada aspecto conforme a lo señalado en el decreto 1082 de 2015. 

GARANTÍA FUTURA QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA FAVORECIDO PARA EFECTOS DEL CUBRIMIENTO DE RIESGOS. 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones el contratista se compromete a constituir a favor de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, identificada con Nit. 901.361.882-6, garantía única a partir de la fecha de suscripción del contrato. Ésta consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y aprobada por la superintendencia bancaria. 

Cesión del contrato. Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión, artículo 2.2.1.2.3.2.2. del decreto 1082 de 2015. 

El riesgo jurídico por daños a terceros responsabilidad extracontractual frente a terceros, se regulará conforme a lo establecido por el decreto 1082 de 2015.  

CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SE ENTIENDE QUE EL OFERENTE ACEPTA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS, ANTES SEÑALADAS.


4. CRONOGRAMA DEL PROCESO

SEGÚN CRONOGRAMA DE LA PLATAFORMA SECOP II. (Ver cronograma virtual)


NOTA 1: De ser necesaria la modificación del cronograma, esta se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

NOTA 2: De ser necesaria la aplicación del parágrafo 1 numeral 4 art 5 de la ley 1150 de 2007, esta se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.

Teniendo en cuenta el cronograma anterior, llegado el caso de presentarse un Evento en el cual la plataforma presente Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo para los proveedores en algunas de las actividades como Presentación de ofertas, manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones o cualquier otra actuación que impida la actividad a realizar, se deberá aplicar obligatoriamente el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II que se puede consultar en el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii

Aunado a lo anterior el protocolo aplica cuando dichas Fallas se presenten dentro de las cuatro (4) horas calendario previas al Evento, es decir, antes de finalizar los tiempos definidos en el cronograma anterior, para lo cual el Proveedor ante una Falla Particular debe comunicarse oportunamente con la Mesa de Servicio a través del FORMULARIO DE SOPORTE en el link: https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte y con la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca únicamente al correo electrónico: deval.upres-con@policia.gov.co En todo caso los términos establecidos en el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, son los mínimos para garantizar la transparencia, igualdad de oportunidades y pluralidad de oferentes en los Procesos de contratación de las Entidades Compradoras, por lo cual no están sujetas a la discrecionalidad de estas, salvo en los casos taxativos expresos en el protocolo.

5. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar el  Sistema Electrónico para la Contratación Pública–SECOP II, implementar nuevos desarrollos tecnológicos e integrar el SECOP II, con los sistemas electrónicos de gestión de administración pública, según lo establecido en el Articulo 2, artículo 3 numeral 8 y artículo 13 numerales 7 y 8 del Decreto Ley 4170 de 2011 (Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura); y que el SECOP II es el sistema que Colombia Compra Eficiente ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadanía en general para adelantar el Proceso de Contratación en línea, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca únicamente recibirá propuestas a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y reduciendo los costos de transacción. 

La oferta deberá presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP II; en donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El idioma del presente proceso de selección será el castellano y, por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere este PLIEGO DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.

2. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los Proponentes que participen en este proceso de selección diligenciarán el Formulario N° 2 denominado “DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA”.

3. Los valores presentados en la oferta económica deberán ser trabajados y calculados con cifras numéricas.

4. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembros de la unión temporal. 

En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre de la compañía asegurada o a nombre de uno de los integrantes, y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato.


6.  CARÁCTER PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN 

El proponente conoce y acepta que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y publicidad toda la información incluida en su propuesta para acreditar el cumplimiento de los requisitos de participación y para efectos de la evaluación, es pública, y cualquier persona podrá obtener copia de la misma. 

Si la información o documentos suministrados presentan algún tipo de reserva o confidencialidad, deberá señalarse en forma específica, indicando su fundamento legal. Para lo cual podrá hacer uso del FORMULARIO No. 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”, en el cual está contenido la manifestación expresa de conformidad al Numeral 12.

El proponente será responsable por el manejo de la información recibida por parte de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca y deberá guardar la confidencialidad que sea requerida.


7. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados en participar en el presente proceso de selección, o a juicio de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, se realizará audiencia de aclaración en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Como resultado se podrán expedir las modificaciones y/o prorrogará si fuere necesario el plazo legalmente establecido.

8. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
El pliego de condiciones, sus anexos y adendas deben ser interpretados como un todo. En ellos se describen los principales aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y contractuales que esta entidad estima deben tenerse en cuenta al momento de elaborar y presentar los documentos y la oferta. 

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones y todos los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza del objeto del proceso, los trabajos, su costo y su plazo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.  

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, esta entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 













CAPITULO II

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Cada propuesta se conformará por dos sobres que se presentarán en la plataforma del SECOP II, separados e identificados como sobre No. 01 y sobre No. 02. Los documentos que debe contener cada uno de los mencionados son los siguientes: 

SOBRE No. 01: DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN. 
SOBRE No. 02: OFERTA ECONÓMICA 

Los documentos y criterios de selección y evaluación deberán presentarse los dos (2) sobres en el portal del SECOP II.

1. El idioma del presente proceso de selección será el castellano y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere estos PLIEGOS DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, serán presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano. 

2. El contenido total de la propuesta económica y técnica deberá presentarse en medio virtual mediante la plataforma  SECOP II. 

3. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el Formulario 2 denominado “Datos Básicos de Beneficiario Cuenta”. 

4. Únicamente se tendrán como propuestas válidamente presentadas aquellas que sean cargadas en la plataforma del SECOP II. Será responsabilidad exclusiva de los proponentes realizar el cargue de la información necesaria de sus propuestas.

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.

En aplicación del artículo 5, los Factores de Escogencia y Calificación de los Pliegos de Condiciones tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Capacidad Jurídica
b) Capacidad técnica
c) Capacidad Financiera
d) Evaluación del Menor Precio Ofrecido (procedimiento subasta inversa electrónica)

· Criterios de selección cuyo objeto será la verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.
· Capacidad jurídica y las condiciones de experiencia
· Capacidad Técnica 
· Capacidad financiera y de organización de los proponentes 
· Criterios de selección de cumplimiento y verificación de CUMPLE – NO CUMPLE 
· Capacidad técnica mínima exigida.

1.1. JURÍDICOS:

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca debe verificar directamente en el SECOP II el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

Adicionalmente a lo anterior, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca debe verificar directamente en el SECOP II, el cumplimiento de los demás requisitos habilitantes exigidos en el presente pliego de condiciones.

1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al Formulario N° 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley y para los consorcios y uniones temporales, el representante designado.

El alcance de esta carta es que el proponente al suscribirla se compromete a cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos requeridos, sin ser necesario que los transcriba en su propuesta. 

En el caso de Consorcios, Uniones Temporales, deberá estar firmada por el representante designado, y el documento de conformación de la forma asociativa deberá presentarse con el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de todos los integrantes.  

1.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

el cual se puede consultar en tiempo real desde el Directorio SECOP II por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. Para hacerlo, ingrese con su usuario y contraseña a “Proveedores”, “Directorio SECOP II”, luego ingrese el nombre del Proveedor. No obstante, si requiere solicitar información adicional al Proveedor, puede hacerlo a través de la sección de “MENSAJES” donde el Proveedor debe establecer esta información.

1.1.2.1 PERSONA NATURAL. 

Si el proponente es una persona natural y tiene establecimiento de comercio, deberá comprobar su existencia, mediante certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad competente. 

El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
• Actividad comercial, la cual deberá estar acorde con el objeto y las actividades a contratar.

NOTA: Las personas que ejercen profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5) del Artículo 23 del Código de Comercio, acreditaran su condición mediante documento de identificación y Tarjeta Profesional, Matricula profesional o documento equivalente reconocido legalmente para el ejercicio de su profesión.

1.1.3. PERSONA JURÍDICA NACIONAL Y EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.

el cual se consultará en tiempo real desde el Directorio SECOP II por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. Para hacerlo, ingrese con su usuario y contraseña a “Proveedores”, “Directorio SECOP”, luego ingrese el nombre del Proveedor. No obstante, si requiere solicitar información adicional al Proveedor, puede hacerlo a través de la sección de “MENSAJES” donde el Proveedor debe establecer esta información.

Todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia, deberán adjuntar certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara y Comercio, con los siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social o la autoridad competente, con fecha no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

b) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido, el cual será verificado con el certificado de existencia y representación legal.

c) Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad o sucursal, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato. 

d) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que ya tengan establecida sucursal en Colombia podrán participar (directamente o como integrantes de un Consorcio o Unión Temporal), en este proceso de selección a través de dicha sucursal o de la empresa nacional siempre y cuando el objeto de las mismas les permita participar en este proceso de selección y suscribir y ejecutar el contrato objeto del mismo.  

1.1.2.2 PERSONA NATURAL DE ORIGEN EXTRANJERO.  

Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente del país de su domicilio y expedido con un máximo de cuatro (4) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto, representación legal y vigencia.
NOTA: Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse así:

· Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial.

· Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la Convención de la HAYA de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla del país de origen y su respectiva traducción oficial.

Legalización. El procedimiento que debe seguir un documento extranjero para verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos, no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961, y consiste en la certificación efectuada por los agentes diplomáticos o consulares del país en donde este ha de ser presentado, sobre la autenticidad de la firma, y el título en el que ha actuado el funcionario o el notario que suscribe, certifica o autentica el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. (Resolución 3269 de 2016 Ministerio Relaciones Exteriores)
 
Apostilla.  El trámite que debe seguir el documento extranjero de menor complejidad que la legalización, con el fin de verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961. (Resolución 3269 de 2016 Ministerio Relaciones Exteriores).

Traducción Oficial: Si los documentos, una vez apostillados, requieren de una traducción a un idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el apostille de la firma del traductor, deberá hacerse frente a cada documento traducido que presente el usuario. 

SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL.

1.1.2.3 PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:


1.1.2.4.1. PERSONAS JURÍDICAS DE ORIGEN EXTRANJERO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA:

a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con un máximo de cuatro (4) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

b) Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega del bien o servicio o de la vigencia del contrato. 

c) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

d) Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y suministrar la información solicitada, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

PARÁGRAFO: Cuando no existiera en el país de origen del proponente una Entidad Oficial que certifique la información arriba solicitada, la información se acreditará mediante un documento expedido por el Representante Legal o por el máximo órgano directivo del proponente, en el que conste cada una de las circunstancias exigidas en el presente numeral y declare que según las leyes de ese país la información solicitada, no puede aportarse en los términos exigidos. Este documento debe presentarse ante la autoridad encargada de dar fe pública en el país de origen. 

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana. Para su participación deberán cumplir con los requisitos establecidos en las leyes y normas aplicables.

NOTA: Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse así:

· Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial.

· Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la Convención de la HAYA de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla del país de origen y su respectiva traducción oficial.
	
Legalización. El procedimiento que debe seguir un documento extranjero para verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos, no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961, y consiste en la certificación efectuada por los agentes diplomáticos o consulares del país en donde este ha de ser presentado, sobre la autenticidad de la firma, y el título en el que ha actuado el funcionario o el notario que suscribe, certifica o autentica el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. (Resolución 3269 de 2016 Ministerio Relaciones Exteriores).
 
Apostilla.  El trámite que debe seguir el documento extranjero de menor complejidad que la legalización, con el fin de verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961. (Resolución 3269 de 2016 Ministerio Relaciones Exteriores).

Traducción Oficial: Si los documentos, una vez apostillados, requieren de una traducción a un idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el apostille de la firma del traductor, deberá hacerse frente a cada documento traducido que presente el usuario. 

SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL.

1.1.2.4 Apoderado. 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. Para el efecto, los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251 del Código General del Proceso (LEY 1564 DE 2012). Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona, según lo establecido en el Artículo 74. Código General Del Proceso. 

Así mismo, será aplicable lo dispuesto en la Circular Externa Única expedida por Colombia Compra Eficiente, en lo referente a que los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación personal.

1.1.4. PROPUESTAS CONJUNTAS. (CONSORCIO O UNIÓ TEMPORAL) 

Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) El proponente deberá indicar expresamente en el documento de conformación, si su propuesta se formula a título de consorcio o unión temporal, con la respectiva denominación e integrantes que la conforman.

b) Señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes, los términos, actividades, condiciones, ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta.

c) Si se trata de unión temporal, su porcentaje de participación y actividades en su ejecución, no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. 

d) Acreditar la existencia, representación, capacidad legal de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato, la acreditación se hará conforme se indica en los numerales respectivos de los pliegos de condiciones. 

e) Acreditar que el consorcio o unión temporal tendrá un término mínimo de duración de veinticuatro (24) meses, contados a partir del vencimiento del plazo de la vigencia.

f) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
	
g) En todos los casos de propuestas presentadas por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

h) Deberá señalar en el documento consorcial o de constitución de la unión temporal, un número de cuenta bancaria registrada a nombre del consorcio o de la unión temporal o a nombre de uno de los integrantes miembros de la sociedad, presentando igualmente la certificación bancaria de la misma.

i) Una vez el contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el NIT del consorcio o unión temporal.

Nota: Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta que:

En ningún caso podrá haber cesión de la participación entre quienes conforman el Consorcio o la Unión Temporal, salvo lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberá presentar los documentos requeridos en el presente capítulo, sin perjuicio de la exigencia de los documentos técnicos que sean requeridos en estos pliegos de condiciones y/o estudios previos según se trate de persona jurídica.

Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben estar relacionados con el objeto del proceso de contratación.

No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o Uniones Temporales.


1.1.5. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE. 

Cuando el representante legal del proponente (persona jurídica) tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente debidamente registrado ante Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto total del presente proceso. 

En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del presupuesto oficial total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil.

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo en el cual cuente con amplias facultades para presentar oferta y suscribir el contrato.


1.1.6. FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA 

El proponente deberá adjuntar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural que presenta la oferta. 

En caso de presentarse en forma asociativa ya sea por consorcio o unión temporal se deberán presentar las fotocopias de las cedulas de ciudadanía de cada uno de los representantes legales que conforman dicha asociación.

Los representantes o personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia deberán presentar copia de la Cédula de Extranjería. Los representantes y/o personas naturales extranjeras sin domicilio en el país deberán presentar copia de su pasaporte.


1.1.7. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES.

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la empresa y del representante legal en la pagina www.contraloriagen.gov.co – link, certificado antecedentes fiscales.

NOTA: El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000); situación que podrá ser acreditada por el oferente en su propuesta con una expedición no superior a 30 días contados a partir del cierre o entrega de ofertas. 

Igual requisito deberá cumplir las personas naturales (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas jurídicas nacionales o extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales. 


1.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, consultará el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta. (www.procuraduria.gov.co – link, Generar Certificado).

NOTA: En caso que en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las personas jurídicas, o el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, presenta antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación.

Igual requisito deberá cumplir las personas naturales (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas jurídicas nacionales o extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales.


1.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, consultará el Certificado de Antecedentes Judiciales, de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta.

La consulta se realizará ante la página de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional. De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto 019 de 2012. (www.policia.gov.co – link, Enlaces de Interés).

Igual requisito deberá cumplir las personas naturales (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas jurídicas nacionales o extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales. 


1.1.10. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, consultara y verificara, en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, si el Representante Legal de la entidad o la persona natural se encuentra vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 por concepto en el no pago de multas. Para lo cual ingresar al enlace: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx  

Igual requisito deberá cumplir las personas naturales (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas jurídicas nacionales o extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales. 


1.1.11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES. 

Para dar cumplimiento con lo previsto en la Ley 828 de julio 10 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social”, el proponente deberá allegar una certificación así:

Persona Jurídica: certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal por el término establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud y pensiones, fecha de pago verificable acorde al Decreto 1670 de mayo 14 de 2007. Derogado parcialmente por el Decreto Nacional 728 de 2008. 

Persona Natural: Declaración juramentada, en la cual el oferente a nombre propio certifique el pago de los aportes parafiscales e indique que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. 

En caso de ser el proponente persona natural o jurídica sin personal a cargo y por ende no estar obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, certificará bajo la gravedad de juramento dicha situación. 

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.


1.1.12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

El oferente deberá proceder al diligenciamiento del Formulario No. 3 y entregarlo con la oferta.


1.1.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá constituir a su costa y en favor de LA POLICÍA NACIONAL – Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, NIT: 901.361.882-6, una garantía de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera, que cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios, o una entidad bancaria autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial asignado al presente proceso contractual, con la vigencia señalada en el capítulo primero numeral 1. CONDICIONES BASICAS del presente pliego de condiciones, la cual se contará a partir de la fecha y hora fijadas para la presentación de las ofertas. 

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, la garantía debe ser tomada a nombre de la razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el certificado de la Cámara de Comercio se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla, así mismo, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien figure como representante legal de la firma.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del consorcio o de la unión temporal o de la asociación futura, detallando los números de cédula en caso de persona natural o el NIT en caso de persona jurídica y los porcentajes de participación de cada una de las personas naturales o jurídicas que integran el oferente plural.

Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego, para la adjudicación o para la suscripción del contrato se prorrogue en un término no superior a los tres meses. 

2. Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes. 

3. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a la suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario y se negare a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

NOTA: Si se llegare a prorrogar la fecha de cierre de este proceso de selección abreviada, los proponentes deben ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta de tal forma que ampare el plazo total establecido en este numeral.

Si en el proceso de contratación hay oferentes que no acrediten con la presentación de la oferta este requisito que no afecta la asignación de puntaje, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA en el informe de evaluación lo indicará y advertirá que la oferta correspondiente es causal de rechazo. De conformidad al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, (…), “PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma”. Salvo la corrección de errores de esta hasta el término de traslado del informe de evaluación conforme a lo previsto en el cronograma del proceso, so pena de rechazo. (Circular Externa Única, Expedida por Colombia Compra Eficiente). 
 
1.1.14. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: Presentar junto con la oferta el Formulario N° 4, manifestando su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro del pliego de condiciones teniendo en cuenta las consideraciones del acuerdo.

1.1.15. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR: Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad. (Diligenciar el Formulario N° 5, adjunto al presente documento).  

1.1.16. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y con plena sujeción a las disposiciones de la misma norma. El proponente deberá estar inscrito o registrar experiencia en alguna (DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO) de las siguientes clasificaciones: 

Clasificación Decreto 1082 de 2015

	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42295100
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS QUIRURGICOS
	EQUIPO QUIRURGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
	-------------------

	42294200
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS QUIRURGICOS
	JUEGOS DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS Y BANDEJAS QUIRURGICOS
	-------------------------



	GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42181601
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE 
	UNIDADES DE PRESION SANGUINEA Y PRODUCTOS RELACIONADOS 
	UNIDADES DE PRESION DE SANGRE ANAEROIDES

	42182805
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE 
	BASCULAS MEDICAS DE PESO
	BASCULAS DE PISO PARA PACIENTE 

	42182005
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE 
	ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA EL USO DEL RECONOCIMIENTO DIAGNOSTICO MEDICO
	OFTALMOSCOPIOS U OTOSCOPIOS O SET DE ESCOPIOS 

	42201700
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DIAGNOSTICAS MEDICAS Y MEDICINA NUCLEAR
	PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MEDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO
	------------------- 

	42192300
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE CENTRO MEDICO 
	ELEVADORES DE PACIENTE
	--------------------

	42182103
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
	ESTETOSCOPIO ACUSTICO PARA USO MEDICO O ACCESORIO

	42182703
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	DISPOSITIVOS DE MEDICION DE TALLA DE EXAMEN MEDICO
	REGLAS DE MEDICION DE ALTURAS DE PACIENTES

	42182302
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	PRODUCTO DE EXAMEN NEUROLOGICO
	MARTILLOS O  MARTILLO QUIRUGICOS PARA REFLEJOS 

	42182802
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	BASCULAS MEDICAS DE PESO
	BASCULAS DE BEBES

	42182604
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	LAMPARAS O LUCES DE EXAMEN MEDICO 
	LINTERNAS PARA EXAMENES MEDICOS

	41112200

	EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICION, DE OBSERVACION Y DE PRUEBAS
	INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO
	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR 
	_______________



	GRUPO # 3 EQUIPO BIOMEDICO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42151624
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y SUBESPECIALIDAD
	______________

	42151701
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	MUEBLES PARA LA CLINICA DENTAL
	______________ 

	42151501
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	SUMINISTRO Y EQUIPOS DE ODONTOLOGIA COSMETICA
	LUCES DE CURACION O ACCESORIOS PARA ODONTOLOGIA ESTETICA

	42151900
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
	_____________

	42151902
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO
	_____________

	42151681
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES
	INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y SUBESPECIALIDAD
	____________



	GRUPO # 4 EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42181904
	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
	PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTE
	UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
	UNIDADES O ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETROS 




NOTA 1: El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP- expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, conforme al Decreto No. 1082 de 2015, con fecha de expedición de dicho certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Por tanto, el certificado del RUP presentado deberá estar actualizado con información de los estados financieros de acuerdo a lo establecido en el Decreto 579 de 2021, donde “La Entidad Estatal evaluarán los indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los últimos tres (3) años que se refleje en el registro de cada proponente".


NOTA 2: El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HABILES después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUE) de conformidad con el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.


NOTA 3: Acorde con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal en el presente proceso de selección.

El proponente con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes en el evento de ser consorcio o unión temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente de su inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

En caso de que se presenten proponentes plurales uno de origen nacional y otro de origen extranjero el Proponente nacional deberá estar inscrito en el RUP.

NOTA 4: De acuerdo con lo regulado en el Subsección 5 “Registro Único de Proponentes –RUP” Artículo "2.2.1.1.1.5.2" numeral "2.1” del Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta la información reportada por los oferentes en el RUP en el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios.

NOTA 5: Llegado el caso que un proponente no tenga la firmeza del RUP al momento de presentar la oferta, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca no puede considerar que el oferente está habilitado y evaluar su oferta de forma integral hasta tanto no adquiera firmeza tal documento. (Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente-página 37).


1.2. FINANCIEROS:

1.1.1. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca efectuó el análisis para establecer los indicadores a efectos de verificar la capacidad financiera y organizacional que se han estimado suficientes para minimizar el riesgo durante el desarrollo y ejecución del contrato.

Para efectos de verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante la presentación del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación del Registro Único de Proponentes (R.U.P), vigente y en firme, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio respectivo no superior a los  treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas, por tanto, el certificado del RUP presentado deberá estar actualizado con información de los estados financieros de acuerdo a lo establecido en el Decreto 579 de 2021, donde “La Entidad Estatal evaluarán los indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los últimos tres (3) años que se refleje en el registro de cada proponente".

Todos los índices de capacidad financiera y organizacional, establecidos en el presente numeral, deberán ser presentados por cada uno de los proponentes, para el caso de consorcios o uniones temporales deben ser presentados por cada uno de sus integrantes

Para efectos de verificación financiera el proponente deberá acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales serán únicamente de verificación de cumplimiento así: 

Verificación de Capacidad Financiera (Cumple o No Cumple)

Todos los índices de capacidad financiera y organizacional, establecidos en el presente numeral, deberán ser presentados por cada uno de los proponentes, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021; para el caso de consorcios o uniones temporales deben ser presentados por cada uno de sus integrantes.

Índice de Endeudamiento. Este indicador mide la cantidad de recursos propios del proponente. El Índice de endeudamiento del oferente para la presente contratación, se establece como la relación entre los pasivos totales divido entre activos totales. 

Para la determinación del nivel de endeudamiento se excluirán del pasivo las obligaciones que tenga la casa principal con agencias o sucursales de la misma o viceversa, siempre y cuando se encuentren debidamente reveladas en las Notas a los Estados Financieros, conforme a las disposiciones legales vigentes (Decreto 2649 de diciembre 29 de 1993 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia”).

Índice de Liquidez: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 

Cobertura de interés: Mide la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones o determinados cargos que pueden comprometer su salud financiera.

Rentabilidad del patrimonio: Mide la cantidad de recursos propios del proponente. El Índice de Patrimonio del oferente para la presente contratación, se establece como la relación entre la utilidad operacional dividido el patrimonio.

Rentabilidad del activo: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.

	INDICADOR
	FORMULA
	CRITERIO DE SELECCIÓN

	Índice de Liquidez
	Activo corriente dividido por el pasivo corriente 
	>=   1,7

	Nivel de Endeudamiento
	Pasivo total dividido por el activo total * 100
	<= 65,00%

	Razón de cobertura de intereses
	Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses 
	>=5.5

	Rentabilidad del patrimonio
	Utilidad operacional dividida por el patrimonio 
	>=   0,11

	Rentabilidad del activo
	Utilidad operacional dividida por el activo total 
	>=   0,12



Nota 1: Para proponentes diferentes a Uniones temporales o consorcios (proponente individual) se aplicarán las formulas establecidas en el cuadro anterior.  

Nota 2: Para el caso de uniones temporales o consorcios se aplicarán las formulas establecidas en el cuadro anterior, atendiendo las opciones establecidas en el capítulo VII PROPONENTES PLURALES, del manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación (última versión) de Colombia Compra Eficiente así:
1. La opción uno se aplicará para las Uniones Temporales en los indicadores de liquidez, endeudamiento, razón cobertura de intereses, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio.

2. La opción dos se aplicará para los consorcios en los indicadores de liquidez, endeudamiento, razón cobertura de intereses, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio.

Nota 3: Los resultados de los indicadores financieros se trabajarán con dos (2) decimales, excepto nivel de endeudamiento el cual se maneja de manera porcentual (%).

Nota 4: Para el caso del oferente que no se presente en consorcio o unión temporal, si los gastos de intereses se encuentran en cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. Por lo tanto, cumplen con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.  

ESTADOS FINANCIEROS PARA PROPONENTES NACIONALES

a). Estados Financieros. Para efectos de verificación financiera el proponente deberá acreditar mediante la presentación del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación del Registro Único de Proponentes (R.U.P), vigente y en firme, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio respectivo no superior a los  treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas, por tanto, el certificado del RUP presentado deberá estar actualizado con información de los estados financieros de acuerdo a lo establecido en el Decreto 579 de 2021, donde “La Entidad Estatal evaluarán los indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los últimos tres (3) años que se refleje en el registro de cada proponente".

No se aceptarán Estados Financieros que vengan firmados únicamente por el Representante Legal o el Revisor Fiscal.

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales cada consorciado o integrante de la unión temporal deberá presentar sus respectivos Estados Financieros y cumplir con estos mismos requisitos. La verificación financiera se hará de acuerdo al porcentaje de participación de cada miembro.

b). Dictamen de los Estados financieros. El oferente que por ley esté obligado a tener revisor fiscal, debe presentar dictamen de los Estados Financieros.

c). Notas a los Estados Financieros del mejor año fiscal de los últimos tres (3) años reportado.


d). Certificado vigente de antecedentes disciplinarios o Certificación de vigencia de la inscripción del contador. El oferente deberá presentar dentro de su propuesta, certificado de antecedentes disciplinarios tanto del contador que certifica los estados financieros, como del revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerlo, expedido por la Junta Central de Contadores con fecha no superior a noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada consorciado o miembro de la unión temporal, deberá presentar el certificado del presente numeral.

ESTADOS FINANCIEROS PARA PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los indicadores financieros de la siguiente forma:

Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados Financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales.

Moneda – Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual Fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera o Banco de la República.

Los proponentes extranjeros deben adjuntar un documento en el cual el auditor o el revisor fiscal o aquella persona que tenga la potestad de certificar la información de los estados financieros, certifique que: (a) la información financiera presentada a la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 

Así mismo debe presentar el Formato N° 2 “Cuadro de Capacidad Financiera” que hace parte del presente pliego de condiciones suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente o aquella persona que tenga la potestad de certificar la información de los estados financieros, el cual debe ser coherente con los estados financieros presentados en pesos colombianos.

1.3. ECONÓMICOS:

Los factores de verificación para la evaluación económica están establecidos en el presente proypliego de condiciones son los siguientes:

1.3.1. Certificación Bancaria. El oferente deberá anexar certificación de la entidad bancaria respectiva en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato. El NIT de la Certificación Bancaria debe coincidir con el del Formulario denominado “Datos Básicos Beneficiario Cuenta”, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio.

Nota: En el evento de estar el presupuesto oficial en moneda extranjera, la cuenta bancaria deberá ser del exterior a nombre del proponente o su Representante Legal. 

Registro Único Tributario. El proponente debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, en el que indique a que régimen pertenece. 

En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este documento.

1.3.2. Formulario N° 2 - Datos Básicos Beneficiario Cuenta.

El proponente deberá adjuntar debidamente diligenciado el Formulario N° 2 (Datos básicos beneficiario cuenta) conforme a la cuenta señalada en la Certificación Bancaria.

1.3.3. Sostenibilidad de precios 

El oferente deberá manifestar la sostenibilidad de los precios durante la vigencia del contrato. (Diligenciar el Formato Nº 1 adjunto).

1.4. TECNICOS:

El oferente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en el Anexo No. 1, del presente proyecto pliego de Condiciones, en el cual se encuentran descritas las especificaciones técnicas y condiciones mínimas, las cuales se verificarán como “cumple o no cumple”. EL ANEXO MENCIONADO DEBE SER DILIGENCIADO Y SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL y anexar los documentos que allí se exijan para el cumplimiento.


1.4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA DEL PROPONENTE.

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y con plena sujeción a las disposiciones de la misma norma. El proponente deberá estar inscrito o registrar experiencia en alguna de las siguientes clasificaciones:

Los proponentes deben acreditar experiencia en contratos relacionados con el objeto a contratar, con empresas públicas o privadas, cuyo valor sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado, información que se debe encontrar debidamente acreditada en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, bajo los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, UNSPSC por su sigla en inglés, en la clasificación correspondiente a cada bien a contratar (Hasta el tercer nivel). En al menos las siguientes clasificaciones, por el grupo al cual se presente oferta:

TABLA PARA VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA, CLASIFICACIÓN UNSPSC Y SMMLV EQUIVALENTES

Para los grupos # 2 y # 3 se aceptará experiencia en la mitad de los códigos UNSPSC relacionados en el cuadro de experiencia y para los grupos # 1 y # 4, en la totalidad de códigos.

	GRUPOS
	CÓDIGO UNSPSC
	PRESUPUESTO
	EXPERIENCIA EN SMMLV

	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO
	42295100
	$ 136.209.081
	68,10 SMMLV

	
	42294200
	
	

	GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO
	42181600
	
$ 147.271.842

	73,7 SMMLV

	
	42182800
	
	

	
	42182000
	
	

	
	42201700
	
	

	
	42192300
	
	

	
	42182100
	
	

	
	42182700
	
	

	
	42182600
	
	

	
	41112200
	
	

	GRUPO # 3 EQUIPO BIOMEDICO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	42151600
	$ 61.531.751
	30,8 SMMLV

	
	42151700
	
	

	
	42151500
	
	

	
	42151900
	
	

	
	42151900
	
	

	
	42151600
	
	

	GRUPO # 4 EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO
	42181900
	$ 137.254.500
	68,5 SMMLV



La experiencia del oferente plural (unión temporal o consorcio) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

[bookmark: page9]1.4.2. COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA). 

Incluyendo todas aquellas obligaciones que el oferente debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental.

Los oferentes que participen en el presente proceso se comprometen a no estar inscritos en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA.4.2.


2. EVALUACION ECONOMICA –	APLICA PARA CADA GRUPO

Para establecer el valor de la oferta, el proponente debe tener en cuenta lo siguiente: 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Verificación de las Propuestas

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, y lo señalado en el presente Pliego de Condiciones.

Factores de Evaluación

Teniendo en cuenta que los bienes que se pretenden adquirir son bienes y servicios de  es decaracterísticas técnicas uniformes y de común utilización y conforme con lo expresado en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordado con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable corresponde a aquel que dé el menor precio a la Entidad, en las condiciones que más le favorezcan, así:

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa del Decreto 1082 de 2015, solo “Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica”. 


SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

El evento de subasta electrónica se desarrollará mediante la plataforma SECOP II, es la obligación y responsabilidad del oferente capacitarse con Colombia Compra Eficiente, para el desarrollo de la misma, la cual se realiza de acuerdo a lo estipulado por esta Entidad.

PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA

Solo podrán participar en la audiencia pública de subasta inversa virtual las propuestas que resulten HABILITADAS en las condiciones jurídicas, financieras y técnicas.

Se realizará una subasta conforme al numeral 4 CRONOGRAMA DEL PROCESO

Esta contratación se realizará bajo la modalidad de subasta electrónica de conformidad con las habilitaciones legales desarrolladas en las Leyes 1150 de 2007, 962 de 2005 y 527 de 1999. En ese orden se establece como mecanismo de seguridad jurídica y técnica de las comunicaciones electrónicas dentro del proceso contractual las soluciones de certificación digital ofrecidos por entidades de certificación abiertas. Dichos servicios comprenden – entre otros - la certificación digital de firma y estampado cronológico de mensajes de datos, en el entendido que la Ley 527 de 1999 les ha conferido especial valor jurídico y probatorio en el aseguramiento jurídico y técnico de los mensajes de datos.

Establece el artículo 6 de la Ley 962 de 2005 que las entidades estatales podrán desarrollar actuaciones administrativas por medios electrónicas siempre y cuando se garanticen los atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad. La autenticidad en las actuaciones de la administración pública por medios electrónicos, utilizando firma digital está dada, pues cada parte de la relación se encuentra determinada habida cuenta que la clave privada empleada en la emisión de la firma digital sólo puede estar siendo empleada por quien es su propietario. Adicionalmente, cuando se firma digitalmente un documento, lo que se hace es manifestar estar de acuerdo con el contenido del mismo, por ende, cuando un mensaje de datos se encuentra firmado a través de la firma digital, la cual proporciona el mayor grado de seguridad jurídica y técnica, se infiere que el autor (iniciador) del mensaje que consta en el certificado, debidamente expedido, está manifestando que su voluntad es la consignada en dicho documento electrónico y por lo tanto no puede negarse a los efectos que del mismo se derivan, estando obligado a lo que allí se establezca, pues se ha determinado que dicho documento es veraz y tiene plenos efectos.
 
La integridad se verifica en la utilización de la firma digital, pues se presume que el mensaje de datos recibido corresponde al enviado, por cuanto una vez ha sido firmado digitalmente, si se llegara a modificar cualquier parte del mismo a través de los sistemas técnicos se puede comprobar tal cambio. La integridad significa que la información enviada a través del mensaje de datos no carece de alguna de sus partes, como tampoco que ha sido transformada.
 
En lo que se refiere a la disponibilidad y conservación de las actuaciones instrumentadas por medios electrónicos, los servicios de certificación digital permiten:
 
Asegurar la consulta en el formato original en que se hayan transmitido;

· conservar los datos asociados; y
· conservar los mecanismos de verificación de firmas.

REQUERIMIENTO TÉCNICO

El proponente que haya sido habilitado para participar en el proceso de selección dentro del evento de subasta inversa electrónica, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para su participación en el evento de subasta a través de la herramienta destinada para tal fin.

· CONEXIÓN INTERNET ESTABLE.
· USUARIO Y CLAVE EN EL SECOP II

	ACTIVIDAD
	HORA

	TENER LA CAPACITACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA PRESENCIAL, para lo cual para los oferentes que se encuentren en Bogotá, la capacitación deben dirigirse a las instalaciones de Colombia Compra Eficiente (Cía. 7 N" 26-20 Edificio Tequendama, piso 101
	Recuerde que debe registrarse a través del calendario de Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario

	CURSO VIRTUAL PARA PROVEEDORES
	Inscribirse a través de Colombia Compra Eficiente


NOTA: SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE NUMERAL. EN TODO CASO, NO PODRÁ ALEGAR LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SUBASTA ELECTRÓNICA, TODA VEZ QUE CON LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EL PROPOPONENTE ACEPTA LAS CONDIONES ESTABLECIDAS.


DESARROLLO DEL EVENTO DE SUBASTA

· La subasta comienza automáticamente cuando se cumple la fecha de inicio establecida en el cronograma que indica plataforma “SECOP II” página www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-II, y tendrá una duración de VIENTE (20) MINUTOS, se debe actualizar periódicamente la página para visualizar el avance de la subasta y prevenir fallas frente a pérdidas de conexión de internet.
· Los oferentes habilitados podrán acceder a la subasta desde su cuenta de proveedor de SECOP II.
· Si el proveedor tiene problemas de conexión al momento del evento de subasta, se aplicará lo definido en el artículo 2.2.1.2.1.2.6. del Decreto 1082 de 2015 que señala: …“si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la entidad estatal entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma”…, salvo que logre volver a conectarse antes de la terminación del evento, entendiendo que su propuesta está constituida por la presentación de oferta inicial de precio dentro del proceso de selección de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, o por el último lance mientras estuviera conectado a la plataforma tecnológica de subasta. 
· Los oferentes habilitados que participen en el evento subasta electrónica deberán acceder a la misma a través de sus propios recursos. La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Santiago de Cali, no provee conexiones para oferentes desde sus instalaciones para este evento. 
· La Entidad puede enviar o recibir mensajes de los Proveedores a través del chat que se encuentra en la plataforma “SECOP II” página www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-II.
· Los Lances en la subasta deben respetar el margen mínimo establecido en el pliego de condiciones. En el evento que la entidad observe que un proponente no respeta el margen mínimo en alguno de los Lances, deberá catalogar este Lance como no válido.
· El porcentaje de arranque de la subasta inversa electrónica será el mayor de los ofrecidos por los oferentes que resulten habilitados para participar en el evento. 
· Los oferentes habilitados para participar en la subasta, presentarán sus posturas de precio electrónicamente, usando su usuario y contraseña para ingresar en el SECOP II. 
· Para que sea válido, cada lance deberá reflejar el margen mínimo de mejora de oferta de uno por ciento (1 %). Es importante tener en cuenta que el proponente deberá realizar sus lances estimando para ello dicho margen mínimo a su ultimo lance. Lo anterior sin perjuicio de que el proponente establezca realizar un lance por un margen mayor.
· Se repetirá el procedimiento anterior, en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el mayor descuento en porcentaje (%) en la ronda anterior antes de culminar el tiempo establecido para la subasta. 
· El evento de subasta permite al oferente conocer el valor de sus ofertas y la posición frente a los demás oferentes. Para que el oferente al momento de iniciar la subasta pueda tener conocimiento de su posición, necesariamente deberá hacer un lance, Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la unidad adjudicará el contrato al oferente que haya presentado el mayor valor de descuento en pesos M/CTE ($) en la oferta inicial de precios.
· La modalidad de precio invisible será la desarrollada para el presente evento subasta, donde el precio de la mejor oferta NO es conocido, los proponentes hacen sus lances y sólo conocen la posición en la que se encuentran, En todo caso, ninguno de los proveedores puede ver el nombre de sus competidores mientras está haciendo los lances, cada Proveedor tiene acceso exclusivamente a sus propios lances y a la posición en la que se encuentra con respecto a los demás competidores, de acuerdo a la plataforma “SECOP II” página www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-II.
· Si en el curso de la subasta electrónica dos o más proponentes presentan una postura del mismo valor, SECOP II tendrá la capacidad de establecer cuál proponente envió cronológicamente primero dicha postura.
· De igual manera, si dos o más oferentes resultaran en la posición número uno (1) con lances exactamente iguales se aplicará el criterio de desempate con el estampado cronológico certificado. Si, por el contrario, dos o más oferentes ostentaran por la plataforma la misma posición por llegar al mismo tiempo, pero sus lances fueran diferentes, el criterio de desempate será el precio. Lo anterior de conformidad con lo precisado en el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, el cual determina: “…la entidad estatal debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial”, en concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.9, numeral del 1 al 5 del mismo Decreto.
· Conforme avanza la subasta electrónica, al llevar a cabo un lance, los oferentes serán informados por parte del sistema de la recepción de su postura y la confirmación de su valor, así como de la ubicación en que se encuentra su propuesta.
· Si en el curso de la subasta electrónica inversa se presentan fallas de la plataforma tecnológica como las previstas en el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, que impidan continuar con el curso normal de la misma, “…la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la entidad estatal debe reiniciar la subasta…”, se dará reinicio al evento de subasta en las condiciones y fechas que establezca la ENTIDAD y que serán comunicadas a los proponentes habilitados. Será importante tener en cuenta que si las fallas corresponden a los recursos propios de los proponentes se entenderá que los mismos desistieron de participar salvo que logren conectarse antes de la terminación del evento de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del decreto 1082 de 2015.
· En ningún caso la plataforma tecnológica determinará precios artificialmente bajos, este proceso lo determinará la entidad una vez culminado el evento subasta y aplicará lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.
· Adjudicado el contrato, la entidad hará público el desarrollo y resultado de la subasta Incluyendo la identidad de los oferentes habilitados.

SOPORTE TÉCNICO

Los oferentes habilitados cuentan con el soporte técnico a través de la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, Línea en Bogotá: (+57) (1) 7456788, Línea Nacional: 018000 520808
.

2.1. APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Antes de la diligencia de subasta La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de La Policía Nacional, procederá a abrir los sobres virtuales (a través del SECOP II) que contienen la propuesta inicial de precio de los oferentes habilitados, para que el Comité Evaluador verifique dichas propuestas y determinen el precio de arranque.

2.2. OFERENTE ÚNICO HABILITADO.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 5° del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

NOTA: El Oferente deberá prever todos los medios tecnológicos que estime convenientes para presentar sus lances el día en que se realice la Subasta Inversa electrónica.

2.3. OFERTA ECONÓMICA INICIAL 

NOTA: La Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, realizará el ajuste (aplicación y reducción) de precios de los elementos ofrecidos por el proponente adjudicatario, de conformidad con el porcentaje total ofertado por el proponente ganador en la subasta inversa electrónica.  

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

2.4. DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Si revisadas las posturas por parte de los proponentes habilitados y de conformidad con la información establecida por la Entidad esta estima que la postura ganadora durante el evento de subasta resulta artificialmente baja, el comité evaluador de la Entidad requerirá al proponente para que explique las razones que avalan el porcentaje ofertado.

Analizadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al ordenador del gasto la adjudicación o el rechazo.

En caso de rechazo, se adjudicará al proponente que haya ofrecido el segundo mejor porcentaje de descuento dentro de una postura valida tal y como se haya reportado durante el evento de subasta y de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior sin perjuicio a que la Entidad declare desierto el proceso de conformidad con el citado decreto.

“OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al ordenador del gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso”

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato ha dicho proponente.


Dado en Cali, 



Capitan. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ 
Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
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ANEXO N° 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO

	









NEUMOINSUFLADOR

	








UNIDAD
	INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE TECLADO DE PANTALLA TÁCTIL 6.5" A COLOR PARA LOS VALORES DE PRESIÓN Y FLUJO PARA UNA MAYOR VISTA EN CONJUNTO Y MAYOR EFICIENCIA

	
	
	SEÑALES DE ALARMAS ACÚSTICAS Y ÓPTICAS

	
	
	CONTROL DE LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN Y DEL CAUDAL

	
	
	CONTROL CONSTANTE DE PRESIÓN INTRAABDOMINAL

	
	
	MONO DE INICIALIZACIÓN: FLUJO MÍNIMO DE 1LXMIN

	
	
	VÁLVULA PARA EL CONTROL DE SOBREPRESIÓN

	
	
	3 TUBOS FLEXIBLES  DE INSUFLACIÓN PARA EQUIPO CON CALENTAMIENTO COMPATIBLES CON RICHARD WOLF DE 2.5M A 3M AUTOCLAVABLE

	
	
	10 UNIDADES DE FILTRO DE HIGIENE EN PRESENTACIÓN ESTÉRIL

	
	
	ALIMENTACIÓN 120V 60HZ

	
	
	COMPATIBLE CON TORRE LAPAROSCOPIA RICHARD WOLF

	
	
	MANGUERA DE SUMINISTRO DE CO2 CON CONEXIÓN A TOMA DE PARED TIPO CHEMETRON DE 2.5M RESISTENTE A PRESIONES ENTRE 4 BARES Y 7,5 BARES

	
	
	CAPACIDAD MÁXIMA DE CAUDAL 45L/MIN.

	
	
	CON INDICACIÓN DE CONSUMO DE GAS DE 0 A 999 LITROS

	
	
	DISEÑO FUNCIONAL Y FÁCIL DE USAR

	
	
	ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DEL BRILLO DE LA PANTALLA A LA LUZ AMBIENTE

	
	
	FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO DE GAS CO2 INCORPORADO

	
	
	COMPATIBLE CON SOFTWARE ACTUALIZABLE PARA LAPAROSCOPIA NEONATAL O PEDIÁTRICA "BABY MODE"

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS:
FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA)

	
	
	ANEXAR CERTIFICACION  VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO13485

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FABRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO EN RELACIÓN CON EL DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO.
ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE
LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA






	SET INSTRUMENTAL URETEROSCOPIO
	UNIDAD
	UN URETERO-RENOSCOPIO DE 10ª VISOR /OCULAR OBLICUA CON ANGULO VISUAL DE 12ª DE DIAMETROS DE 8 A 10 CHARR CON: CANAL DE IRRIGACION, CANAL DE INSTRUMENTOS, VALVULA AUTOMATICA PARA LA INTRODUCION DE LOS INTRUMENTOS DE 430MM DE LONGITUD DE TRABAJO Y 560 A 570MM DE LONGITUD TOTAL. 

	
	
	TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA LITIÁSICA CON LÁSER, ULTRASONIDO, LITOTRICIA ELECTROHIDRÁULICA, PERMITE UTILIZAR INSTRUMENTAL FLEXIBLE O DOS INSTRUMENTOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO CONDUCTOR DE LUZ LÁSER O SONDA ELECTROHIDRÁULICA Y UN EXTRACTOR DE CÁLCULOS EN EL URÉTER, EL CANAL PARA INTRODUCCIÓN DE SONDAS RECTO PERMITE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTAL AUXILIAR ROBUSTO Y RÍGIDO DIÁMETRO DE 2.67 A 3.27 CHARR, REUTILIZABLE, COMPATIBLE CON TORRE DE UROLOGÍA REFERENCIA 5550.

	
	
	UN PUENTE DE TRABAJO FIJO, DE TRES VIAS CON: CANAL DE IRRIGACION, INTRODUCION DE INSTRUMENTOS. 

	
	
	UNA PINZA CON BOCA DE CAIMAN PARA URETEROSCOPIO DE 5 CHARR DE 550MM DE LONGITUD 

	
	
	UNA PINZA PARA BIOPSIA PARA URETEROSCOPIO DE 5 CHARR DE 550 DE LONGITUD 

	
	
	UNA PINZA DE AGARRE DE 5 CHARR DE 550MM DE LONGITUD 

	
	
	UN CABLE DE FIBRA OPTICA LED 

	
	
	UNA CANASTILLA DE ESTERILIZACION DE 635 a 640x75x132mm AUTOCLAVABLE 

	
	
	TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO, DEBEN SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C. 

	
	
	GARANTIA: 2 AÑOS

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL INSTRUMENTAL OFRECIDO ES NUEVO, FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO ATRIBUIBLE A FALLAS DEL INSTRUMENTAL, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS ELEMENTOS RESPECTIVOS POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO. 

	
	
	CAPACITACIÓN: RESPECTO AL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CERTIFICADA CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO A LAS QUE DEBEN SER SOMETIDOS, LA DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN ADECUADOS Y EL BUEN USO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS A LAS INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y A LAS AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EL TEMA. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA GARANTÍA INICIARA DESDE LA FECHA DE ENTREGA AL ESPCO DEL SET DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDO. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ COMO MÍNIMO UN (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS SET DE INSTRUMENTAL SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL OFERTADOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA Y EN CASO DE REQUERIRSE EL CAMBIO DE ALGUN REPUESTO, EL COSTO DE LOS MISMOS SERA ASUMIDO POR EL OFERENTE.

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARA ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS SETS ADQUIRIDOS PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA UPRES VALLE, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL OPERARIO O POR CAUSAS DEBIDAS A INUNDACIONES, ASONADAS, INCENDIOS, TERREMOTOS O SUCESOS SIMILARES, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS TRES (3) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESPCO. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFERTADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE QUE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS SEAN RETIRADO DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL EQUIPO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL EQUIPO ADQUIRIDO AL ESP. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON EL INSTRUMENTAL SUMINISTRADO EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE, EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL OFRECIDO JUNTO CON SU ENTREGA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE LA CAPACITACIÓN BRINDADA RESPECTO AL INSTRUMENTAL A LAS INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y A LAS AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y AL PERSONAL DE BIOINGENIERIA DE LA ESPCO.



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO

	TENSIOMETRO DE PARED
	UNIDAD
	CARATULA GRABADA CON LÁSER PROPORCIONA MAYOR EXACTITUD.

	
	
	PARED CON DIAL AHUECADO Y AGUJA ROJA DE ALTO CONTRASTE QUE INCREMENTAN LA VISIBILIDAD Y REDUCEN LOS ERRORES DE PARALAJE (DIFERENCIA DE ÁNGULOS SEGÚN PUNTO DE OBSERVACIÓN).

	
	
	LIBRE DE LÁTEX Y DE MERCURIO.

	
	
	CESTO DE ALMACENAMIENTO INCORPORADO PARA BRAZALETE

	
	
	BRAZALETE DE DOS VÍAS TAMAÑO ADULTO

	
	
	VÁLVULA Y PERA INSUFLADORA.

	
	
	MANGUERA EN ESPIRAL FLEXIBLE CON MÍNIMO 2 METROS DE LONGITUD

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.

	














TENSIOMETRO PORTATIL ADULTO
	














UNIDAD
	TENSIÓMETRO DE ANEROIDES, BRAZALETE DE 2 VIAS TAMAÑO ADULTO 

	
	
	RESISTENTE A IMPACTOS A UNA ALTURA DE 76 CM, DISEÑO LIVIANO, DELGADO, COMPACTO.

	
	
	APLICACIÓN PRECISA EN LA ARTERIA BRANQUIAL EN CUALQUIERA DE LOS DOS BRAZOS. 

	
	
	BRAZALETE ADULTO ADHESIVO DE DOS PIEZAS.

	
	
	DOS MANGUERAS DE CONEXIÓN FÁCIL DE LAVAR, LIMPIAR O ESTERILIZAR.

	
	
	PERA CON VÁLVULA ESTÁNDAR.

	
	
	AMORTIGUADOR (PROTECTOR) DEL MANÓMETRO INTERCAMBIABLE CON TABLERO PRE IMPRESO.

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.

	BASCULA DE PISO
	UNIDAD
	BALANZA MECÁNICA ANÁLOGA DE PISO.

	
	
	CUADRANTE FÁCIL DE LEER DE 165 A 203 MM Y 101.6 MM DE ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA.

	
	
	BASE Y PLATAFORMA DE ACERO PARA TRABAJO PESADO.

	
	
	GRAN SUPERFICIE PARA LOS PIES.

	
	
	PLATAFORMA TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE. 

	
	
	CAPACIDAD: 150 KG A 180KG.

	
	
	GRADUACIÓN: 0.5 KG A 1KG 

	
	
	TAMAÑO DE LA PLATAFORMA: 27.9 A 30.5CM (ANCHO) X 27.3 A 47.0CM (PROF.) X 5.7 A 12.0CM (ALTO).

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.

	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED
	UNIDAD
	TRANSFORMADOR DE PARED DE 3.5V CON DOS CABLES EN ESPIRAL EXTENSIBLES Y DOS MANGOS, TANTO PARA EL OFTALMOSCOPIO COMO PARA EL OTOSCOPIO 

	
	
	DE FIBRA ÓPTICA 

	
	
	ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL RETIRAR EL MANGO DE SU BASE Y APAGADO AUTOMÁTICO AL COLOCARLO NUEVAMENTE EN LA BASE. 

	
	
	CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ 

	
	
	OFTALMOSCOPIO DE 3.5V: LUZ HALÓGENA O DE XENÓN MÍNIMO 5 APERTURAS Y 2 FILTROS, MÍNIMO 28 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -25 A +40. COAXIAL 

	
	
	OTOSCOPIO DE 3.5V: LUZ HALÓGENA O DE XENÓN LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MÍNIMO. 

	
	
	CON MÍNIMO 4 ESPÉCULOS REUTILIZABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS 

	
	
	QUE PERMITA ILUMINACIÓN DE GARGANTA 

	
	
	SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS.

	
	
	CABLE ELÉCTRICO A 110 V, 60HZ Y SALIDA DE 5VDC

	
	
	AROS DE BLOQUEO (JUEGO POR 2 PIEZAS). 

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
	UNIDAD
	ESTUCHE RESISTENTE CON CIERRE 

	
	
	CON TRANSMISIÓN DE LUZ FIBRA ÓPTICA 

	
	
	MANGO DE 3.5VDC 

	
	
	DISEÑO ERGONÓMICO CON ACABADO ESTRIADO PARA MEJOR AGARRE 

	
	
	CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ 

	
	
	CON BATERÍAS ALCALINAS RECARGABLES 

	
	
	OFTALMOSCOPIO DE 3.5V

	
	
	CON LUZ HALÓGENA O DE XENÓN 

	
	
	SISTEMA DE VISIÓN COAXIAL 

	
	
	MÍNIMO 5 APERTURAS Y 2 FILTROS 

	
	
	MÍNIMO 28 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -25 A +40. 

	
	
	APOYO DE GOMA PARA LA CEJA 

	
	
	CON CABEZAL INTERCAMBIABLE 

	
	
	OTOSCOPIO DE 3.5V 

	
	
	CON LUZ HALÓGENA O DE XENÓN 

	
	
	ENTRADA DE ESPÉCULOS COMPATIBLE CON ESPÉCULOS DE OTROS FABRICANTES DE RENOMBRE 

	
	
	SISTEMA DE FIJACIÓN Y EYECCIÓN DE ESPÉCULOS SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS 

	
	
	CON MÍNIMO 4 ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. 

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO. 

	DOPPLER FETAL
	UNIDAD
	TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO DE 2 MHZ Ó 3 MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA, CON TRANSDUCTOR A PRUEBA DE AGUA. 

	
	
	DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD PARA REGISTRO DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO FETAL. 

	
	
	OPERA BATERÍAS RECARGABLES. 

	
	
	CON INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. 

	
	
	CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE APAGADO AUTOMÁTICO. 

	
	
	CON SISTEMA DE BOCINA INCORPORADA AL EQUIPO Y CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. 

	
	
	CONECTOR PARA AUDÍFONOS. 

	
	
	INTENSIDAD MÁXIMA DE 20 MW/CM2 

	
	
	ACCESORIOS: CARGADOR. 

	
	
	ENERGÍA / ALIMENTACIÓN VAC: 110/115 V, 60 HZ PARA EL CARGADOR. 

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.

	ESCALERILLAS
	UNIDAD
	DE DOS PASOS.

	
	
	ESTRUCTURA EN COLD ROLLED.

	
	
	PELDAÑOS CUBIERTOS EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE.

	
	
	BOCEL EN CAUCHO.

	
	
	CUATRO TAPONES ANTIDESLIZANTES.

	
	
	PINTURA ELECTROSTÁTICA.

	
	
	CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE: ALTO 0,40 M, ANCHO 0,43 M, FONDO 0,43 M.

	
	
	DIMENSIONES DEL PASO: ANCHO 0,38 M, FONDO 0,23 M.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	FONENDOSCOPIO
	UNIDAD
	TUBO FLEXIBLE EN FORMA DE “Y”, CON UNA LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO 

	
	
	AURICULARES ERGONÓMICOS 

	
	
	DIAFRAGMA ACÚSTICO DE MÍNIMO 4CM DE DIÁMETRO QUE PROPORCIONE ALTA FRECUENCIA. 

	
	
	PIEZA RECEPTORA EN FORMA DE CAMPANA DE MÍNIMO 3 CM DE DIÁMETRO, CON CONECTOR PARA ADAPTARSE AL TUBO, PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO.

	
	
	ANILLO ANTI-FRÍO PARA LOS RECEPTÁCULOS.

	
	
	LIBRE DE LÁTEX 

	
	
	CAPACIDAD DE DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA, (ENTRE 20 Y 500 HZ) CON BAJA DISTORSIÓN DEL SONIDO. 

	
	
	ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

	
	
	OLIVAS ERGONÓMICAS Y LAVABLES

	
	
	TUBO FLEXIBLE EN FORMA DE “Y”, CON UNA LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO 

	
	
	AURICULARES ERGONÓMICOS 

	
	
	DIAFRAGMA ACÚSTICO DE MÍNIMO 4CM DE DIÁMETRO QUE PROPORCIONE ALTA FRECUENCIA. 

	
	
	PIEZA RECEPTORA EN FORMA DE CAMPANA DE MÍNIMO 3 CM DE DIÁMETRO, CON CONECTOR PARA ADAPTARSE AL TUBO, PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO.

	
	
	ANILLO ANTI-FRÍO PARA LOS RECEPTÁCULOS.

	
	
	LIBRE DE LÁTEX 

	
	
	CAPACIDAD DE DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA, (ENTRE 20 Y 500 HZ) CON BAJA DISTORSIÓN DEL SONIDO. 

	
	
	ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

	
	
	OLIVAS ERGONÓMICAS Y LAVABLES

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	







TENSIOMETRO PEDIATRICO
	








UNIDAD
	MANÓMETRO INCORPORADO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG 

	
	
	EXACTITUD DE MEDICIÓN DE +-3MMHG 

	
	
	DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG O MENOR 

	
	
	PANTALLA CON DIÁMETRO MÍNIMO DE 45MM CON ESCALA DE LECTURA LEGIBLE 

	
	
	CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI IMPACTO 

	
	
	PERA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE Y SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA SALIDA DEL MISMO. 

	
	
	MANGUERA QUE UNE LA PERA CON EL BRAZALETE. 

	
	
	BRAZALETES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO 

	
	
	DE TELA REUTILIZABLE CON SUJETADOR TIPO VELCRO, DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN. 

	
	
	FABRICADOS EN NYLON O EN TELA NO CONDUCTIVA. 

	
	
	CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX. 

	
	
	LIBRE DE LÁTEX Y MERCURIO 

	
	
	ESTUCHE PROTECTOR PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR EL EQUIPO 

	
	
	MANÓMETRO INCORPORADO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG 

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.

	TALLIMETRO PEDIATRICO
	UNIDAD
	RANGO DE MEDIDA EN CM: 10 - 100 CM

	
	
	DIVISIÓN: 5 MM 

	
	
	DIMENSIONES (AXAXP): 1250 X 140 X 300 MM 

	
	
	GRADUADO EN DOBLE ESCALA, PULGADAS Y CENTÍMETROS. 

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	GARANTÍA DE 1 AÑO

	MARTILLO DE REFLEJOS
	UNIDAD
	MARTILLO DE REFLEJOS EN ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO Y REMOVIBLE, CON PUNTA TIPO ALFILER Y ESCOBETILLA

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	GARANTÍA DE 1 AÑO

	BASCULA PESA BEBE
	UNIDAD
	CAPACIDAD:20 KG / 44 LIBRAS A 23KG/50 LIBRAS

	
	
	RESOLUCIÓN: 0 - 9 KG / 5G; 9 - 23 KG / 10 G (0 - 20 LIBRAS / 0.2 ONZA; 20 - 50 LIBRAS / 0.5 ONZA) 

	
	
	CINTA MÉTRICA 

	
	
	INFANTOMETRO: 0 CM - 58 CM

	
	
	PANTALLA: LCD DE 25.4 MM

	
	
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 6 BATERÍAS AA (INCLUIDAS) 

	
	
	FUNCIONES: CONVERSIÓN DE LB/KG, BLOQUEO DE LB/KG, PUESTA A CERO/ TARA, RETENCIÓN/LIBERACIÓN, CERO AUTOMÁTICO, APAGADO AUTOMÁTICO 

	
	
	PESO: 11 KG (24.25 LIBRAS) 

	
	
	DIMENSIONES: TAMAÑO DE LA BANDEJA: 613 MM (ANCHO) X 368 MM (PROF.) X 67 MM (ALTO) 

	
	
	CINTA DE MEDICIÓN 

	
	
	6 (SEIS) BATERÍAS AA 

	
	
	ADAPTADOR DE VOLTAJE PARA CORRIENTE ELÉCTRICA DE 110-120 VOLTIOS AC 60 HZ

	
	
	MANUAL DE USUARIO. 

	
	
	ESTRUCTURA ANTIDESLIZANTE, SÓLIDA Y ESTABLE PARA MAYOR SEGURIDAD 

	
	
	FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO CON PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE 

	
	
	DESPLIEGUE DEL PESO DIGITAL 

	
	
	FUNCIONES HOLD Y TARA 

	
	
	APAGADO AUTOMÁTICO

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.

	LINTERNA PARA VALORACION VISUAL
	UNIDAD
	LINTERNA DE PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO, EN MATERIAL METÁLICO Y RESISTENTE, CON ILUMINACIÓN TIPO LED, EQUIPO CON REPUESTOS COMERCIALES.

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	GARANTÍA DE 6 MESES

	TERMOHIGROMETRO
	UNIDAD
	DISPOSITIVO DIGITAL CON PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR SONDA DE 2 M DE LONGITUD 

	
	
	VISUALIZACIÓN SIMULTANEA DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD

	
	
	DISPOSITIVO CON MEMORIA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS (TEMPERATURA Y HUMEDAD)

	
	
	ALARMA CONFIGURABLE EN INCREMENTOS DE 1°C (TEMPERATURA) Y 1% (HUMEDAD) 

	
	
	OPCIÓN DE RESET 

	
	
	PANTALLA DE GRAN TAMAÑO, MEDICIÓN DE TEMPERATURA MÁXIMOS Y MÍNIMOS, MEDICIÓN DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA

	
	
	LONGITUD CABLE DE SONDA 300 CMS

	
	
	RANGO DE TEMPERATURA - 50 A +• 70" C/ -58°F A +158°F

	
	
	RANGO DE HUMEDAD 0- 90% HR +/- 1%

	
	
	RESOLUCIÓN 0.1/1% HR

	
	
	BATERÍA: 1 X TRIPLE AAA. 1.5V

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	GARANTÍA DE 1 AÑO

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.

	
	
	




	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	GRUPO # 3 EQUIPO  E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

	






PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
	






UNIDAD
	PIEZA DE MANO COMPACTA, DISEÑO ERGONÓMICO, CUERPO METÁLICO EN ACERO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EXCELENTE DURABILIDAD PARA AUTOCLAVADO. 

	
	
	VÁLVULA ANTI-RETORNO

	
	
	SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO

	
	
	VELOCIDAD: 325,000~410,000 MIN

	
	
	CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

	
	
	RODAMIENTO DE CERÁMICA 

	
	
	PORTAFRESAS PUSH BUTTON 

	
	
	SPRAY QUATTRO

	
	
	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE AIRE

	
	
	LLAVE DE TAPA

	
	
	GARANTÍA: DE 1 AÑO

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	













PIEZA DE BAJA VELOCIDAD
	














UNIDAD
	PIEZA DE MANO COMPACTA, DISEÑO ERGONÓMICO, CUERPO METÁLICO EN ACERO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EXCELENTE DURABILIDAD PARA AUTOCLAVADO. 

	
	
	CONTRA-ÁNGULO SE ADAPTA A TODOS LOS TIPOS DE MICRO-MOTORES  

	
	
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE ENTRE 18 000 A 21 000 REVOLUCIONES / MIN

	
	
	GARRA BOTÓN PULSADOR,  

	
	
	SPRAY INTERNO, PARA PM FRESA Y CA (Ø 2.35)

	
	
	PIEZA DE MANO DERECHA

	
	
	SISTEMA "CABEZA CLEAN" IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS O LÍQUIDOS DENTRO DE LA CABEZA DEL INSTRUMENTO.

	
	
	SE ADAPTA A TODOS LOS TIPOS DE MICRO-MOTORES CON ADJUNTA DE TIPO E

	
	
	MICROMOTOR NEUMÁTICO

	
	
	LA PRESIÓN DEL AIRE: 2,5-3,0 KG / CM²

	
	
	PRESIÓN DE AGUA: 198KPA (2KG)

	
	
	VELOCIDAD: 18.000 A 21.000 RPM

	
	
	RUIDO: ≤70DB 

	
	
	GARANTÍA DE 1 AÑO

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL
	UNIDAD
	SILLÓN DENTAL PLEGABLE 

	
	
	CAPACIDAD PARA PACIENTES DE MÍNIMO 150 KG 

	
	
	CON ALTURA AJUSTABLE Y QUE PERMITA MOVIMIENTOS DE INCLINACIÓN

	
	
	CON PUERTO PARA CONEXIÓN DE PIEZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y JERINGA TRIPLE 

	
	
	CONTROL DE PIE INTEGRADO QUE EJECUTE TODOS LOS MOVIMIENTOS 

	
	
	CON MANÓMETRO Y AJUSTE DE AIRE PARA PIEZAS DE MANO

	
	
	CON BOTELLA PARA RESIDUOS CONTAMINADOS Y PARA AGUA LIMPIA 

	
	
	LÁMPARA LUZ LED BLANCA, FRÍA Y SIN SOMBRA 

	
	
	SILLA PARA OPERADOR PLEGABLE 

	
	
	ESCUPIDERA 

	
	
	CON REJILLA PARA ELEMENTOS SÓLIDOS

	
	
	JERINGA TRIPLE DE PUNTA GIRATORIA REMOVIBLE

	
	
	EYECTOR DE SALIVA

	
	
	CON REGULADOR DE PRESIÓN Y MANGUERA

	
	
	MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN 

	
	
	CON FLUJO DE ASPIRACIÓN DE MAYOR A 400 L/MIN 

	
	
	COMPRESOR DE AIRE SECO LIBRE DE ACEITE DE 1 HP COMO MÍNIMO 

	
	
	NIVEL DE RUIDO MENOR A 60 DB 

	
	
	FLUJO DE AIRE 145 L/MIN COMO MÍNIMO 

	
	
	SISTEMA DE EMPAQUE CON AGARRADERAS Y RUEDAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO 

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTÍA DE 1 AÑO

	LAMPARA DE FOTOCURADO
	UNIDAD
	CON FUENTE DE LUZ LED 

	
	
	CON PIEZA DE MANO INALÁMBRICA 

	
	
	LONGITUD DE ONDA O ANCHO DEL ESPECTRO DE 400 - 525 NM, O MAYOR RANGO 

	
	
	INTENSIDAD LUMÍNICA DE 1200 MW/CM2 COMO MÍNIMO 

	
	
	CON UNA GUÍA O PUNTA DE LUZ DE 8 MM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO Y CON MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS.

	
	
	CONTROL O INTERRUPTOR PARA PROGRAMACIÓN DE TIEMPO 

	
	
	TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN INICIANDO EN 5 SEGUNDOS Y HASTA LOS 20 SEGUNDOS O MAYOR 

	
	
	CON BOTÓN O CONTROL DE ENCENDIDO 

	
	
	CON INDICADOR AUDIBLE DE: INICIO Y FIN DE CICLO DE FOTOCURADO 

	
	
	BATERÍA RECARGABLE, CON CAPACIDAD MAYOR DE 200 EXPOSICIONES DE 10 SEGUNDOS 

	
	
	CARGA DE LA BATERÍA POR MEDIO DE BASE PARA RECARGA 

	
	
	PESO DE LA PIEZA DE MANO NO MAYOR A 250 GRAMOS 

	
	
	CON INDICADOR VISUAL DE: ENCENDIDO Y APAGADO ,TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN Y BATERÍA BAJA 

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 1 AÑO, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.

	SCALER O CAVITRON
	UNIDAD
	FRECUENCIA DE OPERACIÓN EN EL RANGO DE 28 A 30 KHZ O MAYOR 

	
	
	CONTROLADO O ACCIONADO POR PEDAL 

	
	
	CON PUNTAS DE RASPADO GENERAL, DE PERIODONCIA Y ENDODONCIA INTERCAMBIABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE 

	
	
	CONTROL DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL

	
	
	ENTRADA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA CON MANGUERA Y FILTRO. 

	
	
	CONTROL PARA REGULAR EL FLUJO DE IRRIGACIÓN. ROCÍO O SPRAY. 

	
	
	PIEZA DE MANO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE; CON LUZ LED INTEGRADA. 

	
	
	LLAVE O HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIO DE INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES 

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA

	
	
	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 

	
	
	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	SET DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	UNIDAD
	KIT CONSTA DE:

	
	
	MANGO CON ESPEJO

	
	
	EXPLORADOR DOBLE EXTREMO

	
	
	PINZA ALGODONERA

	
	
	EXCAVADOR O CUCHARILLA DOBLE EXTREMO

	
	
	EN ACERO INOXIDABLE.

	
	
	AUTOCLAVABLE

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	GARANTÍA DE 1 AÑO

	JERINGA CARPULE
	UNIDAD
	AGUJAS DENTALES DE ½ PULGADA (12MM, EXTRA CORTAS), CALIBRE 30, DE ACERO INOXIDABLE.

	
	
	PUNTA TRIPLE BISELADA.

	
	
	CONO DE PLÁSTICO Y ROSCA MÉTRICA.

	
	
	MARCA O GUÍA QUE INDIQUE LA POSICIÓN DEL BISEL.

	
	
	AUTOCLAVABLE

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	GARANTÍA DE 1 AÑO




	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	


















MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS
	









UNIDAD
	MONITOREO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL

	
	
	PANTALLA LED A COLOR O LCD TFT DE 10-12 PULGADAS 

	
	
	RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 3/5 DERIVACIONES

	
	
	PESO: MENOR O IGUAL A  3,5 KG.

	
	
	MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE: 

	
	
	PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA MANUAL Y AUTOMÁTICA.

	
	
	FRECUENCIA CARDIACA

	
	
	SATURACION DE OXIGENO

	
	
	TEMPERATURA

	
	
	FRECUENCIA RESPIRATORIA 

	
	
	VISUALIZACIÓN DE ONDAS DE:

	
	
	ECG 

	
	
	RESPIRACIÓN

	
	
	SPO2

	
	
	ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES PARA TODOS LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS

	
	
	INDICADORES DE: 

	
	
	ESTADO DE BATERÍA

	
	
	ALARMAS

	
	
	ALIMENTACIÓN ELECTRICA

	
	
	TENDENCIA DE TODOS LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS.

	
	
	BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MÍNIMO DE 2 HORAS.

	
	
	RESISTENCIA A DESFIBRILACIÓN DE 5000 V (360 J)

	
	
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240V 50/60HZ

	
	
	TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 0 A 40°C (32 A 104°F)

	
	
	HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 15 A 95 %. +/-3% 

	
	
	ACCESORIOS:

	
	
	INTERFACE NIBP

	
	
	DOS BRAZALETES ADULTO TAMAÑO ESTÁNDAR REUTILIZABLES.

	
	
	DOS BRAZALETES TAMAÑO PEDIÁTRICO REUTILIZABLES

	
	
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES EN 5 TAMAÑOS DIFERENTES, 1 DE CADA UNO DE LOS TAMAÑOS.

	
	
	INTERFACE DE SPO2 DE MÍNIMO 2 METROS DE LONGITUD.

	
	
	DOS SENSORES DE OXIMETRÍA DE DEDO ADULTO REUTILIZABLES

	
	
	DOS SENSORES DE OXIMETRÍA DE DEDO PEDIÁTRICOS REUTILIZABLES.

	
	
	CINCO SENSORES DE OXIMETRÍA NEONATAL DESECHABLES.

	
	
	DOS SENSORES DE TEMPERATURA

	
	
	CABLE DE ECG DE TRES O CINCO DERIVACIONES.

	
	
	CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 

	
	
	PAQUETE DE MÍNIMO CIEN ELECTRODOS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA)

	
	
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 

	
	
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 

	
	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 

	
	
	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 

	
	
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 

	
	
	GARANTIA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDOS REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

	
	
	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACION CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, MINIMO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA (BPM), FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM), NIBP (MMHG), SPO2 (%), ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD Y QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE ESTA EN PRODUCCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y DE LOS EQUIPOS ADICIONALES SOLICITADOS. ESTOS CERTIFICADOS SERÁN ENTREGADOS CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.O ADJUNTAN DOCUMENTO EN EL CUAL SE JUSTIFIQUE QUE EL EQUIPO NO REQUIERE CALIBRACIÓN 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE DESIGNE EL ESPCO; ASÍ: 
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESIGNE EL ESPCO; ASÍ: 
CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DE: 
MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO. 

	
	
	MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO. 

	
	
	CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO O AL INGLES. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARA ENTREGA DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES ENTREGADOS 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARA DESDE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA Y TEST DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, PARA LO CUAL UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO OFERTADO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL PERSONAL QUE SEA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOLICITADOS AL AÑO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADOS, ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. EL CRONOOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, DICHO MANTENIMIENTO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE REPUESTOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, EN LOS CASOS EN LOS QUE LO REQUIERAN, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, ESTA CALIBRACIÓN DEBE SER REALIZADA MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ESTA SE REALIZARA CONFORME A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y SE GENERARA EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL DEBE SER ENTREGADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 

	
	
	DE IGUAL FORMA EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL, EQUIPOS ADICIONALES O ACCESORIOS OFERTADOS POR PARTE DEL OPERARIO, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESP. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES, EQUIPOS ADICIONALES, ACCESORIOS E INSUMOS OFERTADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE VERIFICARA LAS PREINSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZARA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS POR ESCRITO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN PRESENCIA DEL PERSONAL DE SERVICIO AL QUE VA DIRIGIDO Y EN PRESENCIA DEL INGENIERO DE LA DEPENDENCIA DE EQUIPO MÉDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, EN LA FECHA PREVIAMENTE PROGRAMADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y EL ESP. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES SUMINISTRADOS EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, HARA ENTREGA DEL LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON SU CORRESPONDIENTE CODIGO O REFERENCIA DE PEDIDO 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS JUNTO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MEJORAS QUE LA FÁBRICA LANCE AL MERCADO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD. 

	
	
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL IDIOMA DE LA INTERFACE CON EL USUARIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SERA EN CASTELLANO Y/O INGLES 




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE VERIFICACIÓN Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Para la evaluación técnica, el comité técnico procederá a verificar en los catálogos, fichas técnicas y/o manuales, cada una de las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el presente anexo para cada uno de los bienes ofertados. De igual forma se solicita se diligencie la columna folio, indicando en que página del catálogo, ficha técnica y/o manual anexo se encuentra descrito el cumplimiento de la especificación solicitada. 
Adicionalmente, el oferente debe diligenciar el siguiente cuadro:


	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	DESCRIPCION DEL BIEN
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	
	

	NEUMOINSUFLADOR
	 
	 
	 
	
	

	SET DE INSTRUMENTAL URETEROSCOPIO
	 
	 
	 
	
	

	GRUPO 2. EQUIPO biomédico 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	DESCRIPCION DEL BIEN
	 MARCA 
	 MODELO 
	 PAIS FABRICANTE 
	
	

	TENSIOMETROS  DE PARED
	 
	 
	 
	
	

	TENSIOMETRO PORTATIL ADULTO
	
	
	
	
	

	BASCULA DE PISO
	
	
	
	
	

	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED
	
	
	
	
	

	EQUIPOS DE ORGANOS PORTATIL
	
	
	
	
	

	DOPPLER FETAL
	
	
	
	
	

	ESCALERILLAS
	
	
	
	
	

	FONENDOSCOPIO
	
	
	
	
	

	TENSIOMETRO  PEDIATRICO
	
	
	
	
	

	TALLIMETRO PEDIATRICO
	
	
	
	
	

	MARTILLO DE REFLEJOS
	
	
	
	
	

	BASCULA PESA BEBE
	 
	 
	 
	
	

	LINTERNA PARA VALORACIÓN VISUAL
	 
	 
	 
	
	

	TERMOHIGROMETRO
	 
	 
	 
	
	

	GRUPO 3. EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	DESCRIPCION DEL BIEN
	 MARCA 
	 MODELO 
	 PAIS FABRICANTE 
	
	

	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
	 
	 
	 
	
	

	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD
	 
	 
	 
	
	

	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL 
	 
	 
	 
	
	

	LAMPARA FOTOCURADO 
	 
	 
	 
	
	

	SCALER O CAVITRON 
	 
	 
	 
	
	

	SET DE INTRUMENTAL ODONTOLOGICO 
	 
	 
	 
	
	

	JERINGA CARPULE
	 
	 
	 
	
	

	GRUPO # 4  EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	DESCRIPCION DEL BIEN
	 MARCA 
	 MODELO 
	 PAIS FABRICANTE 
	
	

	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS
	 
	 
	 
	
	




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES

	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO

	ITEM 1

	NEUMOINSUFLADOR
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	INTERFAZ DE USUARIO MEDIANTE TECLADO DE PANTALLA TÁCTIL 6.5" A COLOR PARA LOS VALORES DE PRESIÓN Y FLUJO PARA UNA MAYOR VISTA EN CONJUNTO Y MAYOR EFICIENCIA
	
	

	SEÑALES DE ALARMAS ACÚSTICAS Y ÓPTICAS
	
	

	CONTROL DE LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN Y DEL CAUDAL
	
	

	CONTROL CONSTANTE DE PRESIÓN INTRAABDOMINAL
	
	

	MONO DE INICIALIZACIÓN: FLUJO MÍNIMO DE 1LXMIN
	
	

	VÁLVULA PARA EL CONTROL DE SOBREPRESIÓN
	
	

	3 TUBOS FLEXIBLES  DE INSUFLACIÓN PARA EQUIPO CON CALENTAMIENTO COMPATIBLES CON RICHARD WOLF DE 2.5M A 3M AUTOCLAVABLE
	
	

	10 UNIDADES DE FILTRO DE HIGIENE EN PRESENTACIÓN ESTÉRIL
	
	

	ALIMENTACIÓN 120V 60HZ
	
	

	COMPATIBLE CON TORRE LAPAROSCOPIA RICHARD WOLF
	
	

	MANGUERA DE SUMINISTRO DE CO2 CON CONEXIÓN A TOMA DE PARED TIPO CHEMETRON DE 2.5M RESISTENTE A PRESIONES ENTRE 4 BARES Y 7,5 BARES
	
	

	CAPACIDAD MÁXIMA DE CAUDAL 45L/MIN.
	
	

	CON INDICACIÓN DE CONSUMO DE GAS DE 0 A 999 LITROS
	
	

	DISEÑO FUNCIONAL Y FÁCIL DE USAR
	
	

	ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DEL BRILLO DE LA PANTALLA A LA LUZ AMBIENTE
	
	

	FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO DE GAS CO2 INCORPORADO
	
	

	COMPATIBLE CON SOFTWARE ACTUALIZABLE PARA LAPAROSCOPIA NEONATAL O PEDIÁTRICA "BABY MODE"
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS:
FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	

	ANEXAR CERTIFICACION  VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO13485
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FABRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO EN RELACIÓN CON EL DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO.
ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE
LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA
	
	



	ITEM 2

	SET INSTRUMENTAL URETEROSCOPIO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	UN URETERO-RENOSCOPIO DE 10ª VISOR /OCULAR OBLICUA CON ANGULO VISUAL DE 12ª DE DIAMETROS DE 8 A 10 CHARR CON: CANAL DE IRRIGACION, CANAL DE INSTRUMENTOS, VALVULA AUTOMATICA PARA LA INTRODUCION DE LOS INTRUMENTOS DE 430MM DE LONGITUD DE TRABAJO Y 560 A 570MM DE LONGITUD TOTAL. 
	
	

	TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA LITIÁSICA CON LÁSER, ULTRASONIDO, LITOTRICIA ELECTROHIDRÁULICA, PERMITE UTILIZAR INSTRUMENTAL FLEXIBLE O DOS INSTRUMENTOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO CONDUCTOR DE LUZ LÁSER O SONDA ELECTROHIDRÁULICA Y UN EXTRACTOR DE CÁLCULOS EN EL URÉTER, EL CANAL PARA INTRODUCCIÓN DE SONDAS RECTO PERMITE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTAL AUXILIAR ROBUSTO Y RÍGIDO DIÁMETRO DE 2.67 A 3.27 CHARR, REUTILIZABLE, COMPATIBLE CON TORRE DE UROLOGÍA REFERENCIA 5550.
	
	

	UN PUENTE DE TRABAJO FIJO, DE TRES VIAS CON: CANAL DE IRRIGACION, INTRODUCION DE INSTRUMENTOS. 
	
	

	UNA PINZA CON BOCA DE CAIMAN PARA URETEROSCOPIO DE 5 CHARR DE 550MM DE LONGITUD 
	
	

	UNA PINZA PARA BIOPSIA PARA URETEROSCOPIO DE 5 CHARR DE 550 DE LONGITUD 
	
	

	UNA PINZA DE AGARRE DE 5 CHARR DE 550MM DE LONGITUD 
	
	

	UN CABLE DE FIBRA OPTICA LED 
	
	

	UNA CANASTILLA DE ESTERILIZACION DE 635 a 640x75x132mm AUTOCLAVABLE 
	
	

	TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO, DEBEN SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C. 
	
	

	GARANTIA: 2 AÑOS
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL INSTRUMENTAL OFRECIDO ES NUEVO, FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO ATRIBUIBLE A FALLAS DEL INSTRUMENTAL, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS ELEMENTOS RESPECTIVOS POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO. 
	
	

	CAPACITACIÓN: RESPECTO AL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CERTIFICADA CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO A LAS QUE DEBEN SER SOMETIDOS, LA DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN ADECUADOS Y EL BUEN USO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS A LAS INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y A LAS AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EL TEMA. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA GARANTÍA INICIARA DESDE LA FECHA DE ENTREGA AL ESPCO DEL SET DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDO. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ COMO MÍNIMO UN (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS SET DE INSTRUMENTAL SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL OFERTADOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA Y EN CASO DE REQUERIRSE EL CAMBIO DE ALGUN REPUESTO, EL COSTO DE LOS MISMOS SERA ASUMIDO POR EL OFERENTE.
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARA ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS SETS ADQUIRIDOS PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA UPRES VALLE, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL OPERARIO O POR CAUSAS DEBIDAS A INUNDACIONES, ASONADAS, INCENDIOS, TERREMOTOS O SUCESOS SIMILARES, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS TRES (3) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESPCO. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFERTADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE QUE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS SEAN RETIRADO DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL EQUIPO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL EQUIPO ADQUIRIDO AL ESP. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON EL INSTRUMENTAL SUMINISTRADO EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE, EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL OFRECIDO JUNTO CON SU ENTREGA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE LA CAPACITACIÓN BRINDADA RESPECTO AL INSTRUMENTAL A LAS INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y A LAS AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y AL PERSONAL DE BIOINGENIERIA DE LA ESPCO.
	
	



	ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS

	GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO

	ITEM 1

	TENSIOMETRO DE PARED
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	CARATULA GRABADA CON LÁSER PROPORCIONA MAYOR EXACTITUD.
	
	

	PARED CON DIAL AHUECADO Y AGUJA ROJA DE ALTO CONTRASTE QUE INCREMENTAN LA VISIBILIDAD Y REDUCEN LOS ERRORES DE PARALAJE (DIFERENCIA DE ÁNGULOS SEGÚN PUNTO DE OBSERVACIÓN).
	
	

	LIBRE DE LÁTEX Y DE MERCURIO.
	
	

	CESTO DE ALMACENAMIENTO INCORPORADO PARA BRAZALETE
	
	

	BRAZALETE DE DOS VÍAS TAMAÑO ADULTO
	
	

	VÁLVULA Y PERA INSUFLADORA.
	
	

	MANGUERA EN ESPIRAL FLEXIBLE CON MÍNIMO 2 METROS DE LONGITUD
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.
	
	

	ITEM 2
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TENSIOMETRO PORTATIL ADULTO
	
	

	TENSIÓMETRO DE ANEROIDES, BRAZALETE DE 2 VIAS TAMAÑO ADULTO 
	
	

	RESISTENTE A IMPACTOS A UNA ALTURA DE 76 CM, DISEÑO LIVIANO, DELGADO, COMPACTO.
	
	

	APLICACIÓN PRECISA EN LA ARTERIA BRANQUIAL EN CUALQUIERA DE LOS DOS BRAZOS. 
	
	

	BRAZALETE ADULTO ADHESIVO DE DOS PIEZAS.
	
	

	DOS MANGUERAS DE CONEXIÓN FÁCIL DE LAVAR, LIMPIAR O ESTERILIZAR.
	
	

	PERA CON VÁLVULA ESTÁNDAR.
	
	

	AMORTIGUADOR (PROTECTOR) DEL MANÓMETRO INTERCAMBIABLE CON TABLERO PRE IMPRESO.
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.
	
	

	ITEM 3
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	BASCULA DE PISO
	
	

	BALANZA MECÁNICA ANÁLOGA DE PISO.
	
	

	CUADRANTE FÁCIL DE LEER DE 165 A 203 MM Y 101.6 MM DE ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA.
	
	

	BASE Y PLATAFORMA DE ACERO PARA TRABAJO PESADO.
	
	

	GRAN SUPERFICIE PARA LOS PIES.
	
	

	PLATAFORMA TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE. 
	
	

	CAPACIDAD: 150 KG A 180KG.
	
	

	GRADUACIÓN: 0.5 KG A 1KG 
	
	

	TAMAÑO DE LA PLATAFORMA: 27.9 A 30.5CM (ANCHO) X 27.3 A 47.0CM (PROF.) X 5.7 A 12.0CM (ALTO).
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.
	
	

	ITEM 4
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED
	
	

	TRANSFORMADOR DE PARED DE 3.5V CON DOS CABLES EN ESPIRAL EXTENSIBLES Y DOS MANGOS, TANTO PARA EL OFTALMOSCOPIO COMO PARA EL OTOSCOPIO 
	
	

	DE FIBRA ÓPTICA 
	
	

	ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL RETIRAR EL MANGO DE SU BASE Y APAGADO AUTOMÁTICO AL COLOCARLO NUEVAMENTE EN LA BASE. 
	
	

	CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ 
	
	

	OFTALMOSCOPIO DE 3.5V: LUZ HALÓGENA O DE XENÓN MÍNIMO 5 APERTURAS Y 2 FILTROS, MÍNIMO 28 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -25 A +40. COAXIAL 
	
	

	OTOSCOPIO DE 3.5V: LUZ HALÓGENA O DE XENÓN LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MÍNIMO. 
	
	

	CON MÍNIMO 4 ESPÉCULOS REUTILIZABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS 
	
	

	QUE PERMITA ILUMINACIÓN DE GARGANTA 
	
	

	SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS.
	
	

	CABLE ELÉCTRICO A 110 V, 60HZ Y SALIDA DE 5VDC
	
	

	AROS DE BLOQUEO (JUEGO POR 2 PIEZAS). 
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	ITEM 5
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
	
	

	ESTUCHE RESISTENTE CON CIERRE 
	
	

	CON TRANSMISIÓN DE LUZ FIBRA ÓPTICA 
	
	

	MANGO DE 3.5VDC 
	
	

	DISEÑO ERGONÓMICO CON ACABADO ESTRIADO PARA MEJOR AGARRE 
	
	

	CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ 
	
	

	CON BATERÍAS ALCALINAS RECARGABLES 
	
	

	OFTALMOSCOPIO DE 3.5V
	
	

	CON LUZ HALÓGENA O DE XENÓN 
	
	

	SISTEMA DE VISIÓN COAXIAL 
	
	

	MÍNIMO 5 APERTURAS Y 2 FILTROS 
	
	

	MÍNIMO 28 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -25 A +40. 
	
	

	APOYO DE GOMA PARA LA CEJA 
	
	

	CON CABEZAL INTERCAMBIABLE 
	
	

	OTOSCOPIO DE 3.5V 
	
	

	CON LUZ HALÓGENA O DE XENÓN 
	
	

	ENTRADA DE ESPÉCULOS COMPATIBLE CON ESPÉCULOS DE OTROS FABRICANTES DE RENOMBRE 
	
	

	SISTEMA DE FIJACIÓN Y EYECCIÓN DE ESPÉCULOS SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS 
	
	

	CON MÍNIMO 4 ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. 
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	ITEM 6
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	DOPPLER FETAL
	
	

	DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO. 
	
	

	TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO DE 2 MHZ Ó 3 MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA, CON TRANSDUCTOR A PRUEBA DE AGUA. 
	
	

	DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD PARA REGISTRO DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO FETAL. 
	
	

	OPERA BATERÍAS RECARGABLES. 
	
	

	CON INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. 
	
	

	CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE APAGADO AUTOMÁTICO. 
	
	

	CON SISTEMA DE BOCINA INCORPORADA AL EQUIPO Y CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. 
	
	

	CONECTOR PARA AUDÍFONOS. 
	
	

	INTENSIDAD MÁXIMA DE 20 MW/CM2 
	
	

	ACCESORIOS: CARGADOR. 
	
	

	ENERGÍA / ALIMENTACIÓN VAC: 110/115 V, 60 HZ PARA EL CARGADOR. 
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.
	
	

	ÍTEM 7
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ESCALERILLAS
	
	

	DE DOS PASOS.
	
	

	ESTRUCTURA EN COLD ROLLED.
	
	

	PELDAÑOS CUBIERTOS EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE.
	
	

	BOCEL EN CAUCHO.
	
	

	CUATRO TAPONES ANTIDESLIZANTES.
	
	

	PINTURA ELECTROSTÁTICA.
	
	

	CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE: ALTO 0,40 M, ANCHO 0,43 M, FONDO 0,43 M.
	
	

	DIMENSIONES DEL PASO: ANCHO 0,38 M, FONDO 0,23 M.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ÍTEM 8
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	FONENDOSCOPIO
	
	

	TUBO FLEXIBLE EN FORMA DE “Y”, CON UNA LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO 
	
	

	AURICULARES ERGONÓMICOS 
	
	

	DIAFRAGMA ACÚSTICO DE MÍNIMO 4CM DE DIÁMETRO QUE PROPORCIONE ALTA FRECUENCIA. 
	
	

	PIEZA RECEPTORA EN FORMA DE CAMPANA DE MÍNIMO 3 CM DE DIÁMETRO, CON CONECTOR PARA ADAPTARSE AL TUBO, PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO.
	
	

	ANILLO ANTI-FRÍO PARA LOS RECEPTÁCULOS.
	
	

	LIBRE DE LÁTEX 
	
	

	CAPACIDAD DE DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA, (ENTRE 20 Y 500 HZ) CON BAJA DISTORSIÓN DEL SONIDO. 
	
	

	ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA 
	
	

	OLIVAS ERGONÓMICAS Y LAVABLES
	
	

	TUBO FLEXIBLE EN FORMA DE “Y”, CON UNA LONGITUD DE 50 CM COMO MÍNIMO 
	
	

	AURICULARES ERGONÓMICOS 
	
	

	DIAFRAGMA ACÚSTICO DE MÍNIMO 4CM DE DIÁMETRO QUE PROPORCIONE ALTA FRECUENCIA. 
	
	

	PIEZA RECEPTORA EN FORMA DE CAMPANA DE MÍNIMO 3 CM DE DIÁMETRO, CON CONECTOR PARA ADAPTARSE AL TUBO, PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO.
	
	

	ANILLO ANTI-FRÍO PARA LOS RECEPTÁCULOS.
	
	

	LIBRE DE LÁTEX 
	
	

	CAPACIDAD DE DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA, (ENTRE 20 Y 500 HZ) CON BAJA DISTORSIÓN DEL SONIDO. 
	
	

	ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA 
	
	

	OLIVAS ERGONÓMICAS Y LAVABLES
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	ÍTEM 9
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TENSIOMETRO PEDIATRICO
	
	

	MANÓMETRO INCORPORADO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG 
	
	

	EXACTITUD DE MEDICIÓN DE +-3MMHG 
	
	

	DIVISIÓN DE ESCALA DE 2 MMHG O MENOR 
	
	

	PANTALLA CON DIÁMETRO MÍNIMO DE 45MM CON ESCALA DE LECTURA LEGIBLE 
	
	

	CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI IMPACTO 
	
	

	PERA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE Y SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA SALIDA DEL MISMO. 
	
	

	MANGUERA QUE UNE LA PERA CON EL BRAZALETE. 
	
	

	BRAZALETES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO 
	
	

	DE TELA REUTILIZABLE CON SUJETADOR TIPO VELCRO, DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN. 
	
	

	FABRICADOS EN NYLON O EN TELA NO CONDUCTIVA. 
	
	

	CON BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX. 
	
	

	LIBRE DE LÁTEX Y MERCURIO 
	
	

	ESTUCHE PROTECTOR PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR EL EQUIPO 
	
	

	MANÓMETRO INCORPORADO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG 
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.
	
	

	ITEM 10
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TALLIMETRO PEDIATRICO
	
	

	RANGO DE MEDIDA EN CM: 10 - 100 CM
	
	

	DIVISIÓN: 5 MM 
	
	

	DIMENSIONES (AXAXP): 1250 X 140 X 300 MM 
	
	

	GRADUADO EN DOBLE ESCALA, PULGADAS Y CENTÍMETROS. 
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	GARANTÍA DE 1 AÑO
	
	

	ITEM 11
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	MARTILLO DE REFLEJOS
	
	

	MARTILLO DE REFLEJOS EN ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO Y REMOVIBLE, CON PUNTA TIPO ALFILER Y ESCOBETILLA
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	GARANTÍA DE 1 AÑO
	
	

	ITEM 12
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	BASCULA PESA BEBE
	
	

	CAPACIDAD:20 KG / 44 LIBRAS A 23KG/50 LIBRAS
	
	

	RESOLUCIÓN: 0 - 9 KG / 5G; 9 - 23 KG / 10 G (0 - 20 LIBRAS / 0.2 ONZA; 20 - 50 LIBRAS / 0.5 ONZA) 
	
	

	CINTA MÉTRICA 
	
	

	INFANTOMETRO: 0 CM - 58 CM
	
	

	PANTALLA: LCD DE 25.4 MM
	
	

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 6 BATERÍAS AA (INCLUIDAS) 
	
	

	FUNCIONES: CONVERSIÓN DE LB/KG, BLOQUEO DE LB/KG, PUESTA A CERO/ TARA, RETENCIÓN/LIBERACIÓN, CERO AUTOMÁTICO, APAGADO AUTOMÁTICO 
	
	

	PESO: 11 KG (24.25 LIBRAS) 
	
	

	DIMENSIONES: TAMAÑO DE LA BANDEJA: 613 MM (ANCHO) X 368 MM (PROF.) X 67 MM (ALTO) 
	
	

	CINTA DE MEDICIÓN 
	
	

	6 (SEIS) BATERÍAS AA 
	
	

	ADAPTADOR DE VOLTAJE PARA CORRIENTE ELÉCTRICA DE 110-120 VOLTIOS AC 60 HZ
	
	

	MANUAL DE USUARIO. 
	
	

	ESTRUCTURA ANTIDESLIZANTE, SÓLIDA Y ESTABLE PARA MAYOR SEGURIDAD 
	
	

	FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO CON PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE 
	
	

	DESPLIEGUE DEL PESO DIGITAL 
	
	

	FUNCIONES HOLD Y TARA 
	
	

	APAGADO AUTOMÁTICO
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.
	
	

	ITEM 13
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	LINTERNA PARA VALORACION VISUAL
	
	

	LINTERNA DE PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO, EN MATERIAL METÁLICO Y RESISTENTE, CON ILUMINACIÓN TIPO LED, EQUIPO CON REPUESTOS COMERCIALES.
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	GARANTÍA DE 6 MESES
	
	

	ITEM 14
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	TERMOHIGROMETRO
	
	

	DISPOSITIVO DIGITAL CON PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR SONDA DE 2 M DE LONGITUD 
	
	

	VISUALIZACIÓN SIMULTANEA DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD
	
	

	DISPOSITIVO CON MEMORIA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS (TEMPERATURA Y HUMEDAD)
	
	

	ALARMA CONFIGURABLE EN INCREMENTOS DE 1°C (TEMPERATURA) Y 1% (HUMEDAD) 
	
	

	OPCIÓN DE RESET 
	
	

	PANTALLA DE GRAN TAMAÑO, MEDICIÓN DE TEMPERATURA MÁXIMOS Y MÍNIMOS, MEDICIÓN DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA
	
	

	LONGITUD CABLE DE SONDA 300 CMS
	
	

	RANGO DE TEMPERATURA - 50 A +• 70" C/ -58°F A +158°F
	
	

	RANGO DE HUMEDAD 0- 90% HR +/- 1%
	
	

	RESOLUCIÓN 0.1/1% HR
	
	

	BATERÍA: 1 X TRIPLE AAA. 1.5V
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	GARANTÍA DE 1 AÑO
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.
	
	




	ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS 

	GRUPO # 3 EQUIPO  E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

	ITEM 1

	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	PIEZA DE MANO COMPACTA, DISEÑO ERGONÓMICO, CUERPO METÁLICO EN ACERO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EXCELENTE DURABILIDAD PARA AUTOCLAVADO. 
	
	

	VÁLVULA ANTI-RETORNO
	
	

	SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO
	
	

	VELOCIDAD: 325,000~410,000 MIN
	
	

	CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
	
	

	RODAMIENTO DE CERÁMICA 
	
	

	PORTAFRESAS PUSH BUTTON 
	
	

	SPRAY QUATTRO
	
	

	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE AIRE
	
	

	LLAVE DE TAPA
	
	

	GARANTÍA: DE 1 AÑO
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	ITEM 2
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD
	
	

	PIEZA DE MANO COMPACTA, DISEÑO ERGONÓMICO, CUERPO METÁLICO EN ACERO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EXCELENTE DURABILIDAD PARA AUTOCLAVADO. 
	
	

	CONTRA-ÁNGULO SE ADAPTA A TODOS LOS TIPOS DE MICRO-MOTORES  
	
	

	VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE ENTRE 18 000 A 21 000 REVOLUCIONES / MIN
	
	

	GARRA BOTÓN PULSADOR,  
	
	

	SPRAY INTERNO, PARA PM FRESA Y CA (Ø 2.35)
	
	

	PIEZA DE MANO DERECHA
	
	

	SISTEMA "CABEZA CLEAN" IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS O LÍQUIDOS DENTRO DE LA CABEZA DEL INSTRUMENTO.
	
	

	SE ADAPTA A TODOS LOS TIPOS DE MICRO-MOTORES CON ADJUNTA DE TIPO E
	
	

	MICROMOTOR NEUMÁTICO
	
	

	LA PRESIÓN DEL AIRE: 2,5-3,0 KG / CM²
	
	

	PRESIÓN DE AGUA: 198KPA (2KG)
	
	

	VELOCIDAD: 18.000 A 21.000 RPM
	
	

	RUIDO: ≤70DB 
	
	

	GARANTÍA DE 1 AÑO
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	ÍTEM 3
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL
	
	

	SILLÓN DENTAL PLEGABLE 
	
	

	CAPACIDAD PARA PACIENTES DE MÍNIMO 150 KG 
	
	

	CON ALTURA AJUSTABLE Y QUE PERMITA MOVIMIENTOS DE INCLINACIÓN
	
	

	CON PUERTO PARA CONEXIÓN DE PIEZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y JERINGA TRIPLE 
	
	

	CONTROL DE PIE INTEGRADO QUE EJECUTE TODOS LOS MOVIMIENTOS 
	
	

	CON MANÓMETRO Y AJUSTE DE AIRE PARA PIEZAS DE MANO
	
	

	CON BOTELLA PARA RESIDUOS CONTAMINADOS Y PARA AGUA LIMPIA 
	
	

	LÁMPARA LUZ LED BLANCA, FRÍA Y SIN SOMBRA 
	
	

	SILLA PARA OPERADOR PLEGABLE 
	
	

	ESCUPIDERA 
	
	

	CON REJILLA PARA ELEMENTOS SÓLIDOS
	
	

	JERINGA TRIPLE DE PUNTA GIRATORIA REMOVIBLE
	
	

	EYECTOR DE SALIVA
	
	

	CON REGULADOR DE PRESIÓN Y MANGUERA
	
	

	MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN 
	
	

	CON FLUJO DE ASPIRACIÓN DE MAYOR A 400 L/MIN 
	
	

	COMPRESOR DE AIRE SECO LIBRE DE ACEITE DE 1 HP COMO MÍNIMO 
	
	

	NIVEL DE RUIDO MENOR A 60 DB 
	
	

	FLUJO DE AIRE 145 L/MIN COMO MÍNIMO 
	
	

	SISTEMA DE EMPAQUE CON AGARRADERAS Y RUEDAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO 
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTÍA DE 1 AÑO
	
	

	ITEM 4
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	LAMPARA DE FOTOCURADO
	
	

	CON FUENTE DE LUZ LED 
	
	

	CON PIEZA DE MANO INALÁMBRICA 
	
	

	LONGITUD DE ONDA O ANCHO DEL ESPECTRO DE 400 - 525 NM, O MAYOR RANGO 
	
	

	INTENSIDAD LUMÍNICA DE 1200 MW/CM2 COMO MÍNIMO 
	
	

	CON UNA GUÍA O PUNTA DE LUZ DE 8 MM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO Y CON MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS.
	
	

	CONTROL O INTERRUPTOR PARA PROGRAMACIÓN DE TIEMPO 
	
	

	TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN INICIANDO EN 5 SEGUNDOS Y HASTA LOS 20 SEGUNDOS O MAYOR 
	
	

	CON BOTÓN O CONTROL DE ENCENDIDO 
	
	

	CON INDICADOR AUDIBLE DE: INICIO Y FIN DE CICLO DE FOTOCURADO 
	
	

	BATERÍA RECARGABLE, CON CAPACIDAD MAYOR DE 200 EXPOSICIONES DE 10 SEGUNDOS 
	
	

	CARGA DE LA BATERÍA POR MEDIO DE BASE PARA RECARGA 
	
	

	PESO DE LA PIEZA DE MANO NO MAYOR A 250 GRAMOS 
	
	

	CON INDICADOR VISUAL DE: ENCENDIDO Y APAGADO ,TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN Y BATERÍA BAJA 
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 1 AÑO, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA.
	
	

	ITEM 5
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SCALER O CAVITRON
	
	

	FRECUENCIA DE OPERACIÓN EN EL RANGO DE 28 A 30 KHZ O MAYOR 
	
	

	CONTROLADO O ACCIONADO POR PEDAL 
	
	

	CON PUNTAS DE RASPADO GENERAL, DE PERIODONCIA Y ENDODONCIA INTERCAMBIABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE 
	
	

	CONTROL DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL
	
	

	ENTRADA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA CON MANGUERA Y FILTRO. 
	
	

	CONTROL PARA REGULAR EL FLUJO DE IRRIGACIÓN. ROCÍO O SPRAY. 
	
	

	PIEZA DE MANO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE; CON LUZ LED INTEGRADA. 
	
	

	LLAVE O HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIO DE INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES 
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA
	
	

	ANEXAR MANUAL DE USUARIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD OFERENTE DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO UN (01) AÑO, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
	
	

	GARANTIA 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	ITEM 6
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SET DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	
	

	KIT CONSTA DE:
	
	

	MANGO CON ESPEJO
	
	

	EXPLORADOR DOBLE EXTREMO
	
	

	PINZA ALGODONERA
	
	

	EXCAVADOR O CUCHARILLA DOBLE EXTREMO
	
	

	EN ACERO INOXIDABLE.
	
	

	AUTOCLAVABLE
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	GARANTÍA DE 1 AÑO
	
	

	ITEM 7
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	JERINGA CARPULE
	
	

	AGUJAS DENTALES DE ½ PULGADA (12MM, EXTRA CORTAS), CALIBRE 30, DE ACERO INOXIDABLE.
	
	

	PUNTA TRIPLE BISELADA.
	
	

	CONO DE PLÁSTICO Y ROSCA MÉTRICA.
	
	

	MARCA O GUÍA QUE INDIQUE LA POSICIÓN DEL BISEL.
	
	

	AUTOCLAVABLE
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	GARANTÍA DE 1 AÑO
	
	




	ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS - EQUIPOS BIOMEDICOS

	GRUPO 4 EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO

	ITEM 1
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS
	
	

	MONITOREO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL
	
	

	PANTALLA LED A COLOR O LCD TFT DE 10-12 PULGADAS 
	
	

	RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 3/5 DERIVACIONES
	
	

	PESO: MENOR O IGUAL A  3,5 KG.
	
	

	MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE: 
	
	

	PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA MANUAL Y AUTOMÁTICA.
	
	

	FRECUENCIA CARDIACA
	
	

	SATURACION DE OXIGENO
	
	

	TEMPERATURA
	
	

	FRECUENCIA RESPIRATORIA 
	
	

	VISUALIZACIÓN DE ONDAS DE:
	
	

	ECG 
	
	

	RESPIRACIÓN
	
	

	SPO2
	
	

	ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES PARA TODOS LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS
	
	

	INDICADORES DE: 
	
	

	ESTADO DE BATERÍA
	
	

	ALARMAS
	
	

	ALIMENTACIÓN ELECTRICA
	
	

	TENDENCIA DE TODOS LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS.
	
	

	BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MÍNIMO DE 2 HORAS.
	
	

	RESISTENCIA A DESFIBRILACIÓN DE 5000 V (360 J)
	
	

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240V 50/60HZ
	
	

	TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 0 A 40°C (32 A 104°F)
	
	

	HUMEDAD: FUNCIONAMIENTO: 15 A 95 %. +/-3% 
	
	

	ACCESORIOS:
	
	

	INTERFACE NIBP
	
	

	DOS BRAZALETES ADULTO TAMAÑO ESTÁNDAR REUTILIZABLES.
	
	

	DOS BRAZALETES TAMAÑO PEDIÁTRICO REUTILIZABLES
	
	

	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES EN 5 TAMAÑOS DIFERENTES, 1 DE CADA UNO DE LOS TAMAÑOS.
	
	

	INTERFACE DE SPO2 DE MÍNIMO 2 METROS DE LONGITUD.
	
	

	DOS SENSORES DE OXIMETRÍA DE DEDO ADULTO REUTILIZABLES
	
	

	DOS SENSORES DE OXIMETRÍA DE DEDO PEDIÁTRICOS REUTILIZABLES.
	
	

	CINCO SENSORES DE OXIMETRÍA NEONATAL DESECHABLES.
	
	

	DOS SENSORES DE TEMPERATURA
	
	

	CABLE DE ECG DE TRES O CINCO DERIVACIONES.
	
	

	CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 
	
	

	PAQUETE DE MÍNIMO CIEN ELECTRODOS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIGENTE 
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEO QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. 
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: 
	
	

	ANEXAR HOJA DE VIDA DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO IDONEOQUE SE ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INVIMA Y QUE CUENTE CON TARJETA PROFESIONAL.
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO 
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	
	

	GARANTIA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDOS REPUESTOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACION CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, MINIMO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA (BPM), FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM), NIBP (MMHG), SPO2 (%), ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD Y QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE ESTA EN PRODUCCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y DE LOS EQUIPOS ADICIONALES SOLICITADOS. ESTOS CERTIFICADOS SERÁN ENTREGADOS CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.O ADJUNTAN DOCUMENTO EN EL CUAL SE JUSTIFIQUE QUE EL EQUIPO NO REQUIERE CALIBRACIÓN 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE DESIGNE EL ESPCO; ASÍ: 
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESIGNE EL ESPCO; ASÍ: 
CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DE: 
MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO. 
	
	

	MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO. 
	
	

	CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO O AL INGLES. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARA ENTREGA DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES ENTREGADOS 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARA DESDE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA Y TEST DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, PARA LO CUAL UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO OFERTADO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL PERSONAL QUE SEA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOLICITADOS AL AÑO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADOS, ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. EL CRONOOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, DICHO MANTENIMIENTO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE REPUESTOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, EN LOS CASOS EN LOS QUE LO REQUIERAN, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, ESTA CALIBRACIÓN DEBE SER REALIZADA MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ESTA SE REALIZARA CONFORME A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y SE GENERARA EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL DEBE SER ENTREGADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 
	
	

	DE IGUAL FORMA EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL, EQUIPOS ADICIONALES O ACCESORIOS OFERTADOS POR PARTE DEL OPERARIO, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESP. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES, EQUIPOS ADICIONALES, ACCESORIOS E INSUMOS OFERTADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE VERIFICARA LAS PREINSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZARA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS POR ESCRITO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN PRESENCIA DEL PERSONAL DE SERVICIO AL QUE VA DIRIGIDO Y EN PRESENCIA DEL INGENIERO DE LA DEPENDENCIA DE EQUIPO MÉDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, EN LA FECHA PREVIAMENTE PROGRAMADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y EL ESP. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES SUMINISTRADOS EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, HARA ENTREGA DEL LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON SU CORRESPONDIENTE CODIGO O REFERENCIA DE PEDIDO 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS JUNTO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MEJORAS QUE LA FÁBRICA LANCE AL MERCADO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD. 
	
	

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL IDIOMA DE LA INTERFACE CON EL USUARIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SERA EN CASTELLANO Y/O INGLES 
	
	





OTROS REQUISITOS HABILITANTES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	1
	Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. 
	
	

	2
	Presentar junto a la oferta el Certificado de la ARL o SENA, que la persona responsable del diseño y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cursó y aprobó el curso de las 50 horas SG-SST, y/o actualización según circular 063/2020.
	
	

	3
	Presentar junto a la oferta la constancia donde se certifique que los integrantes de la empresa (en todos sus niéveles) tienen pleno conocimiento y especificación de los peligros/riesgos, así como los medios de control de los mismos, al momento de ejecutar el servicio en la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.
	
	

	4
	Presentar junto a la oferta la Matriz de identificación de peligros y riesgos con sus respectivas medidas preventivas, controles generales y específicos.
	
	





NOMBRE DEL PROPONENTE: ___________________________________________________                


NIT: _____________________


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________ 


C.C: __________________________				                


FIRMA_____________________

































ANEXO N° 2

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. 

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
9. Restituir a la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 

10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

11. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros y fletes, que se causen con motivo del traslado de los bienes relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.

12. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.

13. El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.

14. El CONTRATISTA se comprometerá a sostener los precios de los bienes durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 

15. El CONTRATISTA se compromete a cambiar los bienes, sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 15 días calendario siguientes al requerimiento.  

16. El CONTRATISTA certifica que cumple con las disposiciones legales y reglamentarias a Higiene y Seguridad Ocupacional.

17. El CONTRATISTA dotara al personal que se requiera para la ejecución del contrato, de los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las actividades.

18. El CONTRATISTA certifica que conoce los peligros y/o riesgos en la ejecución del contrato, así como la forma de prevenirlos y mitigarlos.

19. El CONTRATISTA verificara las preinstalaciones existentes y realizar los requerimientos necesarios por escrito al supervisor del contrato o a los encargados de los Establecimientos de Sanidad Policial al que están destinados los equipos adquiridos, incluyendo en una sola entrega y bajo acta socializada en el lugar de instalación, todos los diseños y detalles técnicos de la totalidad de las adecuaciones necesarias (eléctrica, obra civil, hidráulica, estructura, comunicaciones, etc.), para garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos adquiridos, sin ningún costo adicional.



ANEXO N° 3

OBLIGACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA


1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

11. El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico registrado en la plataforma OLIMPIA para recepcionar la facturación electrónica, esto en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA






















ANEXO N° 4

BORRADOR DE MINUTA DEL CONTRATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA


CONTRATO DE __________________________. _____________________________________
CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y XXXXXX XXXXX CUYO OBJETO ES XXXXXX

===========================================================================

Entre los suscritos, de una parte, la POLICÍA NACIONAL, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominará la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, y por la otra, el CONTRATISTA, debidamente identificados como aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015.  b) Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA de conformidad con artículo 2º, numeral 2º, literal a) de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. d) La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del Contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el suministro de insumos según las condiciones señaladas en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato está orientado a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la Policía Nacional, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA a entregar los insumos requeridos para suplir las necesidades definidas en los estudios previos. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. TERCERA. -VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO.  LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO PRIMERO- PAGOS CONTRA ENTREGA: Los pagos contra entrega que se efectúen en el presente contrato, se harán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes  a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato y acreditación del CONTRATISTA de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales realizados al sistema de seguridad social integral, así como los pagos del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, documentos que deben ser tramitados al Grupo Contractual y Seguimiento de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO SEGUNDO. - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARAGRAFO: En caso de requerirse prórroga del presente contrato, ésta deberá solicitarse a la entidad como mínimo diez (10) días antes de su vencimiento. SÉPTIMA. - VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. - LUGAR DE ENTREGA: El sitio en el cual se prestará el servicio o se entregaran los insumos será el que aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”.  NOVENA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA para el adecuado desarrollo del contrato. DÉCIMA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA: CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.  DÉCIMA PRIMERA. - DERECHOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA. 1.) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA. 2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de los insumos a proveer y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato. 3.) Rechazar los insumos proveídos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. DÉCIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA:   conforme con lo establecido en el anexo establecido en este pliego de condiciones. DÉCIMA TERCERA - RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el CONTRATISTA, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA CUARTA – INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DÉCIMA QUINTA - MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la POLICÍA - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de constituirse póliza, en la misma deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. DÉCIMA SEXTA - SANCIONES: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito  conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan  que la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, mediante acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario.  Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º   de la ley 1150 de 2007. Un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día de retardo y hasta por diez (10) días, cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista, en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización y ejecución. b) PENAL PECUNIARIA: De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuando se trate de incumplimiento total del contrato y, proporcional al incumplimiento parcial del contrato, que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) del presente artículo.  El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO. - PARÁGRAFO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. DECIMA SÉPTIMA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA OCTAVA - OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. DÉCIMA NOVENA- MONEDA DEL CONTRATO. - La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. VIGÉSIMA- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA PRIMERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA SEGUNDA - SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA TERCERA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la ley 80 de 1993. VIGÉSIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para la ejecución la aprobación de la Garantía Única por parte de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA. Para su legalización se requiere el registro presupuestal. PARÁGRAFO: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al CONTRATISTA, éste se obliga a constituir la garantía única. Dentro de ese mismo término, deberá presentar el mecanismo de cobertura de riesgos en la oficina de Contratos de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA. Las sanciones que ocasionen el no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA. VIGÉSIMA QUINTA - DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) el Pliego de Condiciones y Adendas 2.) Propuesta del Contratista en aquellas partes aceptadas por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA. 3). Anexos del contrato. 4.) Documentos que suscriban las partes. VIGÉSIMA SEXTA-  IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. VIGÉSIMA SÉPTIMA- LIQUIDACIÓN: El presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA OCTAVA - VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA NOVENA- RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. TRIGÉSIMA- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. TRIGÉSIMA PRIMERA- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Santiago de Cali, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Santiago de Cali, a los… 


LA POLICÍA NACIONAL


GRADO Y NOMBRE DEl ORDENADOR DEL GASTO
Cargo del Ordenador del Gasto

CONTRATISTA


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
Calidad en que Actúa


















ANEXO No. 1

“DATOS DEL CONTRATO”

	CONTRATO
	No. 

	CONTRATANTE
	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

	REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
	NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

	CÉDULA DE
CIUDADANÍA No.
	Del ordenador del gasto

	CARGO
	Cargo del ordenador del gasto

	DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO
	Del ordenador del gasto.

	CONTRATISTA
	NOMBRE: De la firma contratista
NIT: 
REPRESENTANTE LEGAL: Nombre del representante legal
DOC. IDENTIDAD: C.C. del representante legal 
CIUDAD NOTIFICACIÓN: 
DIRECCIÓN: De notificación de la firma contratista
TELEFONO: 
FAX: 
E-MAIL: 

	CONSIDERANDOS
	Que el presente contrato se deriva del PROCESO (SE INDICA EL TIPO DE PROCESO Y EL NÚMERO DEL MISMO)

	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	El supervisor del contrato será (se señala el cargo del supervisor), o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (Unidad Ejecutora).(o el ordenador del gasto en cada caso)

	CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO
	El objeto del presente contrato es: (se indica el objeto del contrato)

	ITEM
	RECURSO
	UNIDAD

	
	Se han de discriminar cada recurso comprometido
	




	CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR
	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de (INDICAR EL VALOR EN LETRAS)  ($INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS) MONEDA LEGAL, incluido IVA. (O SEÑALAR SI NO INCLUYE IVA)

	ITEM
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	




	CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO
	El pago del presente contrato se efectuará (SEÑALAR LA FORMA DE PAGO A EMPLEAR).
Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: Firma contratista, en caso de ser un consorcio o unión temporal debe estar a nombre de la misma.
BANCO: 
TIPO DE CUENTA: Corriente y/o ahorros, especificar.
NUMERO DE CUENTA: 
OFICINA: 

	CLAUSULA CUARTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	SE DEBE SEÑALAR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA  LA CONTRATACIÓN Y EL OFICIO DE APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS EN CASO QUE APLIQUE

	CLAUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
	Se señala el plazo de ejecución, el cual cuenta a partir de la aprobación de la garantía única en caso que aplique o desde el registro presupuestal en caso que no se haya pactado. 

	CLAUSULA SEXTA: SITIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
	Se indica el sitio

	CLAUSULA SEPTIMA-  MONEDA DEL CONTRATO
	Pesos colombianos



LA POLICÍA NACIONAL
GRADO Y NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO
Cargo del Ordenador del Gasto
CONTRATISTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATIST
Calidad en que Actúa




ANEXO No 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES MÍNIMAS HABILITABLES

	GRUPO
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL 

	
	
	
	
	



(…)
LA POLICÍA NACIONAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jefe Unidad Prestadora  de Salud Valle del Cauca
CONTRATISTA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ANEXO N° 5




VALORES TECHOS DE REFERENCIA PARA LA OFERTA ECONÓMICA 


Este anexo es de carácter informativo y no debe ser modificado por los oferentes.



La oferta solicitada es mediante el ofrecimiento económico el cual será presentado el sobre No 2 oferta economica por medio del portal del SECOP II


	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO

	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	REC
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA

	1
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	NEUMOINSUFLADOR
	1
	$     60.488.295
	$   60.488.295

	2
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	SET DE INSTRUMENTAL URETEROSCOPIO 
	1
	$     75.720.786
	$   75.720.786

	VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1
	 $ 136.209.081




	GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO

	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	REC
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA

	1
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	TENSIOMETROS  DE PARED
	21
	$     920.000
	$ 19.320.000

	2
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	TENSIOMETRO PORTATIL ADULTO
	13
	$     325.450
	$ 4.230.850

	3
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	BASCULA DE PISO
	26
	$     351.533
	$ 9.139.858

	4
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED
	18
	$  3.861.433
	$ 69.505.794

	5
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	EQUIPOS DE ORGANOS PORTATIL
	14
	$  1.118.600
	$ 15.660.400

	6
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	DOPPLER FETAL
	7
	$     725.900
	$ 5.081.300

	7
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	ESCALERILLAS
	16
	$     191.592
	$ 3.065.472

	8
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	FONENDOSCOPIO
	35
	$     210.000
	$ 7.350.000

	9
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	TENSIOMETRO  PEDIATRICO
	5

	$     106.038
	$ 530.190

	10
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	TALLIMETRO PEDIATRICO
	9
	$     262.657
	$ 2.363.913

	11
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	MARTILLO DE REFLEJOS
	19
	$      27.034
	$ 513.646

	12
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	BASCULA PESA BEBE
	6
	$  1.310.190
	$ 7.861.140

	13
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	LINTERNA PARA VALORACIÓN VISUAL
	3
	$       55.084
	$ 165.252

	14
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	TERMOHIGROMETRO
	27
	$       92.001
	$ 2.484.027

	VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 2
	$ 147.271.842




	GRUPO # 3 EQUIPO  E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	REC
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA

	1
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD
	20
	$     600.000
	$            12.000.000

	2
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD
	16
	$   1.660.000
	$            26.560.000

	3
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL 
	4
	$   3.544.594
	$            14.178.376

	4
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	LAMPARA FOTOCURADO 
	10
	$    450.000
	$              4.500.000

	5
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	SCALER O CAVITRON 
	2
	$  1.270.000
	$              2.540.000

	6
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	SET DE INTRUMENTAL ODONTOLOGICO 
	40
	$       39.000
	$              1.560.000

	7
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	JERINGA CARPULE
	5
	$      38.675
	$                 193.375

	VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 3
	$            61.531.751 






	GRUPO # 4  EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO

	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	REC
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA

	1
	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES          02-02-01-004-008-01
	16
	UPRES DEVAL
	MONITOR DE SIGNOS MULTIPARAMETROS
	25
	$ 5.490.180
	$ 137.254.500

	VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 4
	$ 137.254.500





	VALOR TOTAL ESTIMADO PARA TODOS LOS GRUPOS 
	$ 482.267.174




































ANEXO N°6

JUSTIFICACIÓN DEL MARGEN MÍNIMO

La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de FORMA TOTAL O POR GRUPOS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN – SUBASTA 

La adjudicación se realizará por subasta inversa electrónica. 

El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará de conformidad con lo señalado en el ARTÍCULO 2.2.1.2.2.2.2 Procedimiento para la subasta inversa DEL DECRETO 1082 DE 2015 y lo señalado en el pliego de condiciones. El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.1.8.3. del presente Decreto. En dicho informe se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá un plazo para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena de rechazo definitivo de sus propuestas. 

1. La fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; c) y Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta, INFORMACION del SECOP II

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual deben indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido. 

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto.

Artículo 2.2.1.2.1.2.3. Información de los participantes en la subasta inversa. La Entidad Estatal debe estructurar la subasta de acuerdo a la plataforma del SECOP II.

Artículo 2.2.1.2.1.2.4. Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina cuando los oferentes no hagan Lances adicionales durante un período para la presentación de Lances. La Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el Lance más bajo. En el acto de adjudicación, la Entidad Estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del último Lance presentado por cada uno de ellos.

La oferta debe presentarse con precios fijos, proyectados al plazo de ejecución del contrato, condiciones y cláusulas del mismo. En ningún caso se aceptará reajustes a los valores presentados en la propuesta inicial. 

Los gastos en que incurra el proponente en la presentación de la propuesta y ejecución del objeto contractual deberán estar incluidos en el valor de la propuesta y esta Unidad no reconocerá costo alguno derivado de la preparación de la propuesta. 


JUSTIFICACIÓN MARGEN MÍNIMO 




	GRUPOS
	PRESUPUESTO
	PORCENTAJE DE LANCE MÍNIMO

	GRUPO # 1 EQUIPO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO
	$ 136.209.081
	1%

	GRUPO # 2 EQUIPO BIOMEDICO BASICO
	
$ 147.271.842

	1%

	GRUPO # 3 EQUIPO BIOMEDICO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
	$ 61.531.751

	1%

	GRUPO # 4 EQUIPO BIOMEDICO DE MONITOREO
	$ 137.254.500
	1%




NOTA 1: La oferta inicial no debe superar el valor estimado por cada ITEM. 

NOTA 2: Sin importar la vigencia los bienes de características semejantes no deben variar de precios, es decir, sus precios deben ser los mismos, al igual que sus descuentos.


Teniendo en cuenta que en años anteriores no se presentaron proceso con similares característica la UPRES Valle del Cauca con el ánimo de garantizar la libre concurrencia y pluralidad de oferentes en el proceso de contratación, toma como MARGEN MÍNIMO en los lances el 1,00%, permitiendo con ello la consecución de ventajas económicas para la UPRES Valle del Cauca debido a la libre competencia del mercado y en específico a los ofrecimientos de descuento hechos por los oferentes que se presenten en el proceso.

1. El porcentaje de descuento efectuado en cada lance se aplicará a todos y cada uno de los elementos del proceso a fin de establecer el valor parcial o final.
 
2. El procedimiento se realizará de acuerdo módulos de subasta dispuestos por la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente, mediante su plataforma SECOP II, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

3. El porcentaje de descuento efectuado en cada lance se aplicará a todos y cada uno de los elementos del proceso a fin de establecer el valor parcial o final.
 
4. El procedimiento se realizará de acuerdo módulos de subasta dispuestos por la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente, mediante su plataforma SECOP II, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
























ANEXO No. 7


CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL



Yo ____________________________________________________, Representante de la Firma _________________________________________________________ certifico que la Firma que represento, cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir el objeto de la presente contratación, en las condiciones señaladas en los presentes términos de referencia. 



NOMBRE DEL PROPONENTE: 


NIT o C.C.: 


NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 


C.C.: 


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 


DIRECCIÓN: 


TELÉFONO: 


E-MAIL:




























FORMULARIO N° 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Ciudad) (Día) de (Mes) de 2022 (Ajustar fecha de acuerdo al lugar de expedición) 

Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Cali - Valle

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa PN UPRES VALLE SA SI 414/2022, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”. 

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa PN UPRES VALLE SA SI 414/2022, convocado por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el Pliego de Condiciones y en el Anexo N° 1 “Especificaciones y Condiciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

6. Que nos comprometemos a realizar a la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

9.  Reconocemos que ni la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

10. Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo N° 4 “Borrador de Minuta del Contrato” de los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación número PN UPRES VALLE SA SI 253/2022, las que de antemano aceptamos.

12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

15. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

16. Que la presente propuesta consta de _______ (Número de folios de la propuesta, en caso de foliar la propuesta).

17. Que recibiremos notificaciones en la siguiente dirección: __________________Ciudad: ____________________________Teléfono fijo N° __________ Móvil N°_______________ Email: _____________________Nombre de contacto: _____________________  

18. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

19. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

20. Que la vigencia de la presente oferta es por el tiempo de ejecución del contrato, incluyendo sus prorrogas, en caso que se prorrogue, contados a partir de la presentación de la misma.


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.




NOMBRE DEL PROPONENTE: ___________________________________________________                

NIT: _____________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________ 

C.C: __________________________				                

FIRMA________________________








FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA


CIUDAD________________________FECHA__________________


Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    ____________________ Teléfono________ Fax________
                                   _______________________________________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    	Corriente ______
                                                  		Ahorros   ______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil. 


CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________ Ciudad_____________

Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________



Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)





_________________________                                               _________________________
       Nombre beneficiario                                                                  Firma Beneficiario














FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:
COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.

























































FORMULARIO N° 4

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) Suscritos(s) a saber: _______________________________________________________               domiciliado en (ciudad de domicilio), quien obra en calidad de Representante legal, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro del pliego de condiciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que LA POLICÍA NACIONAL a través de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca adelanta un proceso de contratación para la celebración de un contrato estatal la ejecución del pliego que tiene por objeto “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”.

SEGUNDO: Que EL PROPONENTE entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la Nación.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por LA POLICÍA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto.
2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el CONTRATO, la información que le sea entregada directamente por LA POLICÍA NACIONAL y/o sus designados.
3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del CONTRATO.
4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
5. Reconocer que el recibo de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de LA POLICÍA NACIONAL.
6. suscribir, con antelación a la revelación de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, los Acuerdos de Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucrara o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del CONTRATO.
7. El PROPONENTE mantendrá una lista de usuarios de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que será entregada a EL PROPONENTE cuando ella lo solicite.
8. Utilizar única y exclusivamente LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el CONTRATO.
9. No utilizar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.
10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del CONTRATO.
11. No usar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de LA POLICÍA NACIONAL.
12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de LA POLICÍA NACIONAL.
13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

_____________________________________
Firma Representante Legal del Proponente
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. N°: ___________________









FORMULARIO Nº 5


CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.



(Ciudad), (día) de (mes) de 2022

Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD 
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Cali - Valle


Por medio de la presente, con el fin de que integre los soportes previos requeridos para la suscripción del futuro contrato o convenio, en caso de ser adjudicatario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que tanto mi persona como la empresa a la cual represento no nos encontramos incurso en ninguna causal de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad de aquellas establecidas en la Constitución Política de Colombia, así como las de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los de la Ley 734 de 2002 ,“por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, 1474 de 2011 y los del Decreto Ley 019 de 2012, y las demás que hayan sido constituidas en la ley.

Conforme lo anterior, manifiesto ser el único responsable por los efectos de la presente declaración, y por lo tanto asumo todas las consecuencias jurídicas que ello acarrea, tanto penales, como disciplinarias y fiscales.  

Igualmente, manifiesto saber el contenido del artículo 442 del Código Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004, que establece: “Falso testimonio”. El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años".



Cordialmente,



RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________


Nombre del Representante Legal: _______________________________


Firma del Representante Legal: _______________________


C.C. No.: ___________________________























FORMULARIO Nº 6
(Corresponde al comité Técnico)


FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES


Este Formulario aplica para: 

· Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, no están obligadas a estar inscritas en el RUP. 
· Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que al momento de presentar la oferta no tengan el RUP en firme, no obstante, una vez adquiera la firmeza el RUP, se verificara lo aquí escrito).


Ciudad y fecha: ________________________________


[PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN UPRES VALLE SA SI 414/2022]


	Oferente:



Formato de certificado de contratos

	Nombre del cliente:

	Nombre del contratista (oferente o miembro del oferente): 

	¿El contratista es un proponente plural? (Nombre del consorcio o unión temporal)
	1°.
	Porcentaje de 
participación
	_______%

	
	2°.
	Porcentaje de 
participación
	_______%

	
	3°.
	Porcentaje de 
participación
	_______%

	Fecha de inicio
	__________
	Fecha terminación
	__________
	Duración en meses
	__________

	Monto contratado (incluido adiciones):

	Objeto del contrato:

	Persona de contacto para verificación:

	Teléfono
	__________
	Celular
	__________

	Dirección
	

	E-mail
	




Firma del cliente: ___________________

Nombre: __________________________

Cargo: ____________________________



El Oferente acepta que la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA contacte al cliente para verificar la información contenida en el certificado.







FORMULARIO No. 7
(Corresponde al comité Financiero y Económico)


FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES


Este Formulario aplica para: 

· Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, no están obligadas a estar inscritas en el RUP. 
· Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que al momento de presentar la oferta no tengan el RUP en firme, no obstante, una vez adquiera la firmeza el RUP, se verificara lo aquí escrito).


Ciudad y fecha: ________________________________


[PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN UPRES VALLE SA SI 414/2022]


	Oferente:
	




Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados que sean necesarias para verificar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional.


	Cuenta
	Oferente Singular
	 Oferente Plural

	
	
	Participante No. 1
	Participante No. 2
	Participante No. 3

	
	Oferente (Valor en pesos colombianos)
	(Valor en pesos colombianos)
	(Valor en pesos colombianos)
	(Valor en pesos colombianos)

	Activo Corriente
	
	
	
	

	Activo Total
	
	
	
	

	Pasivo Corriente
	
	
	
	

	Pasivo Total
	
	
	
	

	Utilidad Operacional
	
	
	
	

	Gastos de Intereses
	
	
	
	

	Fecha de corte de los estados financieros
	
	
	
	



* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.

Capacidad Financiera

	Porcentaje de participación
	Oferente individual
	 Oferente Plural

	
	100%
	(Indicar % participación)
	(Indicar % participación)
	(Indicar % participación)
	100%

	Indicador
	Índice del Oferente
	Índice del Participante No. 1
	Índice del Participante No. 2
	Índice del Participante No. 3
	Índice del Oferente plural

	Índice de Liquidez
	
	
	
	

	Índice de Endeudamiento
	
	
	
	

	Razón de Cobertura de Interés
	
	
	
	



* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.






Capacidad Organizacional

	Porcentaje de participación
	Oferente individual
	 Oferente plural

	
	100%
	(Indicar % participación)
	(Indicar % participación)
	(Indicar % participación)
	100%

	Indicador
	Índice del Oferente
	Índice del Participante No. 1
	Índice del Participante No. 2
	Índice del Participante
No. 3
	índice del oferente plural

	Rentabilidad sobre activos
	
	
	
	

	Rentabilidad sobre el patrimonio
	
	
	
	

	

* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.

Adjunto al presente certificado están los estados financieros auditados más recientes, con sus notas.

	Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta.



________________________________         ____________________           _________________   
Firma Representante legal del Oferente          Firma del Revisor Fiscal                 Firma Contador


Nombre: _______________________             Nombre: ___________________________________


Documento de identidad: _______________   Documento de identidad: _____________________

                                                                        Tarjeta Profesional: __________________________

                                                                * Indique si actúa como revisor fiscal o contador



Nota: Si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada uno de los miembros del proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el presente formato.

































FORMULARIO No. 8

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar,  según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad,  cada vez que se requiera, de acuerdo con la  actualización de la normatividad,  política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional
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FORMATO No. 1 


SOSTENIBILIDAD DE PRECIO



(Ciudad), (día) de (mes) de 2022



Señores
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Cali - Valle



La empresa ________________________________________________________ identificada con NIT. Nº _________________________________ nos comprometemos a sostener los precios ofertados dentro del proceso de Selección abreviada Subasta Inversa  PN - UPRES VALLE SA SI 414/2022 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”, durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir.



Atentamente,
	



RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________



Nombre del Representante Legal: _______________________________



Firma del Representante Legal: _______________________



C.C. No.: ___________________________
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