## Hoja1 (2)
IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO | [6 empty] | Código FBS 090
Versión 2
Fecha 4/07/2012
OBJETO: Prestación del servicio de calibración de micropipetas, lector de microplacas, ultracongelador , celda de carga, extensómetro biaxial, mantenimiento y validación de cabina de seguridad biológica, y mantenimiento del sistema de osmosis pertenecientes a los laboratorios de Ciencias biomédicas y de Materiales Polimericos del Centro de Laboratorios de Investigación Parque i.
ITEM | CANT. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS |  |  |  |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | % DEL IVA | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
|  | INSTRUMENTO | MARCA | MODELO | INTERVALO | ESPECIFICACIONES
1 | 2 | Ultracongelador vertical Thermo | Thermo Scientific | TSE240A | ¨ -70 °C | Calibración de ultracongelador con las siguientes especificaciones técnicas: • Reporte de incertidumbre expandida en el punto de calibración: • Usar método de comparación directa según la guía EUROMET/cg20 con datos de inestabilidad e inhomogeidad, calibración in-situ. • Debe contar con certificado acreditado ante el ONAC o con acuerdo multilateral por ILAC y debe cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 * Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [10 empty] | 0
VALOR DEL IVA | [10 empty] | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [10 empty] | 0
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Adicional a las especificaciones técnicas de los ítems solicitados, el contratista debe tener en cuenta: NOTA 1: El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, importación, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto el itm no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los bienes antes descritos. NOTA 2: Las propuestas se deberán entregar cotizando la totalidad de los ítems requeridos por el ITM y en los formatos que para tal fin se tienen establecidos. no se aceptan ofertas parciales o incompletas. NOTA 3: Certificado de aceptación medidas de prevención y control COVID 19, teniendo en cuenta la situación actual, el representante legal o apoderado del oferente, deberá certificar que, dará cumplimiento a la normatividad emitida por las autoridades nacionales y/o locales, así como a las directrices o instrucciones impartidas por el ITM para la atención, prevención y control del covid-19, durante el plazo de ejecución del contrato. Este requisito se acreditará conforme al Formato denominado “Certificado de aceptación medidas de prevención y control COVID 19” Este requisito se acreditará conforme al FORMATO denominado “Certificado de aceptación medidas de prevención y control COVID 19” NOTA 4: En el momento de entregar la propuesta, se debe anexar el comprobante que indique que el laboratorio que va a realizar la calibración se encuentra acreditado ante la ONAC exepto para para los grupos 2 y 6. (GRUPO 2: (MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA) y el GRUPO 6: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS) NOTA 5 : La calibración del GRUPO 1. (CALIBRACIÓN DE MICROPIPETA) se realizara en los laboratorios del proveedor. El transporte de las micropipetas es asumido por el ITM hasta el laboratorio del Proveedor. NOTA 6:El mantenimiento y calibración de los siguientes grupos se relalizara en las Instalaciones del ITM, sedes fraternidad y Robledo. Los Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio son asumidos por el proveedor: GRUPOS 2. MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA GRUPO 3. CALIBRACIÓN DE LECTOR DE MICROPLACAS GRUPO 4. CALIBRACIÓN DEL ULTRACONGELADOR GRUPO 5. CALIBRACIÓN DE EXTENSOMETRO Y CELDA DE CARGA GRUPO 6: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS NOTA 7: Los mantenimientos y calibraciones para los siguientes grupos deberán realizarce un plazo máximo de un mes y medio después de firmado el acta de incio: GRUPO 1: CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS. GRUPOS 2. MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA GRUPO 3. CALIBRACIÓN DE LECTOR DE MICROPLACAS GRUPO 4. CALIBRACIÓN DEL ULTRACONGELADOR GRUPO 5. CALIBRACIÓN DE EXTENSOMETRO Y CELDA DE CARGA NOTA 8: Para el GRUPO 6: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS deberán realizarse 2 mantenimientos, el primero dentro del plazo de ejecución general de mes y medio después de haber firmado el acta de inicio, y el segundo a mas tardar el 12 de Diciembre del 2022 previa solicitud del supervisor. NOTA 9: Debera entregarse certificado de calibración para los siguientes grupos: GRUPO 1: CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS. GRUPO 3. CALIBRACIÓN DE LECTOR DE MICROPLACAS GRUPO 4. CALIBRACIÓN DEL ULTRACONGELADOR GRUPO 5. CALIBRACIÓN DE EXTENSOMETRO Y CELDA DE CARGA NOTA 10: Para el GRUPO 6: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS deberá entregarse una garantía de 6 meses tiempo durante el cual el proveedor debera realizar mantenimientos preventivos ilimitados. NOTA 11: En caso de que se requieran repuestos que tengan costo adicional, esto deberá ser informado al supervisor del contrato para su aprobación.
ANEXOS TÉCNICOS CONFORME SE ESTABLECEN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS E INVITACIÓN PÚBLICA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:
|  | NOMBRE DEL PROPONENTE | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O
|  | CC. o NIT | [5 empty] | PERSONA NATURAL
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)