La metodología para la ejecución de la interventoría corresponde a la necesidad de verificar que el objeto contractual del Concurso de Méritos CM-01-2022, se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones, especificaciones y alcances establecidos en ellos, de forma integral, con los enfoques, recursos, personal y dentro del plazo contractual fijado, es decir, consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable del contrato, para el efectivo cumplimiento. La interventoría realizara todas las acciones necesarias para lograr la oportuna ejecución de las actividades contractuales dentro del cronograma pactado y la coordinación entre la Dirección Ejecutiva Seccional, el Contratista y la Interventoría, para resolver a tiempo inquietudes legales, administrativas, financieras, contables y técnicas. En el marco del presente servicio y/o suministro el contratista deberá contar con los profesionales que a continuación se relacionan: Ítem; Cargo; PERFIL; REQUISITOS. 1; Director de la Interventoría; Ingeniero Civil y/o Arquitecto con Especialización y/o Maestría en Gerencia de Proyectos y/o Gestión de Proyectos.; Experiencia General. Tener experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria. Experiencia Específica: Deberá acreditar experiencia como director de interventoría y/o contratista, en contratos de consultoría cuyo objeto sea la elaboración de estudios técnicos especializados, en máximo 2 contratos, cuyo valor de cada uno sea igual o superior del valor del presupuesto oficial del presente proceso. Nota: la experiencia especifica será válida a partir del posgrado o Maestría requerido para el profesional, Porcentaje de Dedicación 15%.. 2; Residente de interventoría; Ingeniero Civil; Experiencia General. Tener experiencia profesional mínima de tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria Experiencia Específica: Deberá acreditar experiencia como residente de interventoría y/o contratista, en contratos de consultoría cuyo objeto sea la elaboración de estudios técnicos especializados, en máximo 2 contratos, cuyo valor de cada uno sea igual o superior del valor del presupuesto oficial del presente proceso, Porcentaje de Dedicación 100%.. 3; Asesor Estructural; Ingeniero civil con especialización en Estructuras y/o Ingeniería Estructural; Experiencia General. Tener experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria. Experiencia Específica: Deberá acreditar experiencia como Asesor y/o contratista en el área de la Ingeniería estructural, en contratos de consultoría cuyo objeto sea la elaboración de estudios técnicos especializados, en máximo 2 contratos, cuyo valor de cada uno sea igual o superior del valor del presupuesto oficial del presente proceso. Nota: la experiencia especifica será válida a partir del posgrado o Maestría requerido para el profesional, Porcentaje de Dedicación 10%.. 4; Asesor Eléctrico; Ingeniero Eléctrico; Experiencia General. Tener experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria Experiencia Específica: Deberá acreditar experiencia como Asesor y/o contratista en el área de la Ingeniería eléctrica, en contratos de consultoría cuyo objeto sea la elaboración de estudios técnicos especializados, en máximo 2 contratos, cuyo valor de cada uno sea igual o superior del valor del presupuesto oficial del presente proceso, Porcentaje de Dedicación 10%.. 5; Asesor Hidráulico; Ingeniero civil con especialización en Ingeniería Hidráulica y/o recursos hídricos y/o recursos hidráulicos; Experiencia General. Tener experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria Experiencia Específica: Deberá acreditar experiencia como Asesor y/o contratista en el área de la Ingeniería hidráulica o recursos hídricos, en contratos de consultoría cuyo objeto sea la elaboración de estudios técnicos especializados, en máximo 2 contratos, cuyo valor de cada uno sea igual o superior del valor del presupuesto oficial del presente proceso. Nota: la experiencia especifica será válida a partir del posgrado o Maestría requerido para el profesional, Porcentaje de Dedicación 10%.. 6; Asesor en diseño arquitectónico; Arquitecto; Experiencia General. Tener experiencia profesional mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria. Experiencia Específica: Deberá acreditar experiencia como Asesor y/o contratista en el área de la Arquitectura, en contratos de consultoría cuyo objeto sea la elaboración de estudios técnicos especializados, en máximo 2 contratos, cuyo valor de cada uno sea igual o superior del valor del presupuesto oficial del presente proceso, Porcentaje de Dedicación 10%.. - Para el profesional, el Proponente deberá presentar junto con los demás documentos de la propuesta, los siguientes documentos: Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional, Diploma y Certificado COPNIA, Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares y Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, mecánica y profesiones afines vigente. Actas de recibo final y/o contratos y/o certificaciones y/o demás documentos necesarios que acrediten la experiencia específica de los profesionales. Hoja de vida (formato único – persona natural). ALCANCE DE LA INTERVENTORIA: - La INTERVENTORIA consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. La interventoría deberá tener en cuenta, que dentro de sus obligaciones está la de hacer el seguimiento y Verificación de los siguientes aspectos: Interventoría Técnica: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad, eficiencia y oportunidad durante la ejecución de la consultoría, garantizando la correcta ejecución de los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplique y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas, las normas de calidad aplicables que garanticen la funcionalidad durabilidad y estabilidad del proyecto. Estará a cargo de la interventoría la aprobación y recibo de la consultoría. Interventoría Administrativa: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso contractual suscrito para la consultoría de los estudios técnicos, a partir de la adjudicación del contrato, hasta la terminación, entrega a satisfacción y liquidación del contrato. Interventoría Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo financiero de la consultoría. Adicionalmente, en la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación del contrato objeto de esta interventoría, informar a la Entidad sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión, recomendaciones, revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además de la elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación que la entidad solicite; bajo disposiciones y normas aplicables. La interventoría avalará los diseños entregados por el consultor de acuerdo los entregables. Así: - COMPONENTE DE INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE: Avalar el levantamiento estructural de la edificación corroborando ubicación y dimensiones de los elementos estructurales reforzados y no reforzados, contrastando los planos del estudio de reforzamiento ejecutado. Además, será encargado de tomar las muestras y recolectar la información necesaria para evaluar la estructura, como ejecución de ensayos destructivos y no destructivos. - COMPONENTE PATOLOGÍA EDIFICACIÓN EXISTENTE: Avalar, el análisis de las fallas o daños existentes en la estructura y definirá las posibles causas determinando si se debe a deficiencias del diseño, a los materiales utilizados en la construcción, cambios de diseño sin consulta previas o agentes ambientales externos; concluyendo el diagnóstico del estado actual de la estructura y generando las pautas previas para la realización del estudio de vulnerabilidad. - COMPONENTE DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL: Avalar, el resultado de la evaluación de la vulnerabilidad actual de la estructura, cuantificando la amenaza o peligro sísmico existente, calificando la capacidad de respuesta y determinando la metodología para el mejoramiento de la misma. - COMPONENTE GEOTÉCNICO: avalar el estudio de suelos donde deberá contener la información geológica y geotécnica, y se revisarán las conclusiones y recomendaciones de la cimentación. Estos estudios deben cumplir con la Norma de construcción vigente correspondiente al Título H de la Norma Sismorresistente NSR-10. Avalar el documento que contiene los ensayos de laboratorio realizados al suelo en el lote donde se contemplan lineamientos y recomendaciones para la realización de las estructuras a desarrollar. En el estudio de suelos de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar deberá contener el perfil de suelo, información geológica y geotécnica, donde se debe anexar las conclusiones y recomendaciones de la cimentación cumpliendo con la Norma de construcción vigente correspondiente al Título H de la Norma Sismorresistente NSR-10. - COMPONENTE ARQUITECTÓNICO: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños arquitectónicos de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar, detalles de diseño, memorias de diseño, u otros documentos correspondientes al funcionamiento espacial y programático de la edificación a desarrollar. - COMPONENTE ESTRUCTURAL: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños estructurales de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar, detalles estructurales, memorias de cálculo, u otros documentos correspondientes al funcionamiento estructural del proyecto planteado. - COMPONENTE HIDROSANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y RED CONTRAINCENDIO: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias y red contraincendios de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar, como planos de diseño, memorias de cálculo, detalles constructivos u otros documentos correspondientes al componente hidrosanitario, de acuerdo con la norma NTC1500 (Código Colombiano de Fontanería) y RAS 2000 (Resolución 0330 de 2017). - COMPONENTE ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS Y SISTEMA CCTV: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños eléctricos, iluminación, aire acondicionado, voz y datos, sistema CCTV de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar como planos de diseño, memorias de cálculo, detalles constructivos u otros documentos correspondientes al componente eléctrico, de acuerdo a la normativa vigente cumpliendo los requerimientos establecidos por RETIE y RETILAP para el proyecto. - COMPONENTE PRESUPUESTO: Avalar el presupuesto general, memorias de cantidades, especificaciones técnicas, cronograma de obra, u otros documentos correspondientes al componente de presupuestos. - La evaluación de los aspectos técnicos, se apreciará si CUMPLE o NO CUMPLE. - El proponente favorecido deberá sostener los precios ofertados hasta la finalización del contrato suscrito. - El contratista, para el desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar la prestación del servicio contratado en las sedes judiciales descritas. - OFERTA ECONÓMICA: Se debe tener en cuenta que los valores a ofertar no deben superar los valores promedio consignados en el estudio de oferta, tanto en el total, como por unidad requerida. En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a: - Cumplir con los requisitos de legalización del contrato. - Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz. - Presentar oportunamente la factura, acompañada de los documentos y certificados correspondientes. - Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales, acorde con las normas que regulan el asunto, para con sus trabajadores, empleados o personal profesional que labora a su servicio. - Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Dirección Ejecutiva Seccional a través del Supervisor (a) del contrato. - Ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada elemento. - Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

FIRMA DEL OFERENTE