## Hoja1
PALMIRA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAMIENTO A LA RED WLAN Y WIFI EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA
TIPO DE BIEN O SERVICIO | ITEM | NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAMIENTO A LA RED WLAN Y WIFI EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a la red WLAN. | El mantenimiento incluirá (1) equipo principal (nanocamp) y (19) los equipos terminales radio de Tx y RX, ubicados en cada extremo del enlace radio, así como todo el sistema radiante correspondiente, antenas, guías, cableado de energía y de señal, línea de vista, revisión de terminales, flujos, alarmas, revisión de firmware (actualización de ser necesaria), recorrido y conexión a los repartidores de señal existentes en los centros. | UNIDAD | 20 |  | 0
| 2 | Servicio de instalación de los AP -Acces Point | Instalar los Acces Point, los cuales debe cubrir los elementos necesarios para esta labor. (UTP cat 6a, canaleta, chazos, etc) y en en lugar definido por la administración. | UNIDAD | 31 |  | 0
| 3 | Servicio de reubicación de radioenlace | Reubicar el radio enlace RADIO MIKROTIK SXT LITE5 ac ubicado en la COMISARÍA DE FAMILIA, la dirección CALLE 23 No. 28A-15 Palmira | UNIDAD | 1 |  | 0
| 4 | Access Point de largo alcance, Doble banda 802.11ac MIMO2X2 para interior, PoE 802.3af | Potencia de salida en 5 GHz: 150 Mw - Potencia de salida en 2.4 GHz: 250 mW Características principales: Estándar; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Doble banda; 5GHz y 2.4 GHz Hasta 867 Mbps en 5GHz (802.11ac) Hasta 450 Mbps en 2.4GHz y 5 GHz (802.11n) Características generales: 1 Puerto Gigabit 10/100/1000 Mbps Dos antenas duales de 3 dBi (Integradas). Alimentación de entrada: PoE pasivo 24V 0.5 A y 802.3af Potencia de salida en 5 GHz: 150 mW Potencia de salida en 2.4 GHz: 250 mW Consumo máximo de energía: 6.5 W. Soporta hasta 4 SSID por banda Soporta los modos de seguridad WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Montajes de pared y techo incluidos Dimensiones 175.7 x 175.7 x 43.2 mm | UNIDAD | 31 |  | 0
| 5 | CONTROLADORA DE AP - ACCES POINT | *Dimensiones 131,16 x 27,10 x 134,20 mm, (5,16 x 1,07 x 5,28") *Peso 582 g (1,28 lb) *Material Aluminio anodizado *Interfaz de control Portal de gestión *Capacidad del disco duro " Disco duro SATA de 2,5 y 1 TB (actualizable por el usuario) *Protect Hasta 50 dispositivos Memoria eMMC 32 GB *Interfaz de red (1) puerto Ethernet 10/100/1000 *Botones (1) Power (Encendido), (1) Reset (Restablecimiento), Luces LED, (1) Encendido, blanco/azul Método de alimentación Estándar 802.3af de PoE; *Adaptador de alimentación Quick Charge 2.0/3.0 (9 V CC, 2 A) Rango de tensión admitido Estándar 802.3af de PoE o 9 V CC, 2 A Consumo máximo de energía 12,95W (PoE) Alimentación USB-C *Temperatura de funcionamiento De 0° C a 35° C (de 32° F a 104° F) *Humedad de funcionamiento 20 a 80 % sin condensación *Certificaciones CE, FCC, IC | UNIDAD | 1 |  | 0
| 6 | RADIO TIPO 1 | Código de producto: RBSXT5HacD2n Arquitectura : MIPSBE UPC : QCA9531 Recuento de núcleos de CPU : 1 Frecuencia nominal de la CPU : 650 MHz Dimensiones : 140x140x56mm Licencia del sistema operativo del enrutador : 3 Sistema operativo : enrutadorOS Tamaño de RAM : 64 MB Tamaño de almacenamiento : 16 MB Tipo de almacenamiento : DESTELLO MTBF : Aproximadamente 100'000 horas a 25C Temperatura ambiente probada : -40 C a 70 C Alimentando Número de entradas de CC : 1 (PoE-IN) Consumo máximo de energía : 8 vatios Consumo máximo de energía sin accesorios : 8W Tipo de refrigeración : Pasivo PoE en : PoE pasivo PoE en voltaje de entrada : 8-30 V Especificaciones inalámbricas Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz:150Mbit/s Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas : 1 Estándares inalámbricos de 2,4 GHz : 802.11b/g/n Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz : 1.5 Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz : QCA9531 Generación inalámbrica de 2,4 GHz : WiFi 4 Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz : 867 Mbit/s Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz : 2 Estándares inalámbricos de 5 GHz : 802.11a/n/ac Ganancia de antena dBi para 5 GHz: dieciséis Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz: QCA9892 Generación inalámbrica de 5 GHz : WiFi 5 | UNIDAD | 1 |  | 0
| 7 | RADIO TIPO 2 | Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps. Sistema Operativo: airOS® 8 Modos de Operación: Access Point, Estación Anchos de canal ajustable: - PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz - PtMP: 10/20/30/40 MHz 2 conectores SMA Hembra Inverso para conexión de antenas externas Rango de operación (5150 - 5875 MHz) depende del país. Procesador Atheros MIPS. Fuerte seguridad WPA2 AES. Alto desempeño. Escalable. Radio de administración en 2.4 GHz. SNR mejorado. Inmunidad al ruido mejorada. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24 VDC, 1 A. Adaptador PoE Gigabit. Dimensiones: 88 x 230 x 40 mm. Peso: 400 g. Temperatura de Operación: -40°C a 80°C. | UNIDAD | 1 |  | 0
SUBTOTAL OFERTA ECONÓMICA ANTES DE IVA | [6 empty] | 0
IVA (19%) | [6 empty] | 0
TOTAL OFERTA ECONÓMICA | [6 empty] | 0
NOTA 1: Actualmente la infraestructura administrada por la alcaldia muncipal de Palmira, esta confromada por los siguientes equipos: Access Point UniFi CONTROLADORA DE AP - ACCES POINT UCK-G2-PLU RADIO TIPO 1 MIKROTIK SXT LITE5 ac RADIO TIPO 2 UBIQUITI airPRISM (rocket PRISM AC GEN2)
NOTA 2: Las empresas interesadas en participar en el proceso de cotización deben tener en cuenta la carga impositiva de orden Municipal y Departamental que se causa en los contratos celebrados por el Municipio en materia de estampillas.
NOTA 3: El valor total de la cotización debe incluir IVA, costos directos, costos indirectos y demás a los que tenga lugar la ejecución del contrato.
| Impuesto | Descripción | Rangos | Regulación
| PRO-UNIVALLE | Aplica para todos los contratos | Valor total del contrato o abono en cuenta sin incluir IVA | Ordenanza 474-2017.
| PRO-HOSPITALES | Aplica para todos los contratos | Valor total del contrato antes de IVA | Ordenanza 474-2017.
| PRO-CULTURA | Aplica a partir de que el valor del contrato supere los 50 SMMLV | Valor total del contrato | Acuerdo 064 de agosto de 2010 y Acuerdo 027 diciembre 2018.
| PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL | Aplica para todos los contratos | Valor total del contrato determinado en el comprobante de egreso que se establezcan entre el ente territorial y las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas | Acuerdo Municipal 009 del 23 noviembre de 2020, Ordenanza Dto 543 agosto de 2020.
| ADULTO MAYOR | Aplica para todos los contratos | De cada valor pagado, sin incluir IVA. | Acuerdo 034 de 2017, modificado con el Acuerdo 041 de 2018, Decreto 163 de 2018.

## Descripcion (hidden)
ITEM | ETAPA | ACTIVIDAD / ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLES
1 | ETAPA I. GERENCIA DEL PROYECTO PARA LA INGENIERÍA DETALLADA | Cronograma de trabajo | Documento de planeación del proyecto, que se debe definir por etapas y está compuesto por actividades y la estimación de duración de las mismas. Aquí es donde queda establecido principalmente el inicio, el fin del proyecto y los hitos importantes del proyecto. | - Lista de Actividades con estimación de duración de las actividades - Diagrama de Red del cronograma del proyecto - Acta de constitución del proyecto
2 |  | Plan proyecto bajo la metodología PMI (Project Management Institute) | Documento único o conjunto de documentos para el registro y documentación de la forma en que el proyecto va a ser ejecutado, monitoreado, controlado y finalmente cerrado, base para la dirección de proyecto. Debe contener los planes para cada uno de los elementos mencionados | - Documento con planes de ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto - Documento que defina el alcance, tiempo y costo de las etapas del proyecto - Documentos que contenga la propuesta metodológica para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto (técnico, financiero y administrativo).
3 |  | Plan de gestión de riesgos | Documento para la identificacion, analisis cualitativo, análisis cuantitativo y monitoreo de los riesgos del proyecto | - Documento con Identificación de los Riesgos del proyecto - Matriz de Evaluación Cuantitativa y Cualitativa, de los riesgos identificados
4 |  | Plan de comunicación | Documento con mecanismos y/o tecnologías de interacción entre los actores estratégicos para asegurar la planeación, recoleccion, creacion, distribucion, almacenamiento, recuperacion, gestion, control, monitoreo y disposición de la informacion | - Matriz de Comunicaciones
5 | ETAPA II. DIAGNÓSTICO Y LÍNEA BASE | Inventario detallado de los sistemas de información, dispositivos de TI y de campo, red de conectividad. | Documento único o conjunto de documentos que identifiquen el estado actual de los Sistemas de Información, Dispositivos de TI, dispositivos de campo y de conectividad que aportan al proyecto de Palmira Territorio Inteligente | - Matriz con el Inventario detallado de los sistemas de información, dispositivos de TI de campo, conectividad, transferencia de información e infraestructura para la gestion de datos - Documento con observaciones para uso de elementos del inventario identificados
6 |  | Matriz de identificación y análisis de los actores estratégicos. | Matriz de identificacion y analisis de actores internos y externos, además que planifique involucramiento de los interesados o interesados del proyecto | - Documento con la Identificación y análisis de los actores estratégicos para entrega de valor del proyecto - Documento de los actores de los procesos dentro de la Alcaldía municipal de Palmira
7 |  | Documento por componente con análisis de brechas | Documento unico o conjunto de documentos de evaluacion del estado actual vs el objetivo por componente | - Documento de definicion de requerimientos del Componente I del Proyecto Palmira Territorio Inteligente para el despliegue de dispositivos de campo. - Documento de definicion de requerimientos del Componente II del Proyecto Palmira Territorio Inteligente para el despliegue de dispositivos de campo. - Documento de definicion de requerimientos del Componente III del Proyecto Palmira Territorio Inteligente para el despliegue de dispositivos de campo. - Documentos con observaciones para el desarrollo de los componentes segun requerimientos identificacos
8 |  | Documento con el normograma respectivo que sustente la implementación del proyecto con su respectiva viabilidad jurídica. | Documento de analisis de los Factores ambientales de los interesados en lo normativo que afecta el desarrollo del proyecto en general | - Documento de Evaluacion de normas gubernamentales pertinenetes, normas pertinenetes de la industria, Cultura organizacional, Marco de Gobernanza, entre otras que puedan afectar
9 | ETAPA III. ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO | Documento por componente con la evaluación y recomendaciones del sitio donde se alojará la infraestructura de TI física | Documento unico o conjunto de documentos la descripcion detallada de la infraestructura fisica que debe contemplar la implementacion del proyecto | -Documentos con los planos requeridos para la construcción para los tres componentes -Documentos con la evaluación y recomendaciones de instalación de los dispositivos en campo para los tres componentes - Documentos con los diseños de la Infraesructura de Solucion TI (Conectividad, Datos y Seguridad de la informacion)
10 |  | Documento por componente de definición de requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto y su respectivo plan de seguridad de la información . | Documento o conjunto de documentos en realcion con los formatos suministrados por la Alcaldia Municipal | - Documentos precontractuales necesarios para realizar la contratación de la FASE II Implementacion - Documento de constancia de contratación del equipo de trabajo por parte del Municipio
11 |  | Documento por componente de diseño conceptual. | Documento que debe identificar los objetivos y escenarios de solucion del proyecto en sus tres componentes | - Documento con los diseños conceptuales para los componente I, II y III - Documento con los diseños conceptuales de despliegue de dispositivos en campo de Red IoT - Documento con los diseños conceptuales de Infraesructura de Solucion TI (Conectividad, Gestion de Datos y Seguridad de la informacion) | Caracteristicas Tecnicas Recomendacion de conectividad Escenarios de solucion
12 |  | Documento por componente que contenga los diseños y arquitecturas detalladas del proyecto | Documento por componente con los diseños detallados los cuales deben considerar todos los estándares para el despliegue de dispositivos en campos. | - Documento con los diseños y arquitecturas detalladas para los componente I, II y III - Documento con los diseños y arquitecturas detalladas de dispositivos en campo de Red IoT - Documento con los diseños y arquitecturas detalladas de Infraesructura de Solucion TI (Conectividad, Datos y Seguridad de la informacion)
13 |  | Documento que contenga la arquitectura empresarial de uso y apropiación de datos. | Diagrama de Arquitectura de TI, basado en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano para el desa | - Documento de la arquitecturas empresarial para los componente I, II y III, Red IoT e Infraesructura de Solucion TI (Conectividad, Datos y Seguridad de la informacion)
14 |  | Documento por componente de diseño de procesos y procedimientos para la operación del proyecto. | -Documento con hoja de ruta de implementación y operación integral de los tres componentes | N/A
15 |  | Documento por componente con la evaluación y recomendaciones del sitio para la visualización y operaciones de datos | -Documento con hoja de ruta de implementación y operación integral de la Sala de Operacion o plataforma para gestion de datos en los tres componentes | N/A
16 |  | Documento por componente con la evaluación y recomendaciones de instalación de los dispositivos en campo. | -Documento con hoja de ruta de implementación y operación integral de dispositivos en campo para los tres componentes | N/A
17 |  | Se ajusto con la actividad 11
18 |  | Se ajusto con la actividad 12
19 |  | Documento por componente con Costos (Capex y Opex)asociados proyecto de implementación | Conjunto de documentos del modelo financiero que soporte las fases descritas en las hoja de ruta. | - Documento de costos asociados a cada una de las fases del proyecto - Documento de Evaluacion financiera que soporte los costos de las alternativas de solucion del proyecto
20 |  | Documentos por componente con futuras fuentes de financiación y sostenimiento que permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. | N/A | N/A
21 |  | Documento por componente con el análisis del sector para adelantar la implementación donde se detalle el mercado (posibles alternativas de solución) , las condiciones técnicas necesarias y se entreguen cotizaciones para base de presupuesto. | Documento en formatos entregados por la Alcaldia Muncipal | -Documento con las alternativas de contratación con su respectivo análisis jurídico, técnico y económico. -Documentos contractuales necesarios para realizar la contratación del operador tecnológico. -Documento con las especificaciones de ANS que debe cumplir el operador tecnológico encargado de la fase II.
22 | IV MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Actas de reunión de seguimiento y supervisión | Documentos en formatos institucionales que soporten el desarrollo y avance del presente contrato | - Actas - Listados de Asistencia - Informes de seguiniento - Informes avances de actividades