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FORMATO PROPUESTAS ECONÓMICA
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Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 

Asunto: MC-RDC-CGA-XXX-2022  

Objeto: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”

Nosotros los suscritos: ______________________ manifestamos al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que, de acuerdo con la Invitación Pública No. MC-RDC-CGA-XXX-2022  bajo la gravedad de juramento, realizamos el siguiente ofrecimiento económico 

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 
	VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
	 
	 
	 

	 
	Incluye aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, ajustes electromecánicos de puestas, verificación del estado de cables de tracción, compensación, cables de gobernadores de velocidad, cables de los selectores, cables de viaje, inspección de circuitos de seguridad, contactores, relés, temporizadores, fusibles, térmicos, protecciones, resistencias, contactos, discos, etc, alumbrado de la cabina, verificación y limpieza del interruptor de revisión y parada del contacto de seguridad, swichs final, revisión de zapatas, ruedas guiadoras, lubricador automático, conexiones suspensiones tracción, comandos señales, nivelación entrada de piso, revisión de señales luminosas, revisión de alumbrados eléctricos, freno limpieza y lubricación y verificación del estado de corrosión y desgastes, tensión, suspensión y estiramiento. Etc.
	7
	 
	 

	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
	 
	 
	 

	2.1
	Instalación de juegos de guardapiés en cabina. 
	3
	 
	 

	2.2
	Cambio de botoneras para comandos de cabina, se empleará pulsadores sensitivos con sistema braille, auto iluminados en color azul, ensamblados en tapa de acero inoxidable satinado en la parte superior de cada comando con el emblema institucional. 
	3
	 
	 

	2.3
	Cambio de botoneras de registro para todas las llamadas de hall, se emplearan pulsadores sensitivos con sistema braille con auto iluminación en color azul, ensamblados en tapas de acero inoxidable satinado. 
	1
	 
	 

	2.4
	Cambio de indicadores de posición tipo LCD en color azul para todas las entradas y para tres (3) comandos de cabina, ensamblados en tapa de acero inoxidable. 
	15
	 
	 

	2.5
	Instalación de tarjetas expansivas. 
	3
	 
	 

	2.6
	Instalación de fuentes swichadas para el nuevo sistema de botoneras e indicadores de posición. 
	3
	 
	 

	2.7
	Instalación de cableados multifilares y borneras de conexión. 
	1
	 
	 

	2.8
	Cambio de picaportes electromecánicos para puertas de hall. 
	3
	 
	 

	2.9
	Cambio de zapatas para puertas de hall y cabina. 
	25
	 
	 

	2.10
	Cambio de colgantes suspensiones de puertas. 
	7
	 
	 

	2.11
	Cambio de variador de frecuencia para operador de puertas. 
	1
	 
	 

	2.12
	Cambio de inductores para selector de pozo. 
	5
	 
	 

	2.13
	Cambio de juegos de cables de tracción en acero 8 * 19 alma de fibra 
	2
	 
	 

	2.14
	Cambio de limites finales de recorrido, parte superior e inferior. 
	4
	 
	 

	2.15
	Cambio de una polea de desvió para el ascensor No.1. 
	1
	 
	 

	SUBTOTAL
	 
	 

	IMPUESTO (indicar nombre del impuesto y porcentaje
	XX%
	 

	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
	 
	 




Atentamente, 
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Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
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