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FICHA TÉCNICA

GAS LICUADO DE PETROLEO




	ITEM
	PRODUCTO
	ALMACENAMIENTO

	1
	GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO)
	CILINDRO 100 LBS




OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

-El contratista deberá observar cumplir y garantizar que sus operarios posean todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normatividad vigente.
-El contratista deberá coordinar previamente con el supervisor del contrato la fecha y hora de entrega del GLP.
-El  suministro del gas licuado de petróleo deberá cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible y el ministerio de Minas y Energía.
-El contratista deberá contar con la disponibilidad y la logística necesaria para el suministro de gas licuado de petróleo para uso doméstico de lunes a sábado en los horarios previamente establecidos con el supervisor del contrato. 
-Cualquier daño que se presente o se ocasione en las instalaciones o equipos durante la prestación del servicio del suministro será asumido por el contratista sin costo adicional.
-El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible de gas licuado de petróleo GLP, los cuales minimicen la probabilidad de la ocurrencia de accidentes.
-El contratista efectuará recargas equivalentes a 100 lbs al tanque estacionario ubicado en la lavandería, con el fin de llevar un control en cantidades exactas sin decimales para temas de facturación e ingresos al almacén de combustibles.

NOTA: EL CACOM-1 INFORMA A LOS OFERENTES QUE TIENE A SU DISPOSICIÓN LA LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA 01-8000-110-588 Y EL CORREO ELECTRÓNICO anticorrupcion@fac.mil.co PARA REALIZAR DENUNCIAS DE ACTOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN.
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