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   PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

                                                                                                                                                    No. GUV – MC  005 de 2022

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. GUV – MC  005 de 2022
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INVITACIÓN PÚBLICA

LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INVITA A TODOS LOS INTERESADOS Y A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011, PARTICIPEN EJERCIENDO CONTROL SOCIAL EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL GENERADOR DIESEL MARCA ENERMAX GDL50SS-MA, VOLTAJE 127/220, 3 FASES, MOTOR A 1800 RPM CON POTENCIA DE 50 KVA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA.

Cualquier información sobre el presente proceso de contratación puede ser consultada en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co/SECOP II o en la Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare de la Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 8 No. 24-169 Barrio 20 de Julio, en la ciudad de San José del Guaviare – Guaviare.

SAN JOSE DEL GUAVIARE, JULIO 15 DE 2022
ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare

Calle 8 No 24-169 Barrio 20 de Julio

San José del Guaviare - Guaviare

REF:   PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. GUV – MC  005 de 2022
El suscrito, obrando en representación de ________________    (o en nombre propio) ofrezco contratar con la Contraloría General de la República, EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL GENERADOR DIESEL MARCA ENERMAX GDL50SS-MA, VOLTAJE 127/220, 3 FASES, MOTOR A 1800 RPM CON POTENCIA DE 50 KVA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA, de acuerdo con la descripción y especificaciones que se establecen en la invitación.
PROPUESTA BÁSICA

El valor de la propuesta es de: $__________, IVA (….%)  es de $__________, para un valor total de $_______________M/cte, incluido IVA. (Si es el caso)
Plazo de ejecución: El servicio solicitado se ejecutará en un término de un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del respectivo registro presupuestal del contrato por parte de la Contraloría General de la República. 
Dejo constancia de lo siguiente:

1. Que conozco y acepto lo enunciado en las condiciones de la presente invitación. 

2. Que ni el suscrito, ni la persona jurídica que represento, ni los socios que la conforman, nos encontramos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y 8º de la Ley 80 de 1993, así como tampoco encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo. Que manifiesto que las cuotas sociales o acciones de sus socios de la persona jurídica que represento no se encuentran embargadas. 

3. Que conozco las leyes de la República de Colombia que rigen este proceso de contratación. 

4. Que garantizo y me obligo a cumplir a cabalidad el objeto y obligaciones del contrato durante el tiempo estipulado para ello. 

5. Que manifiesto no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, quién se reserva el derecho de confirmar esta información. 

6. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

7. Que manifiesto que durante los últimos dos (2) años no he sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones laborales. 

8. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer la Invitación Pública, así como las comunicaciones escritas expedidas por la Contraloría General de la República y en consecuencia me someto a las condiciones en ella establecidas. 

9. Que cualquier error, omisión o defecto de la propuesta que someto a ustedes, en el contenido de la misma, por causa imputable al oferente o por simple interpretación errónea o desviada de alguno de los documentos de la Invitación Pública, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad. 

10. Que la oferta estará vigente por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre o de sus prórrogas, si las hubiere. 

11. Manifiesto que, si me es adjudicado el contrato objeto de la presente contratación, me comprometo en nombre de la sociedad que represento, a suscribirlo dentro del término establecido en la Invitación Pública. 

12. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada la adjudicación del contrato, obliga a la sociedad que represento a su cumplimiento. 

13. Que, para determinar el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra. 

Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos relacionados con este proceso, el siguiente:

Dirección: ______________________________________ 

Teléfono: ______________________________________ 

Fax: ______________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________ 

NIT: _________________________________________ 

Atentamente, 

______________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

Documento identificación 

Número de Folios de la propuesta: ___________________

NOTA: LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS DEBEN SER CON MEMBRETE DEL OFERENTE
ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL GENERADOR DIESEL MARCA ENERMAX GDL50SS-MA, VOLTAJE 127/220, 3 FASES, MOTOR A 1800 RPM CON POTENCIA DE 50 KVA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA.

PROCESO DE CONTRATACION: GUV – MC  005 de 2022

Para la realización del objeto descrito, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare tiene previsto contratar el servicio y suministro en las cantidades y especificaciones técnicas detalladas a continuación:

	ITEM
	 DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUIDO LA INSTALACIÓN DE REPUESTOS
	

	1
	Filtro de combustibles 587 D
	Global
	1
	

	2
	Filtro de aceite BT216
	
	
	

	3
	Filtro de Combustible 243004D
	
	
	

	4
	Galón Mobil 15W40
	
	
	

	5
	Galón de Refrigerante
	
	
	

	6
	Filtro de Aire Externo 8012 AF 25267
	
	
	

	7
	Filtro de Aire Interno 8012 SY
	
	
	

	8
	Adecuación exosto
	
	
	

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NUEVOS
	

	9
	Filtro de combustibles 587 D
	Unidad
	1
	

	10
	Filtro de aceite BT216
	Unidad
	1
	

	11
	Filtro de Combustible 243004D
	Unidad
	1
	

	12
	Galón Mobil 15W40
	Galón
	3
	

	13
	Galón de Refrigerante
	Galón
	3
	

	14
	Filtro de Aire Externo 8012 AF 25267
	Unidad
	1
	

	15
	Filtro de Aire Interno 8012 SY
	Unidad
	1
	

	16
	Exosto
	Unidad
	1
	

	17
	Batería de 27 AH
	Unidad
	2
	

	18
	Tarjeta Electrónica Sx160
	Unidad
	1
	


Con el fin de garantizar el servicio a contratar, evitar incumplimientos en la ejecución del posterior contrato, demoras en la entrega y desgastes administrativos; se requiere que el oferente y futuro contratista acredite experiencia en el mantenimiento e instalación de generadores eléctricos, garantizando el funcionamiento, calidad y marca de cada uno de los repuestos solicitados acorde a las especificaciones técnicas, del Generador Eléctrico descrito en el objeto del presente proceso contractual.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Atentamente, 

______________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

Documento identificación 

NOTA: LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS DEBEN SER CON MEMBRETE DEL OFERENTE

ANEXO No. 3
OFERTA ECONÓMICA
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL GENERADOR DIESEL MARCA ENERMAX GDL50SS-MA, VOLTAJE 127/220, 3 FASES, MOTOR A 1800 RPM CON POTENCIA DE 50 KVA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA.

PROCESO DE CONTRATACION: GUV – MC  005 de 2022
Lugar y fecha

La oferta económica deberá incluir el valor correspondiente a todos los costos directos e indirectos, en que incurra el proponente dentro del proceso de selección y para la suscripción del contrato, su perfeccionamiento y legalización, incluyendo todos los impuestos.

	ITEM
	 DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 VALOR UNITARIO 
	 VALOR TOTAL  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUIDO LA INSTALACIÓN DE REPUESTOS
	

	1
	Filtro de combustibles 587 D
	Global
	1
	 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 
	

	2
	Filtro de aceite BT216
	
	
	
	
	

	3
	Filtro de Combustible 243004D
	
	
	
	
	

	4
	Galón Mobil 15W40
	
	
	
	
	

	5
	Galón de Refrigerante
	
	
	
	
	

	6
	Filtro de Aire Externo 8012 AF 25267
	
	
	
	
	

	7
	Filtro de Aire Interno 8012 SY
	
	
	
	
	

	8
	Adecuación exosto
	
	
	
	
	

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NUEVOS
	

	9
	Filtro de combustibles 587 D
	Unidad
	1
	 
	 
	

	10
	Filtro de aceite BT216
	Unidad
	1
	 
	 
	

	11
	Filtro de Combustible 243004D
	Unidad
	1
	 
	 
	

	12
	Galón Mobil 15W40
	Galón
	3
	 
	 
	

	13
	Galón de Refrigerante
	Galón
	3
	 
	 
	

	14
	Filtro de Aire Externo 8012 AF 25267
	Unidad
	1
	 
	 
	

	15
	Filtro de Aire Interno 8012 SY
	Unidad
	1
	 
	 
	

	16
	Exosto
	Unidad
	1
	 
	 
	

	17
	Batería de 27 AH
	Unidad
	2
	 
	 
	

	18
	Tarjeta Electrónica Sx160
	Unidad
	1
	 
	 
	

	 Subtotal 
	 
	

	 IVA__% (Si es el caso) 
	 
	

	 Total 
	 
	


Plazo de ejecución: El servicio solicitado se ejecutará en un término de un (01) mese, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del respectivo registro presupuestal del contrato por parte de la Contraloría General de la República. 
Atentamente, 

____________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal 

Documento identificación 

NOTA: LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS DEBEN SER CON MEMBRETE DEL OFERENTE
ANEXO No. 4 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE
Calle 8 No. 24 – 169 B. 20 de Julio

San José del Guaviare - Guaviare

Asunto: Compromiso Anticorrupción

   Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. GUV - MC 005 de 2022
[Nombre del representante legal o de la persona natural del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado Colombiano y de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. GUV - MC 005 de 2022. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. GUV – MC 005 de 2022. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. GUV – MC 005 de 2022 nos soliciten los Organismos de Control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los ____días del mes de _____ de 2022. 

____________________________ 

Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural

Nombre: ________________________

Cargo: _________________________

Documento de Identidad: __________

Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento.
NOTA: LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS DEBEN SER CON MEMBRETE DEL OFERENTE

ANEXO NO. 5
CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

PERSONA JURÍDICA

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. GUV – MC  005 DE 2022
Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE

Ciudad

Yo, ________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. __________________ de __________________ en mi calidad de ____________________ (Representante Legal en caso de persona jurídica), de la empresa __________________con Nit ___________________, manifiesto que he cumplido en los últimos ________ meses anteriores a la presentación de la propuesta con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y que ______________ (poseo o no poseo según el caso)  trabajadores o empleados  a cargo, por lo que ________________ (estoy o no estoy obligado según el caso) al pago de aportes parafiscales y por tal razón me encuentro a PAZ Y SALVO por los conceptos de aportes a Seguridad Social y aportes parafiscales.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Proponente:

NIT.

Representante Legal:

Documento de identificación.

NOTA: LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS DEBEN SER CON MEMBRETE DEL OFERENTE

ANEXO NO. 6
CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

PERSONA NATURAL

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. GUV – MC  005 DE 2022
Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE

Ciudad

Yo, ________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. __________________ de __________________, manifiesto que he cumplido en el último mes anterior a la presentación de la propuesta con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y que ______________ (poseo o no poseo según el caso)  trabajadores o empleados  a cargo, por lo que ________________ (estoy o no estoy obligado según el caso) al pago de aportes parafiscales y por tal razón me encuentro a PAZ Y SALVO por los conceptos de aportes a Seguridad Social y aportes parafiscales.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Proponente:

NIT.

Representante Legal:

Documento de identificación.

NOTA: LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS DEBEN SER CON MEMBRETE DEL OFERENTE

ANEXO NO. 7
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. GUV – MC  005 DE 2022
De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente a la Contraloría General de la República, para que realice la recolección y tratamiento de mis datos personales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para cumplir con las funciones legales, contractuales, constitucionales y fines de la Entidad, en especial los diferentes aspectos relacionados con el presente Proceso de selección y, en caso de ser adjudicatario del mismo para la contratación que de este se derive, su ejecución y seguimiento.

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.contraloria.gov.co, manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento y la posibilidad que tenía de no efectuar la autorización en aquella información considerada sensible.

Manifiesto que, como titular de la información, fui informado de los derechos con que cuento como titular de la información, especialmente a conocer, actualizar y rectificar mi información personal, revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, las cuales podré ejercer a través de los canales presenciales y los correos electrónicos suministrados en el presente Proceso de selección.

Se suscribe en la ciudad de _______________, el día ____________ (__) de _______________ de 2022.

NOTA: LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS DEBEN SER CON MEMBRETE DEL OFERENTE
PAGE  
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