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ANEXO No. 3

“ESPECIFICACIONES TÈCNICAS”

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], me comprometo a cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en el proceso No.______________; cuyo objeto es: _____________________

Los proponentes deben presentar propuesta técnica de conformidad con los requerimientos técnicos exigidos. Para el efecto el oferente deberá adjuntar documento separado debidamente firmado donde se comprometa a cumplir con los requerimientos técnicos exigidos y las obligaciones de la invitación, así:

	ITEM
	ITEM GOBER
	DESCRIPCIÓN
	FUENTE
	UN
	CANT

	1
	ESTRUCTURA METALICA

	1,01
	N/A
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ZINC DE COLORES (AZUL Y BLANCA), INCLUYE ENTRAMADO EN PERFIL METALICO CAL 18 (4x8) Y PARA COLUMNETAS Y CORREA CENTRAL EN PERFIL METALICO CAL 18 (10x4).
	A.P.U
	M2
	100

	 
	 
	 
	 
	 



NOTA: Las cantidades consignadas en el cuadro anterior son aproximadas y por tanto el municipio podrá a su juicio evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto del contratado, disponer sobre la interpretación de contrato y la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de items no previstos pero comprendidos dentro de su objeto, conforme procedimientos previstos para la interpretación y modificaciones unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, articulo 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. 







EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

El Municipio de Chiquinquirá exige que el proponente ofrezca y mantenga el siguiente personal, para lo cual debe adjuntar en su propuesta la hoja de vida con sus respectivos soportes

	[bookmark: _Hlk52815043]CARGO
	PROFESIÓN
	EXPERIENCIA
	%DEDIC

	Residente de Obra
	Un (1) profesional Ingeniero Civil O Arquitecto
	El profesional propuesto como Residente de obra debe acreditar lo siguiente: - Matrícula profesional de Ingeniero Civil ó Arquitecto, con Mínimo Diez (10) años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la matricula profesional.  

Experiencia Específica: como contratista y/o Residente de obra en mínimo tres (3) contratos en obra pública.  
	100%

	Maestro de Obra.
	Maestro de Obra.
	La experiencia general: Debe acreditar lo siguiente: - Titulo como Tecnólogo en Remodelación y Mantenimiento de Edificaciones certificado por el copnia, con Experiencia de Ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.

Experiencia Específica:  como Maestro de obra de mínimo dos (2) contratos en obra pública. 
	100%



Cordialmente, 





NOMBRE DEL PROPONENTE 
NIT o C.C. 
DIRECCIÓN
TELÉFONO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Atentamente,
FIRMA


[image: ]Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48 CAM
[image: ]Código Dane 15176  Código Postal 154640  Conmutador 7 26 2531
Web: http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
#GobiernoDelSíEsPosible

image1.emf










image2.png




image3.png




image4.png
mooio misod)
oo
Leciny




