## CANTIDADES MINIMAS
ANEXO 10. CANTIDADES MINIMAS - CUBRIMIENTO NECESIDAD
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLES Identificacion del Activo Fijo : EDIFICIO COMANDO CONJUNTO CARIBE Identificacion del Número del Activo Fijo : 164000000823 No de inventario : 8004030000000000001710479
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-005-004-03 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA Servicios de preparación del terreno de construcción | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
1 | 54310 | 72141510 | Demolición De Placa (0,10 Mts < E <0,15 Mts) | M2 | 76.5 | 18984 | 1452276 |  | 76.5 | 76.5 | 100% | 0 | 0%
2 | 54310 | 72141510 | Demolición de túnel en concreto Hasta E=0.35 Mts | ML | 15 | 37152 | 557280 |  | 15 | 15 | 100% | 0 | 0%
3 | 54310 | 72141510 | Demolición De viga de amarre (0.30 X 0.30 Mts) | ML | 12 | 23500 | 282000 |  | 12 | 12 | 100% | 0 | 0%
4 | 54320 | 72153505 | Limpieza Final De Obra (Incluye: Escobas Con Cerdas Firmes, Carretillas Buggy, Palas Y Cepillos) | M2 | 658.3 | 1723 | 1134250.9 |  | 658.3 | 658.3 | 100% | 0 | 0%
5 | 54320 | 11111502 | Relleno En Material De Sub Base Tipo lV | M3 | 458.3 | 78948 | 36181868.4 |  | 458.3 | 458.3 | 100% | 0 | 0%
6 | 54320 | 72141502 | Colocación, riego y compactación, semi compactación o conformación de material.(incluye máquina, saltarín o rana) | M3 | 458.3 | 49223 | 22558900.9 |  | 458.3 | 458.3 | 100% | 0 | 0%
7 | 54330 | 72141511 | Excavación Manual | M3 | 84 | 46130 | 3874920 |  | 84 | 84 | 100% | 0 | 0%
8 | 54330 | 72141511 | Excavación A Maquina | M3 | 357.5 | 24192 | 8648640 |  | 357.5 | 357.5 | 100% | 0 | 0%
9 | 54330 | 72153507 | Retiro de material (escombro) con maquina | M3 | 40 | 36765 | 1470600 |  | 40 | 40 | 100% | 0 | 0%
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-005-004-05 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA Servicios especiales de construcción | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
10 | 54522 | 72152605 | Suministro e Instalación de Cielo raso en fibrocemento (Superboard 8 mm); incluye ángulos, perfiles, omegas, viguetas, cinta malla, tornillería, estuco y pintura de acabado. También incluye Desmonte de Cielo Raso en mal estado | ML | 32 | 70380 | 2252160 |  | 32 | 32 | 100% | 0 | 0%
11 | 54530 | 56121101 | Suministro e Instalación de Caballetes articulado superior e inferior tipo barroca o similar a los existentes; incluye accesorios, ganchos, amarres y Desmonte de los caballetes en mal estado. | ML | 100 | 69583 | 6958300 |  | 100 | 100 | 100% | 0 | 0%
12 | 54530 | 30151511 | Suministro e Instalación de Cubierta teja barroca No.8 tipo española o similar a la existente; incluye accesorios, ganchos, amarres y Desmonte de las tejas en mal estado. | M2 | 300 | 75900 | 22770000 |  | 300 | 300 | 100% | 0 | 0%
13 | 54540 | 40171610 | Instalación de tubo de concreto reforzado (incluye maquina) | ML | 15 | 204867 | 3073005 |  | 15 | 15 | 100% | 0 | 0%
14 | 54540 | 30101717 | Viga Cimentación 0.30 X 0.30 Mts Concreto 3000 Psi. Incluye Cuatro Varillas De 1/2 Y Estribos De 3/8 Cada 0.20 Mts. | M | 12 | 95320 | 1143840 |  | 12 | 12 | 100% | 0 | 0%
15 | 54540 | 30102217 | Placa En Concreto De 3000 Psi E = 0.10 Mts, Incluye Malla Electrosoldada. | M2 | 75.56 | 122000 | 9218320 |  | 75.56 | 75.56 | 100% | 0 | 0%
16 | 54550 | 72152607 | Suministro e Instalación de Canal de Aguas lluvias, en lámina galvanizada C22; incluye soportes en ángulo. Todo pintado en Anticorrosivo y Acabado Pintulux Acrílico. Incluye Desmonte de canales pvc en mal estado. | ML | 150 | 87617 | 13142550 |  | 150 | 150 | 100% | 0 | 0%
17 | 54550 | 30102304 | Suministro e Instalación de Perfil C Gr50 220 x 80 x 2.0mm. Todo pintado en Anticorrosivo y Acabado Pintulux Acrílico. Incluye Desmonte de perfiles en mal estado | ML | 30 | 79560 | 2386800 |  | 30 | 30 | 100% | 0 | 0%
18 | 54560 | 30191617 | Cerramiento Provisional Perimetral En Polisombra , Con Estructura De Soporte En Madera Con Altura Mínima De 2.10 Mts | M2 | 62 | 3602 | 223324 |  | 62 | 62 | 100% | 0 | 0%
19 | 54560 | 72151910 | Corte Y Sello De Junta De Dilatación De Poliuretano Elastómero De Alto Desempeño Y Cordón De Espuma Para Fondo De Junta Ø10Mm. | M | 60 | 40002 | 2400120 |  | 60 | 60 | 100% | 0 | 0%
20 | 54590 | 71121515 | Localización Y Replanteo | M2 | 81 | 2907 | 235467 |  | 81 | 81 | 100% | 0 | 0%
21 | 54590 | 72153204 | Impermeabilización de muro H-6Mts (IGASOL TOXEMEN) | M2 | 150 | 28909 | 4336350 |  | 150 | 150 | 100% | 0 | 0%
22 | 54590 | 72153505 | Lavado de muro con hipoclorito | M2 | 150 | 3350 | 502500 |  | 150 | 150 | 100% | 0 | 0%
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-005-004-06 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA SERVICIOS DE INSTALACIONES | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
23 | 54619 | 72151906 | Desmonte e instalación de tubería EMT 1", puntos eléctrico, | ML | 15 | 8431 | 126465 |  | 15 | 15 | 100% | 0 | 0%
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLES Identificacion del Activo Fijo : EMBARCADURIA MILITAR Identificacion del Número del Activo Fijo : 164000000622 No de inventario : 8004030000000000001421628
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-005-004-03 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA Servicios de preparación del terreno de construcción | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
24 | 54310 | 72141510 | SERVICIO DEMOLICION DE PISOS DE CERAMICA, CEMENTO Y HORMIGON (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS) | M2 | 352 | 15500 | 5456000 |  | 352 | 352 | 100% | 0 | 0%
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-005-004-05 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA Servicios especiales de construccion | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
25 | 54522 | 72153209 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR | M2 | 275 | 46134 | 12686850 |  | 275 | 275 | 100% | 0 | 0%
26 | 54540 | 72151901 | SERVICIO CONSTRUCCIÓN de piso en concreto espesor de 6 cm en malla electrosoldada, terminado con aplicación con mineral rojo CON UNA RESISTENCIA EN ELPISO DE 4000PSI | M2 | 352 | 74970 | 26389440 |  | 352 | 352 | 100% | 0 | 0%
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-005-004-07 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA Servicios de terminación y acabados de edificios | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
27 | 54720 | 72152005 | SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo koraza o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño. | M2 | 887 | 15498 | 13746726 |  | 887 | 887 | 100% | 0 | 0%
28 | 54730 | 73181104 | SERVICIO DELIMITACION LINEAS PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO (Incluye 3 manos). | ML | 352 | 10336 | 3638272 |  | 352 | 352 | 100% | 0 | 0%
29 | 54730 | 72152605 | SERVICIO MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO 2, dos manos del cielo raso (Incluye cargue y retiro de material sobrante) | M2 | 437 | 7121 | 3111877 |  | 437 | 437 | 100% | 0 | 0%
30 | 54730 | 73181104 | SERVICIO MANTENIMIENTO DE CERCHA Y CORREAS DE VARILLAS X 6 MT DE LARGO(incluye remoción de pintura y residuos, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte) | UND | 450 | 8316 | 3742200 |  | 450 | 450 | 100% | 0 | 0%
31 | 54770 | 72152904 | SERVICIO CERRAMIENTO CONCERTINA en madera rolliza, alambre galvanizado, concertina, fijaciones con tornillos y puntillas. | ML | 35 | 41310 | 1445850 |  | 35 | 35 | 100% | 0 | 0%
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLES BATRA 3 Identificacion del Activo Fijo : ALOJAMIENTO SOLDADOS TIPO “U” 6 Identificacion del Número del Activo Fijo : 164000000189 No de inventario : 8004030000000000000974767
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-005-004-03 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA Servicios de preparación del terreno de construcción | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
32 | 54530 | 72152601 | Mantenimiento cubierta teja eternit ondulada perfil N°6, medidas 1.83x0.99 cm, desmonte de tejas en mal estado, impermeabilización cubierta eternit, incluye accesorios, ganchos, amarres respectivos. | M2 | 302 | 41699 | 12593098 |  | 450 | 302 | 67.11% | 148 | 32.89%
33 | 54530 | 72152601 | Suministro e instalación de teja eternit ondulada perfil N°6 180x92 de siete canales en las partes afectadas de la cubierta, incluye accesorios, ganchos, amarres respectivos | UN | 26 | 42920 | 1115920 |  | 50 | 26 | 52% | 24 | 48%
34 | 54530 | 72152601 | Suministro e instalación de caballete fijo 15G perfil #7 eternit incluye accesorios, amarres, Desmonte e impermeabilización | UN | 17 | 31374 | 533358 |  | 44 | 17 | 38.64% | 27 | 61.36%
35 | 54522 | 72102900 | Mantenimiento de cerchas metálicas incluye control corrosión y aplicación anticorrosivo industrial color verde | ML | 1 | 5882 | 5882 |  | 120 | 1 | 0.8333% | 119 | 99.17%
36 | 54522 | 72152605 | Suministro e Instalación de Cielo Raso de PVC Color Blanco Laminas de 6,0mt x 30cm x 7mm de espesor; incluye ángulos, perfiles, omegas, viguetas, perfil principal blanco, tornillería para lamina y estructura, clavos en acero (material metálico), cornisas de PVC, unión en H de PVC y 06 puertas de paso de 90x90 con marco en aluminio para cabida de mantenimiento y demás estructura requerida | M2 | 419 | 59670 | 25001730 |  | 475 | 419 | 88.21% | 56 | 11.79%
37 | 54621 | 72101510 | Suministro e instalación de Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco en cerámica incluye tubería 3 pulgadas con accesorios, conexión aguas residuales, regata piso y pared | UN | 1 | 580500 | 580500 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
38 | 54560 | 72152606 | Servicio de Regata con pulidora para instalación de tubería eléctrica, incluye resane con mortero y aplicación graniplast tipo 2 color existente | ML | 100 | 12680 | 1268000 |  | 195 | 100 | 51.28% | 95 | 48.72%
39 | 54560 | 72152606 | Servicio de resane con mortero de muros, vigas y filos, incluye graniplast tipo 2 color existente, | ML | 1 | 13770 | 13770 |  | 50 | 1 | 2% | 49 | 98%
40 | 54560 | 72152606 | Suministro e instalación mampostería jardinera, incluye pañete, ladrillo, graniplast color verde ciprés | ML | 1 | 23157 | 23157 |  | 26 | 1 | 3.846% | 25 | 96.15%
41 | 54770 | 72152300 | Suministro e instalación de angeo para calaos en muro, incluye marcos en madera 2cm x 4cm x 3,0mts y grapas de sujeción. | ML | 1 | 13800 | 13800 |  | 100 | 1 | 1% | 99 | 99%
42 | 54770 | 72152300 | Suministro e instalación de angeo color verde para ventana de 1,50m x 1,50m , incluye marcos en madera 2cm x 4 cm x 150cm y grapas de sujeción. | M2 | 94 | 16750 | 1574500 |  | 100 | 94 | 94% | 6 | 6%
43 | 54522 | 72152605 | Suministro e instalación de Cerradura 987 Derecha 70mm Llave Multipunto incluye manija | UN | 1 | 115128 | 115128 |  | 4 | 1 | 25% | 3 | 75%
44 | 54770 | 72101500 | Servicio de mantenimiento y Pintura Superlavable Uso Interior Tipo 2 Diluible En Agua Color blanco almendra incluye 2 manos | M2 | 1 | 7204 | 7204 |  | 360 | 1 | 0.2778% | 359 | 99.72%
45 | 54770 | 72101500 | Suministro e instalación de puerta metálica con marco medidas 0,92cm ancho x2,10m alto calibre 22 con apertura izquierda con cerradura y manija, incluye aplicación anticorrosivo y pintura en esmalte color negro | UN | 1 | 724421 | 724421 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
46 | 54770 | 72101500 | Suministro e instalación de puerta fácil en acrílico 81x200cm y marco en aluminio ártico HZ color blanco, incluye accesorios y sujeción. | UN | 1 | 223686 | 223686 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
47 | 54770 | 72101500 | Suministro e instalación placa superior con mortero para armerillo medidas 3,97m largo x 76 cm ancho x 7cm espesor, incluye varilla 1/2", maya electro soldada, cemento, arena, gravilla, con anclajes estructural en muro, terminado en estuco y pintura base de aceite color blanco almendra. | M2 | 3 | 76356 | 229068 |  | 4.5 | 3 | 66.67% | 1.5 | 33.33%
48 | 54770 | 72101500 | Servicio de mantenimiento, Reparación y reconstrucción puertas en malla del armerillo, incluye anclaje a muro, cambio de marcos, servicio de soldadura, bisagras tipo bala 1/4 pulgada, 02 pasadores de seguridad, 04 argollas para candado, terminada en pintura base de aceite color negro | M2 | 1 | 78594 | 78594 |  | 7 | 1 | 14.29% | 6 | 85.71%
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-02-005-004-06 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA Servicios de Instalacion de energia electrica | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
49 | 54611 | 72151507 | Suministro e instalación acometida eléctrica para el alojamiento incluye accesorios con totalizador de 150 amp, cableado eléctrico N°12 negro x 3 líneas ml, cable de aterramiento #8, varilla de cobre, perro cobre, perros para cable #6, cinta aislante, de acuerdo a norma técnica RTIE | M | 15 | 87177 | 1307655 |  | 30 | 15 | 50% | 15 | 50%
50 | 54611 | 72151507 | Suministro e instalación de tablero general 18 circuitos, incluye breakers de 15, 20, 30 amperios, de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 1 | 553095 | 553095 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
51 | 54611 | 72151502 | Suministro e instalación de puntos toma corriente doble incluye accesorios, tubería conduit, cableado eléctrico N°12 en una distancia de 5,85 mts a conexión principal de acuerdo a norma tecnica RTIE | UN | 14 | 74617 | 1044638 |  | 24 | 14 | 58.33% | 10 | 41.67%
52 | 54611 | 72151501 | Suministro e instalación de puntos eléctricos para interruptor de iluminación, incluye accesorios interruptores, cable N°12, tubería conduit, distancia de conexión principal de 5,10 mts, de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 8 | 52632 | 421056 |  | 8 | 8 | 100% | 0 | 0%
53 | 54611 | 72151501 | Suministro e instalación panel led 60x60 46w 6500k 100-240v ip20, incluye accesorios marco en aluminio 60x60 para soporte, de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 8 | 121770 | 974160 |  | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11%
54 | 54611 | 72151507 | Servicio e instalación de puntos eléctricos para ventilador de techo incluye accesorios , 04 interruptores de control y conmutables, de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 14 | 55998 | 783972 |  | 14 | 14 | 100% | 0 | 0%
55 | 54611 | 72151501 | Suministro e instalación puntos de iluminación para jardinera incluye tubería conduit, cable N°12, lámpara jardín tipo poste Pack4 Estaca Prem Luz Amarilla con conexión eléctrica, de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 1 | 142884 | 142884 |  | 4 | 1 | 25% | 3 | 75%
56 | 54611 | 72151501 | Suministro e instalación de Reflector Led 100w Alta Potencia + Fotocelda para exterior, incluye tubería conduit y cableado eléctrico N°12 de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 1 | 100513 | 100513 |  | 5 | 1 | 20% | 4 | 80%
57 | 54611 | 72151501 | Servicio de instalación ventilador industrial 142 cm 7,946 cfm 3 aspas largo 62cm diámetro 142,2cm material en metal, 5 velocidades color blanco, de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 5 | 177625 | 888125 |  | 14 | 5 | 35.71% | 9 | 64.29%
58 | 54611 | 72151501 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de 10 circuitos, incluye 3 líneas cable #6, tubería conduit PVC de 1 pulgada, grapa de sujeción y 1 pulgada con su respectivo brakers de 15, 20, 30 con su totalizador de 100 amperios, de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 1 | 400095 | 400095 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
59 | 54611 | 72151501 | Suministro e instalacion de puntos electrico para interruptor, tomacorriente y bombillo, incluye cable #12, 14, accesorios tuberia conduit de 1/2 pulgada, de acuerdo a norma tecnica RTIE | ML | 1 | 38700 | 38700 |  | 40 | 1 | 2.5% | 39 | 97.5%
60 | 54611 | 72151501 | Suministro e instalación punto energía 220wt, incluye cable #10 accesorios tubería 1/2 pulgada y conexión para AA, de acuerdo a norma técnica RTIE | UN | 1 | 53638 | 53638 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
TOTAL COSTO DIRECTOS | [6 empty] | 265957499.2 | BATRA3 | 50810347 | EMBAMIL | 70217215 | CCON1 | 144929937.2
ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 19% | 50531924.848 | 19% | 9653965.93 | 19% | 13341270.85 | 19% | 27536688.068
IMPREVISTO | [5 empty] | 1% | 2659574.992 | 1% | 508103.47 | 1% | 702172.15 | 1% | 1449299.372
UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 13297874.96 | 5% | 2540517.35 | 5% | 3510860.75 | 5% | 7246496.86
IVA SOBRE LA UTILIDAD | [5 empty] | 19% | 2526596.2424 | 19% | 482698.2965 | 19% | 667063.5425 | 19% | 1376834.4034
TOTAL OBRA | [6 empty] | 334973470.2424 |  | 63995632.0465 |  | 88438582.2925 |  | 182539255.9034
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-004 | [5 empty] | VALOR UNITARIO (COSTOS DIRECTOS) | VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS |  |  | Proyectado Adquirir |  | Limitación
NOMBRE CUENTA Maquinaria para usos especiales | [8 empty] | Total Necesidad | Cantidad | % | Cantidad | %
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT | PRECIO DE REFERENCIA
61 | 54632 | 72101500 | Suministro de ventilador industrial 142 cm 7,946 cfm 3 aspas largo 62cm diámetro 142,2cm material en metal, 5 velocidades color blanco. | UN | 13 | 440760 | 5729880 |  | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.143%
TOTAL SUMINISTROS | [6 empty] | 5729880