## PRESUPUESTO JAL ALCALDIA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCADÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
PROCESO ALPA-LP-00-2022
Ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas de las instalaciones de la JAL y de la Alcaldía Local de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.”
Item | Descripción | Und | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 3663050
1.1 | CAMPAMENTO EN MADERA CUBIERTA EN TEJA DE ZINC | m2 | 25 | 24422 | 610550
1.2 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA ZONA DE TRABAJO, CINTAS DE ADVERTENCIA Y SEÑALES DE PELIGRO | ml | 100 | 30525 | 3052500
2 | RETIROS, DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 16405447
2.1 | RETIRO DE DE MANTO ASFALTICO VIGAS CANALES, incluye retiro de sobrantes | ml | 205 | 17314 | 3549370
2.2 | DESMONTE MALLAS ESLABONADAS VENTANAS EDIFICIO JAL, incluye andamios, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados | m2 | 31 | 11618 | 360158
2.3 | DESMONTE CIELO RASO DRY WALL, incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados | m2 | 101 | 12991 | 1312091
2.4 | DESMONTE TUBOS FLUORESCENTES DE LAMPARAS 60 x 60, incluye andamios y disposición adecuada de los según norma ambiental | un | 512 | 3200 | 1638400
2.5 | DESMONTE BAJANTES PVC 3", incluye andamios y disposición en sitio autorizado | ml | 30 | 21592 | 647760
2.6 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, Incluye andamios, revisión, ajuste, limpieza, desmonte, reinstalación, retiro tejas o caballetes en mal estado y disposición adecuada en sitios autorizados | m2 | 63 | 23507 | 1480941
2.7 | DESMONTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., incluye tapón y accesorios PVC | un | 8 | 65188 | 521504
2.8 | DESMONTES DIVISIONES OFICINA | m2 | 15 | 27504 | 412560
2.9 | DESMONTE DE MUEBLES EN MADERAS EXISTENTES ALTOS Y BAJOS EN MADERA, incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados. | m2 | 12.3 | 24066 | 296012
2.1 | DESMONTE ALFOMBRA TAPETE, incluye cargue y retiro a sitios autorizados | m2 | 43 | 5663 | 243509
2.11 | DESMONTE SILLAS GRADERIAS JAL CON ANCLAJE | un | 58 | 3704.274 | 214848
2.12 | INSTALACIÓN DE SILLA PERNADA A PISO | un | 58 | 14319 | 830502
2.13 | DEMOLICION PISO BAÑO RECEPCIÓN, incluye cargue y disposición en sitio autorizado | m2 | 18 | 24967 | 449406
2.14 | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO, incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados | M3 | 1.8 | 54773 | 98591
2.15 | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados | m2 | 22.5 | 8609 | 193703
2.16 | DEMOLICIÓN MURO, incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados | m2 | 4.9 | 25533 | 125112
2.17 | DEMOLICIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA 25X12X5CM, incluye retiro de residuos de construcción a sitios autorizados | m2 | 381 | 10580 | 4030980
3 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 9914621
3.1 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados | m3 | 45 | 70924 | 3191580
3.2 | RELLENO SUBBASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con brivocompactador) | m3 | 43.2 | 128115 | 5534568
3.3 | RELLENO SUBBASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con equipo como rana o canguro) | m3 | 14.3 | 83110 | 1188473
4 | CONCRETOS |  |  |  | 9962004.5
4.1 | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO) | m3 | 1.3 | 634805 | 825246.5
4.2 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI, incluye formaleta, vibrado sin refuerzo | m3 | 1.8 | 964902 | 1736823.6
4.3 | PLACA ENTREPISO CONCRETO 3000 PSI, e:0,10 m, incluye formaleta, sin refuerzo | m2 | 25.76 | 93690 | 2413454.4
4.4 | VIGA CINTA DE AMARRE MURO 3000 PSI sección <300 cm2, incluye formaleta, reforzamiento acero, andamios | ml | 24 | 81842 | 1964208
4.5 | ACERO 60.000 PSI, incluye alambre negro y figuración | kg | 636 | 4752 | 3022272
5 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 5403924
5.1 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" | ml | 9 | 27175 | 244575
5.2 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | ml | 9 | 49321 | 443889
5.3 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | un | 4 | 65815 | 263260
5.4 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 4" | un | 3 | 90761 | 272283
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" | un | 1 | 44378 | 44378
5.6 | REPARACIONES SANITARIAS EN 2" | un | 6 | 36142 | 216852
5.7 | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | un | 6 | 48335 | 290010
5.8 | CAJA INSPECCION 60 x 60 EN MAMPOSTERIA, Incluye base, pañete impermeabilizado, cañuelas y tapa con marco metálico | un | 4 | 680945 | 2723780
5.9 | TRAMPA DE GRASAS-ACEITES CONCRETO 2.000 PSI 0.80 x 0.80 m. h=1.00 m, (Incluye excavación, base granular B-200, pañete impermeabilizado, marco y tapa en angulo 1"x1") | un | 1 | 904897 | 904897
6 | INSTALACIONES HIDRAÚLICAS |  |  |  | 8320711
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS | ml | 40 | 8383 | 335320
6.2 | REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1" | un | 10 | 18515 | 185150
6.3 | ANULACION DE PUNTOS SANITARIOS, Incluye tapón sanitario, soldadura, limpiador y resane de pared o piso | un | 3 | 14167 | 42501
6.4 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2", incluye accesorios | un | 8 | 53656 | 429248
6.5 | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | un | 10 | 48335 | 483350
6.6 | REVISIÓN TANQUE ELEVADOS PLASTICOS 500 lt, incluye cambio de accesorios deteriorados, vaciado, limpieza y desifección | un | 4 | 144000 | 576000
6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 2.000 lts, Incluye: flotador, tapa, accesorios, tubería PVCP y todos los elementos para dejar en funcionamiento el sistema | un | 5 | 1217108 | 6085540
6.8 | VALVULA TIPO BOLA ᶲ 1/2” | un | 3 | 37595 | 112785
6.9 | VALVULA TIPO BOLA ᶲ 1” | un | 1 | 70817 | 70817
7 | ELECTROBOMBAS RED CONTRA INCENDIOS Y ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE |  |  |  | 11336656.8
7.1 | REVISIÓN ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DE 25 HP Y 5 HP, incluye verificación del estado del motor, sellos mecánicos, empaquetadura, impulsor. Con cambio de elementos defectuosos | un | 1 | 1575000 | 1575000
7.2 | TABLERO ELECTRICO BOMBA LIDER RED CONTRA INCENDIO, potencia 25HP, con arrancador estrella triangulo, interruptor corte magnético, protección accionamiento mecánico de bloqueo en la puerta, sirena, marquillado acorde a la norma, regulación de protección 100 amp y voltaje 220V. | un | 1 | 3990000 | 3990000
7.3 | TABLERO ELECTRICO BOMBA JOCKEY RED CONTRA INCENDIO, potencia 1-3 HP, arrancador directo, interruptor corte magnético, sirena, marquillado acorde a la norma, regulación de protección 3,7 amp y voltaje 220V. | un | 1 | 945000 | 945000
7.4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA TABLERO A MOTORES CON TUBERÍA IMC Y CABLEADO AWG DE ACUERDO AL AMPERAJE | un | 1 | 630000 | 630000
7.5 | VERIFICACIÓN ESTADO DE LA TUBERÍA DE VALVULAS DE PIE, incluye suministro de flotador eléctrico y cambio accesorios en mal estado | un | 1 | 630000 | 630000
7.6 | PRUEBA DE PITOMETRIA O RENDIMIENTO HIDRAULICO con certificación de la curva de desempeño según la especificación de la bomba | un | 1 | 2100000 | 2100000
7.7 | FLOTADOR MECÁNICO TANQUE DE ALMACENAMIENTO | un | 1 | 259156.8 | 259156.8
7.8 | ELECTROBOMBA PERIFERICA CENTRIFUGA POTENCIA 0,5 HP, con succión y descarga de ᶲ 1” en hierro fundido | un | 1 | 630000 | 630000
7.9 | CONTROL AUTOMATICO DE LA BOMBA MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTRONICO | un | 1 | 577500 | 577500
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 13337263
8.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO , incluye cambio de aparatos | un | 11 | 15142 | 166562
8.2 | PANEL LED CUADRADO 60x60X4 POTENCIA 40w Luz Blanca 100-277v, estructura en aluminio y policarbonato, incluye instalación y andamios | un | 105 | 115000 | 12075000
8.3 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | un | 8 | 67576 | 540608
8.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CANALETA | un | 11 | 50463 | 555093
9 | PISOS |  |  |  | 35726436
9.1 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 2500 PSI | m2 | 18 | 58291 | 1049238
9.2 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 | m2 | 18 | 27341 | 492138
9.3 | ALISTADO GRADERIAS JAL EN MORTERO 1:3 Ancho 0.36 m | ml | 36 | 10288 | 370368
9.4 | PISO PORCELANATO 60x60 PARA GRADERIA JAL, incluye pegante y emboquillado} | ml | 36 | 47585 | 1713060
9.5 | BORDE GRADERIA EN GRAVILLA LAVADA MONA | ml | 36 | 36234 | 1304424
9.6 | PISO PORCELANATO 60x60, incluye pegante y emboquillado | m2 | 18 | 83937 | 1510866
9.7 | MANTENIMIENTO PISO EN MADERA AUDITORIO JAL. incluye pulida, laqueado y cambio de piezas defectuosas | m2 | 91 | 35506 | 3231046
9.8 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6 cm, incluye suministro e instalación, incluye base 4cm arena nivelación y arena de sello | m2 | 288 | 66692 | 19207296
9.9 | ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6 cm, incluye suministro e instalación, incluye base 4cm arena nivelación y arena de sello | m2 | 125 | 54784 | 6848000
10 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 5254008
10.1 | MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epoxico | m2 | 16 | 47728 | 763648
10.2 | MURO EN EN LADRILLO PRENSADO EN ARCILLA 24.5 x 12 x 6 cm | M2 | 58 | 77420 | 4490360
11 | ENCHAPE MUROS |  |  |  | 6986813
11.1 | CERAMICA PARED Tipo macedonia 25 x 43cm, Tipo corona o equivalente, incluye boquilla color | m2 | 116 | 49803 | 5777148
11.2 | CENEFA CERAMICA, Incluye boquilla epoxica pegante | ml | 20 | 25600 | 512000
11.3 | GUARDAESCOBA CEDRO 8cm | ml | 23 | 23522 | 541006
11.4 | POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 1.05 x 0.50 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2", CERAMICA BLANCO 20 *20 cm, llave terminal jardin) | un | 1 | 156659 | 156659
12 | PAÑETES |  |  |  | 760992
12.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR, incluye filos y dilataciones | m2 | 32 | 23781 | 760992
13 | PINTURA |  |  |  | 88576749
13.1 | VINILO MUROS INTERIORES TIPO 1 TRES MANOS, incluye resanes, filos, dilataciones y andamios certificados | m2 | 3520 | 11011 | 38758720
13.2 | VINILO PARA MUROS EXTERIORES CULATA, incluye alquiler andamios | m2 | 74 | 15500 | 1147000
13.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO TECHO INTERIOR PINTURA TIPO 1, Incluye estuco, filos y dilataciones y andamios certificados | m2 | 2190 | 14204 | 31106760
13.4 | PINTURA CARAPLAST FACHADAS, Incluye raspar la existente, filos y dilataciones y andamios certificados | m2 | 640 | 6700 | 4288000
13.5 | PINTURA CARPINTERIA ESMALTE LINEAL, incluye reparación soldadura o reposición piezas defectuosas | ml | 1039 | 7206 | 7487034
13.6 | ESMALTE VENTANAS METALICAS | m2 | 47 | 15725 | 739075
13.7 | PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. Incluye tintilla y lijada de las superficies | m2 | 92 | 25660 | 2360720
13.8 | DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA LINEAS DE TRÁFICO para zonas de parqueaderos motos y carros. Ancho 10 cm | ml | 198 | 3280 | 649440
13.9 | GRIS BASALTO ESTRUCTURA FACHADA | ml | 200 | 10200 | 2040000
14 | CIELO RASO |  |  |  | 7053855
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA DRYWALL, incluye tornilleria,masilla, andamios. No incluye perfileria, ni pintura | m2 | 265 | 16241 | 4303865
14.2 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (Nivelación y ajuste de perfilería) | m2 | 265 | 9766 | 2587990
14.3 | LAMINA ACRILICO DIFUSORA DE LUZ CIELO RASO | m2 | 6 | 27000 | 162000
15 | CAPINTERIA MADERA |  |  |  | 7096294
15.1 | BARANDA EN CEDRO 0,15 X 0,02, incluye anclaje al muro | ml | 18 | 56811 | 1022598
15.2 | COCINA INTEGRAL 4 m x 0,6 m x 2,1 incluye alacena lateral ancho 0,70 con mesón en acero inoxidable, estructura, cajones, entrepaños y puertas en madera aglomerada forrada en lamina de formica antibacterial color blanco, bisagras en acero, manijas en aluminio, lavaplatos en acero inoxidable con grifería cuello de ganso, campana extractora | un | 1 | 3892650 | 3892650
15.3 | MUEBLE BAJO COCINA 4 m x 0,5x 0,9 estructura, cajones, entrepaños y puertas en madera aglomerada forrada en lamina de formica antibacterial color blanco, bisagras en acero, manijas en aluminio | un | 1 | 1850000 | 1850000
15.4 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX | un | 2 | 165523 | 331046
16 | CAPINTERIA METÁLICA |  |  |  | 17454379.16
16.1 | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 2 | 135930 | 271860
16.2 | RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | m2 | 10 | 23559 | 235590
16.3 | VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO.Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente y vidrio cristal de 5mm | m2 | 2.7 | 264926 | 715300.2
16.4 | PUERTA DE BAÑO EN ALUMINIO COLOR, marco puerta de 2x1", pasador interno y manijas interior y exterior. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje | m2 | 4.62 | 363558 | 1679637.96
16.5 | PUERTA BATIENTE Perfileria Tubular en ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO COLOR CHAMPAGNE - VIDRIO 5 mm. Incluye pelicula Sand Blasting y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e Instalación). | m2 | 6 | 484698 | 2908188
16.6 | DIVISIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente ). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación | m2 | 18 | 252660 | 4547880
16.7 | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. Tubo cuadrado 1" x 1" h. 1,6 m, tubo horizontal 3" x 1 1/2" incluye soldaduras y reposición de elementos faltantes o en mal estado. No incluye pintura | ml | 10 | 56201 | 562010
16.8 | PUERTA METALICA DOBLE VEHICULAR. Dimensiones: A=5m, h=2m. Marco en PERFIL ACERO ESTRUCTURAL PHR ASTM A500, tubería vertical agua negra para cerramiento de ø2" espaciada cada 15cm, acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color, accesorios de anclaje, bisagras y soportes. Incluye tubería de soporte de la puerta a piso en perfil de acero estructural ASTM A572, asÍ como el pedestal y acero de refuerzo | un | 1 | 2461392 | 2461392
16.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA Dimensiones: 0,80x0,80m, Incluye pintura y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. | un | 1 | 179954 | 179954
16.1 | ESCALERA DE GATO EN ACERO GALVANIZADO EN TUBERÍA DE 2 ½” Y DE 1” | ml | 2.5 | 167076 | 417690
16.11 | CICLO PARQUEADERO TIPO M100 TIPO 1 h= 1m, L=2m, incluye suministro e instalación | un | 3 | 504959 | 1514877
16.12 | LOCKER METALICO 1,8 m altura, ancho 0,93 m, profundidad 0,30. 12 puestos, en lámina cold Rolled calibre 22, pintura electrostática color azul, celosía de ventilación, manija en PVC | un | 2 | 980000 | 1960000
17 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 4074217
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO POWER ONE BLANCO Corona o equivalente. Consumo de agua de 3.8 litros por descarga, capacidad de evacuación de sólidos de 800 gramos, con tapa de cierre suave, incluye accesorios para su correcta conexión e instalación | un | 3 | 664400 | 1993200
17.2 | LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, incluye válvula de control, sifón completo tipo botella, grifería tipo Push y sellante | un | 3 | 344348 | 1033044
17.3 | ORINAL ARRECIFE Corona o equivalente con válvula tipo push, con entrada horizontal para instalación, accesorios de conexión | un | 1 | 549134 | 549134
17.4 | GRIFERIA ANTIVANDALICA, valvula para Orinal de Empotrar Push | un | 1 | 316444 | 316444
17.5 | GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PICO DE SEGURIDAD | un | 1 | 182395 | 182395
18 | CUBIERTA |  |  |  | 30294603
18.1 | IMPERMEABILIZACION VIGA CANALES con Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. Incluye mortero 1:4 afinado pendientado | m2 | 410 | 65855 | 27000550
18.2 | BAJANTE A.LL. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | ml | 30 | 32259 | 967770
18.3 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | ml | 25 | 42264 | 1056600
18.4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 8 | m2 | 9.6 | 66362 | 637075
18.5 | TEJA EN FIBROCEMENTO, incluye accesorios de instalación, andamio | m2 | 16 | 39538 | 632608
19 | VIDRIOS - CERRADURAS |  |  |  | 1366059
19.1 | VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | m2 | 4 | 54917 | 219668
19.2 | VIDRIO ESMERILADO 4mm | m2 | 2 | 64494 | 128988
19.3 | ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | m2 | 4.5 | 182114 | 819513
19.4 | CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - ENTRADA Tipo Schalage o equivalente | un | 2 | 98945 | 197890
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 282988082.46
| ADMINISTRACIÓN | 24.6% |  |  | 69615068.2852
| IMPREVISTOS | 1% |  |  | 2829880.8246
| UTILIDAD | 5% | 30.6% |  | 14149404.123
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 86594353.2328
| COSTO TOTAL |  |  |  | 369582435.6928

## AIU
MATRIZ PARA CALCULO DE FACTOR A.I.U AÑO 2022 Ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas de las instalaciones de la JAL y de la Alcaldía Local de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.”
COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD) |  | 282988082.46 | 282.9881 | SMMLV | 1000000
A.I.U |  | 30.6%
COSTO ESTIMADO DE LAS OBRAS |  | 369582435.6928
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | 4 | MESES
A. ADMINISTRACIÓN
1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL
CANTIDAD | CARGO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN MES | TOPE MÁXIMO SALARIO | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO MÁS PRESTACIONES
A |  |  | B | C | D | E = A * B * C * D
1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)
1 | Residente de obra | 7 | 100% | 4237000 | 1.4539 | 6160174
0
[5 empty] | SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | 6160174
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
0
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | [5 empty] | 6160174
[5 empty] | 1 | 8.71%
2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES |  | AREA (M2) | DEDICACIÓN X ÁREA (M2) | COSTO ($/M2.MES) | No. MESES | VALOR ($)
TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) |  | 1 |  | 1360000 | 4 | 5440000
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | [5 empty] | 5440000
[5 empty] | 2 | 7.69%
TOTAL COSTOS PERSONAL+ GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION | [5 empty] | 46400696
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 16.4%
3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS
3.1 IMPUESTOS | [5 empty] | 100%
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | IMPUESTO | VALOR ($)
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL |  |  |  |  | 5% | 14149404
ICA |  |  |  |  | 0.0069 | 1952618
RETEFUENTE |  |  |  |  | 1% | 2829881
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA |  |  |  |  | 0.5% | 1414940
CUATRO POR MIL |  |  |  |  | 0.004 | 1131952
SUBTOTAL IMPUESTOS | [5 empty] | 21478795
3.2 GARANTIAS
DESCRIPCIÓN |  | VR. BASE | % ASEGURADO | VIGENCIA AMPARO (MESES) | TASA ASEGURADORA | VALOR ($)
G.UNICA | CUMPLIMIENTO | 282988082.46 | 30% | 12 | 0.2% | 198410
BUEN MANEJO DE ANTICIPO
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 282988082.46 | 10% | 40 | 0.2% | 220294
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 282988082.46 | 30% | 60 | 0.2% | 986249
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 282988082.46 | 200 SMML | 4 | 0.3% | 329716
SUBTOTAL GARANTÍAS | [5 empty] | 1734669
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS | [5 empty] | 23213464
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 8.203%
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3) | [5 empty] | 24.6%
I. IMPREVISTOS | [5 empty] | 1%
U. UTILIDAD | [5 empty] | 5%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) | [5 empty] | 30.6%

## MEMORIA CALCULOS
MEMORIA DE CALCULOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ALCALDIA Y JAL
ACTIVIDAD - UBICACIÓN | Largo | Ancho | Cant | Subtotal | Unidad
PRELIMINARES
CAMPAMENTO
Area lateral edificio JAL | 10 | 2.5 |  | 25 | m2
RETIROS, DESMONTES Y DEMOLICIONES
RETIRO MANTO ASFALTICO | Ancho | Long. | m2
VIGA canal interior parqueaderos edificio alcaldía |  | 53
Viga canal exterior edificio alcaldía |  | 90
Viga canal JAL |  | 62 |  | 205 | ml
DESMONTE MALLAS VENTANAS JAL | Ancho | Alto | Cant | Subtotal
2do y 3er piso | 1 | 1.5 | 8 | 12
Escalera 2o y 3er piso | 1.5 | 1.5 | 3 | 6.75
Escalera | 1 | 1.5 | 2 | 3
Escalera | 0.5 | 1 | 2 | 1
Auditorio | 2 | 1.5 | 1 | 3
Oficina, deposito | 1.5 | 1.5 | 2 | 4.5
|  |  |  | 30.25 | m2
DESMONTE CIELO RASO | Long | Ancho | m2
EDIFICIO JAL
Hall tercer piso JAL |  |  | 60
Viga canal JAL | 62 | 1 | 62
EDIFICIO ALCALDIA |  |  | 0
Viga canal fachada interior parqueaderos | 53 | 1 | 53
Viga canal fachada exterior | 90 | 1 | 90 | 265 | m2
DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE FIBROCEMENTO, BARRO | Largo | Ancho | Cant | Subtotal
Tejas edificio JAL | 2.4 | 1 | 6 | 14.4
Zona de deposito y basuras | 8 | 2.3 |  | 18.4
Tejas de barro edificio principal |  |  |  | 30
|  |  |  | 62.8 | m2
DESMONTE BAJANTES AGUAS LLUVIAS | Alto | Cant | Subtotal
| 10 | 3 | 30 | ml
DESMONTE APARATOS SANITARIOS | lavamanos | sanitarios
Baño recepción | 3 | 3 | 6 | un
DESMONTES DIVISIONES OFICINA | 6.74 | 2.16 |  | 14.5584
|  |  |  | 15 | m2
DESMONTE COCINA INTEGRAL | Largo | Alto
Cocina alcaldía | 4 | 2.2 |  | 8.8
Cocina JAL | 3.3 | 0.9 |  | 2.97
| 0.6 | 0.9 |  | 0.54
|  |  |  | 12.31 | m2
DEMOLICIÓN MURO | Longitud | Alto | Cant.
Ventanas oficinas ediles JAL | 1.5 | 0.6 | 3 | 2.7
Muro hall para puerta oficina infraestructura 3er piso | 1 | 2.2 | 1 | 2.2
4.9
DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS
Cocina alcaldía | 6 | 2.2 |  | 13.2
Baños recepción | 4.9 | 1.9 |  | 9.31
|  |  |  | 22.51 | m2
DEMOLICION PISO BAÑO RECEPCIÓN |  |  |  | 18 | m2
DEMOLICION PISO ADOQUIN
Parqueadero |  |  |  | 256
Anden lateral iglesia |  |  |  | 125
|  |  |  | 381 | m2
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO baño | Area | Espesor
| 18 | 0.1 |  | 1.8 | m3
EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION EN RELLENO RECEBO | Area | Espesor
Parqueadero | 288 | 0.15 |  | 43.2
Baño recepción | 18 | 0.1 |  | 1.8
|  |  |  | 45 | m3
RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 compactación mecánica-brivocompactador | Area | Espesor
Parqueadero | 288 | 0.15 |  | 43.2 | m3
RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 compactación rana
Baño recepción | 18 | 0.1 |  | 1.8
Anden iglesia | 125 | 0.1 |  | 12.5
|  |  |  | 14.3 | m3
CONCRETOS
ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI | Largo | Ancho | Altura | Cant.
Zona de deposito y basuras | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6 | 1.296 | m3
COLUMNA CONCRETO 3000 PSI |  |  | Altura | Cant.
Zona de deposito y basuras | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 6 | 1.35
Segundo piso zona tanques de almacenamiento agua | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 6 | 0.45
[5 empty] | 1.8 | m3
VIGA CINTA DE AMARRE MURO 3000 PSI | Largo |  | Cant.
Segundo piso zona tanques de almacenamiento agua | 9.2 |  | 2 | 18.4
| 2.8 |  | 2 | 5.6
|  |  |  | 24 | ml
PLACA ENTREPISO CONCRETO 3000 PSI | Largo | Ancho
Zona de deposito y basuras | 9.2 | 2.8 |  | 25.76 | m2
INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2"
Baños recepción |  |  |  | 6
Lavamanos sala amiga de la familia lactante |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | ml
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"
Baños recepción |  |  |  | 9 | ml
PUNTO DESAGUE PVC Ø 2", baño recepción
Lavamanos |  |  |  | 3
Orinal |  |  |  | 1
|  |  |  | 4 | un
PUNTO DESAGUE PVC Ø 4"
Sanitarios baño recepción |  |  |  | 3 | un
SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" |  |  |  | 1 | un
INSTALACIONES HIDRAÚLICAS
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2''
Red JAL tanques a WC mujeres |  |  |  | 14
Red edificio ppal hasta tanques de almacenamiento |  |  |  | 18
|  |  |  | 32 | ml
PUNTO AGUA FRIA PVC, baño recepción
Lavamanos |  |  |  | 3
Orinal |  |  |  | 1
Sanitarios baño recepción |  |  |  | 3
|  |  |  | 7 | un
PUNTO AGUA FRIA PVC, sala amiga de la familia lactante
Lavamanos |  |  |  | 1 | un
REVISIÓN TANQUE PLASTICOS 500 lt edificio JAL |  |  |  | 4 | un
TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO 2.000 lts |  |  |  | 5 | un
INSTALACIONES ELECTRÍCAS
EDIFICIO JAL
Piso 1 |  |  |  | 17
Piso 2 |  |  |  | 18
Piso 3 |  |  |  | 23
EDIFICIO ALCALDIA
Piso 1 |  |  |  | 34
Piso 2 |  |  |  | 13
|  |  |  | 105 | un
PISOS
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04
Baño recepción |  |  |  | 18 | m2
PISO PORCELANATO 60x60
Baño recepción | 18 |  |  | 18 | m2
ALISTADO GRADERIA JAL EN MORTERO 1:3
Zona graderias |  |  |  | 36 | ml
PISO PORCELANATO 60x60 PARA GRADERIA JAL
Zona graderias | 16 |  |  | 16 | ml
BORDE GRADERIA EN GRAVILLA LAVADA MONA | 16 |  |  | 16 | ml
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6 cm
Parqueadero | 288 |  |  | 288 | m2
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6 cm
Anden iglesia | 125 |  |  | 125 | m2
MANTENIMIENTO PISO EN MADERA
Recinto JAL |  |  |  | 91 | m2
MAMPOSTERIA
Bloque No 4 muros divisorios baño recepción | Ancho | Alto
| 1.8 | 2.2 |  | 3.96
| 2.2 | 2.2 |  | 4.84
| 2.23 | 2.2 |  | 4.906
| 1 | 2.2 |  | 2.2
|  |  |  | 15.906 | m2
MURO EN EN LADRILLO PRENSADO EN ARCILLA | Largo | Alto | Cantidad
Muro 2do piso zona tanques de almacenamiento | 9.2 | 2.5 | 2 | 46
| 2 | 2.5 | 1 | 5
| 2.8 | 2.5 | 1 | 7
|  |  |  | 58 | m2
ENCHAPE MUROS | Longitud | Alto | Cantidad
CERAMICA PARED
Cocina edificio alcaldía | 13 | 2.2 |  | 28.6
| 5.3 | 1 |  | 5.3
Cocina JAL | 3.45 | 2.4 |  | 8.28
| 0.9 | 1.5 |  | 1.35
| 0.93 | 1.5 |  | 1.395
| 0.45 | 1.5 |  | 0.675
| 0.3 | 1.5 |  | 0.45
| 0.3 | 1.5 |  | 0.45
Baño recepción | 1.8 | 2.2 | 1 | 3.96
| 2.2 | 2.2 | 2 | 9.68
| 2.23 | 2.2 | 2 | 9.812
| 1 | 2.2 | 2 | 4.4
| 2.13 | 2.2 | 1 | 4.686
| 1.8 | 2.2 | 1 | 3.96
| 2.9 | 2.2 | 1 | 6.38
| 1.4 | 2.2 | 1 | 3.08
| 1.4 | 2.2 | 1 | 3.08
| 1.1 | 2.2 | 1 | 2.42
| 1.1 | 2.2 | 1 | 2.42
| 1 | 2.2 | 1 | 2.2
Sala amiga de la familia lactante | 5.77 | 2.2 |  | 12.694
|  |  |  | 115.272 | m2
CENEFA CERAMICA
Cocina edificio alcaldía | 13
Cocina JAL | 3.45
| 3.3 |  |  | 19.75 | ml
GUARDAESCOBA CEDRO 8cm. Edificio JAL | ml |  | Cant.
Infraestructura | 2.45 |  | 6 | 14.7
Participación | 2.5 |  | 2 | 5
| 1.1 |  | 1 | 1.1
| 1.1 |  | 1 | 1.1
Sala espera |  |  |  | 1.03
|  |  |  | 22.93 | ml
PAÑETES | Longitud | Alto | Cantidad
Muros baño recepción | 1.8 | 2.2 | 2 | 7.92
| 2.2 | 2.2 | 2 | 9.68
| 2.23 | 2.2 | 2 | 9.812
| 1 | 2.2 | 2 | 4.4
|  |  |  | 31.812 | m2
PINTURA
PINTURA VINILO TRES MANOS | Long | Alto
Edificio JAL
Primer piso
Auditorio | 4.6
3.91
| 1.3 | 3 | 3.9
Oficina secretaria | 9.85 | 3.5 | 34.475
Segundo piso |  |  | 0
Oficina ediles | 46 | 2.5 | 115
Tercer piso | 46 | 2.5 | 115
Deposito | 9.9 | 2.5 | 24.75
Muros escalera | 3.5 | 1.8 | 6.3
| 3.5 | 1.8 | 6.3
| 1.5 | 2.4 | 3.6
Subtotal |  |  | 309.325
Menos ventanas |  |  | 46.8
EDIFICIO JAL |  |  | 262.525
EDIFICIO ALCALDIA |  |  | 3239
|  |  | Total | 3548.325 | m2
PINTURA CIELO RASO
Edificio JAL
PRIMER PISO |  |  | 184.5
SEGUNDO PISO |  |  | 184.5
TERCER PISO |  |  | 204.5
TOTAL EDIFICIO JAL |  |  | 573.5
EDIFICIO ALCALDIA |  |  | 1734
Total |  |  | 2307.5 | m2
PINTURA CULATA | Long | Alto
| 12.5 | 6 | 75 | m2
PINTURA ESMALTE LINEAL | Long | Cant | Subtotal
Barandas recinto JAL. horizontal | 10 | 2 | 20
Barandas recinto JAL. verticales | 1 | 20 | 20
PINTURA CERRAMIENTO |  |  | 0
Verticales 1" cada 15 cm Cost occididental Long. 65 ml | 325 | 1.6 | 520
Horizontal 1,5" x 3" | 65 | 2 | 130
Costado norte atrás Jal. Long 31 ml | 155 | 1.6 | 248
Horizontal | 31 | 2 | 62
Cost oriental long. 4ml | 20 | 1.6 | 32
Horizontal | 4 | 2 | 8
|  |  | 1040 | ml
GRIS BASALTO ESTRUCTURA FACHADA | Long/h | Cant | Subtotal
Vigas canal JAL | 67 | 1 | 67
Columnas Fachada principal JAL | 9.5 | 11 | 104.5
Vigas fachada JAL | 3 | 8 | 24
|  |  | 195.5 | ml
LIMPIEZA LADRILLO FACHADA | Perimetro | Altura | Subtotal
Fachada norte | 4.59
6.19
1.49
2.68
1.45
2.8
Fachada sur | 3.59
5.05
4.03
4.81
| 36.68 | 9.5 | 348.46 | m2
Menos ventanas |  |  | 46.8
|  |  | 301.66 | m2
PINTURA Y/O LACA COLOR LAMINA LLENA MADERA
Muros auditorio JAL | ml | Altura | Subtotal
2.55
5
3.8
4.7
3.5
1.25
5.7
Subtotal | 26.5 | 3.5 | 92.75 | m2
Encima puerta acceso | 1.6 | 1.5 | 2.4 | m2
Subtotal |  |  | 95.15
Menos ventana |  |  | 3
|  |  | 92.15 | m2
CIELO RASO
EDIFICIO JAL
Hall tercer piso JAL |  |  | 60
Viga canal JAL | 62 | 1 | 62
EDIFICIO ALCALDIA |  |  | 0
Viga canal fachada interior parqueaderos | 53 | 1 | 53
Viga canal fachada exterior | 90 | 1 | 90 | 265 | m2
CAPINTERIA MADERA
BARANDA EN CEDRO 0,15 X 0,02
Escaleras edificio JAL |  |  |  | 18 | ml
COCINA INTEGRAL Alcaldía 4 m x 0,6 m x 2,1 |  |  |  | 1 | un
MUEBLE BAJO COCINA JAL | Ancho | Profundidad | Alto
| 3.3 | 0.5 | 0.9
| 0.65 | 0.5 | 0.9
Subtotal | 3.95 | ml |  | 1 | un
CAPINTERIA METÁLICA
VENTANAS EDIFICIO JAL
Fachada Norte | Ancho | Alto | Cant | Subtotal
Baños | 0.5 | 1.5 | 6 | 4.5
2do y 3er piso | 2 | 1.5 | 3 | 9
Primer piso | 2 | 1.6 | 4 | 12.8
Fachada Sur |  |  |  | 0
2do y 3er piso | 1 | 1.5 | 6 | 9
Auditorio | 2 | 1.5 | 1 | 3
Escalera | 1 | 1.5 | 2 | 3
Escalera | 0.5 | 1 | 2 | 1
Oficina, cocina | 1.5 | 1.5 | 2 | 4.5
|  |  |  | 46.8 | m2
VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO | Ancho | Alto | Cant
Oficinas ediles JAL | 1.5 | 0.6 | 3 | 2.7 | m2
PUERTA DE BAÑO EN ALUMINIO. Recepción | 0.6 | 2.2 | 2 | 2.64
| 0.9 | 2.2 | 1 | 1.98
|  |  |  | 4.62 | m2
DIVISIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO
Edificio JAL tercer piso | 2.3 | 2.2 | 1 | 5.06
Oficina infraestructura | 3.2 | 0.95 |  | 3.04
| 1.2 | 3.13 |  | 3.756
| 1.65 | 3.13 |  | 5.1645
|  |  |  | 17.0205 | m2
PUERTA Perfileria Tubular en ALUMINIO ANODIZADO | Ancho | Alto
Puerta CDI | 0.9 | 2.2 |  | 1.98
Puerta infraestructura | 0.9 | 2.2 |  | 1.98
Puerta archivo JAL 3er piso | 0.9 | 2.2 |  | 1.98
|  |  |  | 5.94 | m2
REJAS CERRAMIENTO | Long | Alto
Cerramiento costado occidental | 65 | 1.6 | 104
Cerramiento atrás Jal (costado norte) | 31 | 1.6 | 49.6
Cerramiento costado oriental | 4 | 1.6 | 6.4
|  |  | 160 | m2
PUERTA ACCESO PARQUEADERO | 5 | 2 | 10 | m2
CUBIERTA
BAJANTES AGUAS LLUVIAS 3" edificio JAL | Alto | Cant | Subtotal
| 10 | 3 | 30 | ml
FLANCHE LAMINA D. 030 edificio JAL | ml
Escalera |  |  | 4.8
4
4.8
Baños |  |  | 4.8
1.8
4.8
|  |  | 25 | ml
IMPERMEABILIZACION VIGA CANALES | Longitud | Desarrollo
Viga canal interior parqueaderos edificio alcaldía | 53 | 2 | 106
Viga canal exterior edificio alcaldía | 90 | 2 | 180
Viga canal JAL | 62 | 2 | 124
|  |  | 410 | m2
VIDRIOS - CERRADURAS
Vidrio 4mm | long | ancho
auditorio | 2 | 0.5 | 1
escalera | 1.5 | 2 | 3
|  |  | 4 | m2
Vidrio esmerilado | 0.5 | 0.5 | 0.25
ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido | Ancho | Alto | Cant
| 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | m2