## Estudio de Mercado
|  |  |  | CONSOLIDADO ESTUDIO DE LA OFERTA |  |  |  |  | CODIGO: GCO-010-MOT-001-r 019
VERSION: 03
CONSOLIDADO ESTUDIO DE LA OFERTA - (Precio promedio arrojado por el Estudio de Mercado)
VALORES DEL MERCADO
Elaborado por: |  |  | Arq. Edilberto Peña Romero |  | Dependencia: | GIT Infraestructura - Área Administrativa |  | Fecha de envío de las solicitudes de cotización: | 2022-06-14
Enviado a: |  |  |  |  | Dependencia: |  |  | Fecha de Elaboración Estudio de Mercado: | 2022-06-17
Objeto del contrato: | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS PLANAS Y VIGA CANALES, ADECUACIÓN DE BAJANTES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS TECAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE UBICADA EN LA CARRERA 59A N° 26 – 70 INTERIOR 1 – CAN, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C., DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR UNITARIO PROMEDIO (REDONDEADO) | VALOR TOTAL PROMEDIO POR ÍTEM (PARA CANTIDAD REQUERIDA)
|  |  | Fecha Recibo Cotización |  | Fecha Recibo Cotización |  | Fecha Recibo Cotización
|  |  | 2022-06-16 |  | 2022-06-16 |  | 2022-06-16
|  |  | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y CANALES
INSTALACIÓN DE RUANA SOBRE DESAGÜES DE VIGA CANAL CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE SIN FOIL DE ALUMINIO. (APROXIMADAMENTE 0.40M2). | UN | 25 | 60000 | 1500000 | 55000 | 1375000 | 75000 | 1875000 | 63333.3333 | 63334 | 1583350
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO SOBRE VIGA CANAL A TRES MANOS, DESARROLLO DE 1.35CM. (INCLUYE RESANE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE FISURAS DE MUROS Y/O VIGA CANAL). | M2 | 496.8 | 20000 | 9936000 | 22000 | 10929600 | 20000 | 9936000 | 20666.6667 | 20667 | 10267365.6
INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO PARA REMATES DE CUBIERTAS Y CUBIERTAS PLANAS. (INCLUYE RETIRO DE MANTO INSTALADO SI SE ENCUENTRA, DESTRONQUE DE SUPERFICIE PARA RETIRAR VESTIGIOS O PEGOTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN PREVIA, ALISTAMIENTO DE ÁREA Y SELLO DE FISURAS PRESENTES EN MORTERO IMPERMEABILIZADO). | M2 | 106.75 | 45000 | 4803750 | 42500 | 4536875 | 44500 | 4750375 | 44000 | 44000 | 4697000
SONDEO Y DESTAPE DE LAS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CON SONDA ELÉCTRICA HASTA CAJAS DE DESAGÜES Y/O PUNTO DE SALIDA. | UN | 25 | 70000 | 1750000 | 38500 | 962500 | 50000 | 1250000 | 52833.3333 | 52834 | 1320850
ADECUACIÓN DE BAJANTES
APERTURA DE PASE (HUECO) SOBRE MURO Y VIGA CANAL PARA INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS SOBRE FACHADA DEL EDIFICIO. (APROXIMADAMENTE 0.60CM DE DESARROLLO DEL PASE). | UN | 4 | 350000 | 1400000 | 300000 | 1200000 | 380000 | 1520000 | 343333.3333 | 343334 | 1373336
INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN 3" PULGADAS, REPINTADA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE DE LAS COLUMNAS DE FACHADA. (INCLUYE EL REMATE DEL ENCUENTRO ENTRE EL MURO Y LA VIGA CANAL, CODOS, SEMICODOS, UNIONES, MORDAZAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN). | ML | 48 | 40000 | 1920000 | 45000 | 2160000 | 38500 | 1848000 | 41166.6667 | 41167 | 1976016
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA
DEMOLICIÓN DE PISO TECA, ESTRUCTURA DE BASE Y BORDILLOS EN CONCRETO PARA FORMACIÓN DE ESPACIO DE RAMPA. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS A BOTADERO AUTORIZADO). | M2 | 7.5 | 40000 | 300000 | 60000 | 450000 | 50000 | 375000 | 50000 | 50000 | 375000
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE Y ALISTADO DE SUPERFICIE. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS A BOTADERO AUTORIZADO). | M2 | 7.5 | 25000 | 187500 | 30000 | 225000 | 30000 | 225000 | 28333.3333 | 28334 | 212505
FUNDICIÓN DE RAMPA EN CONCRETO. INCLUYE FORMALETA PARA BORDES E INCLINACIÓN DEFINIDA PARA SALVAR UNA ALTURA DE 15 CM. | M2 | 7.5 | 45000 | 337500 | 50000 | 375000 | 40000 | 300000 | 45000 | 45000 | 337500
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TIPO PIZARRA NEGRA ANTIDESLIZANTE. | M2 | 15 | 85000 | 1275000 | 80000 | 1200000 | 90000 | 1350000 | 85000 | 85000 | 1275000
MANTENIMIENTO DE TECAS
CAMBIO DE LISTONES DE MADERA TECA DESGASTADOS, (INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS A BOTADERO AUTORIZADO). | M2 | 3 | 250000 | 750000 | 250000 | 750000 | 280000 | 840000 | 260000 | 260000 | 780000
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA TECA EN MADERA DEL ÁREA DE CAFETERÍA, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, PULIDA Y SELLADO EN ACEITE PARA TECA A TRES (3) MANOS. | M2 | 120 | 45000 | 5400000 | 50000 | 6000000 | 55000 | 6600000 | 50000 | 50000 | 6000000
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA TECA EN MADERA DEL ÁREA DE CONDENSADORAS, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, PULIDA Y SELLADO EN ACEITE PARA TECA A TRES (3) MANOS. | M2 | 20 | 45000 | 900000 | 50000 | 1000000 | 55000 | 1100000 | 50000 | 50000 | 1000000
SUBTOTAL |  |  |  | 30459750 |  | 31163975 |  | 31969375 |  |  | 31197922.6
| Administración |  | 12% | 3655170 | 15% | 4674596.25 | 15% | 4795406.25 |  | 14% | 4367709.164
| Imprevistos |  | 5% | 1522987.5 | 5% | 1558198.75 | 5% | 1598468.75 |  | 5% | 1559896.13
| Utilidad |  | 5% | 1522987.5 | 5% | 1558198.75 | 5% | 1598468.75 |  | 5% | 1559896.13
| IVA utilidad |  | 19% | 289367.625 | 19% | 296057.7625 | 19% | 303709.0625 |  | 19% | 296380.2647
|  |  | TOTAL | 37450262.625 | TOTAL | 39251026.5125 | TOTAL | 40265427.8125 |  | TOTAL | 38981804.2887
OBSERVACIONES: |  |  | VER COTIZACIÓN |  | VER COTIZACIÓN |  | VER COTIZACIÓN
EL PRECIO PROMEDIO ARROJADO ES DE: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 38.981.804) M/CTE, INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE LA UTILIDAD.
SALARIO MINIMO 2021
1000000
SMMLV REQUERIDOS
38.9818
Note on D12: Edilberto Pena Romero: LUXOR ARQUITECTOS.A.S.
Note on F12: Edilberto Pena Romero: ARQUITECTURA MAS EFICIENTE S.A.S.
Note on H12: Edilberto Pena Romero: WNM IGENIEROS SAS.