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ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Ciudad y Fecha 

Señores

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA

Oficina 104 Palacio de Justicia

Neiva

Referencia: Proceso de Contratación ___________

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
2. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a cumplir con las obligaciones del contratista establecidas en la invitación pública. Y demás documentos que hagan parte del presente proceso.
3. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia. 

4. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas de la Invitación Pública del presente proceso de la referencia. 

5. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 

6. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto, por lo que, manifiesto la idoneidad, veracidad y legalidad de todos los documentos que se adjunten en el presente proceso de contratación.
7. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

8. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso o en el pliego electrónico o en el contrato electrónico. 

9. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías de cumplimiento previstas en los Documentos del Proceso y dentro de las fechas previstas en el Cronograma electrónico de la Invitación Publica o el Contrato electrónico.

10. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del Contrato, el servicio cumplirá se con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de la Invitación Publica. 

11. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

12. Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y puede ser verificada. 

13. Manifiesto que los recursos de la empresa que representa provienen de actividades licitas.

14. Manifiesto que la validez de la oferta es de noventa (90) días, contados a partir de su presentación.

15. Manifiesto no hallarme incurso en las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la ley 80 de 1993, artículos 8o. y 9o. y demás normas concordantes o complementarias.
16. Manifiesto tener conocimiento de las prohibiciones y sanciones impuestas en virtud de la ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único- y ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario- 
17. Manifiesto no ser deudor moroso del Estado, por no tener obligaciones pendientes de pago con éste o por tener un acuerdo de pago vigente (Ley 863 de 2003).
18. Manifiesto no encontrarme relacionado en El Registro Único De Infractores Ambientales R.U.I.A.
19. Recibiré notificaciones o comunicaciones en las siguientes direcciones y números telefónicos: 
	Persona de Contacto
	

	Dirección
	

	Teléfono o número de celular
	

	e-mail
	


20. SI   autorizo para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

21. Manifiesto que las declaraciones contenidas en el presente Anexo, son dadas bajo la gravedad de juramento.
Firma del proponente 

o representante

legal del proponente: ____________________________
Nombre: 

Cargo:


Documento de Identidad:
AVAL, 

Firma del ingeniero Electricista o Eléctrico: ____________________________
Nombre: 

T.P.:


Documento de Identidad:
ANEXO No. 2

CARTA SOBRE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y Fecha

Señores

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA

Oficina 104 Palacio de Justicia

Neiva

Apreciados señores:

Los abajo firmantes, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio ( ) Unión Temporal (  ), para participar en el proceso de Selección abreviada Menor Cuantía No. _____ de 2020 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, cuyo objeto consiste en ______________

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio ( ) Unión Temporal (  ) será igual al del término de ejecución y liquidación del  contrato y un año más.

El Consorcio (  ) Unión Temporal (  ) está integrado por: 
	NOMBRE
	IDENTIFICACION o NIT
	ITEM A REALIZAR
	PORCENTAJE DE PARTICIPACION

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


El representante del Consorcio (  ) Unión Temporal (  ) es: ______________ identificado con C.C. No. _________ de ________ quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplías y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio (  ) Unión Temporal (   ) es solidaria de conformidad con la Ley 80 de 1993.

Que ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentran incurso en  alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en  la Constitución Política, Ley 80 de 1.993 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma en _____________ a los____ días del mes de _______ de 2020
Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________

ANEXO No.3
FORMATO INFORMACIÓN BENEFICIARIO CUENTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

[image: image2.png]


[image: image3.png]©

icontec




Persona Natural: 

Persona Jurídica: 
            Otro

Cuál?_______________

Razón Social o Nombre completo  (de acuerdo como aparece en el Certificado de Cámara y Comercio para personas jurídicas, o en la  Cédula de Ciudadanía para personas naturales)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NIT             Cédula de Ciudadanía 
          Otros            Cual?

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 DV
	 


Tipo de organización:      Unipersonal:                 Ltda:                Cooperativa:               S.A.S.

Otros            Cual?

Dirección contractual:

Teléf/ Fax(s):                                Dirección Electrónica:
País: 






      Ciudad: 



           

2. INFORMACIÓN DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (autorizo para que los pagos se realicen mediante consignación o abono en cuenta, acorde con la siguiente información)  

Entidad Bancaria:



Sucursal:




          Ciudad:
Nombre del Titular de la cuenta:



Cuenta:          
Ahorros 
 
 Corriente

    Nal.

         Extranj.

	Número
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Responsabilidad Tributaria:    
Responsable del IVA:  SI              NO                            Impuesto de Timbre:  SI              NO                                

Información Exógena:  SI              NO                            Impuesto de Renta:   SI              NO     

Régimen Tributario:

Autorretenedor:         SI            NO            Número de Resolución DIAN:

Gran Contribuyente:  SI 
   NO
         Número de Resolución DIAN:
Entidad Sin Ánimo de Lucro:   SI
        NO                  Entidad del Estado:   SI        
 NO

Régimen Tributario de Impuestos Distritales:

Actividad Económica 



Número de Código 
  

    %X 1.000







Número de Código     

    %X 1.000

Número de Código    


    %X 1.000

4. INFORMACIÓN JURÍDICA

Endosos:  
SI
       NO 

       Embargos:       SI
     NO

Certifico que los datos anteriormente relacionados son fidedignos, por lo cual podrán ser utilizados en los contratos que celebre con el Consejo Superior de la Judicatura.  Igualmente me comprometo a actualizar la información, si se presentan modificaciones en cualquiera de los datos suministrados. (Ley 80 de 1993, num 7° Art. 26 y Art. 52)

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA


NOMBRE 







      

C.C.

(De la fidelidad de los datos suministrados dependerá la agilidad en el trámite de su cuenta).
ANEXO No. 4
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL OFERENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL OFERENTE) domiciliado en _________, identificado con __________________, quien obra en calidad de ___________, Quien(es) en adelante se denominará(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso de la Mínima Cuantía y con numero de proceso_____________________ que tiene por objeto _________________________________________.

SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre. El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido. 

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción. 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ 2022. 

Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad:_________________________________________________
ANEXO No. 5
FORMATO - EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA AL CONTRATISTA
RELACIONADA EN EL RUP

Oferente: ______________________________________________________________

No. Proceso: ___________________________________________________________

Objeto: ________________________________________________________________
	Número Consecutivo del reporte en el RUP. 
	Nombre del Contratista
	Nombre del Contratante
	Valor del Contrato ejecutado expresado en SMMLV
	Porcentaje de participación en el valor ejecutado
	Clasificador de bienes y servicios - Código

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________

ANEXO No. 6
FORMATO - EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA AL CONTRATISTA 
Oferente: ______________________________________________________________

No. Proceso: ___________________________________________________________

Objeto: ________________________________________________________________
	Número Consecutivo del RUP 
	Número del contrato 
	Nombre del Contratista
	Nombre del Contratante
	Valor del Contrato ejecutado expresado en SMMLV
	Porcentaje de participación en el valor ejecutado
	Clasificador de bienes y servicios - Código

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________

Anexo: RUP en Firme

ANEXO No. 6A
FORMATO - EXPERIENCIA REQUERIDA

DEL PROPONENTE EXTRANJERO QUE NO ESTE OBLIGADO A ESTAR INSCRITO EN EL RUP
Oferente: ______________________________________________________________

No. Proceso: ___________________________________________________________

Objeto: ________________________________________________________________
	Número de Contrato
	Nombre del Contratista
	Nombre del Contratante
	Fecha de terminación 
	Valor expresado en USD a la fecha de terminación 
	Valor del Contrato ejecutado expresado en SMMLV conversión a la TRM de terminación 
	Porcentaje de participación en el valor ejecutado

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Anexar certificaciones de experiencia, traducidas al idioma español.
Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________

ANEXO No. 7
CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

	NOMBRE
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DIRECCION:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	TELEFONOS:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


El suscrito XXXXXXXXXXXXXXXX identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX expedido en XXXXXXXXX - XXXXX en mi calidad de Profesional INGENIERO ELECTRICISTA, me permito manifestar que de salir favorecido en la adjudicación del contrato, el proponente XXXXXXXXX identificado con NIT XXXXXXXXXXXX prestaré mis servicios como miembro del equipo de trabajo, en calidad de XXXXXX, con una dedicación del Porcentaje XXXXXX (XX%).

De igual manera Certifico NO hacer parte de ningún otro equipo de trabajo en el presente proceso en curso con la entidad contratante.

________________________________________________

FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO EQUIPO DE TRABAJO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C..: No.  XXXXXXXXXXX expedido en XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXX
· La carta de intención debe estar soportada con el anexo correspondiente a la HOJA DE VIDA y sus documentos soporte.
ANEXO No. 7A

CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL EQUIPO DE TRABAJO – CAPACIDAD TECNICA FACTOR PUNTAJE
	NOMBRE
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DIRECCION:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	TELEFONOS:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


El suscrito XXXXXXXXXXXXXXXX identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX expedido en XXXXXXXXX - XXXXX en mi calidad de Profesional INGENIERO ELECTRICISTA, me permito manifestar que de salir favorecido en la adjudicación del contrato, el proponente XXXXXXXXX identificado con NIT XXXXXXXXXXXX prestaré mis servicios como miembro del equipo de trabajo, en calidad de XXXX, con una dedicación del Porcentaje XX (XX%).

De igual manera Certifico NO hacer parte de ningún otro equipo de trabajo en el presente proceso en curso con la entidad contratante.

________________________________________________

FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO EQUIPO DE TRABAJO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C..: No.  XXXXXXXXXXX expedido en XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXX
· La carta de intención debe estar soportada con el anexo correspondiente a la HOJA DE VIDA y sus documentos soporte.

ANEXO No.8
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA NO. LP XX DE 2022
COMPROMISO - CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL
El suscrito, [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], declaro bajo la gravedad de juramento que he leído y comprendido el contenido y conozco a plenitud, las Especificaciones técnicas del objeto contractual, los cuales se encuentran publicados en el proceso SECOP II.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

a) El objeto de la contratación de la presente interventoría, corresponde a la necesidad de verificar y realizar el control y seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental al contrato de obra, para que este se ejecute de acuerdo con los documentos y especificaciones y alcances propuestos en los pliegos de condiciones, correspondiente a la citada contratación, con el enfoque, organigrama, recursos humanos y apoyo, dentro del plazo contractual estipulado para tal fin.
	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	1
	Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de  licitación pública que consiste en realizar “Las obras eléctricas, civiles y electromecánicas necesarias para la actualización, optimización y normalización en RETIE de la red MT/BT, transformación, red de baja tensión, distribución de cargas en tableros auxiliares y redes internas del Palacio de Justicia “Gerardo Cortes Castañeda” de Florencia – Caquetá.
	1


b) El contratista interventor, deberá supervisar y garantizar que las obras se ejecuten al 100%,  respecto a los dispuesto en el cuadro No. 1 que se presenta a continuación, en donde se relacionan los ítems unitarios a contratar para la ejecución del proyecto, los cuales se ejecutaron conforme la necesidad presentada y sustentada a través del estudio realizado de consultoría en el año 2019, bajo el contrato de consultoría No. 12SER 046 DE 2019, que tuvo por objeto la CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, DISEÑOS Y GENERACION DE PRESUPUESTO ESTIMADOS DEL SISTEMA DE BOMBAS DE IMPULSIÓN DE AGUA, PLANTA DE EMERGENCIA, UPS DE LA(S) EDIFICACIÓN(ES) Y ELEVADORES O REGULARES EL PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA - CAQUETA”, y que parte de sus entregables consistían en el levantamiento de información, diagnóstico para normalización a RETIE, planos eléctricos y presupuesto de cantidades.
	ITEM
	EQUIPO
	DESCRIPCIÓN 
	TOTAL CANTIDADES PREVISTAS

	
	
	
	CANT
	UNIDAD

	1. A TODO COSTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE:
	 
	 

	1.1
	Subestación eléctrica 300 kVA
	Suministro e instalación de terminales premoldeados de 15kV tipo interior
	4
	Juego

	1.2
	
	Suministro e instalación de celda de medida indirecta (3 CT´s & 3 PT´s)
	1
	Unidad

	1.3
	
	Suministro e intalación de  CT´s de  relación 15/5 tipo interior  CLASE 0.5s 
	3
	Unidad

	1.4
	
	Suministro e instalación de PT´s tipo interior clase 0.5, 13.2√3-120√3
	3
	Unidad

	1.5
	
	Suministro e instalación de Medidor electrónico trifásico tetrafilar  clase 0.5s en activa y 2 en reactiva (incluye parametrizada de medidor)
	1
	Unidad

	1.6
	
	Suministro e instalación de celda de protección MT en SF6
	1
	Unidad

	1.7
	
	Suministro a instalación de celda de transformador de 300kVA
	1
	Unidad

	1.8
	
	Suministro, instalación, pruebas, y puesta en servicio de subestación eléctrica de potencia de 300kVA, relacion  13,2k/ 214-124V tipo seco clase F
	1
	GBL

	1.9
	
	Suministro e instalación de DPS poliméricos 12kV-10kA
	1
	Juego

	1.10
	
	Suministro e instalación de red de baja tensión de 3x3xN°500kcmil Fases + 3x1xN°500kcmil Neutro (Cu)
	15
	ml

	1.11
	
	Suministro e instalación de terminales de ojo estañados  N° 500Kcmil
	24
	Unidad

	1.12
	
	Realización de cárcamos de  40 x 30cms para red de baja tensión (incluye tapas en lámina de alfajor 3/16")
	12
	ml

	1.13
	
	Suministro e instalación de  luminaria hermética LED 2x18W
	3
	Unidad

	1.14
	
	Suministro e instalación de tubería EMT- 3/4" x 3m (incluye accesorios)
	7
	Unidad

	1.15
	
	Suministro e instalación de caja tipo Rawelt rectangular
	6
	Unidad

	1.16
	
	Suministro e instalación de tomacorriente doble
	6
	Unidad

	1.17
	
	Suministro e instalación de  luminaria de emergencia tipo mickey mouse
	2
	Unidad

	1.18
	
	Suministro e instalación de  cable - 3 x  N° 12 AWG   -   HF FR LS CT (Cu)
	30
	ml

	1.19
	
	Suministro e instalación de puerta en lámina cal 18., doble ala de 2,2m x 2,2m con abertura al exterior con anclaje bisagra, estructura y pintura electrostática, aterrizada, de acuerdo a la norma certificada.
	1
	Unidad

	1.20
	
	Suministro de chapa antipánico de doble ala
	1
	Unidad

	1.21
	
	Construcción de muro  en bloque estructural a todo costo de 5m x 3m (división planta de emergencia y S/E) incluye dobelas  a altura 2.80m, incluye mortero y pañete 
	42
	M2

	1.22
	
	Alistadamiento y aplicación de pintura epóxica en cuarto de subestación eléctrica
	25
	M2

	1.23
	
	Aplicación de pintura  vinilo tipo 1 en cuarto de subestación eléctrica a dos manos
	120
	M2

	1.24
	
	Suministro e instalación de compuertas de ventilación tipo Damper de 0,8m x 0,4m
	2
	Unidad

	1.25
	
	Suministro e instalación de cinta aislante certificada para redes MT y BT
	1
	Global

	1.26
	
	Suministro a instalación  de  franjas naranjas de 10cms de grosor para tubería de uso eléctrico a la vista
	1
	Global

	1.27
	
	Demolición y construcción de estructura para sujeción de marco de puerta de acceso a subestación electica incluye mortero y pañete
	1
	Global

	1.28
	
	Suministro e instalación de alimentador de transferencia de la BCI desde bornes secundarios del transformador hasta transferencia de la BCI con 3xN°250kcmil Fases + 1xN°8 AWG Neutro + 2xN°6 AWG Tierra (Al), incluye terminales.
	5
	ml

	1.29
	
	Instalacion de banco de ductos 1Ф4" desde bornes de transformador hasta transferencia de BCI en cuarto de bombas (incluye: corte y demolicion de concreto del piso en subestación y parqueadero, retiro)
	13
	ml

	2.1
	Planta eléctrica 150kVA 
	Suministro e instalación  de alimentador de transferencia eléctrica  de 2x3xN°4/0 AWG Fases + 2x1xN°4/0AWG Neutro + 1xN°2 AWG Tierra (Cu)
	10
	ml

	2.2
	
	Suministro e instalación  de alimentador de planta eléctrica  de 2x3xN°4/0 AWG Fases + 2x1xN°4/0AWG Neutro + 1xN°2 AWG Tierra (Cu)
	5
	ml

	2.3
	
	Suministro e instalación de terminales de ojo estañados  N° 4/0 AWG
	32
	Unidad

	2.4
	
	Suministro e instalación de terminales de ojo estañados  N° 2 AWG
	2
	Unidad

	2.5
	
	Suministro e instalación de puerta  en celosia  de 2m x 2m doble ala con abertura al exterior( incluye demolición para ampliación de doble puerta)
	1
	Unidad

	2.6
	
	Suministro de chapa antipánico de doble ala
	1
	Unidad

	2.7
	
	Mantenimiento y pruebas de planta eléctrica trifásica de 181kVA, incluye cambio de aceite, cambio de filtros, mantenimiento alternador, mantenimiento arranque, cambio de refrigerante del radiador, cambio de correas.
	1
	Unidad

	2.8
	
	Obras civiles para adecuacion de planta existente
	1
	Global

	2.9
	
	Suministro e instalación de transferencia eléctrica para bomba contraincendios trifásica de 45kVA
	1
	Unidad

	2.10
	
	Suministro e instalación de alimentador desde planta electrica hasta de transferencia BCI  de 3xN°4/0 AWG Fases + 1xN°4/0AWG Neutro + 1xN°2 AWG Tierra (Cu)
	22
	ml

	2.11
	
	Suministro e instalación  de alimentador de planta eléctrica a tranferencia general de edificio de 2x3xN°4/0 AWG Fases + 2x1xN°4/0AWG Neutro + 1xN°2 AWG Tierra (Cu)
	15
	ml

	2.12
	
	Realización de cárcamos de  40 x 30cms para alimentador de transferencia electrica (incluye tapas en lámina de alfajor 3/16")
	6
	ml

	2.13
	
	Suministro e instalación de tuberia PVC de 1Ф4" desde planta electrica hasta transferencia BCI, (incluye: corte y demolicion de concreto del piso en subestación y parqueadero, retiro)
	15
	ml

	2.14
	
	Suministro e instalación de ducto de escape fabricado en lámina cold rolled 16 con flanches, tornillos y empaques desde cada equipo hasta la cubierta del edificio, incluyendo accesorios tales como codos, uniones, derivaciones, etc.
	18
	ml

	2.15
	
	Recubrimiento térmico para ducto de escape en el diámetro requerido con fibra de vidrio soportada con malla y recubrimiento final con foil de aluminio de 0.5 mm 
	18
	ml

	2.16
	
	Ducto en lámina metálica de 1x1 mts para toma de aire
	6
	ml

	3.1
	Tablero general de distribución
	Suministro e instalación de  tablero trifásico para 24 circuitos con capacidad en barrajes de 1000 Amperios con totalizador (incluye protecciones de tipo industrial)
	1
	Unidad

	3.2
	
	Normalización de alimentadores principales en tablero general de distribución
	1
	Gbl

	3.3
	
	Suministro e instalación de cinta aislante certificada para redes  BT (600V)
	1
	Gbl

	3.4
	
	Suministro e instalación de  terminales de ojo de alimentadores principales y circuitos 
	1
	Gbl

	3.5
	
	Mantenimiento y reubicación de tablero de transferencia automatica
	1
	Unidad

	3.6
	Bomba de 6,6 HP
	Breaker tripolar de  30A
	1
	Unidad

	3.7
	
	Conductor monopolar HF FR LS - N° 6 AWG
	120
	m

	3.8
	
	Suministro e instalación de tubería IMC - 1" x 3m
	10
	Unidades

	3.9
	
	Bomba de agua 6,6 HP. 3Φ a 220V
	0
	Unidad

	3.10
	
	Tablero de potencia y control para arranque directo de bomba
	1
	Unidad

	3.11
	
	Bomba de agua 7.5HP. 3Φ a 220V
	1
	Unidad

	4.1
	Medida, SPT Y Redes internas
	Cambio de alimentadores desde Tablero general o transferencia hasta tableros de distribucion, incluye cambio de 10 tableros, desconexion y retiro de circuito anterior y normalizacion de tableros existentes para cumplimiento  RETIE
	1
	Gbl

	4.2
	
	Suministro e instalación de  sistema de puesta a tierra (conductor en cobre N° 2/0 AWG, soldadura exotérmica, varilla de puesta a tierra en cobre, excavación, tratamiento de tierra y caja de inspección)
	1
	Gbl

	4.3
	
	Suministro e instalacion de puntos electricos en 3 hilos en HF FR LS incluye Tubería EMT de 3/4", accesorios  y tomacorriente cumpliendo retie
	15
	Unidades

	5.1
	Varios
	Señalizacion de las areas, equipos, circuitos y alimentadores intervenidos para el cumplimiento RETIE
	1
	Gbl

	5.2
	
	Normalización de 5 tableros de distribución
	5
	Unidades

	5.3
	
	Mantenimiento civil y recuperacion de camaras de inspeccion electrica de acometida MT
	1
	Gbl

	5.4
	
	Disposicion final de residuos ordinarios y peligrosos
	1
	Gbl

	5.5
	
	Desconexion, desmantelamiento, Retiro y Limpieza final de circuitos existentes 
	1
	Gbl

	5.6
	
	Diseño detallado de  red MT con aprobación de Electrocaquetá, incluye Levantamiento de planos electricos y electromecanicos y entrega de AS-Built en fisico y medio magnetico
	1
	Gbl

	5.7
	
	Trámites de solicitud de disponibilidad de carga y aprobación de planos eléctricos
	1
	Gbl

	5.8
	
	Trabajos en línea viva red MT - BT ELECTROCAQUETA
	1
	Gbl

	5.9
	
	Certificación de instalaciones eléctricas RETIE para Subestación eléctrica, red BT, TGD y planta eléctrica
	1
	Gbl

	5.10
	
	Construccion de puertas para acceso a buitrón. Incluye demolicion, resane, pintura y señalización.
	5
	Gbl

	5.11
	
	Suministro e instalación de tablero by pass para conexión de UPS en subestación eléctrica
	1
	Unidades

	5.12
	
	Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo ventilada de 40X20, incluye soporteria
	96
	ml

	5.13
	
	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1", incluye accesorios y soportería 
	70
	ml

	5.14
	
	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1 1/4", incluye accesorios y soportería 
	85
	ml

	5.15
	
	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1 1/2", incluye accesorios y soportería 
	38
	ml

	5.16
	
	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 2", incluye accesorios y soportería 
	46
	ml

	5.17
	
	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3", incluye accesorios y soportería 
	20
	ml


NOTA 1:   Los precios deben incluir los Impuestos de Ley.

NOTA 2:  Para efectuar una comparación de precios, el proponente deberá presentar el precio unitario en número entero, sin decimales o centavos.
NOTA 3: En la ejecución del contrato que se derive del presente proceso, el control sobre las actividades a ejecutar estará a cargo del Supervisor, quien debe regirse por los precios ofertados por el contratista que resulte seleccionado y velar por la correcta ejecución de las cantidades y actividades a desarrollarse.

NOTA 4: Dentro de los valores a ofertar, el proponente deberá tener en cuenta la disponibilidad de personal y equipos, según requerimiento y/o solicitud del supervisor y/o la Interventoría del contrato a fin de atender la correcta ejecución del proyecto conforme al alcance adjudicado.

NOTA 5: El Interventor deberá velar que la obra eléctrica se ejecute de conformidad al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  

NOTA 6: El Interventor deberá revisar y aprobar, el certificado de conformidad en RETIE de los materiales empleados en la construcción de las instalaciones eléctricas que haya entregado el contratista. 

NOTA 7:   El Interventor deberá revisar y aprobar, el certificado de cumplimiento del RETIE, expedido por un ente certificador avalado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC.

NOTA 8: Si durante la ejecución del contrato, se llegare a necesitar unos ítems diferentes a los contratados en el presente proceso, se podrá adicionar el saldo excedente del presupuesto que resulte del proceso de selección de oferentes de Concurso de Méritos para Interventoría.

NOTA 9: Es de aclarar, que en el Plan de necesidades vigencia 2022 se estableció los rubros presupuestales aprobados mediante Acuerdo PCSJA22-11917 del 02 de febrero de 2022 para proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la unidad de Infraestructura Física de la Rama Judicial, contenida en el marco lógico que soporta el Plan de Inversiones de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Acuerdo PCSJA22-11903 del 17 de Enero de 2022.

NOTA 10: La propuesta económica (Carta de Presentación de la Propuesta y Anexo No.10 -Propuesta Económica) que los proponentes deben presentar al actual proceso, debe estar avalada por un ingeniero con tarjeta de matrícula profesional como ingeniero Electricista o Eléctrico, de conformidad al art.20 de la Ley 842 de 2003.

Firma del representante

Legal o Persona Natural - Proponente: _______________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________

Nombre de la Empresa______________________________________________________
ANEXO No.9

Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia
Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación]

Proponente: ____________________________________________________________
Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que:
1. Capacidad Jurídica:

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
2. Experiencia 
Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo 6A que anexo a la presente oferta. 

3. Capacidad Financiera 
Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:
	INDICADOR
	ÍNDICE REQUERIDO

	Índice de Liquidez “IL”

Activo Corriente / Pasivo Corriente
	Mayor o igual a x.x

	Índice de Endeudamiento 

Pasivo Total / Activo Total X 100
	Menor o igual a x%

	Razón de cobertura de intereses  

Utilidad operacional /  gastos de interés
	Mayor o igual a x.x


4. Capacidad Organizacional 

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

	INDICADOR
	ÍNDICE REQUERIDO

	Rentabilidad del patrimonio

Utilidad operacional /  patrimonio. 
	Mayor o igual a x.x%

	Rentabilidad del activo

Utilidad operacional /  activo total. 


	Mayor o igual a x.x%


Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).

Declaramos que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ___ días del mes de _________ de ____,

Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________

ANEXO No.10

FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL

Certificación de contratos, relacionados en el RUP, para acreditación de experiencia. 
Oferente: ______________________________________________________________

No. Proceso: ___________________________________________________________

Objeto: ________________________________________________________________
	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado 
	Entidad Contratante
	Fecha de inicio del contrato
	Contratos relacionados con los códigos UNSPSC solicitados en el pliego de condiciones
	Participación % del proponente en el contratista plural
	Valor total del contrato expresado en  SMMLV 
	Valor total del contrato expresado en $COP 
	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en $COP 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Total
	
	
	


En constancia de lo anterior firmo este documento a los ___ días del mes de _________ de ____,

Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________

Nota: Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
ANEXO No.11
FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL

Certificación de Capacidad Técnica

Oferente: ______________________________________________________________

No. Proceso: ___________________________________________________________

Objeto: ________________________________________________________________
	Nombre del socio y/o profesional de ingeniería eléctrica o electromecánica 
	Profesión
	No. de matrícula profesional
	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	Vigencia del Contrato

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


En constancia de lo anterior firmo este documento a los ___ días del mes de _________ de ____,

Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________

Nota: Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

ANEXO No. 12
FORMATO – RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN
Oferente: ______________________________________________________________

No. Proceso: ___________________________________________________________

Objeto: ________________________________________________________________
	Contrato No.
	Entidad Contratante
	Vr. Total Contrato
	Fecha inicio
	Plazo (meses)
	Porcentaje participación
	¿Está Suspendido?
	Fecha de Suspensión

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


En constancia de lo anterior firmo este documento a los ___ días del mes de _________ de ____,

Firma del representante

Legal del Proponente:
_________________________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Cargo:
____________________________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________________
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