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PLIEGO DE CONDICIONES








PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA

PN SECSA SA MC 047-2019






OBJETO:

“Suministro de material de osteosíntesis para la atención quirúrgica de las diferentes patologías en las especialidades médicas de Neurocirugía, Maxilofacial y Ortopedia que requieran los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Seccional Sanidad Antioquia – Clínica Regional Valle de Aburra”







LUGAR:



CLÍNICA DE LA POLICÍA REGIONAL VALLE DE ABURRA (SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA), CARRERA 43A No. 48Csur-45 ENVIGADO – ANTIOQUIA





ENVIGADO – ANTIOQUIA, 25 DE FEBRERO DE 2019



CAPÍTULO I

La Seccional Sanidad Antioquia, invita a todas las personas naturales o jurídicas que en forma individual o en consorcio o unión temporal, interesadas en participar en el proceso de contratación con objeto: Suministro de material de osteosíntesis para la atención quirúrgica de las diferentes patologías en las especialidades médicas de Neurocirugía, Maxilofacial y Ortopedia que requieran los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Seccional Sanidad Antioquia – Clínica Regional Valle de Aburra


CONDICIONES GENERALES

El presente Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA; igualmente cuenta con Anexos y Formularios dispuestos y preparados por la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.


1. CONDICIONES BÁSICAS

	Objeto
	
“Suministro de material de osteosíntesis para la atención quirúrgica de las diferentes patologías en las especialidades médicas de Neurocirugía, Maxilofacial y Ortopedia que requieran los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Seccional Sanidad Antioquia – Clínica Regional Valle de Aburra”

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42321500
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Implantes ortopédicos quirúrgicos
	Implantes de trauma ortopédico
	Implantes de trauma ortopédico

	42321600
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Implantes ortopédicos quirúrgicos
	Implantes Espinales
	Implantes Espinales

	42321700
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Implantes ortopédicos quirúrgicos
	Implantes de cadera
	Implantes de cadera

	42321800
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Implantes ortopédicos quirúrgicos
	Implantes de rodilla
	Implantes de rodilla

	42321900
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Implantes ortopédicos quirúrgicos
	Implantes de hombro
	Implantes de hombro

	42322000
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Implantes ortopédicos quirúrgicos
	Implantes ortopédicos de articulaciones distales
	Implantes ortopédicos de articulaciones distales

	42322100
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Implantes ortopédicos quirúrgicos
	Implantes ortopédicos de prueba
	Implantes ortopédicos de prueba

	42322200
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Implantes ortopédicos quirúrgicos
	Productos para fijación de tejidos blandos
	Productos para fijación de tejidos blandos





	Fundamento Jurídico de la Modalidad de Selección
	
El presente proceso de contratación, se realizará por la modalidad de Selección Abreviada – Menor Cuantía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.


	Participantes
	
Podrán participar en el presente proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresamente el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.


	Presupuesto Oficial
	
El valor estimado para la presente contratación es hasta la suma de SETECIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($708.000.000,00) correspondientes a la vigencia presupuestal 2019.

Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SFI No. 400 del 07/02/2019 y SIIF 39619 del 07/02/2019, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Seccional Sanidad Antioquia, distribuidos por recurso así:

	RECURSO
	RUBRO
	VALOR

	16
	A-02-02-01-003
	Vigencia 2019   $708.000.000,00

	TOTAL
	$708.000.000,00





	Forma de pago
	
El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato (soporte elementos consumidos y/o implantados), con los documentos requeridos por la Seccional Sanidad Antioquia, de acuerdo al derecho a turno y al programa anual mensualizado de caja (PAC).

Si los documentos en referencia son devueltos por la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA del bien o servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA.


	
Plazo de Ejecución

	
El plazo de ejecución del contrato será a partir de la expedición de la carta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra


	
Lugar de entrega

	
La entrega deberá ser realizada en el Servicio Quirúrgico, ubicado en el tercer piso de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra en la dirección: Carrera 43A No. 48C Sur 45. Barrio Primavera, Envigado, Antioquia, Colombia; con previa autorización (formato recepción de bienes) del almacén.


	Forma de Adjudicación
	
La adjudicación del proceso de contratación que se derive del presente pliego de condiciones se realizará en forma parcial por sistema. La adjudicación se hará por grupo.

No se aceptarán propuestas ALTERNATIVAS, de hacerse de ésta manera no serán tenidas en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella oferta básica que cumpla con los requisitos señalados en los pliegos de condiciones.

El valor a adjudicar para cada grupo o sistema es el que se indica a continuación:

	DESCRIPCIÓN
	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA AÑO 2019

	
	

	GRUPO 1
	 $                  10,000,000.00 

	GRUPO 2
	 $                  15,000,000.00 

	GRUPO 3
	 $                    5,000,000.00 

	GRUPO 4
	 $                    2,000,000.00 

	GRUPO 5
	 $                    8,000,000.00 

	GRUPO 6
	 $                  12,000,000.00 

	GRUPO 7
	 $                  67,000,000.00 

	GRUPO 8
	 $                 250,000,000.00 

	GRUPO 9
	 $                 180,000,000.00 

	GRUPO 10
	 $                  10,000,000.00 

	GRUPO 11
	 $                  30,000,000.00 

	GRUPO 12
	 $                 119,000,000.00 

	VALOR TOTAL
	 $                 708,000,000.00 





	Reajustes
	
LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales.


	
Validez de la Oferta y Garantía de Seriedad de la oferta

	Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas.




2. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.
c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.
d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.
e. Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.
f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.
g. Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.
h. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.
i. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas.
j. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma, de acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 5º, de la ley 1882 de 2018.
k. Cuando no se oferten las cantidades mínimas requeridas.
l. Cuando la descripción del ítem de la oferta económica no coincida con la oferta técnica.
m. No cumplir con los Indicadores Financieros establecidos en el proceso. 
n. Sobre pasar el precio techo establecido en el proceso.
o. La NO presentación de los documentos en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II, antes de la fecha establecida en el numeral 6. CRONOLOGÍA DEL PROCESO –PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS del Pliego de Condiciones.

Nota: En caso de presentarse problemas de conectividad con la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II dentro de las cuatro horas antes a la fecha de límite para la presentación de las ofertas, el proponente deberá seguir el Protocolo de indisponibilidad emitido por la entidad Colombia Compra Eficiente:
· Tomar pantallazos, fotografías o captura de pantalla donde se evidencie fecha, hora y mensaje de error o inconveniente con la plataforma, y deberá enviar un mensaje al correo electrónico meval.cliva-prc@policia.gov.co y/o al meval.secsa-contratos@policia.gov.co manifestando esta situación. Debe hacerlo estrictamente antes de la fecha de cierre. De lo contrario su oferta no será tenida en cuenta
· Tomar contacto con la entidad Colombia Compra Eficiente – Secop II al número 018000520808 y solicitar el respectivo Certificado de indisponibilidad.
· Se recomienda consultar el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente – Secop II.



3. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, establecido en los artículos 242, siguientes y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


4. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de existir empate se adjudicará el contrato, a quien haya ofertado la mejor propuesta económica inicial. De persistir el empate, se realizara de la siguiente manera: 

a. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
b. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional.
c. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (i) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (ii) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (iii) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
d. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
e. Utilizar el método aleatorio de balota para elegir al oferente adjudicado.


5. ANÁLISIS DE GARANTÍAS


TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías que se constituyen con ocasión del futuro contrato son:

	RIESGO
	MONTO Y COBERTURA
	VIGENCIA

	Póliza de Seriedad
	10% del valor de la Propuesta
	120 días. Contados a partir de la fecha de cierre del proceso

	Póliza de Cumplimiento del Contrato
	20% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 4 meses más.

	Póliza de Calidad del Servicio
	50% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 6 meses más.

	Póliza de Pago de salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales
	5% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 3 años más



Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

NOTA: De conformidad con los establecido en el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, el cual fue modificado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, el cual indica: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.


6. CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	
Aviso de convocatoria y Publicación del Proyecto Pliego de Condiciones

	
Lugar:   Pagina web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II

Fecha: 13/02/2019 a las 12:00 horas


	Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones.
	
Los interesados pueden hacer observaciones al proyecto de pliego de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos (13/02/2019) y durante un término de cinco (5) días hábiles, dichas solicitudes deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso.

Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada con la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos.  La información sobre preguntas y respuestas serán de carácter público y estarán visibles en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II (salvo la información de carácter reservado por solicitud de quien la emite) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.

NOTA:   No se resolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo serán tenidas en cuenta en el proceso de contratación, la información u observación recibida en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.


	Acto de Apertura y Publicación de Pliego Definitivo
	
Lugar:   Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra (SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA), Carrera 43A No. 48Csur-45

Fecha:   25/02/2019
[bookmark: _GoBack]Hora:     18:00 horas


	Manifestación de interés en participar.
	
Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresamente el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo, interesadas en participar en el presente proceso de selección, dentro de los 3 días hábiles siguientes al acto de apertura del proceso (25/02/2019 a las 12:00 horas) hasta el 28/02/2019 a las 17:00 horas, en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II, con el fin de conformar una lista de posibles oferentes.

Las manifestaciones formuladas fuera del plazo y lugar señalado no serán tenidas en cuenta para la conformación de las lista de posibles oferentes.

La manifestación de interés en participar es REQUISITO HABILITANTE para la presentación de la respectiva oferta, la no presentación de la misma será causal de RECHAZO DE LA OFERTA, tal y como lo establece el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 3049 de 2014.

En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la Seccional Sanidad Antioquia declarará desierto el proceso.


	Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.
	
Los interesados pueden hacer observaciones al Pliego De Condiciones Definitivo a partir de la publicación de los mismos (25/02/2019 a las 12:00) y durante un término de tres (3) días hábiles, es decir hasta el 28/02/2019 a las 17:00 horas, dichas solicitudes deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso.

Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada mediante Adenda. La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas, serán de carácter público y estarán visibles en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II (salvo la información de carácter reservado por solicitud de quien la emite) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.

NOTA:   No se resolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo serán tenidas en cuenta en el proceso de contratación, la información u observación recibida en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.

NOTA: Cuando la Seccional Sanidad Antioquia lo considere conveniente, el plazo para la presentación de propuestas podrá ser prorrogado mediante Adenda antes de su vencimiento. En caso de que esto ocurra, la Seccional Sanidad Antioquia informará a todos los proponentes con la publicación de la respectiva Adenda en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.


	Plazo para la Presentación de las propuestas
	
Lugar:   en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.

Inicia:     28/02/2019
Hora:      17:00 horas.

Termina: 05/03/2019
Hora:       10:00 horas.

NOTA: La no entrega de la oferta en el lugar o la hora indicados, es motivo de rechazo de la misma, se recomienda consultar la Guía de Indisponibilidad de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.


	Verificación de las ofertas comité evaluador
	
La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de ofertas.

En dicho período, se podrá solicitar a las entidades la aclaración de sus propuestas o la presentación de los documentos que conduzcan a lo establecido en los pliegos de condiciones. Cuando a juicio de la Seccional Sanidad Antioquia, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, ésta podrá prorrogarlo.


	
Presentación informe de evaluación al comité de adquisiciones y revisión del proceso por parte de este

	12/03/2019

	
Verificación del proceso comité adquisiciones

	Dos (02) días hábiles

	
Publicación informe de evaluación

	
14/03/2019 a las 17:00 horas, en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.


	Observaciones al Informe de Evaluación y Presentación de Documentos Habilitantes
	
Las observaciones a las evaluaciones deberán presentarse dentro los tres (03) días hábiles siguientes al término previsto para la publicación del informe de evaluación. Es decir hasta el 19/03/2019 a las 17:00 horas.

De igual manera contará el tiempo para la presentación de documentos subsanables de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Resolución 03049 de 2014 y demás normas reglamentarias de Contratación Estatal.

Dichas observaciones, dudas y/o subsanaciones deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.


	Respuesta a las Observaciones y Publicación Acta Final.
	
Una vez se cumplan los tres (03) días hábiles para observaciones, la Seccional Sanidad Antioquia publicará un Acta Final donde dará respuesta a las observaciones al Informe de Evaluación.

Es decir el 20/03/2019 a las 17:00 horas, en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.


	Adjudicación del contrato.
	
La expedición del acto administrativo de adjudicación se realizará dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al término anteriormente citado.


	
Expedición, notificación del acto administrativo de Adjudicación y firma del Contrato

	Dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a la Adjudicación del Contrato.

	Suscripción y legalización del Contrato
	
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. 


	
Registro presupuestal y  condiciones para el perfeccionamiento y ejecución

	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación.

	Pago del contrato
	
Según lo estableció en el numeral 1 del pliego de condiciones “FORMA DE PAGO”




NOTA: De ser necesaria la modificación del cronograma anterior, esta se efectuará mediante ADENDA.

NOTA: Todos los plazos del proceso contractual podrán ser prorrogados antes de su vencimiento, cuando las necesidades de la Seccional Sanidad Antioquia así lo exijan. Cuando se trate del término de expedición de adendas, se observará lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.


7. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Cada propuesta debe contener lo siguiente:

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN.

La oferta deberá presentarse escrita a máquina y/o computador o en letra imprenta legible.

a. El idioma del presente proceso de selección será el castellano y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere estos PLIEGOS DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.
b. No se aceptarán propuestas enviadas por correo o fax. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega no serán recibidas. Tampoco lo serán las entregadas o radicadas en lugar diferente al señalado en este documento.
c. El contenido total de la propuesta económica y técnica deberá presentarse en formato de Excel o Word.
d. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el Formulario 2 denominado “Datos Básicos de Beneficiario Final de la Cuenta”. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembro de la unión temporal. En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.
e. Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente en el lugar indicado anteriormente.
f. De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán según el orden de presentación indicando su fecha y hora.


8. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados en participar en el presente proceso de selección, o a juicio de la Seccional Sanidad Antioquia, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, se realizará audiencia de aclaración de los pliegos de Condiciones Definitivos, en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. Como resultado se podrán expedir las modificaciones y/o prorrogará si fuere necesario el plazo legalmente establecido. La audiencia se realizará el 25/02/2019 a las 09:00 horas, en el auditorio principal de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra ubicada en la Carrera 43A No. 48Csur-45, barrio Primavera, municipio de Envigado – Antioquia.





CAPITULO II

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.


1. REQUISITOS HABILITANTES



1.1. JURÍDICOS

El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación: 


1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” del presento documento y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley, y para los consorcios y uniones temporales, el representante designado.


1.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

1.1.2.1. Persona Natural. Deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

NOTA. Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio. Deberá anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

1.1.2.2. Persona Natural de Origen Extranjero. Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente en el país de su domicilio y expedido con dos (02) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, actividad y vigencia.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

1.1.2.3. Persona Jurídica Nacional.  Las personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social o la autoridad competente, con fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, igualmente deberá presentar fotocopia de la cédula del representante legal.
b. Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de dos (02) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias. Se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del Órgano Social (Asamblea o Junta) correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
e. Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

1.1.2.4. Personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero. Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1.1.2.4.1. Personas jurídicas de origen extranjero con sucursal en Colombia:
a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (02) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.
b. En defecto, de dicho documento, el proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes.
c. Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato. 
d. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
e. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

1.1.2.4.2.  Personas jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia:
a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.
b. Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato. 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

1.1.2.5. Apoderado Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.


Los documentos otorgados en el exterior para ser considerados como idóneos para su validez y oponibilidad en Colombia deben cumplir con los siguientes requisitos:

· Apostilla del documento en el evento, en que el país en donde fue expedido haga parte del Convenio de la Haya de 1961 sobre la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, en los términos señalados en la Ley 455 de 1998 y en el Decreto 106 de 2001.
· Consularización o legalización en el caso que el documento sea expedido en un país no signatario del Convenio antes indicado, dichos documentos para que puedan obrar como prueba deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas concordantes vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FOTOCOPIAS SIMPLES.


1.1.3. PROPUESTAS CONJUNTAS
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio en la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.  
b. Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 

· Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal; si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar en la Propuesta la extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la misma y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA. La omisión de este señalamiento, hará que la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, tome la propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos. 
· Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal hasta la liquidación del contrato. 
· Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 
· Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen un término mínimo de duración de dos (02) años. 
· La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
· Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 
· Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de los pliegos de condiciones. 
· En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
· Una vez el Contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el NIT del Consorcio o Unión Temporal.


1.1.4. BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES
La POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, el cual debe ser presentado por el oferente tanto de la persona jurídica como del representante legal, una vez consultado dicho boletín y en caso de encontrarse reportados se procederá al rechazo de la oferta. (Art. 60 Ley 610 de 2000).

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.


1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
La Policía Nacional SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA consultará el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, el cual debe ser presentado por el oferente tanto de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta. 

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.


1.1.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 
Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente, si es persona jurídica,  deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, señalando para el primero el número de la Tarjeta Profesional y anexando fotocopia de la misma; si es persona natural declaración juramentada, en la cual se certifique el pago de los aportes parafiscales indicando que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

Las personas naturales lo harán como independientes presentando la autoliquidación de pago, constancia o recibo de pago de los aportes, en caso de ser persona natural con establecimiento de comercio, deberá también presentar la autoliquidación de pago, constancia o recibo de pago de los aportes, de sus trabajadores.


1.1.7. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 
El Oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.


1.1.8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El Oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario No. 3 y entregarlo con la oferta.


1.1.9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
El proponente deberá constituir a su costa, a favor de LA POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, NIT 811.032.059-3 y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o una Entidad Bancaria autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, con la vigencia señalada en el Capítulo I del presente documento, la cual se contará a partir de la fecha y hora fijadas para la presentación de las ofertas.

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía debe ser tomada a nombre de la razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de existencia y representación legal se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de todos los integrantes del mismo (a). 

AL PROPONENTE se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento en que: 

· Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la Contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes.
· Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
· La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
· La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
· La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.


1.1.10. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
El proponente deberá presentar el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar los indicadores financieros solicitados para el proceso, además que se encuentren registrados los códigos de Bienes y Servicios ofertados.

Igualmente deberá contener la siguiente clasificación:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42321500
42321600
42321700
42321800
42321900
42322000
42322100
42322200
	42
42
42
42
42
42
42
42
	32
32
32
32
32
32
32
32
	15
16
17
18
19
20
21
22
	00
00
00
00
00
00
00
00




1.1.11. PERSONAS NATURALES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS DE NATURALEZA PÚBLICA O ESTATAL Y PRIVADA SIN SUCURSAL EN EL PAÍS
Tratándose de personas naturales sin domicilio en Colombia y personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal y privada sin sucursal en el país, no se requerirá su inscripción en el RUP, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 6.3 parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 4 parágrafo único (modificado por el artículo 2 del decreto 836 de 2009) y 52 del decreto 4881 de 2008.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, o jurídicas sin sucursal en el país deberán presentar los siguientes documentos:

• Declaración rendida bajo la gravedad de juramento, la cual se entenderá prestada con la suscripción del documento, por la persona natural que presenta propuesta o por el representante legal de la persona jurídica extranjera, en la que se indique que su objeto social le permite ejercer la actividad de fabricante, comercializador o distribuidor según corresponda a su naturaleza jurídica y que se encuentra facultado para inscribirse en los grupos y especialidades previstas para cada ítem en el cual el proponente desee ofertar. Para tal efecto deberá tenerse como referente las distintas clasificaciones solicitadas en el pliego de condiciones.



1.2. TÉCNICOS


1.2.1. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES  
Los documentos solicitados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas en el archivo en Word adjunto denominado 3. Anexo Técnico, en el cual se encuentran descritas las normas y/o especificaciones técnicas que se verificarán “CUMPLE O NO CUMPLE”.


1.2.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE.
El oferente deberá demostrar experiencia en distribución de material de osteosíntesis durante los últimos tres años, para lo cual deberá presentar máximo 3 certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o guarde congruencia con el objeto de la contratación, y cuya sumatoria sea igual o mayor al 70% del valor ofertado, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados con concepto favorable de la recepción de los contratos de los años 2015, 2016 y 2017.

Las certificaciones para que sean ACEPTADAS al momento de presentar la oferta debe contener la siguiente información:
· Nombre del contratante
· Objeto del contrato
· Número del contrato
· Valor del contrato
· Plazo
· Fechas de inicio y finalización
· Nombre del contratista debidamente suscrita por el representante legal, gerente o quien haga sus veces, de contratante de la firma oferente. 

Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA tomará de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

En el evento que el oferente presenta certificaciones en número superior al máximo permitido, la Seccional Sanidad Antioquia tomará para la verificación y evaluación de la experiencia, únicamente las relacionadas en el Anexo No. 4 de este documento.


1.2.3. GARANTÍA Y FECHAS DE VENCIMIENTO
Se debe anexar carta donde certifiquen cumplimiento de los siguientes ítems:

· La calidad de los elementos ofertados.
· El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.
· El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Seccional Sanidad Antioquia dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento.


1.2.4. REGISTRO INVIMA

El material de osteosíntesis deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA, sin que sea superior a dos años contados a partir del cierre del proceso de contratación.


1.2.5. INSTRUMENTAL Y EQUIPO

Por tratarse de elementos que son indispensables para garantizar el éxito de la cirugía, con la presentación de la propuesta se entiende garantizado el préstamo sin costo adicional, del instrumental y los equipos necesarios y suficientes para llevar a cabo la colocación del material de osteosíntesis suministrado. Dichos instrumentales deberán ser sometidos a mantenimiento periódico y cambiados en caso de requerirlo el supervisor del contrato, cuando se presente un mal funcionamiento del instrumental.


1.2.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.2.6.1. Se deberá adjuntar a la propuesta los siguientes documentos:
A. Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM o certificado de capacidad expedido por el INVIMA o copia del acta de la última visita de la Dirección Local de Salud de su respectiva jurisdicción; debe estar vigente.
B. Si es distribuidor: El certificado de la Seccional de Salud de su localidad garantizando el cumplimiento al Decreto 4725 de 2005 y de la Resolución 1478 de 2006.
C. Si es Importador: El certificado de la Seccional de Salud de su localidad garantizando el cumplimiento al Decreto 4725 de 2005 y de la Resolución1478 de 2006, certificado de importación expedido por el ente regulador para este fin INVIMA.
D. Todos los oferentes al momento de presentar su propuesta y al momento de la entrega deben adjuntar copia del Registro sanitario INVIMA con un año de vigencia, para cada dispositivo médico.
E. Fichas técnicas de cada elemento ofertado.
F. Adicional a las fichas técnicas del material, se deberán soportar estudios de investigación con concepto favorable en las siguientes áreas: biomecánica, composición de materiales, pureza, resistencia y calidad de la superficie.


1.2.6.2. CERTIFICADO DE EXPERIENCIA: El proponente deberá demostrar que cuenta con experiencia mínima de tres años en el suministro de material de osteosíntesis, mediante máximo tres certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución, con conceptos favorables y cuya sumatoria sea como mínimo el 70% del valor del presupuesto oficial asignado para el o los grupos ofertados.


1.2.6.3. COMUNICACIÓN CONSTANTE: El oferente deberá disponer de medios de telecomunicación (línea telefónica fija y celular, email, etc.) y un centro de operaciones en el Área Metropolitana del Valle de Aburra que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de eventualidad o contingencia. El oferente deberá nombrar un encargado del contrato y los respectivos medios de comunicación. En la propuesta se deberá indicar tal información.


1.2.6.4. TRANSPORTE: Tener mecanismos de transporte para realizar la recolección y entrega del material de osteosíntesis y cumplir con todas las normas de bioseguridad. 

Se compromete a suministrar donar al servicio durante la ejecución del contrato:

A. Cubetas plásticas profundas con tapa:
· 05 unidades con las siguientes especificaciones:  Alto 10 X Ancho 15 X Largo 30
· 03 unidades con las siguientes especificaciones:  Alto 10 X Ancho 15 X Largo 15
· 02 unidades con las siguientes especificaciones:  Alto 20 X Ancho 20 X Largo 30

Lo anterior con el fin de transportar el instrumental a las de salas de cirugía.


1.2.6.5. RECURSO HUMANO Y SOPORTE TÉCNICO: El proveedor debe garantizar que cuenta con profesionales en instrumentación quirúrgica, certificada, con capacidad de dar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de solicitar asesoría y/o capacitación en el uso, manejo, manipulación del material de osteosíntesis.

1.2.6.6. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL MATERIAL: En los casos de cirugías programadas, 24 horas antes de la intervención, en el horario de 7:00 AM a 11:00AM Y 2:00 PM a 5:00 PM de lunes a viernes, sábados de 07:00 a 11:00 horas. En los casos de cirugías de urgencia en un tiempo no mayor a 6 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita, de lunes a domingo las 24 horas al día, para lo cual dispondrán una línea de comunicación permanente. 


1.2.6.7. Para la colocación o retiro de implantes se debe enviar a la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá el material de osteosíntesis solicitado junto con el instrumental, equipos y/o dispositivos médico-quirúrgicos necesarios para la intervención quirúrgica


1.2.6.8. El oferente a quien se adjudique el sistema de columna (grupo No. 08) garantizará toda vez que sea requerido el cabezal de mayfield y en ningún momento se facturara valor por este. Inclusive si no se utilizara material quirúrgico.


1.2.6.9. Se deberá anexar a la propuesta el listado del instrumental, con las medidas ideales para la esterilización del material ofertado.


1.2.6.10. Para el sistema de Prótesis de rodilla (grupo No. 9) se requiere que el inserto del platillo tibial no sea móvil.


1.2.6.11. Para el sistema de Columna cervical, el o los insumos de características técnicas desechables, utilizados para la implantación del insumo a contratar no se considera como elemento del sistema por lo cual no podrá ser facturable, exceptuando el caso en el cual se utilice este insumo y no implante ningún otro.


1.2.6.12. Se deberá comprometer a brindar asesoría antes, durante y después de la cirugía al cuerpo médico y personal de apoyo médico de la Clínica de la Policía Regional del Valle de Aburrá, en temas relacionados con la esterilización, conservación, utilización, inserción del material de osteosíntesis realizando talleres de demostración.


1.2.6.13. En todo caso el soporte técnico designado por el oferente para asistir el acto quirúrgico, deberá efectuar revisión del stock y garantizar que este completo antes de iniciar la cirugía.


1.2.6.14. Se deberá anexar el portafolio de servicios discriminando nombre del elemento, referencia del elemento, valor en pesos e IVA si aplica, se podrá entregar en medio magnético


1.2.6.15. El oferente deberá anexar a la oferta documento donde exprese de manera clara, si podrá o no, dejar instrumental en calidad de préstamo en caso de contratar con la Seccional. Siendo así, una vez adjudicado el contrato y puesto en ejecución, el contratista dejará dicho instrumental y una vez terminado el contrato, se devolverá al contratista. Cuando se deje en préstamo instrumental para el sistema ofertado, se otorgaran 100 puntos en el momento de la evaluación de ofertas, no siendo esto una condición habilitante. 


1.2.6.16. A quien se adjudique el sistema de artroscopias (grupo No. 12) deberá proveer sin costo adicional para la Seccional Sanidad Antioquia el equipo shaver (micromotor para artroscopia) inclusive si no se utilizara material quirúrgico y pondrá a disposición Torre de Artroscopia, lente N° 30 para artroscopia de rodilla y hombro, lente de artroscopia de muñeca de 1.9 mm con puente de trabajo.



1.3. FINANCIEROS

El oferente deberá presentar con la oferta la Certificación de Cuenta Corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.


1.3.1. INDICADORES FINANCIEROS
Si el proponente no cumple los índices financieros mínimos exigidos en el presente pliego de condiciones, la oferta se rechazará.

Los indicadores financieros serán calculados de acuerdo a la información suministrada en los últimos estados financieros aprobados por la empresa.

Indicadores de capacidad financiera:
a. Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. En este caso se establece un índice de liquidez de superior o igual a 1
b. Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  En este caso se establece un índice de endeudamiento menor o igual al 70%.    
c. Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Así mismo cuando un oferente no presentan obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene obligaciones financieras queda automáticamente habilitado o cumple. Para este caso se establece un índice de cobertura de intereses mayor o igual al 1%. 

Indicadores de capacidad organizacional 
a. Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. En este caso se establece un índice  patrimonio mayor o igual al 3%
b. Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. En este caso se establece un índice de rentabilidad sobre activos mayor o igual a 2% 


1.3.2. OFERTA ECONÓMICA.
El oferente deberá diligenciar en el expediente electrónico del proceso, en la sección Cuestionario de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II el valor del proceso o grupo que desee ofertar, el cual será igual al valor del futuro contrato.

El oferente deberá presentar su oferta económica expresada en pesos colombianos en el formato establecido en el Anexo No. 2 Oferta Económica de este documento, SIN MODIFICAR EL FORMATO ESTABLECIDO. El oferente deberá diligenciar las filas correspondientes al grupo ofertado. Las demás las deberá dejar en blanco. Todos los precios allí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.



1.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA


1.4.1. PRECIO TECHO
La oferta económica debe ser igual o inferior al precio techo establecido para ítem. Superar el precio techo implica la inhabilitación económica de toda la oferta.

	GRUPO 
	ELEMENTO
	PRECIO TECHO
(UNITARIO CON IVA)

	
	
	

	1
	SISTEMA DE CLAVO BLOQUEADO FÉMUR (CANULADO, ACERO O TITANIO O MATERIAL BIOCOMPATIBLE Y RIMADO)

	
	CLAVO BLOQUEADO DE FÉMUR CONVENCIONAL
	$                   936.025,00

	
	CLAVO BLOQUEADO DE FÉMUR DE RECONSTRUCCIÓN
	$                   936.025,00

	
	CLAVO BLOQUEADO DE FÉMUR RETROGRADO
	$                   936.025,00

	
	SISTEMA DE CLAVO BLOQUEADO TIBIA (CANULADO, ACERO O TITANIO Y RIMADO)

	
	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA DE RECONSTRUCCIÓN
	$                1.721.468,00

	
	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA CONVENCIONAL
	$                   936.025,00

	
	SISTEMA DE CLAVOS FLEXIBLES PARA HUESOS LARGOS
	

	
	HÚMERO EN ACERO O TITANIO
	$                   129.917,00

	
	ANTEBRAZO EN ACERO O TITANIO
	$                   129.917,00

	
	FÉMUR EN ACERO O TITANIO
	$                   129.917,00

	
	TIBIA EN ACERO O TITANIO
	$                   129.917,00

	
	SISTEMA DE CLAVO BLOQUEADO DE HUMERO

	
	CLAVO BLOQUEADO DE HUMERO ACERO O TITANIO
	$                   985.977,00

	
	SISTEMA DE CLAVO BLOQUEADO FÉMUR (CANULADO, ACERO O TITANIO O MATERIAL BIOCOMPATIBLE Y RIMADO)

	
	CLAVO BLOQUEADO DE FÉMUR DE CEFALOMEDULAR
	$                1.718.808,00

	2
	SISTEMA MICRO DE 1.0-1.3mm MANO BAJO PERFIL 0.6 A 0.7
	

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE  XS 3D 2X2 ORIFICIOS EN TITANIO
	$                   307.913,00

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE XS 3D 3X2 ORIFICIOS EN TITANIO
	$                   307.913,00

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE XS 3D 4X2 ORIFICIOS EN TITANIO
	$                   307.913,00

	
	PLACA DE FIJACIÓN XS EN TITANIO DE 1.0-1.3MM X 16 ORIFICIOS
	$                   307.913,00

	
	TORNILLO 1.0-1.3MM TITANIO X 4MM A13MM
	$                     66.938,00

	
	SISTEMA MICRO 1.5-1,7-2,7mm MANO BAJO PERFIL0.6 A 0.7

	
	PLACA  RECTA 1.5-1.7MM TITANIO 4 A 16 ORIFICIOS SIN PUENTE CON PUENTE CORTO MEDIANO Y LARGO
	$                   211.000,00

	
	PLACA  1.5-1.7MM TITANIO FIJACIÓN 3D 2X2MM
	$                   307.913,00

	
	PLACA 1.5-1.7MM TITANIO FIJACIÓN 4 ORIFICIOS SIN PUENTE
	$                   143.000,00

	
	PLACA EN L DER-IZQ. EN TITANIO DE 1.5-1.7MM X 5-6 ORIFICIOS
	$                   307.913,00

	
	TORNILLO 1.5-1.7MM EN TITANIO X 11 A 17
	$                     66.938,00

	
	TORNILLO 1.5-1.7MMEN TITANIO X 5-6MM
	$                     66.938,00

	
	TORNILLO 1.5-1.7MM EN TITANIO X 7-8-9-10
	$                     66-938,00

	
	SISTEMA MINI FRAGMENTOS 2.0-2.3MM  MANO BAJO PERFIL

	
	PLACA DE COMPRESIÓN FORMA EN L OBLICUA DER-IZQ. 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM
	$                   307.913,00

	
	PLACA DE FIJACIÓN  FORMA EN  L OBLICUA DER-IZQ. 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM
	$                   307.913,00

	
	TORNILLO 2.0-2.3MM TITANIO X 11 A 17
	$                     65.000,00

	
	TORNILLO 2.0-2.3MM TITANIO X 6
	$                     65.000,00

	
	TORNILLO 2.0-2.3MM TITANIO X 7-8-9-10 A 30
	$                     65.000,00

	
	MUÑECA

	
	PLACA DE RADIO DISTAL ANATÓMICA Y BLOQUEADA DE  ANGULO VARIABLE
	$                1.344.000,00

	3
	TORNILLO HALLUX VALGUS

	
	TORNILLO MINIHERBERT CANULADO TITANIO 2.1 - 2.4mm
	$                   203.630,00

	
	GRAPAS
	$                     72.382,00

	
	SISTEMA 1.7 A
	$                     66.938,00

	4
	SISTEMA DE ANCLAJE PARA HOMBRO ACERO -TITANIO

	
	TORNILLO EN ACERO
	$                   165.918,00

	
	TORNILLO TITANIO
	$                   331.834,00

	
	SUTURA DE ANCLAJE HOMBRO EN TODOS LOS CALIBRES
	$                   133.500,00

	5
	SISTEMA PLACAS DCP Y LCP DE 3.5 Y 4.5 MM , TORNILLOS CANULADOS Y PLACA GANCHO

	
	PLACA DCP DE 3.5 Y 4.5 MM
	$                   120.118,00

	
	PLACA TERCIO DE CAÑA
	$                     37.449,00

	
	PLACA LCP DE 3.5 Y 4.5 MM
	$                   259.749,00

	
	PLACA GANCHO
	$                   666.506,00

	
	PLACA DE CALCÁNEO
	$                1.017.335,00

	
	PLACA CABLE
	$                1.000.000,00

	
	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0, 4.5, 6.5 Y 7.0 MM
	$                     88.141,00

	6
	SISTEMA MAXILO FACIAL

	
	SISTEMA MINI FRAGMENTOS 2.5-2.7MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 2.5 MM + MICRO SIERRAS - SISTEMA MINI FRAGMENTOS DE 2.0-2.3MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 1.5 MM + MICRO SIERRAS - SISTEMA MINI FRAGMENTOS 1.5-1.8MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 1.0 MM + MICRO SIERRAS - SISTEMA MICRO 0.9-1.3MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 0.6 MM + MICRO SIERRAS

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 4 ORIFICIOS
	$                   120.118,00

	
	PLACA RECTA CON PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 6 ORIFICIOS
	$                     37.449,00

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 6 ORIFICIOS
	$                   259.749,00

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 8 ORIFICIOS
	$                   666.506,00

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE  DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 16 ORIFICIOS
	$                   640.000,00

	
	PLACA EN L DERECHA E IZQUIERDA 4 ORIFICIOS DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO
	$                   438.125,00

	
	PLACA EN L DER E IZQ. 6 ORIFICIOS  DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO
	$                     88.141,00

	
	TORNILLO CENTRE DRIVE EN TITANIO DE  2.5-2.7MM DE TAMAÑO DE 5-19MM AUTORROSCANTE
	$                     55.648,00

	
	TORNILLO CENTRE CROSS EN TITANIO DE  2.5-2.7MM DE TAMAÑO DE 5-19MM AUTORROSCANTE
	$                     55.648,00

	
	ARCO DE ERICK
	$                     20.486,00

	
	PLACA RECTA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO 4 ORIFICIOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA RECTA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS SIN PUENTE 6 ORIFICIOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS 8 ORIFICIOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA EN L DER-IZQ. EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS 4 ORIFICIOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO
	$                   248.714,00

	
	PLACA EN Y EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS 5 ORIFICIOS CON PUENTE / SIN PUENTE
	$                   248.714,00

	
	PLACA ORBITAL EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS 8 ORIFICIOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA AUTO COMPRESIÓN ZIGOMATICA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA RECTA 8 ORIFICIOS SIN PUENTE EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA RECTA 4 ORIFICIOS PUENTE LARGO EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	MALLA VARIO DE 5.50CM X 5CM EN TITANIO DE 2.0-2.3MM
	$                   374.774,00

	
	TORNILLOS CROSS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM DE 4 A 19
	$                     55.648,00

	
	TORNILLOS CROSS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM DE 5-7-9
	$                     55.648,00

	
	PLACA 3D 2.0MM X 8 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE CON PUENTE CORTO,  MEDIANO, LARGO, 4  A 16 ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA EN L 4  A 6 ORIFICIOS DER-IZQ. SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA EN FORMA DE T , H ,X ,Y  DE 4 A 6  ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA ORBITAL  DE 4 A 8  ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA 3D 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	$                   248.714,00

	
	TORNILLO CROSS  DE 3 A 16MM EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS AUTORROSCANTE
	$                     62.462,00

	
	MALLA VARIO EN TITANIO  DE 0.3 MM
	$                   157.406,00

	
	TORNILLO CROSS AUTORROSCANTE EN TITANIO 0.9-1.3MM  DE 3MM A 7MM
	$                     62.462,00

	
	PLACA RECTA 0.9-1.3MM EN TITANIO SIN  PUENTE CON PUENTE CORTO MEDIANO LARGO DE 2 A 16 ORIFICIOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA EN L DER-IZQ. EN TITANIO DE 0.9-1.3MM POR 4 A 6  ORIFICIOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA EN L DER-IZQ. EN TITANIO  ANGULADA DE 0.9-1.3MM POR 4 A 6  ORIFICIOS
	$                   248.714,00

	
	PLACA EN  T DE 4 A 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM
	$                   248.714,00

	
	PLACA EN  FORMA DE X ,H, Y  DE 4 A 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM
	$                   248.714,00

	
	PLACA ORBITAL  DE 4 A 8  ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM
	$                   248.714,00

	
	MICRO MALLA 0.9-1.3MM 25X15 EN TITANIO
	$                   157.406,00

	
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR
	$                1.728.000,00

	
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CON CÓNDILO IZQUIERDO Y/O DERECHO
	$                3.678.750,00

	
	CÓNDILOS PREFABRICADOS IZQUIERDOS O DERECHOS
	$                3.030.200,00

	7
	PLACAS ANATÓMICAS Y BLOQUEADAS

	
	CLAVÍCULA

	
	PLACA ANATÓMICA CLAVICULAR
	$                2.077.394,00

	
	HUMERO

	
	PLACA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA Y ANATÓMICA
	$                2.068.000,00

	
	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL, LATERAL Y EXTRA ARTICULAR
	$                2.028.435,00

	
	CODO

	
	PLACA ANATÓMICA DE CÚPULA RADIAL
	$                1.497.000,00

	
	PLACA ANATÓMICA DE OLECRANON
	$                2.476.560,00

	
	FÉMUR

	
	PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA FÉMUR PROXIMAL
	$                3.202.877,00

	
	PLACA ANATÓMICA DE TROCÁNTER
	$                1.287.743,00

	
	PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA FÉMUR DISTAL
	$                2.785.534,00

	
	PLACA DE SOPORTE CONDILAR ANATÓMICA
	$                2.785.534,00

	
	TIBIA

	
	PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA DE TIBIA PROXIMAL  MEDIALES Y LATERALES
	$                2.201.341,00

	
	PLACA ANATÓMICA DE TIBIA DISTAL
	$                2.775.000,00

	
	PERONÉ

	
	PLACA ANATÓMICA DE  PERONÉ
	$                2.173.000,00

	8
	SISTEMA Y GRUPO DE COLUMNA

	
	IMPLANTES PEDICULARES DE BAJO PERFIL, TITANIO, TORNILLOS POLI AXIALES Y UN AXIALES
	$                   530.600,00

	
	TORNILLOS PEDICULARES EN TITANIO PERCUTÁNEOS
	$                   680.456,00

	
	TONILLOS PARA OSTEOPOROSIS
	$                   678.906,00

	
	TORNILLOS PEDICULARES POLI AXIALES EN TITANIO MÍNIMA INVASIVA CON SU RESPECTIVO INSTRUMENTAL
	$                   680.456,00

	
	INSTRUMENTAL PARA CAJETINES DE TLIF COMPLETOS
	$                3.384.106,00

	
	INSTRUMENTAL PARA PRÓTESIS DISCAL LUMBAR
	$                3.891.624,00

	
	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR

	
	INSTRUMENTAL PARA PRÓTESIS DISCAL CERVICAL
	$                2.180.844,00

	
	CILINDROS DE REEMPLAZO VERTEBRAL EXPANDIBLES
	$                2.785.000,00

	
	IMPLANTES PARA MASAS LATERALES CERVICALES
	$                1.099.730,00

	9
	REEMPLAZO ARTICULARES

	
	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA  CEMENTADA
	$                2.943.600,00

	
	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA  NO CEMENTADA
	$                4.791.492,00

	
	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA  HIBRIDA
	$                5.786.959,00

	
	PRÓTESIS DE REVISIÓN DE CADERA MODULAR
	$                7.506.000,00

	
	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA (BIPOLAR)
	$                3.554.698,00

	
	ESPACIADOR DE CADERA
	$                   458.600,00

	
	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA PRIMARIA ULTRA CONGRUENTE CON POCO SACRIFICIO DE CAJUELA
	$                4.101.306,00

	
	PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA MODULAR CON CUÑAS, VÁSTAGOS CORTOS Y LARGOS Y OFF SET
	$              15.837.804,00

	
	ESPACIADOR DE RODILLA
	$                   229.300,00

	
	UDRAPE
	$                     46.805,00

	10
	SISTEMA DE MICRO FRAGMENTOS 1,0-1,3 MM ANATÓMICO Y BLOQUEADO

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE  2-4 ORIFICIOS BLOQUEADA  EN TITANIO
	$                   380.000,00

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE 6 ORIFICIOS  BLOQUEADA  EN TITANIO
	$                   380.000,00

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE  8 ORIFICIOS BLOQUEADA  EN TITANIO
	$                   380.000,00

	
	TORNILLO 1.0-1.3MM TITANIO X 4MM A13MM
	$                     71.000,00

	
	SISTEMA MICRO 1.5-1,7 MM  ANATÓMICO Y BLOQUEADO

	
	PLACA  RECTA 1.5-1.7MM TITANIO 4 A 16 ORIFICIOS BLOQUEADA
	$                   422.000,00

	
	PLACA EN T 1,5-1,7 MM TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA
	$                   422.000,00

	
	PLACA EN L DER-IZQ.  1,5-1,7 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA
	$                   422.000,00

	
	TORNILLO DE 1,5-1,7 MM EN TITANIO X 5-16 MM DE LONGITUD
	$                   113.000,00

	
	SISTEMA MINI FRAGMENTOS 2.0-2.3MM  ANATÓMICO Y BLOQUEADO

	
	PLACA  EN  L  DER-IZQ. 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM BLOQUEADA
	$                   422.000,00

	
	PLACA EN T 2,0-2,3 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA
	$                   422.000,00

	
	PLACA RECTA 2,0-2,3 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA
	$                   422.000,00

	
	TORNILLO 2.0-2.3MM TITANIO X 10 A 20
	$                   113.000,00

	11
	SISTEMA FIJADORES EXTERNO  PARA HÚMERO, TIBIA Y FÉMUR

	
	FIJADOR EXTERNO HIBRIDO
	$              10.449.300,00

	
	FIJADOR EXTERNO ILIZAROV
	$              25.169.256,00

	
	FIJADOR EXTERNO  TRANSPORTE ADULTO Y PEDIÁTRICO
	$                8.867.800,00

	
	FIJADOR EXTERNO  ESTÁNDAR
	$                2.742.900,00

	12
	ARTROSCOPIA DE RODILLA Y HOMBRO

	
	TORNILLOS DE INTERFERENCIA REABSORBIBLES
	$                   860.000,00

	
	TORNILLOS DE INTERFERENCIA TITANIO
	$                   280.000,00

	
	SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCA
	$                   986.000,00

	
	Sistema DE SUSPENSIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCP
	$                   986.000,00

	
	SUTURA MENISCAL: TODO DENTRO, DENTRO FUERA Y FUERA DENTRO
	$                1.305.100,00

	
	ANCLAJES ÓSEOS MANGUITO ROTADOR EN PEEK
	$                   980.000,00

	
	ANCLAJES ÓSEOS MANGUITO ROTADOR EN TITANIO
	$                   730.000,00

	
	ANCLAJES PARA INESTABILIDAD GLENOHUMERAL CON TORNILLO Y/O SUTURA
	$                1.173.500,00

	
	SISTEMA DE IRRIGACIÓN
	$                   221.221,00

	
	CONSOLA Y CUCHILLAS DEL SHAVER (LA CONSOLA SE PRESTA SIN COSTO)
	$                   295.120,00

	
	PUNTAS DE RADIO FRECUENCIA
	$                1.071.000,00



NOTA: Para ser habilitado en uno de los grupos, se deberá ofertar como mínimo los elementos que lo conforman. El oferente deberá elaborar o constituir y aportar junto con su propuesta un archivo en Word o Excel, al cual denominará como Anexo PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y/O TARIFAS PROPIAS. En este anexo detallará la tarifa global que oferta para aquellos procedimientos que pertenezcan al portafolio de servicios del oferente, que por algún motivo hayan sido omitidos en la relación del Anexo No. 2 OFERTA ECONÓMICA de este documento, discriminando: referencia o código del producto, nombre del producto y valor discriminando IVA; los cuales podrán ser solicitados y ejecutados en la vigencia del contrato según la necesidad del servicio.

La Seccional Sanidad Antioquia estableció 12 grupos conformados por sistemas y/o elementos individuales, con base en las necesidades frecuentes de los usuarios propios de la Seccional, estos elementos serán la base de comparación económica. No obstante, el oferente deberá garantizar el suministro de todos los elementos necesarios para adelantar cualquier cirugía relacionada con cada uno de los grupos.



Se debe garantizar:

· Sostenimiento de los precios: Los precios se deben sostener durante toda la vigencia del contrato, diligenciar el Formulario No. 4 SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS de este documento.
· Integridad de los precios: Los precios deben incluir la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales, diligenciar el Formulario No. 5 INTEGRIDAD DE PRECIOS de este documento.



1.4.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
· Se otorgarán seiscientos (600) puntos al menor precio ofertado por grupo (de acuerdo al tipo de oferta solicitada).
· La oferta económica más favorable será la que obtenga el mayor puntaje.
· La oferta económica deberá ser presentada en el formato establecido al cual no se le podrán hacer modificaciones.
· El puntaje a otorgar a las demás ofertas se ponderará con la siguiente fórmula:

	PUNTAJE =
	Menor valor ofertado por grupo
	 X 600 puntos

	
	Valor ofertado por grupo en estudio
	



La oferta económica deberá ser presentada en el formato establecido al cual no se le podrán hacer modificaciones.


	
1.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 816 de 2003 y el Decreto 679 de 1994. El oferente deberá diligenciar el Formulario No. 4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del presente documento, de la siguiente manera:

BIEN: Indique el número del ítem y su respectiva descripción. Debe diligenciarse en el mismo orden de la oferta económica.
NÚM. 1: Diligenciar cuando el 100% de la mano de obra son de origen nacional.
NÚM. 2: Diligenciar cuando el 100% de la mano de obra son de origen extranjero con componente nacional.
NÚM. 3: Diligenciar cuando el 100% de la mano de obra son de origen extranjero

	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
	PUNTAJE ADICIONAL

	Servicios de origen nacional
	10% sobre el puntaje definitivo obtenido por cada participante

	Servicios extranjeros con componente nacional
	5% sobre el puntaje definitivo obtenido por cada participante

	Servicios extranjeros
	0%







Dado en Envigado, a los 25 de febrero de 2019.





Mayor DIANA ALEJANDRA JIMÉNEZ VÁSQUEZ
Jefe Seccional Sanidad Antioquia (E)
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ANEXO No. 1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


Ver archivo en Word adjunto denominado 3. ANEXO TÉCNICO







ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA


ESTE FORMATO NO DEBE SER MODIFICADO

	GRUPO 
	ELEMENTO
	VALOR OFERTADO
(UNITARIO CON IVA)

	
	
	

	1
	SISTEMA DE CLAVO BLOQUEADO FÉMUR (CANULADO, ACERO O TITANIO O MATERIAL BIOCOMPATIBLE Y RIMADO)

	
	CLAVO BLOQUEADO DE FÉMUR CONVENCIONAL
	

	
	CLAVO BLOQUEADO DE FÉMUR DE RECONSTRUCCIÓN
	

	
	CLAVO BLOQUEADO DE FÉMUR RETROGRADO
	

	
	SISTEMA DE CLAVO BLOQUEADO TIBIA (CANULADO, ACERO O TITANIO Y RIMADO)

	
	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA DE RECONSTRUCCIÓN
	

	
	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA CONVENCIONAL
	

	
	SISTEMA DE CLAVOS FLEXIBLES PARA HUESOS LARGOS

	
	HÚMERO EN ACERO O TITANIO
	

	
	ANTEBRAZO EN ACERO O TITANIO
	

	
	FÉMUR EN ACERO O TITANIO
	

	
	TIBIA EN ACERO O TITANIO
	

	
	SISTEMA DE CLAVO BLOQUEADO DE HUMERO

	
	CLAVO BLOQUEADO DE HUMERO ACERO O TITANIO
	

	
	SISTEMA DE CLAVO BLOQUEADO FÉMUR (CANULADO, ACERO O TITANIO O MATERIAL BIOCOMPATIBLE Y RIMADO)

	
	CLAVO BLOQUEADO DE FÉMUR DE CEFALOMEDULAR
	

	2
	SISTEMA MICRO DE 1.0-1.3mm MANO BAJO PERFIL 0.6 A 0.7

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE  XS 3D 2X2 ORIFICIOS EN TITANIO
	

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE XS 3D 3X2 ORIFICIOS EN TITANIO
	

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE XS 3D 4X2 ORIFICIOS EN TITANIO
	

	
	PLACA DE FIJACIÓN XS EN TITANIO DE 1.0-1.3MM X 16 ORIFICIOS
	

	
	TORNILLO 1.0-1.3MM TITANIO X 4MM A13MM
	

	
	SISTEMA MICRO 1.5-1,7-2,7mm MANO BAJO PERFIL0.6 A 0.7

	
	PLACA  RECTA 1.5-1.7MM TITANIO 4 A 16 ORIFICIOS SIN PUENTE CON PUENTE CORTO MEDIANO Y LARGO
	

	
	PLACA  1.5-1.7MM TITANIO FIJACIÓN 3D 2X2MM
	

	
	PLACA 1.5-1.7MM TITANIO FIJACIÓN 4 ORIFICIOS SIN PUENTE
	

	
	PLACA EN L DER-IZQ. EN TITANIO DE 1.5-1.7MM X 5-6 ORIFICIOS
	

	
	TORNILLO 1.5-1.7MM EN TITANIO X 11 A 17
	

	
	TORNILLO 1.5-1.7MMEN TITANIO X 5-6MM
	

	
	TORNILLO 1.5-1.7MM EN TITANIO X 7-8-9-10
	

	
	SISTEMA MINI FRAGMENTOS 2.0-2.3MM  MANO BAJO PERFIL

	
	PLACA DE COMPRESIÓN FORMA EN L OBLICUA DER-IZQ. 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM
	

	
	PLACA DE FIJACIÓN  FORMA EN  L OBLICUA DER-IZQ. 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM
	

	
	TORNILLO 2.0-2.3MM TITANIO X 11 A 17
	

	
	TORNILLO 2.0-2.3MM TITANIO X 6
	

	
	TORNILLO 2.0-2.3MM TITANIO X 7-8-9-10 A 30
	

	
	MUÑECA

	
	PLACA DE RADIO DISTAL ANATÓMICA Y BLOQUEADA DE  ANGULO VARIABLE
	

	3
	TORNILLO HALLUX VALGUS

	
	TORNILLO MINIHERBERT CANULADO TITANIO 2.1 - 2.4mm
	

	
	GRAPAS
	

	
	SISTEMA 1.7 A
	

	4
	SISTEMA DE ANCLAJE PARA HOMBRO ACERO -TITANIO

	
	TORNILLO EN ACERO
	

	
	TORNILLO TITANIO
	

	
	SUTURA DE ANCLAJE HOMBRO EN TODOS LOS CALIBRES
	

	5
	SISTEMA PLACAS DCP Y LCP DE 3.5 Y 4.5 MM , TORNILLOS CANULADOS Y PLACA GANCHO

	
	PLACA DCP DE 3.5 Y 4.5 MM
	

	
	PLACA TERCIO DE CAÑA
	

	
	PLACA LCP DE 3.5 Y 4.5 MM
	

	
	PLACA GANCHO
	

	
	PLACA DE CALCÁNEO
	

	
	PLACA CABLE
	

	
	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0, 4.5, 6.5 Y 7.0 MM
	

	6
	SISTEMA MAXILO FACIAL

	
	SISTEMA MINI FRAGMENTOS 2.5-2.7MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 2.5 MM + MICRO SIERRAS - SISTEMA MINI FRAGMENTOS DE 2.0-2.3MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 1.5 MM + MICRO SIERRAS - SISTEMA MINI FRAGMENTOS 1.5-1.8MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 1.0 MM + MICRO SIERRAS - SISTEMA MICRO 0.9-1.3MM MAXILO - PERFIL MÁXIMO DE 0.6 MM + MICRO SIERRAS

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 4 ORIFICIOS
	

	
	PLACA RECTA CON PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 6 ORIFICIOS
	

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 6 ORIFICIOS
	

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 8 ORIFICIOS
	

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE  DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS 16 ORIFICIOS
	

	
	PLACA EN L DERECHA E IZQUIERDA 4 ORIFICIOS DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO
	

	
	PLACA EN L DER E IZQ. 6 ORIFICIOS  DE 2.5-2.7MM EN TITANIO MINI FRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO
	

	
	TORNILLO CENTRE DRIVE EN TITANIO DE  2.5-2.7MM DE TAMAÑO DE 5-19MM AUTORROSCANTE
	

	
	TORNILLO CENTRE CROSS EN TITANIO DE  2.5-2.7MM DE TAMAÑO DE 5-19MM AUTORROSCANTE
	

	
	ARCO DE ERICK
	

	
	PLACA RECTA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO 4 ORIFICIOS
	

	
	PLACA RECTA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS SIN PUENTE 6 ORIFICIOS
	

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS 8 ORIFICIOS
	

	
	PLACA EN L DER-IZQ. EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS 4 ORIFICIOS SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO
	

	
	PLACA EN Y EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS 5 ORIFICIOS CON PUENTE / SIN PUENTE
	

	
	PLACA ORBITAL EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS 8 ORIFICIOS
	

	
	PLACA AUTO COMPRESIÓN ZIGOMATICA EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	PLACA RECTA 8 ORIFICIOS SIN PUENTE EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	PLACA RECTA 4 ORIFICIOS PUENTE LARGO EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	MALLA VARIO DE 5.50CM X 5CM EN TITANIO DE 2.0-2.3MM
	

	
	TORNILLOS CROSS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM DE 4 A 19
	

	
	TORNILLOS CROSS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM DE 5-7-9
	

	
	PLACA 3D 2.0MM X 8 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	PLACA RECTA SIN PUENTE CON PUENTE CORTO,  MEDIANO, LARGO, 4  A 16 ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	PLACA EN L 4  A 6 ORIFICIOS DER-IZQ. SIN PUENTE-PUENTE MEDIANO-PUENTE LARGO EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	PLACA EN FORMA DE T , H ,X ,Y  DE 4 A 6  ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	PLACA ORBITAL  DE 4 A 8  ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	PLACA 3D 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS
	

	
	TORNILLO CROSS  DE 3 A 16MM EN TITANIO DE 1.5-1.8MM MINI FRAGMENTOS AUTORROSCANTE
	

	
	MALLA VARIO EN TITANIO  DE 0.3 MM
	

	
	TORNILLO CROSS AUTORROSCANTE EN TITANIO 0.9-1.3MM  DE 3MM A 7MM
	

	
	PLACA RECTA 0.9-1.3MM EN TITANIO SIN  PUENTE CON PUENTE CORTO MEDIANO LARGO DE 2 A 16 ORIFICIOS
	

	
	PLACA EN L DER-IZQ. EN TITANIO DE 0.9-1.3MM POR 4 A 6  ORIFICIOS
	

	
	PLACA EN L DER-IZQ. EN TITANIO  ANGULADA DE 0.9-1.3MM POR 4 A 6  ORIFICIOS
	

	
	PLACA EN  T DE 4 A 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM
	

	
	PLACA EN  FORMA DE X ,H, Y  DE 4 A 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM
	

	
	PLACA ORBITAL  DE 4 A 8  ORIFICIOS EN TITANIO DE 0.9-1.3MM
	

	
	MICRO MALLA 0.9-1.3MM 25X15 EN TITANIO
	

	
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR
	

	
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CON CÓNDILO IZQUIERDO Y/O DERECHO
	

	
	CÓNDILOS PREFABRICADOS IZQUIERDOS O DERECHOS
	

	7
	PLACAS ANATÓMICAS Y BLOQUEADAS

	
	CLAVÍCULA

	
	PLACA ANATÓMICA CLAVICULAR
	

	
	HUMERO

	
	PLACA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA Y ANATÓMICA
	

	
	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL, LATERAL Y EXTRA ARTICULAR
	

	
	CODO

	
	PLACA ANATÓMICA DE CÚPULA RADIAL
	

	
	PLACA ANATÓMICA DE OLECRANON
	

	
	FÉMUR

	
	PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA FÉMUR PROXIMAL
	

	
	PLACA ANATÓMICA DE TROCÁNTER
	

	
	PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA FÉMUR DISTAL
	

	
	PLACA DE SOPORTE CONDILAR ANATÓMICA
	

	
	TIBIA

	
	PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA DE TIBIA PROXIMAL  MEDIALES Y LATERALES
	

	
	PLACA ANATÓMICA DE TIBIA DISTAL
	

	
	PERONÉ

	
	PLACA ANATÓMICA DE  PERONÉ
	

	8
	SISTEMA Y GRUPO DE COLUMNA

	
	IMPLANTES PEDICULARES DE BAJO PERFIL, TITANIO, TORNILLOS POLI AXIALES Y UN AXIALES
	

	
	TORNILLOS PEDICULARES EN TITANIO PERCUTÁNEOS
	

	
	TONILLOS PARA OSTEOPOROSIS
	

	
	TORNILLOS PEDICULARES POLI AXIALES EN TITANIO MÍNIMA INVASIVA CON SU RESPECTIVO INSTRUMENTAL
	

	
	INSTRUMENTAL PARA CAJETINES DE TLIF COMPLETOS
	

	
	INSTRUMENTAL PARA PRÓTESIS DISCAL LUMBAR
	

	
	COLUMNA CERVICAL ANTERIOR

	
	INSTRUMENTAL PARA PRÓTESIS DISCAL CERVICAL
	

	
	CILINDROS DE REEMPLAZO VERTEBRAL EXPANDIBLES
	

	
	IMPLANTES PARA MASAS LATERALES CERVICALES
	

	9
	REEMPLAZO ARTICULARES

	
	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA  CEMENTADA
	

	
	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA  NO CEMENTADA
	

	
	PRÓTESIS TOTAL DE CADERA PRIMARIA  HIBRIDA
	

	
	PRÓTESIS DE REVISIÓN DE CADERA MODULAR
	

	
	PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA (BIPOLAR)
	

	
	ESPACIADOR DE CADERA
	

	
	PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA PRIMARIA ULTRA CONGRUENTE CON POCO SACRIFICIO DE CAJUELA
	

	
	PRÓTESIS DE REVISIÓN DE RODILLA MODULAR CON CUÑAS, VÁSTAGOS CORTOS Y LARGOS Y OFF SET
	

	
	ESPACIADOR DE RODILLA
	

	
	UDRAPE
	

	10
	SISTEMA DE MICRO FRAGMENTOS 1,0-1,3 MM ANATÓMICO Y BLOQUEADO

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE  2-4 ORIFICIOS BLOQUEADA  EN TITANIO
	

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE 6 ORIFICIOS  BLOQUEADA  EN TITANIO
	

	
	PLACA 1.0-1.3MM DE  8 ORIFICIOS BLOQUEADA  EN TITANIO
	

	
	TORNILLO 1.0-1.3MM TITANIO X 4MM A13MM
	

	
	SISTEMA MICRO 1.5-1,7 MM  ANATÓMICO Y BLOQUEADO

	
	PLACA  RECTA 1.5-1.7MM TITANIO 4 A 16 ORIFICIOS BLOQUEADA
	

	
	PLACA EN T 1,5-1,7 MM TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA
	

	
	PLACA EN L DER-IZQ.  1,5-1,7 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA
	

	
	TORNILLO DE 1,5-1,7 MM EN TITANIO X 5-16 MM DE LONGITUD
	

	
	SISTEMA MINI FRAGMENTOS 2.0-2.3MM  ANATÓMICO Y BLOQUEADO

	
	PLACA  EN  L  DER-IZQ. 6 ORIFICIOS EN TITANIO DE 2.0-2.3MM BLOQUEADA
	

	
	PLACA EN T 2,0-2,3 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA
	

	
	PLACA RECTA 2,0-2,3 MM EN TITANIO DE 5-8 ORIFICIOS BLOQUEADA
	

	
	TORNILLO 2.0-2.3MM TITANIO X 10 A 20
	

	11
	SISTEMA FIJADORES EXTERNO  PARA HÚMERO, TIBIA Y FÉMUR

	
	FIJADOR EXTERNO HIBRIDO
	

	
	FIJADOR EXTERNO ILIZAROV
	

	
	FIJADOR EXTERNO  TRANSPORTE ADULTO Y PEDIÁTRICO
	

	
	FIJADOR EXTERNO  ESTÁNDAR
	

	12
	ARTROSCOPIA DE RODILLA Y HOMBRO

	
	TORNILLOS DE INTERFERENCIA REABSORBIBLES
	

	
	TORNILLOS DE INTERFERENCIA TITANIO
	

	
	SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCA
	

	
	Sistema DE SUSPENSIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCP
	

	
	SUTURA MENISCAL: TODO DENTRO, DENTRO FUERA Y FUERA DENTRO
	

	
	ANCLAJES ÓSEOS MANGUITO ROTADOR EN PEEK
	

	
	ANCLAJES ÓSEOS MANGUITO ROTADOR EN TITANIO
	

	
	ANCLAJES PARA INESTABILIDAD GLENOHUMERAL CON TORNILLO Y/O SUTURA
	

	
	SISTEMA DE IRRIGACIÓN
	

	
	CONSOLA Y CUCHILLAS DEL SHAVER (LA CONSOLA SE PRESTA SIN COSTO)
	

	
	PUNTAS DE RADIO FRECUENCIA
	





Declaro, bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de la persona jurídica que represento, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:





ANEXO No. 3

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA


1. Cumplir con el objeto contractual en las condiciones que fue ofertado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

3. Responder en los plazos que la Seccional Sanidad Antioquia establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

5. Constituir en debida forma y aportar al sistema Contractual de la Seccional Sanidad Antioquia o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

10. Simultáneamente con la última factura, el contratista deberá hacer llegar a la oficina de Contratos el informe de ejecución del contrato en el que se deberá indicar como mínimo detalle de los suministros realizados y/o servicios prestados, relación de facturas presentadas, pagos recibidos y cómo el desarrollo del contrato contribuyó con el cumplimiento de la finalidad del Estado.

11. Todo el personal integrante de la empresa objeto de la contratación, que desarrolle actividades propias del contrato para dar cumplimiento al objeto del mismo, deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) tal como lo estipula la Ley 100 y las normas que la modifican o reglamentan. Cumplir con lo estipulado en el Decreto 1072 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

12. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.


NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:




	

ANEXO No. 4

	

	RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA


	El presente formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

	La información inconsistente no será tenida en cuenta, en todo caso primará la contenida en las Certificaciones.

	
	
	
	

	NOMBRE PROPONENTE
	

	CÉDULA O NIT.
	
	
	

	

	REFERENCIA
	CERTIFICADO 1
	CERTIFICADO 2
	CERTIFICADO 3

	No. del contrato, orden de compra o de prestación de servicios
	
	
	

	Nombre del contratante
	
	
	

	Nombre del contratista
	
	
	

	Objeto del contrato
	
	
	

	Valor del contrato
	
	
	

	Fecha inicial del contrato
	
	
	

	Fecha final del contrato
	
	
	

	Porcentaje de ejecución
	
	
	

	Cumplimiento del contrato
	[image: clip_image001][image: clip_image001]
	SI ____          NO ____



	[image: clip_image001][image: clip_image001]
	SI ____         NO ____



	[image: clip_image001][image: clip_image001]
	SI ____          NO ____




	Fecha de la certificación
	
	
	

	% de participación si fue ejecutado a través de alguna forma de asociación.
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVACIÓN: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar el correspondiente a la experiencia relacionada con el objeto del presente proceso.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





ANEXO No. 6

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos del Decreto 1082 de 2015

	#
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE SUCEDER Y COMO PUEDE OCURRIR PROBABILIDAD
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CATEGORÍA DEL RIESGO
	MITIGACIÓN DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General 
	Interno
	Selección
	Operacionales
	La no suscripción del contrato sin justa causa
	1
	2
	3
	Transferir

	2
	General 
	Interno
	Selección
	Operacionales
	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el termino previsto en la invitación para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el termino previsto para la suscripción del contrato se prorrogue siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.
	1
	2
	3
	Transferir

	3
	General 
	Interno
	Selección
	Operacionales
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	1
	2
	3
	Transferir

	4
	General 
	Interno
	Selección
	Operacionales
	El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las ofertas
	1
	2
	3
	Transferir

	5
	General
	Interno
	Selección
	Económicos
	Variación en las circunstancias financieras del contratista en forma negativa que pongan en riesgo la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Transferir

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	General
	Interno
	Selección
	Operacionales
	Aspectos que afecten el desarrollo del proceso o la ejecución del contrato, incluyendo aquí el personal idóneo y con el perfil adecuado para el buen y normal desarrollo del contrato.
	1
	2
	3
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	General
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Situaciones de orden legal que impidan la presentación de una oferta o el posterior desarrollo del contrato ya suscrito.
	1
	2
	3
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	8
	General
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Ausencia de oferentes o que habiendo recibido ofertas ninguna de ellas haya resultado habilitada.
	2
	2
	4
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	9
	General
	Externo
	Contratación
	Operacionales
	Inexistencia de causa justificada para que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del tiempo fijado por la Administración.
	1
	2
	3
	Transferir

	10
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Cumplimiento tardío o incumplimiento definitivo de las obligaciones contraídas.
	1
	2
	3
	Transferir

	11
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Calidad inferior de los productos entregados frente a los ofertados y adjudicados 
	1
	4
	5
	Transferir




	MECANISMO DE COBERTURA
	MONTO Y COBERTURA
	PLAZO

	Póliza de Seriedad de la oferta
	10% del valor de la propuesta
	120 días contados a partir de la entrega de la propuesta.

	Póliza de cumplimiento del contrato
	20% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 4 meses más.

	Póliza de calidad del bien
	50% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 6 meses más.








FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, dd de mes del año

Señores
POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA
Carrera 43ª No. 48Csur-45
Envigado – Antioquia

Referencia: 	Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía PN SECSA SA MC 047–2019

Nombre(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía PN SECSA SA MC 047-2019, convocado por la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, cuyo objeto es el “Suministro de material de osteosíntesis para la atención quirúrgica de las diferentes patologías en las especialidades médicas de Neurocirugía, Maxilofacial y Ortopedia que requieran los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Seccional Sanidad Antioquia – Clínica Regional Valle de Aburra”, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en los Pliegos de Condiciones y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida al mismo, teniendo en cuenta su descripción y especificaciones técnicas. 

Propuesta

Valor total de la propuesta, incluido IVA y demás impuesto y gravámenes	$____________

Póliza de seriedad de la oferta No 						_____________

Compañía Aseguradora: 							_____________

Valor Asegurado: 								$____________

Vigencia de la póliza de seriedad 		desde _____________ hasta _____________
			
Fecha y No recibo de pago de la póliza: 					_____________


En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

2. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las Adendas hechos al mismo.
3. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
4. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
5. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
6. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
7. Que nos comprometemos a proveer a la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características y especificaciones de los bienes y/o servicios ofertados, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán a la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios  y Adendas que llegaren a suscribirse.
9. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
10. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
11.  Reconocemos que ni LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
12. Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
13. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
14. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
16. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
17. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección: ___________________________________________________________________; Teléfono (os): ______________________ Fax: _____________________.
18. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
19. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
20. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (04) meses, contados a partir de la presentación de la misma.


Atentamente, 



NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:





FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________


Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario		___________________________ NIT ________________
				___________________________ Y/O
				___________________________ C.C. _______________
Dirección			__________________ Teléfono	________ Fax________
				_________________			________
			_________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________


Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico o telefónicamente para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Si es a través de correo electrónico el proponente verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

2. Si desea la información vía telefónica al día hábil siguiente de confirmada la información deberá acercarse personalmente a la Tesorería para firmar el egreso original y el libro de radicación de giros de cuentas comerciales

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________ Código________________ Ciudad_____________

Dirección _______________ Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

Denominación de la cuenta			Corriente ______
						Ahorros   ______

(Adjuntar certificación bancaria)



NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:




FORMULARIO No. 3 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA adelanta un proceso de Selección Abreviada para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:


CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:
1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios de LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
1. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada. 

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:


NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:


	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.







FORMULARIO No 4

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Yo ____________________________________________________ en calidad de Representante Legal de la sociedad ___________________________________ certifico bajo la gravedad de juramento, que los datos relacionados a continuación son veraces y fiel copia de los documentos soporte, los cuales podrán ser solicitados por la Policía Nacional para su respectiva verificación. Seleccione sólo una opción para cada ítem.  En caso de diligenciamiento incompleto o incorrecto, no se otorgará el puntaje establecido.


	 SERVICIO
	 1) DE ORIGEN NACIONAL
	2. DE ORIGEN EXTRANJERO 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 






NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:





FORMULARIO No 5

SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS


CIUDAD Y FECHA_______________________________ 



Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que mantendré los precios ofertados para el proceso de contratación PN SECSA SA MC 047–2019, que tiene como objeto el Suministro de material de osteosíntesis para la atención quirúrgica de las diferentes patologías en las especialidades médicas de Neurocirugía, Maxilofacial y Ortopedia que requieran los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Seccional Sanidad Antioquia – Clínica Regional Valle de Aburra, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.




NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:





FORMULARIO No 6

INTEGRIDAD DE PRECIOS


CIUDAD Y FECHA_______________________________ 



Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que los precios incluyen la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes.  Manifiesto que no se realizaran reajustes ni cobros adicionales. PN SECSA SA MC 047–2019, que tiene como objeto el Suministro de material de osteosíntesis para la atención quirúrgica de las diferentes patologías en las especialidades médicas de Neurocirugía, Maxilofacial y Ortopedia que requieran los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Seccional Sanidad Antioquia – Clínica Regional Valle de Aburra, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.




NOMBRE DEL PROPONENTE			: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 

DIRECCIÓN					: 

TELÉFONO					:

E-MAIL						:


	
Elaboro:


________________________________
Grupo  Precontractual

	 Reviso: 


________________________________________
Jefe Grupo Precontractual
	Reviso:


____________________________________
Jefe Área Contratación
	
Revisó.:


______________________________________
Asesora Jurídica DIRAF 
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