[bookmark: _Toc2603941]FORMATO 2 - OFERTA TÉCNICA (El formato se comparte en word y en Excel, puede trabajar el de su elección)
Información Empresa Proponente – (Logo – Datos de contacto)

[Lugar y fecha] 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal contratante] 

Proceso de Contratación [Insertar información]

LOTE 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de los airees acondicionados y cuartos fríos del área de producción del Centro.
	Ítem
	Código UNSPSC
	Nombre del Servicio
	Descripción del Servicio Requerido
	Cantidad equipos
	Cantidad Mantenimiento

	

1
	
72154501
72101511

	

Planta de Cárnicos

	Mantenimiento preventivo equipo de conservación (1076185030)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo equipo de congelación (1076177567)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo equipo de conservación (1076173566
	1
	1

	
	
	
	Manteniendo preventivo y suministro e instalación de tarjeta electrónica de unidad condensadora, carga de refrigerante R410A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno para aire acondicionado Central Marca LG (912434078)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo equipo aire acondicionado central de 54000 BTU, ajuste de refrigerante R410A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno (912434079)
	1
	1

	





2
	



72154501
72101511

	





Planta de Confitería 

	Mantenimiento preventivo para aire acondicionado marca LG, suministro e instalación de motor ventilador (912434080)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo equipo de aire acondicionado central marca LG de 54000 BTU (912434082)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo para cuarto frio. (1076173556)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical Inducol (912425313)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical Torrey (912425183)
	1
	1

	



3
	


72154501
72101511

	



Planta de Planificación

	Mantenimiento preventivo para cuarto frio (1076173556)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical Inducol (912425313)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical Torrey (912425183)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo para aire acondicionado marca LG, suministro e instalación de motor ventilador (912434080)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo equipo de aire acondicionado central marca LG de 54000 BTU (912434082)
	1
	1

	







4
	




72154501
72101511

	





Planta de Lácteos

	Mantenimiento preventivo para equipo de maduración.     (91246313)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo cuarto de conservación.            (91246286)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo equipo aire acondicionado central marca LG de 54000 BTU. (912434074)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo, ubicación y corrección de fuga incluye carga de gas refrigerante, barrido con nitrógeno y limpieza de tubería, suministro e instalación de tarjeta electrónica para aire acondicionado central 54000 BTU. (912434075)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo a heladera Comex (912425178)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo a Chiller de 5TR 
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo a nevera panorámica industrial (Torrey)
	1
	1

	


5
	

72154501
72101511

	
Planta Frutas y Hortalizas

	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado central marca LG 54000 BTU   (912434081)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo para aire acondicionado central marca LG, carga de refrigerante R4 10A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno. (912434084)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo para cuarto de congelación.   (1076173814)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo para cuarto de conservación.   (1076173815)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo para cuarto de maduración.    (1076173541)
	1
	1

	





6


	



72101511

	



Ambientes de Aprendizaje
	Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de Contactor equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K2.   (912412312)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de tarjeta electrónica para equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K8
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de motor ventilador condensadora para equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K9 (LG). (912434072)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo y suministro e instalación Blower, equipo aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K10.   (912412310).
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo, suministro e instalación de tarjeta para aire acondicionado central área Fisicoquímica K1. (912434083)
	1
	1

	
	
	
	Mantenimiento preventivo, suministro e instalación de sensor de temperatura, aire acondicionado central de 36000 BTU Inverter área Microbiología K1.                       (912434073).
	1
	1

	
	
	
	CUARTO FRIO O CAMARA FRIGORIFICA (91248444)
	1
	1

	
	
	
	CUARTO FRIO O CAMARA FRIGORIFICA (91248444) Reparación de las unidades de enfriamiento y refrigeración
	1
	1



LOTE 2. Mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados y planta eléctrica de los equipos del laboratorio de Sennova proyecto 9705.
	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	72101511
	AIRE ACONDICIONADO GREE (F01): Mantenimiento preventivo
	UND
	1

	2
	72101511
	AIRE ACONDICIONADO GREE (F02): Mantenimiento preventivo
	UND
	1

	3
	72101511
	AIRE ACONDICIONADO GREE (F03): Mantenimiento preventivo
	UND
	1

	4
	72101511
	AIRE ACONDICIONADO GREE-(F29): mantenimiento preventivo del aire acondicionado instalado
	UND
	1

	5
	72101511
	AIRE ACONDICIONADO- CONFORTFRESH (M01): Mantenimiento preventivo, correctivo y Limpieza de los ductos y cambio de filtros. Incluye suministro de repuestos a todo costo 
	UND
	1

	6
	26131501
	PLANTA ELÉCTRICA (M45): Mantenimiento preventivo, correctivo y calificación de desempeño (La calificación de desempeño tendría los siguientes propósitos y salidas: Evaluar coordinación de la planta eléctrica, y su respuesta efectiva y armoniosa en caso de falla en el suministro de energía por parte del operador de red. Medir la calidad del suministro de energía provista por la planta a los equipos y sistemas del laboratorio LAMFA), conectar a todo costo, el tanque auxiliar de combustible (250 galones) al tanque base de la planta eléctrica cumpliendo con los requerimientos de ley.
	UND
	1




Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


_____________________________
 [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]
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