# MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD

# UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

ADENDA No. 001 AL PROCESO PN UPRES HUILA SA 002 2022, CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA.”

La Unidad Prestadora de Salud Huila en uso de sus facultades legales y de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica que, “La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas…”, y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por las empresas VEYALTHI GROUP S.A.S, M&M Equipos Médicos SAS, CEMINSUMOS S.A.S, LA MUELA S.A.S, TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S y en aras de aplicar los principios de transparencia y publicidad se hace necesario modificar algunos aspectos del PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES, de la siguiente manera:

1. CONDICIONES BÁSICAS - Inscripción y Registro Único de Proponentes, EL SIGUIENTE ÍTEM QUEDARA ASÍ PARA LOS SIGUIENTES LOTES:

| LOTE V SUTURAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| 42312201 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Producto para cuidado de Heridas | Suturas y producto relacionados. |
| 42295500 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos Quirúrgicos. | Implantes Quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados. |

| LOTE VII MALLAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42295513 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos Quirúrgicos. | Implantes Quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados. | Productos de malla o de barrera de tejido para uso quirúrgico. |

1.1.11 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, EL SIGUIENTE ÍTEM QUEDARA ASÍ PARA LOS SIGUIENTES LOTES:

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y con plena sujeción a las disposiciones de la misma norma.

Por lo anterior, los proponentes deberán estar inscritos, calificados y clasificada la experiencia en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, según el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, versión 14, con el código establecido en el presente proceso y mínimo hasta el tercer nivel.

| LOTE V SUTURAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| 42312201 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Producto para cuidado de Heridas | Suturas y producto relacionados. |
| 42295500 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos Quirúrgicos. | Implantes Quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados. |

| LOTE VII MALLAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42295513 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | Productos Quirúrgicos. | Implantes Quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados. | Productos de malla o de barrera de tejido para uso quirúrgico. |

NOTA 1: El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP - expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, conforme al Decreto No. 1082 de 2015, con fecha de expedición de dicho certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 2: El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HÁBILES después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUE) de conformidad con el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 3: Acorde con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal en el presente proceso de selección.

El proponente con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes en el evento de ser consorcio o unión temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente de su inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

En caso de que se presenten proponentes plurales uno de origen nacional y otro de origen extranjero, el proponente nacional deberá estar inscrito en el RUP.

NOTA 4: En caso de requerir documentación adicional a fin de verificar o complementar la información contenida en el RUP, la entidad podrá solicitar los documentos necesarios.

NOTA 5: De acuerdo con lo regulado en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 numeral 2.1 del Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta la información reportada por los oferentes en el RUP en el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios.

1.2.2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, EL SIGUIENTE ÍTEM QUEDARA ASÍ PARA LOS SIGUIENTES LOTES:

La verificación de la experiencia se realizará con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, donde se verificarán los bienes solicitados en el presente proceso.

De igual forma, se verificarán los contratos celebrados y ejecutados, cuya sumatoria sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto asignado al LOTE (S) OFERTADO (S) (LOTES I AL VII) en SMMLV, para lo cual el oferente deberá anexar certificación de máximo tres (03) contratos, de la siguiente manera:

| LOTE V | CODIGO UNSPSC (MÍNIMO HASTA EL TERCER NIVEL) | PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO | VALOR EXPRESADO EN SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTURAS | 42312201 | $ 92.697.382,00 | 46 SMMLV |
|  | 42295500 |  |  |

| LOTE VII | CODIGO UNSPSC (MÍNIMO HASTA EL TERCER NIVEL) | PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO | VALOR EXPRESADO EN SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
| MALLAS | 42295513 | $ 24.722.908,00 | 22 SMLV |

Por lo anterior, los proponentes deberán estar inscritos, calificados y clasificada la experiencia en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, según el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, versión 14, por lo menos con un código por lote establecidos en el presente proceso y mínimo hasta el tercer nivel.

NOTA 1: La experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, en la clasificación exigida.

NOTA 2: En caso de requerir documentación adicional a fin de verificar o complementar la información contenida en el RUP, la entidad podrá solicitar los documentos necesarios.

NOTA 3: Para que las certificaciones (máximo 03) de los contratos celebrados, ejecutados y anexos por los oferentes sean ACEPTADAS al momento de presentar la oferta, deben contener la siguiente información:

- Número del contrato

- Objeto contractual

- Fecha de inicio y terminación del contrato

- Valor de la contratación

- Dirección

- Teléfono

- NIT

- Firma del representante legal de la entidad contratante, o quien haga sus veces y/o esté autorizado para firmarla.

- Membrete de la entidad que expide la certificación.

ANEXO No. 1 - CONDICIONES TÉCNICAS, EL SIGUIENTE ÍTEM QUEDARA ASÍ:

LOTE I LIQUIDOS

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE DE ALMENDRAS | LIQUIDO ACEITOSO, LIGERAMENTE AMARILLO Y OLOR CARACTERISTICO ALMENDRAS GALON ENTRE 3600ML Y 4000 ML |  |  |  |
| 2 | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO | ANTISÉPTICO INCOLORO DE USO EXTERNO, PRINCIPIO ACTIVO PEROXIDO DE HIDROGENO DE 3 AL 9% FRASCO X 120 ML |  |  |  |
| 3 | ALCOHOL ANTISEPTICO | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE USO EXTERNO, CONTENIDO DE ALCOHOL ENTRE 68.8 % 77.9 % LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS GALON DE 3600 ML A 3800 ML |  |  |  |
| 4 | ALCOHOL GLICERINADO PARA MANOS | ALCOHOL EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS INCOLORO, OLOR CARACTERÍSTICO A ALCOHOL ISOPROPÍLICO CONTENIENDO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ENTRE EL 60 Y 70 % EMOLIENTES GLICERINA Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD FRASCO X 500 ML |  |  |  |
| 5 | ALCOHOL INDUSTRIAL | PRODUCTO QUIMICO INFLAMABLE SOLUBLE EN AGUA, LIQUIDO INCOLORO TRANSPARENTE VOLATIL ETANOL ENTRE 90 % A 96% BOTELLA DE 700 ML A 800ML |  |  |  |
| 6 | DETERGENTE ENZIMATICO | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO, PREDESCONTAMINANTE INDICADO PARA EL LAVADO Y REMOCIÓN DE SANGRE, GRASA, CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MICRO-QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, ENDOSCOPIOS Y EQUIPOS MÉDICOS GALON X 3750 ML |  |  |  |
| 7 | DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL | REMOVEDOR DE ÓXIDO, CORROSIÓN LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE MANCHAS, EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO GALON X 4 LTS |  |  |  |
| 8 | GEL PARA ULTASONIDO | ALTA CONDUCTIVIDAD, TRANSMISIÓN DE ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y ELECTROMÉDICAS, HIDROSOLUBLE, NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE GALON 3600 A 3800 ML. |  |  |  |
| 9 | JABON QUIRURGICO | ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4,0 GR Y CETRIMIDA 1,0 GR EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0.5 PORCIENTO, PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL, PREPARACIÓN PRE QUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES, LAVADO DE MANOS.FRASCO X 500 ML. |  |  |  |
| 10 | LINIMENTO | SOLUCIÓN DE APLICACIÓN TÓPICA QUE CONTIENE: MENTOL, ALCANFOR, ACEITE DE TREMENTINA Y SALICILATO DE METILO. FRASCO X 200 ML |  |  |  |
| 11 | LIQUIDO ESTERILIZANTE | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL. CONTIENE SUSTANCIAS ANTICORROSIVAS, FORMALDEHÍDO, GLUTARALDEHÍDO, CETRIMIDA PH ENTRE 3.9 A 4.1 SIN ACTIVAR ENTRE 7.9 A 8.1 ACTIVADO CON FRASCO DE SOLUCION ACTIVADORA, GALON X 3650 ML. (SUMINISTRARA LAS TIRAS PARA LA MEDICION DEL pH) GALON X 3650 ML. |  |  |  |
| 12 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL | LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, QUE PERMITE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL GALON X 4 LTS |  |  |  |
| 13 | SOLUCION ANTISEPTICA | CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,05 GR, PARA PREPARACION QUIRURGICA DE LA PIEL, FRASCO X 120 ML. |  |  |  |

LOTE II ROPA DESECHABLE

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BABERO DESECHABLE | BABERO DESECHABLE ELABORADO EN TELA SMS DE 30 A 35 GRAMOS, CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE SESGO EN DOS TIRAS DE AMARRE.UNIDAD |  |  |  |
| 2 | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA LARGA, PUÑO RIB EN ALGODON, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.UNIDAD |  |  |  |
| 3 | BATA PARA PACIENTE | BATA PARA PACIENTE ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA CORTA, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.UNIDAD |  |  |  |
| 4 | CAMPO DE OJO | ELABORADO EN TELA NO TEJIDA, AISLANTE DE LIQUIDOS, DESCARTABLE Y NO REESTERILIZABLE, CONTIENE UN CAMPO DE OFTAMOLOGIA CON BOLSA RECOLECTORA.EL CAMPO CON MEDIDA DE 80 CM X 150 CM DEBE TENER ADHESIVO |  |  |  |
| 5 | COMPRESA QUIRÚRGICA | COMPRESA ESTERIL COMPRESA QUIRÚRGICA DIMENSION DE 45CM X 45CM X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ESTERIL, PAQUETE X 5 UNIDADES |  |  |  |
| 6 | GORRO DESECHABLE | GORRO DESECHABLE ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON RESORTE DE NYLON, UNIDAD |  |  |  |
| 7 | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL ELABORADO EN TELA SMS, CONTIENE CUBREMESA 2.30×2.00 PLATIFICADO,TOALLA SECADO PARA MANOS, BATA AMERICANA CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO, CAMPO PIEL 0.80×0.65 ADH SMS,CAMPO PIEL AUXILIAR 0.80×0.65 SMS,FUNDA DE MAYO AMERICANA 1.30×0.60 PLASTIFICADO,SÁBANA SUPERIOR E INFERIOR 2.00×1.50 SMS, BOLSA PLÁSTICA PARA SÚTURA,CAMPO OPERATORIO 3.50×2.00SMS,INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN PAQUETE |  |  |  |
| 8 | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL. AJUSTABLE PAQUETE X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 9 | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA RESORTADA ELABOLABORADA EN TELA SMS DE POLIPROPILENO, CON RESORTE. LONGITUDES: 90 CM A 2,10 CM UNIDAD |  |  |  |
| 10 | TRAJE DE PROTECCION | TRAJE DE PROTECCION FABRICADO A BASE DE MICROFIBRAS TERMOSOLDADAS, PARA LA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, EXIGENCIA MECÁNICA INHERENTE AL USO DE UNA PRENDA DE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS, AEROSOLES LÍQUIDOS LIGEROS EN TALLAS L, XL Y XXL UNIDAD |  |  |  |

LOTE III ESTERILIZACION

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X50 MTS |  |  |  |
| 2 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO A VAPOR DE 121 GRADOS ROLLO X 50 MTS. |  |  |  |
| 3 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO, CICLO A VAPOR ASISTIDO POR VACIO DE 121°C, LA LECTURA FINAL SE DA MEDIANTE CAMBIO DE FLUORESCENCIA SE LLEVA A CABO DE 3 HORAS DE INCUBACION.CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 4 | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA.CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 5 | INDICADOR QUIMICO VAPOR | INDICADOR QUIMICO VAPOR INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR TIPO 5, TIPO TIRA, GENERA UN CONTROL ADECUADO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION POR VAPOR TEMPERATURA Y TIEMPO, CONDICIONES DE EXPOSICION ENTRE 118, 121° GRADOS A 138° GRADOS. BOLSA X 200 Y X500 TEST |  |  |  |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TIRA, TIRILLA, DISEÑADA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO, CON INTERPRETACION VISUAL POR LA TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR.BOLSA X 500 TEST |  |  |  |
| 7 | PAPEL CREPADO | PAPEL CREPADO PAPEL GRADO MÉDICO, ELABORADO EN FIBRAS DE CELULOSA, FIBRAS SINTÉTICAS, CREANDO UNA BARRERA BACTERIANA PAPEL DE 60 GR, ADECUADO PARA LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR.ROLLO X 100 MTS |  |  |  |
| 8 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 15 CM X 3 CM X 100 MTS | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADO CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G/M Y FILM, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, MEDIDAS 15 CM X 3 CM X 100 M ROLLO X 100 MTS. |  |  |  |
| 9 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 20 CM X 4 CM X 100 M | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M Y FILM, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 20 CM X 4 CM X 100 M, ROLLO X 100 MTS. |  |  |  |
| 10 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 25 CM X 5 CM X 100 M | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADO CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G/M, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, FUELLE MEDIDAS 25 CM X 3 A 5 X 100 M ROLLO X 100 MTS. |  |  |  |
| 11 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR,OE, FORMOL MEDIDAS 10 CM X 4 a 6 CM X 200 M, ROLLO X 100 MTS. |  |  |  |
| 12 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 15 CM X 4 a 6 CM X 200 M , ROLLO X 100 MTS. |  |  |  |
| 13 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 20 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 20 CM X 200 M ROLLO X 100 MTS |  |  |  |
| 14 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO X 70 MTS |  |  |  |
| 15 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS |  |  |  |
| 16 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS |  |  |  |
| 17 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS |  |  |  |
| 18 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS |  |  |  |
| 19 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS |  |  |  |
| 20 | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER | AGENTE ESTERILIZANTE BOTELLA X 150 M DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR TUTTNAUER. |  |  |  |
| 21 | PRUEBA DE BOWIE AND DICK | PRUEBA DE BOWIE AND DICK HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE BOWIE & DICK DE 3.5 MIN A 134 ºC O DE 4 MINUTOS A 132 º CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |

LOTE IV MEDICO QUIRURGICO

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA HIPODERMICA | ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTA TRIBISELADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL E HIPOALERGENICO, DESECHABLES PARA UN SOLO USO E IDENTIFICADOR DE COLORES NO 18g, 1 ½ “, 20g.1 ½”, 21 g 1 ½ “,22 g 1 1/4”, 23g 1”, 25g 5/8”, 26 ½”, 27 1 1/2”, CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 2 | AGUJAS ESPINALES | AGUJAS ESPINAL CON BISEL TIPO QUINCKE PARA ANESTESIA RAQUIDEA TRANSPARENTE PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES, ESTÉRIL NO 26 Y 27. UNDAD |  |  |  |
| 3 | ALGODON EN TORUNDAS | ALGODON EN TORUNDAS ESTERIL X 3 UNIDADES ASPECTO MOTA DE ALGODÓN HOMOGÉNEA, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SUAVE AL TACTO, EN EMPAQUES X 3 UNIDADES ESTERIL PAQUETE |  |  |  |
| 4 | APOSITO GASA + ALGODÓN 10 CM X 20 CM | HILAZA DE ALGODÓN Y ALGODÓN 100% EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN 10 CM X 20 CM UNIDAD |  |  |  |
| 5 | APOSITO GASA + ALGODÓN 7,5 CM X 10 CM | HILAZA DE ALGODÓN Y ALGODÓN 100% EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN 7,5 CM X 10 CM UNIDAD |  |  |  |
| 6 | BAJALENGUAS | ELABORADO EN MADERA, INOLORO, SUPERFICIE LISA SIN ASTILLAS Y PUNTAS REDONDAS. 25 PAQUETES X 20 UNIDADES CAJA X 500 |  |  |  |
| 7 | BOLSA DE RECOLECCION FLEXIBLE LINER | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO SUCCIONADOR MEDELA DOMINAN FLEX TAMAÑO DE 1500 ML Y 2500 ML UNIDAD |  |  |  |
| 8 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL | BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO, MARCO LLAVE DE RODILLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADAPTADOR DE AGUJA: POLIMETIL METACRILATO ACRÍLICO FUNDA PROTECTORA CLORURO DE POLIVINILO TUBO CLORURO DE POLIVINILO BOLSA PLÁSTICA CON CAPACIDAD PARA 1500 ML APROXIMADAMENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN ENTERAL.UNIDAD |  |  |  |
| 9 | BOLSAS DE ALMACENAMIENTO CON CIERRE HERMETICO | BOLSAS DE ALMACENAMIENTO DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO DE TAMANO MEDIANO 17.7X19, 5 +-3 UNIDAD |  |  |  |
| 10 | CANISTER DE POLICARBONATO | BOTE DE SUCCIÓN DE POLICARBONATO COMPATIBLE CON EQUIPO SUCCIONADOR MEDELA DOMINAN FLEX TAMAÑO DE 1500 ML Y 2500 ML UNIDAD |  |  |  |
| 11 | CANULA DE MAYO | ELABORADO EN PVC Y/O POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO CON IDENTIFICACION DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, SEMI RIGIDO O SEMIRIGIDO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO UNICO TAMAÑOS 0,1,2,3,4,5 UNIDAD |  |  |  |
| 12 | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA | CONECTOR UNIVERSAL PARA FUENTE DE OXIGENO CON TUBERÍA O MANGUERA DE 2 METROS GRADUABLE, NARIGUERAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD |  |  |  |
| 13 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD | SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTECCIÓN ESCUDO CUBRE DE FORMA PASIVA EL BISEL DE LA AGUJA METÁLICA AL RETIRARLA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO AGUJA CON BISEL LÍNEA RADIOPACA CÁMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN DE SANGRE CONEXIONES DE SEGURIDAD LUER-LOCK NO. 16,18,20,22,24 UNIDAD |  |  |  |
| 14 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM | ELABORADO EN POLIURETANO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, LINEAS DE EXTENSION, CLAMP Y CONECTORES PARA INYECCIÓN.1 GUIA.032" CON PUNTA EN J X 60CM Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 18 GA 1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMP PARA FIJAR CATÉTER.1 PROBADOR DE PRESIÓN UNIDAD |  |  |  |
| 15 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X 5CM | PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. 1 GUIA.018" X 45CM CON PUNTA EN J Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 21GA. 1 CATETER RADIOPACO DE 22GA.1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMPS PARA FIJAR CATETER UNIDAD |  |  |  |
| 16 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7 FR X 20 CM | CATETER EN POLIURETANO, RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION.GUIA Y AVANZADOR. MEDIDAS: UNIDAD |  |  |  |
| 17 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO 5,5 FR X 13 CM | CATETER EN POLIURETANO, RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. GUIA Y AVANZADOR. MEDIDAS: 5,5 FR X 13 CM UNIDAD |  |  |  |
| 18 | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS | MANGUERA TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADA, LONGITUD DE 3 MTS, DIÁMETRO DE 1,4 CONECTORES TERMINALES, EMPAQUE ESTÉRIL.UNIDAD |  |  |  |
| 19 | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO | FABRICADA EN SILICONA 100%, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 121°C, ÓXIDO DE ETILENO, LÍQUIDOS Y RAYOS GAMMA, RESISTENTE A DOBLECES Y TRACCIONES, IDEAL PARA USAR EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS, PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE SUCCIONADOR, NO ESTÉRIL. ROLLO X 15 METROS |  |  |  |
| 20 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO VENTILADOR OXYLOG VENTSTAR, ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD |  |  |  |
| 21 | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL | PARA SUJETAR Y/O AJUSTAR EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO, ELABORADOS POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO DURADERO ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD |  |  |  |
| 22 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS | FABRICADO CON POLICARBONATO DE GRADO MÉDICO CONECTOR LUER LOCK PUERTO DE ACCESO PARA SITIO DE INYECCIÓN |  |  |  |
| 23 | CUCHILLA DE ACERO PARA URETROTOMO, COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF | CUCHILLA REUTILIZABLE DE ACERO, CON FORMA LANCEOLADA (RECTA) PARA URETROTOMO. 20.5 CHARR (COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF) |  |  |  |
| 24 | CUCHILLA DE BISTUR | HOJA EN ACERO DE CARBONO, EN EMPAQUE INDIVDUAL Y ESTERIL. NO 10, 11, 15, 20 A 21 CAJA X100. CAJA X 100 |  |  |  |
| 25 | CUCHILLA PARA RASURAR | COMPATIBLE CON RASURADORA QUIRÚRGICA 3M BY REMINGTON CUCHILLAS REF 9600 UNIDAD |  |  |  |
| 26 | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA | POSEE VÁLVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL CONECTOR DE 22 MM, DIAL DEL AJUSTE DE LA RESISTENCIA Y EL FLUJO RESPIRATORIO, FABRICADO EN PVC Y/O POLICARBONATO Y POLYSULFONAS UNIDAD |  |  |  |
| 27 | DRENAJE DE SILICONA REDONDO 19 FR | DRENAJE RADIOPACO HECHO DE SILICONA CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NUCLEO SOLIDO DE 19FR REDONDO+ RESERVORIO |  |  |  |
| 28 | ELECTRODO CARBONADO | ELECTRODO CARBONADO SILICONADO CUADRADO REUTILIZABLE JUEGO POR 4 UNIDADES |  |  |  |
| 29 | ELECTRODO DESECHABLE TENS | ELECTRODOS ADHESIVOS PARA USO EN TENS POR 4 UNIDADES |  |  |  |
| 30 | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL | ADHESIVIDAD, HIPOALERGENICO, RESPALDO DE ESPUMA Y GEL, CONECTOR DE BROCHE, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. PAQUETE X 100 |  |  |  |
| 31 | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA |  |  |  |
| 32 | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUJA |  |  |  |
| 33 | EQUIPO EN "Y" PARA IRRIGACION | ELABORADO EN PVC Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PERMITE CONECTAR SIMULTÁNEAMENTE DOS BOLSAS DE SOLUCIÓN EMPACADO INDIVIDUALMENTE UNIDAD |  |  |  |
| 34 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR | COMPUESTO POR MASCARA-MICRO-MANGUERA MÁSCARA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON ADAPTADOR NASAL, FABRICADA EN PVC BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN, MANGUERA LISA Y NEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD |  |  |  |
| 35 | EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES POR BOMBA DE INFUSION (SE DEBERA SUMINISTRAR EL APOYO TECNOLOGICO PARA SU CONSUMO) |  |  |  |
| 36 | EQUIPOS DE TRANSFUSION | FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO, CON DISPOSITIVO DE PERFORACION SPIKE, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CAMARA DE GOTEO, CAMARA CON FILTRO, REGULADOR DE FLUJO, SITIO DE INYECCION, CONO LUER Y MANGUERA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD |  |  |  |
| 37 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1" | ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1" X 10 YARDAS UNIDAD |  |  |  |
| 38 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" | ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 2" X 10 YARDAS UNIDAD |  |  |  |
| 39 | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO | TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO TUBO SURTIDO |  |  |  |
| 40 | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE | FABRICADO EN POLIÉSTIRENO CRISTAL, APERTURA GRADUAL, DE UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO MEDIANO, UNIDAD |  |  |  |
| 41 | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO | TRANSPARENTE, ESTERIL LONGITUD DE 74 A 100 CM CONECTOR MACHOHEMBRA LUER LOCK, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ADULTO Y PEDIATRICO. UNIDAD |  |  |  |
| 42 | FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA | OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A BACTERIAS Y VIRUS SIN HUMIDIFICADOR, AYUDA A PREVENIR LA INFECCIÓN CRUZADA ASOCIADO A LA VENTILACIÓN MECÁNICA.PAQUETE X 10 UNIDADES |  |  |  |
| 43 | FILTRO BACTERIANO VIRAL | FILTRO BACTERIANO VIRAL COMPATIBLE CON RESPIRADOR OXILOG 3000 MARCA DRAEGUER |  |  |  |
| 44 | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR) | DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADO EN PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA RESPIRATORIA |  |  |  |
| 45 | FRASCO PARA COPROLOGICO | FRASCO CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO, PARA COLECTAR MUESTRAS DE HECES, CON CUCHARILLA COLECTORA |  |  |  |
| 46 | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA | ELABORADO EN POLIPROPILENO TAPA ROSCA ANCHA, DE 100 A 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL. FRASCO |  |  |  |
| 47 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | ELABORADO EN PLASTICO, TAPA ROSCA CAPACIDAD DE 30 A 40 ML, ETIQUETA. EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD |  |  |  |
| 48 | FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA | USO CON SISTEMAS DE VIDEOCÁMARA ENDOSCÓPICOS DE USO HABITUAL, 13 X 242 a 250 CM ESTÉRIL, CINTA FUERTEMENTE ADHESIVA QUE DA UNA MAYOR SEGURIDAD AL LENTE DE LA CÁMARA.UNIDAD |  |  |  |
| 49 | GASA ESTERIL NO TEJIDA | GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3 PULGADAS GASA NO TEJIDA ESTÉRIL SOBRE X 5 UNIDADES |  |  |  |
| 50 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO O SIN POLVO, BORDE ENROLLADO.CAJA X 100 |  |  |  |
| 51 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6.5, 7.0, 7.5 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES, ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN HIPOALERGENICOS SIN TALCO TALLAS Nº 6.5, 7.0, 7.5 CAJAS X 50 PARES EN EMPAQUE INDIVIDUAL |  |  |  |
| 52 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL UNIDAD |  |  |  |
| 53 | INCENTIVO RESPIRATORIO | COMPUESTO POR: TUBO PRINCIPAL, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (BOLITA). UNIDAD |  |  |  |
| 54 | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS | COMPUESTO POR TRES CÁMARAS, CADA UNA CON ELEMENTO MOVIL (BOLAS) MANGUERA O TUBO, BOQUILLA, BASE UNIDAD |  |  |  |
| 55 | INHALOCAMARA | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL MASCARILLA ELABORADA EN LATEX INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA, CÁMARA INHALOCÁMARA ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD |  |  |  |
| 56 | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO, | FILTRO ANTIBACTERIAL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PERMITE PROTEGER CON ALTA EFICACIA AL PACIENTE Y AL PERSONAL SANITARIO, PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD |  |  |  |
| 57 | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABELLÓN | APTA PARA PASTAS DE IMPRESIÓN DE DOS COMPONENTES A+B O PASTA +CATALIZADOR. CONSTA DE 2 PARTES; EMBOLO Y CUERPO DE 3MM, 4MM ESTÁNDAR Y 5MM.UNIDAD |  |  |  |
| 58 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.CAJAS X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 59 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.CAJAS X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 60 | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA | CON DOS BOTONES, UNO PARA ACTIVAR EL MODO DE CORTE Y OTRO PARA ACTIVAR EL MODO DE COAGULACIÓN CADA UNO IDENTIFICADO CON UN COLOR DIFERENTE, PUNTA DE BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE, CONECTOR UNIVERSAL DE TRES PINES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON EQUIPO ERBE.UNIDAD |  |  |  |
| 61 | LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2 | LONGITUD ENTRE 2.40 MTRS A 3 MTRS CONEXIÓN MACHO, LUER LOCK, MATERIAL PVC, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD COMPATIBLE CON MEQUINA DE ANESTESIA DREGUER FABIUS PLUS |  |  |  |
| 62 | LLAVE DE TRES VIAS | CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, CON TRES VÍAS INDEPENDIENTES CON CIERRE GIRATORIO, LLAVE GIRATORIA EN POLIPROPILENO. SISTEMA DE CONEXIÓN LUER LOCK, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD |  |  |  |
| 63 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE | ELABORADO EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15 MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO. 1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 UNIDAD |  |  |  |
| 64 | MASCARA PARA OXIGENO | BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO TUBO O MANGUERA EN PVC MASCARILLA FACIAL ALARGADA, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMANO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD |  |  |  |
| 65 | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO | SUMINISTRA MEDIAS Y ALTAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO CON RESERVORIO, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ENTRE 2 MTRS A 2,10 MTRS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. |  |  |  |
| 66 | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE LE PERMITE CONTROLAR EL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO DEBERÁ INCLUIR LAS BOQUILLAS PERSONALES |  |  |  |
| 67 | MONOGAFAS PROTECTORAS | CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA ADAPTARSE FÁCILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE LA CARA CON UNA PRESIÓN UNIFORME. SELLO LIGERO, ENCIERRA LOS OJOS. SE ADAPTA A LOS USUARIOS DE GAFAS GRADUADAS, LENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TRATAMIENTOS RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS, CINTA AJUSTABLE PARA ASEGURAR FIRMEMENTE, VENTILACIÓN INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO. HECHO DE MATERIAL QUE SE PUEDE LIMPIAR Y DESINFECTAR. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. |  |  |  |
| 68 | NIPLE PARA OXIGENO | ELABORADO EN PVC Y/O ABS, CON TUERCA, CONECTOR UNIVERSAL PARA SALIDAS DE OXIGENO UNIDAD |  |  |  |
| 69 | PAPEL CRISTAFLEX | PELICULA DE POLIETILENO ROLLO POR 3000 CMS |  |  |  |
| 70 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR | ROLLO DE PAPEL 58 MM X 25MTS COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR CARDIO-AID 200, B STAR BIPHASIC.ROLLO |  |  |  |
| 71 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO | PAPEL TERMORREACTIVO, COMPATIBLE CON ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIO VIT FT-1(REF: 2.157037) PLEGADO |  |  |  |
| 72 | PAPEL PARA MONITOREO FETAL | TIRA DE 200 HOJAS TAMAÑO 112 MM X 100 MM, COMPATIBLE CON MONITOR FETAL COMEN STAR 5000 E, ROLLO |  |  |  |
| 73 | PAPEL TERMOSENSIBLE AUTOCLAVE Y TERMODESINFECADORA MATACHANA | PAPEL TERMICO IMPRESORA DEBE SERIGRAFIA MATACHANA MEDIDAS 30 X57 MM COMPATIBLE CON EQUIPO MATACHANA, ROLLO |  |  |  |
| 74 | PARAFINA | CERA DE PARAFINA, LIBRE DE RESIDUOS, EMPAQUE x 500 gr CAJA x 6 LIBRAS |  |  |  |
| 75 | PARCHES Y/O APOSITO OCULAR | ELABORADO EN TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MATERIAL MICROPOROSO CON APOSITO NO ADHERENTE, EN TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO CAJA X 20 UNIDADES. |  |  |  |
| 76 | PASTA DE IMPRESIÓN DE SILICONA DE IMPRESIÓN MODELABLE | FLEXIBLE Y NO ADHESIVA, CON UNA CONSISTENCIA QUE PERMITE PRESIONAR FÁCILMENTE. LA FORMA DE IMPRESIÓN PUEDE EXTRAERSE DEL OÍDO DE MANERA MÁS SENCILLA Y CÓMODA, 35 SHORE A, DE 400 A 800 GRS.UNIDAD |  |  |  |
| 77 | PLACA PARA ELECTROBISTURI | CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL, GEL ADHESIVO CONDUCTIVO, PAPEL SILICONADO IMPERMEABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON ELECTRO BISTURI MARCA ERBE, UNIDAD |  |  |  |
| 78 | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36 A 40 MM | ELABORADO EN SILICONA, LIBRE DE LATEX, TRANSPIRABLE Y NO IRRITANTE, PUNTA DE EMBUDO REFORZADA, TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR, MEDIDAS DE 36-40 MM. UNIDAD |  |  |  |
| 79 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | COMPUESTO POR BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP TAMAÑO ADULTO ESTERILIZABLE. UNIDAD |  |  |  |
| 80 | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO | COMPUESTO POR BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP, ESTERILIZABLE TAMAÑO PEDIATRICO.UNIDAD |  |  |  |
| 81 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO | CATETER EN PVC CON LONGITUD DE 105 +-5, TROCAR O AGUJA EN ACERO INOXIDABLE Y GANCHO PARA COLGAR, PRESENTACION DE (1/4), (1/8) Y (3/16) CON RESERVORIO DE 400 ML UNIDAD |  |  |  |
| 82 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO | ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. VÁLVULA ANTIREFLUJO CONECTOR UNIVERSAL, CAPACIDAD 2000 ML UNIDAD |  |  |  |
| 83 | SOLUCIÓN PARA GELIFICAR SECRECIONES | GRANULADO CRISTALINO, NO CORROSIVO QUE ENCAPSULA ABSORVE Y SOLIDIFICA SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES, PRESENTACION DE 35 A 60 GR UNIDAD |  |  |  |
| 84 | SONDA DE GASTROSTOMIA EN SILICONA | GRADO MEDICO MARCADA A CADA CENTÍMETRO, LÍNEA RADIOPACA. ANILLO DE FIJACIÓN EL QUE EVITA DESPLAZAMIENTO DE LA SONDA BALÓN DE RETENCION INTERNO TAMAÑOS 20-22 FR UNIDAD |  |  |  |
| 85 | SONDA FOLEY 2 VIAS | ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 6 AL 24 FR. UNIDAD |  |  |  |
| 86 | SONDA FOLEY 3 VIAS | ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 18 AL 24 FR UNIDAD |  |  |  |
| 87 | SONDA NASOGASTRICA | ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO, CONECTOR CÓNICO, EXTREMO CERRADO Y REDONDEADO CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCIÓN DE LA SONDA ESTERIL CALIBRES DE 6 AL 20. UNIDAD |  |  |  |
| 88 | SONDA NELATON | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO. EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE. CON DOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CALIBRES DEL 6, AL 20 UNIDAD |  |  |  |
| 89 | TAPABOCAS DE ALTA EFICENCIA N95 | MASCARILLA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRA RIESGOS RESPIRATORIOS COMO POLVOS, NEBLINAS, HUMOS Y AEROSOLES, EFECTIVIDAD DE FILTRO CONTRA MATERIAL PARTICULADO DEL 95% N95 DOBLE BANDA ELÁSTICAS RESISTENTES, ESPUMA Y BANDA METÁLICA PARA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR SELLADO EN LA NARIZ, EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE Y CONTAR CON LA CERTIFICACION NIOSH. UNIDAD |  |  |  |
| 90 | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA DESECHABLE, CON 3 CAPAS DE PROTECCION, CON UNA EFICACIA Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN Y, O BARRERA BACTERIANA MAYOR 98% Y UNA RESISTENCIA RESPIRATORIA MENOR 3 MMH2O, CM², FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR NASAL Y SUJETADOR DE OREJAS ELASTICO.CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 91 | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA | ACCESORIO PARA LA MEDICIÓN PRECISA DEL GAS CON DOS MEMBRANAS HIDROFÓBICAS, COMPATIBLE CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS. EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD |  |  |  |
| 92 | TUBO DE TORAX | ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, MARCAS DE TINTA INDELEBLE LÍNEA RADIOPACA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, N°32, 34,36 UNIDAD |  |  |  |
| 93 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON | TUBO ESTÉRIL PARA ANESTESIA, EN PVC PARA UN SOLO USO CON BALÓN, GUIA DE INSERCION RADIOPACO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL NO 2.5,3.0,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 UNIDAD |  |  |  |
| 94 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON | TUBO ESTÉRIL PARA ANESTESIA, EN PVC PARA UN SOLO USO SIN BALÓN, RADIOPACO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL NO 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. UNIDAD |  |  |  |
| 95 | TUBO TRAMPA PARA ESPÉCIMEN | CON CAPACIDAD DE 40 CC, ADAPTADOR EN SILICONA DE 13 CM, TAPA QUE EVITA DERRAMES UNIDAD |  |  |  |
| 96 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 3X5 UNIDAD |  |  |  |
| 97 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 4X5 UNIDAD |  |  |  |
| 98 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 5X5 UNIDAD |  |  |  |
| 99 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 6X5 UNIDAD |  |  |  |
| 100 | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5.UNIDAD |  |  |  |
| 101 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5 | VENDAS ENYESADAS COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5.UNIDAD |  |  |  |
| 102 | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5.UNIDAD |  |  |  |
| 103 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5 | VENDAS ELASTICAS COMPUESTA POR POLIESTER Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3 X 5 UNIDAD |  |  |  |
| 104 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 UNIDAD |  |  |  |
| 105 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 UNIDAD |  |  |  |
| 106 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5UNIDAD |  |  |  |
| 107 | VENDAJE DE GASA 4 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD |  |  |  |
| 108 | VENDAJE DE GASA 5 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD |  |  |  |
| 109 | VENDAJE DE GASA 6 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD |  |  |  |

LOTE V SUTURAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 ESTERIL MATERIAL EN TITANIO DE USO ENDOSCOPICO POR 6 UNIDADES PARA USO DE LIGADURA COLOR VERDE CAJA |  |  |  |
| 2 | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA DE TEJIDO EN TAMAÑO XL O 16 MM, SE DEBERA DAR LA PINZA DE ACUERDO AL CLIP EN COMODATO PARA SU RESPECTIVO USO CAJA |  |  |  |
| 3 | PINZA ENDOGRAPADORA | SISTEMA DE FIJACION DE MALLAS CON TAKER PLASTICO ABSORBIBLE EN FORMA DE TORNILLO 5 MM CON 15 DISPAROS |  |  |  |
| 4 | PINZA LIGACLIP DE 10 MM | PINZA LIGACLIP DE 10 MM ESTERIL PINZA DESECHABLE SEGURIDAD EN EL CLIPAJE VIA ENDOACOPICA LIGADURA EFICIENTE MAYOR RESISTENCIA MEDIDA DE 10 MM UNIDAD |  |  |  |
| 5 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0, AGUJA CORTANTE, 1/2 CIRCULO 24 a 36 MM, HEBRA 75 CM. |  |  |  |
| 6 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO ENTRE 25 A 26 MM, HEBRA 45 CM |  |  |  |
| 7 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 AGUJA CORTANTE 1/2 O 3/8 CIRCULO 26MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD |  |  |  |
| 8 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3,0 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 24 A 26 MM, HEBRA 45 A 75 CM. |  |  |  |
| 9 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA UNIDAD |  |  |  |
| 10 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA UNIDAD |  |  |  |
| 11 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. |  |  |  |
| 12 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 35 A 36,4 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS |  |  |  |
| 13 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. UNIDAD |  |  |  |
| 14 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM.UNIDAD |  |  |  |
| 15 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 25 A 26 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 16 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 3,0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA ENTRE 25 A 26MM. HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 17 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADACALIBRE 4,0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 15 A 17 MM HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 18 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0 | POLIGLACTINA 910 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 7-0, DOBLE AGUJA ESPATULADA, DE 6.5, HEBRA DE 45 CM UNIDAD. |  |  |  |
| 19 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0 | SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 10/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA. UNIDAD |  |  |  |
| 20 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0 | SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 9/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA UNIDAD |  |  |  |
| 21 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 22 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM HEBRA ENTE 70 A 75 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 23 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM. HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. |  |  |  |
| 24 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, HEBRA ENTRE 75 A 90 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 25 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 26 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA ENTRE 24 A 26MM CON HEBRRA ENTRE 45 A 75 CMS UNIDAD |  |  |  |
| 27 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 MM HEBRA DE 45 UNIDAD |  |  |  |
| 28 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD |  |  |  |
| 29 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 16 A 19 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 30 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 31 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD |  |  |  |
| 32 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD |  |  |  |
| 33 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, 2,0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD |  |  |  |
| 34 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2/0, AGUJA REDONDA,1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 70 CM UNIDAD |  |  |  |
| 35 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2,0 AGUJA 1,2 CIRC. REDONDA X 26 MM. HEBRA DE 70 CM UNIDAD |  |  |  |
| 36 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM, HEBRA DE 70 CM UNIDAD |  |  |  |
| 37 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 38 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 4,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD |  |  |  |
| 39 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 5,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17MM A 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. CAJA UNIDAD |  |  |  |
| 40 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM |  |  |  |
| 41 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM |  |  |  |
| 42 | TROCAR DE 10 MM | TROCAR DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL CON CUCHILLA ACCESO SEGURO ESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPICA ESTABILIDAD DE 75MM CANAL LISO UNIDAD |  |  |  |
| 43 | TROCAR DE 5 MM | TROCAR DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA ACCESO SEGUROESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPCOPICA ESTABILIDAD DE 75 mm CANAL LISO |  |  |  |

LOTE VI HERIDAS Y OSTOMIAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE | CONTIENE DISILOXANO+CICLOPENTASILOXANO QUE PERMITEN LIBERAR LOS APOSITOS ADHERIDOS CON ADHESIVO O CONTIENE 99% HEXAMETHYLDISILOXANE HMDSO 1% OCTAMETHYLTRISILOXANE |  |  |  |
| 2 | POLVO PROTECTOR DE PIEL | PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA. |  |  |  |
| 3 | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO | HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDAS DE 20,0 A 20,3 CM POR 20,0 A 20,3 CM |  |  |  |
| 4 | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS | GEL CON ALGINATO DE SODIO+CALCIO, QUE PROMUEVE LA FORMACION DEL TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION |  |  |  |
| 5 | APOSITO DE ESPUMA | ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM |  |  |  |
| 6 | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION | HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS DE 20 CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM. |  |  |  |
| 7 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 45 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 45 MM – 50 mm |  |  |  |
| 8 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 57 MM- 60 MM |  |  |  |
| 9 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 70 MM |  |  |  |
| 10 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 45 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO, CON UN REFUERZO DE EMA Y/O EVA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM |  |  |  |
| 11 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EN EMA Y/O EVA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM. DIÁMETRO DE 57MM |  |  |  |
| 12 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. |  |  |  |
| 13 | SISTEMA DE UNA PIEZA BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIAS ADULTO | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, |  |  |  |
| 14 | BOLSA DE UROSTOMIA DE 45 MM – 60 MM | BOLSA DE UROSTOMIA DE 45 -60 MM |  |  |  |
| 15 | BOTA DE UNNA | VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC. MEDIDA 4 PULGADAS POR 10 YARDAS |  |  |  |
| 16 | APOSITO DE HIDROFIBRA | APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, ANTIMICROBIANO, MEDIDAS DE 20X30CM |  |  |  |
| 17 | PASTA PROTECTORA DE PIEL | CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, EN VEHÍCULO ALCOHOLICO. |  |  |  |
| 18 | PINZA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA | PINZA QUE CIERRA EL FINAL ABIERTO DE LAS BOLSAS DRENABLES PARA OSTOMIAS |  |  |  |
| 19 | HIDROGEL, GEL AMORFO | CON CARBOXIMETILCELULOSA, CON AGUA CONSERVANDO EL AMBIENTE HUMEDO DE LA HERIDA |  |  |  |
| 20 | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA | ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, CON PLATA IONICA, MEDIDAS DE 15 CM A 17,5 CM X 15 CM A 17,5 CM |  |  |  |
| 21 | MIEL ANTIBACTERIANA | MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM PARA HERIDAS. TUBO POR 1.5 ONZAS. |  |  |  |
| 22 | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | PROPORCIONA 80 MMHG DE PRESIÓN NEGATIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, DE UN SOLO USO |  |  |  |
| 23 | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA | PARA HERIDAS MEDIDAS 15 +/-1 CM POR 20 CMS +/-1CMS |  |  |  |

ANEXO No. 4 - FICHA TÉCNICA, EL SIGUIENTE ÍTEM QUEDARA ASÍ:

LOTE I LIQUIDOS

Ítem 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ACEITE DE ALMENDRAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ACEITE DE ALMENDRAS. UNIDAD DE MEDIDA. GALON X 3600 ML A 4000ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. LÍQUIDO ACEITOSO, LIGERAMENTE AMARILLO Y OLOR CARACTERISTICO A ALMENDRAS..

Ítem 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO). DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO). UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 120 ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. ANTISÉPTICO INCOLORO DE USO EXTERNO, PRINCIPIO ACTIVO PEROXIDO DE HIDROGENO DE 3 AL 9%.

Ítem 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ALCOHOL ANTISEPTICO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ALCOHOL ANTISEPTICO. UNIDAD DE MEDIDA. GALON DE 3600 ML A 3800 ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE USO EXTERNO, CONTENIDO DE ALCOHOL ENTRE 68.8 % 77.9 % LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS.

Ítem 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ALCOHOL GLICERINADO PARA MANOS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ALCOHOL GLICERINADO PARA MANOS. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 500 ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. ALCOHOL EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS INCOLORO, OLOR CARACTERÍSTICO A ALCOHOL ISOPROPÍLICO CONTENIENDO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ENTRE EL 60 Y 70 % EMOLIENTES GLICERINA Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD.

Ítem 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ALCOHOL INDUSTRIAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ALCOHOL INDUSTRIAL. UNIDAD DE MEDIDA. BOTELLA DE 700 ML A 800ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. PRODUCTO QUIMICO INFLAMABLE SOLUBLE EN AGUA, LIQUIDO INCOLORO TRANSPARENTE VOLATIL ETANOL ENTRE 90 % A 96%.

Ítem 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. DETERGENTE ENZIMATICO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. DETERGENTE ENZIMATICO. UNIDAD DE MEDIDA. GALON X 3750 ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO, PREDESCONTAMINANTE INDICADO PARA EL LAVADO Y REMOCIÓN DE SANGRE, GRASA, CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MICRO-QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, ENDOSCOPIOS Y EQUIPOS MÉDICOS.

Ítem 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL. UNIDAD DE MEDIDA. GALON X 4 LITROS. DESCRIPCIÓN GENERAL. REMOVEDOR DE ÓXIDO, CORROSIÓN LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE MANCHAS, EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.

Ítem 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. GEL PARA ULTASONIDO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. GEL PARA ULTASONIDO. UNIDAD DE MEDIDA. GALON 3600 A 3800 ML.. DESCRIPCIÓN GENERAL. ALTA CONDUCTIVIDAD, TRANSMISIÓN DE ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y ELECTROMÉDICAS, HIDROSOLUBLE, NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE.

Ítem 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. JABON QUIRURGICO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. JABON QUIRURGICO. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 500 ML.. DESCRIPCIÓN GENERAL. ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4,0 GR Y CETRIMIDA 1,0 GR EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0.5 PORCIENTO, PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL, PREPARACIÓN PRE QUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES, LAVADO DE MANOS..

Ítem 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. LINIMENTO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. LINIMENTO. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 200 ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. SOLUCIÓN DE APLICACIÓN TÓPICA QUE CONTIENE: MENTOL, ALCANFOR, ACEITE DE TREMENTINA Y SALICILATO DE METILO..

Ítem 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. LIQUIDO ESTERILIZANTE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. LIQUIDO ESTERILIZANTE. UNIDAD DE MEDIDA. GALON X 3650 ML.. DESCRIPCIÓN GENERAL. DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL. CONTIENE SUSTANCIAS ANTICORROSIVAS, FORMALDEHÍDO, GLUTARALDEHÍDO, CETRIMIDA PH ENTRE 3.9 A 4.1 SIN ACTIVAR ENTRE 7.9 A 8.1 ACTIVADO CON FRASCO DE SOLUCION ACTIVADORA, GALON X 3650 ML. (SUMINISTRARA LAS TIRAS PARA LA MEDICION DEL pH).

Ítem 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL. UNIDAD DE MEDIDA. GALON X 4 LTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, QUE PERMITE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL.

Ítem 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SOLUCION ANTISEPTICA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SOLUCION ANTISEPTICA. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 120 ML.. DESCRIPCIÓN GENERAL. CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,05 GR, PARA PREPARACION QUIRURGICA DE LA PIEL.

LOTE II ROPA DESECHABLE

Ítem 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BABERO DESECHABLE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BABERO DESECHABLE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. BABERO DESECHABLE ELABORADO EN TELA SMS DE 30 A 35 GRAMOS, CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE SESGO EN DOS TIRAS DE AMARRE..

Ítem 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA LARGA, PUÑO RIB EN ALGODON, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.

Ítem 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BATA PARA PACIENTE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BATA PARA PACIENTE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. BATA PARA PACIENTE ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA CORTA, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL..

Ítem 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CAMPO DE OJO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CAMPO DE OJO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN TELA NO TEJIDA, AISLANTE DE LIQUIDOS, DESCARTABLE Y NO REESTERILIZABLE, CONTIENE UN CAMPO DE OFTAMOLOGIA CON BOLSA RECOLECTORA.EL CAMPO CON MEDIDA DE 80 CM X 150 CM DEBE TENER ADHESIVO.

Ítem 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. COMPRESA QUIRÚRGICA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. COMPRESA QUIRÚRGICA. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE X 5. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPRESA ESTERIL COMPRESA QUIRÚRGICA DIMENSION DE 45CM X 45CM X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ESTERIL,.

Ítem 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. GORRO DESECHABLE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. GORRO DESECHABLE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. GORRO DESECHABLE ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON RESORTE DE NYLON,.

Ítem 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE X 50 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL ELABORADO EN TELA SMS, CONTIENE CUBREMESA 2.30×2.00 PLATIFICADO,TOALLA SECADO PARA MANOS, BATA AMERICANA CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO, CAMPO PIEL 0.80×0.65 ADH SMS,CAMPO PIEL AUXILIAR 0.80×0.65 SMS,FUNDA DE MAYO AMERICANA 1.30×0.60 PLASTIFICADO,SÁBANA SUPERIOR E INFERIOR 2.00×1.50 SMS, BOLSA PLÁSTICA PARA SÚTURA,CAMPO OPERATORIO 3.50×2.00SMS,INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN PAQUETE POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL,AJUSTABLE.

Ítem 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. POLAINAS DESECHABLES. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. POLAINAS DESECHABLES. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE X 50 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL. AJUSTABLE.

Ítem 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA RESORTADA ELABOLABORADA EN TELA SMS DE POLIPROPILENO, CON RESORTE. LONGITUDES: 90 CM A 2,10 CM.

Ítem 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TRAJE DE PROTECCION. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TRAJE DE PROTECCION. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. TRAJE DE PROTECCION FABRICADO A BASE DE MICROFIBRAS TERMOSOLDADAS, PARA LA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, EXIGENCIA MECÁNICA INHERENTE AL USO DE UNA PRENDA DE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS, AEROSOLES LÍQUIDOS LIGEROS EN TALLAS L, XL Y XXL.

LOTE III ESTERILIZACION

Ítem 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X50 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO..

Ítem 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 50 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO A VAPOR DE 121 GRADOS.

Ítem 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 50 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO, CICLO A VAPOR ASISTIDO POR VACIO DE 121°C, LA LECTURA FINAL SE DA MEDIANTE CAMBIO DE FLUORESCENCIA SE LLEVA A CABO DE 3 HORAS DE INCUBACION..

Ítem 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 50 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA..

Ítem 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. INDICADOR QUIMICO VAPOR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. INDICADOR QUIMICO VAPOR. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 50 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. INDICADOR QUIMICO VAPOR INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR TIPO 5, TIPO TIRA, GENERA UN CONTROL ADECUADO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION POR VAPOR TEMPERATURA Y TIEMPO, CONDICIONES DE EXPOSICION ENTRE 118, 121° GRADOS A 138° GRADOS. BOLSA X 200 Y X500 TEST.

Ítem 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA. UNIDAD DE MEDIDA. BOLSA X 500 TEST. DESCRIPCIÓN GENERAL. INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TIRA, TIRILLA, DISEÑADA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO, CON INTERPRETACION VISUAL POR LA TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR.BOLSA.

Ítem 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL CREPADO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL CREPADO. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 100 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL CREPADO PAPEL GRADO MÉDICO, ELABORADO EN FIBRAS DE CELULOSA, FIBRAS SINTÉTICAS, CREANDO UNA BARRERA BACTERIANA PAPEL DE 60 GR, ADECUADO PARA LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR..

Ítem 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 15 CM X 3 CM X 100 MTS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 15 CM X 3 CM X 100 MTS. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 100 MTS.. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADO CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G/M Y FILM, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, MEDIDAS 15 CM X 3 CM X 100 M.

Ítem 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 20 CM X 4 CM X 100 M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 20 CM X 4 CM X 100 M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 100 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M Y FILM, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 20 CM X 4 CM X 100 M..

Ítem 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 25 CM X 5 CM X 100 M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 25 CM X 5 CM X 100 M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 100 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADO CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G/M, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, FUELLE MEDIDAS 25 CM X 3 A 5 X 100 M.

Ítem 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 100 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR,OE, FORMOL MEDIDAS 10 CM X 4 a 6 CM X 200 M..

Ítem 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 100 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 15 CM X 4 a 6 CM X 200 M..

Ítem 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 20 CM X 200 M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 20 CM X 200 M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 100 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 20 CM X 200 M ROLLO X 100 MTS.

Ítem 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 70 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO..

Ítem 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 70 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO..

Ítem 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 70 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO..

Ítem 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 70 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO..

Ítem 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 70 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO..

Ítem 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO X 70 MTS. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO..

Ítem 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER. UNIDAD DE MEDIDA. BOTELLA X 150 M. DESCRIPCIÓN GENERAL. AGENTE ESTERILIZANTE BOTELLA X 150 M DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR TUTTNAUER..

Ítem 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PRUEBA DE BOWIE AND DICK. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PRUEBA DE BOWIE AND DICK. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 50 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. PRUEBA DE BOWIE AND DICK HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE BOWIE & DICK DE 3.5 MIN A 134 ºC O DE 4 MINUTOS A 132 º.

LOTE IV MEDICO QUIRURGICO

Ítem 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. AGUJA HIPODERMICA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. AGUJA HIPODERMICA. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 100 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTA TRIBISELADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL E HIPOALERGENICO, DESECHABLES PARA UN SOLO USO E IDENTIFICADOR DE COLORES NO 18g, 1 ½ “, 20g.1 ½”, 21 g 1 ½ “,22 g 1 1/4”, 23g 1”, 25g 5/8”, 26 ½”, 27 1 1/2”, CAJA X 100 UNIDADES.

Ítem 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. AGUJAS ESPINALES. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. AGUJAS ESPINALES. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. AGUJAS ESPINAL CON BISEL TIPO QUINCKE PARA ANESTESIA RAQUIDEA TRANSPARENTE PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES, ESTÉRIL NO 26 Y 27..

Ítem 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ALGODON EN TORUNDAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ALGODON EN TORUNDAS. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE DE 3 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. ALGODON EN TORUNDAS ESTERIL X 3 UNIDADES ASPECTO MOTA DE ALGODÓN HOMOGÉNEA, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SUAVE AL TACTO, EN EMPAQUES X 3 UNIDADES ESTERIL PAQUETE.

Ítem 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. APOSITO GASA + ALGODÓN 10 CM X 20 CM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. APOSITO GASA + ALGODÓN 10 CM X 20 CM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. HILAZA DE ALGODÓN Y ALGODÓN 100% EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN 10 CM X 20 CM.

Ítem 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. APOSITO GASA + ALGODÓN 7,5 CM X 10 CM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. APOSITO GASA + ALGODÓN 7,5 CM X 10 CM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. HILAZA DE ALGODÓN Y ALGODÓN 100% EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN 7,5 CM X 10 CM.

Ítem 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BAJALENGUAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BAJALENGUAS. UNIDAD DE MEDIDA. 25 PAQUETES X 20 UNIDADES CAJA X 500. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN MADERA, INOLORO, SUPERFICIE LISA SIN ASTILLAS Y PUNTAS REDONDAS..

Ítem 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BOLSA DE RECOLECCION FLEXIBLE LINER. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BOLSA DE RECOLECCION FLEXIBLE LINER. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO SUCCIONADOR MEDELA DOMINAN FLEX TAMAÑO DE 1500 ML Y 2500 ML.

Ítem 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO, MARCO LLAVE DE RODILLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADAPTADOR DE AGUJA: POLIMETIL METACRILATO ACRÍLICO FUNDA PROTECTORA CLORURO DE POLIVINILO TUBO CLORURO DE POLIVINILO BOLSA PLÁSTICA CON CAPACIDAD PARA 1500 ML APROXIMADAMENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN ENTERAL..

Ítem 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BOLSAS DE ALMACENAMIENTO CON CIERRE HERMETICO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BOLSAS DE ALMACENAMIENTO CON CIERRE HERMETICO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. BOLSAS DE ALMACENAMIENTO DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO DE TAMANO MEDIANO 17.7X19, 5 +-3 UNIDAD.

Ítem 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CANISTER DE POLICARBONATO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CANISTER DE POLICARBONATO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. BOTE DE SUCCIÓN DE POLICARBONATO COMPATIBLE CON EQUIPO SUCCIONADOR MEDELA DOMINAN FLEX TAMAÑO DE 1500 ML Y 2500 ML UNIDAD.

Ítem 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CANULA DE MAYO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CANULA DE MAYO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN PVC Y/O POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO CON IDENTIFICACION DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, SEMI RIGIDO O SEMIRIGIDO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO UNICO TAMAÑOS 0,1,2,3,4,5.

Ítem 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CONECTOR UNIVERSAL PARA FUENTE DE OXIGENO CON TUBERÍA O MANGUERA DE 2 METROS GRADUABLE, NARIGUERAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL.

Ítem 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTECCIÓN ESCUDO CUBRE DE FORMA PASIVA EL BISEL DE LA AGUJA METÁLICA AL RETIRARLA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO AGUJA CON BISEL LÍNEA RADIOPACA CÁMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN DE SANGRE CONEXIONES DE SEGURIDAD LUER-LOCK NO. 16,18,20,22,24.

Ítem 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN POLIURETANO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, LINEAS DE EXTENSION, CLAMP Y CONECTORES PARA INYECCIÓN.1 GUIA.032" CON PUNTA EN J X 60CM Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 18 GA 1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMP PARA FIJAR CATÉTER.1 PROBADOR DE PRESIÓN.

Ítem 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X 5CM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X 5CM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. 1 GUIA.018" X 45CM CON PUNTA EN J Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 21GA. 1 CATETER RADIOPACO DE 22GA.1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMPS PARA FIJAR CATETER UNIDAD.

Ítem 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7 FR X 20 CM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7 FR X 20 CM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CATETER EN POLIURETANO, RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION.GUIA Y AVANZADOR..

Ítem 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO 5,5 FR X 13 CM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO 5,5 FR X 13 CM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CATETER EN POLIURETANO, RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. GUIA Y AVANZADOR. MEDIDAS: 5,5 FR X 13 CM UNIDAD.

Ítem 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. MANGUERA TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADA, LONGITUD DE 3 MTS, DIÁMETRO DE 1,4 CONECTORES TERMINALES, EMPAQUE ESTÉRIL..

Ítem 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. FABRICADA EN SILICONA 100%, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 121°C, ÓXIDO DE ETILENO, LÍQUIDOS Y RAYOS GAMMA, RESISTENTE A DOBLECES Y TRACCIONES, IDEAL PARA USAR EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS, PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE SUCCIONADOR, NO ESTÉRIL. ROLLO X 15 METROS.

Ítem 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO VENTILADOR OXYLOG VENTSTAR, ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD..

Ítem 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. PARA SUJETAR Y/O AJUSTAR EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO, ELABORADOS POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO DURADERO ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL..

Ítem 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CONECTOR LIBRE DE AGUJAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CONECTOR LIBRE DE AGUJAS. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. FABRICADO CON POLICARBONATO DE GRADO MÉDICO CONECTOR LUER LOCK PUERTO DE ACCESO PARA SITIO DE INYECCIÓN.

Ítem 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CUCHILLA DE ACERO PARA URETROTOMO, COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CUCHILLA DE ACERO PARA URETROTOMO, COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CUCHILLA REUTILIZABLE DE ACERO, CON FORMA LANCEOLADA (RECTA) PARA URETROTOMO. 20.5 CHARR (COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF).

Ítem 24

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CUCHILLA DE BISTUR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CUCHILLA DE BISTUR. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 100. DESCRIPCIÓN GENERAL. HOJA EN ACERO DE CARBONO, EN EMPAQUE INDIVDUAL Y ESTERIL. NO 10, 11, 15, 20 A 21 CAJA X100..

Ítem 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CUCHILLA PARA RASURAR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CUCHILLA PARA RASURAR. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPATIBLE CON RASURADORA QUIRÚRGICA 3M BY REMINGTON CUCHILLAS REF 9600.

Ítem 26

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. POSEE VÁLVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL CONECTOR DE 22 MM, DIAL DEL AJUSTE DE LA RESISTENCIA Y EL FLUJO RESPIRATORIO, FABRICADO EN PVC Y/O POLICARBONATO Y POLYSULFONAS.

Ítem 27

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. DRENAJE DE SILICONA REDONDO 19 FR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. DRENAJE DE SILICONA REDONDO 19 FR. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. DRENAJE RADIOPACO HECHO DE SILICONA CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NUCLEO SOLIDO DE 19FR REDONDO+ RESERVORIO.

Ítem 28

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ELECTRODO CARBONADO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ELECTRODO CARBONADO. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE X 4 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELECTRODO CARBONADO SILICONADO CUADRADO REUTILIZABLE JUEGO POR 4 UNIDADES.

Ítem 29

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ELECTRODO DESECHABLE TENS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ELECTRODO DESECHABLE TENS. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE X 4 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELECTRODOS ADHESIVOS PARA USO EN TENS POR 4 UNIDADES.

Ítem 30

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE X 100. DESCRIPCIÓN GENERAL. ADHESIVIDAD, HIPOALERGENICO, RESPALDO DE ESPUMA Y GEL, CONECTOR DE BROCHE, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO..

Ítem 31

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA.

Ítem 32

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUJA.

Ítem 33

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. EQUIPO EN "Y" PARA IRRIGACION. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. EQUIPO EN "Y" PARA IRRIGACION. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN PVC Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PERMITE CONECTAR SIMULTÁNEAMENTE DOS BOLSAS DE SOLUCIÓN EMPACADO INDIVIDUALMENTE.

Ítem 34

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. EQUIPO MICRONEBULIZADOR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. EQUIPO MICRONEBULIZADOR. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTO POR MASCARA-MICRO-MANGUERA MÁSCARA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON ADAPTADOR NASAL, FABRICADA EN PVC BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN, MANGUERA LISA Y NEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO.

Ítem 35

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES POR BOMBA DE INFUSION (SE DEBERA SUMINISTRAR EL APOYO TECNOLOGICO PARA SU CONSUMO).

Ítem 36

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. EQUIPOS DE TRANSFUSION. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. EQUIPOS DE TRANSFUSION. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO, CON DISPOSITIVO DE PERFORACION SPIKE, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CAMARA DE GOTEO, CAMARA CON FILTRO, REGULADOR DE FLUJO, SITIO DE INYECCION, CONO LUER Y MANGUERA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL..

Ítem 37

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1". DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1". UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1" X 10 YARDAS UNIDAD.

Ítem 38

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2". DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2". UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 2" X 10 YARDAS UNIDAD.

Ítem 39

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO. UNIDAD DE MEDIDA. TUBO SURTIDO. DESCRIPCIÓN GENERAL. TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO.

Ítem 40

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ESPECULO VAGINAL DESECHABLE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ESPECULO VAGINAL DESECHABLE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. FABRICADO EN POLIÉSTIRENO CRISTAL, APERTURA GRADUAL, DE UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO MEDIANO, UNIDAD.

Ítem 41

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. TRANSPARENTE, ESTERIL LONGITUD DE 74 A 100 CM CONECTOR MACHOHEMBRA LUER LOCK, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ADULTO Y PEDIATRICO..

Ítem 42

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A BACTERIAS Y VIRUS SIN HUMIDIFICADOR, AYUDA A PREVENIR LA INFECCIÓN CRUZADA ASOCIADO A LA VENTILACIÓN MECÁNICA..

Ítem 43

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. FILTRO BACTERIANO VIRAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. FILTRO BACTERIANO VIRAL. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. FILTRO BACTERIANO VIRAL COMPATIBLE CON RESPIRADOR OXILOG 3000 MARCA DRAEGUER.

Ítem 44

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR). DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR). UNIDAD DE MEDIDA. UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADO EN PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA RESPIRATORIA.

Ítem 45

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. FRASCO PARA COPROLOGICO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. FRASCO PARA COPROLOGICO. UNIDAD DE MEDIDA. PAQUETE. DESCRIPCIÓN GENERAL. FRASCO CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO, PARA COLECTAR MUESTRAS DE HECES, CON CUCHARILLA COLECTORA.

Ítem 46

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN POLIPROPILENO TAPA ROSCA ANCHA, DE 100 A 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL..

Ítem 47

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN PLASTICO, TAPA ROSCA CAPACIDAD DE 30 A 40 ML, ETIQUETA. EMPAQUE INDIVIDUAL..

Ítem 48

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. USO CON SISTEMAS DE VIDEOCÁMARA ENDOSCÓPICOS DE USO HABITUAL, 13 X 242 a 250 CM ESTÉRIL, CINTA FUERTEMENTE ADHESIVA QUE DA UNA MAYOR SEGURIDAD AL LENTE DE LA CÁMARA..

Ítem 49

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. GASA ESTERIL NO TEJIDA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. GASA ESTERIL NO TEJIDA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3 PULGADAS GASA NO TEJIDA ESTÉRIL SOBRE X 5 UNIDADES.

Ítem 50

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 100. DESCRIPCIÓN GENERAL. GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO O SIN POLVO, BORDE ENROLLADO..

Ítem 51

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6.5, 7.0, 7.5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6.5, 7.0, 7.5. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA. DESCRIPCIÓN GENERAL. GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES, ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN HIPOALERGENICOS SIN TALCO TALLAS Nº 6.5, 7.0, 7.5 CAJAS X 50 PARES EN EMPAQUE INDIVIDUAL.

Ítem 52

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL UNIDAD.

Ítem 53

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. INCENTIVO RESPIRATORIO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. INCENTIVO RESPIRATORIO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTO POR: TUBO PRINCIPAL, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (BOLITA). UNIDAD.

Ítem 54

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTO POR TRES CÁMARAS, CADA UNA CON ELEMENTO MOVIL (BOLAS) MANGUERA O TUBO, BOQUILLA, BASE UNIDAD.

Ítem 55

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. INHALOCAMARA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. INHALOCAMARA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL MASCARILLA ELABORADA EN LATEX INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA, CÁMARA INHALOCÁMARA ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD.

Ítem 56

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO,. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO,. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. FILTRO ANTIBACTERIAL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PERMITE PROTEGER CON ALTA EFICACIA AL PACIENTE Y AL PERSONAL SANITARIO, PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD.

Ítem 57

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABELLÓN. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABELLÓN. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. APTA PARA PASTAS DE IMPRESIÓN DE DOS COMPONENTES A+B O PASTA +CATALIZADOR. CONSTA DE 2 PARTES; EMBOLO Y CUERPO DE 3MM, 4MM ESTÁNDAR Y 5MM..

Ítem 58

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½.. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½.. UNIDAD DE MEDIDA. CAJAS X 100 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL..

Ítem 59

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½.. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½.. UNIDAD DE MEDIDA. CAJAS X 100 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL..

Ítem 60

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CON DOS BOTONES, UNO PARA ACTIVAR EL MODO DE CORTE Y OTRO PARA ACTIVAR EL MODO DE COAGULACIÓN CADA UNO IDENTIFICADO CON UN COLOR DIFERENTE, PUNTA DE BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE, CONECTOR UNIVERSAL DE TRES PINES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON EQUIPO ERBE..

Ítem 61

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. LONGITUD ENTRE 2.40 MTRS A 3 MTRS CONEXIÓN MACHO, LUER LOCK, MATERIAL PVC, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD COMPATIBLE CON MEQUINA DE ANESTESIA DREGUER FABIUS PLUS.

Ítem 62

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. LLAVE DE TRES VIAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. LLAVE DE TRES VIAS. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, CON TRES VÍAS INDEPENDIENTES CON CIERRE GIRATORIO, LLAVE GIRATORIA EN POLIPROPILENO. SISTEMA DE CONEXIÓN LUER LOCK, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL..

Ítem 63

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. MASCARA LARINGEA DESECHABLE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. MASCARA LARINGEA DESECHABLE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15 MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO. 1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0.

Ítem 64

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. MASCARA PARA OXIGENO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA MONITOREO FETAL. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO TUBO O MANGUERA EN PVC MASCARILLA FACIAL ALARGADA, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMANO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD.

Ítem 65

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD.. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUMINISTRA MEDIAS Y ALTAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO CON RESERVORIO, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ENTRE 2 MTRS A 2,10 MTRS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD..

Ítem 66

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD.. DESCRIPCIÓN GENERAL. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE LE PERMITE CONTROLAR EL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO DEBERÁ INCLUIR LAS BOQUILLAS PERSONALES.

Ítem 67

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. MONOGAFAS PROTECTORAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. MONOGAFAS PROTECTORAS. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD.. DESCRIPCIÓN GENERAL. CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA ADAPTARSE FÁCILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE LA CARA CON UNA PRESIÓN UNIFORME. SELLO LIGERO, ENCIERRA LOS OJOS. SE ADAPTA A LOS USUARIOS DE GAFAS GRADUADAS, LENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TRATAMIENTOS RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS, CINTA AJUSTABLE PARA ASEGURAR FIRMEMENTE, VENTILACIÓN INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO. HECHO DE MATERIAL QUE SE PUEDE LIMPIAR Y DESINFECTAR. EN EMPAQUE INDIVIDUAL,.

Ítem 68

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. NIPLE PARA OXIGENO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. NIPLE PARA OXIGENO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN PVC Y/O ABS, CON TUERCA, CONECTOR UNIVERSAL PARA SALIDAS DE OXIGENO UNIDAD.

Ítem 69

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL CRISTAFLEX. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL CRISTAFLEX. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. PELICULA DE POLIETILENO ROLLO POR 3000 CMS.

Ítem 70

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA DESFIBRILADOR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA DESFIBRILADOR. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO. DESCRIPCIÓN GENERAL. ROLLO DE PAPEL 58 MM X 25MTS COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR CARDIO-AID 200, B STAR BIPHASIC..

Ítem 71

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL TERMORREACTIVO, COMPATIBLE CON ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIO VIT FT-1(REF: 2.157037) PLEGADO.

Ítem 72

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA MONITOREO FETAL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL PARA MONITOREO FETAL. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO. DESCRIPCIÓN GENERAL. TIRA DE 200 HOJAS TAMAÑO 112 MM X 100 MM, COMPATIBLE CON MONITOR FETAL COMEN STAR 5000 E,.

Ítem 73

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PAPEL TERMOSENSIBLE AUTOCLAVE Y TERMODESINFECADORA MATACHANA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PAPEL TERMOSENSIBLE AUTOCLAVE Y TERMODESINFECADORA MATACHANA. UNIDAD DE MEDIDA. ROLLO. DESCRIPCIÓN GENERAL. PAPEL TERMICO IMPRESORA DEBE SERIGRAFIA MATACHANA MEDIDAS 30 X57 MM COMPATIBLE CON EQUIPO MATACHANA,.

Ítem 74

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PARAFINA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PARAFINA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CERA DE PARAFINA, LIBRE DE RESIDUOS, EMPAQUE x 500 gr CAJA x 6 LIBRAS.

Ítem 75

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PARCHES Y/O APOSITO OCULAR. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PARCHES Y/O APOSITO OCULAR. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 20 UNIDADES.. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MATERIAL MICROPOROSO CON APOSITO NO ADHERENTE, EN TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO CAJA X 20 UNIDADES..

Ítem 76

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PASTA DE IMPRESIÓN DE SILICONA DE IMPRESIÓN MODELABLE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PASTA DE IMPRESIÓN DE SILICONA DE IMPRESIÓN MODELABLE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. FLEXIBLE Y NO ADHESIVA, CON UNA CONSISTENCIA QUE PERMITE PRESIONAR FÁCILMENTE. LA FORMA DE IMPRESIÓN PUEDE EXTRAERSE DEL OÍDO DE MANERA MÁS SENCILLA Y CÓMODA, 35 SHORE A, DE 400 A 800 GRS.UNIDAD.

Ítem 77

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PLACA PARA ELECTROBISTURI. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PLACA PARA ELECTROBISTURI. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL, GEL ADHESIVO CONDUCTIVO, PAPEL SILICONADO IMPERMEABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON ELECTRO BISTURI MARCA ERBE, UNIDAD.

Ítem 78

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36 A 40 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36 A 40 MM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN SILICONA, LIBRE DE LATEX, TRANSPIRABLE Y NO IRRITANTE, PUNTA DE EMBUDO REFORZADA, TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR, MEDIDAS DE 36-40 MM. UNIDAD.

Ítem 79

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. RESUCITADOR MANUAL ADULTO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. RESUCITADOR MANUAL ADULTO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTO POR BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP TAMAÑO ADULTO ESTERILIZABLE..

Ítem 80

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTO POR BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP, ESTERILIZABLE TAMAÑO PEDIATRICO.UNIDAD.

Ítem 81

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SISTEMA DE DRENAJE CERRADO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SISTEMA DE DRENAJE CERRADO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CATETER EN PVC CON LONGITUD DE 105 +-5, TROCAR O AGUJA EN ACERO INOXIDABLE Y GANCHO PARA COLGAR, PRESENTACION DE (1/4), (1/8) Y (3/16) CON RESERVORIO DE 400 ML UNIDAD.

Ítem 82

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. VÁLVULA ANTIREFLUJO CONECTOR UNIVERSAL, CAPACIDAD 2000 ML UNIDAD.

Ítem 83

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SOLUCIÓN PARA GELIFICAR SECRECIONES. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SOLUCIÓN PARA GELIFICAR SECRECIONES. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. GRANULADO CRISTALINO, NO CORROSIVO QUE ENCAPSULA ABSORVE Y SOLIDIFICA SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES, PRESENTACION DE 35 A 60 GR UNIDAD.

Ítem 84

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SONDA DE GASTROSTOMIA EN SILICONA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SONDA DE GASTROSTOMIA EN SILICONA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. GRADO MEDICO MARCADA A CADA CENTÍMETRO, LÍNEA RADIOPACA. ANILLO DE FIJACIÓN EL QUE EVITA DESPLAZAMIENTO DE LA SONDA BALÓN DE RETENCION INTERNO TAMAÑOS 20-22 FR UNIDAD.

Ítem 85

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SONDA FOLEY 2 VIAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SONDA FOLEY 2 VIAS. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 6 AL 24 FR. UNIDAD.

Ítem 86

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SONDA FOLEY 3 VIAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SONDA FOLEY 3 VIAS. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 18 AL 24 FR UNIDAD.

Ítem 87

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SONDA NASOGASTRICA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SONDA NASOGASTRICA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO, CONECTOR CÓNICO, EXTREMO CERRADO Y REDONDEADO CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCIÓN DE LA SONDA ESTERIL CALIBRES DE 6 AL 20. UNIDAD.

Ítem 88

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SONDA NELATON. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SONDA NELATON. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO. EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE. CON DOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CALIBRES DEL 6, AL 20 UNIDAD.

Ítem 89

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TAPABOCAS DE ALTA EFICENCIA N95. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TAPABOCAS DE ALTA EFICENCIA N95. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. MASCARILLA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRA RIESGOS RESPIRATORIOS COMO POLVOS, NEBLINAS, HUMOS Y AEROSOLES, EFECTIVIDAD DE FILTRO CONTRA MATERIAL PARTICULADO DEL 95% N95 DOBLE BANDA ELÁSTICAS RESISTENTES, ESPUMA Y BANDA METÁLICA PARA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR SELLADO EN LA NARIZ, EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE Y CONTAR CON LA CERTIFICACION NIOSH. UNIDAD.

Ítem 90

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TAPABOCAS DESECHABLE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TAPABOCAS DESECHABLE. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 50 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. MASCARILLA DESECHABLE, CON 3 CAPAS DE PROTECCION, CON UNA EFICACIA Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN Y, O BARRERA BACTERIANA MAYOR 98% Y UNA RESISTENCIA RESPIRATORIA MENOR 3 MMH2O, CM², FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR NASAL Y SUJETADOR DE OREJAS ELASTICO..

Ítem 91

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ACCESORIO PARA LA MEDICIÓN PRECISA DEL GAS CON DOS MEMBRANAS HIDROFÓBICAS, COMPATIBLE CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS. EN EMPAQUE INDIVIDUAL..

Ítem 92

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TUBO DE TORAX. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TUBO DE TORAX. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, MARCAS DE TINTA INDELEBLE LÍNEA RADIOPACA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, N°32, 34,36 UNIDAD.

Ítem 93

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. TUBO ESTÉRIL PARA ANESTESIA, EN PVC PARA UN SOLO USO CON BALÓN, GUIA DE INSERCION RADIOPACO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL NO 2.5,3.0,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0.

Ítem 94

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. TUBO ESTÉRIL PARA ANESTESIA, EN PVC PARA UN SOLO USO SIN BALÓN, RADIOPACO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL NO 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5..

Ítem 95

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TUBO TRAMPA PARA ESPÉCIMEN. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TUBO TRAMPA PARA ESPÉCIMEN. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. CON CAPACIDAD DE 40 CC, ADAPTADOR EN SILICONA DE 13 CM, TAPA QUE EVITA DERRAMES UNIDAD.

Ítem 96

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 3X5 UNIDAD.

Ítem 97

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 4X5 UNIDAD.

Ítem 98

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 5X5 UNIDAD.

Ítem 99

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 6X5 UNIDAD.

Ítem 100

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5.UNIDAD.

Ítem 101

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. VENDAS ENYESADAS COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5.UNIDAD.

Ítem 102

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5.UNIDAD.

Ítem 103

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. VENDAS ELASTICAS COMPUESTA POR POLIESTER Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3 X 5 UNIDAD.

Ítem 104

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 UNIDAD.

Ítem 105

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 UNIDAD.

Ítem 106

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5UNIDAD.

Ítem 107

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDAJE DE GASA 4 X 5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDAJE DE GASA 4 X 5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN TELA DE GASA, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD.

Ítem 108

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDAJE DE GASA 5 X 5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. VENDAJE DE GASA 5 X 5. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD.

Ítem 109

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. VENDAJE DE GASA 6 X 5. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. UNIDAD. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD ROLLO POR 3000. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD.

LOTE V SUTURAS

Ítem 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA. DESCRIPCIÓN GENERAL. CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 ESTERIL MATERIAL EN TITANIO DE USO ENDOSCOPICO POR 6 UNIDADES PARA USO DE LIGADURA COLOR VERDE CAJA.

Ítem 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA. DESCRIPCIÓN GENERAL. CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA DE TEJIDO EN TAMAÑO XL O 16 MM, SE DEBERA DAR LA PINZA DE ACUERDO AL CLIP EN COMODATO PARA SU RESPECTIVO USO CAJA.

Ítem 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PINZA ENDOGRAPADORA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PINZA ENDOGRAPADORA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SISTEMA DE FIJACION DE MALLAS CON TAKER PLASTICO ABSORBIBLE EN FORMA DE TORNILLO 5 MM CON 15 DISPAROS.

Ítem 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PINZA LIGACLIP DE 10 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PINZA LIGACLIP DE 10 MM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. PINZA LIGACLIP DE 10 MM ESTERIL PINZA DESECHABLE SEGURIDAD EN EL CLIPAJE VIA ENDOACOPICA LIGADURA EFICIENTE MAYOR RESISTENCIA MEDIDA DE 10 MM UNIDAD.

Ítem 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0, AGUJA CORTANTE, 1/2 CIRCULO 24 a 36 MM, HEBRA 75 CM.

Ítem 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO ENTRE 25 A 26 MM, HEBRA 45 CM.

Ítem 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 AGUJA CORTANTE 1/2 O 3/8 CIRCULO 26MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD.

Ítem 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3,0 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 24 A 26 MM, HEBRA 45 A 75 CM..

Ítem 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA UNIDAD.

Ítem 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA UNIDAD.

Ítem 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS.

Ítem 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 35 A 36,4 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS.

Ítem 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. UNIDAD.

Ítem 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM.UNIDAD.

Ítem 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 25 A 26 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD.

Ítem 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 3,0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA ENTRE 25 A 26MM. HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD.

Ítem 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADACALIBRE 4,0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 15 A 17 MM HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD.

Ítem 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. POLIGLACTINA 910 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 7-0, DOBLE AGUJA ESPATULADA, DE 6.5, HEBRA DE 45 CM UNIDAD..

Ítem 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 10/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA. UNIDAD.

Ítem 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 9/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA UNIDAD.

Ítem 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. UNIDAD.

Ítem 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM HEBRA ENTE 70 A 75 CMS. UNIDAD.

Ítem 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM. HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS..

Ítem 24

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, HEBRA ENTRE 75 A 90 CMS. UNIDAD.

Ítem 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD.

Ítem 26

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA ENTRE 24 A 26MM CON HEBRRA ENTRE 45 A 75 CMS UNIDAD.

Ítem 27

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 MM HEBRA DE 45 UNIDAD.

Ítem 28

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD.

Ítem 29

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 16 A 19 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD.

Ítem 30

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD.

Ítem 31

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD.

Ítem 32

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD.

Ítem 33

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, 2,0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD.

Ítem 34

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2/0, AGUJA REDONDA,1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 70 CM UNIDAD.

Ítem 35

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2,0 AGUJA 1,2 CIRC. REDONDA X 26 MM. HEBRA DE 70 CM UNIDAD.

Ítem 36

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM, HEBRA DE 70 CM UNIDAD.

Ítem 37

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD.

Ítem 38

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 4,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD.

Ítem 39

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 5,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17MM A 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. CAJA UNIDAD.

Ítem 40

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM.

Ítem 41

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM.

Ítem 42

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TROCAR DE 10 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TROCAR DE 10 MM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. TROCAR DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL CON CUCHILLA ACCESO SEGURO ESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPICA ESTABILIDAD DE 75MM CANAL LISO UNIDAD.

Ítem 43

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. TROCAR DE 5 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. TROCAR DE 5 MM. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. TROCAR DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA ACCESO SEGUROESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPCOPICA ESTABILIDAD DE 75 mm CANAL LISO.

LOTE VI CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS

Ítem 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 50 ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. CONTIENE DISILOXANO+CICLOPENTASILOXANO QUE PERMITEN LIBERAR LOS APOSITOS ADHERIDOS CON ADHESIVO.

Ítem 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. POLVO PROTECTOR DE PIEL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. POLVO PROTECTOR DE PIEL. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 28.3 GR.. DESCRIPCIÓN GENERAL. PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA..

Ítem 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 28.3 GR.. DESCRIPCIÓN GENERAL. PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA..

Ítem 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS. UNIDAD DE MEDIDA. TUBO X 85GR.. DESCRIPCIÓN GENERAL. GEL CON ALGINATO DE SODIO+CALCIO, QUE PROMUEVE LA FORMACION DEL TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION.

Ítem 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. APOSITO DE ESPUMA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. APOSITO DE ESPUMA. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO CON POLIURETANO, ADHESIVO Y ABSORBENTE, MEDIDAS DE 17,5 A 18 CM POR 17,5 A 18 CM.

Ítem 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO OCLUSIVO. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS DE 20 CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM..

Ítem 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 45 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 45 MM. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 5 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. DIÁMETRO DE 45 MM.

Ítem 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57 MM. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 5 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. DIÁMETRO DE 57 MM.

Ítem 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 MM. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 5 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. DIÁMETRO DE 70 MM.

Ítem 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BOLSA DRENABLE OSTOMIA 45 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BOLSA DRENABLE OSTOMIA 45 MM. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADA EN UN PLÁSTICO SUAVE (FIVE PLY FILM), CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EN EMA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM Y SOLO EN LA PARTE POSTERIOR PARA LA MEDIDA DE 100 MM. DIÁMETRO DE 45 MM.

Ítem 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57 MM. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADA EN UN PLÁSTICO SUAVE (FIVE PLY FILM), CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EN EMA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM Y SOLO EN LA PARTE POSTERIOR PARA LA MEDIDA DE 100 MM. DIÁMETRO DE 57MM CAJA X 10 UNIDADES.

Ítem 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADA EN UN PLÁSTICO SUAVE (FIVE PLY FILM), CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EN EMA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM Y SOLO EN LA PARTE POSTERIOR PARA LA MEDIDA DE 100MM. DIÁMETRO DE 70 MM.

Ítem 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SISTEMA DE UNA PIEZA BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIAS ADULTO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SISTEMA DE UNA PIEZA BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIAS ADULTO. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO..

Ítem 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BOLSA DE UROSTOMIA DE 45 MM. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BOLSA DE UROSTOMIA DE 45 MM. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. PARA MANEJO DE DERIVACIONES URINARIAS.

Ítem 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. BOTA DE UNNA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. BOTA DE UNNA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC. MEDIDA 4 PULGADAS POR 10 YARDAS.

Ítem 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. APOSITO DE HIDROFIBRA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. APOSITO DE HIDROFIBRA. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 5 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, ANTIMICROBIANO, MEDIDAS DE 20 X 30 CM.

Ítem 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PASTA PROTECTORA DE PIEL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PASTA PROTECTORA DE PIEL. UNIDAD DE MEDIDA. TUBO X 56,7GR. DESCRIPCIÓN GENERAL. CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA, POLISOBUTILENO EN VEHÍCULO ALCOHOLICO..

Ítem 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. PINZA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. PINZA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. UNIDAD DE MEDIDA. CAJA X 10 UNIDADES. DESCRIPCIÓN GENERAL. PINZA QUE CIERRA EL FINAL ABIERTO DE LAS BOLSAS DRENABLES PARA OSTOMIAS.

Ítem 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. HIDROGEL. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. HIDROGEL. UNIDAD DE MEDIDA. TUBO X 15GR. DESCRIPCIÓN GENERAL. GEL AMORFO, CON CARBOXIMETILCELULOSA, CON AGUA CONSERVANDO EL AMBIENTE HUMEDO DE LA HERIDA.

Ítem 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. APOSITO DE ESPUMA CON PLATA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. APOSITO DE ESPUMA CON PLATA. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. ELABORADO CON POLIURETANO, ADHESIVO Y ABSORBENTE, CON PLATA IONICA, MEDIDAS DE 17,5 CM X 17,5 CM.

Ítem 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. MIEL ANTIBACTERIANA.. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. MIEL ANTIBACTERIANA.. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD TUBO POR 1.5 ONZAS.. DESCRIPCIÓN GENERAL. MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM PARA HERIDAS. TUBO POR 1.5 ONZAS..

Ítem 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN). DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN). UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD TUBO POR 1.5 ONZAS.. DESCRIPCIÓN GENERAL. SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) DE UN SOLO USO QUE PROPORCIONA 80 MMHG DE PRESIÓN NEGATIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA HERIDA..

Ítem 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. APÓSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA HERIDAS. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. APÓSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA HERIDAS. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. APÓSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA HERIDAS MEDIDAS DE 15CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM.

ANEXO No. 5 - INFORMATIVO PRECIO TECHO, EL SIGUIENTE ÍTEM QUEDARA ASÍ:

LOTE I LIQUIDOS

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE DE ALMENDRAS | LIQUIDO ACEITOSO, LIGERAMENTE AMARILLO Y OLOR CARACTERISTICO ALMENDRAS GALON ENTRE 3600ML Y 4000 ML | $90.321 |
| 2 | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO | ANTISÉPTICO INCOLORO DE USO EXTERNO, PRINCIPIO ACTIVO PEROXIDO DE HIDROGENO DE 3 AL 9% FRASCO X 120 ML | $2.228 |
| 3 | ALCOHOL ANTISEPTICO | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE USO EXTERNO, CONTENIDO DE ALCOHOL ENTRE 68.8 % 77.9 % LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS GALON DE 3600 ML A 3800 ML | $28.050 |
| 4 | ALCOHOL GLICERINADO PARA MANOS | ALCOHOL EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS INCOLORO, OLOR CARACTERÍSTICO A ALCOHOL ISOPROPÍLICO CONTENIENDO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ENTRE EL 60 Y 70 % EMOLIENTES GLICERINA Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD FRASCO X 500 ML | $24.750 |
| 5 | ALCOHOL INDUSTRIAL | PRODUCTO QUIMICO INFLAMABLE SOLUBLE EN AGUA, LIQUIDO INCOLORO TRANSPARENTE VOLATIL ETANOL ENTRE 90 % A 96% BOTELLA DE 700 ML A 800ML | $19.600 |
| 6 | DETERGENTE ENZIMATICO | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO, PREDESCONTAMINANTE INDICADO PARA EL LAVADO Y REMOCIÓN DE SANGRE, GRASA, CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MICRO-QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, ENDOSCOPIOS Y EQUIPOS MÉDICOS GALON X 3750 ML | $367.175 |
| 7 | DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL | REMOVEDOR DE ÓXIDO, CORROSIÓN LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE MANCHAS, EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO GALON X 4 LTS | $168.000 |
| 8 | GEL PARA ULTASONIDO | ALTA CONDUCTIVIDAD, TRANSMISIÓN DE ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y ELECTROMÉDICAS, HIDROSOLUBLE, NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE GALON 3600 A 3800 ML. | $31.350 |
| 9 | JABON QUIRURGICO | ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4,0 GR Y CETRIMIDA 1,0 GR EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0.5 PORCIENTO, PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL, PREPARACIÓN PRE QUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES, LAVADO DE MANOS.FRASCO X 500 ML. | $36.300 |
| 10 | LINIMENTO | SOLUCIÓN DE APLICACIÓN TÓPICA QUE CONTIENE: MENTOL, ALCANFOR, ACEITE DE TREMENTINA Y SALICILATO DE METILO. FRASCO X 200 ML | $77.700 |
| 11 | LIQUIDO ESTERILIZANTE | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL. CONTIENE SUSTANCIAS ANTICORROSIVAS, FORMALDEHÍDO, GLUTARALDEHÍDO, CETRIMIDA PH ENTRE 3.9 A 4.1 SIN ACTIVAR ENTRE 7.9 A 8.1 ACTIVADO CON FRASCO DE SOLUCION ACTIVADORA, GALON X 3650 ML. (SUMINISTRARA LAS TIRAS PARA LA MEDICION DEL pH) GALON X 3650 ML. | $74.250 |
| 12 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL | LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, QUE PERMITE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL GALON X 4 LTS | $206.250 |
| 13 | SOLUCION ANTISEPTICA | CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,05 GR, PARA PREPARACION QUIRURGICA DE LA PIEL, FRASCO X 120 ML. | $13.200 |

LOTE II ROPA DESECHABLE

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BABERO DESECHABLE | BABERO DESECHABLE ELABORADO EN TELA SMS DE 30 A 35 GRAMOS, CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE SESGO EN DOS TIRAS DE AMARRE.UNIDAD | $256,00 |
| 2 | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA LARGA, PUÑO RIB EN ALGODON, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.UNIDAD | $2.998,80 |
| 3 | BATA PARA PACIENTE | BATA PARA PACIENTE ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA CORTA, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.UNIDAD | $1.666,00 |
| 4 | CAMPO DE OJO | ELABORADO EN TELA NO TEJIDA, AISLANTE DE LIQUIDOS, DESCARTABLE Y NO REESTERILIZABLE, CONTIENE UN CAMPO DE OFTAMOLOGIA CON BOLSA RECOLECTORA.EL CAMPO CON MEDIDA DE 80 CM X 150 CM DEBE TENER ADHESIVO | $5.652,50 |
| 5 | COMPRESA QUIRÚRGICA | COMPRESA ESTERIL COMPRESA QUIRÚRGICA DIMENSION DE 45CM X 45CM X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ESTERIL, PAQUETE X 5 UNIDADES | $9.000,00 |
| 6 | GORRO DESECHABLE | GORRO DESECHABLE ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON RESORTE DE NYLON, UNIDAD | $166,60 |
| 7 | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL ELABORADO EN TELA SMS, CONTIENE CUBREMESA 2.30×2.00 PLATIFICADO,TOALLA SECADO PARA MANOS, BATA AMERICANA CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO, CAMPO PIEL 0.80×0.65 ADH SMS,CAMPO PIEL AUXILIAR 0.80×0.65 SMS,FUNDA DE MAYO AMERICANA 1.30×0.60 PLASTIFICADO,SÁBANA SUPERIOR E INFERIOR 2.00×1.50 SMS, BOLSA PLÁSTICA PARA SÚTURA,CAMPO OPERATORIO 3.50×2.00SMS,INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN PAQUETE | $41.650,00 |
| 8 | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL. AJUSTABLE PAQUETE X 50 UNIDADES | $21.420,00 |
| 9 | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA RESORTADA ELABOLABORADA EN TELA SMS DE POLIPROPILENO, CON RESORTE. LONGITUDES: 90 CM A 2,10 CM UNIDAD | $2.522,80 |
| 10 | TRAJE DE PROTECCION | TRAJE DE PROTECCION FABRICADO A BASE DE MICROFIBRAS TERMOSOLDADAS, PARA LA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, EXIGENCIA MECÁNICA INHERENTE AL USO DE UNA PRENDA DE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS, AEROSOLES LÍQUIDOS LIGEROS EN TALLAS L, XL Y XXL UNIDAD | $52.360,00 |

LOTE III ESTERILIZACION

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X50 MTS | $154.000 |
| 2 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO A VAPOR DE 121 GRADOS ROLLO X 50 MTS. | $20.617 |
| 3 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO, CICLO A VAPOR ASISTIDO POR VACIO DE 121°C, LA LECTURA FINAL SE DA MEDIANTE CAMBIO DE FLUORESCENCIA SE LLEVA A CABO DE 3 HORAS DE INCUBACION.CAJA X 50 UNIDADES | $2.100.000 |
| 4 | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA.CAJA X 50 UNIDADES | $1.472.625 |
| 5 | INDICADOR QUIMICO VAPOR | INDICADOR QUIMICO VAPOR INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR TIPO 5, TIPO TIRA, GENERA UN CONTROL ADECUADO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION POR VAPOR TEMPERATURA Y TIEMPO, CONDICIONES DE EXPOSICION ENTRE 118, 121° GRADOS A 138° GRADOS. BOLSA X 200 Y X500 TEST | $1.079.925 |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TIRA, TIRILLA, DISEÑADA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO, CON INTERPRETACION VISUAL POR LA TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR.BOLSA X 500 TEST | $343.613 |
| 7 | PAPEL CREPADO | PAPEL CREPADO PAPEL GRADO MÉDICO, ELABORADO EN FIBRAS DE CELULOSA, FIBRAS SINTÉTICAS, CREANDO UNA BARRERA BACTERIANA PAPEL DE 60 GR, ADECUADO PARA LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR.ROLLO X 100 MTS | 117.81 |
| 8 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 15 CM X 3 CM X 100 MTS | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADO CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G/M Y FILM, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, MEDIDAS 15 CM X 3 CM X 100 M ROLLO X 100 MTS. | $142.943 |
| 9 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 20 CM X 4 CM X 100 M | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M Y FILM, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 20 CM X 4 CM X 100 M, ROLLO X 100 MTS. | $193.208 |
| 10 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 25 CM X 5 CM X 100 M | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADO CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G/M, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, FUELLE MEDIDAS 25 CM X 3 A 5 X 100 M ROLLO X 100 MTS. | $249.365 |
| 11 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR,OE, FORMOL MEDIDAS 10 CM X 4 a 6 CM X 200 M, ROLLO X 100 MTS. | $265.073 |
| 12 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 15 CM X 4 a 6 CM X 200 M , ROLLO X 100 MTS. | $190.460 |
| 13 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 20 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 20 CM X 200 M ROLLO X 100 MTS | $278.817 |
| 14 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO X 70 MTS | $281.880 |
| 15 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | $413.100 |
| 16 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | $453.569 |
| 17 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | $553.707 |
| 18 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | $553.707 |
| 19 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | $223.560 |
| 20 | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER | AGENTE ESTERILIZANTE BOTELLA X 150 M DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR TUTTNAUER. | $1.055.600 |
| 21 | PRUEBA DE BOWIE AND DICK | PRUEBA DE BOWIE AND DICK HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE BOWIE & DICK DE 3.5 MIN A 134 ºC O DE 4 MINUTOS A 132 º CAJA X 50 UNIDADES | $476.000 |

LOTE IV MEDICO QUIRURGICO

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA HIPODERMICA | ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTA TRIBISELADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL E HIPOALERGENICO, DESECHABLES PARA UN SOLO USO E IDENTIFICADOR DE COLORES NO 18g, 1 ½ “, 20g.1 ½”, 21 g 1 ½ “,22 g 1 1/4”, 23g 1”, 25g 5/8”, 26 ½”, 27 1 1/2”, CAJA X 100 UNIDADES | $11.781 |
| 2 | AGUJAS ESPINALES | AGUJAS ESPINAL CON BISEL TIPO QUINCKE PARA ANESTESIA RAQUIDEA TRANSPARENTE PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES, ESTÉRIL NO 26 Y 27. UNDAD | $19.326 |
| 3 | ALGODON EN TORUNDAS | ALGODON EN TORUNDAS ESTERIL X 3 UNIDADES ASPECTO MOTA DE ALGODÓN HOMOGÉNEA, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SUAVE AL TACTO, EN EMPAQUES X 3 UNIDADES ESTERIL PAQUETE | $5.600 |
| 4 | APOSITO GASA + ALGODÓN 10 CM X 20 CM | HILAZA DE ALGODÓN Y ALGODÓN 100% EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN 10 CM X 20 CM UNIDAD | $4.900 |
| 5 | APOSITO GASA + ALGODÓN 7,5 CM X 10 CM | HILAZA DE ALGODÓN Y ALGODÓN 100% EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN 7,5 CM X 10 CM UNIDAD | $2.940 |
| 6 | BAJALENGUAS | ELABORADO EN MADERA, INOLORO, SUPERFICIE LISA SIN ASTILLAS Y PUNTAS REDONDAS. 25 PAQUETES X 20 UNIDADES CAJA X 500 | $39.270 |
| 7 | BOLSA DE RECOLECCION FLEXIBLE LINER | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO SUCCIONADOR MEDELA DOMINAN FLEX TAMAÑO DE 1500 ML Y 2500 ML UNIDAD | $20.617 |
| 8 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL | BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO, MARCO LLAVE DE RODILLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADAPTADOR DE AGUJA: POLIMETIL METACRILATO ACRÍLICO FUNDA PROTECTORA CLORURO DE POLIVINILO TUBO CLORURO DE POLIVINILO BOLSA PLÁSTICA CON CAPACIDAD PARA 1500 ML APROXIMADAMENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN ENTERAL.UNIDAD | $27.489 |
| 9 | BOLSAS DE ALMACENAMIENTO CON CIERRE HERMETICO | BOLSAS DE ALMACENAMIENTO DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO DE TAMANO MEDIANO 17.7X19, 5 +-3 UNIDAD | $1.571 |
| 10 | CANISTER DE POLICARBONATO | BOTE DE SUCCIÓN DE POLICARBONATO COMPATIBLE CON EQUIPO SUCCIONADOR MEDELA DOMINAN FLEX TAMAÑO DE 1500 ML Y 2500 ML UNIDAD | $29.400 |
| 11 | CANULA DE MAYO | ELABORADO EN PVC Y/O POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO CON IDENTIFICACION DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, SEMI RIGIDO O SEMIRIGIDO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO UNICO TAMAÑOS 0,1,2,3,4,5 UNIDAD | $1.767 |
| 12 | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA | CONECTOR UNIVERSAL PARA FUENTE DE OXIGENO CON TUBERÍA O MANGUERA DE 2 METROS GRADUABLE, NARIGUERAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD | $1.964 |
| 13 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD | SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTECCIÓN ESCUDO CUBRE DE FORMA PASIVA EL BISEL DE LA AGUJA METÁLICA AL RETIRARLA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO AGUJA CON BISEL LÍNEA RADIOPACA CÁMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN DE SANGRE CONEXIONES DE SEGURIDAD LUER-LOCK NO. 16,18,20,22,24 UNIDAD | $3.338 |
| 14 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM | ELABORADO EN POLIURETANO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, LINEAS DE EXTENSION, CLAMP Y CONECTORES PARA INYECCIÓN.1 GUIA.032" CON PUNTA EN J X 60CM Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 18 GA 1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMP PARA FIJAR CATÉTER.1 PROBADOR DE PRESIÓN UNIDAD | $231.000 |
| 15 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X 5CM | PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. 1 GUIA.018" X 45CM CON PUNTA EN J Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 21GA. 1 CATETER RADIOPACO DE 22GA.1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMPS PARA FIJAR CATETER UNIDAD | $231.000 |
| 16 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7 FR X 20 CM | CATETER EN POLIURETANO, RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION.GUIA Y AVANZADOR. MEDIDAS: UNIDAD | $215.985 |
| 17 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO 5,5 FR X 13 CM | CATETER EN POLIURETANO, RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. GUIA Y AVANZADOR. MEDIDAS: 5,5 FR X 13 CM UNIDAD | $238.000 |
| 18 | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS | MANGUERA TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADA, LONGITUD DE 3 MTS, DIÁMETRO DE 1,4 CONECTORES TERMINALES, EMPAQUE ESTÉRIL.UNIDAD | $5.981 |
| 19 | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO | FABRICADA EN SILICONA 100%, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 121°C, ÓXIDO DE ETILENO, LÍQUIDOS Y RAYOS GAMMA, RESISTENTE A DOBLECES Y TRACCIONES, IDEAL PARA USAR EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS, PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE SUCCIONADOR, NO ESTÉRIL. ROLLO X 15 METROS | $838.000 |
| 20 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO VENTILADOR OXYLOG VENTSTAR, ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD | $441.788 |
| 21 | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL | PARA SUJETAR Y/O AJUSTAR EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO, ELABORADOS POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO DURADERO ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD | $628 |
| 22 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS | FABRICADO CON POLICARBONATO DE GRADO MÉDICO CONECTOR LUER LOCK PUERTO DE ACCESO PARA SITIO DE INYECCIÓN | $5.498 |
| 23 | CUCHILLA DE ACERO PARA URETROTOMO, COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF | CUCHILLA REUTILIZABLE DE ACERO, CON FORMA LANCEOLADA (RECTA) PARA URETROTOMO. 20.5 CHARR (COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF) | $1.303.120 |
| 24 | CUCHILLA DE BISTUR | HOJA EN ACERO DE CARBONO, EN EMPAQUE INDIVDUAL Y ESTERIL. NO 10, 11, 15, 20 A 21 CAJA X100. CAJA X 100 | $37.307 |
| 25 | CUCHILLA PARA RASURAR | COMPATIBLE CON RASURADORA QUIRÚRGICA 3M BY REMINGTON CUCHILLAS REF 9600 UNIDAD | $54.600 |
| 26 | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA | POSEE VÁLVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL CONECTOR DE 22 MM, DIAL DEL AJUSTE DE LA RESISTENCIA Y EL FLUJO RESPIRATORIO, FABRICADO EN PVC Y/O POLICARBONATO Y POLYSULFONAS UNIDAD | $68.723 |
| 27 | DRENAJE DE SILICONA REDONDO 19 FR | DRENAJE RADIOPACO HECHO DE SILICONA CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NUCLEO SOLIDO DE 19FR REDONDO+ RESERVORIO | $132.000 |
| 28 | ELECTRODO CARBONADO | ELECTRODO CARBONADO SILICONADO CUADRADO REUTILIZABLE JUEGO POR 4 UNIDADES | $66.500 |
| 29 | ELECTRODO DESECHABLE TENS | ELECTRODOS ADHESIVOS PARA USO EN TENS POR 4 UNIDADES | $97.300 |
| 30 | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL | ADHESIVIDAD, HIPOALERGENICO, RESPALDO DE ESPUMA Y GEL, CONECTOR DE BROCHE, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. PAQUETE X 100 | $58.905 |
| 31 | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA | $1.568 |
| 32 | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUJA | $1.650 |
| 33 | EQUIPO EN "Y" PARA IRRIGACION | ELABORADO EN PVC Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PERMITE CONECTAR SIMULTÁNEAMENTE DOS BOLSAS DE SOLUCIÓN EMPACADO INDIVIDUALMENTE UNIDAD | $22.580 |
| 34 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR | COMPUESTO POR MASCARA-MICRO-MANGUERA MÁSCARA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON ADAPTADOR NASAL, FABRICADA EN PVC BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN, MANGUERA LISA Y NEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD | $4.125 |
| 35 | EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES POR BOMBA DE INFUSION (SE DEBERA SUMINISTRAR EL APOYO TECNOLOGICO PARA SU CONSUMO) | $30.195 |
| 36 | EQUIPOS DE TRANSFUSION | FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO, CON DISPOSITIVO DE PERFORACION SPIKE, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CAMARA DE GOTEO, CAMARA CON FILTRO, REGULADOR DE FLUJO, SITIO DE INYECCION, CONO LUER Y MANGUERA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD | $4.950 |
| 37 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1" | ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1" X 10 YARDAS UNIDAD | $4.909 |
| 38 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" | ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 2" X 10 YARDAS UNIDAD | $9.818 |
| 39 | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO | TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO TUBO SURTIDO | $74.613 |
| 40 | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE | FABRICADO EN POLIÉSTIRENO CRISTAL, APERTURA GRADUAL, DE UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO MEDIANO, UNIDAD | $1.767 |
| 41 | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO | TRANSPARENTE, ESTERIL LONGITUD DE 74 A 100 CM CONECTOR MACHOHEMBRA LUER LOCK, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ADULTO Y PEDIATRICO. UNIDAD | $1.980 |
| 42 | FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA | OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A BACTERIAS Y VIRUS SIN HUMIDIFICADOR, AYUDA A PREVENIR LA INFECCIÓN CRUZADA ASOCIADO A LA VENTILACIÓN MECÁNICA.PAQUETE X 10 UNIDADES | $33.380 |
| 43 | FILTRO BACTERIANO VIRAL | FILTRO BACTERIANO VIRAL COMPATIBLE CON RESPIRADOR OXILOG 3000 MARCA DRAEGUER | $8.641 |
| 44 | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR) | DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADO EN PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA RESPIRATORIA | $800.000 |
| 45 | FRASCO PARA COPROLOGICO | FRASCO CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO, PARA COLECTAR MUESTRAS DE HECES, CON CUCHARILLA COLECTORA | $275 |
| 46 | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA | ELABORADO EN POLIPROPILENO TAPA ROSCA ANCHA, DE 100 A 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL. FRASCO | $982 |
| 47 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | ELABORADO EN PLASTICO, TAPA ROSCA CAPACIDAD DE 30 A 40 ML, ETIQUETA. EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD | $314 |
| 48 | FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA | USO CON SISTEMAS DE VIDEOCÁMARA ENDOSCÓPICOS DE USO HABITUAL, 13 X 242 a 250 CM ESTÉRIL, CINTA FUERTEMENTE ADHESIVA QUE DA UNA MAYOR SEGURIDAD AL LENTE DE LA CÁMARA.UNIDAD | $78.540 |
| 49 | GASA ESTERIL NO TEJIDA | GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3 PULGADAS GASA NO TEJIDA ESTÉRIL SOBRE X 5 UNIDADES | $495 |
| 50 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO O SIN POLVO, BORDE ENROLLADO.CAJA X 100 | $88.358 |
| 51 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6.5, 7.0, 7.5 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES, ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN HIPOALERGENICOS SIN TALCO TALLAS Nº 6.5, 7.0, 7.5 CAJAS X 50 PARES EN EMPAQUE INDIVIDUAL | $98.175 |
| 52 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL UNIDAD | $10.799 |
| 53 | INCENTIVO RESPIRATORIO | COMPUESTO POR: TUBO PRINCIPAL, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (BOLITA). UNIDAD | $23.562 |
| 54 | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS | COMPUESTO POR TRES CÁMARAS, CADA UNA CON ELEMENTO MOVIL (BOLAS) MANGUERA O TUBO, BOQUILLA, BASE UNIDAD | $21.700 |
| 55 | INHALOCAMARA | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL MASCARILLA ELABORADA EN LATEX INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA, CÁMARA INHALOCÁMARA ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD | $7.854 |
| 56 | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO, | FILTRO ANTIBACTERIAL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PERMITE PROTEGER CON ALTA EFICACIA AL PACIENTE Y AL PERSONAL SANITARIO, PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD | $10.150 |
| 57 | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABELLÓN | APTA PARA PASTAS DE IMPRESIÓN DE DOS COMPONENTES A+B O PASTA +CATALIZADOR. CONSTA DE 2 PARTES; EMBOLO Y CUERPO DE 3MM, 4MM ESTÁNDAR Y 5MM.UNIDAD | $189.800 |
| 58 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.CAJAS X 100 UNIDADES | $27.489 |
| 59 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.CAJAS X 100 UNIDADES | $28.420 |
| 60 | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA | CON DOS BOTONES, UNO PARA ACTIVAR EL MODO DE CORTE Y OTRO PARA ACTIVAR EL MODO DE COAGULACIÓN CADA UNO IDENTIFICADO CON UN COLOR DIFERENTE, PUNTA DE BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE, CONECTOR UNIVERSAL DE TRES PINES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON EQUIPO ERBE.UNIDAD | $9.971 |
| 61 | LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2 | LONGITUD ENTRE 2.40 MTRS A 3 MTRS CONEXIÓN MACHO, LUER LOCK, MATERIAL PVC, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD COMPATIBLE CON MEQUINA DE ANESTESIA DREGUER FABIUS PLUS | $35.000 |
| 62 | LLAVE DE TRES VIAS | CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, CON TRES VÍAS INDEPENDIENTES CON CIERRE GIRATORIO, LLAVE GIRATORIA EN POLIPROPILENO. SISTEMA DE CONEXIÓN LUER LOCK, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD | $1.960 |
| 63 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE | ELABORADO EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15 MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO. 1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 UNIDAD | $70.700 |
| 64 | MASCARA PARA OXIGENO | BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO TUBO O MANGUERA EN PVC MASCARILLA FACIAL ALARGADA, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMANO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD | $3.534 |
| 65 | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO | SUMINISTRA MEDIAS Y ALTAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO CON RESERVORIO, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ENTRE 2 MTRS A 2,10 MTRS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | $3.654 |
| 66 | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE LE PERMITE CONTROLAR EL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO DEBERÁ INCLUIR LAS BOQUILLAS PERSONALES | $379.393 |
| 67 | MONOGAFAS PROTECTORAS | CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA ADAPTARSE FÁCILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE LA CARA CON UNA PRESIÓN UNIFORME. SELLO LIGERO, ENCIERRA LOS OJOS. SE ADAPTA A LOS USUARIOS DE GAFAS GRADUADAS, LENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TRATAMIENTOS RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS, CINTA AJUSTABLE PARA ASEGURAR FIRMEMENTE, VENTILACIÓN INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO. HECHO DE MATERIAL QUE SE PUEDE LIMPIAR Y DESINFECTAR. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. | $51.061 |
| 68 | NIPLE PARA OXIGENO | ELABORADO EN PVC Y/O ABS, CON TUERCA, CONECTOR UNIVERSAL PARA SALIDAS DE OXIGENO UNIDAD | $1.964 |
| 69 | PAPEL CRISTAFLEX | PELICULA DE POLIETILENO ROLLO POR 3000 CMS | $47.124 |
| 70 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR | ROLLO DE PAPEL 58 MM X 25MTS COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR CARDIO-AID 200, B STAR BIPHASIC.ROLLO | $19.600 |
| 71 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO | PAPEL TERMORREACTIVO, COMPATIBLE CON ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIO VIT FT-1(REF: 2.157037) PLEGADO | $19.635 |
| 72 | PAPEL PARA MONITOREO FETAL | TIRA DE 200 HOJAS TAMAÑO 112 MM X 100 MM, COMPATIBLE CON MONITOR FETAL COMEN STAR 5000 E, ROLLO | $21.599 |
| 73 | PAPEL TERMOSENSIBLE AUTOCLAVE Y TERMODESINFECADORA MATACHANA | PAPEL TERMICO IMPRESORA DEBE SERIGRAFIA MATACHANA MEDIDAS 30 X57 MM COMPATIBLE CON EQUIPO MATACHANA, ROLLO | $13.745 |
| 74 | PARAFINA | CERA DE PARAFINA, LIBRE DE RESIDUOS, EMPAQUE x 500 gr CAJA x 6 LIBRAS | $306.306 |
| 75 | PARCHES Y/O APOSITO OCULAR | ELABORADO EN TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MATERIAL MICROPOROSO CON APOSITO NO ADHERENTE, EN TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO CAJA X 20 UNIDADES. | $37.800 |
| 76 | PASTA DE IMPRESIÓN DE SILICONA DE IMPRESIÓN MODELABLE | FLEXIBLE Y NO ADHESIVA, CON UNA CONSISTENCIA QUE PERMITE PRESIONAR FÁCILMENTE. LA FORMA DE IMPRESIÓN PUEDE EXTRAERSE DEL OÍDO DE MANERA MÁS SENCILLA Y CÓMODA, 35 SHORE A, DE 400 A 800 GRS.UNIDAD | $1.092.000 |
| 77 | PLACA PARA ELECTROBISTURI | CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL, GEL ADHESIVO CONDUCTIVO, PAPEL SILICONADO IMPERMEABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON ELECTRO BISTURI MARCA ERBE, UNIDAD | $9.971 |
| 78 | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36 A 40 MM | ELABORADO EN SILICONA, LIBRE DE LATEX, TRANSPIRABLE Y NO IRRITANTE, PUNTA DE EMBUDO REFORZADA, TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR, MEDIDAS DE 36-40 MM. UNIDAD | $14.850 |
| 79 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | COMPUESTO POR BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP TAMAÑO ADULTO ESTERILIZABLE. UNIDAD | $490.875 |
| 80 | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO | COMPUESTO POR BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP, ESTERILIZABLE TAMAÑO PEDIATRICO.UNIDAD | $490.875 |
| 81 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO | CATETER EN PVC CON LONGITUD DE 105 +-5, TROCAR O AGUJA EN ACERO INOXIDABLE Y GANCHO PARA COLGAR, PRESENTACION DE (1/4), (1/8) Y (3/16) CON RESERVORIO DE 400 ML UNIDAD | $1.135.399 |
| 82 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO | ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. VÁLVULA ANTIREFLUJO CONECTOR UNIVERSAL, CAPACIDAD 2000 ML UNIDAD | $13.155 |
| 83 | SOLUCIÓN PARA GELIFICAR SECRECIONES | GRANULADO CRISTALINO, NO CORROSIVO QUE ENCAPSULA ABSORVE Y SOLIDIFICA SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES, PRESENTACION DE 35 A 60 GR UNIDAD | $5.891 |
| 84 | SONDA DE GASTROSTOMIA EN SILICONA | GRADO MEDICO MARCADA A CADA CENTÍMETRO, LÍNEA RADIOPACA. ANILLO DE FIJACIÓN EL QUE EVITA DESPLAZAMIENTO DE LA SONDA BALÓN DE RETENCION INTERNO TAMAÑOS 20-22 FR UNIDAD | $469.000 |
| 85 | SONDA FOLEY 2 VIAS | ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 6 AL 24 FR. UNIDAD | $4.950 |
| 86 | SONDA FOLEY 3 VIAS | ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 18 AL 24 FR UNIDAD | $6.270 |
| 87 | SONDA NASOGASTRICA | ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO, CONECTOR CÓNICO, EXTREMO CERRADO Y REDONDEADO CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCIÓN DE LA SONDA ESTERIL CALIBRES DE 6 AL 20. UNIDAD | $1.815 |
| 88 | SONDA NELATON | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO. EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE. CON DOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CALIBRES DEL 6, AL 20 UNIDAD | $990 |
| 89 | TAPABOCAS DE ALTA EFICENCIA N95 | MASCARILLA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRA RIESGOS RESPIRATORIOS COMO POLVOS, NEBLINAS, HUMOS Y AEROSOLES, EFECTIVIDAD DE FILTRO CONTRA MATERIAL PARTICULADO DEL 95% N95 DOBLE BANDA ELÁSTICAS RESISTENTES, ESPUMA Y BANDA METÁLICA PARA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR SELLADO EN LA NARIZ, EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE Y CONTAR CON LA CERTIFICACION NIOSH. UNIDAD | $7.854 |
| 90 | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA DESECHABLE, CON 3 CAPAS DE PROTECCION, CON UNA EFICACIA Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN Y, O BARRERA BACTERIANA MAYOR 98% Y UNA RESISTENCIA RESPIRATORIA MENOR 3 MMH2O, CM², FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR NASAL Y SUJETADOR DE OREJAS ELASTICO.CAJA X 50 UNIDADES | $27.489 |
| 91 | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA | ACCESORIO PARA LA MEDICIÓN PRECISA DEL GAS CON DOS MEMBRANAS HIDROFÓBICAS, COMPATIBLE CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS. EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD | $215.985 |
| 92 | TUBO DE TORAX | ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, MARCAS DE TINTA INDELEBLE LÍNEA RADIOPACA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, N°32, 34,36 UNIDAD | $4.950 |
| 93 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON | TUBO ESTÉRIL PARA ANESTESIA, EN PVC PARA UN SOLO USO CON BALÓN, GUIA DE INSERCION RADIOPACO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL NO 2.5,3.0,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 UNIDAD | $3.764 |
| 94 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON | TUBO ESTÉRIL PARA ANESTESIA, EN PVC PARA UN SOLO USO SIN BALÓN, RADIOPACO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL NO 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. UNIDAD | $4.117 |
| 95 | TUBO TRAMPA PARA ESPÉCIMEN | CON CAPACIDAD DE 40 CC, ADAPTADOR EN SILICONA DE 13 CM, TAPA QUE EVITA DERRAMES UNIDAD | $11.781 |
| 96 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 3X5 UNIDAD | $1.040 |
| 97 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 4X5 UNIDAD | $1.386 |
| 98 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 5X5 UNIDAD | $1.733 |
| 99 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 6X5 UNIDAD | $2.079 |
| 100 | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5.UNIDAD | $2.310 |
| 101 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5 | VENDAS ENYESADAS COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5.UNIDAD | $2.772 |
| 102 | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5.UNIDAD | $6.765 |
| 103 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5 | VENDAS ELASTICAS COMPUESTA POR POLIESTER Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3 X 5 UNIDAD | $1.075 |
| 104 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 UNIDAD | $1.848 |
| 105 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 UNIDAD | $2.842 |
| 106 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5UNIDAD | $3.410 |
| 107 | VENDAJE DE GASA 4 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD | $2.706 |
| 108 | VENDAJE DE GASA 5 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD | $3.383 |
| 109 | VENDAJE DE GASA 6 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD | $4.059 |

LOTE V SUTURAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 ESTERIL MATERIAL EN TITANIO DE USO ENDOSCOPICO POR 6 UNIDADES PARA USO DE LIGADURA COLOR VERDE CAJA | $1.148.000 |
| 2 | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA DE TEJIDO EN TAMAÑO XL O 16 MM, SE DEBERA DAR LA PINZA DE ACUERDO AL CLIP EN COMODATO PARA SU RESPECTIVO USO CAJA | $348.600 |
| 3 | PINZA ENDOGRAPADORA | SISTEMA DE FIJACION DE MALLAS CON TAKER PLASTICO ABSORBIBLE EN FORMA DE TORNILLO 5 MM CON 15 DISPAROS | $1.274.752 |
| 4 | PINZA LIGACLIP DE 10 MM | PINZA LIGACLIP DE 10 MM ESTERIL PINZA DESECHABLE SEGURIDAD EN EL CLIPAJE VIA ENDOACOPICA LIGADURA EFICIENTE MAYOR RESISTENCIA MEDIDA DE 10 MM UNIDAD | $3.780.000 |
| 5 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0, AGUJA CORTANTE, 1/2 CIRCULO 24 a 36 MM, HEBRA 75 CM. | $7.444 |
| 6 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO ENTRE 25 A 26 MM, HEBRA 45 CM | $7.444 |
| 7 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 AGUJA CORTANTE 1/2 O 3/8 CIRCULO 26MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD | $10.065 |
| 8 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3,0 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 24 A 26 MM, HEBRA 45 A 75 CM. | $7.444 |
| 9 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA UNIDAD | $10.967 |
| 10 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA UNIDAD | $8.833 |
| 11 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. | $12.034 |
| 12 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 35 A 36,4 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS | $12.034 |
| 13 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. UNIDAD | $14.544 |
| 14 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM.UNIDAD | $23.100 |
| 15 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 25 A 26 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | $14.544 |
| 16 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 3,0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA ENTRE 25 A 26MM. HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | $12.933 |
| 17 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADACALIBRE 4,0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 15 A 17 MM HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | $12.933 |
| 18 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0 | POLIGLACTINA 910 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 7-0, DOBLE AGUJA ESPATULADA, DE 6.5, HEBRA DE 45 CM UNIDAD. | $113.850 |
| 19 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0 | SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 10/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA. UNIDAD | $50.756 |
| 20 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0 | SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 9/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA UNIDAD | $50.756 |
| 21 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. UNIDAD | $8.989 |
| 22 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM HEBRA ENTE 70 A 75 CMS. UNIDAD | $8.989 |
| 23 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM. HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. | $8.546 |
| 24 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, HEBRA ENTRE 75 A 90 CMS. UNIDAD | $8.989 |
| 25 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD | $8.989 |
| 26 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA ENTRE 24 A 26MM CON HEBRRA ENTRE 45 A 75 CMS UNIDAD | $8.989 |
| 27 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 MM HEBRA DE 45 UNIDAD | $8.989 |
| 28 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD | $18.150 |
| 29 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 16 A 19 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD | $8.989 |
| 30 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD | $8.989 |
| 31 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD | $8.644 |
| 32 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD | $8.644 |
| 33 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, 2,0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD | $8.644 |
| 34 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2/0, AGUJA REDONDA,1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 70 CM UNIDAD | $8.644 |
| 35 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2,0 AGUJA 1,2 CIRC. REDONDA X 26 MM. HEBRA DE 70 CM UNIDAD | $8.644 |
| 36 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM, HEBRA DE 70 CM UNIDAD | $8.644 |
| 37 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | $8.644 |
| 38 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 4,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | $8.644 |
| 39 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 5,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17MM A 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. CAJA UNIDAD | $15.894 |
| 40 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM | $29.474 |
| 41 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM | $29.474 |
| 42 | TROCAR DE 10 MM | TROCAR DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL CON CUCHILLA ACCESO SEGURO ESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPICA ESTABILIDAD DE 75MM CANAL LISO UNIDAD | $462.000 |
| 43 | TROCAR DE 5 MM | TROCAR DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA ACCESO SEGUROESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPCOPICA ESTABILIDAD DE 75 mm CANAL LISO | $427.000 |

LOTE VI HERIDAS Y OSTOMIAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE | CONTIENE DISILOXANO+CICLOPENTASILOXANO QUE PERMITEN LIBERAR LOS APOSITOS ADHERIDOS CON ADHESIVO O CONTIENE 99% HEXAMETHYLDISILOXANE HMDSO 1% OCTAMETHYLTRISILOXANE | $68.848 |
| 2 | POLVO PROTECTOR DE PIEL | PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA. | $74.250 |
| 3 | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO | HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDAS DE 20,0 A 20,3 CM POR 20,0 A 20,3 CM | $516.971 |
| 4 | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS | GEL CON ALGINATO DE SODIO+CALCIO, QUE PROMUEVE LA FORMACION DEL TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION | $107.250 |
| 5 | APOSITO DE ESPUMA | ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM | $334.880 |
| 6 | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION | HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS DE 20 CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM. | $445.390 |
| 7 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 45 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 45 MM – 50 mm | $232.050 |
| 8 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 57 MM- 60 MM | $232.050 |
| 9 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 70 MM | $239.869 |
| 10 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 45 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO, CON UN REFUERZO DE EMA Y/O EVA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM | $214.500 |
| 11 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EN EMA Y/O EVA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM. DIÁMETRO DE 57MM | $214.500 |
| 12 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. | $214.500 |
| 13 | SISTEMA DE UNA PIEZA BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIAS ADULTO | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, | $247.500 |
| 14 | BOLSA DE UROSTOMIA DE 45 MM – 60 MM | BOLSA DE UROSTOMIA DE 45 -60 MM | $247.500 |
| 15 | BOTA DE UNNA | VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC. MEDIDA 4 PULGADAS POR 10 YARDAS | $61.050 |
| 16 | APOSITO DE HIDROFIBRA | APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, ANTIMICROBIANO, MEDIDAS DE 20X30CM | $983.255 |
| 17 | PASTA PROTECTORA DE PIEL | CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, EN VEHÍCULO ALCOHOLICO. | $92.400 |
| 18 | PINZA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA | PINZA QUE CIERRA EL FINAL ABIERTO DE LAS BOLSAS DRENABLES PARA OSTOMIAS | $66.000 |
| 19 | HIDROGEL, GEL AMORFO | CON CARBOXIMETILCELULOSA, CON AGUA CONSERVANDO EL AMBIENTE HUMEDO DE LA HERIDA | $90.750 |
| 20 | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA | ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, CON PLATA IONICA, MEDIDAS DE 15 CM A 17,5 CM X 15 CM A 17,5 CM | $801.900 |
| 21 | MIEL ANTIBACTERIANA | MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM PARA HERIDAS. TUBO POR 1.5 ONZAS. | $161.007 |
| 22 | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | PROPORCIONA 80 MMHG DE PRESIÓN NEGATIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, DE UN SOLO USO | $2.500.000 |
| 23 | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA | PARA HERIDAS MEDIDAS 15 +/-1 CM POR 20 CMS +/-1CMS | $900.000 |

ANEXO No. 7 - OFERTA ECONÓMICA INICIAL, EL SIGUIENTE ÍTEM QUEDARA ASÍ:

LOTE I LIQUIDOS

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE DE ALMENDRAS | LIQUIDO ACEITOSO, LIGERAMENTE AMARILLO Y OLOR CARACTERISTICO ALMENDRAS GALON ENTRE 3600ML Y 4000 ML | UNIDAD | $90.321 |  |
| 2 | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO | ANTISÉPTICO INCOLORO DE USO EXTERNO, PRINCIPIO ACTIVO PEROXIDO DE HIDROGENO DE 3 AL 9% FRASCO X 120 ML | UNIDAD | $2.228 |  |
| 3 | ALCOHOL ANTISEPTICO | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE USO EXTERNO, CONTENIDO DE ALCOHOL ENTRE 68.8 % 77.9 % LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS GALON DE 3600 ML A 3800 ML | UNIDAD | $28.050 |  |
| 4 | ALCOHOL GLICERINADO PARA MANOS | ALCOHOL EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS INCOLORO, OLOR CARACTERÍSTICO A ALCOHOL ISOPROPÍLICO CONTENIENDO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ENTRE EL 60 Y 70 % EMOLIENTES GLICERINA Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD FRASCO X 500 ML | UNIDAD | $24.750 |  |
| 5 | ALCOHOL INDUSTRIAL | PRODUCTO QUIMICO INFLAMABLE SOLUBLE EN AGUA, LIQUIDO INCOLORO TRANSPARENTE VOLATIL ETANOL ENTRE 90 % A 96% BOTELLA DE 700 ML A 800ML | UNIDAD | $19.600 |  |
| 6 | DETERGENTE ENZIMATICO | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO, PREDESCONTAMINANTE INDICADO PARA EL LAVADO Y REMOCIÓN DE SANGRE, GRASA, CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MICRO-QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, ENDOSCOPIOS Y EQUIPOS MÉDICOS GALON X 3750 ML | UNIDAD | $367.175 |  |
| 7 | DESOXIDANTE PARA INSTRUMENTAL | REMOVEDOR DE ÓXIDO, CORROSIÓN LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE MANCHAS, EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO GALON X 4 LTS | UNIDAD | $168.000 |  |
| 8 | GEL PARA ULTASONIDO | ALTA CONDUCTIVIDAD, TRANSMISIÓN DE ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y ELECTROMÉDICAS, HIDROSOLUBLE, NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE GALON 3600 A 3800 ML. | UNIDAD | $31.350 |  |
| 9 | JABON QUIRURGICO | ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4,0 GR Y CETRIMIDA 1,0 GR EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0.5 PORCIENTO, PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL, PREPARACIÓN PRE QUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES, LAVADO DE MANOS.FRASCO X 500 ML. | UNIDAD | $36.300 |  |
| 10 | LINIMENTO | SOLUCIÓN DE APLICACIÓN TÓPICA QUE CONTIENE: MENTOL, ALCANFOR, ACEITE DE TREMENTINA Y SALICILATO DE METILO. FRASCO X 200 ML | UNIDAD | $77.700 |  |
| 11 | LIQUIDO ESTERILIZANTE | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL. CONTIENE SUSTANCIAS ANTICORROSIVAS, FORMALDEHÍDO, GLUTARALDEHÍDO, CETRIMIDA PH ENTRE 3.9 A 4.1 SIN ACTIVAR ENTRE 7.9 A 8.1 ACTIVADO CON FRASCO DE SOLUCION ACTIVADORA, GALON X 3650 ML. (SUMINISTRARA LAS TIRAS PARA LA MEDICION DEL pH) GALON X 3650 ML. | UNIDAD | $74.250 |  |
| 12 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL | LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, QUE PERMITE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL GALON X 4 LTS | UNIDAD | $206.250 |  |
| 13 | SOLUCION ANTISEPTICA | CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,05 GR, PARA PREPARACION QUIRURGICA DE LA PIEL, FRASCO X 120 ML. | UNIDAD | $13.200 |  |

LOTE II ROPA DESECHABLE

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BABERO DESECHABLE | BABERO DESECHABLE ELABORADO EN TELA SMS DE 30 A 35 GRAMOS, CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE SESGO EN DOS TIRAS DE AMARRE.UNIDAD | UNIDAD | $256,00 |  |
| 2 | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA LARGA, PUÑO RIB EN ALGODON, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.UNIDAD | UNIDAD | $2.998,80 |  |
| 3 | BATA PARA PACIENTE | BATA PARA PACIENTE ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA CORTA, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.UNIDAD | UNIDAD | $1.666,00 |  |
| 4 | CAMPO DE OJO | ELABORADO EN TELA NO TEJIDA, AISLANTE DE LIQUIDOS, DESCARTABLE Y NO REESTERILIZABLE, CONTIENE UN CAMPO DE OFTAMOLOGIA CON BOLSA RECOLECTORA.EL CAMPO CON MEDIDA DE 80 CM X 150 CM DEBE TENER ADHESIVO | UNIDAD | $5.652,50 |  |
| 5 | COMPRESA QUIRÚRGICA | COMPRESA ESTERIL COMPRESA QUIRÚRGICA DIMENSION DE 45CM X 45CM X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ESTERIL, PAQUETE X 5 UNIDADES | UNIDAD | $9.000,00 |  |
| 6 | GORRO DESECHABLE | GORRO DESECHABLE ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON RESORTE DE NYLON, UNIDAD | UNIDAD | $166,60 |  |
| 7 | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL ELABORADO EN TELA SMS, CONTIENE CUBREMESA 2.30×2.00 PLATIFICADO,TOALLA SECADO PARA MANOS, BATA AMERICANA CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO, CAMPO PIEL 0.80×0.65 ADH SMS,CAMPO PIEL AUXILIAR 0.80×0.65 SMS,FUNDA DE MAYO AMERICANA 1.30×0.60 PLASTIFICADO,SÁBANA SUPERIOR E INFERIOR 2.00×1.50 SMS, BOLSA PLÁSTICA PARA SÚTURA,CAMPO OPERATORIO 3.50×2.00SMS,INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN PAQUETE | UNIDAD | $41.650,00 |  |
| 8 | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL. AJUSTABLE PAQUETE X 50 UNIDADES | UNIDAD | $21.420,00 |  |
| 9 | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA RESORTADA ELABOLABORADA EN TELA SMS DE POLIPROPILENO, CON RESORTE. LONGITUDES: 90 CM A 2,10 CM UNIDAD | UNIDAD | $2.522,80 |  |
| 10 | TRAJE DE PROTECCION | TRAJE DE PROTECCION FABRICADO A BASE DE MICROFIBRAS TERMOSOLDADAS, PARA LA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, EXIGENCIA MECÁNICA INHERENTE AL USO DE UNA PRENDA DE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS, AEROSOLES LÍQUIDOS LIGEROS EN TALLAS L, XL Y XXL UNIDAD | UNIDAD | $52.360,00 |  |

LOTE III ESTERILIZACION

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X50 MTS | UNIDAD | $154.000 |  |
| 2 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO A VAPOR DE 121 GRADOS ROLLO X 50 MTS. | UNIDAD | $20.617 |  |
| 3 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO, CICLO A VAPOR ASISTIDO POR VACIO DE 121°C, LA LECTURA FINAL SE DA MEDIANTE CAMBIO DE FLUORESCENCIA SE LLEVA A CABO DE 3 HORAS DE INCUBACION.CAJA X 50 UNIDADES | UNIDAD | $2.100.000 |  |
| 4 | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA.CAJA X 50 UNIDADES | UNIDAD | $1.472.625 |  |
| 5 | INDICADOR QUIMICO VAPOR | INDICADOR QUIMICO VAPOR INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR TIPO 5, TIPO TIRA, GENERA UN CONTROL ADECUADO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION POR VAPOR TEMPERATURA Y TIEMPO, CONDICIONES DE EXPOSICION ENTRE 118, 121° GRADOS A 138° GRADOS. BOLSA X 200 Y X500 TEST | UNIDAD | $1.079.925 |  |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TIRA, TIRILLA, DISEÑADA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO, CON INTERPRETACION VISUAL POR LA TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR.BOLSA X 500 TEST | UNIDAD | $343.613 |  |
| 7 | PAPEL CREPADO | PAPEL CREPADO PAPEL GRADO MÉDICO, ELABORADO EN FIBRAS DE CELULOSA, FIBRAS SINTÉTICAS, CREANDO UNA BARRERA BACTERIANA PAPEL DE 60 GR, ADECUADO PARA LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR.ROLLO X 100 MTS | UNIDAD | 117.81 |  |
| 8 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 15 CM X 3 CM X 100 MTS | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADO CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G/M Y FILM, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, MEDIDAS 15 CM X 3 CM X 100 M ROLLO X 100 MTS. | UNIDAD | $142.943 |  |
| 9 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 20 CM X 4 CM X 100 M | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M Y FILM, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 20 CM X 4 CM X 100 M, ROLLO X 100 MTS. | UNIDAD | $193.208 |  |
| 10 | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE 25 CM X 5 CM X 100 M | PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE FABRICADO CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G/M, CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, FUELLE MEDIDAS 25 CM X 3 A 5 X 100 M ROLLO X 100 MTS. | UNIDAD | $249.365 |  |
| 11 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR,OE, FORMOL MEDIDAS 10 CM X 4 a 6 CM X 200 M, ROLLO X 100 MTS. | UNIDAD | $265.073 |  |
| 12 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 15 CM X 4 a 6 CM X 200 M , ROLLO X 100 MTS. | UNIDAD | $190.460 |  |
| 13 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 20 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 20 CM X 200 M ROLLO X 100 MTS | UNIDAD | $278.817 |  |
| 14 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 100MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO X 70 MTS | UNIDAD | $281.880 |  |
| 15 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 150MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | UNIDAD | $413.100 |  |
| 16 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 200MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | UNIDAD | $453.569 |  |
| 17 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 250MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | UNIDAD | $553.707 |  |
| 18 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 300MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | UNIDAD | $553.707 |  |
| 19 | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M | PAPEL PARA ESTERILIZAR TYVEK DE 75MMX70M CON INDICADOR QUIMICO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 70 MTS | UNIDAD | $223.560 |  |
| 20 | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER | AGENTE ESTERILIZANTE BOTELLA X 150 M DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR TUTTNAUER. | UNIDAD | $1.055.600 |  |
| 21 | PRUEBA DE BOWIE AND DICK | PRUEBA DE BOWIE AND DICK HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE BOWIE & DICK DE 3.5 MIN A 134 ºC O DE 4 MINUTOS A 132 º CAJA X 50 UNIDADES | UNIDAD | $476.000 |  |

LOTE IV MEDICO QUIRURGICO

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA HIPODERMICA | ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTA TRIBISELADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL E HIPOALERGENICO, DESECHABLES PARA UN SOLO USO E IDENTIFICADOR DE COLORES NO 18g, 1 ½ “, 20g.1 ½”, 21 g 1 ½ “,22 g 1 1/4”, 23g 1”, 25g 5/8”, 26 ½”, 27 1 1/2”, CAJA X 100 UNIDADES | UNIDAD | $11.781 |  |
| 2 | AGUJAS ESPINALES | AGUJAS ESPINAL CON BISEL TIPO QUINCKE PARA ANESTESIA RAQUIDEA TRANSPARENTE PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES, ESTÉRIL NO 26 Y 27. UNDAD | UNIDAD | $19.326 |  |
| 3 | ALGODON EN TORUNDAS | ALGODON EN TORUNDAS ESTERIL X 3 UNIDADES ASPECTO MOTA DE ALGODÓN HOMOGÉNEA, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SUAVE AL TACTO, EN EMPAQUES X 3 UNIDADES ESTERIL PAQUETE | UNIDAD | $5.600 |  |
| 4 | APOSITO GASA + ALGODÓN 10 CM X 20 CM | HILAZA DE ALGODÓN Y ALGODÓN 100% EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN 10 CM X 20 CM UNIDAD | UNIDAD | $4.900 |  |
| 5 | APOSITO GASA + ALGODÓN 7,5 CM X 10 CM | HILAZA DE ALGODÓN Y ALGODÓN 100% EN EMPAQUE INDIVIDUAL DIMENSIÓN 7,5 CM X 10 CM UNIDAD | UNIDAD | $2.940 |  |
| 6 | BAJALENGUAS | ELABORADO EN MADERA, INOLORO, SUPERFICIE LISA SIN ASTILLAS Y PUNTAS REDONDAS. 25 PAQUETES X 20 UNIDADES CAJA X 500 | UNIDAD | $39.270 |  |
| 7 | BOLSA DE RECOLECCION FLEXIBLE LINER | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO SUCCIONADOR MEDELA DOMINAN FLEX TAMAÑO DE 1500 ML Y 2500 ML UNIDAD | UNIDAD | $20.617 |  |
| 8 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL | BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO, MARCO LLAVE DE RODILLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADAPTADOR DE AGUJA: POLIMETIL METACRILATO ACRÍLICO FUNDA PROTECTORA CLORURO DE POLIVINILO TUBO CLORURO DE POLIVINILO BOLSA PLÁSTICA CON CAPACIDAD PARA 1500 ML APROXIMADAMENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN ENTERAL.UNIDAD | UNIDAD | $27.489 |  |
| 9 | BOLSAS DE ALMACENAMIENTO CON CIERRE HERMETICO | BOLSAS DE ALMACENAMIENTO DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO DE TAMANO MEDIANO 17.7X19, 5 +-3 UNIDAD | UNIDAD | $1.571 |  |
| 10 | CANISTER DE POLICARBONATO | BOTE DE SUCCIÓN DE POLICARBONATO COMPATIBLE CON EQUIPO SUCCIONADOR MEDELA DOMINAN FLEX TAMAÑO DE 1500 ML Y 2500 ML UNIDAD | UNIDAD | $29.400 |  |
| 11 | CANULA DE MAYO | ELABORADO EN PVC Y/O POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO CON IDENTIFICACION DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, SEMI RIGIDO O SEMIRIGIDO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO UNICO TAMAÑOS 0,1,2,3,4,5 UNIDAD | UNIDAD | $1.767 |  |
| 12 | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA | CONECTOR UNIVERSAL PARA FUENTE DE OXIGENO CON TUBERÍA O MANGUERA DE 2 METROS GRADUABLE, NARIGUERAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD | UNIDAD | $1.964 |  |
| 13 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD | SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTECCIÓN ESCUDO CUBRE DE FORMA PASIVA EL BISEL DE LA AGUJA METÁLICA AL RETIRARLA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO AGUJA CON BISEL LÍNEA RADIOPACA CÁMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN DE SANGRE CONEXIONES DE SEGURIDAD LUER-LOCK NO. 16,18,20,22,24 UNIDAD | UNIDAD | $3.338 |  |
| 14 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM | ELABORADO EN POLIURETANO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, LINEAS DE EXTENSION, CLAMP Y CONECTORES PARA INYECCIÓN.1 GUIA.032" CON PUNTA EN J X 60CM Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 18 GA 1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMP PARA FIJAR CATÉTER.1 PROBADOR DE PRESIÓN UNIDAD | UNIDAD | $231.000 |  |
| 15 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X 5CM | PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. 1 GUIA.018" X 45CM CON PUNTA EN J Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 21GA. 1 CATETER RADIOPACO DE 22GA.1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMPS PARA FIJAR CATETER UNIDAD | UNIDAD | $231.000 |  |
| 16 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7 FR X 20 CM | CATETER EN POLIURETANO, RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION.GUIA Y AVANZADOR. MEDIDAS: UNIDAD | UNIDAD | $215.985 |  |
| 17 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO 5,5 FR X 13 CM | CATETER EN POLIURETANO, RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. GUIA Y AVANZADOR. MEDIDAS: 5,5 FR X 13 CM UNIDAD | UNIDAD | $238.000 |  |
| 18 | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS | MANGUERA TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADA, LONGITUD DE 3 MTS, DIÁMETRO DE 1,4 CONECTORES TERMINALES, EMPAQUE ESTÉRIL.UNIDAD | UNIDAD | $5.981 |  |
| 19 | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO | FABRICADA EN SILICONA 100%, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 121°C, ÓXIDO DE ETILENO, LÍQUIDOS Y RAYOS GAMMA, RESISTENTE A DOBLECES Y TRACCIONES, IDEAL PARA USAR EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS, PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE SUCCIONADOR, NO ESTÉRIL. ROLLO X 15 METROS | UNIDAD | $838.000 |  |
| 20 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO VENTILADOR OXYLOG VENTSTAR, ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD | UNIDAD | $441.788 |  |
| 21 | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL | PARA SUJETAR Y/O AJUSTAR EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO, ELABORADOS POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO DURADERO ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD | UNIDAD | $628 |  |
| 22 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS | FABRICADO CON POLICARBONATO DE GRADO MÉDICO CONECTOR LUER LOCK PUERTO DE ACCESO PARA SITIO DE INYECCIÓN | UNIDAD | $5.498 |  |
| 23 | CUCHILLA DE ACERO PARA URETROTOMO, COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF | CUCHILLA REUTILIZABLE DE ACERO, CON FORMA LANCEOLADA (RECTA) PARA URETROTOMO. 20.5 CHARR (COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RICHARD WOLF) | UNIDAD | $1.303.120 |  |
| 24 | CUCHILLA DE BISTUR | HOJA EN ACERO DE CARBONO, EN EMPAQUE INDIVDUAL Y ESTERIL. NO 10, 11, 15, 20 A 21 CAJA X100. CAJA X 100 | UNIDAD | $37.307 |  |
| 25 | CUCHILLA PARA RASURAR | COMPATIBLE CON RASURADORA QUIRÚRGICA 3M BY REMINGTON CUCHILLAS REF 9600 UNIDAD | UNIDAD | $54.600 |  |
| 26 | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA | POSEE VÁLVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL CONECTOR DE 22 MM, DIAL DEL AJUSTE DE LA RESISTENCIA Y EL FLUJO RESPIRATORIO, FABRICADO EN PVC Y/O POLICARBONATO Y POLYSULFONAS UNIDAD | UNIDAD | $68.723 |  |
| 27 | DRENAJE DE SILICONA REDONDO 19 FR | DRENAJE RADIOPACO HECHO DE SILICONA CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NUCLEO SOLIDO DE 19FR REDONDO+ RESERVORIO | UNIDAD | $132.000 |  |
| 28 | ELECTRODO CARBONADO | ELECTRODO CARBONADO SILICONADO CUADRADO REUTILIZABLE JUEGO POR 4 UNIDADES | UNIDAD | $66.500 |  |
| 29 | ELECTRODO DESECHABLE TENS | ELECTRODOS ADHESIVOS PARA USO EN TENS POR 4 UNIDADES | UNIDAD | $97.300 |  |
| 30 | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL | ADHESIVIDAD, HIPOALERGENICO, RESPALDO DE ESPUMA Y GEL, CONECTOR DE BROCHE, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. PAQUETE X 100 | UNIDAD | $58.905 |  |
| 31 | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA | UNIDAD | $1.568 |  |
| 32 | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUJA | UNIDAD | $1.650 |  |
| 33 | EQUIPO EN "Y" PARA IRRIGACION | ELABORADO EN PVC Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PERMITE CONECTAR SIMULTÁNEAMENTE DOS BOLSAS DE SOLUCIÓN EMPACADO INDIVIDUALMENTE UNIDAD | UNIDAD | $22.580 |  |
| 34 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR | COMPUESTO POR MASCARA-MICRO-MANGUERA MÁSCARA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON ADAPTADOR NASAL, FABRICADA EN PVC BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN, MANGUERA LISA Y NEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD | UNIDAD | $4.125 |  |
| 35 | EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES POR BOMBA DE INFUSION (SE DEBERA SUMINISTRAR EL APOYO TECNOLOGICO PARA SU CONSUMO) | UNIDAD | $30.195 |  |
| 36 | EQUIPOS DE TRANSFUSION | FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO, CON DISPOSITIVO DE PERFORACION SPIKE, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CAMARA DE GOTEO, CAMARA CON FILTRO, REGULADOR DE FLUJO, SITIO DE INYECCION, CONO LUER Y MANGUERA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD | UNIDAD | $4.950 |  |
| 37 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1" | ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1" X 10 YARDAS UNIDAD | UNIDAD | $4.909 |  |
| 38 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" | ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 2" X 10 YARDAS UNIDAD | UNIDAD | $9.818 |  |
| 39 | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO | TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO TUBO SURTIDO | UNIDAD | $74.613 |  |
| 40 | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE | FABRICADO EN POLIÉSTIRENO CRISTAL, APERTURA GRADUAL, DE UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO MEDIANO, UNIDAD | UNIDAD | $1.767 |  |
| 41 | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO | TRANSPARENTE, ESTERIL LONGITUD DE 74 A 100 CM CONECTOR MACHOHEMBRA LUER LOCK, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ADULTO Y PEDIATRICO. UNIDAD | UNIDAD | $1.980 |  |
| 42 | FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA | OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A BACTERIAS Y VIRUS SIN HUMIDIFICADOR, AYUDA A PREVENIR LA INFECCIÓN CRUZADA ASOCIADO A LA VENTILACIÓN MECÁNICA.PAQUETE X 10 UNIDADES | UNIDAD | $33.380 |  |
| 43 | FILTRO BACTERIANO VIRAL | FILTRO BACTERIANO VIRAL COMPATIBLE CON RESPIRADOR OXILOG 3000 MARCA DRAEGUER | UNIDAD | $8.641 |  |
| 44 | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR) | DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADO EN PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD | $800.000 |  |
| 45 | FRASCO PARA COPROLOGICO | FRASCO CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO, PARA COLECTAR MUESTRAS DE HECES, CON CUCHARILLA COLECTORA | UNIDAD | $275 |  |
| 46 | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA | ELABORADO EN POLIPROPILENO TAPA ROSCA ANCHA, DE 100 A 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL. FRASCO | UNIDAD | $982 |  |
| 47 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | ELABORADO EN PLASTICO, TAPA ROSCA CAPACIDAD DE 30 A 40 ML, ETIQUETA. EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD | UNIDAD | $314 |  |
| 48 | FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA | USO CON SISTEMAS DE VIDEOCÁMARA ENDOSCÓPICOS DE USO HABITUAL, 13 X 242 a 250 CM ESTÉRIL, CINTA FUERTEMENTE ADHESIVA QUE DA UNA MAYOR SEGURIDAD AL LENTE DE LA CÁMARA.UNIDAD | UNIDAD | $78.540 |  |
| 49 | GASA ESTERIL NO TEJIDA | GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3 PULGADAS GASA NO TEJIDA ESTÉRIL SOBRE X 5 UNIDADES | UNIDAD | $495 |  |
| 50 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO O SIN POLVO, BORDE ENROLLADO.CAJA X 100 | UNIDAD | $88.358 |  |
| 51 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6.5, 7.0, 7.5 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES, ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN HIPOALERGENICOS SIN TALCO TALLAS Nº 6.5, 7.0, 7.5 CAJAS X 50 PARES EN EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD | $98.175 |  |
| 52 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL UNIDAD | UNIDAD | $10.799 |  |
| 53 | INCENTIVO RESPIRATORIO | COMPUESTO POR: TUBO PRINCIPAL, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (BOLITA). UNIDAD | UNIDAD | $23.562 |  |
| 54 | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS | COMPUESTO POR TRES CÁMARAS, CADA UNA CON ELEMENTO MOVIL (BOLAS) MANGUERA O TUBO, BOQUILLA, BASE UNIDAD | UNIDAD | $21.700 |  |
| 55 | INHALOCAMARA | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL MASCARILLA ELABORADA EN LATEX INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA, CÁMARA INHALOCÁMARA ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD | UNIDAD | $7.854 |  |
| 56 | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO, | FILTRO ANTIBACTERIAL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PERMITE PROTEGER CON ALTA EFICACIA AL PACIENTE Y AL PERSONAL SANITARIO, PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD | UNIDAD | $10.150 |  |
| 57 | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABELLÓN | APTA PARA PASTAS DE IMPRESIÓN DE DOS COMPONENTES A+B O PASTA +CATALIZADOR. CONSTA DE 2 PARTES; EMBOLO Y CUERPO DE 3MM, 4MM ESTÁNDAR Y 5MM.UNIDAD | UNIDAD | $189.800 |  |
| 58 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.CAJAS X 100 UNIDADES | UNIDAD | $27.489 |  |
| 59 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.CAJAS X 100 UNIDADES | UNIDAD | $28.420 |  |
| 60 | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA | CON DOS BOTONES, UNO PARA ACTIVAR EL MODO DE CORTE Y OTRO PARA ACTIVAR EL MODO DE COAGULACIÓN CADA UNO IDENTIFICADO CON UN COLOR DIFERENTE, PUNTA DE BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE, CONECTOR UNIVERSAL DE TRES PINES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON EQUIPO ERBE.UNIDAD | UNIDAD | $9.971 |  |
| 61 | LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2 | LONGITUD ENTRE 2.40 MTRS A 3 MTRS CONEXIÓN MACHO, LUER LOCK, MATERIAL PVC, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD COMPATIBLE CON MEQUINA DE ANESTESIA DREGUER FABIUS PLUS | UNIDAD | $35.000 |  |
| 62 | LLAVE DE TRES VIAS | CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, CON TRES VÍAS INDEPENDIENTES CON CIERRE GIRATORIO, LLAVE GIRATORIA EN POLIPROPILENO. SISTEMA DE CONEXIÓN LUER LOCK, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD | UNIDAD | $1.960 |  |
| 63 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE | ELABORADO EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15 MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO. 1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 UNIDAD | UNIDAD | $70.700 |  |
| 64 | MASCARA PARA OXIGENO | BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO TUBO O MANGUERA EN PVC MASCARILLA FACIAL ALARGADA, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMANO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD | UNIDAD | $3.534 |  |
| 65 | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO | SUMINISTRA MEDIAS Y ALTAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO CON RESERVORIO, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ENTRE 2 MTRS A 2,10 MTRS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | UNIDAD | $3.654 |  |
| 66 | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE LE PERMITE CONTROLAR EL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO DEBERÁ INCLUIR LAS BOQUILLAS PERSONALES | UNIDAD | $379.393 |  |
| 67 | MONOGAFAS PROTECTORAS | CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA ADAPTARSE FÁCILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE LA CARA CON UNA PRESIÓN UNIFORME. SELLO LIGERO, ENCIERRA LOS OJOS. SE ADAPTA A LOS USUARIOS DE GAFAS GRADUADAS, LENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TRATAMIENTOS RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS, CINTA AJUSTABLE PARA ASEGURAR FIRMEMENTE, VENTILACIÓN INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO. HECHO DE MATERIAL QUE SE PUEDE LIMPIAR Y DESINFECTAR. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. | UNIDAD | $51.061 |  |
| 68 | NIPLE PARA OXIGENO | ELABORADO EN PVC Y/O ABS, CON TUERCA, CONECTOR UNIVERSAL PARA SALIDAS DE OXIGENO UNIDAD | UNIDAD | $1.964 |  |
| 69 | PAPEL CRISTAFLEX | PELICULA DE POLIETILENO ROLLO POR 3000 CMS | UNIDAD | $47.124 |  |
| 70 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR | ROLLO DE PAPEL 58 MM X 25MTS COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR CARDIO-AID 200, B STAR BIPHASIC.ROLLO | UNIDAD | $19.600 |  |
| 71 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO | PAPEL TERMORREACTIVO, COMPATIBLE CON ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIO VIT FT-1(REF: 2.157037) PLEGADO | UNIDAD | $19.635 |  |
| 72 | PAPEL PARA MONITOREO FETAL | TIRA DE 200 HOJAS TAMAÑO 112 MM X 100 MM, COMPATIBLE CON MONITOR FETAL COMEN STAR 5000 E, ROLLO | UNIDAD | $21.599 |  |
| 73 | PAPEL TERMOSENSIBLE AUTOCLAVE Y TERMODESINFECADORA MATACHANA | PAPEL TERMICO IMPRESORA DEBE SERIGRAFIA MATACHANA MEDIDAS 30 X57 MM COMPATIBLE CON EQUIPO MATACHANA, ROLLO | UNIDAD | $13.745 |  |
| 74 | PARAFINA | CERA DE PARAFINA, LIBRE DE RESIDUOS, EMPAQUE x 500 gr CAJA x 6 LIBRAS | UNIDAD | $306.306 |  |
| 75 | PARCHES Y/O APOSITO OCULAR | ELABORADO EN TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MATERIAL MICROPOROSO CON APOSITO NO ADHERENTE, EN TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO CAJA X 20 UNIDADES. | UNIDAD | $37.800 |  |
| 76 | PASTA DE IMPRESIÓN DE SILICONA DE IMPRESIÓN MODELABLE | FLEXIBLE Y NO ADHESIVA, CON UNA CONSISTENCIA QUE PERMITE PRESIONAR FÁCILMENTE. LA FORMA DE IMPRESIÓN PUEDE EXTRAERSE DEL OÍDO DE MANERA MÁS SENCILLA Y CÓMODA, 35 SHORE A, DE 400 A 800 GRS.UNIDAD | UNIDAD | $1.092.000 |  |
| 77 | PLACA PARA ELECTROBISTURI | CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL, GEL ADHESIVO CONDUCTIVO, PAPEL SILICONADO IMPERMEABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON ELECTRO BISTURI MARCA ERBE, UNIDAD | UNIDAD | $9.971 |  |
| 78 | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36 A 40 MM | ELABORADO EN SILICONA, LIBRE DE LATEX, TRANSPIRABLE Y NO IRRITANTE, PUNTA DE EMBUDO REFORZADA, TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR, MEDIDAS DE 36-40 MM. UNIDAD | UNIDAD | $14.850 |  |
| 79 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO | COMPUESTO POR BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP TAMAÑO ADULTO ESTERILIZABLE. UNIDAD | UNIDAD | $490.875 |  |
| 80 | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO | COMPUESTO POR BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP, ESTERILIZABLE TAMAÑO PEDIATRICO.UNIDAD | UNIDAD | $490.875 |  |
| 81 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO | CATETER EN PVC CON LONGITUD DE 105 +-5, TROCAR O AGUJA EN ACERO INOXIDABLE Y GANCHO PARA COLGAR, PRESENTACION DE (1/4), (1/8) Y (3/16) CON RESERVORIO DE 400 ML UNIDAD | UNIDAD | $1.135.399 |  |
| 82 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO | ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. VÁLVULA ANTIREFLUJO CONECTOR UNIVERSAL, CAPACIDAD 2000 ML UNIDAD | UNIDAD | $13.155 |  |
| 83 | SOLUCIÓN PARA GELIFICAR SECRECIONES | GRANULADO CRISTALINO, NO CORROSIVO QUE ENCAPSULA ABSORVE Y SOLIDIFICA SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES, PRESENTACION DE 35 A 60 GR UNIDAD | UNIDAD | $5.891 |  |
| 84 | SONDA DE GASTROSTOMIA EN SILICONA | GRADO MEDICO MARCADA A CADA CENTÍMETRO, LÍNEA RADIOPACA. ANILLO DE FIJACIÓN EL QUE EVITA DESPLAZAMIENTO DE LA SONDA BALÓN DE RETENCION INTERNO TAMAÑOS 20-22 FR UNIDAD | UNIDAD | $469.000 |  |
| 85 | SONDA FOLEY 2 VIAS | ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 6 AL 24 FR. UNIDAD | UNIDAD | $4.950 |  |
| 86 | SONDA FOLEY 3 VIAS | ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 18 AL 24 FR UNIDAD | UNIDAD | $6.270 |  |
| 87 | SONDA NASOGASTRICA | ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO, CONECTOR CÓNICO, EXTREMO CERRADO Y REDONDEADO CUATRO ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCIÓN DE LA SONDA ESTERIL CALIBRES DE 6 AL 20. UNIDAD | UNIDAD | $1.815 |  |
| 88 | SONDA NELATON | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO. EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE. CON DOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CALIBRES DEL 6, AL 20 UNIDAD | UNIDAD | $990 |  |
| 89 | TAPABOCAS DE ALTA EFICENCIA N95 | MASCARILLA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRA RIESGOS RESPIRATORIOS COMO POLVOS, NEBLINAS, HUMOS Y AEROSOLES, EFECTIVIDAD DE FILTRO CONTRA MATERIAL PARTICULADO DEL 95% N95 DOBLE BANDA ELÁSTICAS RESISTENTES, ESPUMA Y BANDA METÁLICA PARA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR SELLADO EN LA NARIZ, EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON FECHA DE VENCIMIENTO, LOTE Y CONTAR CON LA CERTIFICACION NIOSH. UNIDAD | UNIDAD | $7.854 |  |
| 90 | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA DESECHABLE, CON 3 CAPAS DE PROTECCION, CON UNA EFICACIA Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN Y, O BARRERA BACTERIANA MAYOR 98% Y UNA RESISTENCIA RESPIRATORIA MENOR 3 MMH2O, CM², FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR NASAL Y SUJETADOR DE OREJAS ELASTICO.CAJA X 50 UNIDADES | UNIDAD | $27.489 |  |
| 91 | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA | ACCESORIO PARA LA MEDICIÓN PRECISA DEL GAS CON DOS MEMBRANAS HIDROFÓBICAS, COMPATIBLE CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS. EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD | UNIDAD | $215.985 |  |
| 92 | TUBO DE TORAX | ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, MARCAS DE TINTA INDELEBLE LÍNEA RADIOPACA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, N°32, 34,36 UNIDAD | UNIDAD | $4.950 |  |
| 93 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON | TUBO ESTÉRIL PARA ANESTESIA, EN PVC PARA UN SOLO USO CON BALÓN, GUIA DE INSERCION RADIOPACO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL NO 2.5,3.0,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 UNIDAD | UNIDAD | $3.764 |  |
| 94 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON | TUBO ESTÉRIL PARA ANESTESIA, EN PVC PARA UN SOLO USO SIN BALÓN, RADIOPACO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL NO 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. UNIDAD | UNIDAD | $4.117 |  |
| 95 | TUBO TRAMPA PARA ESPÉCIMEN | CON CAPACIDAD DE 40 CC, ADAPTADOR EN SILICONA DE 13 CM, TAPA QUE EVITA DERRAMES UNIDAD | UNIDAD | $11.781 |  |
| 96 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 3X5 UNIDAD | UNIDAD | $1.040 |  |
| 97 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 4X5 UNIDAD | UNIDAD | $1.386 |  |
| 98 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 5X5 UNIDAD | UNIDAD | $1.733 |  |
| 99 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 6X5 UNIDAD | UNIDAD | $2.079 |  |
| 100 | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5.UNIDAD | UNIDAD | $2.310 |  |
| 101 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5 | VENDAS ENYESADAS COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5.UNIDAD | UNIDAD | $2.772 |  |
| 102 | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5.UNIDAD | UNIDAD | $6.765 |  |
| 103 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5 | VENDAS ELASTICAS COMPUESTA POR POLIESTER Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3 X 5 UNIDAD | UNIDAD | $1.075 |  |
| 104 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 UNIDAD | UNIDAD | $1.848 |  |
| 105 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 UNIDAD | UNIDAD | $2.842 |  |
| 106 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5 | COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5UNIDAD | UNIDAD | $3.410 |  |
| 107 | VENDAJE DE GASA 4 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD | UNIDAD | $2.706 |  |
| 108 | VENDAJE DE GASA 5 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD | UNIDAD | $3.383 |  |
| 109 | VENDAJE DE GASA 6 X 5 | ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS UNIDAD | UNIDAD | $4.059 |  |

LOTE V SUTURAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 ESTERIL MATERIAL EN TITANIO DE USO ENDOSCOPICO POR 6 UNIDADES PARA USO DE LIGADURA COLOR VERDE CAJA | UNIDAD | $1.148.000 |  |
| 2 | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA DE TEJIDO EN TAMAÑO XL O 16 MM, SE DEBERA DAR LA PINZA DE ACUERDO AL CLIP EN COMODATO PARA SU RESPECTIVO USO CAJA | UNIDAD | $348.600 |  |
| 3 | PINZA ENDOGRAPADORA | SISTEMA DE FIJACION DE MALLAS CON TAKER PLASTICO ABSORBIBLE EN FORMA DE TORNILLO 5 MM CON 15 DISPAROS | UNIDAD | $1.274.752 |  |
| 4 | PINZA LIGACLIP DE 10 MM | PINZA LIGACLIP DE 10 MM ESTERIL PINZA DESECHABLE SEGURIDAD EN EL CLIPAJE VIA ENDOACOPICA LIGADURA EFICIENTE MAYOR RESISTENCIA MEDIDA DE 10 MM UNIDAD | UNIDAD | $3.780.000 |  |
| 5 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0, AGUJA CORTANTE, 1/2 CIRCULO 24 a 36 MM, HEBRA 75 CM. | UNIDAD | $7.444 |  |
| 6 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO ENTRE 25 A 26 MM, HEBRA 45 CM | UNIDAD | $7.444 |  |
| 7 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 AGUJA CORTANTE 1/2 O 3/8 CIRCULO 26MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD | UNIDAD | $10.065 |  |
| 8 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3,0 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 24 A 26 MM, HEBRA 45 A 75 CM. | UNIDAD | $7.444 |  |
| 9 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA UNIDAD | UNIDAD | $10.967 |  |
| 10 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2,0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA UNIDAD | UNIDAD | $8.833 |  |
| 11 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. | UNIDAD | $12.034 |  |
| 12 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 35 A 36,4 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS | UNIDAD | $12.034 |  |
| 13 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. UNIDAD | UNIDAD | $14.544 |  |
| 14 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM.UNIDAD | UNIDAD | $23.100 |  |
| 15 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 25 A 26 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $14.544 |  |
| 16 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 3,0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA ENTRE 25 A 26MM. HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $12.933 |  |
| 17 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADACALIBRE 4,0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 15 A 17 MM HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $12.933 |  |
| 18 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0 | POLIGLACTINA 910 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 7-0, DOBLE AGUJA ESPATULADA, DE 6.5, HEBRA DE 45 CM UNIDAD. | UNIDAD | $113.850 |  |
| 19 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0 | SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 10/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA. UNIDAD | UNIDAD | $50.756 |  |
| 20 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0 | SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 9/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA UNIDAD | UNIDAD | $50.756 |  |
| 21 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $8.989 |  |
| 22 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM HEBRA ENTE 70 A 75 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $8.989 |  |
| 23 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM. HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. | UNIDAD | $8.546 |  |
| 24 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, HEBRA ENTRE 75 A 90 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $8.989 |  |
| 25 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $8.989 |  |
| 26 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA ENTRE 24 A 26MM CON HEBRRA ENTRE 45 A 75 CMS UNIDAD | UNIDAD | $8.989 |  |
| 27 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 MM HEBRA DE 45 UNIDAD | UNIDAD | $8.989 |  |
| 28 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD | UNIDAD | $18.150 |  |
| 29 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 16 A 19 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $8.989 |  |
| 30 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 45 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $8.989 |  |
| 31 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD | UNIDAD | $8.644 |  |
| 32 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD | UNIDAD | $8.644 |  |
| 33 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, 2,0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM UNIDAD | UNIDAD | $8.644 |  |
| 34 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2/0, AGUJA REDONDA,1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 70 CM UNIDAD | UNIDAD | $8.644 |  |
| 35 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2,0 AGUJA 1,2 CIRC. REDONDA X 26 MM. HEBRA DE 70 CM UNIDAD | UNIDAD | $8.644 |  |
| 36 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM, HEBRA DE 70 CM UNIDAD | UNIDAD | $8.644 |  |
| 37 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $8.644 |  |
| 38 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 4,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. UNIDAD | UNIDAD | $8.644 |  |
| 39 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0 | SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 5,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17MM A 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. CAJA UNIDAD | UNIDAD | $15.894 |  |
| 40 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM | UNIDAD | $29.474 |  |
| 41 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM | UNIDAD | $29.474 |  |
| 42 | TROCAR DE 10 MM | TROCAR DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL CON CUCHILLA ACCESO SEGURO ESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPICA ESTABILIDAD DE 75MM CANAL LISO UNIDAD | UNIDAD | $462.000 |  |
| 43 | TROCAR DE 5 MM | TROCAR DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA ACCESO SEGUROESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPCOPICA ESTABILIDAD DE 75 mm CANAL LISO | UNIDAD | $427.000 |  |

LOTE VI HERIDAS Y OSTOMIAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE | CONTIENE DISILOXANO+CICLOPENTASILOXANO QUE PERMITEN LIBERAR LOS APOSITOS ADHERIDOS CON ADHESIVO O CONTIENE 99% HEXAMETHYLDISILOXANE HMDSO 1% OCTAMETHYLTRISILOXANE | UNIDAD | $68.848 |  |
| 2 | POLVO PROTECTOR DE PIEL | PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA. | UNIDAD | $74.250 |  |
| 3 | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO | HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDAS DE 20,0 A 20,3 CM POR 20,0 A 20,3 CM | UNIDAD | $516.971 |  |
| 4 | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS | GEL CON ALGINATO DE SODIO+CALCIO, QUE PROMUEVE LA FORMACION DEL TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION | UNIDAD | $107.250 |  |
| 5 | APOSITO DE ESPUMA | ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM | UNIDAD | $334.880 |  |
| 6 | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION | HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS DE 20 CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM. | UNIDAD | $445.390 |  |
| 7 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 45 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 45 MM – 50 mm | UNIDAD | $232.050 |  |
| 8 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 57 MM- 60 MM | UNIDAD | $232.050 |  |
| 9 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 70 MM | UNIDAD | $239.869 |  |
| 10 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 45 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO, CON UN REFUERZO DE EMA Y/O EVA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM | UNIDAD | $214.500 |  |
| 11 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO EN EMA Y/O EVA PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM. DIÁMETRO DE 57MM | UNIDAD | $214.500 |  |
| 12 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM | ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 38 A 70MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. | UNIDAD | $214.500 |  |
| 13 | SISTEMA DE UNA PIEZA BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIAS ADULTO | COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, | UNIDAD | $247.500 |  |
| 14 | BOLSA DE UROSTOMIA DE 45 MM – 60 MM | BOLSA DE UROSTOMIA DE 45 -60 MM | UNIDAD | $247.500 |  |
| 15 | BOTA DE UNNA | VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC. MEDIDA 4 PULGADAS POR 10 YARDAS | UNIDAD | $61.050 |  |
| 16 | APOSITO DE HIDROFIBRA | APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, ANTIMICROBIANO, MEDIDAS DE 20X30CM | UNIDAD | $983.255 |  |
| 17 | PASTA PROTECTORA DE PIEL | CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, EN VEHÍCULO ALCOHOLICO. | UNIDAD | $92.400 |  |
| 18 | PINZA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA | PINZA QUE CIERRA EL FINAL ABIERTO DE LAS BOLSAS DRENABLES PARA OSTOMIAS | UNIDAD | $66.000 |  |
| 19 | HIDROGEL, GEL AMORFO | CON CARBOXIMETILCELULOSA, CON AGUA CONSERVANDO EL AMBIENTE HUMEDO DE LA HERIDA | UNIDAD | $90.750 |  |
| 20 | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA | ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, CON PLATA IONICA, MEDIDAS DE 15 CM A 17,5 CM X 15 CM A 17,5 CM | UNIDAD | $801.900 |  |
| 21 | MIEL ANTIBACTERIANA | MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM PARA HERIDAS. TUBO POR 1.5 ONZAS. | UNIDAD | $161.007 |  |
| 22 | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | PROPORCIONA 80 MMHG DE PRESIÓN NEGATIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, DE UN SOLO USO | UNIDAD | $2.500.000 |  |
| 23 | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA | PARA HERIDAS MEDIDAS 15 +/-1 CM POR 20 CMS +/-1CMS | UNIDAD | $900.000 |  |

Los demás apartes del PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES del proceso PN UPRES HUILA SA 002 2022 que no fueron objeto de modificación por parte de la presente Adenda, continúan en los mismos términos indicados inicialmente.

Dado en Neiva, a  los 05 días del mes de agosto de 2022.

Atentamente

Carrera 22 Sur No. 26 A - 21

Teléfonos 8664545 Ext. 6418

deuil.upres-con@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA