## COMPARATIVO COTIZACIONES
OBJETO DEL PLAN | REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CUADRO DE PRECIOS PARA CALCULAR EL COSTO DEL CONTRATO
N° | codigo de Naciones Unidas | Descripcion tecnica detallada hasta en lo mas minimo | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROVEEDOR 1 GRUPO PARALELO |  | PROVEEDOR 2 EYM CONSTRUCTORES |  | PROVEEDOR 3 REFORNOVAR CONSTRUCCIONES C&R S.A.S. |  | PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1.1 |  | Cerramiento provisional en tela blanca de polipropileno gramaje: 65gm/m2 o en tela tipo zarán h=2m, incluye madera de soporte cada 2.0m y listones de 0,02 x 0,03m, se empotra en dados de con concreto de 17.5Mpa fundidos en baldes, incluye el desmonte y retiro en la terminación de la obra. | m | 7.5 | 48710.7 | 365330.25 | 76052 | 570390 | 43000 | 322500 | 55920.9 | 419406.75
1.2 |  | Traslado, proceso de almacenamiento y posterior reinstalación de mobiliario hasta el sitio designado por la Entidad Contratante dentro de la edificación. Incluye embalaje para protección del mobiliario y cargue, retiro y disposición final para elementos no reutilizables. | jr | 5 | 69504.75 | 347523.75 | 154562 | 772810 | 24900 | 124500 | 82988.9167 | 414944.5833
1.3 |  | Desinstalación y proceso de almacenamiento de unidad odontológica y sus accesorios hasta el sitio designado por la Entidad Contratante dentro de la edificación. Incluye desacople y suspensión temporal de redes, embalaje para protección y cargue. La actividad estará a cargo de un Ingeniero Biómedico y deberá realizarse de acuerdo con las recomendaciones dadas en las fichas técnicas del fabricante. | glb | 1 | 810000 | 810000 | 416500 | 416500 | 1700000 | 1700000 | 975500 | 975500
1.4 |  | Cortes con pulidora y discos de muros. Incluye retiro y disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. | m | 7 | 12001.095 | 84007.665 | 28000 | 196000 | 12000 | 84000 | 17333.6983 | 121335.8883
1.5 |  | Desmonte de divisiones sencillas o dobles en paneles (indiferente del material) con espesor <=5cm y su respectivo sistema de estructura y anclaje. Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad Contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. | m2 | 5.5 | 12637.62 | 69506.91 | 68040 | 374220 | 65000 | 357500 | 48559.2067 | 267075.6367
1.6 |  | Demolición de pañete, enchapes y acabados de muro (indisferente del material), e <=4cm. Incluye carfue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la intefridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. | m2 | 56.45 | 24321.6 | 1372954.32 | 16721 | 943900.45 | 45000 | 2540250 | 28680.8667 | 1619034.9233
1.7 |  | Perforación (regatas) en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <=15cm, profundidad <=10cm. Incluye carfue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados por la Entidad Contratante. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. | m | 25 | 19759.7543 | 493993.8563 | 19947 | 498675 | 23400 | 585000 | 21035.5847 | 525889.6188
1.8 |  | Desmonte de marco y hoja(s) de puertas (indiferente del material y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | un | 5 | 37125 | 185625 | 70000 | 350000 | 67000 | 335000 | 58041.6667 | 290208.3333
1.9 |  | Desmonte de hoja(s) de puertas (indiferente del material y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | un | 1 | 22950 | 22950 | 55000 | 55000 | 75000 | 75000 | 50983.3333 | 50983.3333
1.10 |  | Desmonte de aparatos sanitarios, orinales, lavamanos o siimilares (Indiferente del tipo y tamaño) con sus correspondientes anclajes y elementos de fijación. Incluye transporte y proceso de almacenamiento al sitito que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | un | 4 | 31405.725 | 125622.9 | 35000 | 140000 | 80000 | 320000 | 48801.9083 | 195207.6333
1.11 |  | Desmonte de cielo raso en paneles (indiferente del material) y su respectivo sistema de suspensión y anclaje. Incluye transporte y almacenamiento al sitio que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | m2 | 16.5 | 11475 | 189337.5 | 11306 | 186549 | 45000 | 742500 | 22593.6667 | 372795.5
1.12 |  | Demolición de piso con o sin baldosa cerámica o vinilo (indiferente de la medida), incluye la demolición de afinado h <= 4cm. El contratista deberá garantizar la integridad de las instalaciones que se puedan ver afectadas por esta actividad. Incluye desmonte, transporte y almacenamiento al sitio de almacenamiento que disponga el interventor. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. | m2 | 51.5 | 25605.855 | 1318701.5325 | 15250 | 785375 | 59000 | 3038500 | 33285.285 | 1714192.1775
1.13 |  | Desmonte de luminarias (indiferente del tipo). Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. | un | 19 | 10125 | 192375 | 10000 | 190000 | 70000 | 1330000 | 30041.6667 | 570791.6667
1.14 |  | Anulación de puntos hidraúlicos (Indiferente la medida). Incluye cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad. | un | 2 | 13500 | 27000 | 25000 | 50000 | 60000 | 120000 | 32833.3333 | 65666.6667
1.15 |  | Anulación de puntos hidrosanitarios (Indiferente la medida). Incluye cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad. | un | 2 | 20250 | 40500 | 25000 | 50000 | 56000 | 112000 | 33750 | 67500
1.16 |  | Demolición de poceta con poyo fundida en sitio. Incluye retiro de grifería, cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad. | un | 1 | 141750 | 141750 | 65000 | 65000 | 345000 | 345000 | 183916.6667 | 183916.6667
1.17 |  | Desmonte de mobiliario anclado, indiferente de la medida, tipo mesón en acero inoxidable con gabetas en parte baja y gabinetes aereos. Incluye retiro de grifería, cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. El contratista deberá garantizar la integridad de los elementos correspondientes a instalaciones cercanas y/o embebido al muro (redes tuberías, cableados etc.), que se puedan ver afectadas por esta actividad. | glb | 3 | 114750 | 344250 | 100000 | 300000 | 1800000 | 5400000 | 671583.3333 | 2014750
PISOS
2.1 |  | Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 h.=3 cm alistado sin pendiente | m2 | 42 | 40513.4852 | 1701566.3763 | 122001 | 5124042 | 56000 | 2352000 | 72838.1617 | 3059202.7921
2.2 |  | Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 h.=4 cm promedio alistado+pendientado | m2 | 9.5 | 45338.7402 | 430718.0319 | 142334.5 | 1352177.75 | 67000 | 636500 | 84891.0801 | 806465.2606
2.3 |  | Pintura epóxica 100% sólidos para pisos de alto tráfico, aplicado en tres capas de pintura. Incluye preparacón de la superficie, sistema imprimante y todo lo necesario para la correcta aplicación. | m2 | 51.5 | 70875 | 3650062.5 | 68433.3155 | 3524315.7482 | 49000 | 2523500 | 62769.4385 | 3232626.0828
2.4 |  | Resane de performación (regata) en piso, muro y/o techo, con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 y estuco acrílico monocomponente, aplicado con llana metálica y lijado para acabado final, medidas 5cm x 5cm. Incluye filos y dilataciones según diseño | ml | 15 | 16290.45 | 244356.75 | 38980 | 584700 | 10000 | 150000 | 21756.8167 | 326352.25
2.5 |  | Media caña rinconeras en PVC h.=6 coextruida. Incluye fijación con tornillo avellanado, tapones y demás accesorios | m | 176 | 28929.42 | 5091577.92 | 35656.808 | 6275598.208 | 32000 | 5632000 | 32195.4093 | 5666392.0427
MUROS
3.1 |  | Divisiones en lámina de fibrocemento e.=10 mm, con un espesor de aprox de 10 cm (ancho del perfil mas espesor de placa), dos caras vistas con relleno en espuma. Incluye estructura metálica, refuerzos de elementos de carpintería y complementarios, estucado y pintado a dos manos con pintura vinilo tipo 2 para acabado de muros | m2 | 12 | 255150 | 3061800 | 205714.267 | 2468571.204 | 180000 | 2160000 | 213621.4223 | 2563457.068
3.2 |  | Cielo raso en lámina de fibrocemento e.=6 mm, juntas a tope selladas con elastómero y lijadas, acabado liso sin estructura a la vista. Incluye perfilería en acero CR galvanizado, cinta en fibra de vidrio de 5cm, relacionados y complementarios, estucado y pintado dos manos con vinilo tipo 2 | m2 | 16.5 | 127575 | 2104987.5 | 120239.07 | 1983944.655 | 65000 | 1072500 | 104271.3567 | 1720477.385
3.3 |  | Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones | m2 | 66.45 | 40794.327 | 2710783.0291 | 77000 | 5116650 | 34000 | 2259300 | 50598.109 | 3362244.343
3.4 |  | Estuco Acrílico monocomponente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica sobre muros, techos, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie y lijado para acabado final. | m2 | 66.45 | 35437.5 | 2354821.875 | 14698 | 976682.1 | 22000 | 1461900 | 24045.1667 | 1597801.325
3.5 |  | Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres capas sobre muros ,techo, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie | m2 | 58.95 | 28350 | 1671232.5 | 15648 | 922449.6 | 28000 | 1650600 | 23999.3333 | 1414760.7
3.6 |  | Pintura Vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres capas sobre muros ,techo, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie | m2 | 15 | 25515 | 382725 | 14401 | 216015 | 32000 | 480000 | 23972 | 359580
3.7 |  | Pintura Epoxi-Poliamida para acabado de muros, formulada en dos componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas sobre muros ,techo, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie | m2 | 251 | 63787.5 | 16010662.5 | 68433.3155 | 17176762.1905 | 48000 | 12048000 | 60073.6052 | 15078474.8968
APARATOS SANITARIOS Y CARPINTERÍA
4.1 |  | Suministro e instalación de lavamanos anclado en pared, en acero inoxidable de 36x38 cm, con grifería de cuello, válcula de pie (pedal). Incluye montaje, sifón tipo botella, acoples, deague push y conexión completa. | un | 3 | 1053668.5052 | 3161005.5155 | 1257350 | 3772050 | 210000 | 630000 | 840339.5017 | 2521018.5052
4.2 |  | Suministro e instalación de lavamanos cerámico de colgar linea institucional, para uso de personas con movilidad reducida. Incluye grifería de monocontrol, sifon tipo botella, acoples y demás acceserios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 218626.3595 | 218626.3595 | 1783550 | 1783550 | 116000 | 116000 | 706058.7865 | 706058.7865
4.3 |  | Suministro e instalación de Barra en acero inoxidable Recta 600. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 661965.4665 | 661965.4665 | 182350 | 182350 | 80000 | 80000 | 308105.1555 | 308105.1555
4.4 |  | Suministro e instalación de Barra en acero inoxidable Abatible Superior 800mm. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 661965.4665 | 661965.4665 | 234800 | 234800 | 89000 | 89000 | 328588.4888 | 328588.4888
4.5 |  | Suministro e instalación de Dispensador Jabon 1.2 Lt en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 330607.924 | 330607.924 | 159900 | 159900 | 113000 | 113000 | 201169.308 | 201169.308
4.6 |  | Suministro e instalación de Dispensador de Toallas en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 358958.3918 | 358958.3918 | 124900 | 124900 | 98700 | 98700 | 194186.1306 | 194186.1306
4.7 |  | Suministro e instalación de Dispensa Papel Higienico en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 302257.4562 | 302257.4562 | 161900 | 161900 | 64900 | 64900 | 176352.4854 | 176352.4854
4.8 |  | Suministro e instalación de botón de pánico. Incluye conexiones, accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 1204875 | 1204875 | 350000 | 350000 | 230000 | 230000 | 594958.3333 | 594958.3333
4.9 |  | Suministro e instalación de espejo inclinado de posición fija, con marco en acero inoxidable acabado satinado. Medias 0,60 m x 0,90 m. Incluye accesorios de anclaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 432000 | 432000 | 370000 | 370000 | 143000 | 143000 | 315000 | 315000
4.10 |  | Suministro e instalación de puerta metálica entamborada de 0,70 x 2,10 m, en CR cal 16 para el marco y CR cal 16 para la hoja. Incluye pintura electrostática color blanco, bisagras redondas y cerradura. Con rejilla inferior en CR cal 16, con angeo de alta densidad de sobreponer para ventilación. | un | 5 | 1687500 | 8437500 | 1071000 | 5355000 | 143000 | 715000 | 967166.6667 | 4835833.3333
4.11 |  | Suministro e instalación de puerta metálica entamborada de 0,80 x 2,10 m, en CR cal 16 para el marco y CR cal 16 para la hoja. Incluye pintura electrostática color blanco, bisagras redondas y cerradura. Con rejilla inferior en CR cal 16, con angeo de alta densidad de sobreponer para ventilación. | un | 1 | 1822500 | 1822500 | 1221000 | 1221000 | 176000 | 176000 | 1073166.6667 | 1073166.6667
4.12 |  | Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 10 mm con pelicula de pvb de 0,85 x 2,10 m. Incluye chapetas hidráulicas en acero inoxidable para sistema pivotante, soportes con cerradura manija doble sencilla acabado satinado. | un | 3 | 4387500 | 13162500 | 1440000 | 4320000 | 750000 | 2250000 | 2192500 | 6577500
4.13 |  | Cambio de sentido de giro de puerta en baño para personas con movilidad reducida. Incluye desmonte de hoja(s) de puertas y marco; lijado, limpiado y aplicación con pistola de tres capas de esmalte sintético alquídico a base de aceite con diluyente sobre marcos metálico y hojas de puertas y marco, cambio de bisagras, cerradura y manija; reinstalación posterior con cambio de sentido de apertura. | glb | 1 | 1026000 | 1026000 | 350000 | 350000 | 187900 | 187900 | 521300 | 521300
4.14 |  | Suministro e instalación de sistema de entrepaños con perfilería y láminas en CR cal 16 con acabado en pintura electrostática. Sistema anclado a piso y paredes, de 5 niveles. Medidas de entrepaño tipo 1,20 m x 0,45 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 661500 | 661500 | 1250000 | 1250000 | 378900 | 378900 | 763466.6667 | 763466.6667
4.15 |  | Suministro en instalación de cocineta de 1,50 m. Con mesón en granito pulido color negro, poceta en acero inoxidable de lavado con griferia de monocontrol. Gabinetes aereos e inferiores con acabado en MDP color a elección y herrajes de alto tráfico. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | glb | 1 | 4543620.0554 | 4543620.0554 | 1950000 | 1950000 | 1650000 | 1650000 | 2714540.0185 | 2714540.0185
4.16 |  | Sumministro e instalación de estación de esterilización anclada a muros, en acero inoxidablecon sistema de doble poceta con grifería de cuello, válcula de pie (pedal), sifón tipo botella, acoples, deague push y conexión completa. Con sistema inferior de tres cajones, soporte independiente para autoclave y gabinetes aereos. Estación según diseño, con perfilería interna en cal 14 y láminas cal 16. Medidas globales L 1,40 m x P 0,48 m x H 2,10 m. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | glb | 1 | 3005755.5154 | 3005755.5154 | 5860000 | 5860000 | 1750000 | 1750000 | 3538585.1718 | 3538585.1718
4.17 |  | Suministro e instalación de perfil tapaluz en lámina Cr cal 18, ancho 20 cm. Acabado en pintura electrostática. Perfil Anclado a canaleta existente. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | m | 10.5 | 81000 | 850500 | 250000 | 2625000 | 21000 | 220500 | 117333.3333 | 1232000
4.18 |  | Suministro e instalación de poceta lavatraperos anclada a muros perimetrales, en acero inoxidable con llavemanguera. Medidas generales 0,45 m x 0,60 m x 0,40 m (a x l x h). Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | un | 1 | 4292655.8918 | 4292655.8918 | 1899400 | 1899400 | 324000 | 324000 | 2172018.6306 | 2172018.6306
4.19 |  | Suministro e instalación de poceta lavatraperos anclada a muros perimetrales, en acero inoxidable con llavemanguera. Medidas generales 0,50 m x 0,50 m x 0,40 m (a x l x h). Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | un | 1 | 4292655.8918 | 4292655.8918 | 1899400 | 1899400 | 180000 | 180000 | 2124018.6306 | 2124018.6306
4.20 |  | Instalación de unidad odontológica existente con sus accesorios en consultorio del SMA. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo,elaboración de hoja de vida del equipo, conexión de redes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. La actividad estará a cargo de un Ingeniero Biómedico y deberá realizarse de acuerdo con las recomendaciones dadas en las fichas técnicas del fabricante. | glb | 1 | 810000 | 810000 | 416500 | 416500 | 1250000 | 1250000 | 825500 | 825500
INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS
5.1 |  | Suministro e instalación de luminaria Led de incrustar Panel Led Redondo 18W Luz Blanca Neutra 1080 Lúmenes. Incluye cableado de conexión, sockets y demás accesorios de instalación. | un | 13 | 173643.75 | 2257368.75 | 172550 | 2243150 | 535000 | 6955000 | 293731.25 | 3818506.25
5.2 |  | Suministro e instalación de luminaria Led de incrustar Panel Plano 48w 60x60cm, tipo ILUMAX. Incluye cableado de conexión, sockets y demás accesorios de instalación. | un | 12 | 277121.25 | 3325455 | 261301.6 | 3135619.2 | 430000 | 5160000 | 322807.6167 | 3873691.4
5.3 |  | Salida para toma doble con polo a tierra , tomacorriente color blanco TIPO GFCI siemens o similar, caja metálica, en alambre N°3x12 terminales, tubo EMT, curvas, uniones, terminales, conectores, marquillas acrilicas y demás accesorios. | un | 5 | 204828.75 | 1024143.75 | 183976 | 919880 | 210000 | 1050000 | 199601.5833 | 998007.9167
5.4 |  | Salida para toma doble con polo a tierra TIPO GFCI, tomacorriente color blanco TIPO GFCI siemens o similar, caja metálica, en alambre N°3x12 terminales, tubo EMT, curvas, uniones, terminales, conectores, marquillas acrilicas y demás accesorios. | un | 5 | 204828.75 | 1024143.75 | 183976 | 919880 | 198000 | 990000 | 195601.5833 | 978007.9167
5.5 |  | Salida para interruptor sencillo, incluye tuberia EMT, cable 3X12 THHN, cajas metálicas, curvas, terminales, conectores y demás accesorios. | un | 2 | 135371.25 | 270742.5 | 105968.32 | 211936.64 | 143000 | 286000 | 128113.19 | 256226.38
5.6 |  | Salida para interruptor doble, incluye tuberia EMT, cable 3X12 THHN, cajas metálicas, curvas, terminales, conectores y demás accesorios. | un | 8 | 138631.5 | 1109052 | 109693.08 | 877544.64 | 132000 | 1056000 | 126774.86 | 1014198.88
5.7 |  | PUNTO SANITARIO 2". Incluye: Sifón, Tubería hasta 1.5m, accesorios, regatas y pañetes. | un | 3 | 87750 | 263250 | 117496 | 352488 | 100000 | 300000 | 101748.6667 | 305246
5.8 |  | PUNTO SANITARIO 4". Incluye: Sifón, Tubería hasta 1.5m, accesorios, regatas y pañetes. | un | 4 | 101250 | 405000 | 193749 | 774996 | 102000 | 408000 | 132333 | 529332
5.9 |  | PUNTO A.F. 1/2". Incluye: llavemanguera, Tubería hasta 1.5m, accesorios, regatas y pañetes. | un | 3 | 108000 | 324000 | 130271.5 | 390814.5 | 71000 | 213000 | 103090.5 | 309271.5
5.10 |  | PUNTO A.F. 1/2". Incluye: Tubería hasta 1.5m, accesorios, regatas y pañetes. | un | 4 | 60750 | 243000 | 80271.5 | 321086 | 76000 | 304000 | 72340.5 | 289362
5.11 |  | Suministro e instalación de sistema push de descarga para sanitario. Incluye reemplazo de válvula y acoples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | glb | 1 | 189000 | 189000 | 595000 | 595000 | 235000 | 235000 | 339666.6667 | 339666.6667
ASEO Y FINALES
6.1 |  | Aseo general durante toda la obra y al final, incluye cargue de sobrantes, retiro y disposición final | m2 | 201 | 7620.75 | 1531770.75 | 7500 | 1507500 | 20000 | 4020000 | 11706.9167 | 2353090.25
[5 empty] | COSTO DIRECTO | 107751098.1004 | COSTO DIRECTO | 98201972.8858 | COSTO DIRECTO | 81581950
[11 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 95845006.9954
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 20% | 21550219.6201 | 12% | 11784236.7463 | 20% | 16316390 | 12% | 11501400.8394
|  | UTILIDAD |  |  | 5% | 5387554.905 | 5% | 4910098.6443 | 5% | 4079097.5 | 5% | 4792250.3498
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 1023635.432 | 19% | 932918.7424 | 19% | 775028.525 | 19% | 910527.5665
[5 empty] | COSTO INDIRECTO | 27961409.957 | COSTO INDIRECTO | 17627254.133 | COSTO INDIRECTO | 21170516.025 |  | 113049185.751
NOTA ACLARATORIOA
1. No se considera el imprevisto de la cotizacion 1 ya que la entidad no lo permite.
Elaboró. Manuela Montoya Sassón
KELLY JOHANNA JIMENEZ MORA
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE