## Transformadores GVR
Proveedor: | Transformadores GVR Energy SAS
Número de oferta | MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS CACOM-4 - TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S.
Fecha de envío: | 7/29/2022 12:36:02 PM
Id del procedimiento: | CO1.REQ.3135375
Número del proceso | 070-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022
Nombre: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y MANTENIMIENTO CELDAS BAJA TENSIÓN DE LA SUBESTACIÓN DEL CACOM-4.

## INSTALACION CIRCUTI (1)
INSTALACION CIRCUTIO DE BAJA TENSION CASINO SUBOFICIALES - MANTENIMIENTO CELDAS BT DE LA SUBESTACIÓN (COMANDO Y SIMULADORES)El presupuesto asignado para el rubro presupuestal No. A-02-02-02-008-007-01-5-10 (Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo) es por $ 15.000.000,oo se ofertara desde el artículo 1 hasta el 19, en el artículo 20 se incluirá el valor total del IVA de los artículos del 1 al 19; SERÁ CAUSAL DE RECHAZO CUANDO EL OFERENTE SOBREPASE EL VALOR DISPONIBLE PARA EL PRESENTE RUBRO, INCLUIDO IVA.
Nivel | Id | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | Alternativo a: (indicar cód. Id). | El bien o servicio hace parte del precio total? (indicar Sí / No) | Comentarios del comprador | Comentarios del proveedor
0 | CO1.BILN.770010564 | 1 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CRUCETAS GALVANIZADAS (Valor sin IVA incluido) | 2,00 | UN |  | 180.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010565 | 2 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE DIAGONALES (Valor sin IVA incluido) | 4,00 | UN |  | 35.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010566 | 3 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE COLLARIN 6 a 8" (Valor sin IVA incluido) | 1,00 | UN |  | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010567 | 4 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CORTACIRCUITO 13,2 KV (Valor sin IVA incluido) | 3,00 | UN |  | 129.000,00 | 0,00 | 387.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010568 | 5 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE PARARRAYOS 13,2 KV (Valor sin IVA incluido) | 3,00 | UN |  | 119.000,00 | 0,00 | 357.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010569 | 6 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE KIT PUESTA A TIERRA (Valor sin IVA incluido) | 1,00 | UN |  | 819.000,00 | 0,00 | 819.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010570 | 7 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CABLE TRENZADO 33 MM+50 (Valor sin IVA incluido) | 45,00 | M |  | 44.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010571 | 8 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TENSORES PARA TRENZADO (Valor sin IVA incluido) | 2,00 | UN |  | 110.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991033 | 9 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TUBO GALVANIZADO 2" (Valor sin IVA incluido) | 1,00 | UN |  | 789.000,00 | 0,00 | 789.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991034 | 10 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE GRAPAS DOBLE OJO 2" (Valor sin IVA incluido) | 2,00 | UN |  | 11.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991036 | 11 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS (Valor sin IVA incluido) | 1,00 | UN |  | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991037 | 12 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TOTALIZADORES ENCHUFABLES 2*30 (Valor sin IVA incluido) | 8,00 | UN |  | 113.000,00 | 0,00 | 904.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991038 | 13 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CABLE No.10 (Valor sin IVA incluido) | 400,00 | M |  | 8.500,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991039 | 14 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE ROLLO CABLE DESNUDO 12 (Valor sin IVA incluido) | 100,00 | M |  | 7.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991040 | 15 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CAJAS 10*10 DOBLE FONDO PVC (Valor sin IVA incluido) | 12,00 | UN |  | 14.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991041 | 16 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TUBOS 3/4 SSH (Valor sin IVA incluido) | 30,00 | UN |  | 2.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991042 | 17 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TERMINALES SSH ¾ (Valor sin IVA incluido) | 30,00 | UN |  | 3.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991043 | 18 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CURVAS SSH ¾ (Valor sin IVA incluido) | 15,00 | UN |  | 15.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770021130 | 19 | 72154300 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE GRAPAS DE OPERACIÓN EN CALIENTE PARA 13,2 KV (Valor sin IVA incluido) | 3,00 | UN |  | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770021131 | 20 | 72154300 | IVA DEL ARTICULO 1 AL 19 (Indicar el IVA total para el presente rubro A-02-02-02-008-007-01-5-10, si aplica) | 1,00 | VG |  | 2.390.580,00 | 0,00 | 2.390.580,00 |  | Sí

## CONEXIÓN SISTEMA PU (2)
CONEXIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA HANGAR 2 ESTATICA DE AERONAVES - MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA) El presupuesto asignado para el rubro presupuestal No. A-02-02-02-005-004-02-4-10 es por $ 35.000.000,oo se ofertara desde el artículo 21 hasta el 33 y en el artículo 34 se incluirá el valor total del IVA de los artículos del 21 al 33, Así mismo de los artículos del 35 hasta el 40, en el artículo 41 se incluirá el valor total del IVA de los artículos del 35 al 40.; SERÁ CAUSAL DE RECHAZO CUANDO EL OFERENTE SOBREPASE EL VALOR DISPONIBLE PARA EL PRESENTE RUBRO, INCLUIDO IVA.
Nivel | Id | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | Alternativo a: (indicar cód. Id). | El bien o servicio hace parte del precio total? (indicar Sí / No) | Comentarios del comprador | Comentarios del proveedor
0 | CO1.BILN.770010573 | 21 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CABLE No.2 DESNUDO (Valor sin IVA incluido) | 180,00 | M |  | 69.000,00 | 0,00 | 12.420.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010574 | 22 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE SOLDADURA CADWEL EXOTERMICA (Valor sin IVA incluido) | 2,00 | UN |  | 90.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010575 | 23 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE VARILLA COBRE 100% DE 2,40 METROS (Valor sin IVA incluido) | 1,00 | UN |  | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010576 | 24 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TRATAMIENTO DE PUESTA A TIERRA FAVIGEL 25kg (Valor sin IVA incluido) | 3,00 | UN |  | 85.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010577 | 25 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CAJA DE CONCRETO DE INSPECCION CON SEÑALIZACION DE POLO A TIERRA DE 50*50 CM (Valor sin IVA incluido) | 1,00 | UN |  | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010578 | 26 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TUBO EMT DE 3/4" (Valor sin IVA incluido) | 170,00 | UN |  | 23.000,00 | 0,00 | 3.910.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010579 | 27 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CAJAS DE DERIVACION DE PAGO DE 20*25 CON TAPA (Valor sin IVA incluido) | 5,00 | UN |  | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010580 | 28 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE BARRAJES EN COBRE DE LARGO 30CM * ANCHO DE 1" CON AISLADORES (Valor sin IVA incluido) | 2,00 | UN |  | 139.000,00 | 0,00 | 278.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010581 | 29 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CURVAS EMT DE 3/4" (Valor sin IVA incluido) | 4,00 | UN |  | 2.500,00 | 0,00 | 10.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010582 | 30 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE UNIONES PARA TUBO EMT DE 3/4" (Valor sin IVA incluido) | 120,00 | UN |  | 2.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010583 | 31 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE GRAPA GALVANIZADA DOBLE OJO 3/4" (Valor sin IVA incluido) | 120,00 | UN |  | 2.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770021710 | 32 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CHAZOS EXPANSIVOS DE 1 1/4* 1 1/2" (Valor sin IVA incluido) | 270,00 | UN |  | 1.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770021712 | 33 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TERMINALES TIPO PALA O OJO PARA CABLE N.2 (Valor sin IVA incluido) | 3,00 | UN |  | 7.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770021713 | 34 | 81102402 | IVA DEL ARTICULO 21 AL 33 (Indicar el IVA total para el presente rubro A-02-02-02-005-004-02-4-10, si aplica) | 1,00 | VG |  | 3.674.410,00 | 0,00 | 3.674.410,00 |  | Sí

## CAMBIO RED CIRCUITO (3)
CAMBIO RED CIRCUITO 34,5 KV - MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA)
Nivel | Id | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | Alternativo a: (indicar cód. Id). | El bien o servicio hace parte del precio total? (indicar Sí / No) | Comentarios del comprador | Comentarios del proveedor
0 | CO1.BILN.770010585 | 35 | 81102402 | DESVESTIDA DEL CIRCUITO EXISTENTE (Valor sin IVA incluido) | 240,00 | M |  | 2.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010586 | 36 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE CABLE SEMIAISLADO ACSR XLPE CUBIERTO PARA 34,5 KV DIAMETRO 2/0 AL 70% DE AISLAMIENTO CON LOS HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN (Valor sin IVA incluido) | 240,00 | M |  | 25.100,00 | 0,00 | 6.024.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010587 | 37 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE AISLADORES DE 34,5 KV DE RETENCION CON SUS GRAPAS (Valor sin IVA incluido) | 12,00 | UN |  | 128.750,00 | 0,00 | 1.545.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010588 | 38 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE GRAPAS DE EMPALME PARA 34,5 KV (Valor sin IVA incluido) | 6,00 | UN |  | 11.250,00 | 0,00 | 67.500,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010589 | 39 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE AISLADOR TIPO PIN POLIMERICO PARA 34,5 KV (Valor sin IVA incluido) | 1,00 | UN |  | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.770010590 | 40 | 81102402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE ESTRUCTURA PARA RETENCION PARA RED COMPACTA DE 34,5 KV(Valor sin IVA incluido) | 2,00 | UN |  | 107.000,00 | 0,00 | 214.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.769991272 | 41 | 81102402 | IVA DEL ARTICULO 35 AL 40 (Indicar el IVA total para el presente rubro A-02-02-02-005-004-02-4-10, si aplica) | 1,00 | VG |  | 1.596.475,00 | 0,00 | 1.596.475,00 |  | Sí