## verif hidrosanit
CODIGO
VERSIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
TIPO DE INSTALACIÓN:
FECHA:
RESPONSABLE DE REVISIÓN:
REVISIÓN NUMERO #:
EVALUACIÓN
ITEM | ASPECTO |  | NO APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | Redes internas
2 | Redes de suministro o abastos
3 | Planos de planta abastos escala 1:100 o 1:75
4 | Planos detalles de abastos por zonas o áreas escala 1:50
5 | Plano con isometría del sistema de suministro de agua.
6 | Planos de detalles constructivos de abastos
7 | Memorias de cálculo de redes de abastos
8 | Especificaciones técnicas de las redes de abasto
9 | Detalle del tanque de almacenamiento, solo en caso de tanques en concreto
10 | Detalle del sistema de presurización
11 | Desagües Aguas Residuales
12 | Planos de planta desagües Aguas Residuales y reventilación escala 1:100 o 1:75
13 | Planos detalles de Aguas Residuales y reventilación por zonas o áreas escala 1:50
14 | Planos de detalles constructivos de desagües Aguas Residuales
15 | Memorias de cálculo de redes de desagües de Aguas Residuales
16 | Especificaciones técnicas de las redes de desagües de Aguas Residuales
17 | Planos de diseño de cada uno de los elementos del sistema de tratamiento de Aguas Residuales.
18 | Memorias de diseño y especificaciones de cada uno de los elementos del sistema de tratamiento de Aguas Residuales.
19 | Desagües Aguas Lluvia
20 | Plano de cubierta con bajantes de Aguas Lluvia
21 | Planos de planta desagües Aguas Lluvia escala 1:100 o 1:75
22 | Planos de detalles constructivos de desagües Aguas Lluvia
23 | Memorias de cálculo de redes de desagües de Aguas Lluvia
24 | Especificaciones técnicas de las redes de desagües de Aguas Lluvia
25 | Planos del sistema de almacenamiento y reutilizacion de Aguas Lluvia
26 | Sistema de drenaje aguas subsuperficales
27 | Planos de planta del sistema de drenaje de aguas subsuperficiales escala 1:100 o 1:75
28 | Planos de detalles constructivos del sistema de drenaje de aguas subsuperficiales
29 | Memorias de cálculo del sistema de drenaje de aguas subsuperficiales
30 | Especificaciones técnicas del sistema de drenaje de aguas subsuperficiales
31 | Plano del sistema de descarga de aguas subsuperficiales
32 | Redes contra incendios
33 | Plano de planta escala 1:100 o 1:75
34 | Plano de detalles del sistema de reserva
35 | Plano de detalles del sistema de bombeo
36 | Plano de detalles constructivos para la red contra incendios
37 | Documento de aprobación o plano sellados por parte del responsable del tema del municipio
38 | Redes externas
39 | Redes de acueducto
40 | Plano aprobados y sellados por la entidad competente en cada municipio
41 | Plano aprobados y sellados por la entidad competente en cada municipio
42 | Planos de áreas tributarias
43 | Planos planta de las redes
44 | Plano perfil para redes mayores a 250 mm
45 | Hoja de cálculo de las redes de acueducto
46 | Memoria y espeficicaciones de las redes de acueducto
47 | Documento de permiso de servidumbre o compra de predios requeridos para construir las redes de acueducto
48 | Redes de alcantarillado
49 | Plano aprobados y sellados por la entidad competente en cada municipio
50 | Planos de áreas tributarias
51 | Planos planta de las redes
52 | Plano perfil para redes
53 | Hoja de cálculo de las redes de alcantarillado
54 | Memoria y espeficicaciones de las redes de alcantarillado
55 | Documento de permiso de servidumbre o compra de predios requeridos para construir las redes de alcantarillado
56 | Permiso de ocupación de cauce
57 | Redes de gas
58 | Planos de redes de gas internas sellados por la autoridad competente
59 | Plano en planta redes internas de gas
60 | Plano isométrico redes de gas internas
61 | Plano detalles redes internas de gas
62 | Memorias de cálculo diseño redes internas de gas
63 | Planos de redes de gas internas sellados por la autoridad competente
64 | Plano en planta redes externas de gas
65 | Plano isométrico redes externas de gas
66 | Plano detalles redes externas de gas
67 | Memorias de cálculo diseño redes externas de gas
68 | Documento de permiso de servidumbre o compra de predios requeridos para construir las redes de gas
69 | Costos y presupuestos
70 | Análisis de precios unitarios A.P.U
71 | Cantidades de obra y presupuesto
72 | Programa de ejecución física y financiera
OBSERVACIONES GENERALES
CONCEPTO FINAL |  |  | VIABLE |  |  | NO VIABLE
NOMBRE REVISOR
FIRMA
NÚMERO TARJETA PROFESIONA
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
Elaboró: | Tatiana Diaz E Profesional Universitaria y John Jairo Taborda V. Profesional Universitario | Fecha:
Revisó: | Leticia Tangarife, Directora Técnica. Andrea M Mira J Directora técnica-Social y Estefan Valencia P, Gerente de Proyectos Especiales | Fecha:
Aprobó: | Estefan Valencia Palacios Gerente de Proyectos Especiales. | Fecha:
ACTA VERIFICACIÓN TÉCNICA DISEÑO REDES HIDROSANITARIAS

## Hoja1
CODIGO
VERSIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
TIPO DE INSTALACIÓN:
FECHA:
RESPONSABLE DE REVISIÓN:
REVISIÓN NUMERO #:
EVALUACIÓN
ITEM | ASPECTO |  | NO APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Diseño Hidráulico
1 | Memoria de diseño de las redes hidráulicas que incluya parámetros de diseño, cálculo de la acometida, medidor, cálculo de la red de agua potable (fría y/o caliente), cálculo de la red contraincendios (cuando aplique), cálculo de caudales, cálculo de la ruta crítica, dimensionamiento de tanques, cálculo de equipos
2 | ¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, descripción general del proyecto, nombre del diseñador?
3 | ¿Presenta certificado de disponibilidad de servicio del operador? ¿Incluye presión disponible para el punto de conexión?
4 | ¿Incluye parámetros de diseño, cálculo de caudales y cálculo de la ruta crítica?
5 | ¿Incluye cálculo de la acometida y del medidor?
6 | ¿Incluye cálculo de la red de agua fría?
7 | ¿Incluye chequeo hidráulico del diseño? Ruta crítica
8 | ¿Incluye cálculo de la red contra incendio (si aplica) Título J NSR-10?
9 | ¿Incluye dimensionamiento de tanques de agua potable y/o red contraincendios (cuando aplique)?
10 | ¿Incluye cálculo de equipos de bombeo, equipos de presión, red contraincendios
11 | ¿Presenta especificaciones técnicas de materiales y cantidades de obra?
12 | Planos de redes hidráulicas que incluyan plantas, cortes, isometrías y detalles
13 | ¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización y nombre del diseñador?
14 | ¿Presenta planos (plantas, cortes e isometría) de la acometida hidráulica que incluya ejes, convenciones, longitudes, diámetros, accesorios y especificaciones técnicas?
15 | ¿Presenta planos (plantas, cortes e isometría) de redes internas de agua potable (fría y caliente), recirculación e incluyen ejes, convenciones, longitudes, diámetros, accesorios y especificaciones técnicas?
16 | ¿Presenta planos (plantas, cortes e isometría) de la red contraincendios e incluyen ejes, convenciones, longitudes, diámetros, accesorios y especificaciones técnicas, ubicación y tipo de gabinetes, ubicación de rociadores?
17 | ¿Presenta planos (plantas, cortes e isometría) de la red de vapor e incluyen ejes, convenciones, longitudes, diámetros, accesorios y especificaciones técnicas?
18 | ¿Presenta detalles constructivos (conexiones, cajillas, tanques, tapas, equipos, bases, cuartos de máquinas, gabinetes, rociadores, etc.)?
19 | ¿Los planos hidráulicos presentados corresponden al alcance total del proyecto y son coherentes con el diseño arquitectónico?
20 | Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el estudio y anexa copia de la tarjeta profesional
21 | ¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección, fecha de elaboración?
22 | ¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (Artículo A.9.1.2. y A.9.1.3 del RAS-2000)?
Diseño Sanitario y Aguas lluvias
23 | Memoria de diseño de las redes de aguas negras (cuando aplique), que incluya parámetros de diseño, cálculo de caudales, cálculo de la red, dimensionamiento de pozos, cálculo de equipos de eyección (cuando aplique), diseño de pozo séptico (cuando aplique), diseño de PTAR (cuando aplique)
24 | ¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, descripción general del proyecto, nombre del diseñador?
25 | ¿Presenta certificado de disponibilidad de servicio del operador? ¿La certificación incluye punto de entrega, cota batea, esquema de ubicación del punto de entrega (pozo)?
26 | ¿Incluye parámetros de diseño, cálculo de caudales?
27 | ¿Presenta diseño de la red de alcantarillado de aguas negras, colectores, cámaras, pozos, etc. (cuando aplique)?
28 | ¿Incluye chequeo del diseño? Velocidad (mínima 0,6m/s y máxima 5m/s); esfuerzo cortante o fuerza tractiva ƫ (superior a 0,12 Kpa); profundidad hidráulica o tirante (tuberías con pendiente superior a 0,5% hasta 85% de la capacidad de la tubería, menos de esto el 75%)
29 | ¿Presenta especificaciones técnicas de materiales y cantidades de obra?
30 | Planos de redes de aguas negras que incluyan plantas, cortes y detalles
31 | ¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización y nombre del diseñador?
32 | ¿Presenta planos (plantas y cortes) de redes internas de aguas negras que incluyan ejes, convenciones, longitudes, diámetros, pendientes, accesorios y especificaciones técnicas? ¿Incluye conexión a la red de alcantarillado local?
33 | ¿Presenta planos (plantas y cortes) de la red de alcantarillado de aguas negras que incluya convenciones, longitudes, diámetros, pendientes, accesorios, cotas de profundidad (clave y batea) en cajas, cámaras y pozos y especificaciones técnicas? ¿Incluye conexión a la red de alcantarillado local?
34 | ¿Presenta detalles constructivos (zanjas, conexiones, cajas, cámaras, pozos, colectores, tapas, equipos, pozo séptico, etc.)
35 | ¿Los planos de aguas negras presentados corresponden al alcance total del proyecto y son coherentes con el diseño arquitectónico?
36 | Memoria de diseño de la red de aguas lluvias, que incluya parámetros de diseño, cálculo de caudales, cálculo de la red (canales, bajantes, cajas, sistemas de recolección de aguas superficiales), dimensionamiento de pozos y cálculo de equipos de eyección (cuando aplique)
37 | ¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, descripción general del proyecto, nombre del diseñador?
38 | ¿Presenta certificado de disponibilidad de servicio del operador? ¿La certificación incluye punto de entrega, cota batea, esquema de ubicación del punto de entrega (pozo)?
39 | ¿Incluye parámetros de diseño, caudales de diseño, áreas de aferencia, escorrentías, etc.?
40 | ¿Incluye dimensionamiento de pozos y cálculo de equipos de eyección (si aplica)?
41 | ¿Presenta diseño de la red de alcantarillado de aguas lluvias, colectores, cámaras, pozos, etc. (cuando aplique)?
42 | ¿Incluye chequeo del diseño? Velocidad (mínima 0,6m/s y máxima 5m/s); esfuerzo cortante o fuerza tractiva ƫ (superior a 0,12 Kpa); profundidad hidráulica o tirante (tuberías con pendiente superior a 0,5% hasta 85% de la capacidad de la tubería, menos de esto el 75%)
43 | ¿Presenta especificaciones técnicas de materiales y cantidades de obra?
44 | Planos de redes de aguas lluvias que incluyan plantas, cortes y detalles
45 | ¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización y nombre del diseñador
46 | ¿Presenta planos (plantas y cortes) de redes de aguas lluvias que incluyan ejes, convenciones, longitudes, diámetros, pendientes, bombeos, accesorios y especificaciones técnicas? ¿Incluye conexión a la red de alcantarillado local y/o punto de descole de la red?
47 | ¿Presenta detalles constructivos (cubiertas, tragantes, canales, bajantes, cárcamos, sumideros, cajas, cámaras, pozos, rejillas, tapas, etc.)
48 | ¿Los planos de aguas lluvias presentados corresponden al alcance total del proyecto y son coherentes con el diseño arquitectónico?
49 | Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el estudio y anexa copia de la tarjeta profesional
50 | ¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección, fecha de elaboración?
51 | ¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (ArtículoA.9.1.2. y A.9.1.3 del RAS-2000)?
OBSERVACIONES GENERALES
CONCEPTO FINAL |  |  | VIABLE |  |  | NO VIABLE
NOMBRE REVISOR
FIRMA
NÚMERO TARJETA PROFESIONA
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN
Elaboró: | Tatiana Diaz E Profesional Universitaria y John Jairo Taborda V. Profesional Universitario | Fecha:
Revisó: | Leticia Tangarife, Directora Técnica. Andrea M Mira J Directora técnica-Social y Estefan Valencia P, Gerente de Proyectos Especiales | Fecha:
Aprobó: | Estefan Valencia Palacios Gerente de Proyectos Especiales. | Fecha:
ACTA VERIFICACIÓN TÉCNICA DISEÑO REDES HIDROSANITARIAS