PROPUESTA MANEJO FORESTAL, ETAPA 1, PROYECTO PARQUE ARTES Y OFICIOS BELLO

En el área comprendida por la Etapa 1, del proyecto Parque de Artes y Oficios, municipio de Bello, se identificaron 200 árboles aproximadamente, de los cuales 128 requieren su corte definitivo por el riesgo que representan para las antiguas edificaciones del ferrocarril, dado el deterioro de sus muros.

Los árboles restantes, 72 aproximadamente, se conservarán como parte de las obras de paisajismo y de adecuación del espacio público, lo cual implica la realización de medidas de mantenimiento y protección fitosanitaria, para ayudar a su supervivencia.

En cuanto a la compensación forestal elaborada con base en la metodología del Área Metropolitana del Valle de Aburrá “Valoración Ecológica del Árbol Urbano”, se plantea la siembra de 216 árboles, para reponer los 128 individuos intervenidos.

Los costos aproximados para cada uno de estos componentes son:

Aprovechamiento Forestal:

El costo de corte de cada árbol varía de acuerdo a su rango de altura. De acuerdo a las dimensiones y cantidades por rango, los árboles se distribuyen de la siguiente forma.

Tabla 1. Cantidad de árboles por rango de altura

| RANGO ALTURA (m) | 0-5 | 5-10 | MAYOR DE 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 70 | 35 | 23 |

De esta forma cada rango de altura, tiene un valor determinado de aprovechamiento forestal, según la siguiente tabla.

Tabla 2. Costo corte árbol por rango de altura

| RANGO ALTURA (m) | 0-5 | 5-10 | MAYOR DE 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| VALOR ($) | 250.000 | 300.000 | 500.000 |

El valor de aprovechamiento forestal, por tamaño y cantidad total es el siguiente:

Tabla 3. Costo corte para todos los árboles

| RANGO ALTURA (m) | 0-5 | 5-10 | MAYOR DE 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 70 | 35 | 23 |
| VALOR TOTAL POR RANGO | 17.500.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
| VALOR TOTAL TODOS LOS RANGOS | 39.500.000 |  |  |

El costo entonces de aprovechamiento forestal de los árboles adosados a las paredes de los actuales edificios y que es necesario remover para evitar un mayor deterioro de sus muros, es de $ 39.000.000 (treinta y nueve millones de pesos).

Conservación arboles:

Los árboles que se conservarán en la Etapa 1, del P.A.O. corresponden a 72 ejemplares adultos, que se plantea incorporar a las zonas verdes y espacios públicos.

Es conveniente realizar podas de sus ramas secas, o que representen algún riesgo de desprendimiento. Así mismo aplicar fertilizantes, para un mejoramiento de sus copas, lo cual contribuye al ornato del lugar y a una mayor oferta ambiental para la fauna.

Con base en el proyecto Plan Siembras del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las actividades a realizar son:

- Fertilización y aplicación de chipiado: Esta actividad permite suministrar nitrógeno, fósforo, potasio y boro, elementos fundamentales para el buen desarrollo de los árboles. Y el chipiado o madera triturada, agregado en la base del tronco, permite airear el suelo y evitar el crecimiento de plántulas que puedan generar enfermedades.

La aplicación a cada árbol es de $ 10.000, 3 veces al año. El costo total para los 72 individuos es de $ 2.160.000 (dos millones ciento sesenta mil pesos).

- Plateo: El plateo permite limpiar la base del árbol alrededor del tronco, evitando la acumulación de hierbas y plantas que alberguen plagas.

Se deben realizar tres al año. Cada una vale $ 4.000, para un costo total de $ 864.000 (ochocientos sesenta y cuatro mil pesos).

- Poda con control fitosanitario: La poda permite eliminar aquellas ramas o restos del tronco, que están secos o en riesgo de desprendimiento. Esta medida permite reducir el riesgo de afectación al proyecto, en especial al espacio público donde la presencia de personas será más frecuente.

La poda debe ir acompañada de la aplicación de cicatrizantes, para sellar los cortes y evitar el ataque de agentes patógenos (insectos, hongos, entre otros), que puedan afectar la madera internamente.

Se debe ejecutar dos veces al año, en aquellos árboles que la requieran, a un costo unitario de $ 40.000, para un total de $ 5.760.000 (cinco millones setecientos sesenta mil pesos).

En resumen, las medidas de manejo para proteger los árboles a conservar en las áreas correspondientes al espacio público son:

Tabla 4. Costo total manejo de árboles a conservar

| CANTIDAD ARBOLES | ACTIVIDAD | APLICACIONES AÑO | COSTO UNITARIO ($) | COSTO TOTAL ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Fertilización y chipiado | 3 | 10.000 | 2.160.000 |
| 72 | Plateo | 3 | 4.000 | 864.000 |
| 72 | Poda y control fitosanitario | 2 | 40.000 | 5.760.000 |
| COSTO TOTAL TRATAMIENTOS ($) |  |  |  | 8.784.000 |

Nota: estas medidas están sujetas a ajustes de acuerdo a los diseños definitivos, pero no deben ser cambios sustanciales con el fin de avanzar en la elaboración del presupuesto en el componente de manejo forestal.

Jorge Albeiro Ruiz Pérez

Ingeniero Forestal

Subdirección de Proyectos

Área Metropolitana del Valle de Aburrá.