## 0816
ANEXO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Especificaciones Técnicas: El interesado debe cotizar, de acuerdo a la ficha técnica en formato excel que es parte integral del proceso. Nota: La cotización en archivo excel es adicional a la presentación en papel membretado de acuerdo a la Nota No. 4 de la presente invitación
No. | ÍTEM | CARACTERISTICA |  | CANTIDAD | VALOR
|  |  | IMAGEN |  | Unitario | IVA* | Total | Total
unitario
1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE | Descripción: Equipo de Aire acondicionado tipo cassette de 60000 BTU/H, cuatro (4) vías, refrigerante R-410, con condensadora para la capacidad solicitada. Dimensiones requeridas: entre 0.80 m y 0.90 m ancho x entre 0.80 m y 0.90 largo x entre 0.30 m y 0.45 m altura. • Área a acondicionar 108.45 m2. • Fuentes de energía equipos de laboratorio. • Ubicación de condensadoras: terraza del edificio de hemocentro bajo. • Se requiere la entrega e instalación de accesorios para conexión del aire acondicionado y las condensadoras. • Para la instalación de las unidades, se debe cumplir con al menos los siguientes requerimientos: - Suministro e instalación de toda la tubería necesaria para la adecuación de los equipos. - Se debe garantizar que la instalación de las unidades de aires acondicionados quede a la vista estéticamente bien adecuadas, garantizando excelente presentación en la instalación de la misma. - Para la instalación de unidades condensadoras se debe suministrar dos (2) soportes por cada unidad que soporte el peso de los equipos. Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación. Marca y/o referencia: N/A. Presentación: Unidad |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE | Descripción: Equipo de aire acondicionado tipo cassette de 36000 BTU/H, cuatro (4) vías, refrigerante R-410, con condensadora para la capacidad solicitada. Dimensiones requeridas: entre 0.80 m y 0.90 m ancho x entre 0.80 m y 0.90 largo x entre 0.30 m y 0.45 m altura. • Área a acondicionar 30.45m2. • Fuentes de energía equipos de laboratorio. • Ubicación de condensadoras: terraza de hemocentro bajo. • Se requiere la entrega e instalación de accesorios para conexión del aire acondicionado y las condensadoras. • Para la instalación de las unidades, se debe cumplir con al menos los siguientes requerimientos: - Suministro e instalación de toda la tubería necesaria para la adecuación de los equipos. - Se debe garantizar que la instalación de las unidades de aires acondicionados quede a la vista estéticamente bien adecuadas, garantizando excelente presentación en la instalación de la misma. - Para la instalación de unidades condensadoras se debe suministrar dos (2) soportes por cada unidad requerida. Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación. Marca y/o referencia: N/A. Presentación: Unidad. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN | Descripción: 1. tubería de cobre de 3/8" con rubatex cantidad: 60m 2. tubería de cobre de 5/8" con rubatex cantidad: 30m 3. tubería de cobre de 3/4" con rubatex cantidad: 36m 4.Accesorios (codos, uniones, soldadura, gas map) y 5.Puntos de anclaje (soportaría de tubería y/o abrazaderas según sea necesario) cantidad: 1 global. 6. ajuste carga de refrigerante 8 libras. Global 7. Prueba de fugas Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación. Marca y/o referencia: N/A. Presentación: Global | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y/O CONTROL | Descripción: Instalación de cable encauchetado 4x14 para señal, (de la condensadora a la evaporadora) Cantidad. 72 m Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación. Marca y/o referencia: N/A. Presentación: Global | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC | Descripción: Instalación más accesorios de tubería PVC 3/4 cantidad: 15 ml. Garantía mínima requerida: Un (1) año por defectos de fabricación. Marca y/o referencia: N/A. Presentación: Global. | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTA 1: El valor debe incluir lo contemplado dentro de la ficha técnica y los costos de instalación en sitio. NOTA 2: El contratista realiza visita técnica con el fin de conocer el área a donde instalara los equipos y revisar las actividades previstas en la ficha técnica. NOTA 3: las adecuaciones de vanos, cajas de inspección y acometida eléctrica será asumida por IDCBIS de acuerdo con las recomendaciones del contratista NOTA 4: El cotizante deberá anexar su cotización en formato pdf membretado, junto con el formato Excel (archivo adjunto a la presente solicitud) debidamente diligenciado. En caso de discrepancia entre la información reportada en la cotización y el archivo en formato Excel, el IDCBIS aclara que los valores que serán tenidos en cuenta son relacionados en el formato Excel. NOTA 5: Junto con su cotización, el oferente deberá adjuntar el ANEXO 2 (carta de compromiso adjunta a la presente solicitud) debidamente diligenciada, en formato pdf membretado.
*IVA: Impuesto Valor Agregado * Si adicional al IVA aplica otro impuesto, se solicita adicionar una columna para discriminar el valor e indicar el nombre del impuesto.
Note on F5: Herrera Arias, Ana Maria: lore esto debe invitarse en unitario como siempre? Validar