## Hoja1
ANEXO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Especificaciones Técnicas: El interesado debe cotizar, de acuerdo a la ficha técnica en formato excel que es parte integral del proceso. Nota: La cotización en archivo excel es adicional a la presentación en papel membretado de acuerdo al Numeral No. 3 de la presente invitación
No. | ÍTEM | CARACTERISTICA | CANTIDAD | VALOR
|  |  |  | Unitario | IVA* | Total | Total
unitario
1 | LUMINÓMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD. | Descripción: Sistema para verificación de procesos limpieza y desinfección de áreas blancas, con al menos las siguientes características: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
· Luminómetro de alta sensibilidad y fácil manejo.
· Sistema patentado para la medición simultanea de ATP+AMP+ADP.
· Sistema patentado para neutralización de desinfectantes.
· Pantalla LED
· Permite simple transferencia de datos al computador mediante software y a dispositivos móviles IOS y ANDROID a través de conexión Bluetooht para garantizar la trazabilidad y disponibilidad de resultados en la nube.
· Límite de detección: 10EXP-15 mol/ATP/ensayo .
· Tiempo de medición: 10 segundos .
· Rango de Temperatura entre 5-40 °C
· FUNCION DE AUTOCOMPENSACION DE TEMPERATURA: Permite activar la función de compensación para mediciones en temperaturas altas.
· FUNCION DE AUTODIAGNOSTICO DE CELDA DE MEDICIÓN: Permite verificar el estado de la celda de medición en cualquier momento y autodiagnóstico de la limpieza de la cámara de medición.
· Resultado: unidades RLU (Unidades Relativas de Luz).
· Calibración con patrones externos: El equipo puede ser calibrado con patrones externos en las zonas de suciedad y limpieza para garantizar mediciones seguras.
· Modo de trabajo con idioma seleccionable en español.
· Capacidad de almacenamiento: 2000 resultados .
Requerimiento eléctrico: Dos (2) baterías AA alcalinas o recargables.
Accesorios: Dos (2) pilas alcalinas (AA), Un (1) cepillo de limpieza, Un (1) cable USB, Una (1) corr ea, Un (1) Manual.
Kit de arranque: Un (1) paquete x 100 hisopos Lucipac™ pen para análisis de superficies y un (1) paquete x 100 hisopos de Lucipac ™ agua pen para análisis de líquidos.
Garantía mínima requerida: Un (1) año por d efectos de fabricación
Marca y/o referencia: KIKKOMAN® - Lumitester™ Smart
Presentación: Unidad
TOTAL |  |  |  | 0
*IVA: Impuesto Valor Agregado * Si adicional al IVA aplica otro impuesto, se solicita adicionar una columna para discriminar el valor e indicar el nombre del impuesto. El cotizante deberá anexar a su cotización este formato Excel debidamente diligenciado. En caso de discrepancia entre la información reportada en la cotización y el archivo en formato Excel, el IDCBIS aclara que los valores que serán tenidos en cuenta son relacionados en el formato Excel * Presentar la cotización indicando los valores solicitados en la ficha técnica en valores entero, no colocar decimales. NOTA 1: Allegar brochure, ficha técnica o documento similar que permita evidenciar las características del equipo solicitado incluyendo la marca para verificar la calidad del mismo. NOTA 2: Indicar en la propuesta los tiempos estimados para la entrega de los equipos. NOTA 3: Adjuntar carta que soporte la garantía solicitada. NOTA 4: El cotizante deberá anexar a su cotización en formato pdf, el formato Excel (archivo adjunto a la presente solicitud) debidamente diligenciado. En caso de discrepancia entre la información reportada en la cotización y el archivo en formato Excel, el IDCBIS aclara que los valores que serán tenidos en cuenta son relacionados en el formato Excel. NOTA 5: El cotizante deberá anexar a su cotización el ANEXO 2: CARTA DE COMPROMISO diligenciado en membrete de la institución..
¦