## Hoja1
OFERTA ECONÓMICA
EQUIPO | TIPO DE MANTENIMIENTO | DETALLE REVISIÓN GENERAL | CANT. | VALOR UNITARIO | IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA Planta eléctrica diésel 16KVA marca Ricardo PLACA INVENTARIO No. 70983 | PREVENTIVO | Limpieza general del equipo electrógeno. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Chequeo de vibraciones y ruidos. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Revisiones Preventivas solicitadas por el Supervisor | 1 | $ | $ | $
| CORRECTIVO | Revisión del sistema de combustible | 1 | $ | $ | $
| CORRECTIVO | Comprobar conexiones de las tuberías y mangueras de suministro y retorno de combustible. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Inspección de las conexiones en la línea de suministro de combustible. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Inspección del tanque de almacenamiento de combustible. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Verificar operación del sensor de nivel de combustible según sea el elemento instalado. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Revisión del sistema de lubricación | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Verificar nivel y estado de aceite en el motor diésel. Completar si es necesario. | 1 | $ | $ | $
1
| PREVENTIVO | Verificar la existencia de fugas lubricantes en el sistema, En caso afirmativo, corregir | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | REVISION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Comprobar estado y ajuste de las correas y cambio cuando se requiera. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Verificar estado del radiador y de las mangueras y remplazarlas si se encuentran en mal estado. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Limpieza del radiador y ventilador. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Comprobar refrigerante y su nivel, cambio y renovación cuando se requiera, suministrando el aditivo recomendado por el fabricante. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Chequear estado del ventilador, poleas y bombas de agua. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Verificar operación del sistema de refrigerante. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | REVISION DE OTROS ELEMENTOS | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Ajustar abrazaderas y limpiar el elemento del filtro purificador de aire. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Inspeccionar si hay cables sueltos o flojos | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Revisar el estado del aislamiento de los cables: rasgados, agrietados, quemados, tostados etc. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Comprobar el estado de los diodos rectificadores, Determinar el estado del varistor | 1 | $ | $ | $
|  | supresor de sobre tensiones; Si se ve en mal estado, defectuoso, agrietado o quemado; se deberá reparar o cambiar dependiendo de la instrucción del supervisor del contrato. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Revisión de batería. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Ajustar voltaje, frecuencia y estabilidad en el regulador de voltaje, si es necesario. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Comprobar operación del cargue de baterías. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Limpieza y comprobación del estado de los bornes de conexión de las baterías | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Comprobar parámetros y operación de corriente, frecuencia, voltaje y verificar que los indicadores luminosos, leds de alarmas y el tablero de control del grupo electrógeno estén operando correctamente. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Verificar operación de regulador de voltaje automático (AVR). | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Simular pruebas de operación de las protecciones por alta temperatura, baja presión de aceite, sobre arranque y sobre velocidad. | 1 | $ | $ | $
| PREVENTIVO | Calibración de válvulas. | 1 | $ | $ | $
| CORRECTIVO | Suministro de repuestos y mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de guadaña marca Stihl FS280 | 1 | $ | $ | $
2.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GUADAÑA STHIL F 280 A TODO COSTO | PREVENTIVO | Suministro de repuestos y mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo de hidro lavadora Honda GX200 | 1 | $ | $ | $
3.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA HIDROLAVADORA Honda GX200A TODO COSTO | CORRECTIVO | En este ítem se estima un monto para suplir algún gasto adicional que derive de la revisión general del equipo y que no este dentro de las consideraciones previas; los costos de esta bolsa de repuestos se podrán hacer efectiva solo cuando el proveedor del servicio presente un informe técnico donde se especifiquen las actividades a realizar y que este informe sea aceptado y autorizado por el supervisor del contrato. | 1 | $ | $ | $
BOLSA DE REPUESTOS | CORRECTIVO | En este ítem se estima un monto para suplir algún gasto adicional que derive de la revisión general del equipo y que no este dentro de las consideraciones previas; los costos de esta bolsa de repuestos se podrán hacer efectiva solo cuando el proveedor del servicio presente un informe técnico donde se especifiquen las actividades a realizar y que este informe sea aceptado y autorizado por el supervisor del contrato. | 1 | $ | $ | $