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FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS.
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Proceso de Contratación No. 103-00-B-COFAC-BACOF-2022
Se dará una calificación de Maximo DOSCIENTOS (200) puntos
.
	OFRECIMIENTO

	ítem
	Especificación Técnica
	Especificación técnica a mejorar
	Puntos
	SI
	NO

	ÍTEMS: 5.1 

MURO SUPERBOARD (INCUYE 2 CAPAS DE FRESCASA) E= 0,12 MTS.


	(…)

EJECUCIÓN 

1.  Replanteo y trazado en la losa inferior y en el superior de los muros divisorios interiores a realizar.

2.  Colocación de perfiles y canales debidamente fijados y atornillados.

3.  Colocación de los paneles incluyendo las dos capas de frescasa, aplicando con espátula la cinta y masilla sobre las uniones. (Refuerzo en los encuentros).

4.  Replanteo de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los paneles.

5.  Recibido de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones.


	(…)

EJECUCIÓN 

1.  Replanteo y trazado en la losa inferior y en el superior de los muros divisorios interiores a realizar.

2.  Colocación de perfiles y canales debidamente fijados y atornillados.

3.  Colocación de los paneles incluyendo dos capas de frescasa con una capa intermedia de aislapor, aplicando con espátula la cinta y masilla sobre las uniones. (Refuerzo en los encuentros).

4.  Replanteo de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los paneles.

5.  Recibido de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones.
	100
	
	

	ÍTEMS: 13.2


	Suministro e instalación de estuco y vinilo tipo-1, 3 manos (incluye estuco, filos y dilataciones) bajo placa.


	Suministro e instalación de estuco y pintura epoxica 3 manos (incluye filos y dilataciones).


	100
	
	


NOTAS:
1. El puntaje será asignado de acuerdo con los criterios marcados.

2. La propuesta que no presente las respectivas cartas de compromiso del mejoramiento de las condiciones mínimas exigidas será evaluada con cero (0) puntos.
3. En todo caso los ofrecimientos realizados, serán incorporados al contrato como obligaciones del contratista una vez sea seleccionado este y previa verificación de que el proponente seleccionado como contratista los haya ofertado.

4. El comité técnico evaluador, verificará el contenido del presente anexo, con el fin de determinar el puntaje a asignar, en caso de no indicar una opción, ese ofrecimiento será evaluado con cero (0) puntos.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489 

Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia. 

www.fac.mil.co

