## Obra Civil+Suministros (hidden)
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SIBARCO EN EL MUNICIPIO DE BARANOA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULARIO 01: PRESUPUESTO OBRAS CIVILES REDES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTID. | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
3.2 | DEMOLICIONES
3.2.1 | Demolicion de pavimentos
3.2.1.1 | Demolicion de pavimento de concreto rígido
3.2.1.1.1 | Con mona (0,15 m< e <0,25 m) | m2 | 853 | #REF! | #REF!
3.2.2 | Demolición de anden
3.2.2.1 | Demolicion de anden con mona | m2 | 693.83 | #REF! | #REF!
3.2.3 | Demolición de bordillo
3.2.3.2 | Demolición bordillo de concreto | m | 440 | #REF! | #REF!
3.2.4 | Demolición de Estructuras
3.2.4.2 | Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él | m3 | 25 | #REF! | #REF!
3.2.6 | Demolición de cunetas | m2 | 116 | #REF! | #REF!
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.2 | Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.2.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad | m3 | 5403.821 | #REF! | #REF! |  | 164619392
3.3.2.2 | Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad | m3 | 10 | #REF! | #REF!
3.3.4 | Excavaciones para extructuras
3.3.4.3 | Excavación a maquina (pistola neumática o compresor) en roca, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. | m3 | 12 | #REF! | #REF!
3.3.7.7.1 | Cargue, Transporte y Dispocision de material proveniente de las demociones y excavaciones | m3-km | 88629.45 | #REF! | #REF!
3.3.8.8.1 | Abatimiento de nivel freatico mediante Bombeo. Incluye : mano de obra y equipo. Capacidad mínima 5 l/s | hr | 156 | #REF! | #REF!
3.3.7.3 | Entibados Cerrados o Continuos
3.3.7.3.3 | Entibado tipo 6. Continuo metálico | m2 | 1120 | #REF! | #REF!
3.4.3.1.1 | Instalación en carga o sin carga para sistema de acometidas en zona verde o dura con cruce de vía sin pavimentar o a favor de la red con longitud de 0,0 m <L<= 7,0 m y tuberia de 20, 25 y 32mm con silleta de electrofusión autoperforante, roscada o convencional y válvula de cierre | Un | 292 | #REF! | #REF! |  |  | 5425.821
3.4.4 | INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO
3.4.4.1 | Instalación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Accesorios, Para Acueducto
3.4.4.1.3 | Tubería PEAD de 90 mm | m | 4897 | #REF! | #REF!
3.4.4.1.4 | Tubería PEAD de 110 mm | m | 1462 | #REF! | #REF!
3.4.4.1.5 | Tubería PEAD de 160 mm | m | 1094 | #REF! | #REF!
3.4.8 | CIMENTACIÓN DE TUBERÍA
3.4.8.2 | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | m3 | 396 | #REF! | #REF!
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de zanjas y de obras de mamposteria
3.5.1.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado | m3 | 3239 | #REF! | #REF!
3.5.1.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | m3 | 774 | #REF! | #REF!
3.5.4 | CONFORMACION DE BASE
3.5.4.1 | Conformación de base en suelo cemento
3.5.4.1.2 | Base de suelo cemento elaborado en sitio con resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6% | m3 | 205 | #REF! | #REF!
3.6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
3.6.3 | RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO
3.6.3.2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO PARA REPARCHEO
3.6.3.2.1 | PAVIMENTOS A LA COMPRESION
3.6.3.2.1.1 | Pavimento de concreto f'c= 21,0 Mpa (3000psi), e= 0.15 m | m2 | 853 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.6.5 | CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.1 | Construcción de andenes
3.6.5.1.4 | Construcción de andén de concreto f´c = 21 Mpa (3000 psi) e = 0,07 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas | m2 | 693.83 | #REF! | #REF!
3.6.5.2 | Construcción de bordillos
3.6.5.2.1 | Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento
3.6.5.2.1.1 | De 0,15 m x 0,15 m | m | 440 | #REF! | #REF!
3.6.5.3 | Construcción de cunetas
3.6.5.3.1 | Construcción de cuneta de concreto de central de mezclas, f´c = 21,0 MPa (3000 psi) | m2 | 116 | #REF! | #REF!
3.7 | CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.8 | CAJAS DE VÁLVULAS, CAJAS DE VENTOSAS Y BAJANTES DE OPERACIÓN
3.7.8.1 | CAJAS DE VALVULAS
3.7.8.1.1 | Para H < 2,0 m
3.7.8.1.1.11 | Caja de mamposteria para tuberías entre 160 mm (6") y 200 mm (8"). | Un | 10 | #REF! | #REF!
3.7.8.1.2 | CAJAS DE MACROMEDIDORES
3.7.8.1.2.1 | Para H < 2,0 m
3.7.8.1.2.1.11 | Caja de mamposteria para tuberías entre 160 mm (6") y 200 mm (8"). | Un | 5 | #REF! | #REF!
3.7.8.2 | INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VALVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm
3.7.8.2.1 | Instalación tubo operador para válvulas entre 80 mm y 200 mm y para válvulas de purga | Un | 9 | #REF! | #REF!
3.7.12 | CONCRETO PARA ANCLAJES
3.7.12.2 | Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA) | m3 | 14.98 | #REF! | #REF!
3.7.12.2.2 | Concreto f'c=21Mpa (3000 psi), F O | m3 | 6.38 | #REF! | #REF!
3.7.14.1 | Camisa de acero para pasos aéreos de tuberías de polietileno y elementos de apoyo
3.7.14.1.1 | Camisa de acero de 160 mm para tubería de polietileno de 90 mm a 110 mm, incluye codos fabricados en sitio. La tubería debe ser pintada con anticorrosivo y esmalte 2 capas | m | 30 | #REF! | #REF!
3.7.14.1.2 | Camisa de acero de 250 mm para tubería de polietileno de 160 mm a 200 mm , incluye codos fabricados en sitio. La tubería debe ser pintada con anticorrosivo y esmalte 2 capas | m | 125 | #REF! | #REF!
3.7.15.1.2 | Suministro e instalación de sistema de fijación de tuberia de acero en puente incluye: Angulo en acero al carbon para soporte de tuberia de 8"x10"x 1/4" Y L=0,30 m, Abrazadera en zuncho metálico de 2" calibre 3/8" y 4 Tornillos tipo ancla de cuña en acero inoxidable Ø1/4"x2 1/4". | Un | 20 | #REF! | #REF!
3.8 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.8.1 | Instalación de elementos de acueducto
3.8.1.1 | Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje
3.8.1.1.2 | d = 80 mm (3") | Un | 5 | #REF! | #REF!
3.8.1.1.3 | d = 100 mm (4") | Un | 8 | #REF! | #REF!
3.8.1.1.4 | d = 150 mm (6") | Un | 5 | #REF! | #REF!
3.8.1.2.3 | Instalación de ventosa brida x brida norma ISO PN 10 - d=100 mm
3.8.1.2.3.1 | d = 100 mm (4") | Un | 4 | #REF! | #REF!
3.8.1.2.4 | Instalación de válvula flotadora control piloto serie 340 tipo HKZPF
3.8.1.2.4.3 | d = 160 mm (6") | Un | 2 | #REF! | #REF!
3.8.1.5 | Instalación de hidrante tipo milan norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.5.1 | d = 80 mm (3") | Un | 5 | #REF! | #REF!
3.8.1.18.2 | Instalación de estación de macromedición, medidor helice woltman. d = 110 mm (4") PN10
3.8.1.18.2.1 | d = 100 mm (4") PN10 | Un | 3 | #REF! | #REF!
3.9 | EMPALMES A REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO
3.9.1.6 | Empalme de red existente a tuberia proyectada de 160 mm de PEAD | Un | 1 | #REF! | #REF!
3.10 | INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR
3.10.1 | Instalación de micromedidor y cajilla de micromedidor. Incluye mano de obra y suministro de accesorios (válvula de bola C/R de 1/2" HH laton, adapt hembra p/pileno 16mm x 1/2", adaptador macho pvc de 1/2", buje pvc soldado de 3/4 x 1/2, soldadura líquida para pvc 1/16 de galon, cinta teflon). | Un | 292 | #REF! | #REF!
3.10.2 | Impermeabilización de superficies interna para tanques de agua potable con membrana PVC reforzada con fibra de poliéster y termofundido con aire caliente. Incluye Limpieza y preparación de superficie y incluye retiro de material a centro de acopio | m2 | 657.58 | #REF! | #REF!
3.10.3 | Suministro y aplicación de mortero de reparación de alta calidad para proteccion de concreto estructural para la recuperación, protección y mantenimiento de obras hidráulicas, tipo SikaTop - 122 Plus o equivalente 2 capas. Inlcuye la aplicación del agente inhibidor de corrosión tipo SikaTop Armatec - 108 o equivalente | m2 | 118.4 | #REF! | #REF!
3.10.4 | Escarificado (e=2cm) y limpieza de superficies con hidrolavadora a presión (3000PSI) en concreto. Incluye retiro de residuos y disposición final a sitio autorizado. | m2 | 118.4 | #REF! | #REF!
3.10.5 | Construcción de cerramiento perimetral en Malla Eslabonada cal. 12 según planos (incluye muro en bloques abuzardados , malla, concreto de fijación , tubos galvanizados 2", alambre de puas,concertina, soportes, soldadura y pintura tipo esmalte 2 capas: Anticorrosivo y acabado), H=3,00mts. | m | 144 | #REF! | #REF!
3.10.6 | Construcción de puerta en malla eslabonada de doble ala. Marco tuberia galvanizada 2" . Incluye Malla eslabonada cal 12 de 2x1 1 1/2" + contramarco angulo 2" x 18" + anticorrosivo + pintura esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, cerraduras y concertina . Ancho: 3,50m Alto : 3,0 m | un | 2 | #REF! | #REF!
3.10.7 | Instalación de pasamuro en HD Bridado o liso L= < 1 m d= 160mm (6") PN10.Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente | Un | 16 | #REF! | #REF!
3.10.8 | Instalacion de ventilación para tanques de almacenamiento, incluye codos 90°HD 6" y niple | Un | 9 | #REF! | #REF!
3.10.9 | Instalación de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil,asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable . D= 4" (110mm). Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente. | Un | 4 | #REF! | #REF!
3.10.10 | PERFORACIÓN EN CONCRETO
3.10.10.2 | Perforación en concreto para la instalación de pasamuros en diámetro: 6-8 pulgadas | Un | 16 | #REF! | #REF!
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA | [5 empty] | #REF!
3.20 | Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto y Alcantarillado
3.20.1 | Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto
3.20.1.1 | Suministro de Tuberías de Acueducto
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD)
3.20.1.1.1.3 | Tuberías PEAD 90mm PN 10 PE 100 | m | 4897 | 20036 | 98116292
3.20.1.1.1.4 | Tuberías PEAD 110mm PN 10 PE 100 | m | 1462 | 29620 | 43304440
3.20.1.1.1.5 | Tuberías PEAD 160mm PN 10 PE 100 | m | 1094 | 62100 | 67937400
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto
3.20.1.2.1 | Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.1.2 | d = 80 mm (3") | Un | 6 | 668780 | 4012680
3.20.1.2.1.3 | d = 100 mm (4") | Un | 8 | 874650 | 6997200
3.20.1.2.1.4 | d = 150 mm (6") | Un | 6 | 1477980 | 8867880
3.20.1.2.1.5 | Suministro de válvula ventosa brida x brida norma ISO PN 10 - d=100, doble cámara, triple efecto.
3.20.1.2.1.5.1 | d = 100 mm (4") | Un | 4 | 1735020 | 6940080
3.20.1.2.1.8 | Suministro de válvula flotadora con control piloto
3.20.1.2.1.8.2 | d = 160 mm (6") | Un | 2 | 7334548 | 14669096
3.20.1.2.1.9 | Suministro de macromedidor Woltman tipo DN100
3.20.1.2.1.9.1 | d = 100 mm (4") | Un | 3 | 2860561 | 8581683
3.20.1.2.5 | Suministro de hidrante tipo milan norma ISO PN 10
3.20.1.2.5.1 | d = 75 mm (3") | Un | 5 | 2506140 | 12530700
3.20.1.2.26 | Suministro de Niples bridados Norma ISO PN 10 para hidrante.
3.20.1.2.26.1 | Niple B x B
3.20.1.2.26.1.1 | L <= 1 m | Un | 5 | 316721 | 1583605
Suministro de Niple bridados en HD d=100mm (4")
3.20.1.2.26.1.2 | 1 m < L <= 2 m | Un | 6 | 1650535 | 9903210
3.20.1.2.32 | Suministro de Unión Universal en HD PN 10
3.20.1.2.32.2 | d = 100 mm (4") | Un | 3 | 130900 | 392700
3.20.1.2.37 | Suministro de "S" de Nivelación para hidrante. Extremos BxB.
3.20.1.2.37.1 | d = 75 mm (3") | Un | 5 | 578340 | 2891700
3.20.1.2.41 | Suministro de Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 10
3.20.1.2.41.1 | d = 80 mm (3") | Un | 5 | 257040 | 1285200
3.20.1.2.41.3 | d = 160 mm (6") | Un | 12 | 553350 | 6640200
3.20.1.2.77 | Suministro de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 10
3.20.1.2.77.2 | Tee 100 x 100 x 80 mm | Un | 5 | 514080 | 2570400
3.20.1.2.81 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 10 termofusión
3.20.1.2.81.1 | Codo de Polietileno 75mm X 90° | Un | 4 | 56079 | 224316
3.20.1.2.81.2 | Codo de Polietileno 90mm X 90° | Un | 12 | 70531 | 846372
3.20.1.2.81.3 | Codo de Polietileno 110mm X 90° | Un | 3 | 140484 | 421452
3.20.1.2.81.4 | Codo de Polietileno 160mm X 90° | Un | 11 | 300048 | 3300528
3.20.1.2.82.11 | Codo de Polietileno 90mm X 45° | Un | 48 | 70531 | 3385488
3.20.1.2.82.12 | Codo de Polietileno 110mm X 45° | Un | 11 | 137017 | 1507187
3.20.1.2.82.13 | Codo de Polietileno 160mm X 45° | Un | 11 | 291953 | 3211483
3.20.1.2.83 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 10 termofusión
3.20.1.2.83.2 | Tee de Polietileno 90mm X 90mm X 90mm | Un | 28 | 66976 | 1875328
3.20.1.2.83.3 | Tee de Polietileno 110mm X 110mm X110mm | Un | 16 | 101114 | 1617824
3.20.1.2.83.4 | Tee de Polietileno 160mm X 160mm X160mm | Un | 5 | 330150 | 1650750
3.20.1.2.84.11 | Tee de Polietileno 110mm X 90mm X 110mm | Un | 10 | 134516 | 1345160
3.20.1.2.84.14 | Tee de Polietileno 160mm X 110mm X 160mm | Un | 5 | 328555 | 1642775
3.20.1.2.84.17 | Tee de Polietileno 200mm X 160mm X 200mm | Un | 1 | 767306 | 767306
3.20.1.2.85 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 10 termofusión
3.20.1.2.85.2 | Reducción Polietileno 90mm X 75mm | Un | 2 | 105830 | 211660
3.20.1.2.85.3 | Reducción Polietileno 110mm X 90mm | Un | 15 | 142299 | 2134485
3.20.1.2.87 | Suministro de Tapones de Polietileno a tope PE 100 PN 10
3.20.1.2.87.2 | Tapón de Polietileno Diámetro 90mm | Un | 9 | 59812 | 538308
3.20.1.2.89 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno PN 10
3.20.1.2.90.2 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 75mm | Un | 27 | 30271 | 817317
3.20.1.2.90.3 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 90mm | Un | 8 | 36853 | 294824
3.20.1.2.90.4 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 26 | 43405 | 1128530
3.20.1.2.90.5 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 160mm | Un | 28 | 97685 | 2735180
3.20.1.2.91 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 10
3.20.1.2.91.2 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 75mm | Un | 27 | 50932 | 1375164
3.20.1.2.92.3 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 90mm | Un | 8 | 53762 | 430096
3.20.1.2.92.4 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 26 | 65080 | 1692080
3.20.1.2.92.5 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 160mm | Un | 28 | 96771 | 2709588
3.20.1.2.93 | Suministro de Silletas para acometidas de polietileno
3.20.1.2.93.6 | Silleta de Polietileno 90mm X 20mm Para Unión por Electrofusión | Un | 292 | 11199 | 3270108
3.20.1.2.106 | Suministro de medidor de velocidad chorro unico, diámetro nominal DN 15 mm, cuerpo de composite (plástico), filtro de entrada de plástico, anillo contra fraude, rosca de entradas y salida de 7/8" x 3/4", característica metrolólogica R100 o superior. | Un | 292 | 201424 | 58815808
3.20.1.2.108 | Suministro de Cajilla para Medidor de Agua en Instalaciones Domiciliarias fabricada en nylon reforzado (PA) con tapa en Polipropileno reforzado incluida. | Un | 292 | 44030 | 12856760
3.20.1.2.109 | Suministro de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil , asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable .
3.20.1.2.109.1 | d=110mm | Un | 4 | 2737810 | 10951240
3.20.1.2.110 | Suministros de Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m d =150mm (6”), Brida-Liso, L=0,60m Z= 0,20 del extremo Liso | Un | 16 | 956404 | 15302464
Protocolo bioseguridad
| Protocolo bioseguridad | Mes | #REF! | #REF! | #REF!
| COSTO TOTAL DIRECTO OBRA CIVIL REDES + SUMINISTROS |  |  |  | #REF! | #REF!
| Administración: |  | #REF! |  | #REF!
| Imprevisto: |  | 1% |  | #REF!
| Utilidad: |  | 5% |  | #REF!
| COSTO TOTAL OBRA CIVIL REDES + SUMINISTROS |  |  |  | #REF!

## Formato PE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
FORMULARIO 1. PRESUPUESTO SUMINISTRO LINEA DE CONDUCION
ESPECIFICACION TECNICA | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | V. PARCIAL
3.20.1.1.1 | 1.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO - LINEA DE IMPULSION
| 1.1.1 | Tubería HD ACERROJADA ESTÁNDAR CL 40 VI Ø 150mm | m | 5280
| 1.1.2 | Tuberia de PVC Ø 4" RDE 21 | m | 410
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO
3.20.1.2.1 | 1.2 | Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.1.1 | 1.2.1 | d = 50 mm (2") | Un | 10
| 1.2.2 | d = 110 mm (4") | Un | 3
3.20.1.2.12 | 1.3 | Suministro de ventosa antifraude, doble camara, triple acción bridada norma ISO PN 10
3.20.1.2.12.2 | 1.3.1 | d =50mm (2") | Un | 5
3.20.1.2.82 | 1.4 | Suministro de Codos
3.20.1.2.82.2 | 1.4.1 | Codo en PVC Ø 4" X 90° | Un | 2
| 1.4.2 | Codo de HD 150 mm - 6" X 22.5° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE | Un | 1
| 1.4.3 | Codo de HD 150 mm - 6" X 45° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE | Un | 25
| 1.4.4 | Codo de HD 150 mm - 6" X 90° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE | Un | 3
3.20.1.2.82.1 | 1.5 | Suministro de Tees
| 1.5.1 | Tee de HD 150 x 50 mm - ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE con ench derivacion bridado | Un | 10
| 1.5.2 | Tee de HD 100 x 100 mm - 4" X 4" Bridado | Un | 2
| 1.6 | Suministro de Adaptadores Brida x Universal HD
| 1.6.1 | HD 150mm | Un | 10
3.20.1.2.93 | 1.7 | Suministro Elementos varios de acueducto
| 1.7.2 | Reduccion en HD 150 x 100 mm Bridado | Un | 1
| 1.7.3 | Union Universal en HD 100 mm | Un | 7
| 1.8 | Suministro de niple HD ISO PN 12.5
| 1.8.1 | d = 50 mm (2") BXL L= 0,80 m | Un | 5
3.20.1.2.94 | 1.9 | Suministro Accesorios Macromedidor 4"
3.20.1.2.94.1 | 1.9.1 | Valvula de compuerta elástica Bridada d= 100 mm ISO PN10 | Un | 3
3.20.1.2.94.2 | 1.9.2 | Macromedidor tipo Woltmann 4”. | Un | 1
3.20.1.2.94.3 | 1.9.3 | Tee de Polietileno 110mm X110x110 | Un | 2
3.20.1.2.94.4 | 1.9.4 | Niple HD, 100 mm Brida x Brida ISO PN10 2.0 m < L >3.0 m | Un | 1
3.20.1.2.94.5 | 1.9.5 | Niple HD, 100mm Brida x Brida ISO PN16 1.0 m < L >2.0 m | Un | 1
3.20.1.2.94.6 | 1.9.6 | Niple HD, 100 mm Brida x Brida ISO PN10 3.0 m < L >5.0 m | Un | 3
3.20.1.2.94.7 | 1.9.7 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 8
3.20.1.2.94.8 | 1.9.8 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 8
3.20.1.2.94.9 | 1.9.9 | Codo de Polietileno 110mm X 90° | Un | 2
3.20.1.2.94.10 | 1.9.10 | Filtro en Yee brida x brida con válvula de purga d=110mm | Un | 2
| 1.9.11 | Union de desmontaje HD D = 110 MM (4") ISO PN 10 | Un | 1
3.20.1.2.95 | 1.1 | Suministro Accesorios Macromedidor 6"
3.20.1.2.95.1 | 1.10.1 | Valvula de compuerta elástica Bridada d= 150 mm ISO PN10 | Un | 3
3.20.1.2.95.2 | 1.10.2 | Macromedidor tipo Woltmann 6”. | Un | 1
3.20.1.2.95.3 | 1.10.3 | Tee de Polietileno 160mm X160x160 | Un | 2
3.20.1.2.95.4 | 1.10.4 | Niple HD, 160 mm Brida x Brida ISO PN10 2.0 m < L >3.0 m | Un | 1
3.20.1.2.95.5 | 1.10.5 | Niple HD, 160mm Brida x Brida ISO PN16 1.0 m < L >2.0 m | Un | 1
3.20.1.2.95.6 | 1.10.6 | Niple HD, 160 mm Brida x Brida ISO PN10 3.0 m < L >5.0 m | Un | 3
3.20.1.2.95.7 | 1.10.7 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 160mm | Un | 8
3.20.1.2.95.8 | 1.10.8 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 160mm | Un | 8
3.20.1.2.95.9 | 1.10.9 | Codo de Polietileno 160mm X 90° | Un | 2
3.20.1.2.95.10 | 1.10.10 | Filtro en Yee brida x brida con válvula de purga d=160mm | Un | 1
| 1.10.11 | Union de desmontaje HD D = 150 MM (6") ISO PN 10 | Un | 2
| 1.10.12 | Valvula reductora de presion Ø 6" B x B. | Un | 1
| 1.10.13 | Valvula reguladora de Caudal Ø 6" B x B. | Un | 1
COSTO DIRECTO SUMINISTRO RED DE CONDUCCION
FORMULARIO 2. PRESUPUESTO OBRA CIVIL REDES
ESPECIFICACION TECNICA | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | V. PARCIAL
OBRAS CIVILES - LINEA DE CONDUCCION
| 2.1 | PRELIMINARES
| 2.1.1 | Trazado y replanteo | ml | 5280
| 2.1.2 | Demonte y limpieza | m2 | 2000
3.3.2 | 2.2 | Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.3.1 | 2.2.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | m³ | 630
3.4.4.1 |  | INSTALACION Y CIMENTACION TUBERIAS
| 2.3 | Instalación de Tuberías HD Acerrojada incluye soportes para tubería expuesta
| 2.3.1 | Tubería 150 mm | m | 5080
Instalación de Tuberías HD Acerrojada para tubería enterrada
|  | Tubería 150 mm | m | 200
| 2.4 | Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad
| 2.4.1 | Tuberia de PVC 4" RDE 21 | m | 410
3.5.1 | 2.5 | Relleno de zanjas y de obras de mamposteria
| 2.5.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado | m3 | 120
3.5.1.2 | 2.5.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | m3 | 875
3.5.1.3 | 2.5.3 | Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | m3 | 50
3.7.3.3 | 2.6 | Acero de Refuerzo
3.7.3.3.1 | 2.6.1 | Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) | kg | 200
3.7.8.2 | 2.7 | INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VALVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm
3.7.8.2.1 | 2.7.1 | Instalación tubo operador para válvulas entre 50 mm y 200 mm y para válvulas de purga | un | 10
3.7.8.1.1 | 2.8 | CAJAS DE VALVULAS Y DE VENTOSAS
3.7.8.1.1.1 | 2.8.1 | Caja de valvulas en mampostería para H < 2,00 m | Un | 13
3.7.12 | 2.9 | CONCRETO PARA ANCLAJES
3.7.12.2 | 2.9.1 | Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA) | m3 | 146
3.8.1.1 | 2.1 | Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje
3.8.1.1.2 | 2.10.1 | d = 50 mm (2") | Un | 10
3.8.1.1.3 | 2.10.2 | d = 100 mm (4") | Un | 3
3.8.1.18.2 | 2.11 | Instalación macromedición.
3.8.1.18.2.1 | 2.11.1 | Instalacion macromedidor y accesorios HD (FILTRO, BRIDA UNIVERSAL, ETC) d=110 mm 4". | Un | 1
3.8.1.18.2.2 | 2.11.2 | Instalacion macromedidor, valvula reguladora de caudal, de presion y accesorios HD (FILTRO, BRIDA UNIVERSAL, ETC) d = 150 mm (6") | Un | 1
3.8.1.11 | 2.12 | Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, incluye tuberìa de polietileno (L <=9m) y accesorios
3.8.1.11.1 | 2.12.1 | d = 50 mm (2") | Un | 5
Empalmes a red de acueducto
| 2.13 | Suministro e Instalación de abrazadera con derivación tipo tee. Brida x Brida. Norma ISO PN 10 y PN 16, Incluye el suministro de la Tee, valvula de compuerta BxB d=6", tornillería, empaquetadura para el montaje y servicio de perforacion.
3.8.1.16.1 | 2.13.1 | Tee partida Acero Inoxidable 500mmx160mm | Un | 1
| 2.14 | REGISTRO MACROMEDIDOR
| 2.14.1 | Construccion registro macromedidor 6" y valvula reguladora de presion y caudal | Un | 1
| 2.15 | CRUCE DE ARROYOS
| 2.15.1 | Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación, D = 200 mm | ML | 36
COSTO TOTAL DIRECTO OBRAS CIVILES LINEA DE CONDUCCION
FORMULARIO 3. PRESUPUESTO SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCCION
3.20.1.1.1 | 3.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO
| 3.1.1 | Tuberia de PVC Ø 4" RDE 21 | m | 60
| 3.1.2 | Tuberia de PVC Ø 2" RDE 21 | m | 1320
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO
3.20.1.2.1 | 3.2 | Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.1.1 | 3.2.1 | d = 50 mm (2") | Un | 10
| 3.2.2 | d = 80 mm (3") | Un | 2
| 3.2.3 | d = 110 mm (4") | Un | 1
3.20.1.2.5 | 3.3 | Suministro de hidrante tipo milan norma ISO PN 10
3.20.1.2.5.1 | 3.3.1 | d = 75 mm (3") | Un | 2
3.20.1.2.82 | 3.4 | Suministro de Codos
3.20.1.2.82.11 | 3,4,1 | Codo en PVC Ø 4" X 90° | Un | 4
3.20.1.2.82.12 | 3,4,2 | Codo en PVC Ø 2" X 90° | Un | 7
3.20.1.2.82.15 | 3,4,3 | Codo en PVC Ø 2" X 45° | Un | 6
| 3,4,4 | Codo en HD Ø 80 mm X 90° BxB | Un | 2
3.20.1.2.82.1 | 3.5 | Suministro de Tees
| 3.5.1 | Tee de PVC 2" x 2" | Un | 12
| 3.5.2 | Tee de PVC 4" x 2" | Un | 1
| 3.5.3 | Tee de HD 50 x 50 mm - 2" X 2" Extremo liso | Un | 2
3.20.1.2.93 | 3.6 | Suministro Elementos varios de acueducto
3.20.1.2.93.1 | 3.6.1 | Tapon soldado en PVC Ø 2" | Un | 3
3.20.1.2.93.2 | 3.6.2 | Adaptador Brida x Universal 50 mm | Un | 21
| 3.6.3 | Adaptador Brida x Universal 80 mm | Un | 6
| 3.6.4 | Adaptador Brida x Universal 110 mm | Un | 2
| 3.6.5 | Union Universal 50 mm HD | Un | 2
| 3.6.6 | Buje soldado en PVC 4" x 2" | Un | 1
| 3.6.7 | Reduccion en HD 80 x 50 mm Liso | Un | 1
| 3.6.8 | Adaptadores Hembra 2" PVC | Un | 6
| 3.6.9 | Union Universal 2" PVC | Un | 3
| 3.6.10 | Válvula de Bola PCP Tipo Pesado Extremos Roscados NPT, Diámetro 2” | Un | 2
3.20.1.2.106 | 3.7 | Suministro Acometida domiciliaria
| 3.7.1 | Collar de derivacion con inserto metalico Ø 2" X 1/2" | UND | 85
| 3.7.2 | Registro de incorporacion Ø 1/2" x 20mm | UND | 85
| 3.7.3 | Tubería de Polietileno Ø 20 mm PN 10 | ML | 680
| 3.7.4 | Valvula de corte antifraude Ø 1/2" x 20mm | und | 85
| 3.7.5 | Valvula de cheque Ø 1/2" | un | 85
| 3.7.6 | Suministro de valvula antifraude con seguridad (HH) 20 mm | un | 85
| 3.7.7 | Adaptador Hembra PVC Ø 1/2" | un | 85
3.20.1.2.107.3 | 3.7.8 | Suministro de medidor de velocidad chorro unico, diámetro nominal DN 15 mm, cuerpo de composite (plástico), filtro de entrada de plástico, anillo contra fraude, rosca de entradas y salida de 7/8" x 3/4", característica metrolólogica R200 o superior. | Un | 85
3.20.1.2.107.4 | 3.7.9 | Suministro de Cajilla para Medidor de Agua en Instalaciones Domiciliarias fabricada en nylon reforzado (PA) con tapa en Polipropileno reforzado incluida. | Un | 85
Suministro de ventosa, triple accion.
|  | Suministro Valvula ventosa combinada de 2". Presion de trabajo 15 -145 psi. Extremo roscado. | un | 1
COSTO DIRECTO SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCCION
FORMULARIO 4. PRESUPUESTO OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCCION
ESPECIFICACION TECNICA | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNIT | V. PARCIAL
OBRAS CIVILES - RED DE DISTRIBUCCION
| 4.1 | PRELIMINARES
| 4.1.1 | Trazado y replanteo | ml | 1380
3.2.3 | 4.2 | Demoliciónes
| 4.2.1 | Demolicion de anden con mona | m | 120
3.2.3.2 | 4.2.2 | Demolición bordillo de concreto | m | 120
3.3.2 | 4.3 | Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.3.1 | 4.3.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | m³ | 800
3.4.3 | 4.4 | Instalación de acometidas domicilliarias con silletas para acueducto.
| 4.4.1 | Instalación de acometida acueducto tipo 7. en zona dura con cruce de vía pavimentada usando equipo de perforación horizontal (topo), con 0,0 m < l < 10,0 m y 16 mm < d < 50 mm. | UN | 8
| 4.4.2 | Instalación de acometida acueducto tipo 9. en zona verde sin cruce de vía (a favor de la red), con 0,0 m < l < 7,0 m y 16 mm < d < 50 mm. | UN | 77
3.4.4.1 |  | INSTALACION Y CIMENTACION TUBERIAS
| 4.5 | Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad
| 4.5.1 | Tuberia de PVC 4" RDE 21 | m | 60
| 4.5.2 | Tuberia de PVC 2" RDE 21 | m | 1320
3.5.1 | 4.6 | Relleno de zanjas y de obras de mamposteria
| 4.6.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado | m3 | 257
3.5.1.2 | 4.6.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | m3 | 435
3.5.1.3 | 4.6.3 | Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | m3 | 96
3.6.5.2 | 4.7 | ANDENES EN CONCRETO
| 4.7.1 | Construccion de anden en concreto F´C = 21,0 MPA (3000 PSI) E = 0,10 M. Tamaño maximo del agregado: 25 MM (1") de central de mezclas. | M2 | 120
| 4.8 | BORDILLOS
3.6.5.2.1 | 4.8.1 | Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento
3.6.5.2.1.1 | 4.8.1.1 | De 0,15 m x 0,15 m | m | 120
3.7.3.3 | 4.9. | Acero de Refuerzo
3.7.3.3.1 | 4.9.1 | Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) | kg | 100
3.7.8.2 | 4.1 | INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VALVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm
3.7.8.2.1 | 4.10.1 | Instalación tubo operador para válvulas entre 50 mm y 200 mm y para válvulas de purga | un | 13
3.7.8.1.1 | 4.11 | CAJAS DE VALVULAS Y DE VENTOSAS
3.7.8.1.1.1 | 4.11.1 | Caja de valvulas en mampostería para H < 2,00 m | Un | 13
3.7.12 | 4.12 | CONCRETO PARA ANCLAJES
3.7.12.2 | 4.12.1 | Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA) | m3 | 34
3.8.1.1 | 4.13 | Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje
3.8.1.1.2 | 4.13.1 | d = 50 mm (2") | Un | 10
| 4.13.2 | d = 80 mm (3") | Un | 2
3.8.1.1.3 | 4.13.3 | d = 100 mm (4") | Un | 1
3.8.1.5 | 4.14 | Instalación de hidrante tipo trafico norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.5.1 | 4.14.1 | d = 80 mm (3") | Un | 2
3.10 | 4.15 | INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR
3.10.1 | 4.15.1 | Instalación de micromedidor y cajilla de micromedidor. Incluye mano de obra y suministro de accesorios (válvula de bola C/R de 1/2" HH laton, adapt hembra p/pileno 16mm x 1/2", adaptador macho pvc de 1/2", buje pvc soldado de 3/4 x 1/2, soldadura líquida para pvc 1/16 de galon, cinta teflon). | Un | 85
| 4.16 | Instalación de ventosa de triple, incluye tuberìa y accesorios
| 4.16.1 | d = 2" | Un | 1
COSTO TOTAL DIRECTO OBRAS CIVILES RED DE DISTRIBUCCION
FORMULARIO 5. PRESUPUESTO SUMINISTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ITEM |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | TOTAL
| 5.1 | LINEA DE INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 5.1.1 | Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m
| 5.1.1.1 | d =100 mm (4”), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO | un | 1
| 5.1.2 | Suministro Unión desmontaje Bridada. Norma ISO. PN 10
| 5.1.2.1 | d= 100mm (4”) | un | 1
| 5.1.3 | Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 5.1.3.1 | d= 100mm | m | 18
| 5.1.4 | Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16
| 5.1.4.1. | d= 100mm (4") | un | 2
| 5.1.5 | Suministro de Niples HD, PN 16 B x B
| 5.1.5.1 | d= 100 mm (4") L=0,50 m | un | 2
| 5.1.6 | Suministro de Tee reducida BxBxB en HD o acero . Norma ISO PN16
| 5.1.6.1 | d= 100x100x50mm (4") | un | 2
| 5.2 | LINEA DE REBOSE DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 5.2.1 | Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m
| 5.2.1.1 | d =100 mm (4”), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO | un | 1
| 5.2.2 | Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 5.2.2.1 | d= 100mm | m | 18
| 5.2.3 | Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16
| 5.2.3.1 | d= 100mm (4") | un | 5
| 5.2.4 | Suministro de Niples HD, PN 16 B x B
| 5.2.4.1 | d= 100 mm (4") L=0,50 m | un | 2
| 5.2.5 | Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 5.2.5.1 | d= 100mm | m | 18
| 5.3 | LINEA DE SALIDA DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 5.3.1 | Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m
| 5.3.1.1 | d =150 mm (6”), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO | un | 1
| 5.3.3 | Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 5.3.3.1 | d= 150mm | m | 16
| 5.3.4 | Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16
| 5.3.4.1. | d= 150mm (6") | un | 4
| 5.3.5 | Suministro de Niples HD, PN 16 B x B
| 5.3.5.1 | d= 150 mm (6") L=0,20 m | un | 2
| 5.4 | LINEA LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 5.4.1 | Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m
| 5.4.1.1 | d =100 mm (4”), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO | un | 1
| 5.4.2 | Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 5.4.2.1 | d= 100mm | m | 18
| 5.4.3 | Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16
| 5.4.3.1 | d= 100mm (4") | un | 4
| 5.4.4 | Suministro de Niples HD, PN 16 B x B
| 5.4.4.1 | d= 100 mm (4") L=0,50 m | un | 2
| 5.4.5 | Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 5.4.5.1 | d= 100mm | m | 16
| 5.4.6 | Suministro Tee BxB HD Norma ISO PN 16
| 5.4.6.1 | d= 100mm (4") | un | 1
| 5.4.7 | Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10
| 5.4.7.1 | d = 110 mm (4") | Un | 1
5.12 | 5.5 | ELEMENTOS DE MEDICION Y CONTROL DE NIVELES
| 5.5.1 | Suministro de Valvula control nivel con flotador horizontal B xB D= 4". | un | 1
COSTO SUMINISTRO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO
FORMULARIO 6. PRESUPUESTO OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO
ESPECIFICACION TECNICA | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | TOTAL
3.3.3 | 6.1 | Excavaciones a cielo abierto
3.3.3.1 | 6.1.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autorizado.) | m3 | 206
3.5.1 | 6.2 | Relleno de Zanjas y obras de mampostería
3.5.1.2 | 6.2.1 | Relleno de zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, compactado al 95% Proctor Modificado. | m3 | 144
3.7.3.1 | 6.3 | Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas
3.7.3.1.1 | 6.3.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | m2 | 100
3.7.3.1.3 | 6.3.2 | Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para Losa de fondo (cimentacion incluye vigas). | m3 | 59.6
| 6.3.3 | Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores (e = 0,20 m). | m3 | 4.07
3.7.3.1.7 | 6.3.4 | Concreto impermeabilizado f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores. Losa tapa tanque (Incluye vigas) . | m3 | 7.51
3.7.3.1.9 | 6.3.5 | Concreto impermeabilizado de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores. Losa fondo tanque. (Incluye vigas). | m3 | 16.95
3.7.3.1.19 | 6.3.6 | Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para muros. | m3 | 16.47
| 6.3.7 | Suministro y aplicación de recubrimiento protector epoxico de alta calidad para proteccion de concreto contra agentes quimicos y estructuras en contacto con agua potable 2 capas. | m2 | 75.15
3.7.3.2.1 | 6.4 | VIGAS Y COLUMNAS
3.7.3.2.1.7 | 6.4.1 | Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para vigas aereas. | m³ | 15.72
3.7.3.2.1.8 | 6.4.2 | Concreto f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) para columnas | m³ | 24.3
3.7.3.3 | 6.5 | Acero de Refuerzo
3.7.3.3.1 | 6.5.1 | Acero fy = 420 Mpa (60.000 psi) | kg | 23262
3.7.3.5 | 6.6 | SELLOS Y JUNTAS
3.7.3.5.2 | 6.6.1 | Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKA PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño | m | 18
3.7.3.5.3 | 6.6.2 | Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tuberia SikaSwell S o similar según planos y especificaciones de diseño | m | 18
| 6.7 | LINEA INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 6.7.1 | Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.7.1.1 | d =100 mm (4”), B*B, L=0.75m Z= 0,30 | un | 1
| 6.7.2 | Instalacion de Tee reducida BxBxB en HD o acero . Norma ISO PN16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.7.2.1 | d= 100x100x50mm (4") | un | 1
| 6.7.3 | Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 6.7.3.1 | d= 100mm (4") | m | 18
| 6.7.4 | Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.7.4.1 | d= 100mm (4") | un | 2
| 6.8 | LINEA SALIDA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| 6.8.1 | Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.8.1 | d =150 mm (6”), B*L, L=0.75m Z= 0,30 del extremo LISO | un | 1
| 6.8.2 | Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 6.8.2.1 | d= 150mm | m | 16
| 6.8.3 | Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.8.3.1 | d= 150mm (6") | un | 4
| 6.9 | RESPIRADEROS Y REBOSE TANQUE
| 6.9.1 | Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.9.1.1 | d =100 mm (4”), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO | un | 1
| 6.9.2 | Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 6.9.2.1 | d= 100mm (4") | m | 18
| 6.9.3 | Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.9.3.1 | d= 100mm (4") | un | 5
| 6.1 | ELEMENTOS DE MEDICION Y CONTROL DE NIVELES
5.81 | 6.10.1 | Instalación Valvula medidor de nivel d=4" BxB | un | 1
| 6.11 | INSTALACIONES METALMECANICAS
| 6.11.1 | Suministro e instalación de tapa cuadrada de 1.0m x 1.0m en PRFVensamblada con tornilleria en acero inoxidable con marco, de 10mm de espesor. | un | 1
| 6.11.2 | Suministro e instalacion de escalera Tipo gato en acero galvanizado sin canasta de seguridad Incluye: Platina, soldadura y todos los elementos para su fijacion, pintura 3 capas,. anticorrosivo, base y acabado. Segun diseño planos. | ml | 18.3
5.44 | 6.11.3 | Suministro e instalacion de escalera Tipo gato en acero galvanizado con canasta de seguridad Incluye: Platina, soldadura y todos los elementos para su fijacion, pintura 3 capas,. anticorrosivo, base y acabado. Segun diseño planos. | ml | 5.5
5.4 | 6.11.4 | Suministro e instalación de pasamanos con rodapies en tubería metálica Ø1 1/4" Incluye: Platina, soldadura, y todos los elementos para su fijación, Pinturas 3 capas: Anticorrosivo, base y acabado | m | 76.5
| 6.11.5 | Suministro e instalacion elementos de fijacion para a estructura. | un | 12
| 6.12 | REGISTRO MACROMEDIDOR
| 6.12.1 | Construccion registro para macromedidor 4" y filtro | Un | 1
| 6.13 | LINEA LAVADO TANQUE
| 6.13.1 | Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.13.1.1 | d =100 mm (4”), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO | un | 1
| 6.13.2 | Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10
| 6.13.2.1 | d= 100mm (4") | m | 18
| 6.13.3 | Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
| 6.13.3.1 | d= 100mm (4") | un | 4
| 6.13.4 | Instalacion Tee BxB HD Norma ISO PN 16
| 6.13.4.1 | d= 100mm (4") | un | 1
| 6.13.5 | Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje
| 6.13.5.1 | d = 100 mm (4") | Un | 1
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO
FORMULARIO 7. OBRA CIVIL CERRAMIENTO
ESPECIFICACION | ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | V.UNITARIO | V.PARCIAL
3.3.3 | 7.1 | Excavaciones a cielo abierto
3.3.3.1 | 7.1.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autorizado.) | m3 | 32
3.5.1 | 7.2 | Relleno de Zanjas y obras de mampostería
3.5.1.2 | 7.2.1 | Relleno de zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, compactado al 95% Proctor Modificado. | m3 | 20
3.7.2 | 7.3 | OBRAS EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE
3.7.2.1.4 | 7.3.1 | Mampostería en bloque vibrado de concreto abuzardado relleno con mortero e = 0,15 m | m2 | 39.6176
3.7.3.2.1 | 7.4 | VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS
3.7.3.1.1 | 7.4.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | m2 | 45
3.7.3.2.1.2 | 7.4.2 | Concreto para pedestales f´c=21 Mpa (3000 PSI) | m3 | 2.81
3.7.3.2.1.3 | 7.4.3 | Concreto para zapatas f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | m3 | 7.8
3.7.3.2.1.4 | 7.4.4 | Concreto para vigas de amarre f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | m3 | 4.74
| 7.4.5 | Corta goteras. Diseño según planos. | ml | 82.5
3.7.3.3 | 7.5 | ACERO DE REFUERZO
3.7.3.3.1 | 7.5.1 | Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) | kg | 1025
3.7.17 | 7.6 | ESTRUCTURAS METALICAS
3.7.17.9 | 7.6.1 | Suministro e instalacion de porton de acceso de 3.70m de ancho y 2.5 m de altura en lamina galv cal. 22 y tubos galvanizados de 2", para puerta vehicular sistema de rieles, guia, topes y cerradura, con puerta peatonal de 0,7 m de ancho , bisagras y cerraduras; Estructura metalica en Acero ASTM A-36 incluye soldadura, pernos y anclaje, limpieza en sandblasting, pintura y acabados según planos y especificaciones de diseño . Incluye todos los accesorios y elementos complementarios. | un | 1
| 7.6.2 | Suministro e instalación de concertina en acero inoxidable C18 longitud cuchilla: 65mm / Ancho cinta: 23mm, soldadura ,soporte con tubos | ml | 79
| 7.6.3 | Suministro e Instalacion Malla Eslabonada cal. 12 para cerramiento perimetral según planos. H=2.40 mts. | m2 | 158
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA CIVIL CERRAMIENTO
FORMULARIO 8: SISTEMA ELECTRICO
| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. PARCIAL | V. TOTAL
| 8.1 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
| 8.1.1 | Poste en Acero Galvanizado en caliente de 5 Mts, para luminarias solares led | Un | 6
| 8.1.2 | Lampara led de 90W con alimentacion fotovoltaica , modulo compacto panel solar y baterias integrados, incluye brazo de soporte y tornilleria de fijacion, IP65. | un | 11
| 8.2 | DISTRIBUCION DE CARGAS
| 8.2.1 | Sistema de apantallamiento para tanque elevado, con altura de 20m, incluye dos (2) mastiles autosoportados sobre el tanque de 5 mts de altura: en diametro inicial minimo de 4", L= 3mts, un tramo de 2" L=1 mt y un tramo final de 3/4" todo en tuberia IMC, dos (2) pararrayos Franklin tipo Blunt, bajantes en cable Cu No. 1/0 con sus respectivos aisladores y proteccion mecanica y malla a tierra conformada 8 varillas e Cu de 5/8" x 2,4 mts soldadas al cable de Cu con soldadura caldweld , tuberia de 3/4" conduit IMC con sus accesorios de fijacion. | Un | 1
| 8.2.2 | Baliza de señalizacion para superficies fijas, Luz de obstrucción de torre incandescente doble para advertencia de aviones, faro rojo L-810 – 110VAC según normativa aeronautica civil. acoplada a estructura metalica de tanque con alimentacion fotovoltaica. | Un | 2
COSTO DIRECTO
FORMULARIO 9: DEMOLICION TANQUE
| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. PARCIAL | V. TOTAL
| 9.1 | DEMOLICION TANQUE EXISTENTE
| 9.1.1 | Demolicion tanque de almacenamiento elevado en concreto reforzado existente corregimiento Burrusco. | Un | 1
COSTO DIRECTO
|  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | OBRA CIVIL |  | SUMINISTROS
FORMULARIO 1 y 2. LINEA DE CONDUCCION
FORMULARIO 3 y 4. RED DE DISTRIBUCCION
FORMULARIO 5 y 6. TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO
FORMULARIO 7. OBRA CIVIL CERRAMIENTO
FORMULARIO 8. SISTEMA ELECTRICO
FORMULARIO 9: DEMOLICION TANQUE
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUB - T O T A L :
TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS
Note on F14: Usuario de Windows: válvulas de compuerta que van en la instalcion de las válvulas ventosa
Note on F117: Usuario de Windows: válvulas de compuerta que van en la instalcion de las válvulas ventosa

## F. Multiplicador (hidden)
FACTOR MULTIPLICADOR DE PERSONAL |  |  | Porcentaje (%)
A. | SALARIO MENSUAL |  | 100
B. | PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ASOCIADOS |  | 59.2967
| a. | Cesantías | 8.3333
| b. | Intereses sobre cesantía | 1
| c. | Prima anual | 8.3333
| d. | Subsidio de Transporte (permisos, bonificaciones, seguros, etc) | 1
| e. | SENA | 2
| f. | ICBF | 3
| g. | Sistema de seguridad social : Salud + pension | 20.5
| i. | Aseguradora de Riesgos Profesionales | 6.96
| j. | Vacaciones | 4.17
| k. | Dotación | 2
| l. | Subsidio Familiar | 2
C. | COSTOS DIRECTOS |  | 16.5
| a. | Arriendo Oficina, administración, servicios públicos y comunicaciones | 4.5
| b. | Útiles y Papelería y oficina consultor | 2
| c. | Personal Administrativo no facturado (sueldo + prestaciones) | 2
| d. | Personal Profesional no facturado | 2
| e. | Asesoria legal, tributaria y médica | 6
D. | COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y PÓLIZAS |  | 17.479
| a. | Póliza de Calidad | 0.531 | PRO CIUDADELA | 1.8%
| b. | Póliza de Cumplimiento | 0.995 | PRO DESARROLLO | 2%
| c. | Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales | 2.653 | PRO CULTURA | 2%
| d. | Perfeccionamiento | 13.3 | PRO HOSPITAL CARI | 2%
|  |  |  | HOSPITAL 1 y 2 NIVEL | 1.7%
E. | IMPREVISTOS 3% |  | 5.7983 | ELECTRIFICACION RURAL | 2%
F. | HONORARIOS (Administracion) 12% de (A+B+C+D) |  | 23.1931 | PRO ADULTO MAYOR | 1.5%
| FACTOR MULTIPLICADOR FINAL |  | 2.22 | ITSA | 0.3%
[5 empty] | 13.3% | 13.3